Contratante: / JUSTIÇA FFDERAL / Seção Judiciária do Rio de Janeiro
ANEXO A03 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA PARCIAL DO FORUM DA AV. RIO BRANCO - FASE 4 (REFORMA DO 50, r e PAVIMENTOS - ANEXO I - RB)
	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT		p. TOTAL
	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES			R$ 75.637,68
1.1	Mobilizaçäo		1,00	1.611,43	1.611.
	Placa de obra (2,00m x I ,20m)		1,00	546,81	546,81
	Lona plástica para proteçäo de pisos e revestimentos		723,00	3,65	2.638,95
1.4	e embalagem das cortinas tipo rolo instaladas		94.17	50,39	4.745.23
	Reinstalaçao de cortinas tipo rolö		94.17	26.78	2.521.87
	Limpeza permanente			272187	24496,83
1.7	Limpeza final			2.639,39
	Remoção de entulho		037.06	149,68	35483,14
1.9				954,03	954.03
	ARQUITETURA E SERVIÇOS			R$ 1896.992,33
2.1	DEMOLIÇÖES E RETIRADAS			R$ 52.643.90
2.1.1	Demolição de alvenaria		13,04	71,72	934,98
2.1.2	Demolição de chapisco e emboço	m2	242,01	4,20	1.066,44
2.1.3	Retirada de rrxiapé metálico inserido na parede		257,25	8,50	2186,63
2.1.4	Retirada de rodapé de madeira		172.80	3,43
2.1.5	Demoliçåo de rodapé em Korodur		74.25	80,97	6.012.02
2.1.6	Demolição de azulejo		52,44	28,63	1.501.36
2.1.7	Retirada de laminado de parede		521.10	15,13	7.884,24
2.1.8	Demolição de contrapiso		8,01	176,58	1.414.94
2.1.9	Demoliçåo de piso ceråmico			28.63	240,49
2,1.10	Demoliçåo de piso em Korodur		103.35	41.24	4.262.15
2.1.11	Remoção de piso laminado e vinilico	m2	643,80	12,37	7063,81
2.1_12	Demoliçäo de soleira em granito			29,08	101,20
2.1_13	Demoliçäo de forro de gesso		795,50	6,32	5.027,56
2.1.14	Retirada de divisória. inclusive portas		237.73	19,31	4.590.57
2.1.15	Retirada de portas e guarniçöes		100.82	11.65	1.174.56
2.1.16	Retirada de louças e metais			15.39	1200.42
2.1.17	Retirada de bancadas de granito		1.88	174.02	326.29
2.1.18	Retirada de armário embutido de balcão e armário de sanitário		14.91	102,11	1.521.95

I
NO

2.1.19	Retirada de esquadria de vidro temperado. inclusive ferragens			20,87	493.37
2.1.20	Retirada de acessórios de banheiro			15,67	830.51
2.1.21	Retirada de lambris de alumínio			31	i.137,82
2122	Retirada revestimento do fechamento do shaft de incêndio			42,49	127.47
21.23	Retirada cuidadosa de barra anti-pânico			34,08	102,24
21.24	Retirada de bancada de madeira			83,11	622,91
2.1.25	Retirada de guarniçao de granito		18.79		1.377.27
2.2	PAREDES E PAINÉIS			54.673,57
221	Alvenaria em tijolo cerâmico furado I Ox20x20cm (meia vez)		32.81	122,87	4.030,75
222	Verga em concreto armado		21,60	121,81	2.631,10
223	Divisórias em gesso acartonado, esp_ 9,5cm, com enchimento em lá de rocha. resistente à umidade (placas RU)		286,62	167,51	48.011,72
2.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES			R$ 359.812,66
2.3.1	Chapisco e emboço paulista acabamento sarrafeado ou camurçado		328.80	108,44	35.654.75
2.3.2	Revestimento de parede em laminado melaminico branco e em melamínico preto. espessura 1.3mm. acabamento texturizado. inclusive re ra de su rfices. sobre alvenarias.			257.42	254.863,56
2.3.3	Revestimento de parede em laminado melaminiCo branco e em melam Inf.o preto. espessura 1..3mm, acabamento texturizado, sobre drywal		371.43	06,56	69294,35
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS			R$ 8.463,28
2.4.1	Impermeabilização de piso com Viaplus 7000. fabricação Viapol, ou similar, inclusive preparo da base e exclusive proteçåo mecânica.		125.55	67.33	8453,28
2.5	REVESTIMENTOS DE PISO			R$ 649.551,36
2.5.1	Contrapisa com espessura		31.50	54.07	1.703.21
26.2	Contrapiso com espessura 8crn		105,00	86,07	9.037,35
253	Recomposição do contrapiso		106,50	38,09	4.056,59
2.54	Regularização de contrapiso com autonivelante		91,50	81	7.431,63
2.5.5	Piso porcelanato 60x60cm - Panna Plus Natural		187.65	232.98	43.718.70
25.6	Piso elevado em placas 60x60cm. em aço laminado a frio		486.00	410,77	199.634.22
257	Piso vinílico para revestimento adesivado sobre contrapisa e piso elevado. modelo Square, coleçäo SET, marca Tarkett		575.55	665,80	383.201.19
258	Manta vinilica antiderrapante, espessura de 2mm			276,33	768.47
2.6	RODAPÉS			59.685,72
2.6.1	Rodapé em poliestireno HS. alt 8cm. marca Tarkett		384.60	116,36	44.752,06
2.6.2	Rodapé em porcelanato 14.5x60cm - panna plus Natural		138.75	107.63	14.933.66
2.7	REVESTIMENTOS DE TETO			R$ 111.590,56
2.7.1	Forro removível em placas de fibra mineral, modelo Thermatex Feinstrato MP Complete. fabricação Knauf. na modulaçåo 125x62.5cm. inclusive cortes para instalação de elementos no forro e perfis para instalação de luminárias	m2	391,95	175,15	68650,04
2.72	Forro de gesso acartonado. inclusive cortes para instalaçåo de elementos no forro e luminárias com tabica		414,16	103,68	42040,52

2

2.8		ESQUADRIAS DE MADEIRA			R$ 138.558,42
28,1		PI - porta cega de madeira maciça ou cheia acabamento em laminado melaminico texturizado na cor preta, medindo 0.60x2, 10m, inclusive dobradi s aduela alizares rios ra envernizamento		60)	1.444,26	8.665,56
2.82		P2 Porta cega de madeira maciça ou chela com acabamento em laminado melamlnico texturizado na cor preta, medindo 0.80x2, 10m, inclusive dobradi s aduela alizares rios ra envernizamento			1 Æ35Ð1	9.815,46
2.8.3		P3A - Porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta. medindo 0.90x2, 10m. indusive dobrad aduela alizares rios ra envernizamento			1,85576	5.567.28
2.84		P38 - Porta cega de madeira maciça ou chela com acabamento em laminado melam/nico texturizado na cor preta. medlndo 0,90x2, 10m. / inclusive dobradiças, aduela, alizares próprios para envernizamento do lado do Anexo com reinstala de barra anti Anica.		30		4.067,67
285		P4 - Porta dupla cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor branca, medindo inclusive dobradiças. aduela. alizares para pintura na cor branca e fecho de embutir		6.00	274262	16455,12
2.86		P5 - Porta dupla cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor branca, medindo inclusive dobradiças, aduela, alizares para pintura na cor branca e fecho de embutir			2988,1	8.964,42
2187		P6 Porta dupla cega de madeira maciça ou cheia Com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta. medindo 1,200, 10m. / inclusive dobradiças. aduela. alizares próprios para envernizamento e fecho de embutir			2.359,36	7.078.08
28.8		- porta de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor branca, medindo 0.40x2.06m, inclusive dobradi s aduela alizares rios ra envernizamento		30)	938,74	2.816,22
289		PG - porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamlnico texturizado na cor preta, medindo 0.80x2, 10m, inclusive dobradiças, com aduela mais estreita. própria para dry,vall. alizares. próprios ara envernizamento		15.00	1.859,14	27.887.10
2.8_10		PG 1 - porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em aminado melaminico texturizado na cor branco polar. medindo 0,70x2, 10m, inclusive dobradiças. com aduela mais estreita. própria para drywall, alizares. próprios para pintura na cor branca. com venezianas			1.745,07	5035,21
2811		PG2 - Porta cega de madeira maciça ou cheia acabamento em laminado melaminico texturizado na cor branco polar, medindo 0,7012.10111, inclusive inclusive dobradiças. com aduela mais estreita. própria para / I alizares ró s ra intura na cor branca			1.589,19	4.767,57
28.12		PG3 Porta cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta. medindo 0.50x2, I Om. / inclusive inclusive dobradiças. com aduela mais estreita. própna para alizares ró s ra intura na cor branca			1.503,74	4.511.22
2813		PCI - porta de correr de Ot folha. de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado metaminico texturizado na cor preta. dimensão de / 0,80x2, I Om. com sistema de correr externo. alizar, batente e excluindo uarn em ranito BANHEIRO FEMININO			2.33%	7.018,77
'2Æ_i4		PC2 Porta de correr de OI folha, de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melamínico texturizado na cor preta. dlmensäo de / 0,94x2.10m. com Sistema de correr externo. alizar, batente e excluindo uarn em ranito CORREDOR		30	2.17781	6.533,43
28.15		PCS Porta de correr de OI folha, de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor preta, dimensão de / 0.90x2, 10m. com sistema de correr externo, alizar, batente e excluindo uarn em ranito COPA		3.00	2.102.93	6.308.79
28.16		PC4 - porta de correr de 01 folha, de madeira maciça ou cheia acabamento em laminado melamirvco texturizado na cor preta, dimensão de 0.96x2.10m. com sistema de correr externo. alizar, batente e excluindo guarniçäo em granito. Inclusive chapa chapa metálica nas duas faces da porta. na parte inferior, altura 40cm (BANHEIRO PCO)		3.00	2.799,43	8.398.29
28.17		PVI • Porta para visita. dupla, cega de madeira maciça ou cheia com acabamento em laminado melaminico texturizado na cor branca. medindo inclusive dobradiças, aduela, alizares para pintura na cor branca e fecho de embutir		3.00	1.489,41	4468.23
2.9		ESQUADRIAS DE VIDRO E ALUMiNIO			R$ 44.812,71
2.91		Esquadria fixa e de correr em vidro temperada incolor espessura 10mm. com aproximadas de 1.40x6.OOm, ferragens e esquadria em alumínio com pintura anodiŽadO na cor preta, trilho superior, d' esquadria junto a laje, sem guia aparente no tampo. conforme projeto			13.904,02	41.712,06
292		PV • n•r-ta para Visita em chapa e lambris de aluminio, pintura eletrostática na cor branca. inclusive alizares e trincos, dimensåo 0.74 x 1.04m			813.51	2440,53
2.9.3		PV2 - porta para visita em chapa de alumínio e veneziana. pintura eletrostâtica na cor branca, inclusive alizares e trinco. dimensao 0.51 0.32rn				660.12

3

2.10 / 2.10.1		SERRALHERIA / Cantoneira em alumínio com plntura eletrostática na cor branca. com abas			R$ 24.244,78
2.10.2	i	ais com 2cm. marca M a•Xou similar. a arafusamento / Instalaçåo de lambris. inclusive enchimento com fibra de e peças de fixação. conforme estrutura existente no local e projeto, conforme		351,00 / 35.98	57,74 / 110.55	3.978.04
2.11		ELEMENTOS EM GRANITO			R$ 39 380 59
211.1		Soleiras em granito preto Såo Gabriel. polido e lustrado, com largura de 15 cm e es ssura de 2cm.			136,01	5.853,87
2112		Soleira em granito Capão Bonito, com largura de 30cm e espessura de 2cm			203,10	2.010.69
211.3		Guarniçäo em granito preto São Gabriel, esp_ 2cm, polido e lustrado		78,00	121,18	9.452,04
211.4		Bancada em granito preto São Gabriel. polido e lustrado. espessura 2cm. / incluso um furo para Cuba e colagem. com frontispicio de 12x2cm e fita americana de 4x2cm, complementos e acessórios necessários, conforme to C a		30)	804,32	2.412,96
2.11.5		Bancada em granito Branco Itaúnas, polido e lustrado, espessura 2cm, incluso furo e fixaçåo de cuba de embutir e colagem. com frontispício de 20x2cm e saia de 15x2cm, complementos e acessórios necessários (WC / MAG. T TULAR		3.00		2.398,66
211.6		Bancada em granito Branco Itaúnas, polido e lustrado, espessura 2cm. / incluso furo e fixação de cuba de embutir e colagern, com frontispício de 20x2cm e saia de 15x2cm. complementos e acessórios necessários (WC MAG. SUBSTITUTO			773,83	2.321,49
2.117		Bancada em granito Branco Itaúnas, polido e lustrado, espessura 2cm, inclusos espaços para fixaçåo de cubas de semi-encaixe e colagem, com frontispício de 20x2cm e saia de 12x2cm, complementos e acessórios necessários WC FEM.		6.00	423,61	2.541.66
2,11.8		Bancada em granito Branco Itaúnas. polido e lustrado. espessura 2cm, inclusos espaços para fixaçäo de cubas de semi-encaixe e colagem. com frontispício de 20x2cm e sala de 12x2cm, complementos e necessários WC MASC_			743.22
211.9		Rodapé em granito preto São Gabriel, polido e lustrado, H=IOcm		24,60	72,45	1.782,27
2.11.10		Rodapé em granito Branco Itaunas, polido e lustrado. H=10cm		102.00		5.697.72
2.11.11		Guarniçåo em granito Capåo Bonito		18.79		2.679.55
2.12		PINTURA			R$ 29.547,92
2.12.1		Pintura acrilica tosca, linha PREMIUM, fabricação SLJVINII_ ou similar, em duas demãos. inclusive massa PVA. e uma dernåo de selador acrilico. na cor branco neve em aredes	rn2	21.68	34,13
2.12.2		Pintura PVA fosca, linha PREMIUM. fabricação SLIVINIL, ou similar, em duas demaos. inclusive massa PVA. e uma demao de selador acrilico, na cor branco neve em tetos, forros e viradas verticais		422.86	53.01	22416,02
2.120		Pintura esmalte sintético. em jogos completos de aduelas e alizares. acabamento acetinado, na cor banco neve, fabricação Suvinil ou similar, duas demaos. aplicadas sobre demåo de fundo branco fosco para madeira, fabricação Suvinil ou similar. inclusive preparação das superficies com aplicação de uma demão de Verniz imunizante e impermeabilizante incaor, uma demao de massa para madeira. inclusive lixamento.		44.28	9459	4.188.45
2.124		Envernizamento de jogos completos de aduelas e alizares com Stain, incolor. compreendendo lixamento fino e envernizamento		76,36	2886	2203,63
2.13		FERRAGENS			R$ 22.860,81
213.1		Conjunto de OI (uma) fechadura fabricação Arouca. 4010/55 externa. tráfego médio Ou intenso, maçanetas. 2 rosetas. 2 entradas modelo Reta ref.: / 1084,34-ZCe dobrad• s		30.00	285.33	8.559.90
2,132		Conjunto de OI (uma) fechadura fabricação Arouca, 4050/55 para banheiro, tráfego médio ou intenso. maçanetas, 2 rosetas. 2 entradas modelo Reta ref_: IO 84 34•ZC e dobrad-				4437,00
2.133		Fechadura para armário, ref_ 119, La Fonte ou similar, e dobradiças		21.00	257,62	5410,02
2.134		Conjunto de ferragens para porta de correr: 02 puxadores em concha, 32cm. marca Geris ou similar, fechadura do tipo bico de papagaio, externa, 25mm, modelo marca Arcwca ou similar		9,00	631,12	5.680,08
2135		Conjunto de ferragens para porta de correr: 02 puxadores em concha. 32cm. marca Geris ou similar; fechadura do tipo bico de papagaio, banheiro,25mm, modelo 6529-Z-Fc marca Arouca ou similar			59127	1.773,81
2.14		LOUÇAS E METAIS			R$ 107.647.86
2.14,1		Cuba retangular em louça, de embutir, cor branca, 59x31cm, rel.: CIO? 1.17, fabrica Deca			1.310,43	7.862.58
2.142		Cuba de semiencaixe quadrada Com mesa. ref_ 1_830.17. fabricação Deca		12.00	1.594.go	19.138.80

4

2,14.3	Vaso sanitáno (bacia) em louça. com caixa de descarga. cor branca, linha Vogue Plus, ref. P505_ 17. fabricaçäo Deca, inclusive acessórios de fixaçäo, rabicho flexível cromado. ref.: VLC436438, fabricaçåo ESTEVES ou simthar. e anel de vedaçäo para salda de vaso sanitário e rejuntarnento_			2.603.17	7809,51
2144	Vaso sanltário (bacia) em louça. convencional, cor branca. 'inha Vague Plus. ref. P.S. 17. fabricaçäo Deca, inclusive acessðrios de fixaçäo e anel de ra saída de vaso sanitário e re untamento		15m	1.100,07	16.501,05
2.14.5	Vaso sanitário (bacía) em louça, convencional. cor branca, linha Vogue Plus Conforto sem abertura frontal, ref. p _510.17, fabricaçäo Deca, inclusive acessórios de fixaçäo e anel de vedaçåo para salda de vaso sanitario e re•untamento_		3.00	1.899,04	5.697.12
2.1"	Mictório de louça. cor branca. ref.: 08285. fabricaçäo Celite, com acessórios de fixaçäo, fabricaçäo Celite, inclusive válvula para mictório Decamatic. cód. 2570C. fa - o Deca acabamento inox lido	un	3.00	1.471.66	4414.98
214.7	Cuba retangular em aço inox AISI 304, Lavinia 4781.. ref 9022/202. nas dimensdes 470x300x170mm, espesura 0,6mm, furaçäo descentralizada, fabrica ao TRAMONTINA	un	30)	386,61	1.159,
214Æ	Válvula de escoamento e sifäo em metal para pia de cozinha: válvula de esooamento referencia 94510012, fabricaçao Tramonbna, ou similar; sifäo ra cozinha em metal fabrica o Ti re ou similar.	un		302,51	907.53
2.149	Acessórios para lavatório de banheiro: válvula de escoamento, cód. / 1602.C.PLA. fabricaçäo Deca. ou similar; sifäo para lavatório, cód. / 1680C 100.112 , fabricaçäo Deca, ou similar. e rabicho metálico flexivel cromado fabri Ti ou similar		21.00	338,17	7.101.57
214.10	VálWIa para descarga Hydra Max Pro, cód. 2551C. t 12, fabricaçâo Deca, acabamento em inox polido		18.00	392.21	7.059.78
214.11	Lavatorio corn coluna suspensa Vague Plus. cód. 1.51 17 (lavatório) e cód. CS. 1.17 (coluna suspensa), fabricaØODeca, na cor branca, EXCLUSIVE sifäo rabixo e válvula de escoamento		30)	122157	3.664,71
214,12	Ducha higiénica Linha Nova Lóggica. cód.fi 137906. fabricaçåo Docol		18.00	508,82	9.158,76
214.13	Torneira de parede com salda lateral, linha AQUARIUS. ref.:1168-A fabricaçào Tigre			4g6,30
2.14.14	Torneira para lavatório fechamento automático. tipo torneára de bancada. modelo Biopress, ref. 1180-810, acabamento cromado. fabricaçao	un	21.00		10.940.58
2.14.15	Torneira para tanque com arejador. modelo 1154 C37. marca Deca			331,92	1.991.52
214.16	Acessórios para tanque: válvula para tanque 1 1/4 • Sem ladráo, cromada. cód. B582gC5CR3. fabncaçäo Celite, ou similar; sifäo para tanque, cód. B5001ROCRB fabrica celite ou similar			307 ,	921,27
214.17	Tanque de buça pp suspenso. cód. 15126. fabricaçåo Celite, ou similar			609,79	1829.37
2.15	ACEssóRlos DE SANITÁRIO			R$ 34 068 26
2.151	Assento plástico para vaso sanitario, modelo Vogue Plus, na cor branca, ref. AP.50. fabricaçáo Deca		21.00	27454	5.765.34
2.152	Espelho "mm, acabamento bizotado ao redor do espelho, com 2,5cm, colado em chapa de Duratex ou similar		15.90	1.184.87	18.842.99
215.3	Espelho de sobrepor. em cristal incolor. medindo 50x90cm. espessura 4rnm. colados sobre chapa de DURATEX ou similar, com moldura em aluminio anodizado natural ao redor de toda borda			322,87	968,61
215.4	papelera de sobrepor. acabarnento cromado. 'inha UNIVERSAL. Ref. 5400UN, fabri		18.00	27323	4.918.14
2.155	Acabamento para registro de gaveta 3/4• modelo Lóggica, marca Docol		6,00	15188	911,28
2.156	Acabamento para registro de gaveta 1 1/2", modelo Lóggica, marca Docol	un	12,00	162,09	1.945,08
215.7	Cabide metálico linha Single, cod 158206, fabricaçäo Docol ou similar		6,00	11947	716,82
2.16	MARCENARIA			R$ 72 938,82
2.16.1	Mesa em cmnpensado naval revestida em laminado melaminico- COPA			77751	2.332.53
	Armáro superior e sob bancada em compensado naval, revestido com laminado rneEaminico COPA			1188529	35.655,87
216.3	Módulo de balcäo para atendimento de PCD			572,66	1.717,98
2.1ff4	Armário sob balcäo de atendimento da secretaria, em compensado de virola, revestido em lamlnado melaminico		12,00	2.769,37	33232,44

5

2.17	DIVERSOS			R$ 86.521,11
217.1	Suportes de carga para drywall			73,64	1.g88.2B
2.172	para instalaçåo de bancadas de granito em drywall			67.48	607.32
217.3	Guarda-corpo e corrimão em inox para instalação em rampa		10,05	1.067S8	10.729,18
217.4	Enchimento em concreto magro para SOCO para copas		0,39	675,00	265,28
217.5	Execução de rampa e patamar em concreto magro com tela de aço			741,96	501,52
2,176	Barra de apoio 40cm completa. de aço inox polido			126.84	761.04
2,177	Barra de apoio 80cm completa. de aço inox polido		3.00	246.15	738.45
2.178	Barra de apoio móvel 80 cm com porta papel higiénico de aço inox polido			896,73	2.690, Ig
	Conjunto de divisórias Sanitárias para sanitarios masculino e feminino, 2 boxes para vaso sanitário em cada sanitaria inclusive o tapa vista nos sanit. Serv. Masculin conforme ro	un	3.00	16.844,23	50.532.69
217.10	Fita de bordo de PVC, 40mm branca, arestas de pilares		249,60	25,71	6417,22
217.11	Tampa de inspeçåo, 60 x 60cm em forro de gesso acartonado			202,63	607.89
217.12	Chapa metalica em shafi de elétrica			1.340.12	4.020.36
217.13	porta de incêndio 68 x 51cm			481,04	1443.12
217.14	Balcão de ccmcreto / alvenaria		1,00	3.057,73	3 _057,
217.15	Batedor de batente amortecedor.			65,48	2.130,84
	INSTALAGOES HIDROSSANITÁRIAS			R$ 49.061,92
3.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			14.609,46
3.1.1	Abertura de rasgos em alvenaria para retirada/passagem de instalaçöes		126.00	16.99	2.140,74
3.1.2	Fechamento de rasgos em alvenaria		126,00	16,7	2104,20
	Abertura de furos em concreto com perfuratriz com coroa diamantada para passagem de tubulaçöes com diâmetro maior ou igual a 40mm e menor que 75mm			143.06	4.291,80
3.1_4	Abertura de furos em concreto com perfuratriz com coroa diamantada para passagem de tubulaçöes com diâmetro maior ou igual a 75mm		24,00	182,72	4.385,28
3.1_5	Fechamento de furos/aberturas em concreto com grout		21.00	45,84
3.1.6	Retirada de tubulçaöes de água fria		108.00	0,63
3.1.7	Retirada de tubulações de esgoto sanitário			8,42	656.76
	INSTALAGOES HIDRÁULICAS			11.894,83
3.2.1	Tubo de PVC. soldável. para Agua fria. 25 mm. instalado em ramal. subramal, ramal de distribuição ou prumada, inclusive conexões, cortes e			52,63	6.684,01
322	Tubo de PVC, soldável. para água fria. 50 mm, instalado em ramal, subramal, ramal de distribuição ou prumada, inclusive conexões, Cortes e			75,40	2.827,50
3.2.3	Registro de gaveta 3,'4•, Docolbase cód. 25130600. fabricaçåo Docol ou similar, exclusive acabamento			92.70
3.2.4	Registro de gaveta 1 1/2". Docolbase cód. 25131500. fabricaçåo ou similar, exclusive acabamento		12.00	15226	1.827,12
3.3	INSTALAÇÖES DE ESGOTO			R$ 22.557 63
33.1	Tubo de PVC, série normal, 100 mm. em ramal de descarga, ramal de esgoto e ventilação, inclusive conexões, cortes, chumbamento e fixações		20.00	388.22	7.764,40
3.32	Tubo de PVC, série normal. 75 mm. instalado em ramal de descarga. ramal de esgoto e ventilação, inclusive conexões, cortes, chumbamento e fixações		13.50	291.10	3.929.85
33_3	Tubo de PVC, série normal, 50 mm. para esgoto predial. instalado em ramal de descarga, ramal de esgoto, inclusive conexões, cortes, chumbamento e		580)	69,83	4.050,14
3.34	Tu&) de PVC, série normal, 40 mm. para esgoto predial. instalado em ramal de descarga, ramal de esgoto, inclusive conexöes. cortes. chumbamento e		41.00	58.08	2.381.28

6

3.3_5	Adequação da posição da junção de 100mm no TG•I para ligação da tubulação de esgoto da pia da Copa (shaft Gabinete Juiz Substituto)			157.75	473.25
3.3_6	Ralo sifonado em PVC. 150x185x75crn. incluindo conexöes e complementos necessários		12.00	137.60	1.651.20
3.3.7	Ralo sifonado em PVC. 150x150x50crn. incluindo coneXöes e complementos necessários
33_8	Caixilhos e grelhas quadrados, em aço inox 304, acabamento polido, com sistema abre e fecha rotativo. medindo 15x15cm. ref. 1194, fabricaçao MOLDE N ou similar		18.00	73.30	0319.40
3.3.g	Caixilhos e grelhas cegas quadrados. em aço inox 304. acabamento polido. medindo 15x15cm, ref. I Ig•Ac, fabricação MOLDENOX, ou similar.		3.00	3045	91.35
4	INSTALAÇÖES ELÉTRICAS			R$ 346.441,89
4.1	Quadro de distribuição completo de sobrepor. trifásico. metálico. chapa com espessura de 16 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de SOA (tipo mini), com barramentos 100,4. capacidade de no minimo 18 divisöes modulares, porta, espelho. identificação (QDTE) e suportes de perfilados para fixação na arede • Fornecimento e instala			1011,11	3033,33
42	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa Com espessura de 16 aWG. padrao OIN. disjuntor geral de 32A (tipo mini). com barramentos 50A, capacidade de no minimo 12 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QDLE) Fornecimento e instalação			786,72	2.360.16
4.3	Quadro de distribuição CIE trifásico. completo de sobrepor. metálico. chapa com espessura de 16 disjuntor geral de 100A (caixa moldada), com barramentos 125A. capacidade de no minimo 60 divisöes modulares para instalação de disjuntores do tipo tipo DIN , porta, espelho, identificação QIE - Fornecimento e instala o.			1777,39	i .777.39
	Disjuntcy tripolar em caixa moldada. capacidade de intenupçao (mínima ICS) de 35KA (norma IEC 60497-2). 100 A - Fornecimento e instalaçao.		1.00	835.31	835.31
	Disjuntor tripolar padrao DIN (mini). capacidade de interrupçåo simétrica mínima (ICS) de 20KA (norma IEC 60497-2). 32A - curva C Instalaçåo OE subsolo - Fornecimento e instala o			621.45	3.107.25
	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini). capacidade de interrupçåo simétrica minima (ICS) de IOKA (norma IEC 604g7-2), 32A cairva C Instalação no d • untor ral do QOL-E - Fornecimento e instala			27690	830, 70
4.7	Disjuntor tripolar padrao DIN (mini). capacidade de interrupçåo de 4KA norma IEC 60898 50A curva C Fornecimento e instal			119,00	357,00
	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupçåo de 4KA norma IEC 60898 20A • curva C - Fornecimento e instala			72,26
	Disjuntor monopolar padråo DIN (mini). capacidade de interrupçåo de 4KA norma IEC 60898 25A - curva C - Fornecimento e instala			18.11
4.10	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini). capacidade de interrupção de 4KA norma IEC 60898 20A - curva C - Fornecimento e instala			15,72
4.11	Supressor de surto classe II 175 VAC, 30KA, monopolar, com fusivel • Fornecimento e instala			160.07	3.341.68
4.12	Supressor de surto classe 1+ II. 275 VAC, 90KA. monopolar - Fornecimento e instal			226,83	907,32
4.13	Eletrocalhas perfurada em chapa de aço. pré-zincada. tipo "U•.200x50mm, inc'uindo uma divisória, tirantes. Curvas, derivação para eletroduto e todos os acessórios para montagem e fixação no teto . Fornecimento e instala o		81.00	125.39	10.156.59
4.14	Eletrocathas perfurada em chapa de aço, pré•zincada, tipo .200x50mm, incluindo uma divisória, tampa e todos os acessórios para montagem e na rede. Fornecimento e instala		9.00	81,68	735.12
4.15	Eletrocalhas perfurada em chapa de aço. pré-zincada, tipo 200x50 mm, incluindo, Curvas, uma divisória e tampa e todos os acessórios para montagem e fixação sob o piso elevado. Fornecimento e instalaçào			132,17	7.137,18
4.16	Eletrocalhas perfurada em Chapa de aço, pré-zincada. tipo "u s . 100xSO mm, incluindo uma divisória e tampa e todos os acessórios para montagem e sob o iso elevado. Fornecimento e instal		99,00	99,62	9862,38
4.17	Eletroduto rígido de PVC de 2". anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixaçåo aparentes, Fornecimento e instalaçåo.			46.33	222384
4.18	Eletroduto rigido de PVC de 1". anti chama. incluindo caixas de passagens 4"x4", tirantes 1/4" e demais acessórios para montagem e fixação no teto sobre o forro através de tirantes. Fornecimento e instalação.		150,00	35,38	5307,00
4.19	Eletroduto rigido de PVC de 34•, anti chama. incluindo caixas de passagens 4"x4" e octogonais, tirantes 1/4" e demaig aceggdrios para montagem e fixaçåo no teto sobre o forro através de tirantes, Fornecimento e instalaçåo.		810.00	32.11	26.009.10
4.20	Eletroduto rígido de PVC de anti chama, inclulnda demais acessórios para montagem e fixaçåo embutidas nas paredes de alvenaria inclusive com abertura e fechamento dos rasgos na alvenaria. Fornecimento e instala o,		360.00	46.74	16.826.40
4.21	Eletroduto rigido de PVC de 3/4•, anti chama, demais acessórios para montagem e fixaçåo aparentes, Fornecimento e instalaçåo.			19,40	698.40

7

4.22		Eletroduto rigido de PVC de 3/4'. anti chama. incluindo demais acessórios para montagem e fixaçäo embutidas em piso , inclusive com abertura e fechamento dos rasgos na alvenaria, Fornecimento e instalaçåo,			61	2.593,08
4.23		Caixa de passagem de sobrepor dimensões mínimas de 200 X 200 X 100 mm em chapa de aço com tampa pintada e parafusada com acessórios de mon em e fixa o. Fornecimento e instal		3.00	77,41
4.24		Caixa metálica para instalaçäo embutida em contrapiso Com tampa e suportes para 4 tomadas RJ45 e 4 tomadas de energia padrao) ou suportes para 8 tornadas de energia (novo padrão). Fornecimento e instala ao.			292,61	t 755.66
425		Caixa metálica para instalação embutida em piso elevado Com tampa e suportes para 4 tomadas RJ45 e 4 tomadas de energia (novo padrão) ou suportes para 8 tœnadas de energia (novo padrao). Fornecimento e instala o.			292,61	12.289,62
		Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equlpamentos de 2" Fornecimento e instala			76.01
4,27		Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de / 1". Fornecimento e instala			41,87	125.61
4.28		Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de / Fornecimento e instal o,		24,00	33,28	798,72
		Fechamento de caixas 4x2 e 4x4 existentes em alvenarias Com argamassa		10,80	27,17	293,44
4.30		Cabo de cobre flexivel, não halogenado, classe 5 . isolamento de HEPR anti chama, classe OBIKV, seção de 35 rnm2 _ Fornecimento e instalaçào.		192,	33,44	6.420,48
		Cabo de cobre flexivel. neo halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe 0,5/ IKV. de 16 rnma. Fornecimento e instalaçåo.			15,93	477,90
		Cabo de cobre flexivel não halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti chama. classe O,NIKV. seçaode 10 mma. Fornecimento e instalação.		729.00	10.50	76¾50
4.33		Cabo de cobre flexível, nao halogenado. classe 5 . isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/ IKV. seç.ao de 4 mm l . Fornecimento e instalaçåo.			6,89	4.630.08
4.34		Cabo multipolar de cobre flexível 3x6,O mm'. classe 5. isolamento de HEPR anti chama, classe 1 kV - 900C - nåo halogenado. Fornecimento e instala o.		198.00	26.33	5.312.34
4.35		Cabo multipolar de cobre flexivel 3x4.O mmi classe 5. isolamento de HEPR anti chama, classe I kV • 900C - não halogenado. Fornecimento e instala ao.				5004,39
4136		Cabo de cobre flexível. nao halogenado. classe 5. isolamento poliolefínico termoplástico nào halogenado, anti chama, classe 450/750V, seçäo de 6 mm l . Fornecimento e instala o.		497,10	9,g6	4.951 12
4.37		Cabo de cobre flexivel. não halogenado, classe 5, isolamento poliolefinico termoplástico não halogenado. anti chama. classe 450,750V. seçåo de 4 mm l Fornecimento e instala o.	m	7614.90	7,08	53013,49
4.38		Cabo de cobre flexivel. não halogenado. classe 5, isolamento poliolefinico termoplástico não halogenado. anti chama. classe 450/750V. seçåo de 2.5 mrn 2 _ Fornecimento e instala o.		4806,00	4.79	23.020.74
		Conjunto tipo Arstop, tomada 2p+ T, 20A12 V e disjuntor monofásico adrao DIN de 20A, Fornecimento e instala			52.09	312,54
4.40		Luminária de embutir em forro modulado com duas lâmpadas tubulares de / LED 18W (1200mm). aletas e refletor em aluminio. sustentadas por arame rasas ao teto I e Fornecimento e instal		171.00	294.78	50.407.38
4.41		Luminána de sobrepor para instalação aparente duas lâmpadas tubulares de / LED 18W (1200mm). grau de proteçåo IP-55 (minimo). difusor em olicarbonato_ Fornecimento e insta o			404,12	121236
4.42		Luminária circular de embutir com duas lâmpadas led tipo bulbo de 9 W. sustentadas por arame presas ao teto (laje) . Fornecimento e instalação			173,0	9.862,14
4.43		Luminária tipo arandela com uma lâmpada Led tipo Bulbo de corpo em alumínio fundido na cor branca. Fornecimento e instala		3,00	166,42	499,26
		Luminária tipo Spot de sobrepor com 1 lâmpada LED - 5W -PAR 16 GUIO Fornecimento e instala			106.13	636.78
45		Conjunto para ligaçäo de luminárias (1.20m cabo multipolar lx',5 mm2 IkV - nao halogenado - HERR * 01 tomada macho de 3 pinos + OI tomada fêmea de 3 inos Fornecimento e instala		231.00	44,53	10286,43
4.46		Tomada padrao brasileiro (instalada baixa) - 2P+T. 20A-250V, para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e / Laca lho . Fornecimento e instala		90,	33,71	3.033,90
4147		Conjunto com duas tomadas padråo brasileiro (instalado baixo) - 2P¥T. 20A / 250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com elho Fornecimento e instal			60,64	181,92
4.48		Conjunto com três tornadas padrao brasileiro (instalado baixo) - 2P+T, 20A- / 250V Para instalaçåo embutida em caixa de passagem 4X4, inclusive com e a e elho Fornecimento e instal o,			82,58	1238,70
4.49		Tomada padrão brasileiro (instalada media) • 2P•T, 20A•250V_ Para instalaçao embutida em caixa de passagem 4x2, inclusivecom suporte e laca es lho . Fornecimento e instala				1.422.72
4, 50		Conjunto duas tomadas padrao brasileiro (instalado medo) - 2P±T. 20A-250V. para instalaçåo embutida em caixa de passagem inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalaçäo.			66.00	198.00

8

4.51		com duas tomadas padråo brasileiro (instalado medio) - 2P+T, 20A•250V_ Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, hclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação,			71	213,54
4.52		Conjunto com três tomadas padräo brasileiro (instalado medio) 2P•T, 20A250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 40, inclusive com su rte e es elho Fornecimento e instal			92,49	277.47
4.53		Conjunto com três tomadas padräo brasileiro (instalado medio) 2P•T, 20A250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com es elho Fornecimento e instal			97,67	293,01
4.54		Tomada padrão brasileiro (instalada alta) - 2P+T. 20A-250V. Para instalaçåo embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e laca es lho . Fornecimento e instala			53,23	159,69
4.55		Tomada padrao brasileiro (instalada media) - 2P+T. 20A-250V. para instala o embutida em condulete_ Fornecimento e instala			30,29	90,87
		Tomada padrao brasileiro - 2P+T. 20A-250V. para instalação embutida em caixa de ass m no iso Fornecimento e instala		171.00	25.74	401,54
4.57		Interruptor de uma tecla bipolar simples IDA / 250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2 inclusive com suporte e laca es lho . Fornecimento e instala			50,72	349968
4.58		Conjunto com dois interruptores de uma tecla - bipolar simples - IOA / 250VAC. Para instalaçäo embutida em caixa de passagem 4x4 inclusive com su rte e a es ho Fornecimento e instal			88,52	1593,36
4.59		nterruptor de uma tecla - bipolar slmples - IDA / 250VAC. Para instalaçao embutida em condulete. Fornecimento e instala		6,00	44,06
4.60		Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x4• (instalaçåo média) Para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (alvenaria). / Fornecimento e instala			29,01	522,18
4.61		Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x4• (instalação baixa) Para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (alvenaria). / Fornecimento e instala			21,72	195,48
4.62	e	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4 "x? (instalação alta) . para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento instal			41	369,45
4.63		Caixa em PVC (anti chama) para passagem 4"x2• (instalação media) para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (alvenaria), / Fornecimento e instala				2242,23
4.64		Caixa em PVC (anti chama) para passagem 4"x2• (instalação baixa) para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (alvenaria), / Fornecimento e instala		51.00	17,77
4.65		Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x4• (instalação baixa) para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (dry-wal). / Fornecimento e instala			19,43	116,58
4.66		Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4"x4• (instalaçåo média) Para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (dry•wal)_ / Fornecimento e instala			26,72	160,32
4.67		Caixa em PVC (anti chama) para passagem - 4 "x? (instalação baixa) Para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (dry•wal)_ / Fornecimento e instala			14,10	549,90
4.68		Caixa em PVC (anti chama) para passagem 4"x2• (instalação media) Para instalar tomada(s) elou interruptor(es) em paredes (drr.val)_ / Fornecimento e instala			20,45	552,15
4.69		Retirada dos materiais elétricos existentes pavimento. Execu o.			268,89
4.70		dentifcaçäo das tomadas, interruptores e disjuntores - Fornecimento e / Instala			173,39	520,17
4.71	e	Conjunto Fechadura elétrica completa, incluindo fonte, acionadora, placa cega 4"x2•, tomada 2P•T, suporte, controles remotos e etc. Fornecimento instal				2.083,32
4.72		Conjunto Fechadura eletromagnética completa 150kgf minimo acionamento pty contrde remoto, acionador e chaves. incluindo fonte. acionadorores, controles remotos e todos elementos para montagem e fixação para porta de correL Fornecimento e instala o			913,25	2.739,75
4.73		Eletroduto metálico flexível de 2", instalado aparente, Fornecimento e instala			g9,50	597,00
4.74		Eletroduto metálico flexível de 3/4•. instalado embutido em dray-wall Fornecimento e instala		114.00	28,06	3.198,84
475		Eletroduto metálico flexivel de 3/4•, instalado aparente sob o piso elevado. / Fornecimento e instala		216.00	23.27	5.026,32
4.76		Tomada dräo brasileiro em Esta o de Trabalho. Instala		210,00	14,63	3.072,30
4.77		Conjunto para ligação de rede WI-FI (cabo multipolar 3x4,O mm2 I kV goo não halogenado -t 01 tomada fêmea de 3 pinos) , Fornecimento e instala			21,12	190.08
4.78		Identificaçäo e remanejamento de circuitos do pavimento, Execução,			151.87	455,61
		Remanejamento de disjuntores e equilibrio de fases no quadro geral do andar, Execu			69.08	207,24
4.80		Servi no QGBT para instala o dos condutores terra Execu / Reman -amento de cabos e dis-untores			283, 79	283.7g
4.81 / 4.82		no QIE / Rem e reinstal de iso elevado. Execu			268,gg / 248,g5	268.8g / 248.95
4.83		Identifcaçäo de eletroduto dos andares com fita isolante colorida. Execução	un		242,63

Página 9 de 13
Assinado com senha por CLAUDIO MAGALHAES DE AMARAL, DELSON DOS PITANGUI MAIA, CRISTIANO FREIRE DE VILHENA CARNEIRO, JOSENIRO JOSÉ MONTEIRO DA CUNHA e CLAUDIA IANNACCA PINTO DA SILVA. Documento N O : 337199830199709-8968 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrjJus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3371998.30199709-8968

4.84	Aterramento das eletrocalhas com cabo de cobre flexfvel. nao halogenado. classe 5. isolamento poliolefinico termoplástico neo halogenado. anti chama. classe IKV. HEPR, seção de 6 mml e terminais de compressåo. parafuso. arruela e demais materias para fixaçåo. Fornecimento e instala Fornecimento e instala			743,15	2229,45
	INSTALAÇÖES DE LÓGICA		R$ 163.680,69
5.1	Rack de piso, desmontável, de Ig polegadas com 24 Unidades-67Ûmm de profundidade útil, Bandeja deslizante ventilada, Ventilação e Régua com 8 Tomadas e kit de arafusos aiola, Fornecimento e Instala o,			4932,41	14.797,23
52	Patch Panel padrão 19" com 24 portas com tomadas RJ45 CAT5e instaladas. F cmeclmento e Instala o,			650,77	9.761,55
53	Distribuidor Interno Ótico corn 4 (quatro) portas Fornecimento e instalação.	un		1137,66	3412,98
	Arrumador de cabos no dräo de I g" Fornecimento e instal		15,00	41,42	621,30
5.5	Cordao de fibra ótica multimcxio conectorizado no padråo LC,'LC com cerifica Anate' dentro da validade. Fornecimento.			151	5445, 72
	patch cord CAT5e de 150cm com certificaçåo da Anate' dentro da validade. Fornecimento.		360.00	36,38	13.096,80
	Cabo de Fibra ótica multimodo com duas fibras com certificação da Anatei dentro da validade, Fornecimento e instal		396.00	78.87	31232.52
	Fusão de fibra ótica. Execu o.		24,00	175,51	4212,24
	Cabo LJtp Cat Se 4 Pares 24 AWG Rígido com indice de flamabilidade CM e com certiflcaçåo da Anatel dentro da validade. Fornecimento e Instalaçåo,	m	11895.00	1,89	22481,55
5.10	Conector macho Rj45 cat Se 4 pares -Fornecimento e Instalaçåo.			14.44	173,28
5.11	Tomada fêmea Rj•45 cat 5e 4 pares (as das paredes estão cotadas em outro item Fornecimento e Instal		258.00	26,84	6024,72
5.12	Sewiço de instalação e conectorizaçäo das tomadas RJ45 fêmeas CAT5e no mobiliário (EstaçOes de trabalho) e nas caixas de embutir em contrapisa e iso elevado. Execu		114.00	8,72
5.13	Instalação e conectorizaçäo das tomadas RJ45 fêmeas CAT5e nas caixas de embutir em iso elevado e em contra iso. Execu o.		156.00	8.72	1.360,32
5.14	Identifcaçäo dos cabos e portas conforme especificação esse item inclui a identifica o de a rede, Fornecimento e Instal			471	1413,60
5.15	Certificação dos pontos da rede através de aparelhos com calibraçåo em dia com emissão de relatório			45,g5	137,85
5,16	Cegtificaçåo das Fibras icas através de aparelhos com calibração em dia com emissäo de relatório. Execu o.			74.03	444, 18
5.17	Eletroduto flexível. em aço galvanizado. revestido externamente com PVC preto, diâmetro externo de 32 mm tipo SEALTUBO assentado sob o piso elevado para derivaçöes das eletrocalhas, Fornecimento e instalação,			31,71	4.756,50
5.18	Eletroduto rigido de PVC de 3'4•, anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas nas paredes de alvenaria. inclusive com abertura e fechamento dos rasgos na alvenaria, Fornecimento e instala			46,55
5.19	Eletroduto flexível. em aço galvanizado. revestido externamente com PVC preto, diâmetro externo de 25 mm (3'4•), tipo SEALTLJBO instalado embutido em d II. Fornecimento e instala			28,06	252,54
5.20	Eletroduto PVC rígido. para interligação do rack ao shaft, antichama. / diâmetro de I • fixado na laje com tirantes sobre o forro, incluindo conexões. / Fornecimento e instala			28,58	1.028,8B
5.21	Eletroduto PVC rígido, antichama, com diâmetro de 3/4" fixado na laje com tirantes sobre o forro. incluindo conexöes, Fornecimento e instalaçåo.				4825,80
5.22	Eletroduto PVC rígido. antichama, de I" embutido no contrapiso• sala do juiz substituto. Fornecimento e instala o,			71,12	2.133,60
5.23	Eletrocalha perfurada em chapa 16, ou mais espessa, de aço. pré-zincada, tipo ,200x50 mm, corn tampa e todos os acessórios para montagem e fixa sob o iso elevado, Fornecimento e instala			129,96	19883,88
5.24	Curva horizontal de go o para Eletrocalha Perfurada, perfil ern LJ com / Acabamento pré Zincado. chapa 16 ou mais espessa de 200x50mm. Fornecimento e instala			139,64	1.675.68
5.25	Conexão em horizontal para Eletrocalha Perfurada, perfil em LI com / Acabamento pré Zincado. chapa 16 ou mais espessa. de 200x50mm, Fornecimento e instala			212,02	.908.18
	Condulete de alumínio para eletroduto roscado de 3/4". Fornecimento e instala			33.28
5.27	caixa em anti chama para passagem e instalaçåo embutida aparente CX? , baixa, instalada em parede. Fornecimento e instalaçõ			17,77	319.86
	caixa em anti chama para passagem e instalação embutida ou aparente CX? , baixa, instalada em Dr»vall_ Fornecimento e instalaçäo_				103,50
5.29	caixa em anti chama para passagem e instalaçåo embutida aparente CX? , média, instalada em parede. Fornecimento e instalação.			24,11	144 , 66
5.30	Conjunto completo, tomada RJ45 fêmea, suporte e espelho plano para caixa de passagem 4X2 de PVC para tomada lógica. Fornecimento e instalação.			52,56	1734,48
5.31	Caixa para instalação em piso elevado com tampa e suportes para tomadas RJ45 na de tomadas na anta Fornecimento e instala o.			206,72	2.670,48
5.32	Caixa para instalaçåo em contrapisa com tampa e suportes para tomadas RJ45 no de tomadas na nta . Fornecimento e instala			296,72	1780,32

Página IO de 13
Assinado com senha por CLAUDIO MAGALHAES DE AMARAL, DELSON DOS PITANGUI MAIA, CRISTIANO FREIRE DE VILHENA CARNEIRO, JOSENIRO JOSÉ MONTEIRO DA CUNHA e CLAUDIA IANNACCA PINTO DA SILVA. Documento N O : 337199830199709-8968 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrjJus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3371998.30199709-8968

	Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40mm e chumbamento_ Execu
5, 34	Rasgo em contrapisa e fechamento para ramais de distribuiçao com diâmetros menores ou iguais a 40mm e fixaçåo da caixa de tomadas no con iso.		21.00		1.176.42
5,35	Identificaçäo de eletrodutcdo com fita isolante colorida. Execuçao.			46,77	187.08
	INSTALAÇÖES DE CFTV		R$ 32 570 66
	Gravador digital (OVR) com HO 4TB instalado com 16 canais, Fornecimento e instal			3930,76	15723,04
6.2	Conjunto Balun passivo de 16 Canais com: Fonte de Alimentação, proteçåo contra surtos de tensão, baluns conversores e cabos coaxiais e Conectores BNC. Fornecimento e instala				12014,00
6.3	Bandeja móvel, ventilada para rack de informática. Fornecimento e instaçâo.		loa)	3go,25	3.902,50
	Retirada e reinstalaçåo das cåmeras existentes, Execução.			31.12	31.12
7	INSTALAÇÖES MECÂNICAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO		R$ 641.435,87 0,00
	Tirante 1/4" x 1. O metro para fixaçåo dos difusores e unidades evaporadoras no teto _ Fornecimento e instala o.		807.00	10.93	8.820.51
7.2	Abraçadeiras metálicas para fixação dos dutos, Fornecimento e instalaçao.		1227.00		3.067,50
	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 X 1,'8• (L X E) . / 1 20KG'M arar dos dutos. Fornecimento e instal		231.00	22.23	5.135.13
7.4	Chumbador para tirantes. Fornecimento e instala o.		840.00	5,03	4225,20
	Chapa de aço galvanizado para construção da rede de dutos de exaustäo de banheiros e Fornecimento e instala o	kg	239,49	52,98	12688,18
	Difusor, ret Tropical. modelo ADI 41 com caixa plenun PL e registro de lâminas opostas RGA, de g" X 9", em aluminio anodizado com caixa pleno com aro próprio para acoøarnento a dut0 flexivel de 8". ou similar Fornecimento e instala		156.00	564,32	88.033,92
7.7	Grelha de retomo de simples deflexao, ref. Tropical, modelo SVT-RG de 1100 mm X 150 mm, em alumínio, ou similar. Fornecimento e instalação		156.00	322.99	50.386.44
78	Grelha de retorno de simples deflexao, ref. Tropical. modelo SVT-RG de / 200 mm X 150 mm, em aluminio, ou similar Com acabamento em pintura / BRANCA, Fornecimento e instala o			163,og	2.935,62
7.g	Outo flexivel. isolado com de vidro de 25 mm, diâmetro 8•. Fornecimento e instala o		324,00	69,09	22.385.16
7.10	AR CONDICIONADO CHACO 22-MANTA LAN,VD.-PAPEL ALUM.KG/m2. Fornecimento e instala		492.00	754.35	371.140.20
7.11	Retirada dos dutos componentes antigos dos Sistemas de ar condicionado			343,66	12.131.20
7.12	Mudança de posicionamento do sensor/controlador de cada fancoil instalado nos avimentos considerados		6.00	649,88	389928
7,13	Damper retangutar de lâminas opostas para acionamento manual e instalaçao em duto de insuflamento de ar condicicmado nas dimens5es de 1000 x 300 mm. Fornecimento e instala			824,36	2.473,08
7.14	Darnper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensöes de 150 x 300 mm. Fornecimento e instala o	un	15.00	418.74	6281,10
7,15	Damper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalaçao em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensöes de 300 x 300 mm. Fornecimento e instala o			548,48	1.645.44
7.16	Damper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalação em "uto de insuflamento de ar condicionado nas dimensões de 450 x 300 mm. Fornecimento e instala O		60)	59280	3.556,80
7.17	Damper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensões de / 500 x 300 mm. Fornecimento e instala o			658,5	1.975,56
7.18	Damper retangutar de lâminas opostas para acionamento manual e instaLaçäo em dato de insulamento de ar condicionado nas dimensões de / BOO x 300 mm. Fornecimento e instala o			696,26	2088,78
7.19	Darnper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensöes de 600 x 200 mm. Fornecimento e instala o	un		548.12	3.288.72
	Porta de Inspeçäo para dutos de ar condicionado com dimensões nominais de 250 x 400 mm. Fornecimento e instala o		81.00	409,97	33.207,57
7.21	Balanceamento do sistema de distribuição de ar e medições finais do / Sistema de cada mento ti ico			6go,16	2070,48
	INSTALAÇOES DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ALARME WC PNE		R$ 24.971,04
8.1	É'etroduto Gaivanizado pré åncado, classe "ieve", Žgmm (f) incluindo tirantes de 1/4 • e demais acessórios para montagem e fixaçåo no teto sobre o forro através de tirantes. Fornecimento e instalação		279.00	43,81	12.222.99
8.2	Eletroduto de aço galvanizado. classe 'leve', DN 25mm aparente, instalado em parede (prumada) incluindo acessórios para montagem e / Fornecimento e instala o.			48,38	1.741,
8.3	Eletroduto Galvanizado pré zincado, classe leve', DN 0,90mm (3/4') e demais acessórios para montagem e fixação embutido na parede / Fornecimento e instala		54,00	7781	4.201,74

Página II de 13
Assinado com senha Por CLAUDIO MAGALHAES DE AMARAL, DELSON DOS PITANGUI MAIA, CRISTIANO FREIRE DE VILHENA CARNEIRO, JOSENIRO JOSÉ MONTEIRO DA CUNHA e CLAUDIA IANNACCA PINTO DA SILVA. Documento N O : 337199830199709-8968 - consulta à autenticidade em https://sigajfrj.jus.br/sigaex/p blic/app/autenticar?n=3371998.30199709-8968

84	Eletroduto metálico flexivel revestido externamente com PVC preto com diâmetro externo de 3/4•, tipo sealtube para instalação do detector. / Fornecimento e instala			25,00	1.350,00
8.5	Caixa retangular 4"x2" alta (a 2m do piso acabado). metálica. instalada em parede para sirenes audiovisuais de Detecção e Alarme e Painel Sinótico_ Fornecimento e instala			41	371,88
8.6	Caixa retangular 4"x2" média (a I metro do piso acabado), metálica, instalada em parede para os acionadores manuais. Fornecimento e instala o,			24,38	146,28
	Caixa retangular 4"x2• baixa (a 40 crn do piso acabado), metálica, instalada em parede para o acionador do alarme do WC PCO. Fornecimento e instala o			18,04
	Condulete de alumínio cŒn a respectiva tampa cega de I" para instalação no forro e ada, Fornecmento e instal			40,32	2.540,16
	Espelho plano, cego. para caixa de passagem 4X2. Fornecimento e instala o,		12,00	6,28	75,36
8.10	Furo em alvenaria para diâmetros menores Ou iguais a 40mm e chumbamento_ Execu			26,00
8.11	Alarme PNE: Acionador Manual / Botoeira + Sirene Audiovisual com fio / Para WC PCD_ Fornecimento e instala o.			537,25	1.611,75
812	dentificaçao de eletroduto com fita isolante colorida. Execuçåo.			46,77	187,08

Página 12 de 13
Assinado com senha por CLAUDIO MAGALHAES DE AMARAL, DELSON DOS PITANGUI MAIA, CRISTIANO FREIRE DE VILHENA CARNEIRO, JOSENIRO JOSÉ MONTEIRO DA CUNHA e CLAUDIA IANNACCA PINTO DA SILVA. Documento N O : 337199830199709-8968 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrjJus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3371998.30199709-8968

	INSTALAÇÖES DA REDE DE SPRINKLERS R$ 99.244,60
9.1	Retirada de tubulaçöes, conexöes, fixaçöes e pontos de utilização da rede des rinklers		383,64	8, 14	3.122,83
	Retirada de entulho		0.78	35.43
	Tubulaçåo de 20mm- tubo em aço carbono sem costura, incluso conexöes. / Fornecimento e Instal		177.51	138.19	24.530,11
	Tubulaçáo de 25mrn• tubo em aço carbono sem costura, incluso conexões / Fornecimento e Instal		72,39	201.41	14.580,07
9.5	Tubulaçào de 32mm- tubo em aço carbono sem Costura, incluso conexões / Fornecimento e Instal		30.21	18526	5.596,70
g.6	Tubulaçào de 40mm ( 1 1/2" tubo em aço carbono Sem costura, SCheduIe 40 incluso conexões Fornecimento e Instal		32.7		7.523.01
9.7	Tubulaçåo de 50mrn ( 2" tubo em aço carbono sem costura, schedule 40. / incluso conexöes_ Fornecimento e Instal		28,35	211,49	5.995,74
9.8	pontos de Utilização dos Sprinklers- Tubo em aço carbono sem costura de / 20mm, hcluso Conexões e bicos de sprinklers e canoplas. Fornecimento e / Instal			147,87	15069,96
	Fixaçåo das tubulaçöes dos sub-ramais. ramais e		147.00	83.60	1228920
9.10	Pintura da tubulação e conexões da rede de sprinklers, em esmalte fosco. / na cor vermelha, duas demãos incluso uma demäo de fundo anticorrosiq.n3 base de óxido de ferro zarcao	rn2	145,20	66,18	9.609,34
10	PROJETOS "AS BUILT" R$ 8.783,02
10.1	pr*to "As Built " da área de civil. elétrica. bgica/telefonia e mecânica			8.783.02	8.783.02
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 208.008,47
11.1	Administraçao Local			208008,47	208.008.47
TOTAL					R$ 3.546.828,17

Os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e de arquitetura e os custos säo compativeis com as composições de custo do SINAPI. Com exceçáo dos itens para Os quais O SINAPI näo Oferece O respectivo custo, caso em que foram adotados Os Custos unitários de insumos ou serviços de outras fontes (boletins oficiais ou mercado
Cláudia Iannacca Pinto da Silva - Analista Judiciário/Engenhaha Civil / Claudio Magalhães de Amaral - Analista Judiciário/Engenharia Elétrica / Cristiano Freire de Vilhena Carneiro - Analista Judiciário/Arquitetura / Delson dos Santos - Analista Judiciário/Engenharia Mecanica / JoSenir0 Gomes Campos - Analista Judiciário/Engenharia Elétrica / Moisés Maia - Analista Judiciário/Engenharia Elétrica / Paulo José Monteiro da Cunha - Analista Judiciário/Engenharia Eletrönica

Página 13 de 13
Assinado com senha Por CLAUDIO MAGALHAES DE AMARAL, DELSON DOS PITANGUI MAIA, CRISTIANO FREIRE DE VILHENA CARNEIRO, JOSENIRO JOSÉ MONTEIRO DA CUNHA e CLAUDIA IANNACCA PINTO DA SILVA. Documento N O : 337199830199709-8968 - consulta à autenticidade em https://sigajfrj.jus.br/sigaex/p blic/app/autenticar?n=3371998.30199709-8968