EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas	10 . 01 .2024, a partir das 13 (treze) horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE CONTRATO) / Anexo IV (PORTARIA JFRJ-PGD-2022/00034 – APLICAÇÃO DE PENALIDADES)

- DO OBJETO:

1.1 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos instalados nesta Seção Judiciária, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet, em função do código que consta no cadastro do sistema e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

# 2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c § 4º da Lei nº 14.133/2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.

2.2 – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro; c) impedidas de licitar e contratar com a União;
d) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

2.3 – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:
1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.;
2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
5. empresa consorciada que integre mais de um consórcio licitante;
6. empresa integrante de consórcio licitante como participante isolado.
7. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
8. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

2.3.1 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

2.4 – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.

Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.

Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

2.5- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

# 3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.1.1- O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

# 4 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.

4.2 - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

# 5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

5.2 - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

5.3 - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.4 - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

5.5 - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

5.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.7.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implica as seguintes condições:
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste
Pregão;
Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).

# 6 - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

# 7 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

7.1 - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

7.1.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.1.2 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.1.3 - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

7.1.4 - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.2 - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

7.3 - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR TOTAL DO OBJETO, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

7.3.1 - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.3.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.3.4 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

7.3.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.3.6 - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.3.7 - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

7.3.8 – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.3.9 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.4 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

7.4.1 - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

7.4.2 - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
7.4.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
7.4.2.2 - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.4.3 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.5 – Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. O envio da resposta deverá ser feito através do email licitacoes@jfrj.jus.br. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.

# 8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal. As empresas não cadastradas no SICAF, ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos:

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico. / Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
	apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: / http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V, da Lei nº 14.133/2021. / Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº 1793/2011Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21. / Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário. / Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas / Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA que comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitação, dentro da respectiva validade; / Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares; / Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) e devidamente habilitados, com formação superior em Engenharia Biomédica ou Engenharia com especialidade em Engenharia Clínica ou / Biomédica, de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares; / NOTA 1: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência. / NOTA 2: Deverá ser apresentado documento indicando todos os Responsáveis Técnicos, nos termos do inciso III, artigo 67, Lei nº 14.133, de 2021: / NOTA 3: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado
	apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário). / NOTA 4: Apresentação do Atestado de Capacidade Técnica do Profissional, que somente será analisado pela Contratante caso venha acompanhada da Certidão de Acervo Técnico – CAT, referente ao próprio Atestado

Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.1.2 - A pessoa jurídica participante em consórcio deverá apresentar:
1. comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, devendo, caso vença a licitação, promover a constituição e o registro do consórcio, antes da celebração do contrato;
2. indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

    1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.

    1. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;

    1. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

  1. - A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, poderá ser solicitada que seja encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.
  2. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será
permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
        1. - complementação de informações acerca dos documentos já
apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
        1. - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após
a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64)
.
8.6 - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.6.1 - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

# 9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.

9.3 - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
9.4 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5 - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
9.6 - Alterar a redação para “Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SIGA-DOC. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico xxxxx@jfrj.jus.br

# 10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

10.2 - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

10.3 - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

# 11 - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - Após a homologação do resultado deste Pregão será formalizado contrato administrativo/empenho entre esta Seção Judiciária e a(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) do certame. Nesta ocasião, a empresa deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor ou cópia simples, acompanhada do original, e, caso seja necessário, de procuração para o representante legal.

11.2 – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital”, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001, nos casos em que a possuir.

11.3 - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova de regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

11.4 - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos na legislação, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.

11.5 - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei
14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

11.5.1 – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

# 12 - DAS PENALIDADES

12.1 – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo III deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referência).

# 13 - DO PAGAMENTO

13.1 - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

13.2- No período acima não haverá atualização financeira.

13.3- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

# EM = I x N x VP
        Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

 I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
        365 365

13.4 - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

13.5 - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

13.6 - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

13.7 – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

13.8 – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.

# 14 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	JC - 168.312
Elemento de Despesa	3.3.90.39.17

14.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.

# 15 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

15.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751 / 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas

15.2 - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br

15.3 - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

15.3.1 - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.

15.3.2 - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.

15.3.3 - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2023.

VICTOR TERRA DE MENEZES

Pregoeiro

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

ITEM	QUANTIDADE	VALOR MENSAL EM R$	VALOR / BIMESTRAL EM R$	VALOR TOTAL / PARA 24 / MESES (12 / BIMESTRES) EM R$
1/G1	1	180,50	180,50	2.166,00
2/G1	1	180,50	180,50	2.166,00
3/G1	1	621,00	621,00	7.452,00
4/G1	2	621,00	1.242,00	14.904,00
5/G1	1	621,00	621,00	7.452,00
6/G1	1	414,00	414,00	4.968,00
7/G1	1	414,00	414,00	4.968,00
8/G1	1	414,00	414,00	4.968,00
9/G1	1	414,00	414,00	4.968,00
10/G1	1	414,00	414,00	4.968,00
	TOTAL DO SERVIÇO (24 MESES)			58.980,00

Observação 1: No Grupo 1 acima indicado, TODOS os itens deverão ser cotados, sob pena de desclassificação da proposta, devendo ser respeitados todos os preços máximos acima estipulados.

Observação 2: Esta licitação destina-se, exclusivamente, à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

# TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos instalados nesta Seção Judiciária, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses

## 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
Contratação de serviços nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
1.2 RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM MANUTENIDOS:

ITEM	QUANTIDADE	EQUIPAMENTO	FABRICANTE E MODELO	DT AQUISIÇÃO	NÚMERO DE / SÉRIE / FABRICANTE	Nº / PATRIMONIAL / SJRJ	CATSERV / (Código / SIASG)
1	1(UM)	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO	NEVONI	2000	14788	214989	8715
2	1(UM)	ASPIRADOR DE SECRECOES ELETRICO	NEVONI	2010	3343	204118	8715
3	1(UM)	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	CMOS DRAKE / Modelo LIFE / 400 FUTURA	2014	814080279	204112	8715
4	2(DOIS)	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	CMOS DRAKE / Modelo LIFE / 400 FUTURA	2019	818129595	223185	8715
					818129609	204351	8715
5	1(UM)	DESFIBRILADOR PORTATIL	EMAI Mod.DX10 PLUS	2010	IOEQ00196	204115	8715
6	1(UM)	ELETROCARDIÓGRAFO PORTATIL	BIONET Mod. / CARDIOCARE / 2000	2012	EM500263	214987	8715
7	1(UM)	ELETROCARDIÓGRAFO PORTATIL	BIONET Mod. CARDIOCARE	2014	EO0300114	223187
							8715
8	1(UM)	ELETROCARDIÓGRAFO ECAFIX MODELO ECG 12S	ECAFIX	2017	222965	204116	8715
9	1(UM)	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	PROLIFE Modelo P10	2019	P0802106	204108	8715
10	1(UM)	MONITOR / MULTIPARAMÉTRICO MINDRAY	MINDRAY Modelo IMEC8	2019	EW8A048979	214985	8715

1.3. O serviço objeto desta contratação é caracterizado como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. A vigência da contratação será conforme indicado no Edital.
## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2.2. O objeto da contratação está previsto nos Planos de Contratações Anual 2023 e 2024, conforme detalhamento a seguir:
1. ID no SIGA-GO: 596
2. ID do item no PCA: 596
    PCA	publicado	e	aprovado	no	sítio	eletrônico	da
JFRJ https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contas-publicas/programacaode-contratacoes
## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

## 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Sustentabilidade:
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal:
4.1.1.A contratada deverá adotar na retirada de resíduos dos aparelhos, prática de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.
4.1.2.A contratada deverá, também, estabelecer, em comum acordo com a contratante, procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e à melhoria contínua da eficiência energética dos equipamentos.
Subcontratação
4.3. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

## Vistoria
4.4 A visita técnica prévia é facultativa. Os interessados pela contratação poderão realizar a vistoria prévia dos equipamentos onde serão executados os serviços, nos seguintes endereços:

SESAU Venezuela: Avenida Venezuela, 134, Bloco A – Térreo, Saúde, Rio de Janeiro -
RJ.
SESAU Almirante Barroso: Almirante Barroso: Av. Almirante Barroso, 78 – 4º andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ
4.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das condições prévias , dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes sobre os equipamentos a serem manutenidos, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

## 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Execução:
5.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.1.1 A empresa contratada deverá prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos instalados nas duas unidades da Seção de Serviços de Saúde (SESAU) da SJRJ:
5.1.1.1 SESAU Venezuela: Av Venezuela, 134 – Térreo, Saúde, Rio de Janeiro, RJ;
5.1.1.2 SESAU Almirante Barroso: Av. Almirante Barroso, 78 – 4º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ.
5.1.2 Compete à contratada 01 (uma) visita bimestral, nas unidades descritas no item 5.1.1, para a manutenção preventiva dos equipamentos, conforme cronograma a ser apresentado pela contratante em até 5(cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.
5.1.3 Compete à contratada quantas visitas se fizerem necessárias para manutenções corretivas, no tempo máximo de 24 horas a partir da comunicação feita pela SESAU. Em caso de vésperas de feriados ou finais de semana o prazo máximo será prorrogado para o próximo dia útil.
5.1.4 Os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva deverão ser realizados em dia de expediente da SJRJ, no horário entre 11 e 17 horas, conforme cronograma de manutenção preventiva e prazos para manutenção corretiva, conforme itens 5.1.3, 5.1.11, 5.1.14 e 5.1.15.
5.1.5 Os serviços de manutenção preventiva visam manter o equipamento dentro das condições normais de utilização e em perfeito estado de conservação e funcionamento, reduzindo as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgaste ou envelhecimento dos componentes.
5.1.6 A contratada deverá conter todos os equipamentos e aparelhos necessários, devidamente manutenidos e calibrados (com certificados de calibração emitidos junto a RBC/INMETRO), para verificar e calibrar os equipamentos constantes neste Termo de Referência.
5.1.7 A empresa contratada deverá registrar as visitas de manutenção preventiva e corretiva em formulário próprio, no qual constem data e hora, ocorrências verificadas, descrição do serviço executado, condições do(s) equipamento(s), peças substituídas (se for o caso), e data de sua conclusão. Cada registro deverá ser assinado pelo Responsável Técnico da contratada e pelo fiscal técnico designado desta Justiça Federal pela aceitação do serviço. Esse formulário poderá ser entregue à fiscalização do contrato em via digital, através do e-mail enfermagem@jfrj.jus.br, ou impresso no momento da visita.
5.1.8 A contratante não se responsabilizará por eventuais problemas de reparos e manutenção dos equipamentos da contratada.
5.1.9 Para a execução da manutenção PREVENTIVA a contratada deverá realizar, no mínimo, 01 (uma) visita por bimestre, respeitado o interstício máximo de 60 (sessenta) dias entre cada visita e o cronograma apresentado pela contratada. Poderá haver ajustes nas datas agendadas, conforme necessidade do serviço médico e autorização da equipe gestora do contrato, respeitando o período máximo supracitado.
5.1.10 Para a execução da manutenção CORRETIVA, quando não se tratar de defeitos identificados no momento da manutenção preventiva, a contratada somente deverá atender a pedidos para manutenção corretiva quando feitos pela fiscalização responsável pelo contrato, sendo esses realizados por e-mail e ratificados por telefone.
5.1.11 A contratada terá o prazo máximo de 48 horas, a partir da solicitação da manutenção corretiva, para comparecer ao setor e proceder a avaliação/reparo do equipamento. O horário da visita deverá ser confirmado previamente com equipe de fiscalização através dos telefones 3218-7676 / 9889/ 7956, pois os serviços deverão ser realizados em dia de expediente, no horário entre 11 e 17 horas. No caso de vésperas de finais de semana ou feriados, a contratante postergará o prazo para o próximo dia útil.
5.1.12 Havendo necessidade de remoção de algum dos aparelhos, ficará a cargo da contratada a despesa decorrente da referida remoção e devolução do equipamento retirado.
5.1.13 Em caso de necessidade de manutenção corretiva que inviabilize o uso do equipamento até seu conserto, a contratante poderá solicitar a substituição provisória do equipamento por outro com as mesmas características, funcionalidade e ótimas condições de uso. Os custos com o equipamento (incluindo entrega e devolução) a ser utilizado para substituição provisória ficam à cargo da contratada.
5.1.14 A contratada deverá entregar o equipamento para uso provisório em até 24horas a partir da solicitação pela contratante.
5.1.15 A contratada terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis para o
reparo dos equipamentos, inclusive os que forem retirados da SESAU para conserto. Excepcionalmente, caso não seja possível o cumprimento do prazo, caberá à contratada o envio de justificativa por escrito que será apreciada por esta Seccional. O prazo máximo para o envio da justificativa para o atraso é de 10(dez) dias úteis, a partir da solicitação do reparo, devendo ser enviada por e-mail, com laudo técnico emitido pelo engenheiro responsável, detalhando o problema apresentado pelo equipamento e os motivos que ensejaram a solicitação de dilação do prazo. Além disso, o documento deverá conter a nova data proposta pela contratada para entrega do item a ser reparado.
5.1.16 Compete à contratada a substituição e o ônus de qualquer peça, desgastada ou defeituosa, considerada de consumo ou permanente, em todos os equipamentos relacionados no presente Termo.
5.1.17 Entende-se “QUALQUER PEÇA” como todo e qualquer dispositivo, peça ou acessório permanente que faça parte do equipamento médico, necessário ao seu perfeito funcionamento, sem o qual não há viabilidade de uso do aparelho em questão como um todo.
5.1.18 Quando o valor de qualquer peça exceder a 20 (vinte) % do valor total bimestral do serviço, a contratante poderá assumir o ônus, desde que a contratada apresente pelo menos um orçamento prévio à contratante. Caso a contratante adquira a peça junto a outro fornecedor que não seja o indicado pela contratada, esta deverá recolher a nova peça com a fiscalização do contrato em até 24h, após a notificação de disponibilidade da mesma na SESAU, devendo fazer a substituição do item no equipamento sem qualquer ônus adicional para a contratante.
5.1.19 Todas as peças repostas deverão ser novas e originais, tendo seu prazo de garantia fixado a partir da data de substituição. Admite-se a substituição por similar de boa qualidade, apenas quando a contratada não visar a redução de custos para se e houver justificativa escrita prévia fundamentada e aceita pela contratante.
5.1.20 O prazo de garantia das peças/componentes substituídos do equipamento, objeto de manutenção preventiva e corretiva, no caso de avaria, deverá estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, salvo se a garantia apresentada pela contratada for superior.
5.1.21 Os serviços de manutenção corretiva deverão ser executados, sempre que possível, nas dependências da Seção Judiciária.
5.1.22 A contratada deverá obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT, e do fabricante, quando da execução dos serviços.
5.1.23 No caso da manutenção preventiva, a contratada deverá fornecer um laudo, por equipamento, detalhando o serviço executado no mesmo, e a conclusão de liberação, ou não, para uso. Esse formulário deverá conter os dados do equipamento, como modelo, fabricante, número de série e patrimônio JFRJ.
5.1.24 O laudo de manutenção preventiva realizada, por equipamento, deverá ser entregue no ato da visita, após execução do serviço, ou no máximo, 24 horas úteis após a visita. Poderá ser apresentado de forma impressa, ou digital. Neste caso, deverá ser enviada para o email enfermagem@jfrj.jus.br.
5.1.25 Em caso de manutenção corretiva, deverá ser apresentado um laudo, na conclusão do conserto, constando, minimamente, o defeito apresentado pelo equipamento e detalhes do reparo realizados, como quais peças foram eventualmente substituídas, prazo de garantia da nova peça, dentre outras informações que a fiscalização do contrato julgar pertinente.
5.1.26 Sempre que for necessário retirar um equipamento da Justiça Federal para manutenção corretiva, a contratada deverá solicitar a SESAU a competente autorização para saída do equipamento.
5.1.27 Na ocasião da manutenção preventiva e/ou corretiva, caso a contratada identifique que algum equipamento está desatualizado tecnicamente, não sendo mais encontradas peças no mercado para eventuais reparos e que isso possa comprometer a qualidade e segurança de seu uso, além de inviabilizar a manutenção corretiva pela contratada, seu engenheiro responsável deverá apresentar à contratante um laudo técnico detalhando os fatos supracitados e sugerindo a inutilização do bem, que será analisado pela contratante. O mesmo também deverá ser feito pela contratada em caso de indicação/determinação, pelos órgãos regulatórios e/ou fabricante, de suspensão do uso ou comercialização do equipamento, cabendo a contratada informar à contratante sobre essas ocorrências.
5.1.28 A contratada deverá fornecer aos seus funcionários, crachás de identificação, sem os quais não será autorizada a entrada nas dependências da Justiça Federal.
5.1.29 A Contratada deverá fornecer a todos os empregados/colaboradores postos à disposição da execução do presente contrato, todos os itens de proteção individual necessários, conforme legislações vigentes.
5.1.30 Os empregados da contratada, quando prestando serviços nas instalações da contratante, deverão sujeitar-se às normas disciplinares da contratante, mas em nenhuma hipótese terão vínculo empregatício com esta Seccional, responsabilizando-se a contratada pelos respectivos direitos e deveres trabalhistas, previdenciários e fiscais.
## Local da prestação dos serviços
5.2. Os serviços serão prestados no(s) seguinte(s) endereço(s):
5.2.1 SESAU Venezuela: Av Venezuela, 134 – Térreo, Saúde, Rio de Janeiro, RJ
5.2.2 SESAU Almirante Barroso: Av. Almirante Barroso, 78 – 4º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

## 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico enfermagem@jfrj.jus.br.
6.4. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
6.5. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.6. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
6.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.
6.8. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
6.8.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
6.8.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
6.8.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
6.8.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.8.5. O fiscal técnico do contrato deverá comunicar ao gestor do contrato, com 6 (seis) meses de antecedência, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
6.9. O fiscal administrativo do contrato verificará a regularidade da Certificado de Regularidade perante o FGTS - CRF, Certidão Conjunta de Débitos - CCN e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da contratada, elaborará o checklist de pagamento, juntará ao processo administrativo de contratação as guias de ISS (quando for o caso) e juntará ao processo administrativo de contratação e analisará os documentos comprobatórios da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias (quando for o caso), solicitando quaisquer outros documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
6.9.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;
6.10. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
6.10.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa.
6.10.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
6.10.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
6.10.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pela Subsecretaria Jurídico-Administrativa, conforme o caso.
6.11 A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público privadas (Lei no 12.846/2013, Lei Anticorrupção), bem como da obrigatoriedade de manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).
6.12 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração
6.13 O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
6.13.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
6.14. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:
6.14.1. Acompanhar e registrar em formulário próprio, disponível nas unidades da SESAU, a realização o acompanhamento da execução do serviço de manutenção preventiva e / ou corretiva que ocorra dentro das instalações da SESAU
6.14.2. Comunicar, em até 24 horas, à gestão do contrato a realização, ou não, do serviço de manutenção previamente agendado.
6.14.3. Arquivar na unidade eventuais vias físicas dos laudos técnicos emitidos pela contratada na ocasião dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva.

## 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item.
7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
7.1.1.1. Não produziu os resultados acordados,
7.1.1.2. Deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
7.1.1.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
7.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:
7.2.1. Realização de 01(uma) visita bimestral para manutenção dos equipamentos médicos até o fim período de aferição (o interstício de tempo referente ao bimestre), conforme cronograma a ser apresentado pela contratante nos termos do item 5.1.2.
7.2.2 Realização das visitas de manutenção corretiva, quando acionada pela contratante, conforme subitens 5.1.3; 5.1.7; 5.1.10; 5.1.11; e 5.1.13 à 5.1.20.

### 7.3 Recebimento do Objeto
7.3.1. Os serviços serão recebidos, provisoriamente, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal, pelo fiscal técnico, mediante checklist de pagamento detalhado/termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.
7.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.3.2.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
7.3.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
7.3.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 2(dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante checklist de pagamento detalhado/termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
7.3.4.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas;
7.3.4.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
7.3.4..3. Emitir Termo Circunstanciado/checklist para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
7.3.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
7.3.4.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7.3.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
7.3.6 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

### 7.4 Prazo de pagamento
7.4.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do objeto.

### 7.5 Forma de pagamento
7.5.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.5.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.5.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.5.4 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
## Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

Exigências	de	habilitação
8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

## Qualificação Técnica
8.2.1 A licitante deverá ter registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro da respectiva validade, que comprove atividade relacionada com o objeto desta Especificação;
8.2.2 Deverá ser apresentado um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, de serviços que evidencie similaridade com o objeto desta contratação, ou seja, a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos-hospitalares;
8.2.3 - 8.2.3 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) e devidamente habilitados, com formação superior em Engenharia Biomédica ou Engenharia com especialidade em engenharia clínica ou biomédica, de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos-hospitalares;
NOTA 1: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 2: Deverá ser apresentado documento indicando todos os Responsáveis Técnicos, nos termos do inciso III, artigo 67, Lei nº 14.133, de 2021:
NOTA 3: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).
NOTA 4: Apresentação do Atestado de Capacidade Técnica do Profissional, que somente será analisado pela Contratante caso venha acompanhada da Certidão de Acervo Técnico – CAT, referente ao próprio Atestado.
8.2.4 Os atestados de capacidade técnica da empresa licitante poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.

## 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
9.1. Para estimativa de custo bimestral desta contratação, incluindo os custos por equipamento, considerar as cotações anexadas a este Termo de Referência, conforme pesquisa de mercado realizada.

## 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União. 10.2. A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do Edital.
10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## 11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 CONDUTAS PASSÍVEIS DE SANÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº JFRJ-PGD2022/00034:

ITEM	DESCRIÇÃO DA CONDUTA	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Não comparecimento para realização da manutenção preventiva dos / equipamentos	10	Por ocorrência
2	Não realização da manutenção corretiva do equipamento	10	Por ocorrência
3	Atraso na realização da visita de manutenção preventiva	5	Por ocorrência
4	Atraso na realização da visita de manutenção corretiva	5	Por ocorrência
5	Não substituição de equipamento retirado para manutenção corretiva, por outro equivalente, quando solicitado pela contratada	10	Por ocorrência
6	Atraso na substituição do equipamento retirado do setor para manutenção corretiva, quando solicitado pela Contratante	5	Por ocorrência

11.2 A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
11.3 A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Termo de Referência ou Contrato.
11.4. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas na Portaria nº JFRJ-PGD2022/00034.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) ante os termos do subitem nº 2.1.3.b da Portaria nº JFRJ-PGD2022/00034.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
11.5 Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJPGD2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

 Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2023.

- assinado eletronicamente -
## PAULA CUNHA MAUTONE ANALISTA JUDICIARIO/ENFERMAGEM SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

- assinado eletronicamente -
## NATÁLIA LACERDA ELIAS SUPERVISOR SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

- assinado eletronicamente -
## LORENA ALMEIDA TEIXEIRA COORDENADOR COORDENADORIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE E BEM-ESTAR

- assinado eletronicamente -
## LUCIANE BARRETO ALMADA DIRETOR DE SUBSECRETARIA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
### PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202 / ___ 1 de 5

MINUTA
#### TERMO DE CONTRATO Nº __/202___, PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA _______________.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa ___________, estabelecida na ____________, inscrita no CNPJ sob o n° ___________, representada neste ato pelo Sr(a). ___________, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº ___/20___, fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos instalados na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO:
JFRJSEC202300125A

2.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações constam do Termo de Referência, anexo a este Contrato;

2.2 – A manutenção preventiva será efetuada bimestralmente, e a corretiva no prazo máximo de 48 horas a partir da comunicação, em horário previamente agendado com a Contratante;

2.3 - Todas as peças repostas deverão ser novas e originais, tendo seu prazo de garantia fixado a partir da data de substituição, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

2.4 - Os serviços deverão ser executados nos equipamentos localizados na Av. Venezuela, 134, térreo, Bairro Saúde, e na Av. Almirante Barroso, 78, 4º andar, Centro, ambas no Rio de Janeiro/RJ.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor bimestral de R$ ________,__ (______________________) conforme discriminado a seguir:

ITEM	EQUIPAMENTO	QUANT	VALOR (R$) UNITÁRIO	VALOR (R$) BIMESTRAL

3.2 - O valor global deste Contrato é de R$ _______,__ (_____________) computados todos os custos, inclusive tributos e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.

JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
### PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202 / ___ 2 de 5

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

4.1 - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da Contratada, por meio de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária;

4.2 - Ficam determinadas neste Contrato as demais condições dispostas no item 13 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1 - O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada nos artigos 106 e 107, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:

6.1 – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, ou da concessão do último reajuste;

6.2 - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;
JFRJSEC202300125A

6.3 – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da
Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem 6.1;

6.4 - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;

6.5 – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:

7.1 - Provisoriamente, em até 03 (três) dias úteis, contados da apresentação da Fatura/Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados, observadas as condições estabelecidas nos itens 7.3.1 e 7.3.2 do Termo de Referência;

7.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com os itens 7.3.4 a 7.3.6 do Termo de Referência, no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento provisório.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

8.1 - A Contratada prestará garantia contratual nos termos do art. 96, da Lei 14.133/2021, no valor de R$ _____,__ (___________), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratação, nos termos do art. 98 da Lei 14.133/2021;

8.2 - O prazo para apresentação da garantia nas modalidades de caução em dinheiro, com depósito efetuado na Caixa Econômica Federal ou de fiança bancária por instituição financeira devidamente JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
### PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202 / ___ 3 de 5

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, será de até 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato pela Contratante;

8.3 - Na hipótese do Licitante vencedor do certame optar pela garantia na modalidade de seguro-garantia, por entidade licenciada pela SUSEP, esta deverá ser apresentada no prazo máximo de 1 (um) mês, a partir do primeiro dia útil contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do Contrato, conforme previsto no § 3º do art.96 da Lei nº 14.133/2021;

8.4 - Caso a garantia do Contrato seja apresentada sob a forma de seguro-garantia ou fiança bancária, o documento pertinente deverá cobrir o prazo da vigência contratual, acrescido de 90 (noventa) dias, afim resguardar quaisquer ocorrências de inexecução contratual, em conformidade com o inciso I do art. 97 da Lei
14.133/2021;

8.5 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do contrato, multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado, obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado, quando couber;

8.6 - A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando apresentada sob a modalidade de caução em dinheiro, será atualizada monetariamente.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

9.1 - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme especificado a seguir:
JFRJSEC202300125A

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1 – Cumprir com todas as obrigações discriminadas no Termo de Referência do Edital do Pregão referido no preâmbulo;

10.2 - Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, com as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão em referência;

10.3 - Comprovar periodicamente o cumprimento da política de empregabilidade estabelecida no art. 93 da Lei n 8.213/1991, o conforme art. 10 da Resolução nº 401-CNJ, de 16/06/2021.

10.4 – Os funcionários da Contratada deverão estar devidamente identificados, sempre que se apresentarem nas dependências da Contratante;

10.5 - Responder pelos danos causados diretamente à SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

10.6 – Assumir todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência, decorrentes do presente Contrato;

10.7 - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, nos termos do art. 116 da Lei nº 14.133/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
### PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202 / ___ 4 de 5

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

11.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
Contratada;

11.2 - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer serviço executado em desacordo com o Termo de Referência;

11.3 - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;

11.4 - O prazo para resposta ao pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;

11.5 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO:

12.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quarta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
JFRJSEC202300125A

13.1 - Aplica-se o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES:

14.1 - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo, na Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 e às sanções administrativas previstas no item 11 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

15.1 - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:

1. Edital do Pregão n° ____/20__ e seus anexos.
2. Orçamento Estimado em 07/11/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
### PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202 / ___ 5 de 5

16.3 - É vedado à Contratada empregar cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, de ocupantes de funções de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO:

17.1 - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO:

18.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº 14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21
JFRJSEC202300125A

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Termo de Contrato.

_______________________________________________
        Eduardo André Brandão de Brito Fernandes
Juiz Federal – Diretor do Foro JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

______________________________________________
        Representante
        EMPRESA

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
### PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:
- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário(subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.
ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DAS DEFINIÇÕES
1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada paraprestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
  Classif. documental
  00.01.01.03
  JFRJPGD202200034A
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.
3. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº
8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
1. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ouparcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
2. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão decobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
3. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal docontrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
2.1 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
  JFRJPGD202200034A
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aJustiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, peloprazo de até 5 (cinco) anos.
2.1.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima: a) cometer fraude fiscal;
1. apresentar documento falso;
2. prestar declaração falsa;
3. comportar-se de modo inidôneo;
4. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
5. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
6. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada comquaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) dovalor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratadopoderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
2.2 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
JFRJPGD202200034A
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três)anos e máximo de 6 (seis) anos.
2.2.1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, aofuncionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamentejustificado;
6. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação semmotivo justificado;
8. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestardeclaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
12. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
2.2.2. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
2.2.2.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
2.2.2.2 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
JFRJPGD202200034A
2.2.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
2.2.4. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
2.2.5. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
1. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência daaplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
2. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduaçãode acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO
CONDUTA
PONTUAÇÃO
I - leve
Inadimplemento
ou
falha
contratual que não impacte
na
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
1
 (um) ponto
II - média
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato sem
afetar a continuidade e/ou
finalidade do ajuste.
3
 (três) pontos
III - grave
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato, afete
a
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
5
 (cinco) pontos
IV - gravíssima
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impeça a
execução regular do ajuste,
desconfigure a finalidade ou
impossibilite a continuidade
do ajuste.
10
 (dez) pontos
1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serãodefinidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo deReferência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

7
. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência
incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de
qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo
8
com o estipulado no contrato:
ALÍNEA
PONTUAÇÃO
SANÇÃO APLICÁVEL
Advertência + opcional:
JFRJPGD202200034A

a)
De 01 a 03
Multa compensatória: de até 5% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
b)
De 04 a 05
Multa compensatória: de até 10% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
c)
De 06 a 09
Multa compensatória: de até 15% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
d)
De 10 a 25
Multa compensatória: de até 20% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
e)
Mais de 25
Multa compensatória: de até 30% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o períodode vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos jáutilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis
in idem.
1. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, noprocesso administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
  JFRJPGD202200034A
2. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração dadecisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
3. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento decontratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,); ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
  2. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
4. Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
  JFRJPGD202200034A
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal noRio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentosapresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$
1.000,00 (mil) reais.
  1. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente,cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
2. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
4. - cobrado judicialmente.
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá peladiferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa daUnião, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através doIPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
18. O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante ocertame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
  JFRJPGD202200034A
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do AnexoA desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obraalocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serãoremetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade deapuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infraçõesclassificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral porato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases dedefesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, atravésde e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento danotificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  JFRJPGD202200034A
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizadapela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 doAnexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído oprocesso e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I destaPortaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provasilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
23.12 Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.
JFRJPGD202200034A
DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal defuncionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimentoocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partirdo primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas eprevidenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846 /2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
2. Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidasnas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.
  JFRJPGD202200034A
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

### OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro

JFRJCAP202304773A
Autenticado com senha por ALEXANDRE CESARONI DE ALMEIDA - SUPERVISOR / SECOT - 07/11/2023 às 15:58:56.
Documento Nº: 3928832-8195 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3928832-8195
J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
36
Item		Especificação	Und	P1	P1B	P1T	P2	P2B	P2T	P3	P3B	P3T
1		ASPIRADOR DE SECREÇÕES (NEVONI) Aquisição 2000	1	190,00	190,00	2.280,00	171,00	171,00	2.052,00	621,00	621,00	7.452,00
2		ASPIRADOR DE SECREÇÕES (NEVONI) Aquisição 2010	1	190,00	190,00	2.280,00	171,00	171,00	2.052,00	621,00	621,00	7.452,00
3		DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (CMOS DRAKE/LIFE 400 FUTURA) Aquisição 2014	1	1.500,00	1.500,00	18.000,00	756,00	756,00	9.072,00	621,00	621,00	7.452,00
4		DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (CMOS DRAKE/LIFE 400 FUTURA) Aquisição 2019	2	1.500,00	3.000,00	36.000,00	756,00	1.512,00	18.144,00	621,00	1.242,00	14.904,00
5		DESFIBRILADOR PORTÁTIL (EMAI/DX-10 PLUS)	1	1.500,00	1.500,00	18.000,00	774,00	774,00	9.288,00	621,00	621,00	7.452,00
6		ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL (BIONET/CARDIOCARE) / Aquisição 2012	1	890,00	890,00	10.680,00	539,00	539,00	6.468,00	414,00	414,00	4.968,00
7		ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL (BIONET/CARDIOCARE) / Aquisição 2014	1	890,00	890,00	10.680,00	539,00	539,00	6.468,00	414,00	414,00	4.968,00
8		ELETROCARDIÓGRAFO ( ECAFIX MODELO ECG 12S)	1	890,00	890,00	10.680,00	491,00	491,00	5.892,00	414,00	414,00	4.968,00
9		MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PROLIFE	1	1.370,00	1.370,00	16.440,00	661,00	661,00	7.932,00	414,00	414,00	4.968,00
10		MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MINDRAY	1	1.370,00	1.370,00	16.440,00	756,00	756,00	9.072,00	414,00	414,00	4.968,00
	P1 - Medsystem Manutenção e Serviços (Engeclin) - Tel.: (21) 3713-6654 - Raíssa Mendonça (comercial3@engeclinrio.com.br) - Obtida pela SESAU													Outras Empresas Consultadas:
	P2 - Vital Life - 21 3108-5988/21 96472-5122 - Ubiracy - adm@vitallife.net.br; vitalliferj@vitallife.net.br - Obtida pela SESAU													smarthecnology@gmail.com
	P3 - Global Med Serviços - Tel.: (21) 3989-1503 / 96431-5255 - Thaisy Luz (thaisy@globalmedrio.com.br /globalmed@globalmedrio.com.br) - Valor reajustado IPCA(JAN/SET_2023) / P - Preço unitário; PB - Preço bimestral; PT - Preço total para 24 meses (12 visitas bimestrais) Rio, 7 de novembro de 2023 / OBS: Após consulta a preços de outros Órgãos, não foram encontradas contratações semelhantes nos últimos 180 dias. Alexandre Cesaroni de Almeida / Seção de Cotação													pharmatech_rio@hotmail.com; licitacoes@innovamed.com.br;

OBS: Após consulta a preços de outros Órgãos, não f
oram encontradas contratações semelhantes nos últim
os 180 dias.
Alexandre Cesaroni de Almeida
Seção de Cotação
JFRJCAP202304773A
Autenticado com senha por ALEXANDRE CESARONI DE ALMEIDA - SUPERVISOR / SECOT - 07/11/2023 às 15:58:56.
Documento Nº: 3928832-8195 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3928832-8195
J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
37

P1 - Medsystem Manutenção e Serviços (Engeclin) - Tel.: (21) 3713-6654 - Raíssa Mendonça (comercial3@engeclinrio.com.br) - Obtida pela SESAU	Outras Empresas Consultadas:
P2 - Vital Life - 21 3108-5988/21 96472-5122 - Ubiracy - adm@vitallife.net.br; vitalliferj@vitallife.net.br - Obtida pela SESAU	smarthecnology@gmail.com
P3 - Global Med Serviços - Tel.: (21) 3989-1503 / 96431-5255 - Thaisy Luz (thaisy@globalmedrio.com.br /globalmed@globalmedrio.com.br) - Valor reajustado IPCA(JAN/SET_2023)	pharmatech_rio@hotmail.com;
UA- EOF2021/113 - Contrato foi rescindido pela SJRJ, penalidade de suspensão temporária. / PMU - Preço máximo unitário; PMB - Preço máximo bimestral; PMT - Preço máximo total para 24 meses (12 visitas bimestrais) Rio, 7 de novembro de 2023	licitacoes@innovamed.com.br;

Medsystem Manutenção e Serviços LTDA
Rodovia Amaral Peixoto, km 71, Fly Shopping, loja 25 – 2º piso – Bacaxá
– Saquarema/RJ
CNPJ: 04.211.341/0001-67 Insc. Estadual: 77.481.575
Telefax: (21) 3713-6654 / 2723-4558 CEP: 28.994-816
 Site: www.engeclinrio.com.br Email: engeclinrio@engeclinrio.com.br
J
u
d
i

Saquarema, 03 de outubro de 2023.
À
Justiça Federal do Rio de Janeiro

ITEM	QUANT.	EQUIPAMENTO
1(UM)	Aspirador de
Secreções elétrico
1(UM)	SecreçAspirador de ões elétrico
Desfibrilador
1(UM)	externo
automático
Desfibrilador
2(DOIS)	externo
automático
1. 1(UM)	Desfibrilador portátil
2. 1(UM)	Eletrocardiportátilógrafo
3. 1(UM)	Eletrocardiportátilógrafo
Eletrocardiógrafo
1. 1(UM)	Ecafix modelo ECG 12s
2. 1(UM)	multiparamMonitor étrico
Monitor
1(UM)	multiparamétrico Mindray
Medsystem Manutenção e Serviços LTDA
Rodovia Amaral Peixoto, km 71, Fly Shopping, loja 25 – 2º piso – Bacaxá
– Saquarema/RJ
CNPJ: 04.211.341/0001-67 Insc. Estadual: 77.481.575
Telefax: (21) 3713-6654 / 2723-4558 CEP: 28.994-816
Site: www.engeclinrio.com.br Email: engeclinrio@engeclinrio.com.br

VALOR
#### NÚMERO DE N.º SÉRIE PATRIMONIAL FABRICANTE SJRJ
FABRICANTE E	DT	BIMESTRAL
MODELO	AQUISIÇÃO	POR
EQUIPAMENTO
NEVONI	2000	14788	214989	R$190,00
NEVONI	2010	3343	204118	R$190,00
CMOS DRAKE
Modelo LIFE	2014	814080279	204112	R$1.500,00
JFRJTER202300065
JFRJCAP202304773A
J
u
d
i
400 FUTURA
CMOS DRAKE	818129592	223185	R$1.500,00
Modelo LIFE	2019
400 FUTURA	818129609	204351	R$1.500,00
EMAI Mod.	2010	IOEQ00196	204115	R$1.500,00
DX- 10 PLUS
BIONET Mod.
CARDIOCARE	2012	EM500263	214987	R$890,00
2000
BIONET Mod.
2014	EO0300114	223187	R$890,00
CARDIOCARE
ECAFIX	2017	222965	204116	R$890,00
PROFILE	2019	P0802106	204108	R$1.370,00 Modelo P10
MINDRAY	2019	EW8A048979	214985	R$1370,00
Modelo IMEC8
VALOR TOTAL BIMESTRAL DO CONTRATO	R$11.790,00
VALOR TOTAL ANUAL (6 MESES)	R$70.740,00

VALOR TOTAL BIMESTRAL DO CONTRATO: R$11.790,00 (Onze Mil Setecentos e Noventa Reais)
VALR TOTAL ANUAL (6 MESES): R$70.740,00 (Setenta Mil Setecentos e Quarenta Reais)

IMPORTANTE:
Registro da EMPRESA junto ao respectivo Conselho de Classe Regional (CREA), dentro do prazo de validade.
Registro do RESPONSÁVEL TÉCNICO, (ENGENHEIRO BIOMEDICO, ELETRÔNICO, ELETRICISTA E MECÂNICO) junto ao respectivo Conselho de Classe Regional (CREA-RJ), dentro do prazo de validade, acompanhado Atestado de capacidade técnica e da respectiva Certidão de Acervo Técnico do profissional. Este, deverá ser, OBRIGATORIAMENTE, devidamente registrado, pertencente ao quadro de funcionários da empresa licitante, comprovando vínculo através da cópia da CTPS ou da ficha de registro do empregado ou cópia do Contrato Social ou Estatuto da empresa (no caso de sócio ou diretor) ou contrato de prestação de serviço registrado no cartório de títulos e documentos com o objetivo de comprovar a responsabilidade de tal profissional para a execução dos serviços, objetos desta Proposta.

A Empresa se compromete a apresentar atestado de Capacidade Técnica averbado pelo CREA-RJ com a Finalidade de comprovar a capacidade e experiência com os serviços a serem executados.
2

Medsystem Manutenção e Serviços LTDA
Rodovia Amaral Peixoto, km 71, Fly Shopping, loja 25 – 2º piso – Bacaxá
– Saquarema/RJ
CNPJ: 04.211.341/0001-67 Insc. Estadual: 77.481.575
Telefax: (21) 3713-6654 / 2723-4558 CEP: 28.994-816
 Site: www.engeclinrio.com.br Email: engeclinrio@engeclinrio.com.br

Atenciosamente,

______________________________________________
JFRJTER202300065
JFRJCAP202304773A
J
u
d
i

Medsystem Manutenção e Serviços
LTDA

Ricardo Gonçalves Fonseca
-

Diretor

1
998103108
 CREA
-
RJ / CPF 076.375.057
-
31

3

S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o

S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o

1
. Condições gerais:
1.1 -
  Unidades da Seção de Serviços de Saúde (SESAU) da SJRJ

SESAU Venezuela: Av Venezuela, 134
–
 Térreo
        SESAU Rio Branco: Av. Rio Branco 243, anexo I, 4º andar
     SESAU Almirante Barroso: Av. Almirante Barroso, 78
–
 4º andar

Manutenção preventiva: 01 (uma) visita bimestral (incluindo material a ser utilizado)
Manutenção corretiva: conforme a necessidade (quando o valor de qualquer peça exceder a 20
(
vinte) % do valor total bimestral do serviço, a contratante poderá assumir o ônus, mediante a
apresentação do orçamento para prévia aprovação.

. Valor:
2
2.1 -
 Valor bimestral:
R$9.000,00
 (Nove mil reais).
2.2 -
 Valor total:
R$54.000,00
 (Cinquenta e quatro mil reais).

. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
3
4
. Prazo de vigência: 12 (doze) meses
5
. Telefone: (21)3989-1503 / 96431-5255
. E-mail:
6
globalmed@globalmedrio.com.br

Ciente e de acordo com os termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

 São Gonçalo, 25 de janeiro de 2023.

___________________________
        Global Med Serviços Ltda.
Victor César Rodrigues Gomes
Diretor Técnico

JFRJCAP202304773A
ç
ã
o

c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
07/11/2023, 11:52	BCB - Calculadora do cidadão
Acesso público Calculadora do cidadão
Início

 Calculadora do cidadão
07/11/2023 - 11:52
  Correção de valores	[CALFW0302]
Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)
Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)
Dados informados
Data inicial	01/2023 Data final	09/2023
Valor nominal	R$ 0,00 ( REAL )
Dados calculados
Índice de correção no período	1,03499600 Valor percentual correspondente	3,499600 %
Valor corrigido na data final	R$ 0,00 ( REAL )
*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.
JFRJCAP202304773A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice	1/1
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
#### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ç
ã
o

c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

J
a
n
e
11
ANÁLISE DE RISCO SIGA Nº JFRJ-FOR-2023/09180
ANÁLISE DE RISCO
12
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

J
a
n
e
i
r
o
2
JFRJFOR202309180A
Assinado com senha por PAULA CUNHA MAUTONE - 16/10/2023 às 13:32:32.
Documento Nº: 3907729-4477 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3907729-4477
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2023.

PAULA CUNHA MAUTONE
ANALISTA JUDICIARIO/ENFERMAGEM
SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

ç
ã
o

c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-ETP-2023/00175
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2023.
## ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
Identificadores e Objeto
ID da Programação: 596
ID do SIGA-GO: 596
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos-hospitalares instalados nesta Seção Judiciária, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
Descrição da Necessidade da Contratação
As unidades do serviço de saúde da JFRJ, localizadas nos prédios da Capital, possuem salas de emergências equipadas para atender magistrados, servidores, estagiários e qualquer outra pessoa que necessite de atendimento de saúde emergencial por evento de saúde ocorrido nas suas dependências. Para isso, faz-se necessário que todos os equipamentos hospitalares disponíveis nesses locais estejam manutenidos e calibrados, para que sejam utilizados a qualquer tempo. A má conservação e/ou defeitos dos mesmos podem agravar o estado dos pacientes e até risco de vida. No momento, a SESAU possui um contrato de manutenção vigente, com vistas a rescisão por descumprimento contratual por parte da contratada, conforme tratativas com a SJA (JFRJ-EOF-2021/113). Portanto, justifica-se o andamento de uma nova contratação, como forma de garantir a prestação continuada, por se tratar de um serviço contratado que não pode ser interrompido. A falta de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos pode causar prejuízos ao bom funcionamento dos serviços de saúde prestados por esta Seção Judiciária, com potencial risco à saúde dos seus potenciais usuários.
JFRJETP202300175A
Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos
Requisitos Técnicos	Justificativa
Realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos instalados nas duas unidades da Seção de Serviços de Saúde (SESAU) da
SJRJ:
Prédios em que há unidades
da SESAU
SESAU Venezuela: Av Venezuela, 134 – Térreo
SESAU Almirante Barroso: Av. Almirante Barroso, 78 – 4º andar
Os serviços de manutenção
Classif. documental	00.01.01.01
Realização de 01 (uma) visita bimestral, nas unidades descritas, para a manutenção preventiva dos equipamentos
Realização de quantas visitas se fizerem necessárias para manutenções corretivas, no tempo máximo de 24 horas a partir da comunicação feita pela SESAU
A manutenção preventiva compreende: revisão geral, limpeza, ajustes gerais, lubrificações, regulagens, acertos e outros serviços ocasionais, bem como testes e orientações, sendo fornecido pela contratada todo o material necessário à execução desses serviços e a verificação das possíveis falhas do funcionamento dos equipamentos
1. Em caso de necessidade de manutenção corretiva que inviabilize o uso do equipamento até seu conserto, a contratante poderá solicitar a substituição provisória do equipamento por outro com as mesmas características, funcionalidade e ótimas condições de uso. Os custos com o equipamento (incluindo entrega e devolução) a ser utilizado para substituição provisória ficam à cargo da contratada. A contratada deverá entregar o equipamento para uso provisório em até 24horas a partir da solicitação pela contratante.
JFRJETP202300175A
S
e
ç
ã
o

c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
Observações:
preventiva visam manter o
equipamento dentro das condições normais de utilização e em perfeito estado de conservação e funcionamento, reduzindo as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgaste ou envelhecimento dos componentes.
Garantir o reparo dos equipamentos, em caso de necessidade
Garantir o pleno funcionamento dos
equipamentos hospitalares
Garantir a disponibilidade de equipamento em plenas condições de funcionamento até o conserto do item defeituoso.
Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo
Requisitos Normativos	Identificação do Normativo
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 509, de 27 de maio de 2021, que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em
A licitante deverá ter registro ou estabelecimentos de saúde; a Norma Técnica
inscrição no Conselho Regional de
Brasileira - NBR 15943-2011 – que dispõe
Engenharia e Agronomia – CREA, sobre as diretrizes para um programa de
dentro da respectiva validade.
gerenciamento	de	equipamentos	de infraestrutura de serviços de saúde e de equipamentos para a saúde
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº A licitante deverá apresentar um ou 509, de 27 de maio de 2021, que dispõe sobre mais atestados de capacidade técnica, o gerenciamento de tecnologias em saúde em emitidos por Pessoa Jurídica de direito estabelecimentos de saúde; a Norma Técnica público ou privado, comprobatório(s) Brasileira - NBR 15943-2011 – que dispõe
2
da execução de serviços que evidencie similaridade com o objeto desta contratação
A empresa deverá comprovar que possui em seu quadro permanente de pessoal, minimamente 01(um) profissional responsável técnico com formação superior em Engenharia Elétrica e/ou Mecânica, com especialização em Engenharia Biomédica/Clínica e detentor de Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART Observações: sobre as diretrizes para um programa de gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de serviços de saúde e de equipamentos para a saúde
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 509, de 27 de maio de 2021, que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde; a Norma Técnica Brasileira - NBR 15943-2011 – que dispõe sobre as diretrizes para um programa de gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de serviços de saúde e de equipamentos para a saúde
JFRJETP202300175A
S
e
ç
ã
o

Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato Continuado
    1. Número de Meses Detalhado:

      J
      a
      n
      e
      i
      r
      o
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos-hospitalares instalados nesta Seção Judiciária, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses:
Deverá ser realizada 01 (uma) visita bimestral para manutenção preventiva dos equipamentos e quantas visitas para manutenção corretiva se fizerem necessárias.
    1. Quantitativo da Mão de Obra:
Este contrato NÃO inclui mão de obra alocada
Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
Valor unitário
Soluções de outros órgãos	Fonte de pesquisa	ou mensal do
contratado
Instituto	Federal	de A contratação de empresa especializada
Educação,	Ciência	e
para a manutenção dos equipamentos	Não se aplica
Tecnologia	Farroupilha
hospitalares é a única alternativa
(IFFar)
Observações:
5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado
3
Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
Valor	total Fonte de bimestral
Soluções disponíveis no mercado
Pesquisa	(orçamentos em anexo)
A alternativa mais viável, no momento, é a contratação
Empresa
de empresa especializada para manutenção preventiva	R$ 6.370,00
Vital Life
e corretiva dos equipamentos médicos
Empresa
A alternativa mais viável, no momento, é a contratação
Engeclin
de empresa especializada para manutenção preventiva	R$11.790,00
Medsyste
e corretiva dos equipamentos médicos
m
Observações:
Descrição da Solução
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos-hospitalares instalados nesta Seção Judiciária, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses: Deverá ser realizada 01 (uma) visita bimestral para manutenção preventiva dos equipamentos e quantas visitas para manutenção corretiva se fizerem necessárias.
JFRJETP202300175A

J
a
n
e
i
r
o
6.1 Ciclo de Vida: De 1 a 3 anos
6.1.1 Caráter da Despesa deste Objeto: Temporário
Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Sim
Justificativa: Justifica-se a criação de único grupo com vistas a ter uma empresa contratada que realize a manutenção de todos os equipamentos que, além de similares nas duas unidades da SESAU, eventualmente um equipamento pode depender de outro, dessa forma a manutenção conjunta é mais apropriada até mesmo para garantir a uniformidade na qualidade do serviço prestado.
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não
Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
Demonstrativos dos Resultados Esperados
A manutenção preventiva periódica dos equipamentos prolonga sua vida útil e diminui a recorrência de defeitos, prejudicando o atendimento ao público alvo em situações emergenciais. A manutenção corretiva contribui para a continuidade do funcionamento do atendimento médico emergencial e diminuindo gastos excessivos com compras desnecessárias de novos equipamentos.
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
4

LUCIANE BARRETO ALMADA
DIRETOR DE SUBSECRETARIA
JFRJETP202300175A
J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
6
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PARECER SIGA Nº JFRJ-PAR-2023/04152
Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2023/00125, 10/10/23 - JFRJ.
Assunto: Licitação
Senhora Diretora da Secretaria Geral,
Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147 /2014, e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos instalados nesta Seção Judiciária, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, em consonância com as justificativas, conforme Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-ETP-2023/00175, que substitui o de Nº
JFRJ-ETP-2023/00165, e Termo de Referência/especificações técnicas elaboradas pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas Nº JFRJ-TER-2023/00096 (que substitui o de Nº JFRJ-TER-2023/00088).
Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID MEDIAWIKI: ID 596-SGP, conforme informado no Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES – SJRJ Nº JFRJ-ETP-2023/00175.
Classif. documental
30.01.01.03
Responsável
JFRJPAR202304152A
S
e
ç
ã
o

c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
O documento ANÁLISE DE RISCO SIGA Nº JFRJ-FOR-2023/09180 consigna
e classifica os seguintes riscos:
Risco 1: Falha de funcionamento do(s) equipamento(s) médico(s) da SESAU
Probabilidade: Alta (Muito
Impacto: Alto (Irrecuperável) Nível de Risco: Alto
Provável)
Id.	Dano
Risco de danos à saúde aos pacientes atendidos em situações emergenciais que
1 necessitem de equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, como por exemplo, pacientes com quadro de dor torácica aguda ou Parada Cardiopulmonar
Id.	Ação preventiva
Manter os equipamentos médicos em uso na SESAU
1	PAULA CUNHA MAUTONE em perfeitas condições de funcionamento.
Id.	Ação de contingência	Responsável
Não há, a manutenção para prevenção de falhas nos
1	PAULA CUNHA MAUTONE equipamentos é a única forma de se evitar o dano
Risco 2: Mal estado de conservação e falta de calibrações periódicas dos equipamentos médicos da SESAU
Probabilidade: Alta (Muito
2
Id.
Ação de contingência
Responsável
1
Não há, a manutenção para prevenção de falhas nos
equipamentos é a única forma de se evitar o dano
PAULA CUNHA MAUTONE
O Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-
ETP-2023/00175 contém as seguintes informações acerca do objeto:
. Identificadores e Objeto
01
ID da Programação:
 596
JFRJPAR202304152A
Impacto: Alto (Irrecuperável) Nível de Risco: Alto
Provável)
Id.	Dano
Risco à integridade física dos profissionais de saúde que manipulam os
1
equipamentos
Id.	Ação preventiva	Responsável
Manter os equipamentos médicos em uso na SESAU
1	PAULA CUNHA MAUTONE em perfeitas condições de funcionamento.
ID do SIGA-GO: 596
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos-hospitalares instalados nesta Seção Judiciária, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
02. Descrição da Necessidade da Contratação
As unidades do serviço de saúde da JFRJ, localizadas nos prédios da Capital, possuem salas de emergências equipadas para atender magistrados, servidores, estagiários e qualquer outra pessoa que necessite de atendimento de saúde emergencial por evento de saúde ocorrido nas suas dependências. Para isso, faz-se necessário que todos os equipamentos hospitalares disponíveis nesses locais estejam manutenidos e calibrados, para que sejam utilizados a qualquer tempo. A má conservação e/ou defeitos dos mesmos podem agravar o estado dos pacientes e até risco de vida. No momento, a SESAU possui um contrato de manutenção vigente, com vistas a rescisão por descumprimento contratual por parte da contratada, conforme tratativas com a SJA (JFRJ-EOF-2021/113). Portanto, justifica-se o andamento de uma nova contratação, como forma de garantir a prestação continuada, por se tratar de um serviço contratado que não pode ser interrompido. A falta de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos pode causar prejuízos ao bom funcionamento dos serviços de saúde prestados por esta Seção Judiciária, com potencial risco à saúde dos seus potenciais usuários.
JFRJPAR202304152A
04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato Continuado
4.1.1 Número de Meses Detalhado:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos-hospitalares instalados nesta Seção Judiciária, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses:
Deverá ser realizada 01 (uma) visita bimestral para manutenção preventiva dos equipamentos e quantas visitas para manutenção corretiva se fizerem necessárias.
4.1.2 Quantitativo da Mão de Obra:
Este contrato NÃO inclui mão de obra alocada
3

06
. Descrição da Solução
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva nos equipamentos médicos-hospitalares instalados nesta Seção
Judiciária, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses: Deverá ser realizada 01 (uma)
visita bimestral para manutenção preventiva dos equipamentos e quantas visitas para
manutenção corretiva se fizerem necessárias.
6.1
 Ciclo de Vida: De 1 a 3 anos
6.1.1
 Caráter da Despesa deste Objeto: Temporário
Pagamento Integral dentro do Exercício:
 Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Sim
Justificativa: Justifica-se a criação de único grupo com vistas a ter uma empresa contratada que realize a manutenção de todos os equipamentos que, além de similares nas duas unidades da SESAU, eventualmente um equipamento pode depender de outro, dessa forma a manutenção conjunta é mais apropriada até mesmo para garantir a uniformidade na qualidade do serviço prestado.
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não
Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
A manutenção preventiva periódica dos equipamentos prolonga sua vida útil e diminui a recorrência de defeitos, prejudicando o atendimento ao público alvo em situações emergenciais. A manutenção corretiva contribui para a continuidade do funcionamento do atendimento médico emergencial e diminuindo gastos excessivos com compras desnecessárias de novos equipamentos.
JFRJPAR202304152A
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
O objeto não é divisível, devendo caber a uma única empresa a realização da manutenção de todos os equipamentos. Justifica-se a criação de único grupo com vistas a ter uma empresa contratada que realize a manutenção de todos os equipamentos que, além de similares nas duas unidades da SESAU, eventualmente um equipamento pode
4
depender de outro, dessa forma a manutenção conjunta é mais apropriada até mesmo para garantir a uniformidade na qualidade do serviço prestado. Além disso, um único grupo viabiliza a economicidade para esta Seccional e melhora a competitividade para as empresas licitantes durante o Pregão.
JFRJPAR202304152A
11. Critérios de Sustentabilidade
Estabelecimento em Edital dos pré-requisitos mínimos na qualidade dos equipamentos u no serviço e aprovação por órgãos regulatórios. Além disso, a manutenção dos equipa evita descartes frequentes dos mesmos.
12. Impactos Ambientais
A manutenção dos equipamentos evita descartes frequentes dos mesmos.
13. Contratação Anterior/Processo Administrativo
JFRJ-EOF-2021/113
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
Conclui-se que a contratação é viável por possuir mercado alternativa que atenda à dem que já ocorre ao longo de anos. Além disso, possui previsão orçamentária e é a única fo fazer a manutenção dos equipamentos hospitalares, mantendo os atendimentos emergenciais nas unidades da SESAU mitigando possíveis impactos ambientais. Ressalta a presente contratação faz-se necessária para manutenção deste serviço continuado, te vista a rescisão contratual iminente com a empresa atualmente contratada, conforme a processo JFRJ-EOF-2021/113

O presente dossiê foi submetido à Seção de Cotação/Subsecretaria de Contratações e Material, que procedeu à pesquisa de mercado, devidamente compilada no Mapa Comparativo de Preços em que constam as observações abaixo transcritas (JFRJ-CAP-2023/04773):
P1 - Medsystem Manutenção e Serviços (Engeclin) - Tel.: (21) 3713-6654 Raíssa Mendonça (comercial3@engeclinrio.com.br) - Obtida pela SESAU
P2 - Vital Life - 21 3108-5988/21 96472-5122 - Ubiracy - adm@vitallife.net. br; vitalliferj@vitallife.net.br - Obtida pela SESAU
P3 - Global Med Serviços - Tel.: (21) 3989-1503 / 96431-5255 - Thaisy Luz (thaisy@globalmedrio.com.br /globalmed@globalmedrio.com.br) - Valor reajustado IPCA(JAN/SET_2023)
5
Outras Empresas Consultadas: smarthecnology@gmail.com pharmatech_rio@hotmail.com; licitacoes@innovamed.com.br;
P - Preço unitário; PB - Preço bimestral; PT - Preço total para 24 meses (12 visitas bimestrais)
OBS: Após consulta a preços de outros Órgãos, não foram encontradas contratações semelhantes nos últimos 180 dias.
Por intermédio do Despacho SIGA nº JFRJ-DES-2023/40669, a Supervisora
da Seção de Apoio da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças informou a existência de disponibilidade orçamentária, nos termos seguintes:
De ordem, informo que a despesa consta da base contratual (JFRJ-EOF2021/00113), tendo sido localizado o ID 596-SGP, referente ao objeto desta SEC, com disponibilidade orçamentária.
Apresento a classificação orçamentária da despesa para análise pela SEACO:
- Ação: JC - 168.312
- Elemento de Despesa: 3.3.90.39.17
  JFRJPAR202304152A
A Supervisora da Seção de Análise Contábil manifestou-se pela adequação
da classificação orçamentária indicada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Despacho SIGA nº JFRJ-DES-2023/40785).
Em seguida, a Assessoria de Governança de Licitações e Contratações /Subsecretaria de Contratações e Material elaborou a minuta de Edital e a Seção de Contratos/Subsecretaria de Contratações e Material, a minuta de contrato.
O presente dossiê então foi encaminhado a esta Subsecretaria para análise,
tendo sido solicitados os seguintes ajustes (Despacho SIGA nº JFRJ-DES-2023/41443):
Preliminarmente, à Subsecretaria de Gestão de Pessoas para os seguintes ajustes:
1) Estudos Técnicos Preliminares:
Item nº 1 - Ajustar o nº do ID para 596, conforme consta no Plano deContratações Anual 2023, bem como verificar o respectivo ID no Plano
Anual de Contratações Anual 2024, ante a proximidade do fim do exercício;
Subitem nº 3.2 - Nos três itens na tabela, substituir o RDC 02, de 25 dejaneiro de 2010, por "Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 509, de 27 de maio de 2021";
6
2) Termo de Referência
Subitem nº 1.1 (RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM
MANUTENIDOS) - Remunerar para 1.2 e atentar para a configuração da tabela de equipamentos a serem manutenidos, por não estar integralmente visível no dossiê em PDF;
- Subitens nº 1.2 e 1.3 - Remunerá-los para 1.3 e 1.4;
- Subitem nº 1.3 - Alterar a redação para "A vigência da contratação seráconforme indicado no Edital.";
- Subitem nº 2.2 - Ajustar o nº do ID para 596, conforme consta no Planode Contratações Anual 2023, bem como verificar o respectivo ID no Plano Anual de Contratações Anual 2024, ante a proximidade do fim do exercício;
- Incluir o subitem 6.11 , a fim de atender aos termos do DESPACHO SIGANº JFRJ-DES-2023/40637 da Diretora da Secretaria Geral, com vistas a implementações de ações em face das recomendações advindas do questionário do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC Plano de Ação:
"A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público privadas (Lei no 12.846/2013, Lei Anticorrupção), bem como da obrigatoriedade de manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)."
JFRJPAR202304152A
- Item nº 7 - Verificar a necessidade de incluir tabela para aplicação doInstrumento de Medição do Resultado;
- Itens 8.2.2 a 8.2.3.2 - Alterar os itens e subitens pelos seguintes:
8.2.2 Deverá ser apresentado um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, de serviços que evidencie similaridade com o objeto desta contratação, ou seja, a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos-hospitalares;
8.2.3 - Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) e devidamente habilitados, com formação superior em Engenharia Elétrica e/ou Mecânica, de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos-hospitalares;
7
NOTA 1: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 2: Deverá ser apresentado documento indicando todos os Responsáveis Técnicos, nos termos do inciso III, artigo 67, Lei nº 14.133, de 2021:
NOTA 3: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).
NOTA 4: Apresentação do Atestado de Capacidade Técnica do Profissional, que somente será analisado pela Contratante caso venha acompanhada da Certidão de Acervo Técnico – CAT, referente ao próprio Atestado.
8.2.4 Os atestados de capacidade técnica da empresa licitante poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.
JFRJPAR202304152A
- Item nº 11 - Ajustar a numeração dos subitens, de maneira a constar somente 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (e suas alíneas) e 11.5.
Após, retorne o dossiê para continuidade da análise.
As novas versões dos Estudo Técnicos Preliminares e do Termo de Referência foram acostadas ao presente dossiê, seguidas da manifestação abaixo transcrita (Despacho SIGA nº JFRJ-DES-2023/42778):
Informamos que foram realizados os ajustes no ETP e TER, conforme solicitado no DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/41443.
Além disso, foi realizado o acréscimo de um subitem no TER:
7.2.2 Realização das visitas de manutenção corretiva, quando acionada pela contratante, conforme subitens 5.1.3; 5.1.7; 5.1.10; 5.1.11; e 5.1.13 à 5.1.20.
Não houve demais alterações além das solicitadas, inclusive quanto a especificação e quantitativo dos itens.
Fomos informados que o ID permanecerá o mesmo em 2024, ID = 596.
8
Quanto à configuração da tabela no TER, ela é desconfigurada ao ser colocada no SIGA-DOC. A AGLI já está ciente do problema e informou ao setor responsável. Até que essa configuração seja ajustada no sistema, estamos enviando do TER em documento auxiliar para facilitar andamento.
Em face de contatos com a SESAU/Subsecretaria de Gestão de Pessoas, o
dossiê foi novamente encaminhado ao citado setor nos seguintes termos (DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/44004):
Preliminarmente, à SESAU/Subsecretaria de Gestão de Pessoas para apresentar justificativas acerca da necessidade de inclusão de responsável técnico com formação ou especialidade em Biomédica, em face da primeira versão do Termo de Referência ( TERMO DE REFERÊNCIA Nº JFRJ-TER-2023/00065).
Outrossim, para adequação do subitem nº 2.2 do Termo de Referência , fazendo constar, também, que o objeto da contratação está previsto no Plano Anual de Contratações Anual 2024.
Assim, a SESAU/Subsecretaria de Gestão de Pessoas juntou o TERMO DE REFERÊNCIA Nº JFRJ-TER-2023/00096 com adequações nos Itens 2,2 e 8.2, bem como 2 orçamentos para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos. Dentre esses 2 orçamentos, cabe ressaltar que consta no orçamento da empresa Medsystem Manutenção e Serviços LTDA, a informação de que a empresa possui:
Registro do RESPONSÁVEL TÉCNICO, (ENGENHEIRO BIOMEDICO, ELETRÔNICO, ELETRICISTA E MECÂNICO) junto ao respectivo Conselho de Classe Regional (CREA-RJ), dentro do prazo de validade, acompanhado Atestado de capacidade técnica e da respectiva Certidão de Acervo Técnico do profissional.
JFRJPAR202304152A
Em seguida, a SESAU/SGP apresentou a seguinte justificativa para a
inclusão de especialidade ou formação do responsável técnico, em atendimento ao DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/44004:
A equipe técnica responsável pela presente contratação,
entende que o engenheiro, Responsável Técnico pela empresa a ser contratada para a manutenção dos equipamentos hospitalares em uso na SESAU, deverá ter domínio sobre as peculiaridades que envolvem esses itens de saúde, pois a manutenção dos mesmos não se limita a corrigir falhas apresentadas, mas sim garantir que desempenhem continuamente suas funções em sua máxima capacidade, agilidade e segurança, tanto para os pacientes quanto para os profissionais que manuseiam esses itens. Com isso, espera-se que o engenheiro, com formação ou especialidade na área, tenha experiência em trabalhar com serviços de saúde, trazendo maior eficiência e eficácia nos trâmites técnicos e administrativos que envolvem esse tipo de serviço.
Sendo assim, o presente dossiê retornou a esta Subsecretaria para continuidade da análise.
9
Em relação às minutas de EDITAL e CONTRATO, cumpre informar a
adequação aos dispositivos legais em vigor, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147 /2014, e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, cabendo apenas propor as seguintes adequações:
EDITAL
- Item 8.1.1. "g" - alterar a redação para" Atestado(s) de CapacidadeTécnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) e devidamente habilitados, com formação superior em Engenharia Biomédica ou Engenharia com especialidade em engenharia clínica ou biomédica, de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos-hospitalares;" e
- Itens 8.1.1 "h" e 8.1.1. "i" - excluir os itens e incluir no Edital as notas 1
a 4 do item 8.2.3 do Termo de Referência Nº JFRJ-TER-2023/00096.
TERMO DE CONTRATO
- Item 7.2 - alterar os itens citados , adequando a redação para : "Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com os itens 7.3.4 a 7.3.6 do Termo de Referência, no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento provisório."
JFRJPAR202304152A
No que tange ao Anexo II - Planilha de Preços, parte integrante do Edital,
esclareço que os quantitativos e respectivos valores dos itens foram elaborados pela Assessoria de Governança de Licitações e Contratações/Subsecretaria de Contratações e Material, unidade responsável pela análise prévia a eventual publicação do edital.
Em face do exposto, não se vislumbra óbice ao prosseguimento da SEC em
pauta, com vistas ao início do devido torneio licitatório, observadas as sugestões contidas neste parecer.
Por fim, sugiro sejam designados os servidores na forma abaixo elencada
para a gestão e fiscalização do contrato a ser firmado nos presentes autos, com fulcro no art. 117 da Lei nº 14.133/2021 ( JFRJ-FOR-2023/09177):
GESTOR – CONTRATO		Titularidade Matrícula
Paula Cunha Mautone		Titular 18051

Natália Lacerda Elias	Suplente	14537
FISCAL TÉCNICO - CONTRATO	Área de Atuação	Titularidade Matrícula

10

	Mauro Cesar Silva	Sesau	Titular	14840
	Marcelo Costa Neres		Suplente	12620
	Adriana Lazzarini	Sesau	Titular	14539
	Rodrigo de Almeida Monteiro		Suplente	14804
	Valeria Felix Gonçalves Mata	Sesau	Titular	13140
	Sarah Galvão Pereira		Suplente	18188
	Carla da Costa Souza de Carvalho	Sesau	Titular	13247
	Tiago Silva Aguiar		Suplente	14599
	Silvana Cardoso Vieira Couto	Sesau	Titular	12011
	Angelica dos Santos Vianna		Suplente	12977
	João Gabriel Batista Lage	Sesau	Titular	18254
	João Marcelo Menezes Falcão		Suplente	12504
FISCAL ADMINISTRATIVO - CONTRATO			Titularidade Matrícula
Diego da Silva Bezerra			Titular 15603

Mauro Cesar Silva	Suplente	14840
GESTOR - WORKFLOW
JFRJPAR202304152A
Unidade: SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
11

c
i
á
r
FISCAL TÉCNICO - WORKFLOW
Unidade: SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Outrossim, sugiro sejam designados os servidores a seguir para compor a Comissão de Recebimento do objeto do contrato:
COMISSÃO DE RECEBIMENTO
Valeria Felix Gonçalves Mata
Paula Cunha Mautone Mauro Cesar Silva
É o Parecer.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2023.

MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS
SUPERVISORA
ASSESSORIA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES

LUCIANA BARÃO RODRIGUES
DIRETOR DE SUBSECRETARIA
SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
JFRJPAR202304152A
12
133
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2023/45833
Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2023/00125 , 10/10/23 - JFRJ.
Assunto: Licitação
Ratifico o Parecer Nº JFRJ-PAR-2023/04152 da Subsecretaria JurídicoAdministrativa e APROVO as justificativas, Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - Nº JFRJ-ETP-2023/00175, que substitui o de Nº JFRJ-ETP-2023 /00165, e Termo de Referência/especificações técnicas elaboradas pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (JFRJ-TER-2023/00096), e autorizo o início de certame licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024 /2019, para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos instalados nesta Seção Judiciária, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
Classif. documental
30.01.01.03
JFRJDES202345833A
Assinado com senha por LUCIENE DA CUNHA DAU - 17/12/2023 às 18:19:30.
Documento Nº: 3966739-9559 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3966739-9559
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio
os servidores autorizados por meio da Portaria nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, nos
termos do Parecer Nº JFRJ-PAR-2023/04152 da Subsecretaria Jurídico-Administrativa.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2023.

LUCIENE DA CUNHA DAU
DIRETOR DE SECRETARIA
SECRETARIA GERAL