Página 1 de 1
JFRJSEC202400090A
Assinado com senha por GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES - 09/07/2024 às 01:43:33.
Documento Nº: 4135492.36378745-2346 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4135492.36378745-2346
J
u
d
i
ANEXO 01 - COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO / EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ / SITUADA NA AV.ALMIRANTE BARROSO E DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO FÓRUM FEDERAL DA RIO / BRANCO E DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DE SÃO PEDRO D’ALDEIA E RESENDE
Discriminação: Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )		5,00%	Foi utilizado o índice um pouco menor que o do 3º quartil devido o serviço onerar mais a adm. central / Foi utilizado o índice médio / Foi utilizado o índice médio / Praticado pela Administração Pública / Praticado pela Administração Pública / Alíquota de 5% do ISS sobre o percentual de mãode-obra ( 50 % da fatura)= 2,5% / Foi utilizado o índice médio / Foi utilizado o índice médio / 27,37 % / O valor obtido de Taxa de BDI encontra-se acima do valor médio preconizado no acórdão do TCU vigente, de 22,12%, face à aplicação da fórmula na qual está incluída a Contribuição Previdenciária da Renda Bruta (CPRB) de 4,5%, uma vez que para os demais itens, excetuando-se os de valoração dos tributos federais, foram utilizados os índices médios, conforme
2	Taxa de risco ( R )		1,27%
3	Taxa representativa de seguros (S) + garantias (G)		0,80%
4	Taxa representativa da incidência tributos: ( T)	de	10,65%
	PIS		0,65%
	COFINS		3,00%
	IRPJ		0,00%
	CSLL		0,00%
	CPMF		0,00%
	CPRB		4,50%
	Tributo Municipal - ISS (São Pedro)		2,50%
5	Taxa representativa de despesas financeiras ( DF )		1,23%
6	Lucro ( L )		5,00%
BDI ADOTADO (aplicando-se a fórmula do Tribunal de Contas da União - acórdão 2622/2013 - TCU): BDI = { [( 1 + (AC + R + S + G) ) x ( 1 + DF ) x (1 + L) /( 1 - T ) ] - 1 } x 100 = / JUSTIFICATIVAS: / 1- / contemplados no acórdão do TCU ( 2622/13 ).

ANEXO 02 - COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO / EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ / SITUADA NA AV.ALMIRANTE BARROSO E DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO FÓRUM FEDERAL DA RIO / BRANCO E DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DE SÃO PEDRO D’ALDEIA E RESENDE
Discriminação: Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )		4,00%	Foi utilizado o índice médio / Foi utilizado o índice médio / Foi utilizado o índice médio / Praticado pela Administração Pública / Praticado pela Administração Pública / Alíquota de 3% ( ISS ) sobre o percentual de mão-de obra ( 50% da fatura)= 1,5%( item 7.02 da Lei Municipal 1.896 ) / Foi utilizado o índice médio / Foi utilizado o índice médio / 26,89 % / O valor obtido de Taxa de BDI encontra-se acima do valor médio preconizado no acórdão do TCU vigente, de 22,12%, face à aplicação da fórmula na qual está incluída a Contribuição Previdenciária da Renda Bruta (CPRB) de 4,5%, uma vez que para os demais itens, excetuando-se os de valoração dos tributos federais, foram utilizados os índices médios, conforme
2	Taxa de risco ( R )		1,27%
3	Taxa representativa de seguros (S) + garantias (G)		0,80%
4	Taxa representativa da incidência tributos: ( T)	de	9,65%
	PIS		0,65%
	COFINS		3,00%
	IRPJ		0,00%
	CSLL		0,00%
	CPMF		0,00%
	CPRB		4,50%
	Tributo Municipal - ISS (Capital)		1,50%
5	Taxa representativa de despesas financeiras ( DF )		1,23%
6	Lucro ( L )		6,77%
BDI ADOTADO (aplicando-se a fórmula do Tribunal de Contas da União - acórdão 2622/2013 - TCU): BDI = { [( 1 + (AC + R + S + G) ) x ( 1 + DF ) x (1 + L) /( 1 - T ) ] - 1 } x 100 = / JUSTIFICATIVAS: / 1- / contemplados no acórdão do TCU ( 2622/13 ).

-
Página 1 de 1
JFRJSEC202400090A
Assinado com senha por GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES - 09/07/2024 às 01:43:35.
Documento Nº: 4135492.36378746-2347 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4135492.36378746-2347
J
u
d
i

ANEXO 03

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ SITUADA NA AV.ALMIRANTE BARROSO E DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO FÓRUM FEDERAL DA RIO BRANCO
E DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DE SÃO PEDRO D’ALDEIA E RESENDE

JFRJSEC202400090A

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infraestrutura – SIE
Coordenadoria de Manutenção Predial – CMNT
Seção de Manutenção de Edificações – SEMAE
1
# Sumário

1. SERVIÇOS PRELIMINARES ...................................................... 4
  1. PLACA DE OBRA .................................................................... 4
  2. MOBILIZAÇÃO ...................................................................... 4
  3. DESMOBILIZAÇÃO ................................................................. 4
  4. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS ............................................. 4
  5. LIMPEZA FINAL DE OBRA ....................................................... 5
2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES ................................................ 5
  1. ALMIRANTE BARROSO ........................................................... 5
    1. - HISTÓRICO ........................................................................ 5
    2. – REMOÇÃO DE FORRO MINERAL PARA PASSAGEM DE
TUBULAÇÃO 5
    1. – DEMOLIÇÃO DA LAJE PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO .......... 7
    2. – INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE NOVA COLUNA DE
ALIMENTAÇÃO ........................................................................................ 9
    1. – BARRILETE DE DISTRIBUIÇÃO ........................................... 12
    2. – RECOMPOSIÇÃO DE LAJE .................................................. 13
    3. – REINSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL .................................. 14
    4. – PINTURA ......................................................................... 14
      JFRJSEC202400090A
    5. – EXECUÇÃO DE “BONECA” PARA PROTEÇÃO DA TUBULAÇÃO .. 14
    6. – TESTE DE ESTANQUEIDADE ............................................... 14
  2. RIO BRANCO ...................................................................... 15
    1. – HISTÓRICO ..................................................................... 15
    2. – DEMOLIÇÃO DE CONCRETO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS
INSERTS	15
    1. – INSTALAÇÃO DE INSERTS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA ........... 16
    2. – BARRILETE DE INCÊNDIO .................................................. 16
    3. – PINTURA ......................................................................... 17
    4. – TESTE DE ESTANQUEIDADE ............................................... 17
  2. SÃO PEDRO D’ALDEIA .......................................................... 18
    1. – HISTÓRICO ..................................................................... 18
    2. – BARRILETE DE INCÊNDIO .................................................. 18
    3. – DEMOLIÇÃO ALVENARIA .................................................... 19
    4. – RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA ......................................... 20
    5. – ABERTURA DE VALETA PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO .... 21
    6. – RECOMPOSIÇÃO DO PISO DO PÁTIO................................... 21
    7. – INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO ............................................. 21
2
    1. – PINTURA DE TUBULAÇÃO .................................................. 23
    2. – PINTURA DE ALVENARIA ................................................... 23
    3. – TESTE DE ESTANQUEIDADE ............................................... 23
  2. RESENDE ........................................................................... 24
    1. – HISTÓRICO ..................................................................... 24
    2. – NOVA SUBIDA DA ALIMENTAÇÃO. ...................................... 25
    3. – REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE. ............................... 26
    4. – ABERTURA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, PLATIBANDA. .. 26
    5. – ABERTURA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, LAJE. ............. 27
    6. – SOLDANDO NOVA ALIMENTAÇÃO A COLUNA EXISTENTE. ...... 28
    7. – REMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO EXISTENTE DA COLUNA. .......... 29
    8. – INSTALAÇÃO DE BÁSCULA NA CASA DE MÁQUINAS. ............. 30
    9. – INSTALAÇÃO DE TAMPA COM CORRENTE NA VÁLVULA DO
HIDRANTE DE PASSEIO. ........................................................................ 30

JFRJSEC202400090A

3

## 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

### 1.1 PLACA DE OBRA

 A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar em local visível, 01 (uma) placa na dimensão de 2,00 x 1,20m, em lona, a ser afixada em local visível, na Subseção de São Pedro D’Aldeia, Almirante Barroso, Rio Branco e Resende.
Ver modelo conforme Anexo A-16, A-17, A-18 e A-19

### 1.2 MOBILIZAÇÃO

 A Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua mobilização imediatamente após assinatura do contrato, demonstrando à Contratante, desde o início, sua disposição em respeitar as datas de execução definidas no Contrato e nesta Especificação.

A mobilização é constituída pela preparação da infraestrutura operacional, devendo compreender o transporte, carga e descarga de materiais, ferramentas e equipamentos.
JFRJSEC202400090A

### 1.3 DESMOBILIZAÇÃO

Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua desmobilização ao final dos serviços, respeitando as datas de execução definidas no Contrato e nesta Especificação.

A desmobilização é constituída pela retirada de pessoal, materiais, ferramentas e equipamentos utilizados na execução dos serviços.

### 1.4 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei 12.305, 12/08/2010 e decreto nº 10.936 12/01/2022.

 Obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Integrado de Gerenciamento Municipal da Construção Civil, Decreto nº 27.078, de 27/09/2006, e do decreto 33.971 de 13/06/2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de agregados reciclados, oriundos de resíduos da construção civil – RCC em obras e serviços de engenharia realizados pelo Município do Rio de Janeiro e dá outras providências e revoga os artigos 35 e 36 do decreto 27.078.
4

 Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, em encostas, corpos d´água, lotes vagos, áreas protegidas por lei ou em áreas não licenciadas.

### 1.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA

Ao fim dos serviços, em cada imóvel, deverá ser providenciada a limpeza final do espaço com lavagem e varrição da área trabalhada, assim como a remoção de todo tipo de resíduos de obra gerados.

## 2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

HIDRÁULICA

### 2.1 ALMIRANTE BARROSO

#### 2.1.1 - HISTÓRICO
JFRJSEC202400090A

Um trecho da tubulação de abastecimento de água fria que alimenta do 6° ao subsolo 2, em ferro fundido, está em avançado processo de oxidação, apresentando trechos com vazamentos e água ferruginosa, sendo necessário sua substituição.
O trecho origina-se no barrilete de distribuição localizado no 14° andar, desce através de um shaft até o subsolo 2, passa por válvulas redutoras de pressão e termina em um barrilete inferior e deriva para diversos ramais que alimentam aparelhos hidráulicos até o 6° andar.
Será substituído INCLUSIVE o barrilete. Os ramais de abastecimento serão mantidos.

2.1.2 – REMOÇÃO DE FORRO MINERAL PARA PASSAGEM
## DE TUBULAÇÃO

A nova tubulação de abastecimento de água fria que alimenta do subsolo 2 ao 6º andar deverá ser instalada em paralelo a existente, de forma a não haver interrupção no abastecimento dos andares.
Para tal, deverão ser removidos os forros minerais que revestem o teto do 13° andar (foto abaixo).
5

JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
Figura
1

-

Forros a serem removidos (corredor principal).

Figura
2

-

Forros corredor (lado copa).

6

2.1.3 – DEMOLIÇÃO DA LAJE PARA PASSAGEM DE
## TUBULAÇÃO

Deverá ser feito um furo na laje superior do 13° pavimento (piso 14º andar) para passagem da nova tubulação que será instalada. O furo será feito ao lado do tudo existente e deverá ter diâmetro suficiente para a passagem da tubulação nova.
JFRJSEC202400090A
S
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
r
o

Deverá, também, ser feito um furo sobre o piso da sala do gerador, localizada no estacionamento, para passagem da tubulação para o subsolo 1.

7

8
JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
### 2.1.4 – INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE NOVA COLUNA DE ALIMENTAÇÃO
JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e

Figura 3 - Coluna a ser substituída.

9

JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
Figura
4

-

Tubo a ser substituído

13
° andar

(
em vermelho
).

Figura 5 - Tubo a ser substituído 13° andar (em vermelho).

10

JFRJSEC202400090A
J
u
d
i
Figura
6

-

Tubo a ser substituído
Subsolo

(
em vermelh
o).

Figura 7 - Tubo a ser substituído Subsolo (em vermelho).

 Deverá ser instalado, em paralelo a tubulação atual, tubulação em pvc soldável, 110mm, conexões inclusas, com fixação a cada 1m no trecho horizontal sob a laje do 13° andar e sob a laje do subsolo 1 e a cada 3m no trecho vertical do 13° ao subsolo 1.
11
 As fixações serão feitas utilizando fita de aço perfurado de 17mm, do tipo Walsyva, ou similar, e chumbadores de aço zincado, fixados na laje, com pistolas para fixação a pólvora.
 Ao contrário da tubulação existente, a tubulação a ser instalada não possuirá o desvio que a atual possuí no 2º andar. Ela descerá direto pelo shaft existente, transpassando para o espaço onde se localiza o gerador.
 A conexão da tubulação nova ao barrilete de distribuição localizado no 14º andar será feita somente após todo trecho ter sido montado.
 A substituição será entre o trecho do registro de 3’’ localizado no barrilete de distribuição localizado no 14º andar até o barrilete de distribuição localizado no subsolo 2, estando este incluso na substituição, restando somente da instalação original os ramais de alimentação que alimentam até o 6º andar.

### 2.1.5 – BARRILETE DE DISTRIBUIÇÃO

  Após a passagem, instalação e fixação de toda tubulação ao longo do trecho horizontal e vertical, será executado o barrilete de distribuição na casa de bombas do subsolo 2, em substituição do existente, em ferro fundido, mantendo-se os ramais de distribuição, em pvc soldável.

JFRJSEC202400090A

Figura 8 - Barrilete de distribuição com válvulas redutoras de pressão. Será substituído integralmente.
12

Figura 9 - Barrilete subsolo completo. Será substituído por completo até os registros de gaveta das colunas de distribuição.

  O padrão de montagem do barrilete seguirá exatamente o do existente, inclusive com o uso de válvulas redutoras de pressão.

  Válvulas Redutoras de Pressão:

  Deverão ser instaladas 2 novas válvulas redutoras de pressão, JOGOFE, 4’’, Inox Flangeada, com as seguintes características:
JFRJSEC202400090A
Válvula fabricada inteiramente em AÇO INOX – AISI 304 conforme ABNT NBR
15562:2008; PN16; VDGP 690 MEK BLATT;
- Pistão em Bronze TM 23, envoltos em retentores em BUNA-N retificados;
- Extremidades FLANGEADAS em AÇO INOXIDÁVEL ou AÇO GALVANIZADO padrão ANSI PN 16.
  Serão mantidos os ramais de distribuição em pvc soldável, registros de gaveta inclusive, que serão ligados ao barrilete, após sua instalação.
  Essa será uma fase crítica, devido a necessidade de se interromper o abastecimento, para desmonte e retirada do barrilete existente e a instalação e interconexão do novo aos ramais de distribuição.

### 2.1.6 – RECOMPOSIÇÃO DE LAJE

 O substrato que foi demolido para passagem da tubulação nova deverá ser recomposto com concreto, traço 1:2:3 (cimento, areia e brita), inclusive aditivo promotor de aderência, tipo Bianco, do fabricante Vedacit ou similar.

13
 O substrato deverá estar limpo e umedecido para aplicação do novo concreto.

2.1.7 – REINSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL

  Após a conclusão da instalação da tubulação nova, será feita a reinstalação dos forros minerais removidos para a passagem da mesma. Será admitida a perda de até 30% dos forros, devido a fragilidade dos mesmos.

  Para os forros a serem substituídos, deverão ser utilizados forros com as mesmas especificações técnicas, sendo:

  Forro de teto removível marca Knauf AMF, mod. Thermatex Feinstratos Micro PE Complete, SK, espessura 15mm, c/ 1250mm x 625mm.

### 2.1.8 – PINTURA

 Deverá ser realizada a pintura da tubulação instalada. Deverá ser usada tinta Esmalte Sintético, direto na ferrugem, do tipo Hammerite, da Coral, ou similar, na cor verde.

2.1.9 – EXECUÇÃO DE “BONECA” PARA PROTEÇÃO DA
JFRJSEC202400090A
## TUBULAÇÃO

  Será executada uma “boneca” em Dry-Wall ao redor da tubulação, e em todo seu prolongamento, na área da sala do gerador, para protege-la de possíveis impactos.
  Deverá ser utilizado chapas de Dry-Wall de 10mm, revestida com pintura esmalte branca, em ambos os lados.

### 2.1.10 – TESTE DE ESTANQUEIDADE

 Após a conclusão dos serviços de instalação e fixação das tubulações deverá ser executado um teste de estanqueidade em todo sistema substituído para se verificar possíveis vazamentos, conforme especificado no item 6.3.3 da NRB-5626:2020.
 A execução dos testes será feita mediante acompanhamento da fiscalização da CONTRATANTE.

14
INCÊNDIO:

### 2.2 RIO BRANCO

#### 2.2.1 – HISTÓRICO
  O barrilete de incêndio do ANEXO I encontra-se em avançado estado de oxidação, com infiltrações, oxidação aparente superficial e profunda, sendo necessária a sua substituição, inclusive os inserts de captação na caixa d’água.
JFRJSEC202400090A

Figura
10

-

Imagem atual

2.2.2 – DEMOLIÇÃO DE CONCRETO PARA SUBSTITUIÇÃO
## DOS INSERTS

  Será executada a demolição da laje de concreto, parte inferior, da caixa d’água, para remoção e substituição dos inserts de captação de água.
  Essa fase deverá ser executada somente quando o barrilete novo estiver montado e pronto para instalação.

15

Figura 11 - Troca dos Inserts Metálicos

2.2.3 – INSTALAÇÃO DE INSERTS PARA CAPTAÇÃO DE
## ÁGUA

  Após a demolição da laje e retirada dos inserts antigos, serão instalados e concretados inserts novos, com tubos de aço carbono preto, com costura, tipo DIN2440.

 As roscas dos tubos e conexões roscáveis devem estar em conformidade com NBR 12912:1995 e NBR NM ISO 7-1:2000.

 A concretagem dos inserts será feita com concreto 1:2:3 (cimento, areia e brita 1), com aditivo impermeabilizante VEDACIT, da vedacit, ou similar. Deverá ser usado SIKADUR 32, da SIKA, ou similar, como ponte de aderência entre o concreto novo e o antigo.
 Essa etapa constitui-se de um ponto crítico, devido a necessidade de se esgotar a caixa d’água para instalação dos novos inserts. Com isso, o prosseguimento dessa etapa se dará somente após a execução da etapa 2.2.3 (BARRILETE DE INCÊNDIO), com o intuito de se manter a caixa vazia o menor tempo possível.
JFRJSEC202400090A

### 2.2.4 – BARRILETE DE INCÊNDIO

  Deverá ser instalado um barrilete novo, em substituição ao existente, sendo:

Tubos de aço carbono preto, com costura, tipo DIN2440;

As roscas dos tubos e conexões roscáveis devem estar em conformidade com NBR 12912:1995 e NBR NM ISO 7-1:2000;

 Essa etapa, em conjunto com a anterior (2.2.2), também se constituí de um ponto crítico, devido a necessidade de se esgotar a caixa d’água. Ambas as fases
16
mencionadas deverão ser feitas com o máximo de cuidado, para que a caixa d’águ seja mantida vazia o menor tempo possível.
 O trecho a ser substituído abrange todo barrilete, com seus 2 inserts de captação, 2 registros de gaveta de 3’’, até a última conexão antes das bombas.

Figura 12 - Deverá ser subsituído todo trecho a partir dos inserts, registros de gaveta, conexões, até a luva marcada com a seta vermelha.
JFRJSEC202400090A

### 2.2.5 – PINTURA

 Deverá ser realizada a pintura da tubulação instalada. Deverá ser usada tinta Esmalte Sintético, direto na ferrugem, do tipo Hammerite, da Coral, ou similar, na cor vermelha.

### 2.2.6 – TESTE DE ESTANQUEIDADE

 Após a conclusão dos serviços de instalação e fixação do barrilete deverá ser executado um teste de estanqueidade em todo sistema substituído para se verificar possíveis vazamentos, conforme especificado no item 6.3.3 da NRB-5626:2020.
 A execução dos testes será feita mediante acompanhamento da fiscalização da CONTRATANTE.

17
### 2.3 SÃO PEDRO D’ALDEIA

#### 2.3.1 – HISTÓRICO

  O barrilete de incêndio da subseção em São Pedro D’Aldeia encontra-se em avançado estado de oxidação, com infiltrações, oxidação aparente superficial e profunda, sendo necessária a sua substituição, inclusive os inserts de captação na caixa d’água.

Figura 13 - Marcas de oxidação aparente na captação de incêndio.
JFRJSEC202400090A

O trecho da tubulação de incêndio entre o hidrante de passeio e a conexão da coluna de incêndio localizada no térreo precisará ser refeito, de forma aparente.

#### 2.3.2 – BARRILETE DE INCÊNDIO

  Deverá ser substituído um trecho do barrilete existente, conforme imagem abaixo, sendo:

Tubos de aço carbono preto, com costura, tipo DIN2440;

As roscas dos tubos e conexões roscáveis devem estar em conformidade com NBR 12912:1995 e NBR NM ISO 7-1:2000;
18

Figura 14 - Trecho a ser substituído, entre as setas.

Essa etapa, em conjunto com a anterior (2.2.2), também se constituí de um ponto crítico, devido a necessidade de se esgotar a caixa d’água. Ambas as fases mencionadas deverão ser feitas com o máximo de cuidado, para que a caixa d’água seja mantida vazia o menor tempo possível.

#### 2.3.3 – DEMOLIÇÃO ALVENARIA

 Deverá ser feita a demolição da parede de alvenaria no entorno do abrigo do hidrante do andar térreo, para que se tenha acesso a coluna de abastecimento de combate a incêndio. Também, deverá ser feita a abertura de uma passagem na alvenaria sobre a porta de serviço, para passagem da nova tubulação ligando o hidrante de passeio.
JFRJSEC202400090A
J
u
d
i
19

Figura
15

-

Área 1 a ser demolida. (Térreo)

Figura 16 - Área 2 a ser demolida. (Térreo)

#### 2.3.4 – RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA

 Após a instalação da tubulação, deverá ser executada a recomposição da alvenaria demolida no item anterior (2.3.3), inclusive com a as camadas de revestimento, chapisco, emboço e pintura/massa acrílica.
JFRJSEC202400090A
J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

20
2.3.5 – ABERTURA DE VALETA PARA INSTALAÇÃO DE
## TUBULAÇÃO

 Deverá ser executado a abertura de uma valeta, com aproveitamento do material extraído para posterior fechamento, sobre o piso do estacionamento para passagem da tubulação nova, ligando-a ao hidrante de passeio. A mesma terá 20cm de largura, por 80cm de profundidade.

Figura 17 - Croqui valeta.

### 2.3.6 – RECOMPOSIÇÃO DO PISO DO PÁTIO
JFRJSEC202400090A
J
u
d
i

 Após a instalação da tubulação e o devido teste de estanqueidade, deverá ser executado a recomposição do piso do estacionamento, com o devido acabamento em bloquetes de concreto.

### 2.3.7 – INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO

  Será instalada uma nova tubulação ligando a última conexão, que se encontra com um CAP, da coluna de abastecimento de combate a incêndio, localizada próximo ao abrigo de incêndio do térreo.
 A tubulação será instalada de forma aparente e aérea, ao longo das paredes, conforme figuras abaixo. Deverão ser instalados apoios de sustentação a cada 1,5m.

21

Figura
18

-

Encaminhamento da tubulação nova (parte interna,
com apoios a cada 1,5m).

Figura 19 - Encaminhamento da tubulação nova (parte externa, com apoios a cada 1,5m, na parte suspensa).

A tubulação enterrada deverá ser tratada com composto betuminoso para proteção da mesma as condições de entorno.
JFRJSEC202400090A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
22

Figura 20 - Vista externa.

### 2.3.8 – PINTURA DE TUBULAÇÃO

 Deverá ser realizada a pintura da tubulação instalada. Deverá ser usada tinta Esmalte Sintético, direto na ferrugem, do tipo Hammerite, da Coral, ou similar, na cor vermelha.

### 2.3.9 – PINTURA DE ALVENARIA

 Deverá ser realizada a pintura da alvenaria, após a passagem da tubulação nova. Será realizada a pintura com tinta acrílica acetinada, na cor palha, com 2 demãos, com aplicação prévia de massa acrílica. Para não gerar uma diferença entre a pintura existente e a nova, toda parede no entorno do abrigo do hidrante deverá ser pintura, perfazendo um total de 3m de altura, por 10m de comprimento.
JFRJSEC202400090A
J
u
d
i

### 2.3.10 – TESTE DE ESTANQUEIDADE

 Após a conclusão dos serviços de instalação e fixação do barrilete deverá ser executado um teste de estanqueidade em todo sistema substituído para se verificar possíveis vazamentos, conforme especificado no item 6.3.3 da NRB-5626:2020.
 A execução dos testes será feita mediante acompanhamento da fiscalização da CONTRATANTE.

23
### 2.4 RESENDE

#### 2.4.1 – HISTÓRICO

  Devido a um equívoco no projeto, a instalação de combate a incêndio possuí uma falha que gera uma perda de carga que diminuí a pressão no jato, diminuindo seu alcance.

JFRJSEC202400090A
u
d
i
c
i
á
r
i
a

Figura 21 - Derivação no 1° andar que gera a perda de carga no
sistema.

Com isso, será necessária uma nova subida da tubulação, que alimentará o sistema a partir da cobertura, reduzindo a perda de carga e normalizando a pressurização do sistema.

24
2.4.2 – NOVA SUBIDA DA ALIMENTAÇÃO.

#### Figura 22 - A tubulação será seccionada na solda do joelho com a tubulação, para a solda do novo trecho, destacado na figura 23
abaixo. Deverá ser feito um “pescoço” de cimento e areia na transição com a parte enterrada da tubulação para evitar danos ao tubo com o
uso de roçadeiras na capinagem do jardim.
JFRJSEC202400090A

#### Figura 23 - Será realizada a remoção da tubulação existente na fachada e a instalação de uma nova tubulação, que será soldada ao joelho da imagem anterior (22) e alimentará o sistema, a partir da
cobertura.
25

Hoje, está instalada na fachada frontal uma tubulação de ferro de 2 ½’ que deverá ser removida para passagem de uma nova.
O encaminhamento da nova será similar ao atual, com uma mudança somente na parte superior, onde a tubulação nova entrará na platibanda, passando por baixo do telhado na horizontal e descendo na vertical, passando pela laje, alimentando os hidrantes existentes.

Figura 24 - ponto onde a tubulação a ser instalada atravessará a
mureta da platibanda.

JFRJSEC202400090A
u
d
i
c
i
á
r
i
a

2.4.3 – REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE.

Remover a tubulação de ferro de 2 ½’’ instalada na fachada frontal do imóvel.

2.4.4 – ABERTURA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, PLATIBANDA.

Realizar a abertura de uma passagem de 10 x 10cm para passagem na nova tubulação de incêndio (fig. 24). Após a instalação da tubulação deverá ser feito o arremate e fechamento do furo com argamassa de cimento e areio 1:3.
Deverá ser feito o fechamento do furo deixado no recorte da fachada frontal, na mureta da platibanda, após a retirada da tubulação existente.

26
2.4.5 – ABERTURA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO, LAJE.

Fazer furo na laje da cobertura para passagem da tubulação nova com a utilização de perfuratriz com coroa diamantada (fig. 25).
Para tal, deverá ser realizada a remoção de telhas para a utilização da perfuratriz e a posterior recolocação das telhas.

JFRJSEC202400090A

Figura 25 - Local da realização do furo de 3' para passagem da tubulação nova. Laje cobertura.

27
2.4.6 – SOLDANDO NOVA ALIMENTAÇÃO A COLUNA EXISTENTE.

A tubulação nova será soldada a coluna existente a partir do hidrante do 3° andar.
Para tanto, deverá ser feita a substituição do joelho 90° acoplado a válvula do hidrante do 3° andar por um Tê de aço carbono, sendo uma extremidade para acoplamento da nova coluna, uma para acoplamento da válvula e outra para a continuação da coluna existente.

JFRJSEC202400090A

Figura 26 - Ligação da coluna nova com a existente.

28
2.4.7 – REMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO EXISTENTE DA COLUNA.
Deverá ser removida o ramal atual que alimenta a coluna a partir do 1° andar (fig. 27).

JFRJSEC202400090A
S
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
r
o
#### Figura 27 - Será executado o corte da tubulação no ponto de solda apontado acima, com posterior capeamento para manutenção da
estanqueidade da coluna.

29
2.4.8 – INSTALAÇÃO DE BÁSCULA NA CASA DE MÁQUINAS.

Deverá ser removida a báscula existente (fig. 28) na casa de máquinas e instalada uma nova com as dimensões 60 x 60cm, báscula esta em alumínio anodizado, cor branca.
A báscula nova será instalada na mesma parede, contudo de forma centralizada na horizontal e com o topo há 20cm da laje da edícula.
Será realizado o fechamento do vão remanescente, após a remoção da báscula atual, com o devido acabamento de emboço, emassamento e pintura, somente do pano da parede em questão, interno e externo.

JFRJSEC202400090A
S
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
r
o
Figura 28 - báscula a ser removida.

2.4.9 – INSTALAÇÃO DE TAMPA COM CORRENTE NA VÁLVULA DO HIDRANTE DE PASSEIO.

Figura 29 - hidrante de passeio.
30
Deverá ser feita a instalação de uma tampa com corrente na válvula do hidrante de passeio (fig. 29).
JFRJSEC202400090A
S
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
r
o
31
Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	B.D.I.
ORÇAMENTO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA AB E DE	SINAPI - 12/2023 - Rio de Janeiro	26,89%
INCÊNDIO RB E SPDA E RESENDE	SBC - 02/2024 - Rio de Janeiro
SICRO3 - 10/2023 - Rio de Janeiro
SICRO2 - 11/2016 - Rio de Janeiro
Composições Analíticas com Preço Unitário
JFRJSEC202400090A
Composições Principais
Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Placa de Obra	Próprio	Placa de Obra com Banner de Lona 2,00 x 1,20 m	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		un	1,0000000	300,00	300,00
Composição / Auxiliar	000662	SBC	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM	PROJETOS		UN	2,5000000	120,00	300,00
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 80,67	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,00 / 380,67
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0212	Próprio	Mobilização	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		UN	1,0000000	1.676,76	1.676,76
Composição / Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0000000	50,09	200,36
Composição / Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. / AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	4,0000000	88,39	353,56
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	12,0000000	36,91	442,92
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	24,0000000	28,33	679,92
				MO sem LS => 1.151,12 / Valor do BDI => 450,88		LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		1.151,12 / 2.127,64
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0216	Próprio	Desmobilização	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		UN	1,0000000	1.233,84	1.233,84
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	24,0000000	28,33	679,92
Composição / Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0000000	50,09	200,36
Composição / Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. / AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	4,0000000	88,39	353,56
				MO sem LS => 814,88		LS =>	0,00 MO com LS =>		814,88

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
Valor do BDI =>	331,77	Valor com BDI =>	1.565,61
JFRJSEC202400090A
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022912	SBC	Remoção de Entulho	DEMOLICOES			m³	1,0000000	285,71	285,71
Composição / Auxiliar	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,6910000	42,22	29,17
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	6,0000000	28,33	169,98
Insumo	030572	SBC	CAMINHAO BASCULANTE DIESEL 140CV 8,0m3	Material			H	0,6700000	129,20	86,56
				MO sem LS => 141,14 / Valor do BDI => 76,82			LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		141,14 / 362,53
1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ1159	Próprio	Limpeza Final de Obras	CANT - CANTEIRO DE OBRAS			un	1,0000000	2.815,80	2.815,80
Composição / Auxiliar	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m²	390,0000000	4,67	1.821,30
Composição / Auxiliar	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVER	SOS		m²	390,0000000	2,55	994,50
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	1.930,50 757,16		LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		1.930,50 / 3.572,96
2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97640	SINAPI	Remoção de Forro Mineral	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES			m²	1,0000000	2,72	2,72
Composição / Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0229000	39,13	0,89
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0647000	28,33	1,83
				MO sem LS => / Valor do BDI =>		1,97 / 0,73	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		1,97 / 3,45
2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022110	SBC	FURO LAJE DE CONCRETO ARMADO 5""	DEMOLICOES			UN	1,0000000	1.062,42	1.062,42
Composição / Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,6500000	36,78	97,46
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	30,1800000	28,33	854,99
Composição / Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,9600000	46,92	45,04
Insumo	032486	SBC	MARTELETE ROMPEDOR AR COMPRIMIDO ATLAS TEX-32PS	Material			H	2,1500000	30,20	64,93
				MO sem LS => 709,46 / Valor do BDI => 285,68			LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		709,46 / 1.348,10

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94655	SINAPI	Instalação de Tubo de PVC Soldável, com conexões	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	124,96	124,96
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5380000	28,72	15,45
Composição / Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5380000	36,22	19,48
Insumo	00009870	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	0,9420000	95,52	89,97
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0300000	2,26	0,06
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	26,09 / 33,60	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		26,09 / 158,56
2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-2024- / 0001	Próprio	Instalação de Barrilete com válvulas redutoras de pressão 4	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		un	1,0000000	23.863,34	23.863,34
Composição / Auxiliar	052802	SBC	BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) EDIF.06 PAV.	INSTALACOES HIDRAULICAS - / AGUA		UN	1,0000000	9.785,40	9.785,40
Insumo	VALVULA REDUTORA	Próprio	Válvula Redutora de Pressão, 4'', INOX, Flangeada	Material		CJ	1,0000000	14.077,94	14.077,94
				MO sem LS => 2.411,14 / Valor do BDI => 6.416,85		LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		2.411,14 / 30.280,19
2.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ1166	Próprio	Fechamento Furo em Laje	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		un	1,0000000	156,71	156,71
Composição / Auxiliar	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO / DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, / ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0038100	989,00	3,76
Composição / Auxiliar	040114	SBC	FORMA PARA CONCRETO TABUAS MADEIRA 12""x1"" COM / ESCORAMENTO	ESTRUTURA		m²	1,0000000	152,95	152,95
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	70,94 / 42,13	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		70,94 / 198,84
2.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	120715	SBC	Instalação de Forro Mineral	REVESTIMENTOS INTERNOS		m²	1,0000000	245,27	245,27
Composição / Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6300000	38,42	24,20
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6300000	28,33	17,84
Insumo	005026	SBC	DRYWALL - TRAVESSA CLICADA RF2 C/1250mm BRASGIPS	Material		UN	1,2820000	6,40	8,20

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Insumo	005034	SBC	FINCAPINO C22 CURTO ACAO DIRETA PARA PISTOLA	Material		UN	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	005052	SBC	CANTONEIRA 25x30 COM 3,0m BRASGIPS	Material		UN	0,1790000	8,33	1,49
Insumo	005053	SBC	FORRO MINERAL DUNE MICROLOOK T15 16 x 625 x 625mm ARMSTRONG	Material		m²	1,0500000	171,10	179,65
Insumo	062222	SBC	PERFIL TRAVESSA CLICADO PARA FORRO REMOVIVEL 24x625mm	Material		UN	4,0000000	3,30	13,20
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	30,99 / 65,95	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		30,99 / 311,22
2.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100746	SINAPI	Pintura com tinta esmalte sintético, alquídica, em tubulação	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	31,46	31,46
Composição / Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6779000	37,10	25,15
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0127000	25,99	0,33
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material		L	0,1274000	46,95	5,98
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	18,00 8,61	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		18,00 / 40,07
2.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104723	SINAPI	Execução de boneca em chapas DryWall	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	271,16	271,16
Composição / Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2520000	39,13	48,99
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4090000	28,33	11,58
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material		CENTO	0,0694000	78,20	5,42
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material		m²	4,2120000	21,02	88,53
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material		M	2,1373000	7,88	16,84
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material		M	9,1079000	8,94	81,42
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material		M	2,5027000	0,33	0,82
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material		M	1,6940000	2,91	4,92

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, / SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material		KG	1,0978000	3,64	3,99
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material		UN	20,1868000	0,13	2,62
Insumo	00039437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	Material		UN	20,1868000	0,28	5,65
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material		UN	1,2755000	0,30	0,38
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	47,32 / 72,91	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		47,32 / 344,07
2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ1157	Próprio	Instalação de Inserts Metálicos com posterior concretagem, caixa d'água	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		un	1,0000000	225,88	225,88
Composição / Auxiliar	92368	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), / CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA / HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	S	M	1,0000000	146,43	146,43
Composição / Auxiliar	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO / DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 / ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0320000	1.369,56	43,82
Composição / Auxiliar	160309	SBC	PROTECAO-COLAGEM PREMOLDADOS C/ADESIVO RESINA EPOXI SIKADUR 32	TRATAMENTOS E / IMPERMEABILIZACOES		m²	0,1600000	222,72	35,63
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	35,60 / 60,73	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		35,60 / 286,61
2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	055059	SBC	Instalação de Barrilete de Incêndio	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO		UN	1,0000000	10.663,55	10.663,55
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	18,4950000	28,72	531,17
Composição / Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	18,4950000	36,22	669,88
Insumo	000844	SBC	LUVA FERRO GALVANIZADO 3"	Material		UN	1,0000000	118,20	118,20
Insumo	001110	SBC	FLANGE COM SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO 4"	Material		UN	1,0000000	179,97	179,97
Insumo	002094	SBC	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 4"	Material		UN	1,0000000	294,95	294,95
Insumo	002172	SBC	BUCHA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 4"x3"	Material		UN	1,0000000	139,97	139,97
Insumo	002182	SBC	UNIAO FERRO GALVANIZADO ASSENTO PLANO 3"	Material		UN	1,0000000	279,00	279,00
Insumo	002183	SBC	UNIAO FERRO GALVANIZADO ASSENTO PLANO 4"	Material		UN	1,0000000	409,14	409,14

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
Insumo	002281	SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502.B.300 3" DECA	Material		UN	1,0000000	902,00	902,00
Insumo	002282	SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 4" 10034000 DOCOL	Material		UN	1,0000000	999,90	999,90
Insumo	004158	SBC	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 4"	Material		UN	1,0000000	159,97	159,97
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material		M	16,7000000	0,15	2,50
Insumo	006093	SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 PESADO COM COSTURA 80mm - 3"	Material		M	12,8900000	165,65	2.135,22
Insumo	030758	SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE LEVE 3" (7,07kg/m)	Material		M	36,2800000	105,89	3.841,68
				MO sem LS => 897,37 / Valor do BDI => 2.918,61		LS => 0,00 MO com LS => 897,37 / Valor com BDI => 13.582,16
2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100760	SINAPI	Pintura com tinta esmalte sintético, alquídica, em tubulação	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	62,92	62,92
Composição / Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3559000	37,10	50,30
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0255000	25,99	0,66
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material		L	0,2549000	46,95	11,96
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	36,01 / 16,91	LS => 0,00 MO com LS => 36,01 / Valor com BDI => 79,83
2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97624	SINAPI	Demolição de Alvenaria	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m³	1,0000000	141,74	141,74
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6658000	37,26	24,80
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,1278000	28,33	116,94
				MO sem LS => 99,57 / Valor do BDI => 38,79		LS => 0,00 MO com LS => 99,57 / Valor com BDI => 180,53
2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103323	SINAPI	Execução de Parede em Alvenaria	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	63,93	63,93
Composição / Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA / ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0104000	736,85	7,66

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5900000	37,26	21,98
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2950000	28,33	8,35
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	0,4200000	2,40	1,00
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0050000	67,24	0,33
Insumo	00037592	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Material		UN	13,6000000	1,81	24,61
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	24,74 / 17,49	LS => 0,00 MO com LS => 24,74 / Valor com BDI => 81,42
2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ1158	Próprio	Remoção de piso de bloquetes e abertura de vala	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		m	1,0000000	24,90	24,90
Composição / Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,1600000	112,07	17,93
Composição / Auxiliar	023285	SBC	RETIRADA E REMOCAO DE PISO EM BLOCOS CONCRETO INTERTAVADO	REFORMA E RECONSTRUCAO		m²	0,2000000	34,88	6,97
				MO sem LS => 17,34 / Valor do BDI => 6,81		LS => 0,00 MO com LS => 17,34 / Valor com BDI => 31,71
2.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92396	SINAPI	Execução de Piso Intertravado	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		m²	1,0000000	86,77	86,77
Composição / Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3725000	35,89	13,36
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3725000	28,33	10,55
Composição / Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0041000	9,31	0,03
Composição / Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,1821000	0,61	0,11
Composição / Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0491000	10,17	0,49
Composição / Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,1371000	1,00	0,13

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,0568000	90,00	5,11
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material		m³	0,0098000	92,65	0,90
Insumo	00036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 / FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material		m²	1,0300000	54,46	56,09
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	17,33 / 23,74	LS => 0,00 MO com LS => 17,33 / Valor com BDI => 110,51
2.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92367	SINAPI	Instalação de Tubulação de Incêndio	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	111,40	111,40
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2450000	28,72	7,03
Composição / Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2450000	36,22	8,87
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	Material		M	1,0390000	91,92	95,50
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	11,88 / 30,49	LS => 0,00 MO com LS => 11,88 / Valor com BDI => 141,89
2.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180601	SBC	Pintura com tinta acrílica, 2 demãos, com aplicação de massa prévia	PINTURAS		m²	1,0000000	72,61	72,61
Composição / Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9120000	37,10	33,83
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9200000	28,33	26,06
Insumo	002613	SBC	FUNDO SELADOR PARA TINTA ACRILICA SUVINIL (18 L)	Material		L	0,1600000	10,55	1,68
Insumo	005210	SBC	TINTA ACRILICA ACETINADA RENDE MUITO SUVINIL (18 L)	Material		L	0,3300000	23,32	7,69
Insumo	018096	SBC	LIXA PARA MASSA 150	Material		UN	0,0600000	1,90	0,11
Insumo	039002	SBC	MASSA CORRIDA PVA SUVINIL (25 KG)	Material		LT	0,0328000	98,80	3,24
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	42,20 / 19,87	LS => 0,00 MO com LS => 42,20 / Valor com BDI => 92,48
2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ- / RESENDE 1	Próprio	Corte e retirada de tubulação existente incêndio Resende	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		un	1,0000000	1.399,98	1.399,98

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Composição / Auxiliar	022155	SBC	CORTE COM MACARICO OXIACETILENO TUBULACAO ACO 8""	DEMOLICOES	UN	2,0000000	11,99	23,98
Composição / Auxiliar	052965	SBC	SOLDA ELETRICA TUBULACAO 2.1/2""	INSTALACOES HIDRAULICAS - / AGUA	UN	2,0000000	13,24	26,48
Composição / Auxiliar	022130	SBC	RETIRADA TUBOS 2.1/2""	DEMOLICOES	M	30,0000000	39,68	1.190,40
Composição / Auxiliar	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	0,0500000	65,71	3,28
Composição / Auxiliar	87398	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0500000	2.000,97	100,04
Insumo	00001169	SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	55,80	55,80
MO sem LS => 875,91 LS => 0,00 MO com LS => 875,91 / Valor do BDI => 383,17 Valor com BDI => 1.783,15
2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ- / RESENDE 2	Próprio	Instalação de nova tubulação de abastecimento do incêndio	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	7.407,12	7.407,12
Composição / Auxiliar	052965	SBC	SOLDA ELETRICA TUBULACAO 2.1/2""	INSTALACOES HIDRAULICAS - / AGUA	UN	4,0000000	13,24	52,96
Composição / Auxiliar	92362	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), / INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	20,0000000	222,38	4.447,60
Composição / Auxiliar	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA / PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM / E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA / TIPO U PERFIL 4”, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	20,0000000	13,60	272,00
Composição / Auxiliar	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). / AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	40,0000000	31,65	1.266,00
Composição / Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,2500000	112,07	28,01
Composição / Auxiliar	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,2500000	95,97	23,99
Composição / Auxiliar	040268	SBC	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3+ 86,50 litros agua	ESTRUTURA	m³	0,0100000	682,57	6,82
Insumo	00006299	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	140,62	140,62
Insumo	041107	SBC	CURVA 90 MACHO-FEMEA GALVANIZADA 2.1/2"	Material	UN	4,0000000	292,28	1.169,12
MO sem LS => 1.099,15 LS => 0,00 MO com LS => 1.099,15 / Valor do BDI => 2.027,32 Valor com BDI => 9.434,44

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
2.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ- / RESENDE 3	Próprio	Instalação de báscula 60 x 60cm na Casa de Máquinas	PARE - PAREDES/PAINEIS		un	1,0000000	932,15	932,15
Composição / Auxiliar	022664	SBC	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA	DEMOLICOES		UN	1,0000000	159,37	159,37
Composição / Auxiliar	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m³	0,3600000	75,39	27,14
Composição / Auxiliar	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA / VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE / ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,2000000	86,45	17,29
Composição / Auxiliar	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO / MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM / PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E / TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	0,2000000	70,09	14,01
Composição / Auxiliar	112594	SBC	BASCULANTE ALUMINIO PINT.ELETROSTATICA BRANCA COM VIDRO	ESQUADRIAS DE ALUMINIO		m²	0,3600000	1.109,41	399,38
Composição / Auxiliar	180586	SBC	PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO PAREDE 2 DEMAOS COM / EMASSAMENTO	PINTURAS		m²	4,0000000	78,74	314,96
				MO sem LS => 348,39 / Valor do BDI => 255,12		LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		348,39 / 1.187,27
2.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ- / RESENDE 4	Próprio	Instalação de tampa e corrente na válvula do hidrante de passeio	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		un	1,0000000	274,28	274,28
Composição / Auxiliar	055510	SBC	VALVULA INCENDIO P/ HIDRANTE BRUTO 000.H94.212.16 MIPEL DECA	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO		UN	1,0000000	274,28	274,28
				MO sem LS => 43,00 / Valor do BDI => 75,07		LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		43,00 / 349,35
2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-OBRA / HIDRAULICA / RB, RB, SPDA, RESENDE	Próprio	Administração Local	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		un	1,0000000	8.526,46	8.526,46
Insumo	ADM LOCAL	Próprio	ADM LOCAL	Administração		un	1,0000000	8.526,46	8.526,46
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 0,00	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,00 / 8.526,46
			Composições Auxili	ares
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	29,20	29,20
Composição / Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,10	20,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	20,44 7,85	LS => 0,00 MO com LS => 20,44 / Valor com BDI => 37,05
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	29,47	29,47
Composição / Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,42	20,42
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	20,69 7,92	LS => 0,00 MO com LS => 20,69 / Valor com BDI => 37,39
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA / VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE / ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	86,45	86,45

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Composição / Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA / ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0118000	736,85	8,69
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8600000	37,26	32,04
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4300000	28,33	12,18
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material		M	0,4200000	3,79	1,59
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0100000	67,24	0,67
Insumo	00037593	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Material		UN	13,6000000	2,30	31,28
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	35,34 / 23,24	LS => 0,00 MO com LS => 35,34 / Valor com BDI => 109,69
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	040268	SBC	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3+ 86,50 litros agua	ESTRUTURA		m³	1,0000000	682,57	682,57
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	12,4750000	28,33	353,41
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material		KG	432,3000000	0,54	233,44
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material		m³	1,0500000	91,17	95,72
				MO sem LS => 243,88 / Valor do BDI => 183,54		LS => 0,00 MO com LS => 243,88 / Valor com BDI => 866,11
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87398	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	2.000,97	2.000,97
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	12,5900000	28,33	356,67
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material		KG	1.890,0000000	0,87	1.644,30
				MO sem LS => 246,13 / Valor do BDI => 538,06		LS => 0,00 MO com LS => 246,13 / Valor com BDI => 2.539,03
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA / ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	736,85	736,85

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,1000000	28,33	314,46
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1400000	90,00	102,60
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	171,1300000	1,16	198,51
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	192,5200000	0,63	121,28
				MO sem LS => 217,00 / Valor do BDI => 198,13		LS => 0,00 MO com LS => 217,00 / Valor com BDI => 934,98
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	95,97	95,97
Composição / Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0054000	342,71	1,85
Composição / Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0006000	96,70	0,05
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7866000	28,33	22,28
Composição / Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,1962000	47,35	9,29
Insumo	00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,3889000	45,00	62,50
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	21,89 / 25,80	LS => 0,00 MO com LS => 21,89 / Valor com BDI => 121,77
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	28,72	28,72
Composição / Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU / BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,10	20,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,06	1,06
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	20,51 7,72	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		20,51 / 36,44
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	29,26	29,26
Composição / Auxiliar	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,10	20,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,24	1,24
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	20,36 7,86	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		20,36 / 37,12
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052802	SBC	BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) EDIF.06 PAV.	INSTALACOES HIDRAULICAS - / AGUA		UN	1,0000000	9.785,40	9.785,40
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	49,6940000	28,72	1.427,21
Composição / Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	49,6940000	36,22	1.799,91
Insumo	002280	SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502 2.1/2" DECA	Material		UN	5,6300000	464,90	2.617,38
Insumo	002281	SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502.B.300 3" DECA	Material		UN	1,5000000	902,00	1.353,00
Insumo	002605	SBC	LIXA PARA MASSA 120	Material		UN	2,2500000	1,90	4,27
Insumo	002665	SBC	TE 90 PVC SOLDAVEL 75mm	Material		UN	8,0000000	62,90	503,20
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material		UN	0,5200000	9,57	4,97

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,9400000	59,99	56,39
Insumo	005388	SBC	CURVA 90 PVC SOLDAVEL 85mm	Material	UN	0,7500000	69,93	52,44
Insumo	005611	SBC	UNIAO PVC SOLDAVEL 75mm	Material	UN	0,7500000	210,00	157,50
Insumo	007502	SBC	BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 85x75mm	Material	UN	0,7500000	22,52	16,89
Insumo	007503	SBC	BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 110x85mm	Material	UN	1,5000000	113,75	170,62
Insumo	013719	SBC	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 85mm	Material	M	10,5000000	69,81	733,00
Insumo	021733	SBC	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 75mm	Material	M	14,2500000	51,31	731,16
Insumo	042606	SBC	ADAPTADOR CAIXA DAGUA CONCRETO GALVANIZADO 200x3"	Material	UN	0,7500000	209,95	157,46
MO sem LS => 2.411,14 LS => 0,00 MO com LS => 2.411,14 / Valor do BDI => 2.631,29 Valor com BDI => 12.416,69
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	112594	SBC	BASCULANTE ALUMINIO PINT.ELETROSTATICA BRANCA COM VIDRO	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	1,0000000	1.109,41	1.109,41
Composição / Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5950000	29,26	46,66
Composição / Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5950000	36,95	58,93
Insumo	001606	SBC	BASCULANTE ALUM.0,8x0,80m PINT.ELETROSTATICA BRANCA	Material	m²	1,0000000	950,74	950,74
Insumo	001609	SBC	ALIZAR/ PERFIL ARREMATE M18 18mm BRANCO TEXTURIZADO	Material	M	2,0000000	18,08	36,16
Insumo	001610	SBC	CONTRA-MARCO EM PERFIL DE ALUMINIO	Material	M	2,0000000	8,46	16,92
MO sem LS => 77,20 LS => 0,00 MO com LS => 77,20 / Valor do BDI => 298,32 Valor com BDI => 1.407,73
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	35,89	35,89
Composição / Auxiliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,64	26,64
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas			H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento			H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento			H	1,0000000	1,24	1,24
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	26,99 9,65		LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		26,99 / 45,54
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. / AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			CHI	1,0000000	88,39	88,39
Composição / Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. / AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1,0000000	23,74	23,74
Composição / Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, / POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1,0000000	9,19	9,19
Composição / Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	51,75	51,75
Composição / Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, / POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIO MÁQUINAS E EQUIPAMENT	S DE / OS		H	1,0000000	3,71	3,71
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	44,04 / 23,76		LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		44,04 / 112,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. / AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIO MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		S DE S	H	1,0000000	23,74	23,74
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material			UN	0,0000603	57.902,09	3,49
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA / 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI / CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento			UN	0,0000342	592.256,73	20,25
				MO sem LS => / Valor do BDI =>		0,00 / 6,38	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,00 / 30,12
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, / POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	S	H	1,0000000	3,71	3,71
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000059	57.902,09	0,34
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA / 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI / CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	592.256,73	3,37
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 0,99	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 4,70
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, / POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS / MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	DE S	H	1,0000000	9,19	9,19
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000146	57.902,09	0,84
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA / 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI / CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000141	592.256,73	8,35
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 2,47	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 11,66
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	96,70	96,70
Composição / Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	50,09	50,09
Composição / Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	30,17	30,17
Composição / Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	11,71	11,71

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Composição / Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	OS	H	1,0000000	4,73	4,73
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	42,38 / 26,00	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		42,38 / 122,70
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	342,71	342,71
Composição / Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE / ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	192,31	192,31
Composição / Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	53,70	53,70
Composição / Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	50,09	50,09
Composição / Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	30,17	30,17
Composição / Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	11,71	11,71
Composição / Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIO MÁQUINAS E EQUIPAMENT	S DE / OS	H	1,0000000	4,73	4,73
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	42,38 / 92,15	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		42,38 / 434,86
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	S	H	1,0000000	30,17	30,17
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE / AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR / TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000551	82.950,00	4,57
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL / MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV / (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000343	746.431,51	25,60
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 8,11	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 38,28
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS / MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	DE S	H	1,0000000	4,73	4,73
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE / AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR / TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000058	82.950,00	0,48
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL / MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV / (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	746.431,51	4,25
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 1,27	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 6,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	11,71	11,71
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE / AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR / TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000144	82.950,00	1,19
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL / MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV / (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000141	746.431,51	10,52

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
				MO sem LS =>		0,00		LS =>		0,00 MO com LS =>			0,00
				Valor do BDI =>		3,14				Valor com BDI =>			14,85
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		OS		H		1,0000000		53,70	53,70
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE / AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR / TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material				UN		0,0000689		82.950,00	5,71
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL / MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV / (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento				UN		0,0000643		746.431,51	47,99
				MO sem LS => / Valor do BDI =>		0,00 / 14,43		LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,00 / 68,13
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, / CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, / POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE / ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIO MÁQUINAS E EQUIPAMENT		S DE / OS		H		1,0000000		192,31	192,31
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material				L		32,1600000		5,98	192,31
				MO sem LS => / Valor do BDI =>		0,00 / 51,71		LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,00 / 244,02
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		1,0000000		38,42	38,42
Composição / Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		1,0000000		0,49	0,49
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra				H		1,0000000		29,17	29,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros				H		1,0000000		3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços				H		1,0000000		1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros				H		1,0000000		1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas				H		1,0000000		0,04	0,04

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	29,66 / 10,33	LS => 0,00 MO com LS => 29,66 / Valor com BDI => 48,75
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	36,23	36,23
Composição / Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	27,11	27,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	27,47 9,74	LS => 0,00 MO com LS => 27,47 / Valor com BDI => 45,97
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	47,35	47,35
Composição / Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	39,76	39,76
Composição / Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,72	0,72
Composição / Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,19	0,19
Composição / Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,90	0,90
Composição / Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. / AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	5,78	5,78

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
				MO sem LS =>	32,05			LS =>		0,00 MO com LS =>			32,05
				Valor do BDI =>	12,73					Valor com BDI =>			60,08
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				H		1,0000000		0,72	0,72
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento				UN		0,0000533		13.530,62	0,72
				MO sem LS => / Valor do BDI =>			0,00 / 0,19	LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,00 / 0,91
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				H		1,0000000		0,19	0,19
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento				UN		0,0000143		13.530,62	0,19
				MO sem LS => / Valor do BDI =>			0,00 / 0,05	LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,00 / 0,24
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				H		1,0000000		0,90	0,90
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento				UN		0,0000667		13.530,62	0,90
				MO sem LS => / Valor do BDI =>			0,00 / 0,24	LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,00 / 1,14
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. / AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				H		1,0000000		5,78	5,78
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material				L		1,0300000		5,62	5,78
				MO sem LS => 0,00 / Valor do BDI => 1,55				LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,00 / 7,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO / DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 / ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				m³		1,0000000		1.369,56	1.369,56
Composição / Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		2,2860000		36,23	82,82

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,8570000	37,26	255,49
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,0740000	28,33	455,37
Composição / Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,8060000	1,28	2,31
Composição / Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4770000	0,43	0,20
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM / BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO / (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	519,83	573,37
MO sem LS => 571,49 LS => 0,00 MO com LS => 571,49 / Valor do BDI => 368,27 Valor com BDI => 1.737,83
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO / DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, / ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	989,00	989,00
Composição / Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1900000	36,23	43,11
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5710000	37,26	133,05
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,4070000	28,33	238,17
Composição / Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,9420000	1,28	1,20
Composição / Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2490000	0,43	0,10
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM / BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	519,83	573,37
MO sem LS => 298,30 LS => 0,00 MO com LS => 298,30 / Valor do BDI => 265,94 Valor com BDI => 1.254,94
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,00	1,00
Composição / Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,82	0,82

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Composição / Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. / AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	S	H	1,0000000	0,18	0,18
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 0,26	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 1,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	10,17	10,17
Composição / Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,82	0,82
Composição / Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. / AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Composição / Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,03	1,03
Composição / Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA / DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA / CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS / MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	DE S	H	1,0000000	8,14	8,14
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 2,73	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 12,90
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS / MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	DE S	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO / DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000640	12.433,86	0,79
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, / DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento		UN	0,0000640	590,71	0,03
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 0,22	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 1,04
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. / AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	S	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO / DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000148	12.433,86	0,18
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 0,04	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 0,22
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS / MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	DE S	H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO / DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000800	12.433,86	0,99
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, / DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento		UN	0,0000800	590,71	0,04
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 0,27	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 1,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA / DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA / CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS / MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	DE S	H	1,0000000	8,14	8,14
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material		L	1,4500000	5,62	8,14
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 2,18	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 10,32
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022155	SBC	CORTE COM MACARICO OXIACETILENO TUBULACAO ACO 8""	DEMOLICOES		UN	1,0000000	11,99	11,99
Composição / Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2890000	40,52	11,71
Insumo	019739	SBC	ALUGUEL HORA APARELHO DE SOLDA OXIACETILENO	Material		H	0,2550000	1,10	0,28
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	8,86 / 3,22	LS => 0,00 MO com LS => 8,86 / Valor com BDI => 15,21
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,34	0,34

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0169900	20,10	0,34
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,34 / 0,09	LS => 0,00 MO com LS => 0,34 / Valor com BDI => 0,43
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0132800	20,42	0,27
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,27 / 0,07	LS => 0,00 MO com LS => 0,27 / Valor com BDI => 0,34
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU / BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0207000	20,10	0,41
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,41 / 0,11	LS => 0,00 MO com LS => 0,41 / Valor com BDI => 0,52
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0132800	20,10	0,26
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,26 / 0,06	LS => 0,00 MO com LS => 0,26 / Valor com BDI => 0,32
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0132800	26,64	0,35
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,35 / 0,09	LS => 0,00 MO com LS => 0,35 / Valor com BDI => 0,44
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0169900	29,17	0,49
MO sem LS => 0,49 LS => 0,00 MO com LS => 0,49 / Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,62

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0132800	27,11	0,36
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,36 / 0,09	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,36 / 0,45
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0429700	26,87	1,15
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	1,15 / 0,30	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		1,15 / 1,45
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0207000	27,45	0,56
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,56 / 0,15	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,56 / 0,71
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0244200	43,14	1,05
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	1,05 / 0,28	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		1,05 / 1,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0244200	27,80	0,67
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,67 / 0,18	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,67 / 0,85
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,0132800	31,01	0,41

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
				MO sem LS =>	0,41			LS =>		0,00 MO com LS =>			0,41
				Valor do BDI =>	0,11					Valor com BDI =>			0,52
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		1,0000000		0,25	0,25
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra				H		0,0058600		43,79	0,25
				MO sem LS => / Valor do BDI =>			0,25 / 0,06	LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,25 / 0,31
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		1,0000000		0,24	0,24
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra				H		0,0058600		42,14	0,24
				MO sem LS => / Valor do BDI =>			0,24 / 0,06	LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,24 / 0,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	95349	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		1,0000000		0,20	0,20
Insumo	00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	Mão de Obra				H		0,0058600		34,31	0,20
				MO sem LS => / Valor do BDI =>			0,20 / 0,05	LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,20 / 0,25
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		1,0000000		0,27	0,27
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra				H		0,0095700		28,80	0,27
				MO sem LS => / Valor do BDI =>			0,27 / 0,07	LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,27 / 0,34
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		1,0000000		0,42	0,42
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra				H		0,0132800		31,63	0,42
				MO sem LS => / Valor do BDI =>			0,42 / 0,11	LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,42 / 0,53
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		1,0000000		0,26	0,26

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0095700	27,77	0,26
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,26 / 0,06	LS => 0,00 MO com LS => 0,26 / Valor com BDI => 0,32
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0244200	27,69	0,67
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,67 / 0,18	LS => 0,00 MO com LS => 0,67 / Valor com BDI => 0,85
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0169900	26,12	0,44
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,44 / 0,11	LS => 0,00 MO com LS => 0,44 / Valor com BDI => 0,55
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0132800	27,69	0,36
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,36 / 0,09	LS => 0,00 MO com LS => 0,36 / Valor com BDI => 0,45
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0244200	19,09	0,46
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,46 / 0,12	LS => 0,00 MO com LS => 0,46 / Valor com BDI => 0,58
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0132800	30,26	0,40
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,40 / 0,10	LS => 0,00 MO com LS => 0,40 / Valor com BDI => 0,50
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m³	1,0000000	75,39	75,39
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3541000	37,26	13,19
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,1957000	28,33	62,20
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	52,96 / 20,27	LS => 0,00 MO com LS => 52,96 / Valor com BDI => 95,66
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m³	1,0000000	65,71	65,71
Composição / Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - / CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,2400000	219,76	52,74
Composição / Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,1394000	93,08	12,97
				MO sem LS => 10,62 / Valor do BDI => 17,66		LS => 0,00 MO com LS => 10,62 / Valor com BDI => 83,37
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	36,91	36,91
Composição / Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	26,87	26,87
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,20	1,20
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	28,02 9,92	LS => 0,00 MO com LS => 28,02 / Valor com BDI => 46,83
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Composição	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO / MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM / PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E / TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	70,09	70,09
Composição / Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA / ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0314000	736,85	23,13
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6790000	37,26	25,29
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6790000	28,33	19,23
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material		m²	0,1388000	17,58	2,44
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	39,33 / 18,84	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		39,33 / 88,93
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	36,22	36,22
Composição / Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	27,45	27,45
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,06	1,06
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	28,01 9,73	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		28,01 / 45,95
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	46,92	46,92
Composição / Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	43,14	43,14
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Valor do BDI =>	41,12	Valor com BDI =>	194,07
JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	37,37	37,37
Composição / Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	27,80	27,80
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,24	1,24
			MO sem LS => / Valor do BDI =>		28,47 / 10,04	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		28,47 / 47,41
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO / DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	2,41	2,41
Composição / Auxiliar	99829	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO / DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Composição / Auxiliar	99830	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO / DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,03	0,03
Composição / Auxiliar	99831	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO / DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Composição / Auxiliar	99832	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO / DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,08	2,08
			MO sem LS => 0,00 / Valor do BDI => 0,64			LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,00 / 3,05

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99829	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO / DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	S	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO / DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 / E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento		UN	0,0000700	2.599,00	0,18
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 0,04	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,00 / 0,22
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99830	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO / DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS / MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	DE S	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO / DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 / E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento		UN	0,0000148	2.599,00	0,03
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 0,00	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,00 / 0,03
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99831	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO / DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS / MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	DE S	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO / DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 / E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento		UN	0,0000500	2.599,00	0,12
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 0,03	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,00 / 0,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99832	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO / DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,08	2,08
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KWH	1,8767900	1,11	2,08
			MO sem LS => 0,00 / Valor do BDI => 0,55			LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,00 / 2,63

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m²	1,0000000	4,67	4,67
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1650000	28,33	4,67
				MO sem LS => 3,22 / Valor do BDI => 1,25			LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		3,22 / 5,92
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m²	1,0000000	2,55	2,55
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0890000	28,33	2,52
Composição / Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO / DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		S	CHP	0,0150000	2,41	0,03
				MO sem LS => / Valor do BDI =>		1,73 / 0,68	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		1,73 / 3,23
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	39,13	39,13
Composição / Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros			H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços			H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros			H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas			H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento			H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento			H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra			H	1,0000000	31,01	31,01
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	31,42 / 10,52		LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		31,42 / 49,65
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	51,75	51,75
Composição / Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,25	0,25

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	43,79	43,79
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,86	0,86
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	44,04 / 13,91	LS => 0,00 MO com LS => 44,04 / Valor com BDI => 65,66
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	50,09	50,09
Composição / Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	42,14	42,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,86	0,86
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	42,38 / 13,46	LS => 0,00 MO com LS => 42,38 / Valor com BDI => 63,55
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	42,22	42,22
Composição / Auxiliar	95349	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	34,31	34,31
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,86	0,86
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	34,51 / 11,35	LS => 0,00 MO com LS => 34,51 / Valor com BDI => 53,57
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	36,78	36,78
Composição / Auxiliar	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	28,80	28,80
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,86	0,86
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	29,07 9,89	LS => 0,00 MO com LS => 29,07 / Valor com BDI => 46,67
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	39,76	39,76
Composição / Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	31,63	31,63
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,86	0,86
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	32,05 / 10,69	LS => 0,00 MO com LS => 32,05 / Valor com BDI => 50,45
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	35,74	35,74
Composição / Auxiliar	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	27,77	27,77
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,86	0,86
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	28,03 9,61	LS => 0,00 MO com LS => 28,03 / Valor com BDI => 45,35
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	37,26	37,26
Composição / Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	27,69	27,69
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,24	1,24
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	28,36 / 10,01	LS => 0,00 MO com LS => 28,36 / Valor com BDI => 47,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	37,10	37,10
Composição / Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	26,12	26,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,73	1,73
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	26,56 9,97	LS => 0,00 MO com LS => 26,56 / Valor com BDI => 47,07
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180586	SBC	PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO PAREDE 2 DEMAOS COM / EMASSAMENTO	PINTURAS		m²	1,0000000	78,74	78,74
Composição / Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9120000	37,10	33,83
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9200000	28,33	26,06
Insumo	002605	SBC	LIXA PARA MASSA 120	Material		UN	0,0600000	1,90	0,11
Insumo	005180	SBC	MASSA CORRIDA ACRILICA CORAL (25 KG)	Material		UN	0,0328000	164,90	5,40
Insumo	006248	SBC	TINTA ACRILICA ILUMINA SEMI-BRILHO SUVINIL (LATA 18 LITROS)	Material		L	0,3300000	40,43	13,34
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	42,20 / 21,17	LS => 0,00 MO com LS => 42,20 / Valor com BDI => 99,91
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Composição	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). / AF_01/2020	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	31,65	31,65
Composição / Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6779000	37,10	25,15
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0127000	25,99	0,33
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material		L	0,1274000	48,49	6,17
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	18,00 8,51	LS => 0,00 MO com LS => 18,00 / Valor com BDI => 40,16
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	000662	SBC	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM	PROJETOS		UN	1,0000000	120,00	120,00
Insumo	089855	SBC	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA COM IMPRESSAO EM 2 CORES 80x120cm	Material		UN	1,0000000	120,00	120,00
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 32,26	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 152,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,61	0,61
Composição / Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,48	0,48
Composição / Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,13	0,13
				MO sem LS => 0,00 / Valor do BDI => 0,16		LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 0,77
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	9,31	9,31
Composição / Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,48	0,48
Composição / Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Composição / Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,61	0,61

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Composição / Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	8,09	8,09
				MO sem LS => 0,00 / Valor do BDI => 2,50		LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 11,81
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A / GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 / KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, / VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento		UN	0,0000533	9.166,79	0,48
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 0,12	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 0,60
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A / GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 / KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, / VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento		UN	0,0000143	9.166,79	0,13
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 0,03	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 0,16
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A / GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 / KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, / VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento		UN	0,0000667	9.166,79	0,61
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 0,16	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 0,77
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, / FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	8,09	8,09

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material			L	1,4400000	5,62	8,09
				MO sem LS => / Valor do BDI =>		0,00 / 2,17	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 10,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	160309	SBC	PROTECAO-COLAGEM PREMOLDADOS C/ADESIVO RESINA EPOXI SIKADUR 32	TRATAMENTOS E / IMPERMEABILIZACOES			m²	1,0000000	222,72	222,72
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5360000	29,47	15,79
Composição / Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,4740000	37,37	17,71
Insumo	028305	SBC	RESINA EPOXI SIKADUR 32	Material			KG	1,7000000	111,31	189,22
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	24,57 / 59,88		LS => 0,00 MO com LS => 24,57 / Valor com BDI => 282,60
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			CHI	1,0000000	93,08	93,08
Composição / Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	35,74	35,74
Composição / Auxiliar	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1,0000000	45,36	45,36
Composição / Auxiliar	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - / JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1,0000000	11,98	11,98
				MO sem LS => 28,03 / Valor do BDI => 25,02			LS => 0,00 MO com LS => 28,03 / Valor com BDI => 118,10
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - / CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			CHP	1,0000000	219,76	219,76
Composição / Auxiliar	53857	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1,0000000	81,00	81,00
Composição / Auxiliar	53858	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1,0000000	45,68	45,68
Composição / Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	35,74	35,74

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Composição / Auxiliar	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1,0000000	45,36	45,36
Composição / Auxiliar	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - / JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1,0000000	11,98	11,98
				MO sem LS => 28,03 / Valor do BDI => 59,09			LS => 0,00 MO com LS => 28,03 / Valor com BDI => 278,85
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1,0000000	45,36	45,36
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento			UN	0,0000560	810.000,00	45,36
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 12,19		LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 57,55
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - / JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1,0000000	11,98	11,98
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento			UN	0,0000148	810.000,00	11,98
				MO sem LS => / Valor do BDI =>		0,00 / 3,22	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 15,20
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53857	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1,0000000	81,00	81,00
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento			UN	0,0001000	810.000,00	81,00
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	0,00 / 21,78		LS => 0,00 MO com LS => 0,00 / Valor com BDI => 102,78
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53858	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, / CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			H	1,0000000	45,68	45,68
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material			L	7,6400000	5,98	45,68

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
				MO sem LS =>	0,00			LS =>		0,00 MO com LS =>			0,00
				Valor do BDI =>	12,28					Valor com BDI =>			57,96
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	022664	SBC	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA	DEMOLICOES				UN		1,0000000		159,37	159,37
Composição / Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		2,4740000		29,20	72,24
Composição / Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		2,2680000		38,42	87,13
				MO sem LS => 117,82 / Valor do BDI => 42,85				LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			117,82 / 202,22
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	023285	SBC	RETIRADA E REMOCAO DE PISO EM BLOCOS CONCRETO INTERTAVADO	REFORMA E RECONSTRUCAO				m²		1,0000000		34,88	34,88
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		0,3090000		37,26	11,51
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		0,8250000		28,33	23,37
				MO sem LS => / Valor do BDI =>			24,88 9,37	LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			24,88 / 44,25
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	022130	SBC	RETIRADA TUBOS 2.1/2""	DEMOLICOES				M		1,0000000		39,68	39,68
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		0,6480000		28,72	18,61
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		0,7440000		28,33	21,07
				MO sem LS => 27,83 / Valor do BDI => 10,66				LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			27,83 / 50,34
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		1,0000000		36,95	36,95
Composição / Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		1,0000000		0,36	0,36
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra				H		1,0000000		27,69	27,69
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros				H		1,0000000		3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços				H		1,0000000		1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros				H		1,0000000		1,34	1,34

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas			H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento			H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento			H	1,0000000	1,24	1,24
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	28,05 9,93		LS => 0,00 MO com LS => 28,05 / Valor com BDI => 46,88
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	28,33	28,33
Composição / Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra			H	1,0000000	19,09	19,09
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros			H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços			H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros			H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas			H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento			H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento			H	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	19,55 7,61		LS => 0,00 MO com LS => 19,55 / Valor com BDI => 35,94
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052965	SBC	SOLDA ELETRICA TUBULACAO 2.1/2""	INSTALACOES HIDRAULICAS - / AGUA			UN	1,0000000	13,24	13,24
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1020000	29,47	3,00
Composição / Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1020000	40,52	4,13
Insumo	000433	SBC	SOLDA-ELETRODO OK 4804 AWS 7018 5,0mm 3/16" (lata 25kg)	Material			KG	0,1080000	54,80	5,91
Insumo	030448	SBC	MAQUINA SOLDA ELETR.SMASHWELD 180 BANTAN 3,5kVA (19064)	Material			H	0,0960000	2,11	0,20
				MO sem LS => / Valor do BDI =>		5,23 / 3,56	LS => 0,00 MO com LS => 5,23 / Valor com BDI => 16,80
	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	40,52	40,52
Composição / Auxiliar	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	30,26	30,26
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,23	1,23
Insumo	00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,79	1,79
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	30,66 / 10,89	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		30,66 / 51,41
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92368	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), / CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA / HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	146,43	146,43
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2760000	28,72	7,92
Composição / Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2760000	36,22	9,99
Insumo	00007694	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	Material		M	1,0390000	123,70	128,52
				MO sem LS => / Valor do BDI =>	13,39 / 39,37	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		13,39 / 185,80
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92362	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), / INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	222,38	222,38
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	28,72	3,73
Composição / Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	36,22	4,70
Composição / Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	40,52	5,26
Insumo	00021147	SINAPI	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)	Material		M	1,0390000	200,86	208,69

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
				MO sem LS =>	10,28			LS =>		0,00 MO com LS =>			10,28
				Valor do BDI =>	59,79					Valor com BDI =>			282,17
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	055510	SBC	VALVULA INCENDIO P/ HIDRANTE BRUTO 000.H94.212.16 MIPEL DECA	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO				UN		1,0000000		274,28	274,28
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		0,9350000		28,72	26,85
Composição / Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				H		0,8510000		36,22	30,82
Insumo	003305	SBC	VALVULA PARA HIDRANTE BRUTO 000.H94.212.16 MIPEL 2.1/2" DECA	Material				UN		1,0000000		215,90	215,90
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material				M		4,7870000		0,15	0,71
				MO sem LS => / Valor do BDI =>			43,00 / 73,75	LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			43,00 / 348,03
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				CHI		1,0000000		0,43	0,43
Composição / Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				H		1,0000000		0,35	0,35
Composição / Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				H		1,0000000		0,08	0,08
				MO sem LS => 0,00 / Valor do BDI => 0,11				LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,00 / 0,54
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				CHP		1,0000000		1,28	1,28
Composição / Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				H		1,0000000		0,35	0,35
Composição / Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				H		1,0000000		0,08	0,08
Composição / Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				H		1,0000000		0,28	0,28
Composição / Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				H		1,0000000		0,57	0,57

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
				MO sem LS =>	0,00			LS =>		0,00 MO com LS =>			0,00
				Valor do BDI =>	0,34					Valor com BDI =>			1,62
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				H		1,0000000		0,35	0,35
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento				UN		0,0001280		2.807,88	0,35
				MO sem LS => / Valor do BDI =>			0,00 / 0,09	LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,00 / 0,44
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				H		1,0000000		0,08	0,08
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento				UN		0,0000296		2.807,88	0,08
				MO sem LS => / Valor do BDI =>			0,00 / 0,02	LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,00 / 0,10
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR / ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				H		1,0000000		0,28	0,28
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento				UN		0,0001000		2.807,88	0,28
				MO sem LS => / Valor do BDI =>			0,00 / 0,07	LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,00 / 0,35
	Código	Banco	Descrição	Tipo				Und		Quant.		Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				H		1,0000000		0,57	0,57
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material				KWH		0,5200000		1,11	0,57
				MO sem LS => / Valor do BDI =>			0,00 / 0,15	LS =>		0,00 MO com LS => Valor com BDI =>			0,00 / 0,72
				Total sem BDI / Total do BDI / Total Geral					116.254,03 / 29.161,38 145.415,41

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
_______________________________________________________________
Claudio Magalhães de Amaral Setor de Engenharia
JFRJSEC202400090A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
# 321
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
JFRJSEC202400090A
Assinado com senha por GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES - 09/07/2024 às 01:43:40.
Documento Nº: 4135492.36378750-2372 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4135492.36378750-2372
	OBJETO / AÇÃO:	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁG ADMINISTRATIVA DA SJRJ SITUADA NA AV.ALMIRANTE BARROSO E DO / A INCÊNDIO DO FÓRUM FEDERAL DA RIO BRANCO E DAS SUBSEÇÕES J / PEDRO D’ALDEIA E RESENDE
	LOCALIDADE:	IMÓVEIS DA SJRJ NA ALMIRANTE BARROSO, RIO BRANCO, SÃO PEDRO
	RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO:	Gabriel Marendaz Coelho Soares
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM DA PLANILHA		3.1
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		Administração Local
UNIDADE		un

IT.	Descrição	Códigos	Fonte	Unid	Coeficiente	F	Custo unitário
COMPOSIÇÃO: Cálculo para Administração Local conforme Acórdão TCU 2622/2013, utilizando valor médio
1	Cálculo do TCU - 6,23% do valor da obra		TCU	unid.	1,0000	1	8.526,46
A = Total da obra (sem a parcela "Administração Local'): 136.861,27 / 6,23% (TCU) 0,0623 / 6,23% de A = 8.526,46							Soma
							Total

# 322
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
Preço Total
8.526,46
8.526,46
8.526,46
GUA FRIA DA SEDE
 SISTEMA DE COMBATE
JUDICIÁRIAS DE SÃO
O D'ALDEIA, RESENDE.
JFRJSEC202400090A
Assinado com senha por GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES - 09/07/2024 às 01:43:40.
Documento Nº: 4135492.36378750-2372 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4135492.36378750-2372
A-07 - MEMÓRIA CÁLCULO
2.1.2	Remoção de Forro Mineral
largura corredor (m)	extensão corredor (m)	Área (m²)
2,3	9,5	21,85
1,35	2,5	3,375
Total	26,00
2.1.3	Abertura de Vão em Laje
Execução de furo circular, com politriz, 5'' de diâmetro.
Quant	2 unid
Instalação de Tubo de PVC Soldável, com
2.1.4	conexões
14_13	3
Corredor	15
13_12	3
12_11	3
11_10	3
10_09	3
09_08	3
JFRJSEC202400090A
u
d
i
c
i
á
r
i
a
08_07	3
07_06	3
06_05	3
05_04	3
04_03	3
03_02	3
02_01	3
01_Térreo	3
Térreo_SUBSOLO 1	3
SUBSOLO 1_CASA DE BOMBA	25
Total	85 m
2.1.5	Instalação de Barrilete
Registro 4''	2 unid
Vávlula Redutora de Pressão 4''	2 unid
Comprimento Tubo, conexões inclusas	6 m
2.1.6	Fechamento de Laje
Área furo: D=5'' (m²)	Espessura (m)	Vol
Contabilizado	0,0127	0,3	0,00381
Forma 1 x 1m	1
Total	2 unid
2.1.7	Instalação de forro mineral idem 2.1.2
largura corredor (m)	extensão corredor (m)	Área (m²)
2,3	9,5	21,85
1,35	2,5	3,375
Total	26,00
2.1.8	Pintura de Tubulação
Circunferência tubo (m): D = 100mm	comprimento (C39 + C46)	Área (m²)
0,314159265	91	28,58849315
Total Tubo mais conexões	35
2.1.9	Boneca em Drywall
Área total de boneca
Lado boneca 60cm	Altura (m)	(m²)
0,6	4	9,6
2.2
2.2.2	Abertura de Vão em Laje
JFRJSEC202400090A
u
d
i
c
i
á
r
i
a
Execução de furo circular, com politriz, 5'' de diâmetro.
Quant	2 unid
2.2.3	Instalação de Inserts
Unid	2
2.2.4	Instalação de Barrilete
Unid	1
2.2.5	Pintura de Tubulação
Circunferência tubo (m): D = 85mm	comprimento	Área (m²)
0,267035376	10	2,670353756
Total Tubo mais conexões	3
2.3
2.3.2	Instalação de Barrilete
Unid	1
2.3.3	Demolição de Alvenaria
Área 1: 0,80 x 0,80	Área 2: 0,30 x 0,30
0,64	0,09
Total	0,73
arredondando para 1m²
2.3.4	Idem ao 2.3.3
Área 1: 0,80 x 0,80	Área 2: 0,30 x 0,30
0,64	0,09
Total	0,73
arredondando para 1m²
2.3.5	Abertura de Valeta
Área de 20cm de largura por 80cm de
profundidade	Comprimento (m) (C151 + C152)
0,16	15,4
JFRJSEC202400090A
Adotado	16
2.3.6	Execução de Piso Intertravado
Largura (m)	Comprimento (m) (C151 + C152)
0,2	15,4
Total (m²)	3,08
Adotado	4
2.3.7	Instalação de Tubulação de Incêndio (m)
Parte Interna (m)	0,2
1,3
9,3
Parte Externa (m)	8,3 1,5
3,1
1,2
14,2
Total	39,1
2.3.8	Pintura de Tubulação
JFRJSEC202400090A
u
d
i
c
i
á
r
i
a
Circunferência tubo (m): D = 85mm	comprimento	Área (m²)
	0,267035376			39,1 10,44108318
	Total Tubo mais conexões			11
2.3.9	Pintura acrílica (m²) / Área do 2.3.3 + extrapolação para não dar diferença	1 2.3.3
	Altura	largura
		3		10
Total	30m²
2.4.1	Corte de tubulação		2 cortes	casa de máquinas e 1°
				andar
	Retirada de tubos		15m tubulação atual
	Abertura de passagem platibanda, 1° andar e		15m tubulação fachada	30m
	marquise		0,20 x 0,20 x 0,30 x 3	0,05m³
	Fechamento alvenaria		idem	0,05m³
	Solda Joelho casa de máquinas + Tê hidrante 3°
	andar			2
2.4.2	Solda 4 curvas			4
	Nova coluna		20m
	Pintura		pi x D x L	40m²
	Escavação		20 x 40cm x 3m	0,25m³
	Aterro		idem	0,25m³
	pescoço		20cm x 20cm x 20cm		0,01
2.4.3	Retirada esquadria			1
	Demolição alvenaria		60 x 60	0,36m²
	Fechamento báscula antiga		0,40 x 0,50	0,20m²
	Emboço		idem	0,20m²
	Báscula nova		60 x 60		0,36
	Pintura		2 x 2	4m²
2.4.4.	Válvula de incêndio			1

JFRJSEC202400090A
Assinado com senha por GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES - 09/07/2024 às 01:43:43.
Documento Nº: 4135492.36378752-2374 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4135492.36378752-2374
S
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
r
o
A-08 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SJRJ

PLANILHA DE PREENCHIMENTO PARA AUXILIAR A ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA
			VALORES A SEREM PREENCHIDOS COM BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES		A	R$ 23.493,94
2 - EXECUÇÃO DA TROCA DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DA / ALMIRANTE BARROSO		B	R$ 59.738,61
3 - EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO BARRILETE DE / INCÊNDIO DA RIO BRANCO-ANEXO I		C	R$ 17.091,07
4 - EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO BARRILETE DE / INCÊNDIO DE SÃO PEDRO D'ALDEIA		D	R$ 23.811,12
5 - EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE / INCÊNDIO DE RESENDE		E	R$ 12.754,21
6- ADMNISTRAÇÃO LOCAL		F	R$ 8.526,46

	TOTAL DA OBRA		R$ 145.415,41
	TOTAL DA OBRA SEM ADMINISTRAÇÃO		R$ 136.888,95

1
2
3
4
Série1
R$ 20.856,35
R$ 41.740,65
R$ 50.184,45
R$ 32.633,96
R$ 0,00
R$ 10.000,00
R$ 20.000,00
R$ 30.000,00
R$ 40.000,00
R$ 50.000,00
R$ 60.000,00
Título do Eixo
METAS MENS
AIS
14
,34%
28
,70%
34
,51%
,44%
22
Contratante: / Seção Judiciária do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - JFRJ / EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ SITUADA NA AV.ALMIRANTE / BARROSO E DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO FÓRUM FEDERAL DA RIO BRANCO E DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DE SÃO PEDRO / D’ALDEIA E RESENDE
	M E D I Ç Õ E S
		1ª	2ª	3ª	4ª
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E / COMPLEMENTARES	R$ 23.493,94	R$ 4.698,79	R$ 7.048,18	R$ 7.048,18	R$ 4.698,79
	100,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
2 - EXECUÇÃO DA TROCA DA TUBULAÇÃO / DE ÁGUA FRIA DA ALMIRANTE BARROSO	R$ 59.738,61	R$ 14.934,65	R$ 26.882,38	R$ 17.921,58	R$ 0,00
	100,00%	25,00%	45,00%	30,00%	0,00%
3 - EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO / BARRILETE DE INCÊNDIO DA RIO BRANCO- / ANEXO I	R$ 17.091,07	R$ 0,00	R$ 5.127,32	R$ 7.690,98	R$ 4.272,77
	100,00%	0,00%	30,00%	45,00%	25,00%
4 - EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO / BARRILETE DE INCÊNDIO DE SÃO PEDRO D'ALDEIA	R$ 23.811,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.524,45	R$ 14.286,67
	100,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%
5- EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA / TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO DE RESENDE	R$ 12.754,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.101,68	R$ 7.652,53
	100,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%
6- ADMNISTRAÇÃO LOCAL	R$ 8.526,46	R$ 1.222,91	R$ 2.682,77	R$ 2.897,58	R$ 1.723,20
	98,53%	14,34%	31,46%	33,98%	18,74%
TOTAL DAS MEDIÇÕES / TOTAL		R$ 20.856,35	R$ 41.740,65	R$ 50.184,45	R$ 32.633,96
		R$ 145.415,41

Maria Luiza Alves De Aquino
Coordenadora da Manutenção
JFRJSEC202400090A
Assinado com senha por GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES - 09/07/2024 às 01:43:43.
Documento Nº: 4135492.36378752-2374 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4135492.36378752-2374
Gabriel Marendaz Coelho Soares
 Analista Judiciário / Eng. Civil
ANEXO A-09 - ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO - JFRJ

Contratante: / Seção Judiciária do Rio de Janeiro
ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO - JFRJ
EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DA SEDE / ADMINISTRATIVA LOCALIZADA NA AV.ALMIRANTE BARROSO E DO SISTEMA DE COMBATE A / INCÊNDIO DO FÓRUM DA AV. RIO BRANCO E DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PEDRO / D’ALDEIA
RIO DE JANEIRO	VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022		COSNSULTA
			26/04/2024
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-semdesoneracao/ENCARGOS_SOCIAIS_DEZEMBRO_2022_A_NOVEMBRO_2023.pdf
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA%
GRUPO A
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	TOTAL	17,80	17,80
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,99	Não Incide
B2	FERIADOS	4,87	Não Incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,84	0,64
B4	13º SALÁRIO	10,95	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,04
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,27	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,88	7,52
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL	46,73	17,20
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,39	3,34
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,08	3,11
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,83	2,16
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,28
C	TOTAL	11,77	8,97
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,32	3,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO / TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,28
D	TOTAL	8,69	3,34
TOTAL ( A+B+C+D)		84,99	47,31
Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

Maria Luiza Alves De Aquino Coordenadora da Manutenção
JFRJSEC202400090A
Assinado com senha por GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES - 09/07/2024 às 01:43:45.
Documento Nº: 4135492.36378753-2375 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4135492.36378753-2375
S
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
r
o
ANEXO 10 - COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO-MODELO / EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DO EDIFÍCIO SEDE DA SJRJ SITUADO NA AV. / ALMIRANTE BARROSO E DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DE SÃO PEDRO D"ALDEIA E RESENDE / AV. ALMIRANTE BARROSO, 78-CENTRO- RIO DE JANEIRO- RJ / AV. RIO BRANCO, 243- CENTRO- RIO DE JANEIRO- RJ / AVENIDA RITA MARIA FERREIRA DA ROCHA,1235- NOVA LIBERDADE- RESENDE-RJ
Discriminação: Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )			%	Praticado pela Administração Pública / Praticado pela Administração Pública / Alíquota de 3% ( ISS ) sobre o percentual de mão-de-obra ( 50% da fatura)= 1,5%( item 7.02 da Lei Municipal 1.896 ) / #VALOR! %
2	Taxa de risco ( R )			%
3	Taxa representativa de seguros (S) + garantias (G)			%
4	Taxa representativa da incidência tributos: ( T)		de	9,65%
	PIS			0,65%
	COFINS			3,00%
	IRPJ			0,00%
	CSLL			0,00%
	CPMF			0,00%
	CPRB			4,50%
	Tributo Municipal - ISS (Capital)			1,50%
5	Taxa representativa de / financeiras ( DF )	despesas		%
6	Lucro ( L )			%
Como preencher: / BDI ADOTADO (aplicando-se a fórmula do Tribunal de Contas da União - acórdão 2622/2013 - TCU): Fórmula utilizada para cálculo de BDI = / BDI = { [( 1 + (AC + R + S + G) ) x ( 1 + DF ) x (1 + L) /( 1 - T ) ] - 1 } x 100 = / Sendo: / AC = taxa de Administração Central;

R = taxa de risco do empreendimento;
S = taxa representativa de seguros;
G = taxa representativa de garantias;
DF = taxa de despesas financeiras;
Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o
enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa
licitante.
Página 1 de 1
JFRJSEC202400090A
Assinado com senha por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO - 08/07/2024 às 17:23:37.
Documento Nº: 4135492.36378755-2377 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4135492.36378755-2377
u
d
i
c
i
á
r
i
a
L = lucro ou remuneração líquida da empresa;
T = taxa representativa da incidência de tributos

S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
	ANEXO 11 - COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO-MODELO / EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO BARRILETE DE INCÊNDIO DE SÃO PEDRO D'ALDEIA. / RUA DEZESSETE DE DEZEMBRO, 4, LOTE 4- VILA SÃO PEDRO D'ALDEIA-SÃO PEDRO D'ALDEIA-RJ
	Discriminação: Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )		%	Praticado pela Administração Pública / Praticado pela Administração Pública / Alíquota de 5% do ISS sobre o percentual de mão-de-obra ( 50 % da / fatura)= 2,5% / #VALOR! %
2	Taxa de risco ( R )		%
3	Taxa representativa de seguros (S) + garantias (G)		%
4	Taxa representativa da incidência tributos: ( T)	de	10,65%
	PIS		0,65%
	COFINS		3,00%
	IRPJ		0,00%
	CSLL		0,00%
	CPMF		0,00%
	CPRB		4,50%
	Tributo Municipal - ISS (São Pedro)		2,50%
5	Taxa representativa de despesas financeiras ( DF )		%
6	Lucro ( L )		%
	Como preencher: / BDI ADOTADO (aplicando-se a fórmula do Tribunal de Contas da União - acórdão 2622/2013 - TCU): Fórmula utilizada para cálculo de BDI = / BDI = { [( 1 + (AC + R + S + G) ) x ( 1 + DF ) x (1 + L) /( 1 - T ) ] - 1 } x 100 = / Sendo: / AC = taxa de Administração Central;

1. = taxa de risco do empreendimento;
2. = taxa representativa de seguros;
  L = lucro ou remuneração líquida da empresa;
  T = taxa representativa da incidência de tributos
  Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento
  tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.
  Página 1 de 1
  JFRJSEC202400090A
  Assinado com senha por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO - 08/07/2024 às 17:24:11.
  Documento Nº: 4135492.36378757-2379 - consulta à autenticidade em
  https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4135492.36378757-2379
G = taxa representativa de garantias; DF = taxa de despesas financeiras;
# 332
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i

J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
335
A-14 - ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO - CONTRATADA "MODELO"

Contratante: Contratada: / SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO - CONTRATADA
EOF2024/________
EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DA SEDE / ADMINISTRATIVA LOCALIZADA NA AV.ALMIRANTE BARROSO E DO SISTEMA DE COMBATE A / INCÊNDIO DO FÓRUM DA AV. RIO BRANCO E DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PEDRO D’ALDEIA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA%
GRUPO A
A1	INSS
A2	SESI
A3	SENAI
A4	INCRA
A5	SEBRAE
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO
A8	FGTS
A9	SECONCI
A	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2	FERIADOS
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE
B4	13º SALÁRIO
B5	LICENÇA PATERNIDADE
B6	FALTAS JUSTIFICADAS
B7	DIAS DE CHUVA
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9	FÉRIAS GOZADAS
B10	SALÁRIO MATERNIDADE
B	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3	FÉRIAS INDENIZADAS
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL
C	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO / TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO
D	TOTAL	0,00	0,00
TOTAL ( A+B+C+D)		0,00	0,00
Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

CONTRATADA
JFRJSEC202400090A
Assinado com senha por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO - 08/07/2024 às 17:26:41.
Documento Nº: 4135492.36378760-2403 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4135492.36378760-2403

JFRJSEC202400090A
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
A-15 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONTRATADA "MODELO"

PLANILHA DE PREENCHIMENTO PARA AUXILIAR A ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA
		VALORES A SEREM PREENCHIDOS COM BASE DA PLANILHA / ORÇAMENTÁRIA
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES	A
2 - EXECUÇÃO DA TROCA DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DA / ALMIRANTE BARROSO	B
3 - EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO BARRILETE DE / INCÊNDIO DA RIO BRANCO-ANEXO I	C
4 - EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO BARRILETE DE / INCÊNDIO DE SÃO PEDRO D'ALDEIA	D
5 - EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE / INCÊNDIO DE RESENDE	E
6 - ADMNISTRAÇÃO LOCAL	F
TOTAL DA OBRA (T) R$ 0,00 / TOTAL DA OBRA SEM ADMINISTRAÇÃO / (TSA) R$ 0,00 / NOTAS: / A VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ SOLICITAR À SJRJ A PLANILHA DO / CRONOGRAMA COM AS FÓRMULAS / QUANTO A ENTREGA DO CRONOGRAMA NA LICITAÇÃO, NÃO HÁ A NECESSIDADE DESTA PLANILHA ESTAR EM ANEXO. / CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELA VENCEDORA DA LICITAÇÃO

JFRJSEC202400090A
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
	Contratante: Contratada: / Seção Judiciária do Rio de Janeiro / LOGOTIPO DA / CONTRATADA
	CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO - CONTRATADA
	EOF2024/_________
	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ SITUADA NA AV.ALMIRANTE BARROSO E DO / SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO FÓRUM DA AV. RIO BRANCO E DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DE SÃO PEDRO D’ALDEIA E RESENDE
	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			M E D I Ç Õ E S
						1ª		2ª		3ª		4ª
	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E / COMPLEMENTARES			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
				100,00%		20,00%		30,00%		30,00%		20,00%
	2 - EXECUÇÃO DA TROCA DA TUBULAÇÃO / DE ÁGUA FRIA DA ALMIRANTE BARROSO			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
				100,00%		25,00%		45,00%		30,00%		0,00%
	3 - EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO / BARRILETE DE INCÊNDIO DA RIO BRANCO- / ANEXO I			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
				100,00%		0,00%		30,00%		45,00%		25,00%
	4 - EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO / BARRILETE DE INCÊNDIO DE SÃO PEDRO D'ALDEIA			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
				100,00%		0,00%		0,00%		40,00%		60,00%
	5- EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA / TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO DE RESENDE			R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
				100,00%		0,00%		0,00%		40,00%		60,00%
	6 - ADMNISTRAÇÃO LOCAL			R$ 0,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
	TOTAL DAS MEDIÇÕES / TOTAL					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
						R$ 0,00

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO - CRITÉRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					M E D I Ç Õ E S
					1ª		2ª		3ª		3ª
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E / COMPLEMENTARES			A		A1 / (A1 = %A1 x A)		A2 / (A2 = %A2 x A)		A3 / (A3 = %A3 x A)		A4 / (A4 = A - A1 - A2 - A3)
			0,00%
2 - EXECUÇÃO DA TROCA DA TUBULAÇÃO / DE ÁGUA FRIA DA ALMIRANTE BARROSO			B		B1 / (B1 = %B1 x B)		B2 / (B2 = %B2 x B)		B3 / (B3 = %B3 x B)		B4 / (B4 = B - B1 - B2 - B3)
			0,00%
3 - EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO / BARRILETE DE INCÊNDIO DA RIO BRANCO- / ANEXO I			C		C1 / (C1 = %C1 x C)		C2 / (C2 = %C2 x C)		C3 / (C3 = %C3 x C)		C4 / (C4 = C - C1 - C2 - C3)
			0,00%
4 - EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO / BARRILETE DE INCÊNDIO DE SÃO PEDRO D'ALDEIA			D		D1 / (D1 = %D1 x D)		D2 / (D2 = %D2 x D)		D3 / (D3 = %D3 x D)		D4 / (D4 = D - D1 - D2 - D3)
			0,00%
5- EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA / TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO DE RESENDE			E		E1 / (E1 = %E1 xE)		E2 / (E2 = %E2 xE)		E3 / (E3 = %E3 x E)		E4 / (E4 = E - E1 - E2 - E3)
			0,00%
6- ADMINISTRAÇÃO LOCAL			F		F1 / (F1 = %F1 x F)		F2 / (F2 = %F2 x F)		F3 / (F3 = %F3 x F)		F4 / (F4 = F - F1 - F2 - F3)
			100,00%		%F1 / %F1 = / (A1+B1+C1+D1+E1)*100 (TSA)		%F2 / %F2 = (A2+B2+C2+D2+E2)*100 (TSA)		%F3 %F3 = / (A3+B3+C3+D3=E3) *100 (TSA)		%F4 / %F4 = / (A4+B4+C4+D4+E4) *100
						(TSA)

TOTAL DAS MEDIÇÕES / TOTAL					M1 / (M1=A1+B1+C1+D1+E1+F1)		M2 / (M2=A2+B2+C2+D2+ E2+F2)		M3 / (M3=A3+B3+C3+D3+ E3+F3)		M4 (M4=A4+B4+C4+D4+E4+F4)
					T / (M1+M2+M3+M4)
NOTAS: / As fórmulas dos campos deverão ser arredondados com 02 casas decimais / Os valores percentuias (%A1 a %A4) até (%D1 a %D4) serão fornecidos pela Contratante / Os valores (A a E) serão transferidos da planilha "PLANILHA DE PREENCHIMENTO PARA AUXILIAR A ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA ", que deverá ser preenchida pela / Contratada
A, B, C, D , E, F					São valores, em reais, extraídos dos totais referente aos itens da planilha licitada
A1, B1, C1, D1, E1, F1		a	A4, B4, C4, D4, E4, F4		São os valores, em reais, dos itens da planilha a serem medidos na 1a. Medição e assim em diante até a 4a. Medição
%A1, %B1, %C1, %D1, %E1, %F1		a	%A4, %B4, %C4, %D4, %E4, %F4		São os valores, em percentual, dos itens da planilha a serem medidos na 1a. Medição e assim em diante até a 4a. Medição
T					É o valor total, em reais, da obra
F					É o valor total, em reais, do item administração
F1		a	F4		São os valores, em reais, da Administração Local para cada medição correspondente.
%F1		a	%F4		São os valores, em percentual, da Administração Local referente à medição correspondente.
M1		a	M4		São os valores totais, em reais, das medições correspondentes

Maria Luiza Alves de Aquino Coordenadora de Manutenção
JFRJSEC202400090A
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## ANEXO 16 - PLACA DE OBRA PÚBLICA (modelo)

EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ SITUADA NA AV.ALMIRANTE BARROSO E DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO FÓRUM FEDERAL DA RIO BRANCO E DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DE SÃO PEDRO D’ALDEIA E RESENDE
ANEXO
16

–

PLACA DE OBRAS Página
1

de
1

,0 m
2

,2 m
1

JFRJSEC202400090A
Assinado com senha por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO - 08/07/2024 às 17:27:31.
Documento Nº: 4135492.36378762-2405 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4135492.36378762-2405

AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 78, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ

A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar em local determinado pela fiscalização, 01 (uma) placa de serviços, de acordo com modelo em anexo, atendendo às exigências do CREA-RJ e da Prefeitura Municipal

## MODELO

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## ANEXO 17 - PLACA DE OBRA PÚBLICA (modelo)

EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ SITUADA NA AV.ALMIRANTE BARROSO E DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO FÓRUM FEDERAL DA RIO BRANCO E DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DE SÃO PEDRO D’ALDEIA E RESENDE
ANEXO
17

–

PLACA DE OBRAS Página
1

de
1

,0 m
2

1
,2 m

JFRJSEC202400090A
Assinado com senha por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO - 08/07/2024 às 17:28:02.
Documento Nº: 4135492.36378763-2406 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4135492.36378763-2406

AVENIDA RIO BRANCO, 243, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ

A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar em local determinado pela fiscalização, 01 (uma) placa de serviços, de acordo com modelo em anexo, atendendo às exigências do CREA-RJ e da Prefeitura Municipal

## MODELO

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## ANEXO 18 - PLACA DE OBRA PÚBLICA (modelo)

EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ SITUADA NA AV.ALMIRANTE BARROSO E DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO FÓRUM FEDERAL DA RIO BRANCO E DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DE SÃO PEDRO D’ALDEIA E RESENDE
ANEXO
1
8

–

PLACA DE OBRAS Página
1

de
1

,0 m
2

,2 m
1

JFRJSEC202400090A
Assinado com senha por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO - 08/07/2024 às 17:28:16.
Documento Nº: 4135492.36378764-2407 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4135492.36378764-2407

RUA 17 DE DEZEMBRO,4 LOTE 4, A VILA DE SÃO PEDRO SÃO PEDRO DA ALDEIA

A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar em local determinado pela fiscalização, 01 (uma) placa de serviços, de acordo com modelo em anexo, atendendo às exigências do CREA-RJ e da Prefeitura Municipal

## MODELO

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## ANEXO 19 - PLACA DE OBRA PÚBLICA (modelo)

EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ SITUADA NA AV.ALMIRANTE BARROSO E DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO FÓRUM FEDERAL DA RIO BRANCO E DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DE SÃO PEDRO D’ALDEIA E RESENDE
ANEXO
19

–

PLACA DE OBRAS Página
1

de
1

,0 m
2

1
,2 m

JFRJSEC202400090A
Assinado com senha por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO - 08/07/2024 às 17:28:37.
Documento Nº: 4135492.36378765-2408 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4135492.36378765-2408

RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 1235 – NOVA LIBERDADE, RESENDE/RJ

A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar em local determinado pela fiscalização, 01 (uma) placa de serviços, de acordo com modelo em anexo, atendendo às exigências do CREA-RJ e da Prefeitura Municipal

## MODELO

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## ANEXO 20 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (MODELO)

EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DA
SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ SITUADA NA AV. ALMIRANTE BARROSO E DO SISTEMA DE
COMBATE A INCÊNDIO DO FÓRUM FEDERAL DA RIO BRANCO E DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DE SÃO PEDRO D’ALDEIA E RESENDE

Página
1

de
1

I
tem 1.1.1
–

descrição
resumida do item

Maria Luiza Alves de Aquino

Coordenação de Manutençã

JFRJSEC202400090A
Assinado com senha por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO - 08/07/2024 às 17:28:54.
Documento Nº: 4135492.36378766-2409 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4135492.36378766-2409
Relatório Fotográfico	Medição: 01		LOCALIDADE

FOTO

### Foto 1