Contratante: Seção Judiciária do Rio de Janeiro
ANEXO A03 - PLANILHA ORCAMENTÁRIA
JFRJSEC202400087A
			Obra Bancos / REFORMA DO PRÉDIO DO FÓRUM DE VOLTA REDONDA SINAPI - 05/2024 - Rio de Jane / SBC - 07/2024 - Rio de Janeiro / SICRO3 - 01/2024 - Rio de Jan / IOPES - 03/2024 - Espírito San / CPOS/CDHU - 03/2024 - São P / EMOP - 04/2024 - Rio de Janei / Orçamento Sintético		B.D.I. / iro 25,28% / eiro to / aulo / ro		Encargos Soci / Desonerado: 0,		ais / 00%
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES		1			58.498,06	1,23 %
1.1	PHJ - / MOB/DESM	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	2	2.013,28	2.522,23	5.044,46	0,11 %
1.2	02.020.0003 / -A	EMOP	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C / ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE / MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	2,4	131,95	165,30	396,72	0,01 %
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	44	90,55	113,44	4.991,36	0,11 %
1.4	PHJ-DUTO ENTULHO	Próprio	DUTO DE ENTULHO, INCLUSO 4 BOCAS COM SUPORTE, DUTOS RETOS E REFORÇOS DAS CURVAS - LOCAÇÃO.	MÊS	120	52,00	65,14	7.816,80	0,16 %
1.5	PHJINSTALAÇÃ	Próprio	INSTALAÇÃO DUTO ENTULHO NA FACHADA FRONTAL.	UN	2	237,32	297,31	594,62	0,01 %
1.6	04.014.0095 / -A	EMOP	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO / CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE / CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR / UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	36	365,57	457,98	16.487,28	0,35 %
1.7	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE / TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* / M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS / E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M/MES	64	30,00	37,58	2.405,12	0,05 %
1.8	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	32	34,11	42,73	1.367,36	0,03 %
1.9	PHJ-LONA / PROTEÇÃO	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA 150 MICRAS, PESADA, PARA PROTEÇÕES DIVERSAS	M²	200	9,12	11,42	2.284,00	0,05 %
1.10	PHJ - LIMPEZA	Próprio	VARREÇÃO DE PISOS DIVERSOS COM VASSOURA DE PIAÇAVA	MÊS	12	880,82	1.103,49	13.241,88	0,28 %
1.11	99817	SINAPI	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	8	6,01	7,52	60,16	0,00 %
1.12	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	30	6,01	7,52	225,60	0,00 %
1.13	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	72,51	3,44	4,30	311,79	0,01 %
1.14	99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	28	10,53	13,19	369,32	0,01 %
1.15	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	700	2,51	3,14	2.198,00	0,05 %

 1/42
1.16	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	220	1,96	2,45	539,00	0,01 %
1.17	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	109	1,21	1,51	164,59	0,00 %
2			ARQUITETURA E SERVIÇOS CIVIS		1			1.529.273,90	32,24 %
2.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1			46.752,47	0,99 %
2.1.1	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	9,2	16,76	20,99	193,10	0,00 %
2.1.2	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,282	242,09	303,29	692,10	0,01 %
2.1.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,407	242,09	303,29	426,72	0,01 %
2.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	17,6501	68,78	86,16	1.520,73	0,03 %
2.1.5	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	19,7	10,58	13,25	261,02	0,01 %
2.1.6	022653	SBC	RETIRADA DIVISORIAS E ARMARIOS	m²	11,33	18,21	22,81	258,43	0,01 %
2.1.7	JFRJ-ARQ- / 240	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS	un.	44	19,49	24,41	1.074,04	0,02 %
2.1.8	022510	SBC	RETIRADA PORTA DE ACO	m²	18,653	82,35	103,16	1.924,24	0,04 %
2.1.9	102192	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m²	17,3664	19,17	24,01	416,96	0,01 %
2.1.10	JFRJ-ARQ- / 206	Próprio	RETIRADA DE RODAPÉ DE GRANITO	m	101,2	4,83	6,05	612,26	0,01 %
2.1.11	05.001.0078	EMOP	REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE	M	169,26	3,34	4,18	707,50	0,01 %
2.1.12	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	179,08	3,22	4,03	721,69	0,02 %
2.1.13	104791	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10	7,90	9,89	98,90	0,00 %
2.1.14	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	219,8	28,16	35,27	7.752,34	0,16 %
2.1.15	05.001.0021 / -A	EMOP	DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA / REGUL ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,C OM ESPESSURA ATE 4CM	m²	183,41	40,09	50,22	9.210,85	0,19 %
2.1.16	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	14,78	30,78	38,56	569,91	0,01 %
2.1.17	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	183,41	28,16	35,27	6.468,87	0,14 %
2.1.18	05.001.0020 / -0	EMOP	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS / COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE / ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EM PILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	m²	72,57	16,11	20,18	1.464,46	0,03 %
2.1.19	05.001.0071	EMOP	REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS	M	36,74	85,95	107,67	3.955,79	0,08 %
2.1.20	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	562,02	3,55	4,44	2.495,36	0,05 %

 2/42
JFRJSEC202400087A
2.1.21	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	35	15,31	19,18	671,30	0,01 %
2.1.22	05.001.0146 / -A	EMOP	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA	M	3,58	61,10	76,54	274,01	0,01 %
2.1.23	JFRJ-ARQ- / 0200	Próprio	Retirada de aduela em granito	m	39,4	6,83	8,55	336,87	0,01 %
2.1.24	022904	SBC	RETIRADA ARMARIOS EMBUTIDOS	m²	3,79	97,54	122,19	463,10	0,01 %
2.1.25	05.002.0065	EMOP	DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURA METALICA CAIXA D'ÁGUA	KG	75	3,53	4,42	331,50	0,01 %
2.1.26	JFRJ-ARQ- / 0168	Próprio	RETIRADA DE ACESSÓRIOS DE BANHEIRO (RETIRADA E RECOLOCACAO DE DISPENSERS SANITARIOS)	UN	41	14,79	18,52	759,32	0,02 %
2.1.27	JFRJ-ARQ- / 0202	Próprio	RETIRADA DE ESCADA METÁLICA, INCLUSIVE CORRIMÃO E GUARDACORPOS EXISTENTES NO LOCAL	un.	1	702,81	880,48	880,48	0,02 %
2.1.28	JFRJ-ARQ- / 207	Próprio	RETIRADA DE PERSIANA VERTICAL	m²	28,8	23,35	29,25	842,40	0,02 %
2.1.29	JFRJ-ARQ- / 211	Próprio	RETIRADA CUIDADOSA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - FACHADA FRONTAL	m²	9,72	49,43	61,92	601,86	0,01 %
2.1.30	98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	7	87,39	109,48	766,36	0,02 %
2.2			PAREDES E PAINÉIS		1			123.174,61	2,60 %
2.2.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA / HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE / ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	198,17	102,41	128,29	25.423,22	0,54 %
2.2.2	JFRJ-ARQ- / 209	Próprio	DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL-RU)	m²	313,58	153,02	191,70	60.113,28	1,27 %
2.2.3	JFRJ-ARQ- / 260	Próprio	DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL-RF)	m²	15,32	143,94	180,32	2.762,50	0,06 %
2.2.4	JFRJ-ARQ- / 262	Próprio	DIVISÓRIAS DRYWALL - RU - ESTRUTURAS SIMPLES PARALELAS	m²	25,34	164,06	205,53	5.208,13	0,11 %
2.2.5	JFRJ-ARQ- / 266	Próprio	DIVISÓRIAS DRYWALL - RF - ESTRUTURAS SIMPLES PARALELAS	m²	7,08	154,98	194,15	1.374,58	0,03 %
2.2.6	JFRJ-ARQ- / 261	Próprio	FECHAMENTO DE SHAFTS EM DRYWALL - RU - UMA FACE	m²	159,44	84,91	106,37	16.959,63	0,36 %
2.2.7	JFRJ-ARQ- / 0126	Próprio	SUPORTES DE CARGAS	Un.	31	59,99	75,15	2.329,65	0,05 %
2.2.8	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	56,94	115,16	144,27	8.214,73	0,17 %
2.2.9	090130	SBC	ELEMENTO CONCRETO PREMOLDADO VAZADO 20X20X6,5CM	m²	1,36	463,02	580,07	788,89	0,02 %
2.3			REVESTIMENTOS DE PAREDES		1			105.186,58	2,22 %
2.3.1	JFRJ-ARQ- / 214	Próprio	CHAPISCO E EMBOÇO, ACABAMENTO SARRAFEADO OU CAMURÇADO	m²	205,85	87,42	109,51	22.542,63	0,48 %
2.3.2	JFRJ-ARQ- / 0212	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICA 7,5x7,5 CM – GLACIER MATE	m²	50	255,71	320,35	16.017,50	0,34 %
2.3.3	JFRJ-ARQ- / REV	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS / TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	596,37	89,18	111,72	66.626,45	1,40 %
2.4			IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO		1			13.963,17	0,29 %

 3/42
JFRJSEC202400087A
2.4.1	JFRJ-ARQ- / 213	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VIAPLUS 7000 OU SIMILAR	m²	112,1	99,43	124,56	13.963,17	0,29 %
2.5			REVESTIMENTOS DE PISOS		1			195.068,83	4,11 %
2.5.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	0,26316	717,89	899,37	236,67	0,00 %
2.5.2	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO / MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, / ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	337,44	54,21	67,91	22.915,55	0,48 %
2.5.3	JFRJ-ARQ- / 302	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA	M	9,2	53,21	66,66	613,27	0,01 %
2.5.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM / CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO / CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	2,28	95,13	119,17	271,70	0,01 %
2.5.5	JFRJ-ARQ- / 203	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE CONTRAPISO	m²	1	70,82	88,72	88,72	0,00 %
2.5.6	JFRJ-ARQ- / 221	Próprio	PISO PORCELANATO 90x90 CM	m²	61,44	214,79	269,08	16.532,27	0,35 %
2.5.7	JFRJ-ARQ- / 0035	Próprio	PISO PORCELANATO 60x60 CM	m²	247,59	155,80	195,18	48.324,61	1,02 %
2.5.8	JFRJ-ARQ- / 222	Próprio	PISO PORCELANATO 60x60 CM - CINZA	m²	50	156,35	195,87	9.793,50	0,21 %
2.5.9	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO / RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	146,15	93,19	116,74	17.061,55	0,36 %
2.5.10	JFRJ-ARQ- / PISO	Próprio	PISO VINÍLICO EM RÉGUAS COLADO	m²	424,74	148,90	186,54	79.230,99	1,67 %
2.6			RODAPÉS		1			38.984,95	0,82 %
2.6.1	JFRJ-ARQ- / 223	Próprio	RODAPÉ EM PORCELANATO PANNA PLUS NA 10X60 CM	M	176,35	34,07	42,68	7.526,61	0,16 %
2.6.2	JFRJ-ARQ- / 224	Próprio	RODAPÉ EM PORCELANATO PLATINA NA 14,5X60 CM	M	37,84	39,28	49,20	1.861,72	0,04 %
2.6.3	JFRJ-ARQ- / 277	Próprio	RODAPÉ EM PORCELANATO MINIMUM CIMENTO PO RS 14,5X90	M	57,4	51,51	64,53	3.704,02	0,08 %
2.6.4	JFRJ-INSARQ-	Próprio	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	370	55,86	69,98	25.892,60	0,55 %
2.7			REVESTIMENTOS DE TETO		1			91.165,62	1,92 %
2.7.1	JFRJ-ARQ- / 225	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE LÃ DE VIDRO 125 X 62,5 CM	m²	209,4	143,47	179,73	37.635,46	0,79 %
2.7.2	JFRJ-ARQ- / 226	Próprio	FORRO DE GESSO ACARTONADO	m²	491,68	85,84	107,54	52.875,26	1,11 %
2.7.3	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	10	52,28	65,49	654,90	0,01 %
2.8			ESQUADRIAS DE MADEIRA		1			151.382,99	3,19 %
2.8.1	JFRJ-ARQ- / 279	Próprio	P1 - PORTA SEMI-OCA 70CM - LAMINADO MELAMÍNICO	UN	20	1.630,52	2.042,71	40.854,20	0,86 %
2.8.2	JFRJ-ARQ- / 281	Próprio	P2 - PORTA SEMI-OCA 80CM - LAMINADO MELAMÍNICO	UN	28	1.730,63	2.168,13	60.707,64	1,28 %
2.8.3	JFRJ-ARQ- / 283	Próprio	P2-PCD - PORTA SEMI-OCA 86CM - LAMINADO MELAMÍNICO - PCD	UN	5	2.515,69	3.151,65	15.758,25	0,33 %

 4/42
JFRJSEC202400087A
2.8.4	JFRJ-ARQ- / 284	Próprio	P2-V PORTA SEMI-OCA 80CM - LAMINADO E VISOR	UN	3	1.838,98	2.303,87	6.911,61	0,15 %
2.8.5	JFRJ-ARQ- / 285	Próprio	P2-VV PORTA SEMI-OCA 80CM - LAMINADO, VISOR E VENEZIANA INDEVASSÁVEL	UN	3	2.306,86	2.890,03	8.670,09	0,18 %
2.8.6	JFRJ-ARQ- / 286	Próprio	P3-CO - PORTA SEMI-OCA DE CORRER 90CM - LAMINADO MELAMÍNICO	UN	3	1.917,31	2.402,00	7.206,00	0,15 %
2.8.7	JFRJ-CRI- / 004	Próprio	P DIV - PORTA DE BOX SANITÁRIO - 0,60 X 1,80 M EM TS 10 MM	UN	5	1.800,00	2.255,04	11.275,20	0,24 %
2.9			ESQUADRIAS DE AÇO		1			15.261,10	0,32 %
2.9.1	JFRJ-ARQ- / 289	Próprio	PE-1 PORTA BLINDADA TIPO II - ACAUTELAMENTO	UN	1	9.900,00	12.402,72	12.402,72	0,26 %
2.9.2	JFRJ-ARQ- / 288	Próprio	PE-2 PORTA EM GRADE PARA CARCERAGEM	UN	2	1.140,80	1.429,19	2.858,38	0,06 %
2.10			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		1			70.869,30	1,49 %
2.10.1	JFRJ-ARQ- / 248	Próprio	PA1 - PORTA EM ALUMÍNIO	un.	3	3.473,82	4.352,00	13.056,00	0,28 %
2.10.2	JFRJ-ARQ- / 249	Próprio	PA2 - PORTA EM ALUMÍNIO - VENEZIANA - 1,20 x 1,25	un.	1	1.055,05	1.321,76	1.321,76	0,03 %
2.10.3	JFRJ-ARQ- / 250	Próprio	PA3 - PORTA DE ALUMÍNIO - VENEZIANA - 1,20 X 1,45	un.	1	1.226,03	1.535,97	1.535,97	0,03 %
2.10.4	JFRJ-ARQ- / 254	Próprio	J1 - JANELA ALUMÍNIO 1,80 X 1,80	UN	1	3.789,01	4.746,87	4.746,87	0,10 %
2.10.5	JFRJ-ARQ- / 255	Próprio	J2 - JANELA ALUMÍNIO 0,58 X 0,58	UN	1	256,24	321,01	321,01	0,01 %
2.10.6	JFRJ-ARQ- / 256	Próprio	J3 - JANELA ALUMÍNIO 0,70 X 0,70	UN	14	373,66	468,12	6.553,68	0,14 %
2.10.7	JFRJ-ARQ- / 257	Próprio	J4 -JANELA ALUMÍNIO 1,00 X 1,20	UN	1	915,00	1.146,31	1.146,31	0,02 %
2.10.8	JFRJ-ARQ- / 258	Próprio	J5 - JANELA ALUMÍNIO 1,00 X 1,18 - VIDRO FIXO	UN	3	1.111,38	1.392,33	4.176,99	0,09 %
2.10.9	JFRJ-ARQ- / ESQ	Próprio	J6 - JANELA ALUMÍNIO 3,00 X 0,50 - VIDRO DUPLO FIXO	m²	3	1.290,80	1.617,11	4.851,33	0,10 %
2.10.10	JFRJ-ARQ- / 263	Próprio	ESQUADRIA HALL DE ACESSO - PORTA E VIDRO FIXO	UN	1	23.789,41	29.803,37	29.803,37	0,63 %
2.10.11	JFRJ-ARQ- / 293	Próprio	PORTA PARA CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA	UN	1	2.678,81	3.356,01	3.356,01	0,07 %
2.11			SERRALHERIA		1			60.110,66	1,27 %
2.11.1	PHJ MÃO / FRANCESA / DE BANCADA	Próprio	MÃO FRANCESA REFORÇADA EM AÇO CARBONO 1010/1020, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, MARCA DORVO, MEDIDAS DE 47CM X 22CM PARA DOIS PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	18	110,62	138,58	2.494,44	0,05 %
2.11.2	PHJ - MÃO / FRANCESA / 35CM DE BANCADA	Próprio	MÃO FRANCESA REFORÇADA EM AÇO CARBONO 1010/1020, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, MARCA DORVO, MEDIDAS DE 35CM X 22CM PARA DOIS PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	6	87,89	110,10	660,60	0,01 %
2.11.3	JFRJ-ARQ- / 212	Próprio	REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - FACHADA FRONTAL	m²	9,72	42,82	53,64	521,38	0,01 %
2.11.4	JFRJ-ARQ- / 273	Próprio	MOLDURA DE CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO	M	15	68,57	85,90	1.288,50	0,03 %
2.11.5	JFRJ-ARQ- / 268	Próprio	PORTA DE AÇO DE ENROLAR AUTOMATIZADA 400KG - HALL DE ENTRADA	UN	1	13.503,44	16.917,10	16.917,10	0,36 %

 5/42
JFRJSEC202400087A
2.11.6	JFRJ-ARQ- / 267	Próprio	PORTA DE AÇO DE ENROLAR AUTOMATIZADA 300KG - GARAGEM	UN	1	11.257,60	14.103,52	14.103,52	0,30 %
2.11.7	JFRJ-ARQ- / 292	Próprio	LAMBRI EM ALUMINIO ANODIZADO - TIPO RIPADO	m²	32,31	567,67	711,17	22.977,90	0,48 %
2.11.8	JFRJ-CRI- / 002	Próprio	ESTRUTURA AUXILIAR PARA ESQUADRIA - HALL DE ACESSO	Un.	1	915,73	1.147,22	1.147,22	0,02 %
2.12			ELEMENTOS EM GRANITO		1			51.555,48	1,09 %
2.12.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	68,2	119,25	149,39	10.188,39	0,21 %
2.12.2	PHJ / ADUELA / GRANITO / BRANCO	Próprio	ADUELAS EM GRANITO BRANCO, LARGURA 19CM, E=2CM, CONFORME / PROJETO DE ARQUITETURA, ASSENTENTADAS COM ARGAMASSA COLANTE ACII E REJUNTE NA COR DA PEDRA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	20	206,68	258,92	5.178,40	0,11 %
2.12.3	PHJ / DIVISÓRIA / SANITÁRIA GRANITO	Próprio	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO BRANCO CONFORME PROJETO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	16,71	861,57	1.079,37	18.036,27	0,38 %
2.12.4	PHJ- / BANCA / GRANITO	Próprio	BANCADA DE GRANITO POLIDO BRANCO MARFIM PARA PIA DE COZINHA OU BANHEIRO, CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M²	7	931,69	1.167,22	8.170,54	0,17 %
2.12.5	PHJ / CHAPIM / GRANITO / ARG / COLANTE	Próprio	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO BRANCO CONFORME / PROJETO, L = 20 CM, POLIDO EM AMBAS AS BORDAS COM DUAS / PINGADEIRAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E REJUNTE NA MESMA COR DA PEDRA. FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E ASSENTAMENTO.	M	20	380,89	477,17	9.543,40	0,20 %
2.12.6	PHJ - PEITORIL GRANITO	Próprio	PEITORIL EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, E=2CM, LARGURA = 17CM, ASSENTENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACII. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3	116,67	146,16	438,48	0,01 %
2.13			PINTURA		1			92.830,72	1,96 %
2.13.1	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	203,15	14,30	17,91	3.638,41	0,08 %
2.13.2	JFRJ-ARQ- / 0096	Próprio	PINTURA EM ALVENARIA E EM DRYWALL	m²	1591,75	27,22	34,10	54.278,67	1,14 %
2.13.3	JFRJ-ARQ- / 0097	Próprio	PINTURA EM FORRO DE GESSO COMUM E EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	m²	491,68	46,54	58,30	28.664,94	0,60 %
2.13.4	JFRJ-ARQ- / 0099	Próprio	ENVERNIZAMENTO DE JOGOS COMPLETOS DE ADUELAS E ALIZARES	m²	187,48	26,61	33,33	6.248,70	0,13 %
2.14			FERRAGENS		1			23.062,04	0,49 %
2.14.1	JFRJ-ARQ- / 0227	Próprio	Fechadura Externa	UN	37	320,57	401,61	14.859,57	0,31 %
2.14.2	JFRJ-ARQ- / 0228	Próprio	Fechadura Banheiro	UN	22	225,40	282,38	6.212,36	0,13 %
2.14.3	JFRJ-ARQ- / 252	Próprio	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER – FECHADURA E PUXADOR	Un.	3	529,51	663,37	1.990,11	0,04 %
2.15			LOUÇAS E METAIS		1			132.627,17	2,80 %
2.15.1	SJRJVASO COM	Próprio	KIT VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	22	993,20	1.244,28	27.374,16	0,58 %
2.15.2	JFRJ-ARQ- / KIT VASO	Próprio	KIT VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PCD	UN	5	1.488,19	1.864,40	9.322,00	0,20 %
2.15.3	JFRJ-ARQ- / 0111	Próprio	MICTÓRIO EM LOUÇA E VÁLVULA PARA MICTÓRIO	UN	1	1.234,50	1.546,58	1.546,58	0,03 %

 6/42
JFRJSEC202400087A
2.15.4	JFRJ-ARQ- / 295	Próprio	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA – CELITE CITY	UN	24	782,65	980,50	23.532,00	0,50 %
2.15.5	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	150,59	188,65	1.131,90	0,02 %
2.15.6	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	769,06	963,47	4.817,35	0,10 %
2.15.7	JFRJ-ARQ- / 0112	Próprio	CUBA RETANGULAR EM AÇO INOX	UN	3	348,25	436,28	1.308,84	0,03 %
2.15.8	JFRJ-ARQ- / METAIS	Próprio	CUBA REDONDA EM AÇO INOX	UN	1	394,19	493,84	493,84	0,01 %
2.15.9	JFRJ-ARQ- / 0113	Próprio	VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO EM METAL PARA PIA DE COZINHA	Un.	4	318,04	398,44	1.593,76	0,03 %
2.15.10	JFRJ-ARQ- / 0001	Próprio	ACESSÓRIOS PARA LAVATÓRIO DE BANHEIRO	Un.	24	339,21	424,96	10.199,04	0,21 %
2.15.11	JFRJ-ARQ- / 0006	Próprio	DUCHA HIGIÊNICA NOVA LOGGICA DOCOL	Un.	24	307,54	385,28	9.246,72	0,19 %
2.15.12	JFRJ-ARQ- / 0007	Próprio	TORNEIRA DE BANCA COM SAÍDA LATERAL	Un.	4	433,78	543,43	2.173,72	0,05 %
2.15.13	JFRJ-ARQ- / 0008	Próprio	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	Un.	30	413,84	518,45	15.553,50	0,33 %
2.15.14	JFRJ-ARQ- / 0009	Próprio	TORNEIRA TANQUE COM AREJADOR	Un.	5	311,13	389,78	1.948,90	0,04 %
2.15.15	JFRJ-ARQ- / 0010	Próprio	ACESSÓRIOS PARA TANQUE	Un.	5	236,17	295,87	1.479,35	0,03 %
2.15.16	15.003.0179	EMOP	GRELHA DE ACO INOX,15X15CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FOR NECIMENTO E COLOCACAO	UN	37	21,20	26,55	982,35	0,02 %
2.15.17	JFRJ-ARQ- / 291	Próprio	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL EM INOX, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	7.401,39	9.272,46	18.544,92	0,39 %
2.15.18	JFRJ-INS- / ARQ-CHUV	Próprio	CHUVEIRO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	550,07	689,12	1.378,24	0,03 %
2.16			ACESSÓRIOS DE SANITÁRIO		1			41.921,35	0,88 %
2.16.1	JFRJ-ARQ- / 0015	Próprio	ESPELHO 4mm	m²	13,68	1.069,98	1.340,47	18.337,62	0,39 %
2.16.2	JFRJ-ARQ- / 0017	Próprio	PAPELEIRA DE SOBREPOR	Un.	27	222,72	279,02	7.533,54	0,16 %
2.16.3	JFRJ-ARQ- / 0018	Próprio	CABIDE METÁLICO	Un.	27	92,30	115,63	3.122,01	0,07 %
2.16.4	JFRJ-ARQ- / 232	Próprio	Barra de apoio em inox 304, diâmetro 1. 1/4", espessura 1,5 mm, com 40 cm.	UN	5	339,13	424,86	2.124,30	0,04 %
2.16.5	JFRJ-ARQ- / 231	Próprio	Barra de apoio em inox 304, diâmetro 1. 1/4", espessura 1,5 mm, com 80 cm.	UN	12	379,13	474,97	5.699,64	0,12 %
2.16.6	JFRJ-ARQ- / 233	Próprio	Barra de apoio em inox 304, diâmetro 1. 1/4", espessura 1,5 mm, com 70 cm.	UN	6	367,13	459,94	2.759,64	0,06 %
2.16.7	JFRJ-ARQ- / 237	Próprio	Barra de apoio "U" em inox 304, diâmetro 1. 1/4",, com 30 cm.	UN	5	374,30	468,92	2.344,60	0,05 %
2.17			DIVERSOS		1			29.353,84	0,62 %
2.17.1	JFRJ-ARQ- / 0142	Próprio	BATEDOR DE PORTA	Un.	53	89,88	112,60	5.967,80	0,13 %
2.17.2	PHJ / GUARDA	Próprio	GUARDA CORPO - PADRÃO COGUMELO COM SEMI-BARRA GREGA (h=1.10m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,15	322,01	403,41	15.793,50	0,33 %

 7/42
JFRJSEC202400087A
2.17.3	PHJ / ESCADA / MAR COGUMEL	Próprio	ESCADA MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO REFORÇADA, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, DO FABRICANTE COGUMELO OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO.	UN	1	5.622,40	7.043,74	7.043,74	0,15 %
2.17.4	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	67,4204	6,50	8,14	548,80	0,01 %
2.18			FACHADA VENTILADA		1			246.003,02	5,19 %
2.18.1	PHJ / FACHADA / VENTILADA / PARA / PORCELAN ATO	Próprio	SISTEMA DE FACHADA VENTILADA PARA PORCELANTO, EXCLUSIVE / ESTE, ESTRUTURADA EM PERFIS DE ALUMÍNIO, INCLUINDO OS / FIXADORES, MENSULAS, GANCHOS, SEPARADORES E DEMAIS / ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS / E INSTALAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO EXECUTIVO.	M²	172	765,00	947,29	162.933,88	3,43 %
2.18.2	00020193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM / APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, / INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS / ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2/MES	411	22,50	28,18	11.581,98	0,24 %
2.18.3	PHJ FACHADA	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRA, INCLUSIVE TELA DE PREOTEÇÃO E APARA LIXO	UN	1	12.392,20	15.524,94	15.524,94	0,33 %
2.18.4	PHJ / FACHADA / VENTILADA	Próprio	PORCELANATO PORTOBELLO 60X120 MODELO HIT GRIS NATURAL PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA VENTILADA. FORNECIMENTO.	M²	176,74	96,10	120,39	21.277,72	0,45 %
2.18.5	PHJ / FACHADA / VENTILADA / -	Próprio	APLICAÇÃO DE RESINA DE POLIURETANO COM PROTEÇÃO UV E MANTA / DE FIBRA DE VIDRO, GRAMATURA DE 200G, NO TARDOZ DAS PLACAS DE PORCELANATO. FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E APLICAÇÃO.	M²	172	61,50	76,15	13.097,80	0,28 %
2.18.6	PHJ / FACHADA / VENTILADA	Próprio	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO PINTADO, LARGURA ATÉ 50CM. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO TOPO DAS FACHADAS VENTILADAS.	M	18,26	447,57	554,22	10.120,05	0,21 %
2.18.7	JFRJ-INSARQ-	Próprio	PROJETO EXECUTIVO FACHADA VENTILADA	UN	1	9.260,00	11.466,65	11.466,65	0,24 %
3			ESTRUTURA		1			379.680,20	8,00 %
3.1			SONDAGEM DO TERRENO		1			25.869,82	0,55 %
3.1.1	01.003.0001 / -A	EMOP	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE / PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO / CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	M	30	146,90	184,03	5.520,90	0,12 %
3.1.2	01.008.0050 / -A	EMOP	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE / SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM	UN	2	8.121,38	10.174,46	20.348,92	0,43 %
3.2			ESCAVAÇÃO/ATERRO/COMPACTAÇÃO		1			1.473,10	0,03 %
3.2.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA / COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	6,7	45,09	56,48	378,41	0,01 %
3.2.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA / COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	10	61,80	77,42	774,20	0,02 %

 8/42
JFRJSEC202400087A
3.2.3	90107	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE / 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	16	8,21	10,28	164,48	0,00 %
3.2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,5	30,74	38,51	96,27	0,00 %
3.2.5	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO / DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	58	0,83	1,03	59,74	0,00 %
3.3			CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS		1			4.537,33	0,10 %
3.3.1	100993	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES / EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA / HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	42	5,78	7,24	304,08	0,01 %
3.3.2	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1025	3,30	4,13	4.233,25	0,09 %
3.4			ESTRUTURAS, FÔRMAS E ESCORAMENTOS		1			134.964,19	2,84 %
3.4.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	62	77,66	97,29	6.031,98	0,13 %
3.4.2	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM / DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	17	2,61	3,26	55,42	0,00 %
3.4.3	100262	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	5	4,07	5,09	25,45	0,00 %
3.4.4	100261	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	12	6,57	8,23	98,76	0,00 %
3.4.5	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	21	10,46	13,10	275,10	0,01 %
3.4.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	65	35,88	44,95	2.921,75	0,06 %
3.4.7	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE / COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	12	39,51	49,49	593,88	0,01 %
3.4.8	96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	11	287,47	360,14	3.961,54	0,08 %
3.4.9	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA / BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	70	153,86	192,75	13.492,50	0,28 %
3.4.10	92409	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES / E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA / SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	50	255,42	319,99	15.999,50	0,34 %

 9/42
JFRJSEC202400087A
3.4.11	92446	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM / PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	38	384,33	481,48	18.296,24	0,39 %
3.4.12	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO / SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	72	74,45	93,27	6.715,44	0,14 %
3.4.13	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	33	178,84	224,05	7.393,65	0,16 %
3.4.14	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	138,8	17,78	22,27	3.091,07	0,07 %
3.4.15	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	128,7	14,68	18,39	2.366,79	0,05 %
3.4.16	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	262,7	12,97	16,24	4.266,24	0,09 %
3.4.17	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA / CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	112,3	10,95	13,71	1.539,63	0,03 %
3.4.18	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	140	10,99	13,76	1.926,40	0,04 %
3.4.19	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	144	9,18	11,50	1.656,00	0,03 %
3.4.20	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO / ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	378	14,03	17,57	6.641,46	0,14 %
3.4.21	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO / ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55	11,86	14,85	816,75	0,02 %
3.4.22	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO / ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	196	12,88	16,13	3.161,48	0,07 %
3.4.23	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO / ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	106	10,45	13,09	1.387,54	0,03 %
3.4.24	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,7	14,69	18,40	1.319,28	0,03 %
3.4.25	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, / EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	265	15,85	19,85	5.260,25	0,11 %
3.4.26	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, / EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27	14,11	17,67	477,09	0,01 %
3.4.27	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, / EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34	12,15	15,22	517,48	0,01 %

 10/42
JFRJSEC202400087A
3.4.28	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, / EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,9	9,94	12,45	36,10	0,00 %
3.4.29	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4	708,18	887,20	3.548,80	0,07 %
3.4.30	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK / 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7,3	673,91	844,27	6.163,17	0,13 %
3.4.31	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	2,9	615,13	770,63	2.234,82	0,05 %
3.4.32	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. / AF_09/2021	m³	3,4	584,28	731,98	2.488,73	0,05 %
3.4.33	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS / OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	9,5	616,08	771,82	7.332,29	0,15 %
3.4.34	103684	SINAPI	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE / BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	3,6	636,71	797,67	2.871,61	0,06 %
3.5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1			206.446,48	4,35 %
3.5.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	89	54,47	68,24	6.073,36	0,13 %
3.5.2	87765	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO / MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS / SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	49	57,27	71,74	3.515,26	0,07 %
3.5.3	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO / MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE / LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	59	45,73	57,29	3.380,11	0,07 %
3.5.4	PHJRETIRADA	Próprio	RETIRADA MANUAL DE PISO INTERTRAVADO SEM REAPROVEITAMENTO	M²	195	10,96	13,73	2.677,35	0,06 %
3.5.5	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA / MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,5	112,56	141,01	493,53	0,01 %
3.5.6	102474	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE / CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1	562,73	704,98	704,98	0,01 %
3.5.7	LAJE PRÉ B12+5	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5). AF_11/2020_PA	M²	31	233,05	291,96	9.050,76	0,19 %
3.5.8	74022/030	SINAPI	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	9	173,19	216,97	1.952,73	0,04 %
3.5.9	JHP- / IMPERFIBERSALS	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE POLIÉSTER FLEXÍVEL REFORÇADA COM FIBRAS DE VIDRO E/OU VÉU DE POLIÉSTER + GELCOAT	M²	160	891,00	1.116,24	178.598,40	3,76 %
3.6			PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS		1			6.389,28	0,13 %
3.6.1	PHJPROJETO	Próprio	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS	UN	1	5.100,00	6.389,28	6.389,28	0,13 %

 11/42
JFRJSEC202400087A
4			HIDROSSANITÁRIO		1			194.073,66	4,09 %
4.1			Serviços Complementares		1			8.006,12	0,17 %
4.1.1			4° Andar		1			1.557,75	0,03 %
4.1.1.1	060005	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM TALHADEIRA	M	20	39,77	49,82	996,40	0,02 %
4.1.1.2	120515	SBC	ENCHIMENTO ARGAMASSA RASGOS ALVENARIAS-RECOBRIMENTO TUBULACOES	M	20	19,31	24,19	483,80	0,01 %
4.1.1.3	104777	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E / MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	4	9,82	12,30	49,20	0,00 %
4.1.1.4	104773	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	9	2,52	3,15	28,35	0,00 %
4.1.2			3° Andar		1			777,30	0,02 %
4.1.2.1	060005	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM TALHADEIRA	M	10	39,77	49,82	498,20	0,01 %
4.1.2.2	120515	SBC	ENCHIMENTO ARGAMASSA RASGOS ALVENARIAS-RECOBRIMENTO TUBULACOES	M	10	19,31	24,19	241,90	0,01 %
4.1.2.3	104777	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E / MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	2	9,82	12,30	24,60	0,00 %
4.1.2.4	104773	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	4	2,52	3,15	12,60	0,00 %
4.1.3			2° Andar		1			1.153,65	0,02 %
4.1.3.1	060005	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM TALHADEIRA	M	15	39,77	49,82	747,30	0,02 %
4.1.3.2	120515	SBC	ENCHIMENTO ARGAMASSA RASGOS ALVENARIAS-RECOBRIMENTO TUBULACOES	M	15	19,31	24,19	362,85	0,01 %
4.1.3.3	104777	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E / MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	2	9,82	12,30	24,60	0,00 %
4.1.3.4	104773	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	6	2,52	3,15	18,90	0,00 %
4.1.4			1° Andar		1			1.684,02	0,04 %
4.1.4.1	060005	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM TALHADEIRA	M	22	39,77	49,82	1.096,04	0,02 %
4.1.4.2	120515	SBC	ENCHIMENTO ARGAMASSA RASGOS ALVENARIAS-RECOBRIMENTO TUBULACOES	M	22	19,31	24,19	532,18	0,01 %
4.1.4.3	104777	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E / MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	3	9,82	12,30	36,90	0,00 %
4.1.4.4	104773	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	6	2,52	3,15	18,90	0,00 %
4.1.5			Térreo		1			2.759,30	0,06 %

 12/42
JFRJSEC202400087A
4.1.5.1	060005	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM TALHADEIRA	M	35	39,77	49,82	1.743,70	0,04 %
4.1.5.2	120515	SBC	ENCHIMENTO ARGAMASSA RASGOS ALVENARIAS-RECOBRIMENTO TUBULACOES	M	35	19,31	24,19	846,65	0,02 %
4.1.5.3	JFRJ - / Fechamento	Próprio	Fechamento parcial de calha de coleta de águas pluviais, fundo terreno VR.	un	1	134,86	168,95	168,95	0,00 %
4.1.6			Cobertura		1			74,10	0,00 %
4.1.6.1	104777	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E / MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	5	9,82	12,30	61,50	0,00 %
4.1.6.2	104773	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	4	2,52	3,15	12,60	0,00 %
4.2			Serviços Civis		1			42.742,74	0,90 %
4.2.1			Instalações de Água Fria		1			42.742,74	0,90 %
4.2.1.1			Barrilete Cobertura		1			5.785,84	0,12 %
4.2.1.1.1	JFRJ - / Barrilete	Próprio	Instalação de Barrilete na SJRJ-VR	un	1	4.618,33	5.785,84	5.785,84	0,12 %
4.2.1.2			4º Andar		1			2.316,33	0,05 %
4.2.1.2.1	JFRJ - / Banheiros	Próprio	Instalação de Agua Fria em Banheiro para Juízes	un	1	654,52	819,98	819,98	0,02 %
4.2.1.2.2	JFRJ -DML 4° Andar VR	Próprio	Depósito	un	1	293,82	368,09	368,09	0,01 %
4.2.1.2.3	JFRJ -WC PCD 4°	Próprio	Banheiro PCD 4° Andar VR	un	1	450,30	564,13	564,13	0,01 %
4.2.1.2.4	JFRJ -WC PCD 4°	Próprio	Banheiro PCD 4° Andar VR	un	1	450,30	564,13	564,13	0,01 %
4.2.1.3			3° Andar		1			1.673,40	0,04 %
4.2.1.3.1	JFRJ - COPA 3°	Próprio	COPA 3° Andar	un	1	435,14	545,14	545,14	0,01 %
4.2.1.3.2	JFRJ -WC PCD 4°	Próprio	Banheiro PCD 4° Andar VR	un	1	450,30	564,13	564,13	0,01 %
4.2.1.3.3	JFRJ -WC PCD 4°	Próprio	Banheiro PCD 4° Andar VR	un	1	450,30	564,13	564,13	0,01 %
4.2.1.4			2° Andar		1			1.514,01	0,03 %
4.2.1.4.1	JFRJ - DML 2°	Próprio	Copa 2° andar	un	1	236,41	296,17	296,17	0,01 %
4.2.1.4.2	JFRJ - COPA 3°	Próprio	COPA 3° Andar	un	1	435,14	545,14	545,14	0,01 %
4.2.1.4.3	JFRJ - WC / PCD 2°	Próprio	WC PCD	un	1	536,96	672,70	672,70	0,01 %
4.2.1.5			1° Andar		1			2.159,30	0,05 %
4.2.1.5.1	JFRJ - DML 2°	Próprio	Copa 2° andar	un	1	236,41	296,17	296,17	0,01 %
4.2.1.5.2	JFRJ - WC / PCD 2°	Próprio	WC PCD	un	1	536,96	672,70	672,70	0,01 %
4.2.1.5.3	JFRJ - COPA 3°	Próprio	COPA 3° Andar	un	1	435,14	545,14	545,14	0,01 %

 13/42
JFRJSEC202400087A
4.2.1.5.4	JFRJ - WC 1° Andar VR	Próprio	Banheiro 1° Andar VR	un	1	515,08	645,29	645,29	0,01 %
4.2.1.6			Térreo		1			7.801,15	0,16 %
4.2.1.6.1	JFRJ - WC Terceirizado	Próprio	WC dos Terceirizados	un	1	969,75	1.214,90	1.214,90	0,03 %
4.2.1.6.2	JFRJ - DML 2°	Próprio	Copa 2° andar	un	1	236,41	296,17	296,17	0,01 %
4.2.1.6.3	JFRJ - COPA 3°	Próprio	COPA 3° Andar	un	1	435,14	545,14	545,14	0,01 %
4.2.1.6.4	JFRJ - COPA 3°	Próprio	COPA 3° Andar	un	1	435,14	545,14	545,14	0,01 %
4.2.1.6.5	JFRJ - COPA 3°	Próprio	COPA 3° Andar	un	1	435,14	545,14	545,14	0,01 %
4.2.1.6.6	JFRJ - WC / PCD Térreo	Próprio	Banheiro Masculino e PCD Térreo	un	1	524,32	656,86	656,86	0,01 %
4.2.1.6.7	JFRJ - / Bebedouros	Próprio	Atendimento Térreo	un	1	396,64	496,91	496,91	0,01 %
4.2.1.6.8	JFRJ - Banheiros	Próprio	Instalação Hidráulica dos banheiros carceragem	un	1	2.794,46	3.500,89	3.500,89	0,07 %
4.2.1.7			Colunas de Abastecimento		1			21.492,71	0,45 %
4.2.1.7.1	JFRJInstalação	Próprio	Instalação de coluna de Abastecimento de Água Fria VR	un	3	4.864,02	6.093,64	18.280,92	0,39 %
4.2.1.7.2	JFRJInstalação	Próprio	Instalação do tubo de recalque	un	1	2.563,69	3.211,79	3.211,79	0,07 %
4.3			Instalações de Esgoto		1			50.870,68	1,07 %
4.3.1			4° Andar		1			2.507,88	0,05 %
4.3.1.1	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto Banheiro Juízes 4° andar	un	1	614,89	770,33	770,33	0,02 %
4.3.1.2	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto DML 4° andar	un	1	157,16	196,89	196,89	0,00 %
4.3.1.3	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto Banheiro Juízes 4° andar	un	1	614,89	770,33	770,33	0,02 %
4.3.1.4	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto Banheiro Juízes 4° andar	un	1	614,89	770,33	770,33	0,02 %
4.3.2			3° Andar		1			1.870,73	0,04 %
4.3.2.1	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto Banheiro Juízes 4° andar	un	1	614,89	770,33	770,33	0,02 %
4.3.2.2	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto COPA 3° andar	un	1	263,47	330,07	330,07	0,01 %
4.3.2.3	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto Banheiro Juízes 4° andar	un	1	614,89	770,33	770,33	0,02 %
4.3.3			2° Andar		1			1.297,29	0,03 %
4.3.3.1	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto DML 4° andar	un	1	157,16	196,89	196,89	0,00 %
4.3.3.2	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto COPA 3° andar	un	1	263,47	330,07	330,07	0,01 %
4.3.3.3	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto Banheiro Juízes 4° andar	un	1	614,89	770,33	770,33	0,02 %
4.3.4			1° Andar		1			1.733,72	0,04 %

 14/42
JFRJSEC202400087A
4.3.4.1	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto DML 4° andar	un	1	157,16	196,89	196,89	0,00 %
4.3.4.2	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto COPA 3° andar	un	1	263,47	330,07	330,07	0,01 %
4.3.4.3	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto Banheiro Juízes 4° andar	un	1	614,89	770,33	770,33	0,02 %
4.3.4.4	JFRJ - Esgoto WC	Próprio	JFRJ - Esgoto WC 1° andar	un	1	348,37	436,43	436,43	0,01 %
4.3.5			Térreo		1			6.214,17	0,13 %
4.3.5.1	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto Banheiro Terceirizados Térreo	un	1	2.023,26	2.534,74	2.534,74	0,05 %
4.3.5.2	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto DML 4° andar	un	1	157,16	196,89	196,89	0,00 %
4.3.5.3	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto COPA 3° andar	un	1	263,47	330,07	330,07	0,01 %
4.3.5.4	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto Perícia 1	un	1	286,37	358,76	358,76	0,01 %
4.3.5.5	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto Perícia 2	un	1	129,39	162,09	162,09	0,00 %
4.3.5.6	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto Banheiros Masc. Fem. PCD Térreo	un	1	1.117,50	1.400,00	1.400,00	0,03 %
4.3.5.7	JFRJ - Esgoto	Próprio	JFRJ - Esgoto Perícia 1	un	1	286,37	358,76	358,76	0,01 %
4.3.5.8	JFRJ - Esgoto WC	Próprio	JFRJ - Esgoto WC 1° andar	un	2	348,37	436,43	872,86	0,02 %
4.3.6			Condutos Verticais		1			37.246,89	0,79 %
4.3.6.1	JFRJ - Tubo de	Próprio	JFRJ - Tubo de Queda 2	un	1	1.245,98	1.560,96	1.560,96	0,03 %
4.3.6.2	JFRJ - Tubo de	Próprio	Copia - JFRJ - Tubo de Queda 3	un	1	2.231,43	2.795,53	2.795,53	0,06 %
4.3.6.3	JFRJ - Tubo de	Próprio	JFRJ - Tubo de Ventilação 2	un	1	625,89	784,11	784,11	0,02 %
4.3.6.4	JFRJ - Tubo de	Próprio	JFRJ - Tubo de Ventilação 2	un	1	625,89	784,11	784,11	0,02 %
4.3.6.5	JFRJ - Tubo de	Próprio	JFRJ - Tubo de Sabão 2	un	1	928,21	1.162,86	1.162,86	0,02 %
4.3.6.6	JFRJ - Tubo de	Próprio	JFRJ - Tubo de Sabão 2	un	1	928,21	1.162,86	1.162,86	0,02 %
4.3.6.7	JFRJ - Tubo de	Próprio	JFRJ - Tubo de Ventilação 5	un	1	256,30	321,09	321,09	0,01 %
4.3.6.8	JFRJ - Tubo de	Próprio	JFRJ - Tubo de Sabão 2	un	1	928,21	1.162,86	1.162,86	0,02 %
4.3.6.9	JFRJRetirada de	Próprio	Retirada de 1 condutor vertical de águas pluviais.	un	1	2.105,78	2.638,12	2.638,12	0,06 %
4.3.6.10	96360	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO / INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM / GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	18	128,56	161,05	2.898,90	0,06 %
4.3.6.11	JFRJ - / Substituição	Próprio	Substituição das tampas de caixas de passagem localizadas no térreo do imóvel	un	10	544,07	681,61	6.816,10	0,14 %
4.3.6.12	JFRJÁGUAS	Próprio	Instalação de coletores de águas pluviais na cobertura do prédio ANEXO	un	1	12.100,41	15.159,39	15.159,39	0,32 %
4.4			Telhado		1			92.454,12	1,95 %

 15/42
JFRJSEC202400087A
4.4.1			Substituição do Telhado		1			92.454,12	1,95 %
4.4.1.1	JFRJ - / Telhado VR	Próprio	Substituição do Telhado de VR	un	1	2.371,64	2.971,19	2.971,19	0,06 %
4.4.1.2	JFRJ Telhado VR	Próprio	Revisão de madeiramento de telhado	un	1	5.603,92	7.020,59	7.020,59	0,15 %
4.4.1.3	160385	SBC	TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO ANTI-CUMPIM	m²	132	45,15	56,56	7.465,92	0,16 %
4.4.1.4	JFRJ - Telhado	Próprio	Instalação de Telhado Novo em VR	un	1	38.723,42	48.512,70	48.512,70	1,02 %
4.4.1.5	JFRJ - / Alçapão	Próprio	Execução de alçapão para acesso ao barrilete	un	1	4.716,03	5.908,24	5.908,24	0,12 %
4.4.1.6	JFRJ- / Chapim VR	Próprio	Execução de chapím sobre platibandas	un	1	5.367,45	6.724,34	6.724,34	0,14 %
4.4.1.7	JFRJRecuperaçã	Próprio	Recuperação e impermeabilização da calha do telhado	un	1	3.500,65	4.385,61	4.385,61	0,09 %
4.4.1.8	JFRJPintura	Próprio	Pintura Platibanda VR	un	1	7.555,50	9.465,53	9.465,53	0,20 %
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA		1			964.383,91	20,33 %
5.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS		1			880.659,16	18,56 %
5.1.1	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Padrão de medição de energia elétrica - LIGHT. Fornecimento e instalação.	UN	1	16.312,99	20.436,91	20.436,91	0,43 %
5.1.2	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT. Fornecimento e instalação.	UN	1	3.785,56	4.742,54	4.742,54	0,10 %
5.1.3	JFRJ- / COMP-ELE- / 04	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 300A (tipo caixa moldada), com barramentos 350A, capacidade de no mínimo 69 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QGARC) - Fornecimento e instalação.	UN	1	1.868,39	2.340,71	2.340,71	0,05 %
5.1.4	JFRJ- / COMP-ELE- / 05	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, disjuntor geral de 100A (tipo caixa moldada), com barramentos 150A, capacidade de no mínimo 21 divisões modulares tipo caixa molda, porta, espelho, identificação (QDE) - Fornecimento e instalação.	UN	1	691,85	866,74	866,74	0,02 %
5.1.5	JFRJ- / COMP-ELE- / 06	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 80A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 39 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QDL2) - Fornecimento e instalação.	UN	1	980,49	1.228,35	1.228,35	0,03 %
5.1.6	JFRJ- / COMP-ELE- / 07	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 40A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 44 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QDLT) - Fornecimento e instalação.	UN	1	1.172,50	1.468,90	1.468,90	0,03 %

 16/42
JFRJSEC202400087A
5.1.7	JFRJ- / COMP-ELE- / 08	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 60A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 47 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QDL1) - Fornecimento e instalação.	UN	1	1.523,11	1.908,15	1.908,15	0,04 %
5.1.8	JFRJ- / COMP-ELE- / 09	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 70A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 47 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QDL3) - Fornecimento e instalação.	UN	1	1.021,09	1.279,22	1.279,22	0,03 %
5.1.9	JFRJ- / COMP-ELE- / 10	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 60A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 27 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QDL4) - Fornecimento e instalação.	UN	1	559,03	700,35	700,35	0,01 %
5.1.10	JFRJ- / COMP-ELE- / 11	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 40A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 26 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QAR2) - Fornecimento e instalação.	UN	1	559,03	700,35	700,35	0,01 %
5.1.11	JFRJ- / COMP-ELE- / 12	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 32A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 22 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QART) - Fornecimento e instalação.	UN	1	623,66	781,32	781,32	0,02 %
5.1.12	JFRJ- / COMP-ELE- / 13	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 32A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 20 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QAR1) - Fornecimento e instalação.	UN	1	508,33	636,83	636,83	0,01 %
5.1.13	JFRJ- / COMP-ELE- / 15	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 32A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 26 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QAR3) - Fornecimento e instalação.	UN	1	559,03	700,35	700,35	0,01 %
5.1.14	JFRJ- / COMP-ELE- / 14	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 32A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 20 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QAR4) - Fornecimento e instalação.	UN	1	508,33	636,83	636,83	0,01 %

 17/42
JFRJSEC202400087A
5.1.15	JFRJ- / COMP-ELE- / 16	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 125A (tipo mini), com barramentos 150A, capacidade de no mínimo 21 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QTE3) - Fornecimento e instalação.	UN	1	742,55	930,26	930,26	0,02 %
5.1.16	JFRJ- / COMP-ELE- / 17	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 50A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 18 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QTE1) - Fornecimento e instalação..	UN	1	583,75	731,32	731,32	0,02 %
5.1.17	JFRJ- / COMP-ELE- / 18	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 40A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 12 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QTE4) - Fornecimento e instalação.	UN	1	452,32	566,66	566,66	0,01 %
5.1.18	JFRJ- / COMP-ELE- / 19	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 32A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 15 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QTET) - Fornecimento e instalação.	UN	1	583,75	731,32	731,32	0,02 %
5.1.19	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO / GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 / DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	542,25	679,33	679,33	0,01 %
5.1.20	JFRJ- / COMP-ELE- / 20	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 40A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 37 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QCOB) - Fornecimento e instalação.	UN	1	1.021,09	1.279,22	1.279,22	0,03 %
5.1.21	JFRJ- / COMP-ELE- / 21	Próprio	Quadro de distribuição completo de sobrepor, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 32A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 26 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QILE) - Fornecimento e instalação.	UN	1	559,03	700,35	700,35	0,01 %
5.1.22	JFRJ- / COMP-ELE- / 22	Próprio	Quadro de distribuição completo de embutir, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 70A (tipo mini), com barramentos 150A, capacidade de no mínimo 60 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QDLT1) - Fornecimento e instalação.	UN	1	1.767,21	2.213,96	2.213,96	0,05 %
5.1.23	JFRJ- / COMP-ELE- / 23	Próprio	Quadro de distribuição completo de embutir, trifásico, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, padrão DIN, disjuntor geral de 50A (tipo mini), com barramentos 100A, capacidade de no mínimo 18 divisões modulares, porta, espelho, identificação (QTE2) - Fornecimento e instalação.	UN	1	611,11	765,59	765,59	0,02 %

 18/42
JFRJSEC202400087A
5.1.24	JFRJ- / COMP-ELE- / 24	Próprio	Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, chapa com espessura mínima de 18 BWG, para abrigar disjuntor geral de até 125A (tipo mini), interruptor diferencial e supressores de surto sem barramentos fases, somente terra e neutro, porta, espelho, identificação (QE E QELV) - Fornecimento e instalação.	UN	2	201,28	252,16	504,32	0,01 %
5.1.25	JFRJ- / COMP-ELE- / 25	Próprio	Quadro de distribuição de PVC de sobrepor, trifásico, de no mínimo 12 divisões modulares, disjuntor geral 32A (tipo mini) porta, espelho, identificação (QOP) - Fornecimento e instalação.	Un	1	355,56	445,44	445,44	0,01 %
5.1.26	JFRJ- / COMP-ELE- / 26	Próprio	Quadro de distribuição de PVC de sobrepor, monofásico, de no mínimo 8 divisões modulares, disjuntor geral 40A (tipo mini) porta, espelho, identificação (QNB) - Fornecimento e instalação.	Un	1	255,13	319,62	319,62	0,01 %
5.1.27	JFRJ- / COMP-ELE- / 27	Próprio	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 80KA (norma IEC 604972), 600A - Fornecimento e instalação.	UN	1	6.582,23	8.246,21	8.246,21	0,17 %
5.1.28	JFRJ- / COMP-ELE- / 28	Próprio	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 604972), 40A - Fornecimento e instalação.	UN	3	587,95	736,58	2.209,74	0,05 %
5.1.29	JFRJ- / COMP-ELE- / 31	Próprio	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 604972), 30A - Fornecimento e instalação.	UN	3	587,25	735,70	2.207,10	0,05 %
5.1.30	JFRJ- / COMP-ELE- / 29	Próprio	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 604972), 60A - Fornecimento e instalação.	UN	2	628,11	786,89	1.573,78	0,03 %
5.1.31	JFRJ- / COMP-ELE- / 30	Próprio	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 604972), 70A - Fornecimento e instalação.	UN	2	630,40	789,76	1.579,52	0,03 %
5.1.32	JFRJ- / COMP-ELE- / 32	Próprio	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 604972), 80A - Fornecimento e instalação.	UN	1	630,40	789,76	789,76	0,02 %
5.1.33	JFRJ- / COMP-ELE- / 33	Próprio	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 604972), 100A - Fornecimento e instalação.	UN	1	630,40	789,76	789,76	0,02 %
5.1.34	JFRJ- / COMP-ELE- / 34	Próprio	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 604972), 125A - Fornecimento e instalação.	UN	1	839,65	1.051,91	1.051,91	0,02 %
5.1.35	JFRJ- / COMP-ELE- / 35	Próprio	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 50KA (norma IEC 604972), 300A - Fornecimento e instalação.	UN	1	3.253,30	4.075,73	4.075,73	0,09 %
5.1.36	JFRJ- / COMP-ELE- / 36	Próprio	Disjuntor tripolar padrão caixa moldada, ICS mínimo 35KA (norma IEC 604972), 300A - Fornecimento e instalação.	UN	1	1.662,44	2.082,70	2.082,70	0,04 %
5.1.37	JFRJ- / COMP-ELE- / 37	Próprio	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), ICU de 10KA (norma IEC 60497-2), 80A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	1	209,61	262,59	262,59	0,01 %
5.1.38	JFRJ- / COMP-ELE- / 38	Próprio	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), ICU de 10KA (norma IEC 60497-2), 70A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	2	209,61	262,59	525,18	0,01 %

 19/42
JFRJSEC202400087A
5.1.39	JFRJ- / COMP-ELE- / 39	Próprio	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), ICU de 10KA (norma IEC 60497-2), 60A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	2	207,32	259,73	519,46	0,01 %
5.1.40	JFRJ- / COMP-ELE- / 40	Próprio	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), ICU de 10KA (norma IEC 60497-2), 40A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	1	221,22	277,14	277,14	0,01 %
5.1.41	JFRJ- / COMP-ELE- / 41	Próprio	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), ICU de 10KA (norma IEC 60497-2), 32A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	1	212,54	266,27	266,27	0,01 %
5.1.42	JFRJ- / COMP-ELE- / 42	Próprio	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 125A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	2	255,47	320,05	640,10	0,01 %
5.1.43	JFRJ- / COMP-ELE- / 43	Próprio	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 50A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	4	97,19	121,75	487,00	0,01 %
5.1.44	JFRJ- / COMP-ELE- / 44	Próprio	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 40A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	16	85,76	107,44	1.719,04	0,04 %
5.1.45	JFRJ- / COMP-ELE- / 45	Próprio	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 32A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	13	75,78	94,93	1.234,09	0,03 %
5.1.46	JFRJ- / COMP-ELE- / 46	Próprio	Disjuntor tripolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 25- curva C - Fornecimento e instalação.	UN	2	71,27	89,28	178,56	0,00 %
5.1.47	JFRJ- / COMP-ELE- / 47	Próprio	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 32A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	5	58,66	73,48	367,40	0,01 %
5.1.48	JFRJ- / COMP-ELE- / 48	Próprio	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 25A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	13	54,88	68,75	893,75	0,02 %
5.1.49	JFRJ- / COMP-ELE- / 49	Próprio	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 20A - curva C - Fornecimento e instalação.	Un	67	50,74	63,56	4.258,52	0,09 %
5.1.50	JFRJ- / COMP-ELE- / 50	Próprio	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 40A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	1	28,25	35,39	35,39	0,00 %
5.1.51	JFRJ- / COMP-ELE- / 51	Próprio	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 32A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	15	17,87	22,38	335,70	0,01 %
5.1.52	JFRJ- / COMP-ELE- / 52	Próprio	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 25A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	69	15,59	19,53	1.347,57	0,03 %
5.1.53	JFRJ- / COMP-ELE- / 53	Próprio	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 20A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	1	14,63	18,32	18,32	0,00 %
5.1.54	JFRJ- / COMP-ELE- / 54	Próprio	Interruptor diferencial DR, tetrapolar, 30mA padrão DIN, 40A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	12	155,97	195,39	2.344,68	0,05 %
5.1.55	JFRJ- / COMP-ELE- / 55	Próprio	Interruptor diferencial DR, tetrapolar 30mA padrão DIN, 25A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	2	124,11	155,48	310,96	0,01 %
5.1.56	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Interruptor diferencial DR bipolar 30mA padrão DIN, 40A - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	14	120,52	150,98	2.113,72	0,04 %

 20/42
JFRJSEC202400087A
5.1.57	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Interruptor diferencial DR bipolar 30mA padrão DIN, 25 - curva C - Fornecimento e instalação.	UN	48	110,59	138,54	6.649,92	0,14 %
5.1.58	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Supressor de surto classe II, 175 VAC, 30KA, monopolar - Fornecimento e instalação.	UN	94	162,82	203,98	19.174,12	0,40 %
5.1.59	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Supressor de surto classe I, 175 VAC, 90KA, monopolar - Fornecimento e instalação.	UN	8	254,96	319,41	2.555,28	0,05 %
5.1.60	JFRJ- / COMP-ELE- / 60	Próprio	Eletrocalhas perfurada em chapa de aço, pré-zincada, tipo "U", 300x50mm, incluindo, tirantes, curvas e todos os acessórios para montagem e fixação no teto . Fornecimento e instalação	M	17	154,42	193,45	3.288,65	0,07 %
5.1.61	JFRJ- / COMP-ELE- / 62	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 4", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes em paredes e tetos. Fornecimento e instalação.	M	42	129,69	162,47	6.823,74	0,14 %
5.1.62	JFRJ- / COMP-ELE- / 63	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 2 1/2", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes em paredes e tetos. Fornecimento e instalação.	M	12	86,58	108,46	1.301,52	0,03 %
5.1.63	JFRJ- / COMP-ELE- / 64	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 2", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes em paredes e tetos. Fornecimento e instalação.	M	49	69,22	86,71	4.248,79	0,09 %
5.1.64	JFRJ- / COMP-ELE- / 65	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 2", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação sobre o forro de gesso. Fornecimento e instalação.	M	44	114,13	142,98	6.291,12	0,13 %
5.1.65	JFRJ- / COMP-ELE- / 66	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 1 1/ 2", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes em paredes e tetos. Fornecimento e instalação.	M	6	58,72	73,56	441,36	0,01 %
5.1.66	JFRJ- / COMP-ELE- / 68	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 1 1/ 2", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação sobre o forro de gesso. Fornecimento e instalação.	M	5	104,56	130,99	654,95	0,01 %
5.1.67	JFRJ- / COMP-ELE- / 67	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 1 1/ 4", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes em paredes e tetos. Fornecimento e instalação.	M	36	57,26	71,73	2.582,28	0,05 %
5.1.68	JFRJ- / COMP-ELE- / 69	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 1 1/ 4", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação sobre o forro de gesso. Fornecimento e instalação.	M	68	52,07	65,23	4.435,64	0,09 %
5.1.69	JFRJ- / COMP-ELE- / 70	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes. Fornecimento e instalação.	M	108	45,02	56,40	6.091,20	0,13 %
5.1.70	JFRJ- / COMP-ELE- / 71	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas nas paredes de alvenaria , inclusive com abertura e fechamento dos rasgos na alvenaria. Fornecimento e instalação.	M	84	53,20	66,64	5.597,76	0,12 %

 21/42
JFRJSEC202400087A
5.1.71	JFRJ- / COMP-ELE- / 72	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas no piso , inclusive com abertura e fechamento dos rasgos. Fornecimento e instalação.	M	30	45,32	56,77	1.703,10	0,04 %
5.1.72	JFRJ- / COMP-ELE- / 73	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, tirantes 1/4" e demais acessórios para montagem e fixação no teto sobre o forro através de tirantes. / Fornecimento e instalação.	m	382	37,74	47,28	18.060,96	0,38 %
5.1.73	JFRJ- / COMP-ELE- / 74	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 3/4", anti chama, tirantes 1/4" e demais acessórios para montagem e fixação no teto sobre o forro através de tirantes. / Fornecimento e instalação.	m	1120	32,36	40,54	45.404,80	0,96 %
5.1.74	JFRJ- / COMP-ELE- / 75	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 3/4", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes. Fornecimento e instalação.	M	8	33,65	42,15	337,20	0,01 %
5.1.75	JFRJ- / COMP-ELE- / 76	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 3/4", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação embutidas nas paredes de alvenaria , inclusive com abertura e fechamento dos rasgos na alvenaria. Fornecimento e instalação.	M	642	49,35	61,82	39.688,44	0,84 %
5.1.76	JFRJ- / COMP-ELE- / 77	Próprio	Caixa de passagem de sobrepor dimensões mínimas de 200 x 200 x 100 mm em chapa de aço com tampa pintada e parafusada com acessórios de montagem e fixação. Fornecimento e instalação com adicional noturno.	un	5	121,68	152,44	762,20	0,02 %
5.1.77	JFRJ- / COMP-ELE- / 78	Próprio	Caixa metálica para instalação embutida em contrapiso com tampa e suportes para 4 tomadas RJ45 e 4 tomadas de energia (novo padrão) ou suportes para 8 tomadas de energia (novo padrão). Fornecimento e instalação.	UN	15	267,90	335,62	5.034,30	0,11 %
5.1.78	JFRJ- / COMP-ELE- / 79	Próprio	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 4". Fornecimento e instalação.	UN	24	279,95	350,72	8.417,28	0,18 %
5.1.79	JFRJ- / COMP-ELE- / 80	Próprio	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 2 1/2". Fornecimento e instalação.	UN	5	68,54	85,86	429,30	0,01 %
5.1.80	JFRJ- / COMP-ELE- / 81	Próprio	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 2". Fornecimento e instalação.	UN	43	68,54	85,86	3.691,98	0,08 %
5.1.81	JFRJ- / COMP-ELE- / 82	Próprio	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 1 1/ 2". Fornecimento e instalação.	UN	8	48,93	61,29	490,32	0,01 %
5.1.82	JFRJ- / COMP-ELE- / 83	Próprio	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 1 1/4". Fornecimento e instalação.	UN	59	41,30	51,74	3.052,66	0,06 %
5.1.83	JFRJ- / COMP-ELE- / 84	Próprio	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 1". Fornecimento e instalação.	UN	115	34,92	43,74	5.030,10	0,11 %
5.1.84	JFRJ- / COMP-ELE- / 85	Próprio	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 3/4". Fornecimento e instalação.	un	62	31,29	39,20	2.430,40	0,05 %

 22/42
JFRJSEC202400087A
5.1.85	JFRJ- / COMP-ELE- / 86	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 240mm². Fornecimento e instalação.	M	46	180,24	225,80	10.386,80	0,22 %
5.1.86	JFRJ- / COMP-ELE- / 87	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 95mm². Fornecimento e instalação.	M	432	76,50	95,83	41.398,56	0,87 %
5.1.87	JFRJ- / COMP-ELE- / 88	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 50mm². Fornecimento e instalação.	M	150	43,69	54,73	8.209,50	0,17 %
5.1.88	JFRJ- / COMP-ELE- / 89	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 35mm². Fornecimento e instalação.	m	476	31,37	39,30	18.706,80	0,39 %
5.1.89	JFRJ- / COMP-ELE- / 90	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 25mm². Fornecimento e instalação.	m	487	20,94	26,23	12.774,01	0,27 %
5.1.90	JFRJ- / COMP-ELE- / 91	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 16 mm². Fornecimento e instalação.	M	488	11,54	14,45	7.051,60	0,15 %
5.1.91	JFRJ- / COMP-ELE- / 92	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 10 mm². Fornecimento e instalação.	m	1312	7,05	8,83	11.584,96	0,24 %
5.1.92	JFRJ- / COMP-ELE- / 93	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 6 mm². Fornecimento e instalação.	M	633	8,39	10,51	6.652,83	0,14 %
5.1.93	JFRJ- / COMP-ELE- / 94	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 4,0 mm². Fornecimento e instalação.	m	690	6,11	7,65	5.278,50	0,11 %
5.1.94	JFRJ- / COMP-ELE- / 95	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 2,5 mm². Fornecimento e instalação.	M	360	4,30	5,38	1.936,80	0,04 %
5.1.95	JFRJ- / COMP-ELE- / 96	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 6 mm². Fornecimento e instalação.	M	1812	9,67	12,11	21.943,32	0,46 %
5.1.96	JFRJ- / COMP-ELE- / 97	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 4 mm². Fornecimento e instalação.	m	10153	8,23	10,31	104.677,43	2,21 %
5.1.97	JFRJ- / COMP-ELE- / 98	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 2,5 mm². Fornecimento e instalação.	M	6021	4,66	5,83	35.102,43	0,74 %
5.1.98	JFRJ- / COMP-ELE- / 99	Próprio	Cabo de cobre flexível, classe 2, isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 240mm². Fornecimento e instalação.	M	108	251,62	315,22	34.043,76	0,72 %
5.1.99	JFRJ- / COMP-ELE- / 100	Próprio	Luminária de embutir em forro com quatro lâmpadas tubulares de LED 9W, com aletas e refletor em alumínio, sustentadas por arame presas ao teto (laje) - Fornecimento e instalação.	UN	107	208,91	261,72	28.004,04	0,59 %
5.1.100	JFRJ- / COMP-ELE- / 101	Próprio	Luminária de embutir com duas lâmpadas tubulares de LED 18W, com aletas e refletor em alumínio, sustentadas por arame presas ao teto (laje) - Fornecimento e instalação.	UN	2	271,74	340,43	680,86	0,01 %

 23/42
JFRJSEC202400087A
5.1.101	JFRJ- / COMP-ELE- / 102	Próprio	Luminária de embutir com duas lâmpadas tubulares de LED 9W, com aletas e refletor em alumínio, sustentadas por arame presas ao teto (laje) - Fornecimento e instalação.	UN	43	127,31	159,49	6.858,07	0,14 %
5.1.102	JFRJ- / COMP-ELE- / 103	Próprio	Luminária de sobrepor com duas lâmpadas tubulares de LED 9W, com aletas e refletor em alumínio - Fornecimento e instalação.	UN	1	125,61	157,36	157,36	0,00 %
5.1.103	JFRJ- / COMP-ELE- / 104	Próprio	Luminária quadrada tipo spot de embutir, moldura em alumínio, lâmpada dicróca led . Fornecimento e instalação.	UN	8	91,51	114,64	917,12	0,02 %
5.1.104	JFRJ- / COMP-ELE- / 105	Próprio	Luminária de sobrepor tipo arandela para uma lâmpada bulbo led de 9W, para uso externo, em alumínio, com grade frontal. Fornecimento e instalação.	UN	39	90,97	113,96	4.444,44	0,09 %
5.1.105	JFRJ- / COMP-ELE- / 106	Próprio	Luminária quadrada de embutir com duas lâmpadas led bulbo 9W, sustentadas por arame presas ao teto (laje) . Fornecimento e instalação.	UN	30	192,84	241,58	7.247,40	0,15 %
5.1.106	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Luminária quadrada de sobrepor com duas lâmpadas led bulbo 9W. Fornecimento e instalação.	UN	10	160,46	201,02	2.010,20	0,04 %
5.1.107	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Balizador embutido no solo em alumínio preto. Fornecimento e instalação.	UN	3	563,45	705,89	2.117,67	0,04 %
5.1.108	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Refletor led SMD 50W - Fornecimento e instalação.	UN	4	55,75	69,84	279,36	0,01 %
5.1.109	JFRJ- / COMP-ELE- / 110	Próprio	Conjunto para ligação de rede WI-FI ( cabo multipolar 3x4,0 mm² - 1kV, HEPR 90º + 01 plugue fêmea de 3 pinos - 20A) . Fornecimento e instalação.	UN	10	34,66	43,42	434,20	0,01 %
5.1.110	JFRJ- / COMP-ELE- / 111	Próprio	Conjunto para ligação de luminárias (1,20m cabo multipolar 3x1,5 mm² - 1kV 90º - HEPR + 01 tomada macho de 3 pinos + 01 tomada fêmea de 3 pinos) . Fornecimento e instalação.	un	201	40,85	51,17	10.285,17	0,22 %
5.1.111	JFRJ- / COMP-ELE- / 112	Próprio	Cabo de cobre flexível, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 3x10,0 mm². Fornecimento e instalação.	M	18	35,01	43,86	789,48	0,02 %
5.1.112	JFRJ- / COMP-ELE- / 113	Próprio	Cabo de cobre flexível, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 3x6,0 mm². Fornecimento e instalação.	M	55	23,86	29,89	1.643,95	0,03 %
5.1.113	JFRJ- / COMP-ELE- / 114	Próprio	Cabo de cobre flexível, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 3x4,0 mm². Fornecimento e instalação.	M	24	17,53	21,96	527,04	0,01 %
5.1.114	JFRJ- / COMP-ELE- / 115	Próprio	Cabo de cobre flexível, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 3x2,5 mm². Fornecimento e instalação.	M	96	13,36	16,73	1.606,08	0,03 %
5.1.115	JFRJ- / COMP-ELE- / 116	Próprio	Tomada padrão brasileiro (instalada baixa) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	UN	147	34,25	42,90	6.306,30	0,13 %
5.1.116	JFRJ- / COMP-ELE- / 117	Próprio	Tomada padrão brasileiro (instalada media) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	un	48	41,02	51,38	2.466,24	0,05 %
5.1.117	JFRJ- / COMP-ELE- / 118	Próprio	Tomada padrão brasileiro (instalada alta) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	UN	60	52,73	66,06	3.963,60	0,08 %

 24/42
JFRJSEC202400087A
5.1.118	JFRJ- / COMP-ELE- / 119	Próprio	Conjunto com duas tomadas padrão brasileiro (instalado baixo) - 2P+T, 20A250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	UN	13	59,76	74,86	973,18	0,02 %
5.1.119	JFRJ- / COMP-ELE- / 120	Próprio	Conjunto com duas tomadas padrão brasileiro (instalado medio) - 2P+T, 20A250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	UN	7	71,47	89,53	626,71	0,01 %
5.1.120	JFRJ- / COMP-ELE- / 121	Próprio	Conjunto com três tomadas padrão brasileiro (instalado baixo) - 2P+T, 20A250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	UN	77	95,06	119,09	9.169,93	0,19 %
5.1.121	JFRJ- / COMP-ELE- / 122	Próprio	Conjunto com três tomadas padrão brasileiro (instalado médio) - 2P+T, 20A250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	UN	8	90,18	112,97	903,76	0,02 %
5.1.122	JFRJ- / COMP-ELE- / 123	Próprio	Conjunto com interruptor uma tecla bipolar simples 10A/250V e tomada padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	un	18	79,13	99,13	1.784,34	0,04 %
5.1.123	JFRJ- / COMP-ELE- / 124	Próprio	Tomada padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem no piso. Fornecimento e instalação.	un	43	24,43	30,60	1.315,80	0,03 %
5.1.124	JFRJ- / COMP-ELE- / 125	Próprio	Tomada padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em calha de balcão. Fornecimento e instalação.	un	9	26,81	33,58	302,22	0,01 %
5.1.125	JFRJ- / COMP-ELE- / 126	Próprio	Tomada padrão brasileiro (instalada alta) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em condulete. Fornecimento e instalação.	UN	5	40,67	50,95	254,75	0,01 %
5.1.126	JFRJ- / COMP-ELE- / 127	Próprio	Tomada padrão brasileiro (instalada media) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em condulete. Fornecimento e instalação.	un	6	28,96	36,28	217,68	0,00 %
5.1.127	JFRJ- / COMP-ELE- / 129	Próprio	Interruptor de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2 inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	un	40	53,81	67,41	2.696,40	0,06 %
5.1.128	JFRJ- / COMP-ELE- / 130	Próprio	Conjunto com dois interruptores de uma tecla - bipolar simples - 10A / / 250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4 inclusive com suporte e placa(espelho).	UN	22	86,79	108,73	2.392,06	0,05 %
5.1.129	JFRJ- / COMP-ELE- / 131	Próprio	Conjunto com três interruptores de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4 inclusive com suporte e placa(espelho).	UN	8	119,61	149,84	1.198,72	0,03 %
5.1.130	JFRJ- / COMP-ELE- / 132	Próprio	Conjunto com 4 interruptores de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4 inclusive com suporte e placa(espelho).	UN	1	132,40	165,87	165,87	0,00 %

 25/42
JFRJSEC202400087A
5.1.131	JFRJ- / COMP-ELE- / 133	Próprio	Interruptor de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação embutida em condulete. Fornecimento e instalação.	UN	2	41,75	52,30	104,60	0,00 %
5.1.132	JFRJ- / COMP-ELE- / 189	Próprio	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x2" (instalação alta) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instalação.	un	72	37,00	46,35	3.337,20	0,07 %
5.1.133	JFRJ- / COMP-ELE- / 190	Próprio	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x2" (instalação média) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instalação.	un	48	21,37	26,77	1.284,96	0,03 %
5.1.134	JFRJ- / COMP-ELE- / 191	Próprio	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x2" (instalação baixa). Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instalação.	un	173	13,70	17,16	2.968,68	0,06 %
5.1.135	JFRJ- / COMP-ELE- / 192	Próprio	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x4" (instalação alta) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instalação.	un	136	41,56	52,06	7.080,16	0,15 %
5.1.136	JFRJ- / COMP-ELE- / 193	Próprio	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x4" (instalação média) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instalação.	un	49	25,38	31,79	1.557,71	0,03 %
5.1.137	JFRJ- / COMP-ELE- / 194	Próprio	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x4" (instalação baixa). Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (alvenaria). Fornecimento e instalação.	un	97	17,41	21,81	2.115,57	0,04 %
5.1.138	JFRJ- / COMP-ELE- / 134	Próprio	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x2" (instalação alta) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (dry-wal). Fornecimento e instalação.	UN	28	36,42	45,62	1.277,36	0,03 %
5.1.139	JFRJ- / COMP-ELE- / 135	Próprio	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x2" (instalação média) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (dry-wal). Fornecimento e instalaçãp.	UN	69	20,79	26,04	1.796,76	0,04 %
5.1.140	JFRJ- / COMP-ELE- / 136	Próprio	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x2" (instalação baixa) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (dry-wal). Fornecimento e instalaçãp.	UN	61	7,70	9,64	588,04	0,01 %
5.1.141	JFRJ- / COMP-ELE- / 138	Próprio	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x4" (instalação baixa) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (dry-wal). Fornecimento e instalação.	UN	33	15,21	19,05	628,65	0,01 %
5.1.142	JFRJ- / COMP-ELE- / 137	Próprio	Caixa em PVC (anti chama) para passagem - retangular - 4"x4" (instalação média) . Para instalar tomada(s) e/ou interruptor(es) em paredes (dry-wal). Fornecimento e instalação.	UN	25	23,18	29,03	725,75	0,02 %
5.1.143	JFRJ- / COMP-ELE- / 139	Próprio	Caixa octogonal, 4"x4", em PVC, instalada aparente sobre o forro no teto. Fornecimento e instalação.	un	855	19,40	24,30	20.776,50	0,44 %
5.1.144	JFRJ- / COMP-ELE- / 140	Próprio	Caixa 4"x4", retangular, em PVC, instalada aparente sobre o forro no teto. Fornecimento e instalação.	un	297	19,90	24,93	7.404,21	0,16 %

 26/42
JFRJSEC202400087A
5.1.145	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Retirada dos materiais elétricos existentes por pavimento. Execução.	un	1	1.013,20	1.269,33	1.269,33	0,03 %
5.1.146	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Identificação das tomadas, interruptores e disjuntores - Fornecimento e Instalação.	UN	1	298,20	373,58	373,58	0,01 %
5.1.147	JFRJ- / COMP-ELE- / 143	Próprio	Conjunto Fechadura elétrica completa, incluindo fonte, acionadora, placa cega 4"x2", tomada 2P+T, suporte, controles remotos e etc.. Fornecimento e instalação.	un	3	640,97	803,00	2.409,00	0,05 %
5.1.148	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Eletroduto metálico flexível de 2", instalado aparente. Fornecimento e instalação.	M	8	79,08	99,07	792,56	0,02 %
5.1.149	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Eletroduto metálico flexível de 1 1/4", instalado aparente. Fornecimento e instalação.	M	26	37,27	46,69	1.213,94	0,03 %
5.1.150	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Eletroduto metálico flexível de 1", instalado aparente. Fornecimento e instalação.	M	20	27,08	33,92	678,40	0,01 %
5.1.151	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Eletroduto metálico flexível de 1", instalado sobre o forro. Fornecimento e instalação.	M	56	55,05	68,96	3.861,76	0,08 %
5.1.152	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Eletroduto metálico flexível de 3/4", instalado sobre o forro. Fornecimento e instalação.	M	205	29,93	37,49	7.685,45	0,16 %
5.1.153	JFRJ- / COMP-ELE- / 149	Próprio	Eletroduto metálico flexível de 3/4", instalado embutido em dray-wall . Fornecimento e instalação.	UN	306	20,12	25,20	7.711,20	0,16 %
5.1.154	JFRJ- / COMP-ELE- / 151	Próprio	Eletroduto metálico rígido de aço galvanizado, tipo pesado de 4" (NBR 5598), instalado aparente, sobre o forro ou dentro de shafts. Fornecimento e instalação.	M	33	424,05	531,24	17.530,92	0,37 %
5.1.155	JFRJ- / COMP-ELE- / 153	Próprio	Eletroduto metálico rígido de aço galvanizado, tipo pesado de 2" (NBR 5598), instalado aparente, sobre o forro ou dentro de shafts. Fornecimento e instalação.	M	46	137,22	171,90	7.907,40	0,17 %
5.1.156	JFRJ- / COMP-ELE- / 154	Próprio	Eletroduto metálico rígido de aço galvanizado, tipo pesado de 1 1/2" (NBR 5598), instalado aparente, sobre o forro ou dentro de shafts. Fornecimento e instalação.	M	6	113,00	141,56	849,36	0,02 %
5.1.157	JFRJ- / COMP-ELE- / 155	Próprio	Eletroduto metálico rígido de aço galvanizado, tipo pesado de 1 1/4" (NBR 5598), instalado aparente, sobre o forro ou dentro de shafts. Fornecimento e instalação.	M	15	95,20	119,26	1.788,90	0,04 %
5.1.158	JFRJ- / COMP-ELE- / 158	Próprio	Eletroduto metálico rígido de aço galvanizado, tipo pesado de 1" (NBR 5598), instalado aparente, sobre o forro ou dentro de shafts. Fornecimento e instalação.	M	115	56,37	70,62	8.121,30	0,17 %
5.1.159	JFRJ- / COMP-ELE- / 156	Próprio	Eletroduto metálico rígido de aço galvanizado, tipo pesado de 3/4" (NBR 5598), instalado aparente, sobre o forro ou dentro de shafts. Fornecimento e instalação.	M	59	49,28	61,73	3.642,07	0,08 %
5.1.160	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Tomada padrão brasileiro em Estação de Trabalho. Instalação.	UN	280	14,18	17,76	4.972,80	0,10 %
5.1.161	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Identificação de eletroduto do andar com fita isolante colorida. Execução.	UN	1	462,07	578,88	578,88	0,01 %

 27/42
JFRJSEC202400087A
5.1.162	JFRJ- / COMP-ELE- / 160	Próprio	Aterramento das eletrocalhas com cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 1KV, HEPR, seção de 10 mm² e terminais de compressão, parafuso, arruela e demais materias para fixação. Fornecimento e instalação.	UN	1	462,70	579,67	579,67	0,01 %
5.1.163	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Sistema de equipotencialização de aterramento . Fornecimento e instalação.	UN	1	610,37	764,67	764,67	0,02 %
5.1.164	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Bloco autonomo de iluminação de emergência. Fornecimento e instalação.	UN	58	141,72	177,54	10.297,32	0,22 %
5.1.165	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Placa e suporte para para caixas embutidas em alvenaria embutida. Fornecimento e instalação.	UN	130	11,15	13,96	1.814,80	0,04 %
5.1.166	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE / ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8	16,52	20,69	165,52	0,00 %
5.1.167	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE / ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40	31,53	39,50	1.580,00	0,03 %
5.1.168	JFRJ- / COMP-ELE- / 164	Próprio	Caixa 4x2 em alumínio para instalação embutida em piso com tampa tipo unha e suporte para tomada elétrica, sem tomada instalada. Fornecimento e instalação.	UN	2	73,19	91,69	183,38	0,00 %
5.1.169	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Interruptor horário (programador). Fornecimento e instalação.	UN	2	313,22	392,40	784,80	0,02 %
5.1.170	JFRJ- / COMP-ELE- / 166	Próprio	Caixa de passagem alumínio, alta resistência, instalação aparente, com tampa aparafusada e antiderrapante, dimensões, 40x20x20cm. Fornecimento e instalação.	UN	4	133,66	167,44	669,76	0,01 %
5.1.171	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Reinstalação e religamento da alimentação e dos comandos do elevador. Execução.	un	1	476,25	596,64	596,64	0,01 %
5.1.172	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Reinstalação e religamento das bombas de incêndio. Execução.	UN	2	120,74	151,26	302,52	0,01 %
5.1.173	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Quadro de comando e acionamento de bombas de incêndio. Fornecimento e instalação.	UN	1	2.147,18	2.689,98	2.689,98	0,06 %
5.1.174	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Quadro de comando e acionamento de bombas de recalque. Fornecimento e instalação.	un	1	2.366,02	2.964,14	2.964,14	0,06 %
5.1.175	JFRJ- / COMP-ELE- / 171	Próprio	Poste em aço galvanizado flangeado 3,5 metros, base de concreto e chumbadores. Fornecimento e instalação.	un	2	1.041,38	1.304,64	2.609,28	0,06 %
5.1.176	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Multimedidor de grandezas elétricas a ser instalado no QGBT. Fornecimento e instalação.	UN	1	1.941,89	2.432,79	2.432,79	0,05 %
5.1.177	96979	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	26	98,60	123,52	3.211,52	0,07 %
5.1.178	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", comprimento 2,40 metros. Fornecimento e instalação.	UN	7	119,89	150,19	1.051,33	0,02 %
5.1.179	JFRJ- / COMP-ELE- / 174	Próprio	Caixa de inspeção em polipropileno diâmetro de 0,3 metros com tampa em ferro fundido (300kg). Fornecimento e instalação.	UN	1	174,87	219,07	219,07	0,00 %
5.1.180	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Solda exotérmica. Execução.	UN	7	74,42	93,23	652,61	0,01 %
5.1.181	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Laudo de aterramento. Execução.	un	1	4.680,00	5.863,10	5.863,10	0,12 %

 28/42
JFRJSEC202400087A
5.2			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		1			83.724,75	1,76 %
5.2.1	JFRJ- / COMPSPDA-05	Próprio	Cordoalha de cobre nu 50 mm, com presilha, para sistema de captação de SPDA. Fornecimento e instalação.	M	230	65,94	82,60	18.998,00	0,40 %
5.2.2	JFRJ- / COMPSPDA-06	Próprio	Cordoalha de cobre nu 50 mm, com presilha e fixador , para sistema de descidas de SPDA. Fornecimento e instalação.	M	110	67,12	84,08	9.248,80	0,19 %
5.2.3	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	100	52,42	65,67	6.567,00	0,14 %
5.2.4	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", comprimento 2,40 metros. Fornecimento e instalação.	UN	8	119,89	150,19	1.201,52	0,03 %
5.2.5	JFRJ- / COMPSPDA-07	Próprio	Caixa de inspeção em polipropileno diâmetro de 0,3 metros com tampa em ferro fundido com janela de inspeção (tráfego pesado). Fornecimento e instalação.	UN	8	198,13	248,21	1.985,68	0,04 %
5.2.6	JFRJ- / COMPSPDA-09	Próprio	Caixa de inspeção suspensa em PP para tubo de 1" com conector de medição paralelo. Fornecimento e instalação.	UN	7	166,77	208,92	1.462,44	0,03 %
5.2.7	JFRJ- / COMPSPDA-01	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, para SPDA, incluindo demais acessórios para montagem e fixação na parte interna da edificação. / Fornecimento e instalação.	M	250	34,27	42,93	10.732,50	0,23 %
5.2.8	JFRJ- / COMPSPDA-02	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, para SPDA, incluindo demais acessórios para montagem e fixação na parte externa da edificação. / Fornecimento e instalação.	M	114	43,79	54,86	6.254,04	0,13 %
5.2.9	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Solda exotérmica. Execução.	UN	28	74,42	93,23	2.610,44	0,06 %
5.2.10	104753	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	160	26,39	33,06	5.289,60	0,11 %
5.2.11	JFRJ- / COMPSPDA-03	Próprio	Caixa de equalização parcial com 5 furos, com barramento de cobre, com dimensões mínimas 270x50x4,76 mm. Fornecimento e instalação.	UN	5	322,46	403,97	2.019,85	0,04 %
5.2.12	JFRJ- / COMP-ELE- / 84	Próprio	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 1". Fornecimento e instalação.	UN	70	34,92	43,74	3.061,80	0,06 %
5.2.13	JFRJ- / COMP-ELE- / 77	Próprio	Caixa de passagem de sobrepor dimensões mínimas de 200 x 200 x 100 mm em chapa de aço com tampa pintada e parafusada com acessórios de montagem e fixação. Fornecimento e instalação com adicional noturno.	un	5	121,68	152,44	762,20	0,02 %
5.2.14	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	280	14,48	18,14	5.079,20	0,11 %
5.2.15	JFRJ- / COMP-	Próprio	Terminal de compressão em cobre estanhado para cabos de 16 mm. Fornecimento e instalação	UN	74	5,84	7,31	540,94	0,01 %
5.2.16	JFRJ- / COMP-	Próprio	Conector universal para caordoalha de cobre de 50 mm. Fornecimento e instalação.	un	75	50,07	62,72	4.704,00	0,10 %

 29/42
JFRJSEC202400087A
5.2.17	JFRJ- / COMPSPDA-08	Próprio	Conjunto formado por mastro metálico para SPDA de 3m x 2" e sua base em alumínio fundido, com para raio tipo franklin, conjunto de estais rígidos 2 mx 2" e demais acessóris para montagem e fixação. Fornecimento e instalação.	UN	1	834,94	1.046,01	1.046,01	0,02 %
5.2.18	JFRJ- / COMPSPDA-11	Próprio	Caixa de passagem de sobrepor dimensões mínimas de 300 x 300 x 100 mm em chapa de aço com tampa pintada e parafusada com acessórios de montagem e fixação. Fornecimento e instalação com adicional noturno.	un	4	151,75	190,11	760,44	0,02 %
5.2.19	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Escavação Manual de Vala. Execução.	m³	8,38	102,65	128,59	1.077,58	0,02 %
5.2.20	JFRJCOMP-ELE-	Próprio	Reaterro manual de valas. Execução.	m³	8,38	30,74	38,51	322,71	0,01 %
6			INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONIA		1			245.200,34	5,17 %
6.1	JFRJ-ELO- / COM-0044	Próprio	RACK DE PISO, DESMONTÁVEL, DE 19 POLEGADAS COM 40 UNIDADES970MM DE PROFUNDIDADE ÚTIL, BANDEJA DESLIZANTE VENTILADA. / VENTILAÇÃO E RÉGUA COM 12 TOMADAS E KIT DE PARAFUSOS GAIOLA. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	5.139,47	6.438,72	6.438,72	0,14 %
6.2	JFRJ-ELO- / COM-0001	Próprio	RACK DE PISO, DESMONTÁVEL, DE 19 POLEGADAS COM 24 UNIDADES670MM DE PROFUNDIDADE ÚTIL, BANDEJA DESLIZANTE VENTILADA. / VENTILAÇÃO E RÉGUA COM 8 TOMADAS E KIT DE PARAFUSOS GAIOLA. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	3.438,26	4.307,45	17.229,80	0,36 %
6.3	JFRJ-ELO- / COM-0003	Próprio	ARRUMADOR DE CABOS NO PADRÃO DE 19". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30	66,94	83,86	2.515,80	0,05 %
6.4	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18	724,32	907,42	16.333,56	0,34 %
6.5	JFRJ-ELO- / COM-0060	Próprio	PATCH PANEL POE DE 12 PORTAS, CATEGORIA 5E, GIGABIT ETHERNET, SAÍDA DE 12 a 48 VDC. INCLUI FONTE CHAVEADA (ENTRADA: / 110~220VAC / SAÍDA: 48V). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	1.945,03	2.436,73	14.620,38	0,31 %
6.6	00039604	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	498	13,07	16,37	8.152,26	0,17 %
6.7	JFRJ-ELO- / COM-0002	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 24 FIBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5	506,11	634,05	3.170,25	0,07 %
6.8	036498	SBC	FIBRA OPTICA - CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO COM / CONECTORES (LC/LC)2,5m	UN	32	28,50	35,70	1.142,40	0,02 %
6.9	JFRJ-ELO- / COM-0004	Próprio	CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO COM 4 (QUATRO) FIBRAS COM CERTIFICAÇÃO DA ANATEL DENTRO DA VALIDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	184	15,97	20,00	3.680,00	0,08 %
6.10	000237	SBC	FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM	UN	56	133,00	166,62	9.330,72	0,20 %
6.11	JFRJ-ELO- / COM-0005	Próprio	CABO UTP CAT 5E 4 PARES 24 AWG RÍGIDO COM ÍNDICE DE FLAMABILIDADE CM E COM CERTIFICAÇÃO DA ANATEL DENTRO DA VALIDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8046	4,21	5,27	42.402,42	0,89 %
6.12	JFRJ-ELO- / COM-0007	Próprio	TOMADA RJ45 FÊMEA CAT 5E. INSTALAÇÃO EM CONDULETE NO TETO PARA A LIGAÇÃO DOS ACCESS POINTS DA REDE WI-FI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10	33,58	42,06	420,60	0,01 %

 30/42
JFRJSEC202400087A
6.13	JFRJ-ELO- / COM-0006	Próprio	CONJUNTO COM DUAS TOMADAS RJ45 FÊMEA CAT 5E, SUPORTE E ESPELHO PLANO PARA CAIXA DE PASSAGEM 4X2 DE PVC. INSTALAÇÃO MÉDIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14	63,07	79,01	1.106,14	0,02 %
6.14	JFRJ-ELO- / COM-0045	Próprio	CONJUNTO COM DUAS TOMADAS RJ45 FÊMEA CAT 5E, SUPORTE E ESPELHO PLANO PARA CAIXA DE PASSAGEM 4"X2" DE PVC. INSTALAÇÃO BAIXA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	66	63,07	79,01	5.214,66	0,11 %
6.15	JFRJ-ELO- / COM-0016	Próprio	FORNECIMENTO, CONECTORIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TOMADAS RJ45 FÊMEAS CAT5E NO MOBILIÁRIO (ESTAÇÕES DE TRABALHO) E NAS / CAIXAS DE EMBUTIR EM CONTRAPISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	177	27,90	34,95	6.186,15	0,13 %
6.16	JFRJ-ELO- / COM-0032	Próprio	RETIRADA DOS MATERIAIS DE LÓGICA E CFTV EXISTENTES. EXECUÇÃO.	UN	1	671,95	841,81	841,81	0,02 %
6.17	JFRJ-ELO- / COM-0023	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO COM A RESPECTIVA TAMPA CEGA OU DE EQUIPAMENTOS DE 1 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	64	41,30	51,74	3.311,36	0,07 %
6.18	JFRJ-ELO- / COM-0024	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO COM A RESPECTIVA TAMPA CEGA OU DE EQUIPAMENTOS DE 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	184	68,54	85,86	15.798,24	0,33 %
6.19	JFRJ-ELO- / COM-0022	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO COM A RESPECTIVA TAMPA CEGA OU DE EQUIPAMENTOS DE 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	183	25,76	32,27	5.905,41	0,12 %
6.20	JFRJ-ELO- / COM-0066	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO COM A RESPECTIVA TAMPA CEGA OU DE EQUIPAMENTOS DE 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	63	33,41	41,85	2.636,55	0,06 %
6.21	JFRJ-ELO- / COM-0027	Próprio	CAIXA EM PVC (ANTI-CHAMA) PARA PASSAGEM - 4"X2" (INSTALAÇÃO BAIXA) . PARA INSTALAR TOMADA(S) E/OU INTERRUPTOR(ES) EM PAREDES (DRYWALL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15	13,50	16,91	253,65	0,01 %
6.22	JFRJ-ELO- / COM-0028	Próprio	CAIXA EM PVC (ANTI-CHAMA) PARA PASSAGEM - 4"X2" (INSTALAÇÃO MÉDIA) . PARA INSTALAR TOMADA(S) E/OU INTERRUPTOR(ES) EM PAREDES (DRYWALL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7	19,66	24,63	172,41	0,00 %
6.23	JFRJ-ELO- / COM-0030	Próprio	CAIXA EM PVC (ANTI-CHAMA) PARA PASSAGEM - 4"X2" (INSTALAÇÃO MÉDIA) . PARA INSTALAR TOMADA(S) E/OU INTERRUPTOR(ES) EM PAREDES (ALVENARIA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7	24,08	30,16	211,12	0,00 %
6.24	JFRJ-ELO- / COM-0031	Próprio	CAIXA EM PVC (ANTI-CHAMA) PARA PASSAGEM - 4"X2" (INSTALAÇÃO BAIXA) . PARA INSTALAR TOMADA(S) E/OU INTERRUPTOR(ES) EM PAREDES (ALVENARIA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	51	17,92	22,45	1.144,95	0,02 %
6.25	JFRJ-ELO- / COM-0033	Próprio	IDENTIFICAÇÃO DAS TOMADAS RJ-45, PATCH PANEL, TERMINAÇÕES / DOS CABOS DE LÓGICA (CAT5E, CAT6 E FIBRA) E CÂMERAS. EXECUÇÃO.	UN	1	2.083,44	2.610,13	2.610,13	0,06 %
6.26	JFRJ-ELO- / COM-0038	Próprio	PLACA E SUPORTE PARA CAIXA 4"X2" EMBUTIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	82	7,25	9,08	744,56	0,02 %
6.27	JFRJ-ELO- / COM-0047	Próprio	CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DA REDE ATRAVÉS DE APARELHOS COM CALIBRAÇÃO EM DIA E COM EMISSÃO DE RELATÓRIO. EXECUÇÃO E FORNECIMENTO.	UN	351	40,00	50,11	17.588,61	0,37 %
6.28	JFRJ-ELO- / COM-0048	Próprio	CERTIFICAÇÃO DAS FIBRAS ÓPTICAS ATRAVÉS DE APARELHOS COM CALIBRAÇÃO EM DIA E COM EMISSÃO DE RELATÓRIO. EXECUÇÃO E FORNECIMENTO.	UN	32	50,00	62,64	2.004,48	0,04 %

 31/42
JFRJSEC202400087A
6.29	JFRJ-ELO- / COM-0020	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 3/4", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	80	36,17	45,31	3.624,80	0,08 %
6.30	JFRJ-ELO- / COM-0012	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 3/4", INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	59	22,56	28,26	1.667,34	0,04 %
6.31	JFRJ-ELO- / COM-0021	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 3/4", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	146	39,82	49,88	7.282,48	0,15 %
6.32	JFRJ-ELO- / COM-0061	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 3/4", ANTI-CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS EM PISO , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	7	60,01	75,18	526,26	0,01 %
6.33	JFRJ-ELO- / COM-0034	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 3/4", INSTALADO EMBUTIDO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	46	17,24	21,59	993,14	0,02 %
6.34	JFRJ-ELO- / COM-0041	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO DE 3/4", INSTALADO APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	46	54,73	68,56	3.153,76	0,07 %
6.35	JFRJ-ELO- / COM-0019	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 3/4", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO APARENTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	34	20,05	25,11	853,74	0,02 %
6.36	JFRJ-ELO- / COM-0009	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	19	49,06	61,46	1.167,74	0,02 %
6.37	JFRJ-ELO- / COM-0013	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1", INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	26	26,77	33,53	871,78	0,02 %
6.38	JFRJ-ELO- / COM-0071	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6	42,73	53,53	321,18	0,01 %
6.39	JFRJ-ELO- / COM-0070	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1", INSTALADO EMBUTIDO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6	21,29	26,67	160,02	0,00 %
6.40	JFRJ-ELO- / COM-0042	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO DE 1", INSTALADO APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8	58,58	73,38	587,04	0,01 %
6.41	JFRJ-ELO- / COM-0010	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1 1/4", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	73	63,80	79,92	5.834,16	0,12 %
6.42	JFRJ-ELO- / COM-0014	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1"1/4, INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	34	36,25	45,41	1.543,94	0,03 %

 32/42
JFRJSEC202400087A
6.43	JFRJ-ELO- / COM-0064	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1"1/4, ANTI-CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	37	45,40	56,87	2.104,19	0,04 %
6.44	JFRJ-ELO- / COM-0035	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1"1/4, INSTALADO EMBUTIDO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	16	29,99	37,57	601,12	0,01 %
6.45	JFRJ-ELO- / COM-0011	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 2", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	116	65,39	81,92	9.502,72	0,20 %
6.46	JFRJ-ELO- / COM-0015	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 2", INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	66	48,26	60,46	3.990,36	0,08 %
6.47	JFRJ-ELO- / COM-0073	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 2", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	49	53,96	67,60	3.312,40	0,07 %
6.48	JFRJ-ELO- / COM-0074	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 2", INSTALADO EMBUTIDO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6	48,39	60,62	363,72	0,01 %
6.49	JFRJ-ELO- / COM-0043	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO DE 2", INSTALADO APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6	122,02	152,86	917,16	0,02 %
6.50	JFRJ-ELO- / COM-0017	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 2", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO APARENTES EM PAREDES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	34	48,21	60,39	2.053,26	0,04 %
6.51	JFRJ-ELO- / COM-0068	Próprio	CAIXA METÁLICA DE TOMADAS PARA EMBUTIR EM CONTRAPISO, COM TAMPA BASCULANTE E ESPAÇO PARA ATÉ OITO POSTOS, INCLUINDO SUPORTES PARA 4 (QUATRO) TOMADAS RJ-45.	UN	5	308,06	385,93	1.929,65	0,04 %
6.52	JFRJ-ELO- / COM-0069	Próprio	CAIXA METÁLICA PARA EMBUTIR EM CONTRAPISO, VAZIA, COM TAMPA / BASCULANTE, PARA ACOMODAR O CABEAMENTO COAXIAL PARA ESPELHAMENTO DAS CÂMERAS DE CFTV E PARA O CABEAMENTO DE LÓGICA DO ELEVADOR.	UN	2	267,90	335,62	671,24	0,01 %
7			INSTALAÇÕES DE CFTV		1			79.447,41	1,67 %
7.1	JFRJ-ELO- / COM-0065	Próprio	RACK DE PISO, DESMONTÁVEL, DE 19 POLEGADAS COM 24 UNIDADES570MM DE PROFUNDIDADE ÚTIL, BANDEJA DESLIZANTE VENTILADA. / VENTILAÇÃO E RÉGUA COM 12 TOMADAS E KIT DE PARAFUSOS GAIOLA. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	4.698,28	5.886,00	5.886,00	0,12 %
7.2	JFRJ-ELO- / COM-0050	Próprio	TV/MONITOR 32" FULL HD COM ENTRADA HDMI E SUPORTE FIXO DE PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	1.152,06	1.443,30	4.329,90	0,09 %
7.3	JFRJ-ELO- / COM-0051	Próprio	CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL IR (INFRAVERMELHO) TIPO DOME . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25	548,60	687,28	17.182,00	0,36 %
7.4	JFRJ-ELO- / COM-0052	Próprio	CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL IR (INFRAVERMELHO) TIPO BULLET. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11	506,09	634,02	6.974,22	0,15 %
7.5	JFRJ-ELO- / COM-0053	Próprio	CABO HDMI DE 3,0 METROS COM ADAPTADOR DE 90º. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	40,10	50,23	150,69	0,00 %

 33/42
JFRJSEC202400087A
7.6	JFRJ-ELO- / COM-0054	Próprio	GRAVADOR DIGITAL (DVR) COM 16 CANAIS, INCLUINDO HD DE 8TB / COMPATÍVEL DE ALTA DISPONIBILIDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	3.402,29	4.262,38	12.787,14	0,27 %
7.7	JFRJ-ELO- / COM-0055	Próprio	CONJUNTO BALUN PASSIVO DE 16 CANAIS INCLUINDO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO, BALUNS CONVERSORES E CABOS COAXIAIS E CONECTORES BNC. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	1.883,37	2.359,48	7.078,44	0,15 %
7.8	JFRJ-ELO- / COM-0056	Próprio	CABO UTP CAT 6, 4 PARES, 23 AWG RÍGIDO COM ÍNDICE DE FLAMABILIDADE CM E COM CERTIFICAÇÃO DA ANATEL DENTRO DA VALIDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	662	4,50	5,63	3.727,06	0,08 %
7.9	JFRJ-ELO- / COM-0062	Próprio	CONECTOR MACHO RJ-45 CAT6 4 PARES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	72	15,92	19,94	1.435,68	0,03 %
7.10	JFRJ-ELO- / COM-0058	Próprio	CABO COAXIAL DE 75 OHMS, RG59 COM 95% DE BLINDAGEM PARA O ESPELHAMENTO DOS DVRS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150	7,34	9,19	1.378,50	0,03 %
7.11	JFRJ-ELO- / COM-0059	Próprio	CONECTOR BNC MACHO 75 OHMS PARA CABO RG-59. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	3,19	3,99	23,94	0,00 %
7.12	JFRJ-ELO- / COM-0063	Próprio	CAIXA DE PVC DE SOBREPOR PARA A PROTEÇÃO DO BALUN CONVERSOR DE CFTV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	36	70,27	88,03	3.169,08	0,07 %
7.13	JFRJ-ELO- / COM-0067	Próprio	INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV À REDE DA DADOS E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. EXECUÇÃO.	UN	1	300,90	376,96	376,96	0,01 %
7.14	JFRJ-ELO- / COM-0020	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 3/4", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	86	36,17	45,31	3.896,66	0,08 %
7.15	JFRJ-ELO- / COM-0012	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 3/4", INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	72	22,56	28,26	2.034,72	0,04 %
7.16	JFRJ-ELO- / COM-0021	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 3/4", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3	39,82	49,88	149,64	0,00 %
7.17	JFRJ-ELO- / COM-0041	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO DE 3/4", INSTALADO APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	26	54,73	68,56	1.782,56	0,04 %
7.18	JFRJ-ELO- / COM-0009	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10	49,06	61,46	614,60	0,01 %
7.19	JFRJ-ELO- / COM-0013	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1", INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12	26,77	33,53	402,36	0,01 %
7.20	JFRJ-ELO- / COM-0071	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9	42,73	53,53	481,77	0,01 %

 34/42
JFRJSEC202400087A
7.21	JFRJ-ELO- / COM-0075	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI-CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS EM PISO , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3	62,92	78,82	236,46	0,00 %
7.22	JFRJ-ELO- / COM-0042	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO DE 1", INSTALADO APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9	58,58	73,38	660,42	0,01 %
7.23	JFRJ-ELO- / COM-0076	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO APARENTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	7	23,61	29,57	206,99	0,00 %
7.24	JFRJ-ELO- / COM-0010	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1 1/4", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	17	63,80	79,92	1.358,64	0,03 %
7.25	JFRJ-ELO- / COM-0014	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1"1/4, INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8	36,25	45,41	363,28	0,01 %
7.26	JFRJ-ELO- / COM-0011	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 2", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8	65,39	81,92	655,36	0,01 %
7.27	JFRJ-ELO- / COM-0015	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 2", INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4	48,26	60,46	241,84	0,01 %
7.28	JFRJ-ELO- / COM-0073	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 2", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS / ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6	53,96	67,60	405,60	0,01 %
7.29	JFRJ-ELO- / COM-0043	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO DE 2", INSTALADO APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4	122,02	152,86	611,44	0,01 %
7.30	JFRJ-ELO- / COM-0017	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 2", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO APARENTES EM PAREDES. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	14	48,21	60,39	845,46	0,02 %
8			AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO		1			655.110,38	13,81 %
8.1			ELEMENTOS ACESSÓRIOS DA INSTALAÇÃO		1			47.222,13	1,00 %
8.1.1	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.1	Próprio	Tirante 1/4" x 1,0 metro para fixação dos difusores no teto. Fornecimento e instalação.	UN	210	29,16	36,53	7.671,30	0,16 %
8.1.2	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.2	Próprio	Abraçadeiras metálicas para fixação das linhas frigorígenas e demais componentes leves. Fornecimento e instalação.	UN	321	10,69	13,39	4.298,19	0,09 %
8.1.3	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.3	Próprio	Chumbador para tirantes. Fornecimento e instalação.	UN	489	2,44	3,05	1.491,45	0,03 %
8.1.4	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.23	Próprio	Grelha de retorno de simples deflexão, ref. Tropical, modelo SVT-RG de 1200 mm X 100 mm, em alumínio, ou similar. Fornecimento e instalação	Un	8	306,74	384,28	3.074,24	0,06 %

 35/42
JFRJSEC202400087A
8.1.5	JFRM036	Próprio	Grelha de retorno de simples deflexão, ref. Tropical, modelo SVT-RG de 200 mm X 150 mm, em alumínio, ou similar com acabamento em pintura BRANCA. / Fornecimento e instalação	UN	9	144,25	180,71	1.626,39	0,03 %
8.1.6	climat-RB- / 16	Próprio	Chapa de aço galvanizado para construção da rede de dutos de exaustão de banheiros e copa. Fornecimento e instalação	KG	659,1	21,66	27,13	17.881,38	0,38 %
8.1.7	climat-RB- / 22	Próprio	Porta de Inspeção para dutos de ar condicionado com dimensões nominais de 250 x 400 mm. Fornecimento e instalação	Un	5	293,78	368,04	1.840,20	0,04 %
8.1.8	JFRM091	Próprio	DUTO FLEXÍVEL, de alumínio, sem isolamento, corrugado, diâmetro 4". Fornecimento e instalação	UN	18	59,71	74,80	1.346,40	0,03 %
8.1.9	JFRM031	Próprio	Damper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensões de 150 x 300 mm. Fornecimento e instalação.	UN	1	429,16	537,65	537,65	0,01 %
8.1.10	JFRM030	Próprio	Damper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensões de 400 x 300 mm. Fornecimento e instalação.	UN	2	451,45	565,57	1.131,14	0,02 %
8.1.11	JFRM032	Próprio	Damper retangular de lâminas opostas para acionamento manual e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensões de 500 x 250 mm. Fornecimento e instalação.	UN	3	560,67	702,40	2.107,20	0,04 %
8.1.12	JFRM033	Próprio	Damper retangular de sobrepressão com fechamento automático e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensões de 400 x 300 mm. Fornecimento e instalação.	UN	1	561,76	703,77	703,77	0,01 %
8.1.13	JFRM034	Próprio	Damper retangular de sobrepressão com fechamento automático e instalação em duto de insuflamento de ar condicionado nas dimensões de 500 x 250 mm. Fornecimento e instalação.	UN	1	583,06	730,45	730,45	0,02 %
8.1.14	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.9	Próprio	Gás freon extra para instalação frigorígena. Fornecimento e instalação.	KG	5,3	68,08	85,29	452,03	0,01 %
8.1.15	JFRM003	Próprio	SUPORTE INOX para instalação de CONDENSADORA SPLIT 48000-60000 BTU/H EM PAREDE. Fornecimento e Instalação	UN	2	930,06	1.165,17	2.330,34	0,05 %
8.2			TUBULAÇÕES E INFRAESTRUTURA FRIGORÍGENA		1			316.559,53	6,67 %
8.2.1	JFRM023	Próprio	Tubulação em cobre rígido DIAM. 1/4" para ar condicionado VRF e insumos, inclusive derivações. Fornecimento e instalação.	Metro	206	187,55	234,96	48.401,76	1,02 %
8.2.2	JFRM092	Próprio	Tubulação em cobre rígido DIAM. 3/8" para ar condicionado VRF e insumos, inclusive derivações. Fornecimento e instalação.	Metro	206	189,90	237,90	49.007,40	1,03 %
8.2.3	JFRM024	Próprio	Tubulação em cobre rígido DIAM. 1/2" para ar condicionado VRF e insumos, inclusive derivações. Fornecimento e instalação.	Metro	182	207,21	259,59	47.245,38	1,00 %
8.2.4	JFRM093	Próprio	Tubulação em cobre rígido DIAM. 5/8" para ar condicionado VRF e insumos, inclusive derivações. Fornecimento e instalação.	Metro	154	217,88	272,96	42.035,84	0,89 %

 36/42
JFRJSEC202400087A
8.2.5	JFRM025	Próprio	Tubulação em cobre rígido DIAM. 3/4" para ar condicionado VRF e insumos, inclusive derivações. Fornecimento e instalação.	Metro	26	231,35	289,83	7.535,58	0,16 %
8.2.6	JFRM094	Próprio	Tubulação em cobre rígido DIAM. 7/8" para ar condicionado VRF e insumos, inclusive derivações. Fornecimento e instalação.	Metro	114	268,90	336,87	38.403,18	0,81 %
8.2.7	JFRM095	Próprio	Tubulação em cobre rígido DIAM. 1" para ar condicionado VRF e insumos, inclusive derivações. Fornecimento e instalação.	Metro	73	304,76	381,80	27.871,40	0,59 %
8.2.8	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.10	Próprio	Tubulação PVC soldável água fria diâmetro 32mm, incluindo tubulação horizontal e vertical, conexões (joelhos, uniões, flanges, adaptadores, niples, etc.), fornecimento, fixação e assentamento.	Metro	227,6	167,19	209,45	47.670,82	1,00 %
8.2.9	JFRM026	Próprio	Tubulação PVC soldável água fria diâmetro 40mm, incluindo tubulação horizontal e vertical, conexões (joelhos, uniões, flanges, adaptadores, niples, etc.), fornecimento, fixação e assentamento.	Metro	29,7	225,44	282,43	8.388,17	0,18 %
8.3			EQUIPAMENTOS		1			291.328,72	6,14 %
8.3.1	JFRM007	Próprio	Split Inverter CASSETE 48000 btu/h. Fornecimento e Instalação.	Un	1	14.960,08	18.525,06	18.525,06	0,39 %
8.3.2	JFRM101	Próprio	Split Inverter CASSETE 18000 btu/h. Fornecimento e Instalação.	Un	1	8.066,37	9.988,58	9.988,58	0,21 %
8.3.3	climat-RB- / 29	Próprio	Calço quadrado para base de unidade condensadora split, conforme especificação. Fornecimento e instalação.	Un	8	7,08	8,86	70,88	0,00 %
8.3.4	JFRM096	Próprio	Condensador para sistema VRF de ar condicionado com capacidade de até 6TR	UN	1	44.684,85	55.333,24	55.333,24	1,17 %
8.3.5	JFRM097	Próprio	Condensador para sistema VRF de ar condicionado com capacidade de 8 até 10TR	UN	1	51.527,27	63.806,21	63.806,21	1,34 %
8.3.6	JFRM097	Próprio	Condensador para sistema VRF de ar condicionado com capacidade de 8 até 10TR	UN	1	51.527,27	63.806,21	63.806,21	1,34 %
8.3.7	JFRM029	Próprio	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 0,75 TR	UN	1	4.968,51	6.152,50	6.152,50	0,13 %
8.3.8	JFRM098	Próprio	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 1 TR	UN	1	5.066,54	6.273,89	6.273,89	0,13 %
8.3.9	JFRM027	Próprio	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 1,5 TR	UN	1	5.361,54	6.639,19	6.639,19	0,14 %
8.3.10	JFRM099	Próprio	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2 TR	UN	1	5.656,53	7.004,48	7.004,48	0,15 %
8.3.11	JFRM028	Próprio	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2,5 TR	UN	1	5.866,77	7.264,82	7.264,82	0,15 %
8.3.12	JFRM100	Próprio	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3 TR	UN	1	6.077,01	7.525,16	7.525,16	0,16 %
8.3.13	JFRM035	Próprio	Ventilador de ar externo tipo VentoKit Classic 280 de Parede para duto de Ø 100 mm, ou similar. Fornecimento e instalação.	UN	9	566,51	701,50	6.313,50	0,13 %
8.3.14	JFRM089	Próprio	Caixa de Ar Externo e Filtragem G4/M5 ABNT para 6.000 m3/h. Fornecimento e instalação.	UN	2	9.338,43	11.563,77	23.127,54	0,49 %
8.3.15	JFRM090	Próprio	Cortina de ar 1,80 m com controle remoto 220V	UN	1	992,48	1.228,98	1.228,98	0,03 %
8.3.16	JFRMI0040	Próprio	Frete dedicado de equipamentos VRF de São Paulo para Volta Redonda com seguro incluso	UN	1	6.600,00	8.268,48	8.268,48	0,17 %

 37/42
JFRJSEC202400087A
9			DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ALARME WC PCD		1			170.598,61	3,60 %
9.1	JFRJ-SDAI- / CI	Próprio	Central de alarme de incêndio endereçável - fornecimento e instalação	UN	1	25.766,50	32.280,27	32.280,27	0,68 %
9.2	JFRJ-SDAI- / PR	Próprio	Painel repetidor - fornecimento e instalação	UN	4	3.354,81	4.202,90	16.811,60	0,35 %
9.3	JFRJ-SDAI- / DF	Próprio	Detector de fumaça endereçável - fornecimento e instalação	UN	49	460,39	576,77	28.261,73	0,60 %
9.4	JFRJ-SDAI- / DT	Próprio	Detector de temperatura endereçável - fornecimento e instalação	UN	36	422,47	529,27	19.053,72	0,40 %
9.5	JFRJ-SDAI- / AM	Próprio	Acionador manual endereçável - fornecimento e instalação	UN	5	683,99	856,90	4.284,50	0,09 %
9.6	JFRJ-SDAI- / AV	Próprio	Avisador audiovisual convencional - fornecimento e instalação	UN	5	537,21	673,01	3.365,05	0,07 %
9.7	JFRJ-SDAI- / MI	Próprio	Módulo isolador de curto-circuito - fornecimento e instalação	UN	1	370,38	464,01	464,01	0,01 %
9.8	JFRJ-SDAI- / CB-2-1.5	Próprio	Cabo blindado 2 vias de 1,5 mm2 para detecção e alarme de incêndio - fornecimento e instalação	m	487,41	13,35	16,72	8.149,49	0,17 %
9.9	JFRJ-SDAI- / CB-4	Próprio	Cabo blindado 4 vias para detecção e alarme de incêndio - duas vias de 1,5 mm2 e duas vias de 0,75 mm2 - fornecimento e instalação	m	40,82	14,18	17,76	724,96	0,02 %
9.10	JFRJ-SDAI- / CB-2-2.5	Próprio	Cabo blindado 2 vias de 2,5 mm2 para detecção e alarme de incêndio - fornecimento e instalação	m	43,43	14,62	18,31	795,20	0,02 %
9.11	JFRJ-SDAI- / ELE-3/4	Próprio	Eletroduto rígido galvanizado 3/4'' sobre o forro - fornecimento e instalação	m	419,21	52,32	65,54	27.475,02	0,58 %
9.12	JFRJ-SDAI- / ELE-1	Próprio	Eletroduto rígido galvanizado 1'' sobre o forro - fornecimento e instalação	m	18,4	65,10	81,55	1.500,52	0,03 %
9.13	JFRJ-SDAI- / ELE-1-	Próprio	Eletroduto rígido galvanizado 1'' embutido na parede - fornecimento e instalação	m	9,9	68,36	85,64	847,83	0,02 %
9.14	JFRJ_SDAI-	Próprio	Eletroduto rígido galvanizado 2'' nos shafts - fornecimento e instalação	m	33	105,23	131,83	4.350,39	0,09 %
9.15	JFRJ_SDAI-	Próprio	Eletroduto metálico flexível 3/4'' tipo sealtubo - fornecimento e instalação	m	30,36	26,20	32,82	996,41	0,02 %
9.16	JFRJ_SDAI-	Próprio	Eletroduto metálico flexível 1'' tipo sealtubo - fornecimento e instalação	m	0,66	33,92	42,49	28,04	0,00 %
9.17	JFRJ-SDAICX-MET-	Próprio	Caixa metálica retangular alta 4x2 - fornecimento e instalação	UN	5	41,59	52,10	260,50	0,01 %
9.18	JFRJ-SDAICX-MET-	Próprio	Caixa metálica retangular média 4x2 - fornecimento e instalação	UN	11	25,96	32,52	357,72	0,01 %
9.19	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO / GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	320	31,29	39,20	12.544,00	0,26 %
9.20	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO / GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7	42,46	53,19	372,33	0,01 %
9.21	JFRJ-SDAI- / CND-2	Próprio	Condulete de alumínio para eletroduto de 2'' - fornecimento e instalação	UN	11	98,83	123,81	1.361,91	0,03 %
9.22	JFRJ-SDAI- / ISO	Próprio	Identificação de eletroduto com fita isolante colorida - fornecimento e execução	UN	4	94,15	117,95	471,80	0,01 %
9.23	JFRJ-SDAI- / FURO	Próprio	Furo em alvenaria para passagem de eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm e chumbamento - execução	UN	33	35,22	44,12	1.455,96	0,03 %

 38/42
JFRJSEC202400087A
9.24	JFRJ-SDAI- / ATERR	Próprio	Aterramento do sistema de SDAI	UN	11	62,94	78,85	867,35	0,02 %
9.25	JFRJ-SDAI- / ALARMEPCD	Próprio	KIT alarme para WC PCD com fio contendo acionador manual e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	UN	5	317,87	398,22	1.991,10	0,04 %
9.26	JFRJ-SDAI- / ELE-3/4-	Próprio	Eletroduto rígido de PVC 3/4'' sobre o forro - fornecimento e instalação	m	14,23	30,31	37,97	540,31	0,01 %
9.27	JFRJ-SDAI- / ELE-3/4-	Próprio	Eletroduto rígido de PVC 3/4'' embutido na parede - fornecimento e instalação	m	11	42,82	53,64	590,04	0,01 %
9.28	JFRJ-SDAICX-PVC-	Próprio	Caixa metálica PVC baixa 4x2 - fornecimento e instalação	UN	5	20,03	25,09	125,45	0,00 %
9.29	JFRJ-SDAICX-PVC-	Próprio	Caixa metálica PVC alta 4x2 - fornecimento e instalação	UN	5	43,33	54,28	271,40	0,01 %
10			INSTALAÇOES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		1			58.528,91	1,23 %
10.1			CANALIZAÇÃO PREVENTIVA		1			31.077,07	0,66 %
10.1.1	JFRJ-INC- / 0001	Próprio	DRENAGEM	UN	1	58,62	73,43	73,43	0,00 %
10.1.2	JFRJ-INC- / 0002	Próprio	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE 2 1/2" DO HIDRANTE DA LOJA	UN	5	1.296,54	1.624,30	8.121,50	0,17 %
10.1.3	JFRJ-INC- / 0003	Próprio	INSTALAÇÃO DO 5º HIDRANTE E SEUS ACESSÓRIOS NA ÁREA DO ANEXO ADMINISTRATIVO	UN	1	3.077,62	3.855,64	3.855,64	0,08 %
10.1.4	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	5,2	0,62	0,77	4,00	0,00 %
10.1.5	JFRJ-INC- / 0004	Próprio	RAMAL DE SUCÇÃO DE 3" DA BOMBA DE INCÊNDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	4.023,72	5.040,91	5.040,91	0,11 %
10.1.6	JFRJ-INC- / 0005	Próprio	RAMAL DE RECALQUE DE 2 1/2" DA BOMBA DE INCÊNDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.546,76	3.190,58	3.190,58	0,07 %
10.1.7	JFRJ-INC- / 0006	Próprio	INSTALAÇÃO DE RALO NO PISO DA CMI PARA A DRENAGEM DE QUALQUER VAZAMENTO OU EM CASO DE MANOBRA	UN	1	57,58	72,13	72,13	0,00 %
10.1.8	JFRJ-INC- / 0009	Próprio	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAÇÃO, RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,5	24,10	30,19	105,66	0,00 %
10.1.9	JFRJ-INC- / 0010	Próprio	REPARO NA PORTA CORTA-FOGO DA CMI	UN	1	567,39	710,82	710,82	0,01 %
10.1.10	JFRJ-INC- / 0011	Próprio	REPARO NA PORTA CORTA-FOGO DO 2º PAVIMENTO	UN	1	567,39	710,82	710,82	0,01 %
10.1.11	JFRJ-INC- / 0012	Próprio	JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	459,83	576,07	576,07	0,01 %
10.1.12	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,56	13,62	17,06	180,15	0,00 %
10.1.13	JFRJ-INC- / 0013	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014-PAREDES EXTERNAS	m²	8,46	13,62	17,06	144,32	0,00 %
10.1.14	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,25	16,31	20,43	45,96	0,00 %
10.1.15	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	2,7	76,08	95,31	257,33	0,01 %
10.1.16	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO / FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS / (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	18,22	58,07	72,75	1.325,50	0,03 %

 39/42
JFRJSEC202400087A
10.1.17	JFRJ-INC- / 0015	Próprio	AMORTECEDOR CALÇO P 100 X 100 X 25 MM 700 KG PARA BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1	168,01	210,48	210,48	0,00 %
10.1.18	JFRJ-INC- / 0016-VR	Próprio	VR - AMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	754,34	945,03	945,03	0,02 %
10.1.19	JFRJ-INC- / 0017	Próprio	Copia da SINAPI (102161) - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. / AF_01/2021_PS	m²	0,768	295,58	370,30	284,39	0,01 %
10.1.20	JFRJ-INC- / 0018-VR	Próprio	VR - SINAPI (101915) - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A / INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA / INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	414,31	519,04	5.190,40	0,11 %
10.1.21	JFRJ-INC- / 0019	Próprio	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 / 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	25,51	31,95	31,95	0,00 %
10.2			EXTINTORES		1			19.367,48	0,41 %
10.2.1	JFRJ-0153	Próprio	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS CLASSE A	UN	6	271,80	340,51	2.043,06	0,04 %
10.2.2	JFRJ-0188	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 5 BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	866,80	1.085,92	8.687,36	0,18 %
10.2.3	JFRJ-0189	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7	306,80	384,35	2.690,45	0,06 %
10.2.4	JFRJ-INC- / 0020	Próprio	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO BATOM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16	277,94	348,20	5.571,20	0,12 %
10.2.5	JFRJ-INC- / 0021	Próprio	ABRIGO EXTERNO P/EXTINTOR EM POLIPROLENO	UN	1	299,66	375,41	375,41	0,01 %
10.3			SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		1			8.084,36	0,17 %
10.3.1	JFRJ-INC- / 0022	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE PROIBIÇÃO, EM PVC , ANTI-CHAMAS, FORMA CIRCULAR, DIÂMETRODE 20 CM, CONFORME ABNT 16820. "PROIBIDO FUMAR "- P-1. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	23,18	29,03	232,24	0,00 %
10.3.2	JFRJ-INC- / 0023	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE PROIBIÇÃO, EM PVC , ANTI-CHAMAS, FORMA CIRCULAR, DIÂMETRODE 20 CM, CONFORME NBR 16280." NAO UTILIZE ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO"- P-4. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5	21,19	26,54	132,70	0,00 %
10.3.3	JFRJ-INC- / 0024	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, / FOTOLUMINESCENTE, FORMA CIRCULAR, DIÂMETRODE 20 CM, CONFORME NBR 16280. " PROIBIDO OBSTRUIR ESTE LOCAL"- P-5. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	23,18	29,03	29,03	0,00 %
10.3.4	JFRJ-INC- / 0025	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA / INCÊNDIO, DE PROIBIÇÃO, EM PVC , ANTI-CHAMAS, FORMA TRIÂNGULAR, 15X20CM (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) . / "RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO "- A-5. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	87,67	109,83	329,49	0,01 %

 40/42
JFRJSEC202400087A
10.3.5	JFRJ-INC- / 0026	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)ORIENTAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA-SAÍDA À DIREITA- S1. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10	64,64	80,98	809,80	0,02 %
10.3.6	JFRJ-INC- / 0027	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)ORIENTAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA-SAÍDA À ESQUERDA- S2. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	64,64	80,98	323,92	0,01 %
10.3.7	JFRJ-INC- / 0028	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA- S3. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	64,64	80,98	647,84	0,01 %
10.3.8	JFRJ-INC- / 0029	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA ESCADA EMERGÊNCIA- DESCENDO- S9. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5	64,64	80,98	404,90	0,01 %
10.3.9	JFRJ-INC- / 0030	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 12 X 40 CM , EM PVC 2MM , ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)" / SAÍDA DE EMERGÊNCIA INDICAÇÃO NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO" S-14. / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	64,64	80,98	80,98	0,00 %
10.3.10	JFRJ-INC- / 0031	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 14 X 14 CM , EM PVC 2MM , ANTI- / CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS (SIMBOLOS, CORES E / PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) " INDICAÇÃO DO NÚMERO DO / PAVIMENTO" S-17. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	30,24	37,88	227,28	0,00 %
10.3.11	JFRJ-INC- / 0032	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 20 X 4 0 CM , EM PVC 2MM , ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). "INSTRUÇÕES PORTA CORTA-FOGO" S-19. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10	83,31	104,37	1.043,70	0,02 %
10.3.12	JFRJ-INC- / 0033	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) "ALARME SONORO"- E- 1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	53,65	67,21	134,42	0,00 %
10.3.13	JFRJ-INC- / 0034	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), "EXTINTOR DE INCÊNDIO "- E-5.	UN	21	30,24	37,88	795,48	0,02 %

 41/42
JFRJSEC202400087A
10.3.14	JFRJ-INC- / 0035	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- E-7. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	30,24	37,88	113,64	0,00 %
10.3.15	JFRJ-INC- / 0036	Próprio	SINALIZACAO DE SOLO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *1000 X 1000* MM,EM VINIL PARA / PISO PORCELANATO AUTOADESIVA E= 0,1MM ( SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), "SINALIZACAO DE SOLO PARA EXTINTORES )"- E-17. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9	74,53	93,37	840,33	0,02 %
10.3.16	JFRJ-INC- / 0037	Próprio	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA , DEMARCAÇÃO / COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO PARA SINALIZACAO DE / SOLO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, QUADRADA, *1000 X 1000* MM / E= 0,1 MM , (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) "SINALIZACAO DE SOLO PARA EXTINTORES )"- E-17. DUAS DEMÃOS NA COBERTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	190,00	238,03	238,03	0,01 %
10.3.17	JFRJ-INC- / 0038	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820, / "INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR"- N-1	UN	6	64,64	80,98	485,88	0,01 %
10.3.18	JFRJ-INC- / 0039	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820, "INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR"- N-3.	UN	8	64,64	80,98	647,84	0,01 %
10.3.19	JFRJ-INC- / 0040	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, / FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820, "INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR"- N-5.	UN	7	64,64	80,98	566,86	0,01 %
11			AS BUILT		1			22.723,17	0,48 %
11.1	JFRJ-0218	Próprio	PROJETOS AS BUILT	UN	113	160,52	201,09	22.723,17	0,48 %
12			ADMINISTRAÇÃO		1			386.511,89	8,15 %
12.1	JFRJ-ADM- / VR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - VOLTA REDONDA	Un.	1	386.511,89	386.511,89	386.511,89	8,15 %
OBSERVAÇÃO: ALGUNS ITENS PODEM ESTAR COM A DESCRIÇÃO DO SINAPI, A DESCRIÇÃO CORRETA É A QUE CONSTA NO ITEM CORRESPONDENTE DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. / Total sem BDI 3.869.450,74 Total do BDI 874.579,70 Total Geral 4.744.030,44

Os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI, com exceção dos itens para os quais o SINAPI não oferece o respectivo custo,
JFRJSEC202400087A
Moema Gouveia Vianna Machado Fonseca - Analista Judiciário/Arquitetura - Matr. 18492	Maria Luiza Alves de Aquino - Técnico Judiciário - Matr. 13107
Jorge Henrique Pezente - Analista Judiciário/Engenharia Civil - Matr. 13252	Glauber Maroto Ferreira - Analista Jud./Eng. Eletrônico - Matr. 18551
Joseniro Gomes Campos - Analista Judiciário/Engenharia - Matr. 13918	Marcello Doederlein Polito - Analista Jud. /Eng. Eletrônico - Matr. 18574
Rafael dos Santos Roque - Analista Judiciário/Engenharia Mecânica - Matr. 18565	Gabriel Marendaz Coelho Soares - Analista Judiciário/Engenharia Civil - Matr. 14135
		42/42