# EDITAL DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de / 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de / 20.09.19				Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei / Complementar nº 147/14 / Decreto nº 11.462 de 31.03.23 / Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas		18 . 09 .2024	, a partir das	13		horas (horário de Brasília)

Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) / Anexo IV (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2023/00005) / Anexo VI (MINUTA DE CONTRATO)

- DO OBJETO:

1.1 – Registro de preços, válido por 1 (um) ano, prorrogável por igual período, para aquisição de equipamentos de climatização de ar (aparelhos de ar condicionado), conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

# 2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, conforme item 7.6 do edital, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c parágrafo 4º, da Lei nº 14.133//2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.

2.2 – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro; c) impedida de licitar e contratar com a União;
declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

2.3 – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:

      1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.
      2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
      3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
      4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si
1. empresa consorciada que integre mais de um consórcio licitante;
2. empresa integrante de consórcio licitante como participante isolado

2.3.1 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato

2.4 – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.

Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

  1. Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

  1. Conforme o Artigo 15º, inciso VII do Decreto nº 11.462/23, é a vedação à participação do órgão ou da entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;

# 3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

# 4 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.

4.2 - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

# 5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
5.2 - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

5.3 - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.4 - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

5.5 - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

5.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.7.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

Observação: Conforme o disposto no inciso II do art. 15º do Decreto nº 11.462 de 31.03.23, fica estabelecido que somente serão aceitas cotações que atendam à totalidade da quantidade estabelecida para cada item, sendo desconsideradas cotações de quantidades inferiores às estabelecidas.

5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implicam as seguintes condições:
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste
Pregão;
Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).

# 6 - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

- DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO
MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

    1. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    1. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

    1. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  1. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

  1. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR UNITÁRIO POR ITEM, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    1. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

    1. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

    1. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

    1. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

    1. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    1. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    1. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  1. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

    1. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      2. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    2. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

  1. – Tendo em vista que os incisos II a IV do artigo 60 da Lei nº 14.133/21, que trata dos critérios de desempate, ainda carecem de maior regulamentação, fica estabelecido que, aplicado o inciso I do referido artigo e persistindo o empate, serão as empresas convocadas para um sorteio eletrônico, a ser realizado no site https://sorteador.com.br. Para tal o pregoeiro, no chat, informará a data, horário e local para possibilitar a presença dos interessados.

    1. - Ainda que não haja o comparecimento de interessados, o sorteio eletrônico ocorrerá na data e horário previamente marcados.

    1. - O relatório do sorteio eletrônico será anexado aos autos do processo administrativo e divulgado aos licitantes por meio do Portal de Compras do Governo Federal.

  1. – Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. O envio da resposta deverá ser feito através do email licitacoes@jfrj.jus.br. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.

# 8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Estadual). As empresas não cadastradas no SICAF ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos.

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico. / Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
	apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V da Lei nº 14.133/21. / Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº 1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21. / Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
	d)	Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos
		para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis
		trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos
		de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas	.

Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.1.2 - A pessoa jurídica participante em consórcio deverá apresentar:
1. comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, devendo, caso vença a licitação, promover a constituição e o registro do consórcio, antes da celebração do contrato;
2. indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

8.2.1.1 - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.

8.2.1.2 - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art. 13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, observado o disposto nos parágrafos 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133/21;
8.2.1.3 - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

8.2.2- A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, deverá ser encaminhada, caso explicitamente solicitado pelo pregoeiro, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.

  1. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
1. - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
2. - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64)

8.5 - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.5.1 - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

# 9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.

9.3 - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
9.4 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5 - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
9.6 - Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SIGA-DOC. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico licitacoes@jfrj.jus.br.

# 10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

10.2 - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

10.3 - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

# 11 – DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

11.1 - Após a homologação do resultado do presente certame, as licitantes classificadas em primeiro lugar serão convocadas para assinar a Ata de Registro de Preços, na forma da minuta constante do Edital. No caso da contratação ser formalizada apenas por Nota de Empenho, a mesma será encaminhada via email para a empresa.

11.1.1 – Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a apresentação do Contrato Social em vigor, em cópia autenticada em cartório competente ou cópia simples, acompanhada dos originais, autenticada por servidor da SJRJ e, se for o caso, de procuração para o signatário dando-lhe poderes para tal.

11.1.2- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001. nos casos em que a possuir

11.2 - A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato deverá ser atendida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação.

11.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro”, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021"

11.4 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato ou receber a Nota de Empenho, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o objeto, conforme especificações e condições contidas neste Edital e seus Anexos e também na proposta apresentada, independente de transcrição.

11.5 - No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato será comprovada mediante consulta online a regularidade dos documentos abrangidos pelo SICAF, a qual deverá ser mantida pela empresa durante sua vigência, bem como a regularidade relativa aos Débitos Trabalhistas, que será verificada no site do emissor.

11.6 - Na hipótese de o vencedor da licitação não atender à exigência contida no subitem 11.5 ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços ou a receber a Nota de Empenho/Contrato, poderá a Administração convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preço ou retirar a Nota de Empenho.

11.6.1 – A empresa que, quando convocada, aceitar se registrar para integrar o Cadastro de Reserva estará obrigada a atender ao chamado da Administração para substituir o licitante vencedor, em caso de cancelamento nas hipóteses previstas nos arts. 28 e 29 do Decreto nº 11.462/23 e na hipótese prevista no parágrafo 3º do art. 18, conforme disposto no art. 20 do referido decreto sob pena de ensejar a aplicação das sanções previstas no item 12 – Das Penalidades do presente Edital, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa

11.7 – Será considerada, como confirmação de recebimento da notificação, o Aviso de Recebimento (AR), o recibo dado no Ofício, o relatório emitido pelo aparelho de fax, a mensagem enviada por e-mail e a lavratura, pelo servidor responsável, certificando o recebimento do Ofício ou a recusa no seu recebimento.

11.8 - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei 14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

11.8.1 – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

11.9- Os licitantes que aceitarem a convocação do Comprasnet para fornecimento dos bens, nos mesmos preços do vencedor do certame serão incluídos na Ata de Registro de Preços, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação no certame. Os Fornecedores habilitados que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do presente Edital”, ante os termos do artigo 82, caput, VII, da Lei nº 14.133/2021.

11.10 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

11.11 – No caso de eventual prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, ocorrerá com renovação do quantitativo inicialmente registrado.

- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 Durante a vigência da ata, incluída a prorrogação, os órgãos DA JUSTIÇA FEDERAL que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços (ARP), devem observar os seguintes requisitos:

1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;
2. demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
3. consulta e aceitação prévias do ÓRGÃO GERENCIADOR e da DETENTORA.

  1. – Os órgãos da Justiça Federal devem solicitar sua adesão através do Módulo Gestão de Atas – Lei 14.133/2021 no site comprasnet

  1. - A autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR apenas será realizada após a aceitação da adesão pela DETENTORA.

12.4- Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão NÃO PARTICIPANTE efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

12.5 - O prazo previsto no item 12.4 poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

  1. O órgão poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de NÃO PARTICIPANTE, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos nesta cláusula.

  1. Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços (ARP):

1. as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR e para os ÓRGÃOS PARTICIPANTES; e
2. o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR e os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem à ata de registro de preços

# 13 - DAS PENALIDADES

13.1 – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo IV deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referência).

# 14 - DO PAGAMENTO

14.1 - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento. O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes

14.1.1- No período acima não haverá atualização financeira.

14.1.2- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

# EM = I x N x VP
        Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

 I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
        365 365

14.1.3 - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

14.1.4 - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

14.1.5 - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

14.2 – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

14.3 – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.

# 15 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	JC 168 312
Elemento de Despesa	44.90.52.12

15.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.

# 16 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

16.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751 / 9868, para confirmar o recebimento do e-mail) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas.

16.2 - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br

16.3 - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

16.3.1 - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.

16.3.2 - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.

16.3.3 - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro,26 de agosto de 2024

LUÍS FERNANDO M.N. BEZERRA DE MENEZES
Pregoeiro

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

ITEM	Quantidade	VALOR UNITÁRIO EM R$	VALOR TOTAL EM R$
1	15	2.285,00	34.275,00
2	10	5.633,94	56.339,40
3	30	5.633,94	169.018,20
4	12	5.851,05	70.212,60
5	38	5.851,05	222.339,90
	TOTAL		552.185,10

Observação 1: Os itens 1, 2 e 4 destina-se, exclusivamente, às empresas enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar 123/2006.

Observação 2: Os itens 2 e 3 possuem a mesma especificação. Tal diferenciação visa apenas atender à Lei Complementar nº 123/06 no tocante à cota exclusiva para empresas ME/EPP.

Observação 3: Os itens 4 e 5 possuem a mesma especificação. Tal diferenciação visa apenas atender à Lei Complementar nº 123/06 no tocante à cota exclusiva para empresas ME/EPP.

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2024.
TERMO DE REFERÊNCIA Nº JFRJ-TER-2024/00303

Objeto Modalidade

Aquisição de Equipamentos de Climatização de Ar – 2024 -
Condicionadores de Ar dedicados aos diversos Ambientes e Sistemas de Climatização da SJRJ
Sistema de Registro de Preços com vigência de 1 ano, prorrogável na forma do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

a.
b.
CONDIÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS A ATENDER
1
Tipo: Condicionador de Ar de Janela
2
Tipo de ciclo: Frio ou Quente/Frio
3
Tensão de trabalho: 220V
4
Classificação Energética mínima conforme programa brasileiro de etiquetagens do
Inmetro do
para a
capacidades de 10.000 Btu/h.

tipo A

Classificação
 para os equipamentos de 21.000 e 27.000 Btu/h.
mínima
tipo C
5
Compressor: rotativo
6
Características construtivas básicas:
Cada condicionador tipo janela será constituído de gabinete em chapa metálica
tratada contra corrosão, compressor, ventiladores, bandeja, serpentina de
resfriamento e desumidificação, condensador e filtros purificadores;
As serpentinas do evaporador e do condensador deverão ser de tubos de
cobre com aletamento de alumínio.
7
Dimensões máximas
 das carcaças (largura x altura x profundidade):
JFRJTER202400303A
4
Aquisição de aparelhos de ar condicionado
do tipo “janela” de 27.000 BTU/h
Para empresas enquadradas no Decreto nº
8538/15
 e o regime de cota reservada para
aquisição de bens de natureza divisíveis
que regulamentou a Lei Complementar 123
/06
BR0457606
PÇ.
12
5
Aquisição de aparelhos de ar condicionado
do tipo “janela” de 27.000 BTU/h
BR0457606
PÇ.
38
-

a.
b.
570
 x 380 x 650 mm para os condicionadores de 10.000 Btu/h.
660
 x 430 x 760 mm para os condicionadores de 21.000 e 27.000 Btu/h.
8
Sistemas de
:
Controle de temperatura
MECÂNICO ou ELETRÔNICO
 (com display digital e controle remoto)
9
Os equipamentos oferecidos devem estar em linha de fabricação no momento da
licitação.
10
As faixas de capacidades aceitas para os equipamentos aqui especificados serão
conforme abaixo:
Os condicionadores de 10.000 btu/h serão aceitos com capacidades entre 9.000 e
13.000
 btu/h;
Os condicionadores de 21.000 btu/h serão aceitos com capacidades entre 20.000
e 24.000 btu/h;
Os condicionadores de 27.000 btu/h serão aceitos com capacidades entre 27.000
e 33.000 btu/h.
  1. Aquisição do objeto nos termos da tabela acima, conforme condições e exigênciasestabelecidas neste instrumento.
  2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conformePortaria nº JFRJ-PGD-2023/00005 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, de 11 de maio de 2023.
  3. O prazo de vigência da contratação será conforme indicado no Edital.
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
  1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizadaem Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
    JFRJTER202400303A
  2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conformedetalhamento a seguir:
1. ID PCA no PNCP: 111
2. Data de publicação no PNCP: 19/05/2023
3. ID do item no PCA: 111
4. Classe/Grupo: 9999 - ITENS DIVERSOS
PCA publicado e aprovado no sítio eletrônico da JFRJ https://www.jfrj.jus.br/transparencia
/licitacoes-e-contas-publicas/programacao-de-contratacoes
1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
  1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópicoespecífico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Sustentabilidade:
  1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal:
    1. Deverão ser observadas as orientações constantes do Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética da Justiça Federal, instituído pela Resolução nº CJF-RES-2018 /00479, bem como o estipulado na legislação aplicável vigente.
  2. O julgamento das propostas, na fase de avaliação de aceitabilidade, será efetuado em cumprimento às especificações do objeto, conforme inserido no EDITAL.
  3. Quanto ao aspecto da sustentabilidade ambiental, os itens cujos quantitativos máximos resultaram em valores maiores que R$ 80.000,00 foram objeto de desmembramento para atendimento à Lei Federal 123/2006, que visa uma reserva de cota de 25% a empresas ME /EPP. O quantitativo definido foi limitado ao inteiro mais próximo de 25% do total, visto que, não foi verificada dificuldade na obtenção de empresas ME/EPP que possam atender aos requisitos da licitação.
    JFRJTER202400303A
Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):
  1. O atendimento às marcas de referência NÃO é obrigatório, desde que o equipamento apresentado atenda às especificações técnicas demandadas neste documento.
Subcontratação:
  1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
2. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
  1. O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 30 (TRINTA) DIAS, ccontados a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital do Termo de Contrato pela Contratante, em remessa única.
  2. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO- CNPJ: 05.424.540/0001-16
SEÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS ( SEGSU/SCM )
RUA EQUADOR, 613- SANTO CRISTO-RIO DE JANEIRO-RJ- CEP: 20.220-410.
TELEFONES: (21) 3218-6612/6613
HORÁRIO DE ENTREGA: 10:00 HS ÀS 17:00 HS
Garantia, manutenção e assistência técnica
  1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, nomínimo, 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
  2. Todos os Equipamentos fornecidos deverão contar com representação de assistênciatécnica no Estado do Rio de Janeiro.
  3. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitascondições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
  4. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprioContratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
  5. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitosapresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
    JFRJTER202400303A
  6. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantiadeverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
  7. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens queapresentarem vício ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada. Tal prazo deverá contemplar as etapas abaixo:
    1. A retirada e/ou inspeção do equipamento em até 5(cinco) dias úteis da notificação;
    2. Efetivar a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito noprazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data da inspeção realizada e/ou da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada;
    3. Mesmo quando o atendimento da garantia for feito diretamente pela Assistência Técnica do Fabricante, a Contratada continuará responsável pelo atendimento e deverá realizar o gerenciamento, acompanhamento e as cobranças necessárias à Assistência Técnica encarregada de tal atendimento, de forma a cumprir os prazos e condições presentes neste documento.
  8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
  9. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar, a critério da Contratante, equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
  10. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
  11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.
  12. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.
2. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
  JFRJTER202400303A
# Rotinas de Fiscalização Contratual
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico compras@jfrj.jus.br.
6.4. A Contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
6.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
# Fiscalização do Contrato
6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.
6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, elaborará o checklist de pagamento e registrará a quantidade de dias de atraso no adimplemento da obrigação, quando for o caso, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
# Gestão Contratual
6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
JFRJTER202400303A
6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa.
6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pela Subsecretaria Jurídico-Administrativa, conforme o caso.
6.10. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
# Recebimento Provisório do Objeto
7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, pelo(a) Seção de Almoxarifado ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) DIAS CORRIDOS, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
# Recebimento Provisório do Objeto
7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da conformidade do objeto com as especificações técnicas.
7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
JFRJTER202400303A
7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
# Prazo de pagamento
7.8. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do objeto.
# Forma de pagamento
7.9. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
# Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.
# Exigências de habilitação
8.2. Por se tratar de fornecimento de equipamentos comuns no mercado de varejo brasileiro, não estão sendo considerados requisitos de habilitação.
# Qualificação Técnica
CLASSIFICA
ÇÃO
CONDUTA
DESCRIÇÃO
PONTUAÇÃO
11
. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1
. Condutas passíveis de sanções, conforme Portaria n. JFRJ-PGD-2022/00034 da
Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:
JFRJTER202400303A
8.3. Por se tratar de fornecimento de equipamentos, não estão sendo considerados requisitos quanto ao Registro ou inscrição da empresa em quaisquer entidades profissionais.
1. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
  1. O custo estimado total da contratação, incluindo os custos unitários, encontra-seaposto na tabela anexa ao ETP, que integra este Termo de Referência.
2. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursosespecíficos consignados no Orçamento Geral da União.
  2. A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária”constante do Edital.

O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o
estipulado no contrato.
PONTUAÇÃO
SANÇÃO APLICAVEL
De 1 a 3
Advertência + opcional:
Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do
valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 4 a 5
Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do
valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 6 a 9
Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do
valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
De 10 a 25
Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do
valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
Mais de 25
Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do
valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
  1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo deReferência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
  2. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referênciaincumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
  3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pelaAdministração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
    JFRJTER202400303A
    1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada comquaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
    2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
    3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratadopoderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
11.5. Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022 /00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

DELSON DOS SANTOS
SUPERVISOR
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO
JFRJTER202400303A
COORDENADOR
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO

CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL DIRETOR DE SUBSECRETARIA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RAFAEL DOS SANTOS ROQUE
ASSISTENTE II
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

        MINUTA PADRÃO ATA FORNECIMENTO/SERVIÇO – COM CONTRATO

A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO, com sede na Av. Almirante Barroso, 78 - 13° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada JUSTIÇA FEDERAL, resolve, em face das propostas apresentadas no Pregão nº /20 , registrar o preço da empresa abaixo identificada, classificada em primeiro lugar para o objeto da licitação, doravante denominada FORNECEDOR, em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13 e Decreto nº 11.462/23 mediante as cláusulas e condições a seguir:

FORNECEDOR: _________________________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

        1.1 - Registro de Preços para eventual fornecimento de aparelho de ar-condicionado, conforme especificado no Termo de Referência do Edital do Pregão acima referenciado, que integra a presente Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:

      2.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP e poderá ser prorrogado por igual período no quantitativo inicialmente registrado, desde que comprovado que o preço é vantajoso, de acordo com o art. 22 do Decreto nº 11.462/23.
JFRJSEC202400076A

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO QUANTITATIVO:

ITEM

MATERIAL/SERVIÇO

SER FORNECIDO

CONFORME
ESPECIFICAÇÃO
QUANT

PREÇO
UNITÁRIO (R$)

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO:

4.1 - O fornecimento do material será de acordo com o Termo de Referência do Pregão citado no preâmbulo, que integra a presente Ata de Registro de Preços.

4.2 - As aquisições serão efetuadas de acordo com as necessidades e conveniências da Justiça Federal, mediante emissão de Termo de Contrato, em conformidade com o item 11 do Edital, correspondente à solicitação de fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADESÃO:

5.1 - Durante a vigência da ata, incluída a prorrogação, os órgãos DA JUSTIÇA FEDERAL que não participaram do procedimento de registro de preços poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observadas as condições estabelecidas no item 12 do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA SEXTA - DA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS:

6.1 - Em caso de pedido de material, cujo preço registrado tiver ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses da última pesquisa ou atualização de preços, será efetuada pesquisa, visando à atualização dos valores registrados, nos termos dos incisos IV e V, do § 5º, do artigo 82, da Lei nº 14.133/2021;

6.2 - Havendo redução dos preços praticados no mercado, comprovada por meio de pesquisa de preços a ser realizada pela JUSTIÇA FEDERAL, o preço registrado poderá ser revisto mediante negociação entre o fornecedor e a JUSTIÇA FEDERAL, podendo o fornecedor ser liberado do compromisso assumido se a negociação for frustrada, sem aplicação de penalidades administrativas;

6.3 - Na hipótese do Fornecedor não aceitar reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, a JUSTIÇA FEDERAL convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado;

6.4 – No caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços, os valores dos itens poderão ser alterados, observada a variação do índice IPCA do IBGE dos últimos 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta, ou da concessão do último reajuste, e após realização de pesquisa de preços pela JUSTIÇA FEDERAL.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO:

7.1 – A presente Ata poderá ser cancelada nos termos dos arts. 28 e 29 do Decreto nº 11.462/23.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES:

JFRJSEC202400076A
  8.1 - O não cumprimento pelo Fornecedor de qualquer uma das obrigações do Termo de Referência ou das condições predeterminadas nesta Ata de Registro de Preços, sujeitá-lo-á às penalidades dispostas no item
13	do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo e às sanções administrativas determinadas no item		11	do
Termo acima citado.

CLÁUSULA NONA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

9.1 - Serão incluídos na Ata de Fornecimento do Cadastro de Reserva, os licitantes que aceitaram a convocação do COMPRASNET para fornecimento dos bens ou serviços, nos mesmos preços do vencedor do certame, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, bem como, o licitante que mantiver sua proposta original;

9.2 - O Fornecedor deverá manter durante toda a validade da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3 - Os Fornecedores habilitados no Cadastro de Reserva, que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

9.4 - O Fornecedor deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da Cláusula Sétima por possíveis descumprimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO:

10.1 – A Ata de Registro de Preços será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso IV, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO:

11.1 - Para dirimir as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

E por estarem assim ajustados, assinam as partes a presente Ata.
JFRJSEC202400076A

_______________________________________________
## (nome do Juiz)
Juiz Federal Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

_______________________________________________
(nome do representante legal)
FORNECEDOR

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:
- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário(subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.
ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DAS DEFINIÇÕES
1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada paraprestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
  Classif. documental
  00.01.01.03
  JFRJPGD202200034A
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.
3. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº
8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
1. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ouparcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
2. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão decobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
3. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal docontrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
2.1 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
  JFRJPGD202200034A
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aJustiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, peloprazo de até 5 (cinco) anos.
2.1.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima: a) cometer fraude fiscal;
1. apresentar documento falso;
2. prestar declaração falsa;
3. comportar-se de modo inidôneo;
4. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
5. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
6. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada comquaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) dovalor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratadopoderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
2.2 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
JFRJPGD202200034A
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três)anos e máximo de 6 (seis) anos.
2.2.1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, aofuncionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamentejustificado;
6. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação semmotivo justificado;
8. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestardeclaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
12. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
2.2.2. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
2.2.2.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
2.2.2.2 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
JFRJPGD202200034A
2.2.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
2.2.4. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
2.2.5. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
1. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência daaplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
2. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduaçãode acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO
CONDUTA
PONTUAÇÃO
I - leve
Inadimplemento
ou
falha
contratual que não impacte
na
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
1
 (um) ponto
II - média
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato sem
afetar a continuidade e/ou
finalidade do ajuste.
3
 (três) pontos
III - grave
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato, afete
a
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
5
 (cinco) pontos
IV - gravíssima
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impeça a
execução regular do ajuste,
desconfigure a finalidade ou
impossibilite a continuidade
do ajuste.
10
 (dez) pontos
1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serãodefinidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo deReferência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

7
. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência
incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de
qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo
8
com o estipulado no contrato:
ALÍNEA
PONTUAÇÃO
SANÇÃO APLICÁVEL
Advertência + opcional:
JFRJPGD202200034A

a)
De 01 a 03
Multa compensatória: de até 5% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
b)
De 04 a 05
Multa compensatória: de até 10% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
c)
De 06 a 09
Multa compensatória: de até 15% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
d)
De 10 a 25
Multa compensatória: de até 20% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
e)
Mais de 25
Multa compensatória: de até 30% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o períodode vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos jáutilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis
in idem.
1. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, noprocesso administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
  JFRJPGD202200034A
2. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração dadecisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
3. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento decontratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,); ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
  2. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
4. Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
  JFRJPGD202200034A
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal noRio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentosapresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$
1.000,00 (mil) reais.
  1. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente,cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
2. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
4. - cobrado judicialmente.
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá peladiferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa daUnião, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através doIPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
18. O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante ocertame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
  JFRJPGD202200034A
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do AnexoA desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obraalocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serãoremetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade deapuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infraçõesclassificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral porato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases dedefesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, atravésde e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento danotificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  JFRJPGD202200034A
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizadapela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 doAnexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído oprocesso e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I destaPortaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provasilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
23.12 Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.
JFRJPGD202200034A
DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal defuncionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimentoocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partirdo primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas eprevidenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846 /2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
2. Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidasnas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.
  JFRJPGD202200034A
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

## OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2023/00005, DE 11 DE MAIO DE 2023
Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelecendo o enquadramento dos bens nas categorias comum e de luxo no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro
O Juiz Federal - Diretor do Foro e Corregedor Permanente dos Serviços Auxiliares da Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e, considerando a exigência de regulamentação própria como pressuposto para a aquisição de bens de consumo, prevista no § 1º do art. 20 da Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, de 1º
de abril de 2021, estabelecendo os limites para enquadramento dos bens nas categorias comum e de luxo no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro-SJRJ.
Art. 2º Para os fins desta Portaria, considera-se:
I - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos
seguintes critérios:
durabilidade: em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no
prazo de dois anos;
fragilidade: facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou
com perda de sua identidade;
perecibilidade: sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à
deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo;
incorporabilidade: destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas
características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete prejuízo à essência do bem principal; ou
transformabilidade: adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou
matéria intermediária para a geração de outro bem;
II - bem de consumo de luxo - bem de consumo ostentatório, opulento, de
abordagem personalizada ou refinada, de elevado grau de sofisticação, de distribuição seletiva, alto preço, escassez, raridade e exclusividade, com forte apelo estético, de PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
Classif. documental
00.01.01.03
JFRJPGD202300005A
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
tradição ou história, cuja qualidade supera a das demandas ordinárias das unidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por haver substitutos com características técnicas e funcionais equivalentes de qualidade comum;
III - bem de consumo de qualidade comum - bem de consumo que serve a um
ou mais usos, apto a suprir as demandas das unidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, compatível com a finalidade a que se destina, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais existentes no mercado;
§1º No enquadramento do bem na categoria de luxo também deverá ser
avaliada:
- a relatividade econômica: variáveis econômicas que incidem sobre o preço
do bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de acesso ao bem;
- a relatividade temporal: mudança das variáveis mercadológicas do bem ao
longo do tempo, em razão de aspectos como:
1. evolução tecnológica;
2. tendências sociais;
3. alterações de disponibilidade no mercado,
4. modificações no processo de suprimento logístico.
  JFRJPGD202300005A
III - a relatividade cultural: distinta percepção sobre o bem, em função da
cultura local, desde que haja impacto em seu preço.
Art. 3º É vedada a aquisição de bens enquadrados como de luxo, nos termos
do caput do art. 20, da Lei nº 14.133, de 2021, bem como sua inclusão no Plano de Contratações Anual (PCA).
Parágrafo único. Não deverá ser enquadrado como de luxo aquele bem que,
embora possa ser identificado como tal:
- seja adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de
qualidade comum de mesma natureza; ou
- tenha as características superiores justificadas em razão da estrita
atividade da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Art. 4º As unidades demandantes, em conjunto com as unidades
requisitantes, deverão enquadrar os bens como comum ou de luxo na elaboração dos estudos técnicos preliminares.
Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de
consumo de luxo, os setores requisitantes serão orientados a fazer a supressão ou substituição dos bens demandados.
Art. 5º Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Portaria serão dirimidos pela Direção do Foro.
2
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

## EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES
### Juiz Federal - Diretor do Foro
JFRJPGD202300005A
3
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## ANÁLISE DE RISCO SIGA Nº JFRJ-FOR-2024/06010
ANÁLISE DE RISCO
1. Ajuste do prazo no TR para adequação ao mercado	DELSON DOS SANTOS
2. Inclusão de itens referentes à multas e sanções por atraso	DELSON DOS SANTOS
Id.	Ação de contingência	Responsável
Continuar os esforços de manutenção, para continuidade
DELSON DOS SANTOS da operação dos condicionadores antigos.
Compra de condicionadores diretamente pelo contrato de
manutenção da climatização, por meio de itens eventuais	DELSON DOS SANTOS especiais.
Contactar o 2º colocado do certame licitatório para ver se
DELSON DOS SANTOS
ele forneceria os equipamentos pelo mesmo preço do 1º
Risco 3: Entrega do item demandado fora da especificação técnica e/ou defeituoso
Probabilidade: Baixa
Impacto: Médio (Recuperável)	Nível de Risco: Baixo
(Improvável)
2
Rio de Janeiro, 10 de julho de 2024.
DELSON DOS SANTOS
SUPERVISOR
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
JFRJFOR202406010A
Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS - 10/07/2024 às 11:17:31.
Documento Nº: 4111697-9698 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4111697-9698
Id.	Dano
Necessidade de prolongar o uso dos condicionadores atuais, já sem as melhores condições
1
de operação
2	Custos administrativos com cobranças e gerenciamento do processo de aquisição
Id.	Ação preventiva	Responsável
Melhoria da especificação técnica e colocação de itens
1	referentes à penalidades e sanções para o não	DELSON DOS SANTOS
atendimento às condições do TR
Id.	Ação de contingência	Responsável
Continuar os esforços de manutenção, para continuidade
da operação dos condicionadores antigos até que seja	DELSON DOS SANTOS regularizado o fornecimento.
Contactar o 2º colocado do certame licitatório para ver se
DELSON DOS SANTOS
ele forneceria os equipamentos pelo mesmo preço do 1º
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-ETP-2024/00096
Rio de Janeiro, 10 de julho de 2024.
## ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 01. Identificadores e Objeto ID da Programação: 111
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Climatização de Ar – 2024 - Condicionadores de
Ar dedicados aos diversos Ambientes e Sistemas de Climatização da SJRJ
## 02. Descrição da Necessidade da Contratação
A necessidade da contratação se dá para a reposição de condicionadores de ar já desgastados pelo tempo de uso e novas instalações de climatização das áreas da SJRJ, tendo em vista as seguintes demandas:
1) TECNICAMENTE É RECOMENDADA A SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ANTIGOS PARA:
- MANTER A CONFIABILIDADE DA CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES;
- NÃO SOBRECARREGAR A MANUTENÇÃO;
- MANTER O CONSUMO DE ENERGIA O MENOR POSSÍVEL E
- POSSIBILITAR QUE OS EQUIPAMENTOS POSSAM SEM MANUTENIDOS, POIS, OSEQUIPAMENTOS ANTIGOS CARECEM DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1. A SJRJ não fez substituição de equipamentos de climatização de janela em 2023, jáque os itens solicitados para a contratação pela JFRJ-EOF-2023/00836 referente a tal demanda não foram adjudicados;
2. Já existem várias demandas de substituição de condicionadores de ar queapresentam condições de uso precárias e com alto índice de manutenção e ruído; como em Duque de Caxias, São Pedro da Aldeia, Niterói, São João de Meriti e outros, conforme demonstra a listagem de demandas anexa.
Os benefícios almejados de tal aquisição de equipamentos se destina à garantia do atendimento às áreas já climatizadas e atendimento às novas áreas que demandem climatização, mantendo, desta forma, os ambientes ocupados pela SJRJ climatizados conforme normas pertinentes.
JFRJETP202400096A
MACRODESAFIO: Garantia dos Direitos de Cidadania (GADC)
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir direitos de inclusão e acessibilidade a todos.
03. Requisitos da Contratação
Classif. documental	00.01.01.01
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos Requisitos
Justificativa
## Técnicos
Aplicação Adequação dos equipamentos à especificação e ao fim que se destina dos de acordo com as demandas previstas e necessárias ao funcionamento equipamentos das unidades da SJRJ.
Desempenho
Garantia da capacidade de trabalho e eficiência de operação, conforme
dos
Especificações Técnicas necessárias às aplicações.
equipamentos
Parâmetro técnico em face das DEMANDAS DE USO já previstas e
Quantitativo planejadas em função da análise de manutenção, vistorias técnicas,
de condiciona problemas encontrados e demandas de instalação imediatas e de médio
dores prazo (um ano).
Necessidade de uniformizar os equipamentos, para ministrar as
Padronização soluções mantendo um padrão de qualidade de funcionamento e
de reposição dos condicionadores destinados aos sistemas de climatização
equipamentos da SJRJ.
Similaridade Aplicação de equipamentos que tenham desempenho qualitativo similar dos equipame ao especificado E POSSUAM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E ntos DIMENSIONAIS QUE PERMITAM A APLICAÇÃO AOS LOCAIS JÁ especificados EXISTENTES.
## Observações: Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo
Requisitos Normativos	Identificação do Normativo Normas técnicas internacionais	ISO, IEC, etc.
Normas Brasileiras Técnicas	ABNT, PROCEL Normas de laboratórios	INMETRO
Observações: -
## 04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
### 4.1 Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
4.1.1 Critérios de Dimensionamento:
O quantitativo de equipamentos se dá conforme demandas já verificadas em vistorias técnicas pela Contratada CETEST e pela Fiscalização SEMEQ, assim como, novas demandas por climatização acostadas na SEC.
Estamos considerando neste fornecimento somente condicionadores de ar para janela, visto que os condicionadores tipo split já estão sendo considerados no processo JFRJEOF-2023/00836.
4.1.2 Quantidades:
As quantidades estão detalhadas, segundo cada demanda de aplicação, em planilha orçamentária que integra o Termo de Referência e Mapa de Preços.

Os resultados esperados são:
- Manutenção das áreas e ambientes da SJRJ devidamente climatizadas;
- Melhoria da confiabilidade da climatização das várias unidades da SJRJ que utilizamequipamentos unitários de climatização.
## 08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Aquisição de equipamentos de climatização por sistema de Registro de Preços quando serão efetivamente adquiridos segundo as necessidades de aplicação e durante o período de vigência da respectiva Ata de RP;
Admite-se o parcelamento da contratação de forma a vislumbrar uma competitividade entre as licitantes, vindo a homologar os lances de menor preço que atendam às especificações demandadas.
## 09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a contratação pretendida.
## 11. Critérios de Sustentabilidade
Conforme PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2021/00027, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 que dispõe sobre o uso do Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do Conselho de Justiça Federal no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Deverão ser observadas as orientações constantes do Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética da Justiça Federal, instituído pela Resolução nº CJF-RES-2018 /00479, bem como o estipulado na legislação aplicável vigente.
Os itens cujos quantitativos máximos resultaram em valores maiores que R$ 80.000,00 foram objeto de desmembramento para atendimento à Lei Federal 123/2006, que visa uma reserva de cota de 25% a empresas ME/EPP. O quantitativo definido foi limitado ao inteiro mais próximo de 25% do total, visto que, não foi verificada dificuldade na obtenção de empresas ME/EPP que possam atender aos requisitos da licitação.
JFRJETP202400096A
## 12. Impactos Ambientais
As embalagens dos equipamentos, após seu uso, deverão ser descartadas pela coleta seletiva, podendo ser reciclados posteriormente.
Durante a vida útil dos equipamentos poderão ser gerados impactos ambientais decorrentes de sua manutenção.

Após a vida útil dos equipamentos, os mesmos serão objeto de descarte para
desmanches ambientalmente responsáveis.
13
. Contratação Anterior/Processo Administrativo
JFRJ-EOF-2021/00208
,
,
 e JFRJ-EOF-
JFRJ-EOF-2021/00402
JFRJ-EOF-2022/00210
2023/00836.
14
. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução, ora descrita,
apresenta-se como tecnicamente possível, fundamentadamente necessária e urgente.
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.
JFRJETP202400096A

DELSON DOS SANTOS
SUPERVISOR
MAPA	CONDICIONADORES DE JANELA
ITEM	Descrição do itens/Características técnicas	UNID.	QT.	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	PMU	PMT	UA
1	Aparelhos de ar condicionado do tipo “janela” de 10.000 / BTU/h	un	15	R$ 2.171,00	R$ 2.399,00		R$ 3.013,73				R$ 1.866,67	R$ 2.285,00	R$ 34.275,00	R$ 1.559,56
2	Aparelhos de ar condicionado do tipo “janela” de 21.000 / BTU/h - COTA	un	10		R$ 5.720,71	R$ 5.547,16	R$ 6.027,00				R$ 5.000,00	R$ 5.633,94	R$ 56.339,40	R$ 2.778,94
3	Aparelhos de ar condicionado do tipo “janela” de 21.000 / BTU/h	un	30		R$ 5.720,71	R$ 5.547,16	R$ 6.027,00				R$ 5.000,00	R$ 5.633,94	R$ 169.018,20	R$ 2.778,94
4	Aparelhos de ar condicionado do tipo “janela” de 30.000 / BTU/h - COTA	un	12					R$ 5.851,05	R$ 5.399,00	R$ 5.988,41	-	R$ 5.851,05	R$ 70.212,60	R$ 3.956,00
5	Aparelhos de ar condicionado do tipo “janela” de 30.000 / BTU/h	un	38					R$ 5.851,05	R$ 5.399,00	R$ 5.988,41	-	R$ 5.851,05	R$ 222.339,90	R$ 3.956,00

MAPA DE PREÇOS
JFRJCAP202405262A
Autenticado com senha por ALEXANDRE CESARONI DE ALMEIDA - SUPERVISOR / SECOT - 15/07/2024 às 10:51:15.
Documento Nº: 4165693-8195 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4165693-8195
TOTAL	R$ 552.185,10
	P1 a P7 - Obtidas pela SEMEQ Legenda:			Rio de Janeiro, 15 de julho de 2024
	PMU PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO (Obtido pelo cálculo da mediana entre os preços considerados)			Alexandre Cesaroni de Almeida
	PMT PREÇO MÁXIMO TOTAL DO ITEM / UA Contratação anterior - itens 1, 4 e 5 - EOF2021/208, itens 2 e 3 - EOF2020/42			Seção de Cotação
PROPOSTA		FORNECEDOR/FONTE
P01		Leroy Merlin
P02		Frigelar
P03		Total Ar
P04		Vitor Ar condicionado
P05		ArCerto
P06		Comprebel
P07		PoloAr
P08		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

ITEM 1 – PREÇO 2

JFRJCAP202405262A
ITEM 1 – PREÇO 3

ITEM 2 – PREÇO 2
JFRJCAP202405262A

ITEM 2 – PREÇO 3

 (27000 – B)

ITEM 3 – PREÇO 2 (30000 – C)
JFRJCAP202405262A

ITEM 3 – PREÇO 3 (27000 – C)

2024	NE	328

Natureza da Despesa
Esfera
UGR
PTRES
Plano Interno
Fonte de Recurso
Célula Orçamentária
1
167723
1000000000
449052
-
INV PERMAN
Data de Emissão Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
Código
Código
Nome
Moeda
Ano
Tipo
Número
70015
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
REAL - (R$)
CNPJ
03.910.634/0001-70
CEP
29052-123
Endereço
AVENIDA JOAO BATISTA PARRA, 575 PRAIA DO SUA.
Município
VITORIA
UF
ES
Telefone
(27) 2121-8500
UG Emitente
JFRJCAP202405262A
Nome
24/06/2024
Ordinário
0001292112024608800
-
22.400,04
42.889.678/0001-17
FELIPE ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS DE ENGEN
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
Incíso
Ato Normativo
Amparo Legal
179
PREGAO
28
-
I
-
Alínea
Lei 14.133/2021
Favorecido
Endereço
CAMILO SCHIARA 1106 CASA FLAMENGO
CEP
32241-000
Município
CONTAGEM
MG
UF
Telefone
Descrição
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024 E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO 0001292-11.2024.6.08.8000.
Local da Entrega
Seção de Almoxarifado e Patrimônio - Sede do TRE/ES, das 13h às 18h. Av. João Batista Parra, 575, Praia do Suá, Vitória-ES.
Informação Complementar
-
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Data/Hora

25/06/2024 15:55:22	1

Lista de Itens
Natureza de Despesa
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052 -
22.400,04
Total da Lista
Subelemento
12
 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
-
001
22.400,04
APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE JANELA, COM CAPACIDADE
DE REFRIGERAÇÃO DE 10.000 BTU/H, 127 V. CLASSIFICAÇÃO DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO NA CLASSE A.
Data
Operação
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
24/06/2024
Inclusão
12,00000
1.866,6700
22.400,04
Seq.
Descrição
Valor do Item
Ordenador de Despesa
ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
***.280.887-**
25/06/2024 15:55:22
Gestor Financeiro
JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI
***.757.647-**
24/06/2024 16:42:05
Responsável pela Nota de Empenho
CLAUDIO GOMES CAPETINI
***.719.177-**
24/06/2024 16:25:37
Assinaturas
Data/Hora
JFRJCAP202405262A

25/06/2024 15:55:22	2 2024	NE	325

Natureza da Despesa
Esfera
UGR
PTRES
Plano Interno
Fonte de Recurso
Célula Orçamentária
1
167723
1000000000
449052
-
INV PERMAN
Data de Emissão Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
Código
Código
Nome
Moeda
Ano
Tipo
Número
70015
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
REAL - (R$)
CNPJ
03.910.634/0001-70
CEP
29052-123
Endereço
AVENIDA JOAO BATISTA PARRA, 575 PRAIA DO SUA.
Município
VITORIA
UF
ES
Telefone
(27) 2121-8500
UG Emitente
JFRJCAP202405262A
Nome
24/06/2024
Ordinário
0001292112024608800
-
10.000,00
53.591.009/0001-80
RMX GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
Incíso
Ato Normativo
Amparo Legal
179
PREGAO
28
-
I
-
Alínea
Lei 14.133/2021
Favorecido
Endereço
SRTVS QD 701 BLOCO A CO D CENTRO EMP ASA SUL
CEP
70340-907
Município
BRASILIA
DF
UF
Telefone
Descrição
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024 E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO 0001292-11.2024.6.08.8000.
Local da Entrega
Seção de Almoxarifado e Patrimônio - Sede do TRE/ES, das 13h às 18h. Av. João Batista Parra, 575, Praia do Suá, Vitória-ES.
Informação Complementar
-
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Data/Hora

25/06/2024 15:54:09	1

Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 -
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
Total da Lista
Subelemento
12
 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
-
001
10.000,00
APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE JANELA, COM CAPACIDADE
DE REFRIGERAÇÃO DE, NO MÍNIMO 21.000 BTU/H, 220 V.
CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO NA
CLASSE A.
Data
Operação
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
24/06/2024
Inclusão
2,00000
5.000,0000
10.000,00
Seq.
Descrição
Valor do Item
Ordenador de Despesa
ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
***.280.887-**
25/06/2024 15:54:09
Gestor Financeiro
JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI
***.757.647-**
24/06/2024 16:42:06
Responsável pela Nota de Empenho
CLAUDIO GOMES CAPETINI
***.719.177-**
24/06/2024 16:25:00
Assinaturas
Data/Hora
JFRJCAP202405262A

25/06/2024 15:54:09	2
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## PARECER SIGA Nº JFRJ-PAR-2024/02443
Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2024/00076, 10/07/24 - JFRJ.
Assunto: Licitação
Sra. Diretora da Secretaria Geral,
Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 /2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/13, para aquisição de Equipamentos de Climatização de Ar – 2024 - Condicionadores de Ar dedicados aos diversos Ambientes e Sistemas de Climatização da SJRJ, pelo Sistema de Registro de Preços, com validade de 1 ano, em consonância com as justificativas, Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº SJRJ Nº JFRJ-ETP-2024/00096 e TERMO DE REFERÊNCIA Nº JFRJ-TER-2024/00303-A (13/08/2024), elaborados pela
Subsecretaria de Infraestrutura.
Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID.111, conforme informado no Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº SJRJ Nº JFRJ-ETP-2024/00096 (10/07/2024).
O Formulário de Análise de Risco - Gestão do Contrato (JFRJ-FOR-2024 /06010) apresenta como riscos a "não adjudicação total ou parcial dos equipamentos pretendidos", o “atraso na entrega dos condicionadores contratados” e a “entrega do item demandado fora da especificação técnica e/ou defeituoso” com graus de risco, respectivamente, MÉDIO, ALTO e BAIXO.
O Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES SJRJ Nº JFRJ-ETP2024/00096 (10/07/2024), apresenta as seguintes informações:
IDENTIFICADORES E OBJETO
ID da Programação: 111
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Climatização de Ar – 2024 Condicionadores de Ar dedicados aos diversos Ambientes e Sistemas de Climatização da SJRJ.
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
A necessidade da contratação se dá para a reposição de condicionadores de ar já desgastados pelo tempo de uso e novas instalações de climatização das áreas da SJRJ, tendo em vista as seguintes demandas:
Classif. documental
30.01.01.03
JFRJPAR202402443A
1) TECNICAMENTE É RECOMENDADA A SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ANTIGOS PARA:
- MANTER A CONFIABILIDADE DA CLIMATIZAÇÃO DOSAMBIENTES;
- NÃO SOBRECARREGAR A MANUTENÇÃO;
- MANTER O CONSUMO DE ENERGIA O MENOR POSSÍVEL E
- POSSIBILITAR QUE OS EQUIPAMENTOS POSSAM SEMMANUTENIDOS, POIS, OS EQUIPAMENTOS ANTIGOS CARECEM DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1. A SJRJ não fez substituição de equipamentos de climatização dejanela em 2023, já que os itens solicitados para a contratação pela JFRJ-EOF-2023/00836 referente a tal demanda não foram adjudicados;
2. Já existem várias demandas de substituição de condicionadores dear que apresentam condições de uso precárias e com alto índice de manutenção e ruído; como em Duque de Caxias, São Pedro da Aldeia, Niterói, São João de Meriti e outros, conforme demonstra a listagem de demandas anexa.
Os benefícios almejados de tal aquisição de equipamentos se destina à garantia do atendimento às áreas já climatizadas e atendimento às novas áreas que demandem climatização, mantendo, desta forma, os ambientes ocupados pela SJRJ climatizados conforme normas pertinentes.
JFRJPAR202402443A
MACRODESAFIO: Garantia dos Direitos de Cidadania (GADC)
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir direitos de inclusão e acessibilidade a todos.
04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
4.1.1 Critérios de Dimensionamento:
O quantitativo de equipamentos se dá conforme demandas já verificadas em vistorias técnicas pela Contratada CETEST e pela Fiscalização SEMEQ, assim como, novas demandas por climatização acostadas na SEC.
Estamos considerando neste fornecimento somente condicionadores de ar para janela, visto que os condicionadores tipo split já estão sendo considerados no processo JFRJ-EOF-2023/00836.
4.1.2 Quantidades:
As quantidades estão detalhadas, segundo cada demanda de aplicação, em planilha orçamentária que integra o Termo de Referência e Mapa de Preços.
[...]
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
Necessidade de aquisição imediata para aplicação nas diversas demandas de manutenção de refrigeração já existentes na SJRJ e aquisição posterior via empenho para as demandas já existentes, que estejam fora da estimativa de gastos prevista, e outras demandas que surjam durante o decurso do período de vigência da ata a ser obtida.
6.1 Ciclo de vida: Mais de 3 anos
6.1.1 Caráter da despesa deste objeto: Definitivo
Pagamento integral dentro do exercício: Sim
Necessidade de formação de lote por motivos técnicos: Não
Necessidade técnica de indicação de marcas/fabricantes específicos: Não
Necessidade de alocação de mão de obra em caso de serviço: Não
JFRJPAR202402443A
Demonstrativos dos Resultados Esperados
Os resultados esperados são:
Manutenção das áreas e ambientes da SJRJ devidamente
climatizadas;
Melhoria da confiabilidade da climatização das várias unidades daSJRJ que utilizam equipamentos unitários de climatização
JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DACONTRATAÇÃO:
Aquisição de equipamentos de climatização por sistema de Registro de Preços quando serão efetivamente adquiridos segundo as necessidades de aplicação e durante o período de vigência da respectiva Ata de RP;
Admite-se o parcelamento da contratação de forma a vislumbrar uma competitividade entre as licitantes, vindo a homologar os lances de menor preço que atendam às especificações demandadas.
PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PELA ADMINISTRAÇÃOPREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
9.1 Necessidade de oitiva das áreas envolvidas: Não
CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a contratação pretendida.
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:
Conforme PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2021/00027, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 que dispõe sobre o uso do Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do Conselho de Justiça Federal no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Deverão ser observadas as orientações constantes do Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética da Justiça Federal, instituído pela Resolução nº CJF-RES-2018 /00479, bem como o estipulado na legislação aplicável vigente.
Os itens cujos quantitativos máximos resultaram em valores maiores que R$ 80.000,00 foram objeto de desmembramento para atendimento à Lei Federal 123/2006, que visa uma reserva de cota de 25% a empresas ME/EPP. O quantitativo definido foi limitado ao inteiro mais próximo de 25% do total, visto que, não foi verificada dificuldade na obtenção de empresas ME/EPP que possam atender aos requisitos da licitação.
IMPACTOS AMBIENTAIS:
JFRJPAR202402443A
As embalagens dos equipamentos, após seu uso, deverão ser descartadas pela coleta seletiva, podendo ser reciclados posteriormente.
Durante a vida útil dos equipamentos poderão ser gerados impactos ambientais decorrentes de sua manutenção.
Após a vida útil dos equipamentos, os mesmos serão objeto de descarte para desmanches ambientalmente responsáveis.
CONTRATAÇÃO ANTERIOR/PROCESSO ADMINISTRATIVO:
JFRJ-EOF-2021/00208, JFRJ-EOF-2021/00402, JFRJ-EOF-2022 /00210 e JFRJ-EOF-2023/00836.
PARECER CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DACONTRATAÇÃO:
Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução, ora descrita, apresenta-se como tecnicamente possível, fundamentadamente necessária e urgente.
Registre-se a elaboração e juntada à presente SEC das planilhas relativas ao
PLANEJAMENTO DE GASTOS PARA A COMPRA DE CONDICIONADORES DE AR DE JANELA e aos EQUIPAMENTOS A SUBSTITUIR E/OU INSTALAR demandados pela Equipe de INTERIOR - ALMIRANTE BARROSO - VENEZUELA (23/05/2024).
No JFRJ-CAP-2024/05262-A (15/07/2024), consta juntada da pesquisa de
preços realizada pela Subsecretaria de Infraestrutura, consolidada no Mapa Comparativo de Preços elaborado pela Seção de Cotação/SCM.
Em 15/07/2024, a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, manifestou-se, conforme DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2024/25894:
De ordem, considerando que se trata de aquisição pelo sistema de registro de preços, sugiro o prosseguimento.
Informo que cada solicitação de empenhamento fica condicionada à verificação prévia de disponibilidade orçamentária pela SOF, cuja despesa fica vinculada à cota da SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, referente ao ID 111 - SEMEQ.
Apresento a classificação econômica da despesa para análise pela SEACO:
- Ação: JC
- PTRES: 168.312
- Elemento de Despesa: 44.90.52.12
Em 29/07/2024, o Supervisor da Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos, mediante DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2024/27553, encaminhou a presente SEC à Coordenadoria de Manutenção, “para deliberações e envio à SEACO visando a classificação da despesa e continuidade da licitação, conforme documento JFRJ-DES-2024/26054 da COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO” .
JFRJPAR202402443A
A Seção de Orientação e Conformidade Contábil informou que a classificação
orçamentária indicada pela SOF encontra-se adequada, conforme DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2024/27779.
Em 02/08/2024, a presente SEC seguiu para a Subsecretaria de Contratações e Material, conforme DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2024/28353, para juntada de minuta de Termo de Contrato, com as consequentes alterações nas minutas de Edital e de Ata de Registro de Preços, considerando as condições de garantia, manutenção e assistência técnica indicadas no Termo de Referência.
Em 12/08/2024, a SEC retornou à Subsecretaria de Infraestrutura, conforme DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2024/29242, desta Subsecretaria, abaixo reproduzido:
Preliminarmente, para os seguintes ajustes no Termo de Referência:
- Item 1 - Condições Técnicas Mínimas a Atender - item 4: retificar afrase "Classificação mínima tipo C para os equipamentos de 21.000 e 30.000 Btu/h.", considerando que não há equipamentos de 30.000btu/h especificados;
- Item 1 - Condições Técnicas Mínimas a Atender - item 7: retificar afrase "b. 660 x 430 x 760 mm para os condicionadores de 21.000 e 30.000 Btu/h", considerando que não há equipamentos de 30.000btu/h especificados;
- Item 1 - Condições Técnicas Mínimas a Atender - item 10: retificar afrase "Os condicionadores de 30.000 btu/h serão aceitos com capacidades entre 27.000 e 33.000 btu/h", considerando que não há equipamentos de 30.000btu/h especificados;
- item 1.3 - alterar a redação para "1.3. O prazo de vigência dacontratação será conforme indicado no Edital";
- subitem 4 do quadro CONDIÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS A
ATENDER, do item 1
a) especificar os equipamentos com as características de eficiência pretendida, sem vinculá-los a certificações específicas, a exemplo do SELO PROCEL , que poderá ser utilizado como referência. Sugere-se seja verificada a possibilidade de adotar a mesma redação do item B.4 do Termo de Referência JFRJ-TER-2023/00093: "Eficiência Energética Pretendida: Os equipamentos deverão atender aos índices de CEE (Coeficiente de Eficiência Energética em watts/watts), que é a relação entre a capacidade de refrigeração nominal do equipamento e a potência elétrica consumida pelo mesmo, conforme faixas de classificação A";
- item 4.2 - alterar a redação para: "O julgamento das propostas, nafase de avaliação de aceitabilidade, será efetuado em cumprimento às especificações do objeto, conforme inserido no EDITAL" ;
  JFRJPAR202402443A
- item 5.1 - alterar a redação para: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 30 (TRINTA) DIAS, contados a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital do Termo de Contrato pela Contratante, em remessa única;
- item 5.2 - alterar o termo "SEÇÃO DE ALMOXARIFADO (SEALM)" para "Seção de Gestão de Suprimentos – SEGSU/SCM";
- descrição da conduta constante do subitem IV do item 11.1 - excluir oalgarismo "0"
Após, à Subsecretaria de Contratações e Material para apresentar esclarecimentos no que tange ao Mapa Comparativo de Preços, elaborados pela Seção de Cotação/SCM, conforme JFRJ-CAP-2024 /05262-A (15/07/2024), para:
a) informar se os aparelhos cotados possuem as características de eficiência energética, em conformidade com o subitem 4 do quadro CONDIÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS A ATENDER, do item 1 do Termo de Referência.
Em 16/08/2024, o Supervisor da Seção de Manutenção de Equipamentos
Mecânicos prestou as seguintes informações: (DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2024 /30213)
Informamos que os ajustes para solucionar os problemas apontados no despacho JFRJ-DES-02024/29242 foram executados como solicitado.
A única exceção refere-se ao atendimento da sugestão dada pela SJA relativa ao subitem 4 do quadro "CONDIÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS A ATENDER" presente no item 1 do Termo (CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO). Ao modificar o trecho do texto a que se refere esse item, optou-se por esclarecer que a classificação energética do equipamento não precisa necessariamente ter a certificação do PROCEL, mas que deverá estar classificado de acordo com o programa de etiquetagem estabelecido pelo Inmetro que, no âmbito nacional, é o órgão competente para avaliar e padronizar os parâmetros de eficiência energética de equipamentos tais como os que serão adquiridos.
Ocorre que o selo PROCEL é conferido aos equipamentos mais eficientes disponíveis no mercado nacional, de modo que geralmente os equipamentos com essa certificação já atendem aos níveis mais exigentes de eficiência da classificação A do Inmetro e por isso estava sendo usado como referência.
Em 20/08/2024, conforme DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2024/30614, o Supervisor Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos informou que "os aparelhos considerados para a formação dos preços medianos do documento JFRJ-CAP2024/05262, s.m.j., possuem as características de eficiência energética em conformidade com o subitem 4 do quadro CONDIÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS A ATENDER, do item 1 do Termo de Referência".
JFRJPAR202402443A
No que tange às minutas de EDITAL, de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e de TERMO DE CONTRATO, cumpre-me informar que atendem aos dispositivos legais em vigor, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123 /2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/13, cabendo sugerir o seguinte ajuste:
TERMO DE CONTRATO
- Item 15.1 – incluir dentre os documentos a proposta da licitante vencedora.
Informo que o objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024 da JFRJ, item 111, no valor de R$ 200.000,00, conforme arquivo (Microsoft Power BI).
Em face do exposto, entendo não haver óbice ao prosseguimento da SEC em
pauta, com vistas ao início do devido torneio licitatório, observadas as sugestões contidas neste parecer.
Por fim, ficam designados os servidores, na forma abaixo indicada, para a
gestão e fiscalização técnica dos contratos a serem firmados nos presentes autos, em conformidade com o art. 117, da Lei 14.133/21 (JFRJ-FOR-2024/06009):
GESTOR - CONTRATO - TITULARIDADE - MATRÍCULA
Taciano Basílio Campelo - Titular - 14345
Angela Roquete Kaulino - Suplente - 13145
FISCAL TÉCNICO - CONTRATO - TITULARIDADE - MATRÍCULA
Delson dos Santos - Titular - 14387
Rafael dos Santos Roque - Suplente – 18565
É o Parecer.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2024.
JFRJPAR202402443A

### DENISE VIEIRA SUPERVISOR
SEÇÃO DE ANÁLISE JURÍDICA DE PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÕES

### MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS ASSESSOR
ASSESSORIA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES

### LUCIANA BARÃO RODRIGUES DIRETOR DE SUBSECRETARIA
SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2024/31162
Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2024/00076 , 10/07/24 - JFRJ.
Assunto: Licitação
Ratifico o PARECER SIGA Nº JFRJ-PAR-2024/02443 da SEPCO/ACON
/Subsecretaria Jurídico-Administrativa e aprovo as justificativas, Formulário de ESTUDOS
TÉCNICOS PRELIMINARES Nº SJRJ Nº JFRJ-ETP-2024/00096 e TERMO DE
REFERÊNCIA Nº JFRJ-TER-2024/00303-A (13/08/2024), elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura, bem como autorizo o início de certame licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462 /2023, pelo Sistema de Registro de Preços, válido por 01 (um) ano, prorrogável por igual período, para aquisição de Equipamentos de Climatização de Ar – 2024 Condicionadores de Ar dedicados aos diversos Ambientes e Sistemas de Climatização da SJRJ.
Classif. documental
30.01.01.03
JFRJDES202431162A
Assinado com senha por LUCIENE DA CUNHA DAU - 23/08/2024 às 15:58:43.
Documento Nº: 4187177-7139 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4187177-7139
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio
os servidores autorizados por meio da PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento,
observadas as sugestões contidas no parecer da Subsecretaria Jurídico-Administrativa.
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2024.

### LUCIENE DA CUNHA DAU DIRETOR DE SECRETARIA SECRETARIA GERAL