EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19					Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas		30.08.2024	, a partir das	13	horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO) / Anexo IV (PORTARIA JFRJ-PGD-2022/00034 – APLICAÇÃO DE PENALIDADES)

- DO OBJETO:

1.1 – Contratação de Serviços para Limpeza Robotizada por escovação a seco e Higienização, com filmagem simultânea, da rede de dutos e sobreforros dos sistemas de ar condicionado de 07 (sete) prédios da Justiça Federal de 1° Grau do Rio de Janeiro, pelo prazo de 24 meses, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet, em função do código que consta no cadastro do sistema e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

### 2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c § 4º da Lei nº 14.133/2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.

2.2 – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro; c) impedidas de licitar e contratar com a União;
d) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

2.3 – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:
1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.;
2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
5. empresa consorciada que integre mais de um consórcio licitante;
6. empresa integrante de consórcio licitante como participante isolado.
7. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
8. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

2.3.1 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato

  1. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.

Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.

Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.

Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.

  1. - A empresa contratada, em atendimento à Resolução nº 114, art. 8º, parágrafo único, de
20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 2%.

 2.5.1- As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ - N° 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p. 3).

2.6- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.

### 3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.1.1- O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

### 4 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.

4.2 - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

### 5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

5.2 - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

5.3 - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

5.4 - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

5.5 - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

5.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.7. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.7.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implica as seguintes condições:
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste
Pregão;
Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).

### 6 - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

### 7 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

7.1 - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

7.1.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.1.2 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.1.3 - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

7.1.4 - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.2 - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

7.3 - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR TOTAL DO OBJETO, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

7.3.1 - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.3.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.3.4 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

7.3.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.3.6 - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.3.7 - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

7.3.8 – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.3.9 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.4 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

7.4.1 - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

7.4.2 - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
7.4.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
7.4.2.2 - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.4.3 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.5 – Tendo em vista que os incisos II a IV do artigo 60 da Lei nº 14.133/21, que trata dos critérios de desempate, ainda carecem de maior regulamentação, fica estabelecido que, aplicado o inciso I do referido artigo e persistindo o empate, serão as empresas convocadas para um sorteio eletrônico, a ser realizado no site https://sorteador.com.br. Para tal o pregoeiro, no chat, informará a data, horário e local para possibilitar a presença dos interessados.

7.5.1 - Ainda que não haja o comparecimento de interessados, o sorteio eletrônico ocorrerá na data e horário previamente marcados.

7.5.2 - O relatório do sorteio eletrônico será anexado aos autos do processo administrativo e divulgado aos licitantes por meio do Portal de Compras do Governo Federal.

7.6 – Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. O envio da resposta deverá ser feito através do email licitacoes@jfrj.jus.br. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.

### 8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal. As empresas não cadastradas no SICAF, ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos:

8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico. / Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
	apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: / http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V, da Lei nº 14.133/2021. / Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº / 1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21.

1. Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
2. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
3. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em atividade relacionada ao objeto desta licitação.
4. Registro da empresa no Conselho Regional de Biologia – CRBio e/ou Conselho Regional de Química – CRQ, em atividade relacionada ao objeto desta licitação e/ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, referente a ENGENHARIA QUÍMICA em atividade relacionada ao objeto desta licitação.
5. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, de serviços com complexidades similares ao do objeto licitado mencionando, no mínimo, obra ou serviço de limpeza e/ou higienização de dutos rígidos equivalente a pelo menos 50% da quantidade demandada no subitem 01 (limpeza de dutos) da planilha orçamentária constante no item 5.9. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, referente à localidade Rio Branco Anexo II. Sendo assim, o valor exigido para a habilitação será de 2339 m de duto.
6. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução de serviços, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s). de serviços de limpeza mecânica, com complexidade similar e referentes a obra ou serviço mecânico de limpeza de dutos.
7. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CRBio ou CRQ ou CREA, comprobatórios da execução de serviços pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) de serviços de higienização, com complexidade similar e referentes a obra ou serviço mecânico de limpeza de dutos.
8. Registro na GEM-RioLuz (Gerência de Engenharia Mecânica) da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, na modalidade CONSERVADORA, para os itens 01 a 05.

NOTA 1: O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ao) mencionar, claramente, as características dos serviços, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência e/ou com anexos que cumpram tal demanda.

NOTA 2: Não será exigido registro no GEM acerca dos itens referentes aos imóveis de ResendeRJ e Macaé-RJ, pois este órgão [GEM] tem competência apenas no âmbito do Município do Rio de Janeiro.

NOTA 4: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.1.2 - A pessoa jurídica participante em consórcio deverá apresentar:
1. comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, devendo, caso vença a licitação, promover a constituição e o registro do consórcio, antes da celebração do contrato;
2. indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

    1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.

    1. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art.
13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;

8.2.3 - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

  1. - A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, poderá ser solicitada que seja encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.
  2. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
      1. - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
      2. - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64)
.
8.6 - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.6.1 -	Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-
regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

### 9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.

9.3 - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
9.4 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5 - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
9.6 - Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SIGA-DOC. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico licitacoes@jfrj.jus.br

### 10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.

10.2 - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

10.3 - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

### 11 - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - Após a homologação do resultado deste Pregão será formalizado contrato administrativo/empenho entre esta Seção Judiciária e a(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) do certame. Nesta ocasião, a empresa deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor ou cópia simples, acompanhada do original, e, caso seja necessário, de procuração para o representante legal.

11.2 – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital”, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001, nos casos em que a possuir.

11.3 - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova de regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

11.4 - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos na legislação, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.

11.5 - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei 14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

11.5.1 – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

### 12 - DAS PENALIDADES

12.1 – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo IV deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referência).

### 13 - DO PAGAMENTO

13.1 - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

13.2- No período acima não haverá atualização financeira.

13.3- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

### EM = I x N x VP
        Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

 I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
        365 365

13.4 - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

13.5 - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

13.6 - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

13.7 – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

13.8 – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.

### 14 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	JC - 168.312
Elemento de Despesa	3.3.90.39.78

14.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.

### 15 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

15.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751 / 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas

15.2 - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br

15.3 - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

15.3.1 - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.

15.3.2 - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.

15.3.3 - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2024.

Alex Müller do Vale
Pregoeiro

### ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SJRJ
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR / CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. RIO BRANCO, 243 – ANEXO I

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UN	QUANT	P.UNIT.	P. TOTAL
1.1	Higienização de dutos	m	3.910	2,12	8.289,20
1.2	Limpeza de dutos rígidos	m	2.660	10,80	28.728,00
1.3	Limpeza de dutos flexíveis	m	1.250	8,54	10.675,00
1.4	Limpeza de sobreforro	m2	5.940	5,47	32.491,80
1.5	Higienização de sobreforro	m2	5.940	1,86	11.048,40
TOTAL DE 2 (DUAS) LIMPEZAS					91.232,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SJRJ
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR / CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. RIO BRANCO, 243 – ANEXO II

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UN	QUANT	P.UNIT.	P. TOTAL
1.1	Higienização de dutos	m	9.356	2,13	19.928,28
1.2	Limpeza de dutos rígidos	m	7.814	11,04	86.266,56
1.3	Limpeza de dutos flexíveis	m	1.542	7,98	12.305,16
1.4	Limpeza de sobreforro	m2	8.980	5,51	49.479,80
1.5	Higienização de sobreforro	m2	8.980	1,95	17.511,00
TOTAL DE 2 (DUAS) LIMPEZAS					185.490,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SJRJ
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR / CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. VENEZUELA, 134 – BLOCO A

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UN	QUANT	P.UNIT.	P. TOTAL
1.1	Higienização de dutos	m	2.810	2,32	6.519,20
1.2	Limpeza de dutos rígidos	m	2.040	12,14	24.765,60
1.3	Limpeza de dutos flexíveis	m	770	8,69	6.691,30
1.4	Limpeza de sobreforro	m2	10.040	6,13	61.545,20
1.5	Higienização de sobreforro	m2	10.040	2,14	21.485,60
TOTAL DE 2 (DUAS) LIMPEZAS					121.006,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SJRJ
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR / CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. VENEZUELA, 134 – BLOCO B

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UN	QUANT	P.UNIT.	P. TOTAL
1.1	Higienização de dutos	m	8.340	2,40	20.016,00
1.2	Limpeza de dutos rígidos	m	6.390	11,29	72.143,10
1.3	Limpeza de dutos flexíveis	m	1.950	8,93	17.413,50
1.4	Limpeza de sobreforro	m2	24.280	6,33	153.692,40
1.5	Higienização de sobreforro	m2	24.280	2,20	53.416,00
TOTAL DE 2 (DUAS) LIMPEZAS					316.681,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SJRJ
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR / CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. ALMIRANTE BARROSO, 78

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UN	QUANT	P.UNIT.	P. TOTAL
1.1	Higienização de dutos	m	6.620	1,85	12.247,00
1.2	Limpeza de dutos rígidos	m	3.920	10,98	43.041,60
1.3	Limpeza de dutos flexíveis	m	2.700	7,82	21.114,00
1.4	Limpeza de sobreforro	m2	12.190	4,88	59.487,20
1.5	Higienização de sobreforro	m2	12.190	1,66	20.235,40
TOTAL DE 2 (DUAS) LIMPEZAS					156.125,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SJRJ
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA AV. RITA MARIA FERREIRA DA ROCHA 1235 – RESENDE

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UN	QUANT	P.UNIT.	P. TOTAL
1.1	Higienização de dutos	m	322	2,31	743,82
1.2	Limpeza de dutos rígidos	m	322	12,19	3.925,18
TOTAL DE 2 (DUAS) LIMPEZAS					4.669,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA SJRJ
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA RODOVIA RJ 168, KM 04 – BAIRRO VIRGEM SANTA – MACAÉ

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UN	QUANT	P.UNIT.	P. TOTAL
1.1	Higienização de dutos	m	198	2,33	461,34
1.2	Limpeza de dutos rígidos	m	146	12,42	1.813,32
1.3	Limpeza de dutos flexíveis	m	52	9,50	494,00
1.4	Limpeza de sobreforro	m2	400	5,73	2.292,00
1.5	Higienização de sobreforro	m2	400	2,18	872,00
TOTAL DE 2 (DUAS) LIMPEZAS					5.932,66

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 881.137,96 (oitocentos e oitenta e um mil, cento e trinta e sete reais e noventa e seis centavos).

OBSERVAÇÕES:
OBS. 1: Os Licitantes deverão cotar, OBRIGATORIAMENTE, todos os subitens do item/lote de interesse, sob pena de desclassificação do respectivo item da proposta; Durante o pregão, as licitantes deverão ofertar lances para a totalidade do item cotado (imóvel) para 2 (duas) limpezas. Somente após o encerramento do pregão, as empresas vencedoras de cada item deverão encaminhar propostas contendo os preços de todos os subitens integrantes
do item.
OBS. 2: A proposta a ser enviada pela licitante vencedora deverá respeitar os preços máximos estipulados para o item/lote e subitens respectivos.

OBS. 3: O objeto será adjudicado à (s) empresa (s) que ofertar (em) o MENOR PREÇO POR ITEM.

OBS. 4: Nos itens 1 a 5 a licitação destina-se à participação de qualquer tipo de empresa. Porém nos itens 6 e 7, a licitação destina-se exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

OBS 5: Os produtos a serem utilizados na higienização dos dutos deverão estar relacionados na proposta apresentada pela licitante, bem como seus respectivos registros ou autorizações de uso junto às autoridades públicas competentes, observandose o disposto no subitem 5.1.4.5 do Termo de Referência, especialmente quanto à vedação de utilização de produtos que contenham substâncias químicas consideradas poluentes de interiores, tais como Cloro, Formaldeído, Acetaldeído e ao dever de utilizar produtos biodegradáveis para a limpeza e desengraxe

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
#### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2024.
TERMO DE REFERÊNCIA Nº JFRJ-TER-2024/00288 Processo JFRJ-SEC-2024/00063

Objeto

Serviço de Manutenção Continuada para Limpeza e higienização robotizada de dutos e sobreforro dos sistemas de refrigeração dos prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio de Janeiro

### 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
1.1. Contratação de serviços nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
S
e
ç
ã
o

c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
Serviços para Limpeza Robotizada por escovação a seco e Higienização, com filmagem simultânea, da rede de dutos e sobreforros dos sistemas de ar condicionado de 07 (sete) prédios da Justiça Federal de 1° Grau do Rio de Janeiro, em conformidade com as normas pertinentes e as diretrizes aqui definidas, nos termos da tabela abaixo:
CÓDIGO	UNIDADE QUANT.
#### ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM (1) (2)
SIASG
Serviço de limpeza e higienização de dutos
Metro
de ar condicionado e sobreforros, do	00277-1(CPC
1	Linear de	1955
#### prédio Anexo I, da Av. Rio Branco, 243, 87.159)
Duto
conforme especificações em anexo.
Serviço de limpeza e higienização de dutos
Metro
de ar condicionado e sobreforros, do	00277-1(CPC
2	Linear de	4678
#### prédio Anexo II, da Av. Rio Branco, 243, 87.159)
Duto
conforme especificações em anexo.
Serviço de limpeza e higienização de dutos
Metro
de ar condicionado e sobreforros, do	00277-1(CPC
3	Linear de	1405
#### prédio Bloco A, da Av. Venezuela, 134, 87.159)
Duto
conforme especificações em anexo.
Serviço de limpeza e higienização de dutos
Metro de ar condicionado e sobreforros, do
00277-1(CPC	Linear de
Classif. documental	30.01.01.03
prédio Bloco B, da Av. Venezuela, 134,	87.159)	Duto	4170 conforme especificações em anexo.
c
i
á
r
R
i
o

J
a
n
e
i
r
o
Serviço de limpeza e higienização de dutos
Metro
de ar condicionado e sobreforros, do	00277-1(CPC
Linear de	3310
#### prédio da Av. Almirante Barroso, 78, 87.159)
Duto
conforme especificações em anexo.
Serviço de limpeza e higienização de dutos
de ar condicionado e sobreforros, do	Metro
00277-1(CPC
### 6 prédio da Av. Rita Maria Ferreira da Linear de 161
87.159)
Rocha, 1.235 – RESENDE-RJ, conforme	Duto especificações em anexo.
Serviço de limpeza e higienização de dutos
de ar condicionado e sobreforros, do	Metro
00277-1(CPC
### 7 prédio da Rodovia RJ 168, km 04 - Linear de 99
87.159)
Bairro Virgem Santa – MACAÉ-RJ,	Duto conforme especificações em anexo.
Notas:
Os serviços serão detalhados em subitens detalhados na planilha orçamentária apresentada no item 5.9 PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS com unidades de medição
diferenciadas;
As quantidades apresentadas nesta tabela são referentes a uma higienização e serão definidas e detalhadas no item 5.9 segundo cada subitem.
JFRJTER202400288A
  1. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
  2. O serviço é enquadrado como Serviço Continuado com execução de 24 (vinte e quatro) meses.
  3. A vigência da contratação será conforme indicado no Edital.
  4. O Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
  5. As quantidades de dutos, seus tipos e serviços acessórios são definidas nas planilhas específicas de dados dos prédios de cada unidade (item) específica.
  6. Os serviços referentes às quantidades indicadas deverão ser realizadas dentro de um ano de contrato de manutenção regular.
  7. A execução dos serviços são programadas a partir da emissão de Ordem de Serviço a ser expedida pela Contratante para cada item acima.
## 2
### 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
1. ID PCA no PNCP: 113
2. Data de publicação no PNCP: 05/04/2024
3. ID do item no PCA: 113
PCA publicado e aprovado no sítio eletrônico da JFRJ https://www.jfrj.jus.br/transparencia /licitacoes-e-contas-publicas/programacao-de-contratacoes
### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. Os requisitos da contratação estão descritos nos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
JFRJTER202400288A
S
e
ç
ã
o

c
i
á
r

J
a
n
e
i
r
o
Sustentabilidade:
4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
4.2.1. A CONTRATADA deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços de manutenção de ar condicionado, quando couber, previstas na Instrução Normativa nº 01/2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
4.2.2. Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.
4.2.3. Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, equipamentos de origem local, para a execução da manutenção.
4.2.4. Nas atividades relacionadas com a manutenção de ar condicionado, fica vedada a utilização de produtos altamente tóxicos, segundo a classificação do Ministério da Saúde, assim como deverão ser utilizados produtos Biodegradáveis para a limpeza e desengraxe.
# 3
4.2.5. A CONTRATADA deverá adotar na retirada de resíduos, prática de descarte sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização visando a aplicação de logística reversa. Os resíduos sólidos deverão ser acondicionados em embalagens adequadas, de modo a garantir a segurança no armazenamento e transporte dos mesmos.
4.2.6. A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:
1. Usar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA.
2. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento.
3. Realizar a prestação dos serviços de manutenção preventiva/corretiva, objeto deste Termo de Referência, alinhados com as especificações técnicas contidas nas Normas Técnicas Brasileiras, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como, com as especificações técnicas contidas nas Normas Regulamentadores publicadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
4. Todos os procedimentos de execução do contrato deverão ser feitos de forma ambientalmente sustentável e respeitando todas as normas e legislações aplicáveis na ocasião do contrato e a Resolução Nº CJF-RES-2018/00479 de 28 de fevereiro de 2018 que institui o Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética a ser aplicado nas edificações do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
  JFRJTER202400288A
  c
  i
  á
  r
  R
  i
  o
4.2.7. Todos os procedimentos de execução do contrato deverão ser feitos de forma ambientalmente sustentável e respeitando todas as normas e legislações aplicáveis na ocasião do contrato, conforme as listadas abaixo:
Lei nº 6.938, de 31/08/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente
Lei nº 9.433 de 08/01/1997 – Política Nacional de Recursos Hídricos
Lei nº 9.605 de 12/02/1998 – Lei de Crimes Ambientais
Lei nº 7.347 de 24/07/1985 – Lei da Ação Civil Pública
Lei nº 9795 de 27/04/1999 - Política Nacional de Educação Ambiental
Lei nº 10165 de 27/12/2000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
Lei nº 12.305 de 02/08/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos
Decreto nº 10.936/2022, de 12 de janeiro de 2022 - Regulamentação da lei nº 12.305 /2010
Resolução Nº CJF-RES-2018/00479 de 28 de fevereiro de 2018 que institui o Manual de Sustentabilidade e Eficiência Energética a ser aplicado nas edificações do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
#### Subcontratação
4.3. Não é admitida a subcontratação do objeto principal do contrato.
4
4.4. Será permitida a subcontratação de empresa para preparação das janelas de visita nos forros de gesso rígido e serviços complementares, quando necessário.
4.5. A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e garantias definidas nesta Especificação nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.
4.6. A solicitação ou mudança na subcontratação, porventura realizada para execução dos serviços, deverá ser previamente autorizada pela Contratante, devendo a Contratada solicitá-la formalmente, com antecedência de até 10 dias do início dos serviços da futura subcontratada, através de documento próprio, devendo justificar o pedido.
#### Vistoria
4.7. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é recomendável para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9:00 horas às 17:00 horas.
4.8. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
JFRJTER202400288A
4.9.1. Embora a Visita Técnica seja FACULTATIVA, as empresas licitantes poderão realizar visita ao local a fim de tomarem conhecimento das condições locais, dos dutos e forro a limpar e dos serviços a serem executados e da logística necessária para sua realização.
4.9.2. Essas visitas deverão ser agendadas com a SEMEQ pelo telefone (21) 3218-9641 /9841/9079, com os integrantes do setor, no horário de 11h às 17h.
4.10. A falta de realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.
### 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
#### Condições de Execução
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.1.1. O objeto considera a execução de 01 (UMA) LIMPEZA e HIGIENIZAÇÃO
#### ANUAL
# 5
5.1.2. O PRAZO máximo para execução completa dos serviços considerando mobilização, execução, emissão de documentação técnica, relatórios finais e certificado de garantia varia conforme a localidade e deve respeitar os prazos abaixo:
JFRJTER202400288A

Item
Localidade
Prazo máximo de execução dos serviços
1
Av. Rio Branco – Anexo I
2
 (dois) meses
2
Av. Rio Branco – Anexo II
3
 (três) meses
3
Av. Venezuela – Bloco A
2
 (dois) meses
4
Av. Venezuela – Bloco B
3
 (três) meses
5
Av. Almirante Barroso
3
 (três) meses
6
Resende
1
 (um) mês
7
Macaé
1
 (um) mês
Nota:
Os prazos são contados a partir do 1º dia útil após o recebimento da ORDEM
DE SERVIÇO a ser emitida pela Fiscalização Técnica e/ou Gestão Contratual.
5.1.3. A Contratada deverá efetuar planejamento da execução das etapas dos serviços de forma a respeitar os prazos de cada item acima listado e considerar a medição e faturamento somente ao final de cada item totalmente finalizado e aprovado pela Fiscalização Técnica da SJRJ por meio de emissão dos respectivos termos de recebimento provisório e definitivo.
5.1.3.1. Com base nesses prazos, a Contratada deverá efetuar planejamento da execução das etapas de cada item sob sua responsabilidade de forma autônoma e apresentar um cronograma de execução dos serviços para cada item em até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO, que informe os locais em que serão realizados os serviços e datas previstas para início e conclusão. Isto se dá para que a SJRJ possa planejar a autorização de acesso aos técnicos que irão efetuar tais tarefas nas unidades jurisdicionais pertinentes.
5.1.3.2. A Contratada deverá efetuar planejamento dos serviços com vista ao cumprimento de prazos de execução que garantam os prazos listados acima. Em função disso, o
6
planejamento dos serviços serão determinados no Cronograma proposto pela empresa e aprovado pela SJRJ, independentemente de uma mesma empresa vencer um ou mais de um item e estes itens sejam contratados concomitantemente ou não. Sendo assim, no caso de uma empresa realizar mais de um item desta especificação, a empresa poderá realizar os serviços concomitantemente ou concluir uma localidade para iniciar os serviços na outra; desde que, cumpra o cronograma preestabelecido na tabela de prazos acima.
5.1.3.3. Durante a execução dos serviços, se verificado atraso por parte da Contratada no andamento dos serviços, e tendo sido solicitado pela Contratante, a implementação das devidas medidas corretivas, tais como: aumento da equipe; execução de serviços em horários extraordinários e/ou a adoção de novo turno de serviços como o noturno, por ex.; deverá a Contratada apresentar, no prazo de 48 horas a partir da solicitação da Contratante, a programação para os serviços em horários extraordinários (dias e horários), bem como a relação de pessoal para a execução dos mesmos. O descumprimento de tal solicitação, por parte da Contratada, poderá ensejar a análise acerca da aplicação de penalidade pela Contratante, considerando que o descumprimento do prazo de entrega enquadra-se em descumprimento contratual.
5.1.4. Segue abaixo o ESCOPO DE SERVIÇOS sob responsabilidade plena da Contratada com a descrição básica dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:
5.1.4.1. Forros Falsos
1. A Contratada deverá abrir janelas no forro rígido para obter acesso às redes de dutos somente onde houver necessidade, já que a quase totalidade dos dutos já possuem janelas de acesso nos forros e portas de inspeção. Após o serviço estes acessos no forro se tornarão janelas de visita para serviços de limpeza posteriores. Será de inteira responsabilidade da Contratada a preparação e o acabamento destas janelas.
  JFRJTER202400288A
2. A Contratada deverá remover e reinstalar as placas de forro para obter acesso aossistemas de ar condicionado e redes de dutos, onde o forro for removível.
3. Durante a remoção e reinstalação das placas, deverão ser utilizadas luvas brancas, ouequipamento semelhante, para que não se sujem as placas com marcas de mãos ou dedos. Caso isso ocorra, as placas deverão ser limpas imediatamente. Caso a sujeira não seja limpa, a placa deverá ser trocada pela Contratada, sem ônus para a Contratante.
5.1.4.2. Aberturas de acesso nos dutos
1. A Contratada deverá realizar as aberturas necessárias para permitir a limpeza interna de100% da rede de dutos de forma que possam ser adequadamente fechadas e vedadas, restabelecendo a integridade e estanqueidade original do duto e utilizar as aberturas existentes, sempre que possível.
2. Os fechamentos das aberturas de acesso deverão ser devidamente isolados para prevenirperdas/ganhos térmicos e evitar condensação em sua superfície, tomando os devidos cuidados para que seja reconstruída a barreira de vapor. Estas aberturas serão indicadas nas plantas do as-built, a fim de possibilitar o acesso posterior aos dutos no caso de futuras operações de limpeza.
7
1. Não devem ser realizadas aberturas em dutos flexíveis. Estes devem ser desconectados em suas extremidades, removidos para verificação e limpeza apropriada, e reinstalados. Quando deteriorados, deverão ser substituídos conforme orientação da fiscalização.
2. Todas as aberturas de acesso que forem executadas devem ser claramente identificadas com etiquetas adesivas ou material semelhante.
5.1.4.3. Equipamentos de sucção de sujidade
1. O equipamento de coleta dos resíduos deve ter potência suficiente para manter todas asáreas que estão sendo limpas sob pressão negativa e deve ter vazão de ar suficiente para o arraste das partículas, garantindo a eficácia da limpeza.
2. Todos os equipamentos de sucção de sujidade devem ser equipados com barreiras suficientes para impedir o retorno do material recolhido ao ambiente.
3. Quando o equipamento de sucção de material particulado estiver sendo usado dentro deambientes internos, deverá ser equipado com filtro absoluto (99,97% de eficiência para partículas de 0.3 microns – tipo HEPA), perfeitamente ajustado de forma a impedir qualquer fuga de ar contaminado.
4. A retirada dos filtros e materiais poluentes recolhidos no processo deverá ser realizada sob inteira responsabilidade da Contratada.
5.1.4.4. Limpeza dos dutos
1. Limpeza robotizada das superfícies internas expostas ao fluxo de suprimento de ar dosdutos principais, secundários, ramais, registros, difusores, grelhas e dampers, inclusive dutos que fazem a tomada de ar exterior, com monitoramento à distância, através de equipamentos de escovação mecânica e sopro de ar comprimido, em todas as partes do sistema.
  JFRJTER202400288A
2. Toda a limpeza deverá ser gravada em imagem colorida nos formatos DVD ou VCD, mostrando a situação do interior dos dutos, durante e depois da sua limpeza.
3. É de responsabilidade da Contratada selecionar os métodos de remoção dos poluentes que deixem o sistema limpo. A limpeza deverá ser executada através de escovação mecânica e sopro de ar comprimido, em todas as partes do sistema. O procedimento de limpeza será, preferencialmente, o seguinte:
  1. Sempre na direção do fluxo de ar. Deverão ser escolhidos trechos de mesma seçãoque serão isolados da passagem de ar atrás do trecho a ser escovado.
  2. Deverá ser introduzido, no trecho inicial, um sistema de escovas giratórias de tamanho adequado à dimensão e tipo de revestimento interno do duto, com a dureza necessária à remoção da sujidade encontrada. O movimento das escovas será controlado à distância por cabo ou outro sistema de controle.
  3. Na outra extremidade do trecho a ser escovado, deverá ser instalado um sistema de aspiração industrial de alta potência, especialmente desenvolvido para sucção da sujeira removida pelas escovas, adaptado a um sistema de coleta e
8
acondicionamento dos poluentes recolhidos, que impeça a contaminação do ambiente circundante ou das instalações físicas do local.
  1. Nos trechos onde as aberturas existentes nos dutos não permitirem a introdução dos equipamentos de diagnóstico, escovação e higienização, deverão ser abertas janelas de acesso nas paredes dos dutos, sendo recompostas imediatamente após a conclusão dos serviços. Todos os difusores e grelhas, inclusive dampers de entrada de ar nas centrais e da entrada de ar exterior deverão ser vedados durante a operação.
  2. Esses procedimentos deverão ser repetidos de forma sequencial por todo o sistema de dutos principais, secundários e ramais até a constatação da remoção de todos os tipos de sujidade.
  3. A Contratada deverá limpar todos os acessórios da rede de dutos, removendo-os quando possível, incluindo splitters, grelhas, dampers, difusores e outros.
  4. Deverão ser limpos todos os light troffers, e/ou outros componentes mistos, existentes no sistema de climatização.
2. Os materiais poluentes recolhidos no processo deverão ser posteriormente removidospara locais apropriados, onde serão depositados, por conta da Contratada.
5.1.4.5. Higienização dos dutos
1. A higienização é o passo seguinte à limpeza mecânica e deverá ser executada com ofungicida/bactericida adequado.
  JFRJTER202400288A
  S
  e
  ç
  ã
  o

  c
  i
  á
  r
  i
  a

  J
  a
  n
  e
  i
  r
  o
2. Todos os difusores e grelhas, inclusive as entradas de ar exterior deverão ser vedadas durante esta operação.
3. Os produtos químicos não devem conter substâncias químicas consideradas poluentes de interiores, tais como Cloro, Formaldeído, Acetaldeído.
4. Os produtos a serem utilizados nessa etapa deverão estar relacionados na proposta apresentada pela licitante, bem como seus respectivos registros ou autorizações de uso junto às autoridades públicas competentes.
5. Nos trechos onde, eventualmente, for constatada a presença de gorduras ou graxas,deverá ser aplicado o produto químico adequado para a remoção deste tipo de poluente.
5.1.4.6. Asseio e Limpeza
1. Todos os serviços envolvidos no escopo de fornecimento deverão ser realizados deforma a não agregar sujeira e/ou manchas em forros dutos e e/ou demais partes arquiteturais e/ou dos sistemas de climatização objeto dos serviços.
2. Todas as partes, móveis e instalações dos locais objeto do serviço deverão ser deixadosLIMPOS após o término do serviço.
9
Em caso de encontrar quaisquer partes em estado precário e/ou sujo, devem ser tiradasfotos antes da realização do serviço e alertada a Fiscalização Técnica sobre tal fato, para evitar possíveis dúvidas quanto ao fato gerador do problema.
5.1.5. Local e horário da prestação dos serviços:
5.1.5.1. Locais: Os serviços de limpeza e higienização deverão ser realizados nos seguintes itens:
1. dutos de insuflamento;
2. dutos de retorno, quando existentes;
3. dutos de ar externo, quando existentes;
4. forros, quando atendam ao retorno de ar para os recintos climatizados por sistemas comdistribuição de ar climatizado por dutos.
5.1.5.2. Horário: A SJRJ necessita, por questões operacionais quanto ao atendimento jurisdicional, minimizar a(s) interrupção(ões) na operação nos sistemas de climatização entre 11:00 horas e 19:00 horas. Por isso, a Contratada deverá considerar que todas as tarefas operacionais deverão ser feitas em fins de semana, horário noturno e/ou fora de período do horário jurisdicional da SJRJ sem ônus à Contratante e considerando o atendimento aos prazos aqui estabelecidos.
JFRJTER202400288A
S
e
ç
ã
o

c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
#### Sedes da SJRJ onde será realizada a prestação dos serviços
5.2. Os serviços serão prestados no(s) seguintes endereços:
Item 1 - Anexo I da Av. Rio Branco, 243 - Centro - Rio de Janeiro - RJ (acesso pela Rua México, 57)
Item 2 - Anexo II da Av. Rio Branco, 243 - Centro - Rio de Janeiro - RJ (acesso pela rua México, 57)
Item 3 - Bloco A da Av. Venezuela, 134 - Gamboa - Rio de Janeiro - RJ
Item 4 - Bloco B da Av. Venezuela, 134 - Gamboa - Rio de Janeiro - RJ
Item 5 - Sede da SJRJ à Av. Almirante Barroso, 78 - Centro Rio de Janeiro - RJ
Item 6 - Sede da SJRJ à Av. Rita Maria Ferreira da Rocha, 1235 – Resende – RJ
Item 7 - Sede da SJRJ à Rodovia RJ 168, km 04 – Bairro Virgem Santa – Macaé - RJ
#### Generalidades e Obrigações da Contratada
5.3. Deverão ser observados os seguintes aspectos quanto ao serviço:
10
5.3.1. Será de inteira responsabilidade do Contratado estabelecer todas as condições necessárias para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.
5.3.2. Todas as medidas e dimensões apresentadas pela contratante servem apenas como parâmetros prévios, sendo de inteira responsabilidade do contratado proceder todas as medições necessárias para a realização dos serviços.
5.3.3. O serviço deverá prever a obrigatoriedade da obediência às normas brasileiras, em especial à Resolução-RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
5.3.4. Todo e qualquer serviço que esteja contemplado em, pelo menos, um dos documentos contratuais, tais como: Termo de Referência, desenhos ou Planilha de Quantitativos, terá que ser executado, pela Contratada, dentro do preço global proposto e contratado.
5.3.5. As operações de limpeza e desinfecção ocorrerão em locais de trabalho, cujas atividades não poderão sofrer interrupções. Antes do início dos trabalhos deverá ser feita a proteção dos móveis e equipamentos da Contratante com lona plástica e ou outro material semelhante. Após o término de cada turno, deverá ser feito de imediato, a limpeza do ambiente pelo pessoal da Contratada. Móveis e equipamentos devem ser reposicionados em suas condições originais, caso tenham sido movimentados.
5.3.6. A Contratada deverá cumprir todas as exigências municipais, estaduais e federais aplicáveis, para proteção dos usuários do edifício, dos funcionários da contratada e do meio ambiente, não devendo ser empregados processos ou materiais que possam trazer riscos para saúde dos ocupantes dos locais. A descontaminação dos equipamentos utilizados e a remoção da sujeira recolhida durante a limpeza devem seguir todas as exigências aplicáveis.
JFRJTER202400288A
S
e
ç
ã
o

c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
5.3.7. Para todos os equipamentos de sucção especializados para execução adequada dos serviços de limpeza e higienização requeridos, deverá ser apresentado comprovante de eficiência do sistema de filtragem absoluta (HEPA) de 99,97% para partículas de DOP (aerossol de dioctilftalato) (ou então medida de fluxo de partículas a laser, ou alternativamente, comprovante técnico do fabricante do equipamento), por intermédio de laudo de órgão de reconhecida competência, assinado por profissional legalmente habilitado, visando-se a eficiência dos serviços. No laudo deverão vir discriminados o método de ensaio e os equipamentos/instrumentos utilizados.
5.3.8. Obter e manter atualizados os registros de liberação do uso dos produtos químicos pelo Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, assim como a instrução dos fabricantes, de todos os produtos químicos utilizados no processo de limpeza.
5.3.9. Caberá à Contratada providenciar os alvarás e todas as aprovações e autorizações legais aplicáveis, necessárias à execução e conclusão do objeto deste Termo de Referência, junto aos poderes competentes. As consequências decorrentes do descumprimento dessas obrigações serão de total responsabilidade e ônus da Contratada, devendo a mesma tomar as providências necessárias para em tempo hábil regularizar a situação, sob pena de sanções administrativas e legais pertinentes. O prazo para apresentação de tais documentos é de 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato.
11
5.3.10. É de inteira responsabilidade da Contratada, apurar todas as condições do local onde irá realizar os serviços antes de iniciá-los e tomar todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a execução e conclusão dos mesmos.
5.3.11. A Contratada deverá atender a todos os procedimentos emitidos pela Fiscalização, quanto à segurança geral, bem como as instruções de coordenação, tanto administrativas como técnicas.
5.3.12. A Contratada deverá manter os serviços previstos neste roteiro, dentro da maior racionalidade possível. Deverá solucionar todos os problemas que porventura surjam, mesmo que, para isso, outra solução que não a proposta tenha que ser formulada e executada, sem ônus para a Justiça Federal de 1º Grau do Rio de Janeiro, salvo na hipótese de força maior e/ou caso fortuito, com fundamento na legislação de regência.
5.3.13. A Contratada deverá fornecer toda a mão-de-obra qualificada e especializada e todos os equipamentos, aparelhos e ferramentas necessários e adequados à execução e conclusão dos serviços. Deverá fornecer todos os produtos, comprovadamente de 1ª (primeira) qualidade, submetendo-os obrigatoriamente à previa e formal aprovação da Fiscalização, sob pena dos mesmos serem rejeitados após a sua utilização, ocasionando indesejáveis retrabalhos, sem ônus para a Justiça Federal de 1º Grau do Rio de Janeiro. Todos os produtos utilizados pela Contratada deverão obedecer aos critérios de sustentabilidade ambiental conforme legislações pertinentes e em vigor no período de execução contratual.
5.3.14. A Contratada deverá manter no local, durante a execução dos trabalhos, um encarregado com experiência, conhecimentos técnicos e adequadamente preparado para comandar a equipe de trabalho, de maneira a garantir a ordem, a disciplina, a produtividade e qualidade, a segurança individual e coletiva de seus comandados e de terceiros.
JFRJTER202400288A
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
5.3.15. Durante a execução dos serviços contratados, a Contatada deverá informar à Fiscalização os pontos nos dutos de insuflamento onde encontrar deterioração do isolamento térmico. Caberá à Contratante o posterior reparo destes eventuais pontos.
5.3.16. Todos os itens a serem objeto de retirada para substituição e/ou descarte deverão ter sua destinação ambientalmente responsável, dentro das legislações pertinentes e totalmente às custas da Contratada. Toda a operação de descarte deve ser gerenciada de forma a atender aos requisitos legais de Sustentabilidade.
5.3.17. A Contratada instruirá o seu pessoal técnico para manter como confidenciais, os dados e informações de que venha a ter conhecimento, em razão da execução dos serviços.
5.3.18. Após o serviço de limpeza e higienização dos dutos acontecerá a análise da qualidade do ar por conta desta SJRJ. Caso os padrões de qualidade não sejam aceitos em função dos resultados obtidos, a empresa Contratada deverá refazer os serviços de limpeza em até 30 (trinta) dias, contados do dia seguinte da solicitação da Contratante , nos locais irregulares. Será feito um novo diagnóstico nos locais, por outra empresa, especializada em análise do ar interior, por conta da Contratada para o serviço de limpeza e higienização.
12
5.3.19. A Contratada deverá emitir ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ou documento similar do órgão correspondente, relativa aos responsáveis técnicos pelos serviços contratados e apresentar à Contratante em até 5 (cinto) dias úteis após a emissão da ordem de serviço. Tal(is) ART(s), após ser(em) devidamente assinada(s) pelo representante da SJRJ, deverá(ão) ser imediatamente cadastradas(s), pela Contratada, junto ao Conselhos Regionais com vistas à regularização dos serviços, devendo atender às demais exigências porventura firmadas. Deverá ser feita uma ART para cada item (localidade) envolvida objeto dos serviços.
#### Recursos humanos necessários
5.4. O pessoal necessário para realização dos serviços descritos em todas as suas etapas é de inteira responsabilidade da Contratada:
5.4.1. A Contratada deve utilizar profissional capaz de operar corretamente todos os próprios equipamentos e com experiência e capacidade plena para a execução dos serviços pertinentes ao objeto do contrato, não podendo alegar como óbice aos seus trabalhos o desconhecimento do(s) sistema(s) objeto do contrato;
5.4.2. A SJRJ disponibilizará parte da equipe da empresa terceirizada por esta contratada para a manutenção dos sistemas de condicionamento de ar para acompanhar os serviços e prestar suporte básico em caso de necessidade e solicitação da Contratada. Porém, fica aqui estabelecido que TODA a responsabilidade técnica e operacional pelo serviço aqui descrito correrá por conta da Contratada responsável, visto que, a equipe de manutenção e operação do sistema só prestará apoio quanto às orientações básicas sobre o sistema, seu funcionamento e aspectos a serem respeitados quando nas dependências da SJRJ, se aplicáveis.
JFRJTER202400288A
S
e
ç
ã
o

c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
5.4.3. A Contratada deverá manter todos os profissionais empregados nos serviços com:
Uniformes sempre em boas condições de uso e apresentação;
Crachás de identificação pessoal em local de fácil visualização e constando, no mínimo, nome completo e foto.
#### Livro Diário de Obra
5.5. A Contratada deverá fornecer e manter no local dos serviços, durante a vigência do contrato, um Livro Diário, onde deverão ser anotadas as observações, informações, instruções de serviços e/ou comunicações importantes, para que todo o desenvolvimento dos trabalhos seja documentado, possibilitando consultas posteriores, ou seja, no Livro Diário deverão constar, no mínimo, os seguintes itens relacionados abaixo:
5.5.1. Pela Contratada:
As atividades realizadas diariamente;
As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
As consultas à Contratante;
Restrições internas que atrasem ou impeçam a realização de determinada atividade;
Os acidentes ocorridos na execução dos serviços;
13
As respostas às interpelações da Fiscalização;
O efetivo de funcionários trabalhando na execução dos serviços; Outros fatos que, a juízo da Contratada, devam ser objetos de registro.
5.5.2. Pela Fiscalização:
Avaliação e determinações acerca do andamento dos serviços tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;
Registros e solicitações à Contratada para regularização de faltas e/ou defeitos observados;
Observações e respostas relativas aos registros efetuados pela Contratada no livro Diário;
Outros fatos que, a juízo da Contratante, devam ser objetos de registro.
5.5.3. As páginas do Livro Diário deverão estar numeradas, datadas e serem assinadas por ambas as partes.
5.5.4. O Livro Diário deverá ser preenchido diariamente pela Contratada, desde o primeiro dia útil de serviço operacional efetivo até o último dia operacional da obra. Os dias em que não houver serviços por parte da Contratada também deverão ser registrados.
5.5.5. O Livro Diário deverá ficar sempre na obra.
5.5.6. Após fechamento do dia e assinaturas, o Livro Diário deverá ser digitalizado pela Contratada e entregue à Fiscalização em arquivo digital tipo PDF. Esse arquivo fará parte da documentação referente à Medição dos Serviços.
JFRJTER202400288A
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)
5.6. O prazo de garantia será de 6 (seis) meses, a contar da data do recebimento definitivo dos serviços.
5.6.1. Quando acionada, a Contratada deverá, durante a vigência da garantia dos serviços objeto desta Especificação, prestar assistência técnica especializada prontamente;
##### 5.6.2. Após notificação, a Contratada deverá comparecer ao local onde foi realizado o serviço e para o qual existem eventos, anomalias e/ou desconformidades reportadas em até 2 (dois) dias úteis para analisar o ocorrido, dar esclarecimentos e/ou emitir pareceres a respeito do observado;
5.6.3. São consideradas desconformidades, mas não restritas a, a verificação de elementos com pontos de sujeira, desprendimento de particulados em operação do sistema, componentes danificados e/ou soltos, vazamentos, ruídos anormais na operação após limpeza, etc.;
5.6.4. Após a limpeza e higienização dos dutos será feito um serviço de medição da qualidade do ar, que atestará o serviço feito. Em caso de anomalias no resultado da medição, a Contratada será acionada, em garantia, para complementação e/ou regularização do serviço executado;
14
5.6.6. Quaisquer hipóteses levantadas pela Contratada para suportar eventuais alegações de não abrangência quanto ao evento observado pela garantia deverão ser suportadas por dados objetivos e evidências concretas;
5.6.7. A coleta de quaisquer informações adicionais que a Contratada julgar pertinentes para análise de eventos reportados pela SJRJ é de sua única e exclusiva responsabilidade;
5.6.8. A perda de oportunidades para coleta de informações não poderá ser usada como justificativa para embasar contestações da Contratada, nem para deixar de honrar a garantia dentro do prazo.
5.6.9. Dentro do período de garantia, caso surjam anomalias de operação do sistema que, após análise técnica das possíveis causas, seja demonstrada a relação entre os serviços de higienização e as anomalias citadas, a empresa Contratada se responsabilizará pela recuperação dos sistemas afetados em até 30 (trinta) dias da demanda.
#### Segurança do Trabalho
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
5.7. Cabe à Contratada tomar todas as medidas normatizadas e de boa prática para garantir a segurança dos colaboradores e transeuntes envolvidos nos ambientes de trabalho pertinentes aos serviços em questão.
5.7.1. A Contratada deverá adotar todas as precauções para prevenir acidentes, em especial (mas não apenas) quedas de pessoas, quedas de objetos sobre pessoas e intoxicações.
5.7.2. A Contratada deverá, ainda, proteger seus empregados e terceiros contra os efeitos de eventuais acidentes, devendo assisti-los na eventualidade de ocorrerem.
5.7.3. Independentemente de outras obrigações previstas em legislação, a Contratada deverá sinalizar todos os locais que ofereçam riscos e dotá-los de dispositivos que eliminem tais riscos.
5.7.4. Deverão ser respeitadas as Normas do Ministério do Trabalho e toda a legislação pertinente. Deverão ser previstos, às expensas da Contratada, Equipamentos de Proteção Individual/Coletivo (EPI/EPC), cuja utilização, durante todos os serviços a serem executados, será obrigatória por todas as pessoas envolvidas com os trabalhos.

#### Item 2 - Anexo II da Av. Rio Branco, 243 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

#### Item 3 - Bloco A da Av. Venezuela, 134 - Gamboa - Rio de Janeiro - RJ
J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

#### Item 4 - Bloco B da Av. Venezuela, 134 - Gamboa - Rio de Janeiro - RJ

#### Item 5 - Sede da SJRJ à Av. Almirante Barroso, 78 - Centro Rio de Janeiro - RJ
10
º
1
FORRO
REMOVÍVEL
990
990
FLEXÍVEL
45
45
TOTALIZAÇÕES PARA UM
LOTE DE SERVIÇOS
12.140
RÍGIDO
3195
FLEXÍVE
L
975

#### Item 6 - Sede da SJRJ à Av. Rita Maria Ferreira da Rocha, 1235 – Resende – RJ

Nome
Qt.
Por
Pav.
Total
Por Pav.
Total
TÉRREO
1
FORRO
REMOVÍVEL
200
200
RÍGIDO
73
73
FLEXÍVEL
26
26
TOTALIZAÇÕES PARA UM
LOTE DE SERVIÇOS
200
RÍGIDO
73
FLEXÍVE
L
26
#### 5.9. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
Os serviços deverão ser orçados conforme planilha abaixo:

F
e
d
e
r
a
l
d
o

R
i
o

ml = metro linear de duto
### 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico tssemeq@jfrj.jus.br.
sobreforros,
do prédio da
Rodovia RJ
168
, km 04 -
Bairro
Virgem
Santa –
MACAÉ-
RJ,
conforme esp
ecificações
em anexo.
. LIMPEZA
7.2
DE DUTOS
RÍGIDOS
7.3
. LIMPEZA
DE DUTOS
FLEXÍVEIS
ml
26
7.4
. LIMPEZA
DE
SOBREFORRO
m2
200
7.5
. HIGIENIZ
AÇÃO DE
SOBREFORRO
m2
200
TOTAL DO ITEM
NOTA:
c
i
á
r
i
a
R
i
o
JFRJTER202400288A
6.4. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
6.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
#### Fiscalização do Contrato
6.6. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial em até o 5º dia útil
23
da assinatura do contrato, para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
6.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.
6.8. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
6.8.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
6.8.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
6.8.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
6.8.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
JFRJTER202400288A
c
i
á
r
i
a
6.8.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
6.8.6. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
#### Fiscalização Administrativa
6.9. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, elaborará o checklist de pagamento e registrará a quantidade de dias de atraso no adimplemento da obrigação, quando for o caso, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
6.9.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
24
#### Gestão Contratual
6.10. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
6.10.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
6.10.2. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
6.10.3. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
6.11. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.
JFRJTER202400288A
c
i
á
r
i
a
R
i
o
6.12. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
6.13. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
6.14. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
6.14.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
6.15. A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público privadas (Lei no 12.846 /2013, Lei Anticorrupção), bem como da obrigatoriedade de manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).
### 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
25
#### Recebimento do Objeto
7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.
7.1.1. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.
O serviço será recebido provisoriamente quando:
todos os serviços de contratados estiverem concluídos e aprovados pela
Fiscalização Técnica/Gestão;
toda documentação pertinente (relatório, certificado de garantia) tiver sidoentregue e aprovada pela Fiscalização Técnica/Gestão.
#### Recebimento Provisório do Objeto
7.2. Para efeito de recebimento provisório, ao término e entrega dos serviços pela Contratada, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
JFRJTER202400288A
c
i
á
r
i
a
7.2.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
7.2.2. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os serviços, testes de operação dos sistemas após limpeza e à entrega das Documentações, Relatórios e Certificados exigíveis.
7.2.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
#### Recebimento Definitivo do Objeto
7.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante mediante checklist de pagamento detalhado/termos detalhados, obedecendo os seguintes procedimentos:
7.3.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo
26
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
7.3.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
7.3.3. Emitir Termo Circunstanciado/checklist para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
7.3.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
7.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que é pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. Prazo de pagamento
JFRJTER202400288A
c
i
á
r
i
a
7.7. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do objeto.
#### Forma de pagamento
7.8. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.10.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.11. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
27
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
#### Critérios de Medição e de Pagamento
7.12. O pagamento será feito após o término dos serviços requisitados pela respectiva Ordem de Serviço e a Nota Fiscal deverá ser apresentada até o 10º (décimo) dia útil após a aceitação dos serviços.
7.13. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), para aferição da qualidade da prestação dos serviços objeto de cada Ordem de Serviço emitida.
#### IMR - Instrumento de Medição de Resultados - Critérios e Cálculo
28
INDICADOR Nº 01 – PONTUALIDADE NA ENTREGA DOS SERVIÇOS
Finalidade
Garantir que o Escopo de Serviços e Documentações
seja entregue dentro do prazo estabelecido
Meta a cumprir
Término dos Serviços e entrega da Documentação
Técnica e Certificados até o prazo estabelecido no
cronograma deste Termo de Referência
Instrumento de medição
Aceitação dos Serviços e da Documentação pela
Fiscalização / Gestão
JFRJTER202400288A
S
e
ç
ã
o

c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
7.14. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 7.14.1. Não produziu os resultados acordados na documentação técnica;
7.14.2. Deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida, as atividades contratadas;
7.14.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
7.15. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
7.16. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os indicadores e critérios descritos nas tabelas abaixo:

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.
Exigências de habilitação
8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
#### Qualificação Técnica
8.3. Para fins de qualificação técnica da Proponente deverão ser atendidos os seguintes requisitos:
8.3.1. Registro ou inscrição atualizada da Empresa Licitante nos seguintes órgãos:
1. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em atividade relacionada ao objeto desta licitação;
2. Conselho Regional de Biologia – CRBio e/ou Conselho Regional de Química – CRQ , em atividade relacionada ao objeto desta licitação e/ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, referente a ENGENHARIA QUÍMICA em atividade relacionada ao objeto desta licitação.
3. GEM-RioLuz (Gerência de Engenharia Mecânica) da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, na modalidade CONSERVADORA para as unidades/itens compreendidos no município do Rio de Janeiro, já que, tal órgão não tem jurisdição em Resende e Macaé.
  JFRJTER202400288A
  c
  i
  á
  r
  i
  a
  R
  i
  o

  J
  a
  n
  e
  i
  r
  o
8.3.2. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente com o objeto desta contratação ou superior, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;
1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) de execução de serviço pela Empresa Licitante com complexidades similares ao do objeto licitado mencionando, no mínimo, obra ou serviço de limpeza e/ou higienização de dutos rígidos equivalente a pelo menos 50% da quantidade demandada no subitem 01 (limpeza de dutos) da planilha orçamentária constante no item 5.9. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, referente à localidade Rio Branco Anexo II. Sendo assim, o valor exigido para a habilitação será de 2339 ml de duto.
2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, comprobatório(s) da execução de serviços de limpeza mecânica pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) com complexidade similar e referentes a obra ou serviço mecânico de limpeza de dutos;
32
Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CRBio ou CRQ ou CREA, comprobatório(s) da execução de serviços de higienização pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) com complexidade similar e referentes a obra ou serviço mecânico de limpeza de dutos;
8.3.3. Os atestados deverão ser registrados no órgão técnico competente e mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência;
8.4.1.4. O(s) profissional(is) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário);
8.4.1.5. A apresentação de acervo do profissional não supre a exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica do profissional.
8.4.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
8.4.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
8.4.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço, telefone, e-mail, contato atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
JFRJTER202400288A
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
### 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
9.1. O custo estimado total da contratação, incluindo os custos unitários, encontra-se aposto na tabela anexa ao ETP, que integra este Termo de Referência.
### 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
10.2. A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do Edital.
10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
33
### 11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas as seguintes Sanções Administrativas da tabela abaixo, conforme Portaria NºJFRJ-PGD-2022/0034
J
u
d
i
c
i
á
r
i
a
R
i
o

J
a
n
e
i
r
o
ITE	PONTUA
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
M	ÇÃO
#### Deixar de apresentar ART exigida no item
1	5.3.19. deste documento, após reincidência	1 formalmente notificada pela Fiscalização
Executar serviço sem o equipamento de proteção
individual e coletivo - EPI/EPC após 2	2 reincidência formalmente notificada pela Fiscalização
Deixar de cumprir os prazos estabelecidos no 3	3
Termo de Referência
#### Deixar de cumprir injustificadamente
4	determinação formal ou instrução	3 complementar do gestor ou fiscais do contrato
Deixar de manter as condições de habilitação 5	3
para a contratação
#### Entregar serviço em desacordo com a
6	especificação técnica e/ou parâmetros técnicos de	5 operação
INCIDÊNCIA
Por ocorrência, relativo ao valor do Serviço / Localidade
Por ocorrência, relativo ao valor do Serviço / Localidade
Por ocorrência, relativo ao valor do Serviço / Localidade
Por ocorrência, relativo ao valor do Serviço / Localidade
Por ocorrência, relativo ao valor do Serviço / Localidade
Por ocorrência, relativo ao valor do Serviço / Localidade
11.1. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
11.2. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
11.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
11.3.1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria;
34
11.3.2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual;
11.3.3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
11.4. Também poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJPGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, mesmo que não esteja explícitas neste documento.

DELSON DOS SANTOS
SUPERVISOR
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO
COORDENADOR
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO

CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL DIRETOR DE SUBSECRETARIA
JFRJTER202400288A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
35
##### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202 / 1 de 5

MINUTA
TERMO DE CONTRATO Nº __/202___, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DUTOS DE AR-CONDICIONADO, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA _______________.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa ___________, estabelecida na ____________, inscrita no CNPJ sob o n° ___________, representada neste ato pelo Sr(a). ___________, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº ___/20___, fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 -	Prestação de serviços de limpeza robotizada por escovação a seco e higienização, com filmagem
simultânea, da rede de dutos e sobreforros dos sistemas de ar condicionado de imóveis da Justiça Federal,

conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.

JFRJSEC202400063A
S
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
r
o
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO:

2.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações que constam do Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

2.2 - O prazo para o início da execução dos serviços é contado a partir do primeiro dia útil seguinte à
Ordem de Serviço, emitida à critério da Contratante. A limpeza deverá ser realizada anualmente em cada localidade, devendo ser concluída no(s) prazo(s) máximo(s) indicado(s) no item 5.1.2 do Termo de
Referência	, podendo ser prorrogado, mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;

2.3 – O serviço será prestado nos imóveis situados nos endereços listados no item 5.2 do Termo de
Referência;

2.4 - Os serviços serão executados em fins de semana, horário noturno e/ou fora de período do horário jurisdicional da SJRJ (de 11:00 às 19:00), sem ônus à Contratante, de forma a minimizar as interferências com as atividades da Justiça Federal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor de R$ ________,__ (______________________) conforme discriminado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)

3.2 - O valor global deste Contrato é de R$ _______,__ (_____________) computados todos os custos, inclusive tributos e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.

##### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202 / 2 de 5

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

4.1 - O pagamento será efetuado, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por meio de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária;

4.2 - Ficam determinadas neste Contrato as demais condições dispostas no item 13 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo e nas previstas nos itens 7.12 a 7.17 do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1 - O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada nos artigos 106 e 107, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:

6.1 – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, ou da concessão do último reajuste;

6.2 - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;
JFRJSEC202400063A
S
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
r
o

6.3 – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem 6.1;

6.4 - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;

6.5 – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:

7.1 - Provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo, observadas as condições estabelecidas nos itens 7.1 a 7.2 do Termo de Referência;

7.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com o item 7.3 do Termo de Referência, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento provisório.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

8.1 - A Contratada prestará garantia contratual nos termos do art. 96, da Lei 14.133/2021, no valor de R$ _____,__ (___________), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratação, nos termos do art. 98 da Lei 14.133/2021;

##### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202 / 3 de 5

8.2 - O prazo para apresentação da garantia nas modalidades de caução em dinheiro, com depósito efetuado na Caixa Econômica Federal ou de fiança bancária por instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, será de até 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato pela Contratante;

8.3 - Na hipótese do Licitante vencedor do certame optar pela garantia na modalidade de seguro-garantia, por entidade licenciada pela SUSEP, esta deverá ser apresentada no prazo de 1 (um) mês, a partir do primeiro dia útil contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do Contrato, conforme previsto no § 3º do art.96 da Lei nº 14.133/2021;

8.4 - Caso a garantia do Contrato seja apresentada sob a forma de seguro-garantia ou fiança bancária, o documento pertinente deverá cobrir o prazo da vigência contratual, acrescido de 90 (noventa) dias, afim resguardar quaisquer ocorrências de inexecução contratual, em conformidade com o inciso I do art. 97 da Lei
14.133/2021;

8.5 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do contrato, multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado, obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado, quando couber;

8.6 - A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando apresentada sob a modalidade de caução em dinheiro, será atualizada monetariamente.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
JFRJSEC202400063A
S
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
r
o

9.1 - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme especificado a seguir:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1 – Cumprir com todas as obrigações discriminadas no Termo de Referência do Edital do Pregão referido no preâmbulo;

10.2 - Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, com as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão em referência;

10.3 - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social ou aprendiz, nos termos do artigo 116 da Lei nº 14.133/2021 c/c artigo 93 da Lei nº 8.213/1991 c/c artigo 10 da Resolução nº 401-CNJ, de 16/06/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, observada a devida comprovação, sempre que solicitado pela Administração;

10.4 – Os funcionários da Contratada deverão estar devidamente identificados, sempre que se apresentarem nas dependências da Contratante;

10.5 - Responder pelos danos causados diretamente à SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

10.6 – Assumir todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, civis ou penais, relacionados à
##### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202 / 4 de 5

prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência, decorrentes do presente Contrato;

10.7 - A Contratada deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos;

10.8 - A Contratada fica obrigada a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida.

10.9 - A Contratada, em atendimento à Resolução nº 114 de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do Contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2% (dois por cento);

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

11.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

11.2 - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer serviço executado em desacordo com o Termo de Referência;

11.3 - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;

11.4 - O prazo para resposta ao pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;
JFRJSEC202400063A
S
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
r
o

11.5 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE GARANTIA:

12.1 - O prazo de garantia dos serviços é de 06 (seis) meses, contados do Recebimento Definitivo, observadas as condições estabelecidas no item 5.6 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO:

13.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua extinção, resguardado o direito da Contratada ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quinta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

14.1 - Aplica-se o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES:

15.1 - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão
##### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PROCESSO Nº JFRJ-EOF-202 / 5 de 5

mencionado no preâmbulo, na Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 e às sanções administrativas previstas no item 11 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

16.1 - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:
1. Edital do Pregão n° ____/20__ e seus anexos.
2. Orçamento Estimado em 09/07/2024.
3. Proposta da Empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

  1. - Durante a vigência do Contrato, é vedado à Contatada contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade Contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato.
    JFRJSEC202400063A
    S
    e
    ç
    ã
    o

    J

    J
    a
    n
    e
    i
    r
    o

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:

18. - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

19.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº 14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Termo de Contrato.

___________________________________________
(Nome do Juiz)
  Juiz Federal – Diretor do Foro
       JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

___________________________________________
Representante EMPRESA
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
###### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:
- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário(subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.
ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DAS DEFINIÇÕES
1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada paraprestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
  Classif. documental
  00.01.01.03
  JFRJPGD202200034A
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.
3. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº
8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
1. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ouparcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
2. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão decobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
3. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal docontrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
2.1 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
  JFRJPGD202200034A
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aJustiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, peloprazo de até 5 (cinco) anos.
2.1.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima: a) cometer fraude fiscal;
1. apresentar documento falso;
2. prestar declaração falsa;
3. comportar-se de modo inidôneo;
4. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
5. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
6. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada comquaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) dovalor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratadopoderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
2.2 Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
JFRJPGD202200034A
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três)anos e máximo de 6 (seis) anos.
2.2.1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, aofuncionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamentejustificado;
6. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação semmotivo justificado;
8. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestardeclaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
12. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
2.2.2. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
2.2.2.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
2.2.2.2 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
JFRJPGD202200034A
2.2.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
2.2.4. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
2.2.5. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
1. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência daaplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
2. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduaçãode acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO
CONDUTA
PONTUAÇÃO
I - leve
Inadimplemento
ou
falha
contratual que não impacte
na
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
1
 (um) ponto
II - média
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato sem
afetar a continuidade e/ou
finalidade do ajuste.
3
 (três) pontos
III - grave
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impacte na
execução do contrato, afete
a
continuidade
e/ou
finalidade do ajuste.
5
 (cinco) pontos
IV - gravíssima
Inadimplemento
ou
falha
contratual que impeça a
execução regular do ajuste,
desconfigure a finalidade ou
impossibilite a continuidade
do ajuste.
10
 (dez) pontos
1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serãodefinidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo deReferência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

7
. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência
incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de
qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo
8
com o estipulado no contrato:
ALÍNEA
PONTUAÇÃO
SANÇÃO APLICÁVEL
Advertência + opcional:
JFRJPGD202200034A

a)
De 01 a 03
Multa compensatória: de até 5% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
b)
De 04 a 05
Multa compensatória: de até 10% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
c)
De 06 a 09
Multa compensatória: de até 15% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
d)
De 10 a 25
Multa compensatória: de até 20% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
e)
Mais de 25
Multa compensatória: de até 30% do valor total do
contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor
mensal do contrato.
1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o períodode vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos jáutilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis
in idem.
1. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, noprocesso administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
  JFRJPGD202200034A
2. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração dadecisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
3. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento decontratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,); ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).
  2. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
4. Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
  JFRJPGD202200034A
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal noRio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentosapresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$
1.000,00 (mil) reais.
  1. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente,cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
2. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
4. - cobrado judicialmente.
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá peladiferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa daUnião, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através doIPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
18. O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante ocertame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
  JFRJPGD202200034A
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do AnexoA desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obraalocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serãoremetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade deapuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infraçõesclassificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral porato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases dedefesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, atravésde e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento danotificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  JFRJPGD202200034A
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizadapela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 doAnexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I destaPortaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído oprocesso e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I destaPortaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provasilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
23.12 Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.
JFRJPGD202200034A
DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal defuncionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimentoocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partirdo primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas eprevidenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846 /2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
2. Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidasnas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.
  JFRJPGD202200034A
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
### ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-ETP-2024/00136
Rio de Janeiro, 30 de julho de 2024.
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
Identificadores e Objeto
ID da Programação: 113/2024
Objeto: Serviço de Manutenção Continuada para Limpeza e higienização robotizada de dutos e sobreforro dos sistemas de refrigeração dos prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio de Janeiro
Descrição da Necessidade da Contratação
Atender a Portaria n. 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, que contém medidas básicas referentes ao procedimento de verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, para garantir a qualidade do ar de interiores e de prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados.
Atender a Resolução Normativa n. 09, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que contém orientações técnicas sobre padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo, no que diz respeito à definição de valores máximos recomendáveis para contaminação biológica, química e parâmetros físicos do ar interior, a identificação das fontes poluentes de natureza biológica, química e física, métodos analíticos (Normas Técnicas 01, 02, 03 ,04) e as recomendações para controle.
JFRJETP202400136A
S
e
ç
ã
o

c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
A obrigatoriedade também é determinada pela nova lei Nº 13.589, DE 4 DE JANEIRO DE 2018, que reforça a implantação do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) em edifícios de uso público e coletivo, assim como a adoção das normas da ABNT para garantir a boa qualidade do ar interior.
DECRETO n.° 27.411, de 05 de dezembro de 2006 - Regulamenta o artigo 9.° da Lei N.° 871, de 11 de junho de 1986 da Cidade do Rio de Janeiro, dispondo sobre a promoção da higiene ambiental e das edificações e proteção à saúde na Prefeitura do Rio de Janeiro.
Os serviços são necessários e imprescindíveis para a manutenção da qualidade do ar refrigerado dos ambientes dos prédios utilizados pela SJRJ, já que os ambientes possuem ambientes climatizados por sistemas de tratamento de ar com capacidade térmica acima de 5 TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/H).
Os edifícios da SJRJ dispõem de muitos ambientes que demandam atendimento pelos sistemas de climatização e ventilação central, a fim de garantir condições adequadas de conforto térmico e renovação de ar.
Classif. documental	00.01.01.01
Manter a renovação de ar nesses recintos em níveis adequados para fornecimento de suprimento de ar de qualidade é importante, pois neles ocorre o convívio frequente de múltiplos ocupantes em espaços fechados. A característica citada é algo que expõe o sistema a acumulação de contaminantes e representa riscos a salubridade dos locais.
Alguns dos riscos supracitados são, por exemplo: a condensação excessiva de humidade em pontos frios, deposição de poeira e outros particulados, consequente proliferação de micro-organismos e liberação de esporos, entre outros.
Portanto, o sistema de ventilação mecânica precisa ser mantido em condições de atender satisfatoriamente a parâmetros de qualidade especificados em normas técnicas pertinentes e legislação relacionada, pois é responsável por fornecer ar respirável aos ocupantes em condições adequadas de higiene.
Deste modo, infere-se que realizar limpeza do sistema de forma planejada é atividade fundamental para garantir as condições de asseio das instalações nos edifícios.
A execução de tal atividade manterá os ambientes de trabalho permanentemente limpos e saudáveis, proporcionando ao público interno e externo condições dignas de higiene e conforto, além de contribuir para a conservação dos bens que se encontram em uso no atendimento ao público e funcionamento das atividades da SJRJ.
Além da conservação das condições de salubridade, manter o sistema limpo também colabora para evitar sanções legais relacionadas.
Como os serviços de limpeza não constituem atividade meio ou finalística do órgão a ser desempenhada pelos próprios servidores, justifica-se sua contratação junto a prestadores de serviço terceirizados.
2
JFRJETP202400136A
Em paralelo, se reconhece que a necessidade da efetiva realização do serviço de limpeza de dutos depende das condições de uso de cada edifício e das condições ambientais impostas a eles ao longo do tempo.
Deste modo, a definição do momento correto para proceder com a efetiva execução dos procedimentos de limpeza dos dutos e sobreforros está ligado ao monitoramento da qualidade do ar, o que atualmente é feito pela empresa Contratada especializada na manutenção dos sistemas de climatização e ventilação e a frequência da limpeza é definida pelo responsável técnico.
A realização da limpeza de dutos será dada por contratação de manutenção continuada com periodicidade anual, visando a permanência de cobertura do serviço perene ao longo de dois anos e possibilidade de execução de limpeza entre períodos não necessariamente regulares por meio de emissão de ordem de serviço.
A coleta das amostras de controle, as análises laboratoriais relacionadas e sua responsabilidade técnica devem obrigatoriamente estar desvinculadas das atividades de limpeza, manutenção e comercialização de produtos destinados ao sistema de climatização, de modo a evitar conflitos de interesse. Como a SJRJ já contrata uma empresa especializada para a manutenção e dos sistemas de climatização e que também está envolvida com o monitoramento da qualidade do ar, a contratação da limpeza dos dutos deve ser feita a parte e por outra Contratada.
Em suma, pelo exposto acima, a contratação proposta é necessária para garantia das condições de boa salubridade dos ocupantes dos edifícios que utilizam sistema central de ventilação, nos quais o ar de renovação percorre dutos e ambientes de sobreforro.
MACRODESAFIO: Garantia dos Direitos de Cidadania (GADC)
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir direitos de inclusão e acessibilidade a todos.
03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos
Requisitos Técnicos
Certidão de registro da contratada junto ao CREA em atividade relacionada ao objeto desta contratação.
Certidão de quitação da contratada junto ao CREA.
Certidão de registro da contratada junto ao	CRBio,	CRQ	em	atividade relacionada ao objeto desta contratação ou no CREA referente a área de engenharia química relacionada ao objeto desta contratação.
Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade técnicooperacional comprovando a realização de	serviços	de	complexidade compatível,	com	as	mesmas características	do	objeto	a	ser contratado, ou características similares.
Comprovação	de	aptidão	técnica, consistente na apresentação de atesto técnico expedido pelo CREA, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos pelos serviços mecânicos de limpeza.
Comprovação	de	aptidão	técnica, consistente na apresentação de atesto técnico expedido pelo CRBio, CRQ ou CREA, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos pelos serviços de higienização.
Registro na GEM-RioLuz
Justificativa
Atender à exigência do CREA, garantindo que a empresa envolvida no certame esteja atuando em ramo de sua expertise.
Comprovação de regularidade e atualização do Registro.
Garantir que a empresa envolvida no certame tenha expertise na avaliação de presença de contaminantes no ambiente e sua descontaminação.
Garantir que a empresa contratada tenha experiência prévia na execução de atividade técnica similar e estrutura administrativa que permita atingir às especificações técnicas demandadas nos prazos determinados no Termo de Referência.
Garantir que os profissionais que irão conduzir a prestação de serviço especializado tenham expertise e qualificação profissional que garantam haver a possibilidade de atingimento das metas de qualidade quanto às especificações técnicas demandadas no Termo de Referência.
Garantir que os profissionais que irão conduzir a prestação de serviço especializado tenham expertise e qualificação profissional que garantam haver a possibilidade de atingimento das metas de qualidade quanto às especificações técnicas demandadas no Termo de Referência.
Atendimento	a	normatização	municipal pertinente.
Observações: Os requisitos técnicos são melhor detalhados e especificados no Termo de Referência.
3
Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo
Identificação	do
Requisitos Normativos
Normativo
Orientações presentes nas normas ABNT relacionadas ao objeto Normas ABNT quanto a qualidade do ar servido e a manutenção programada NBR16401, NBR de sistemas de climatização e ventilação. 13971:2014
Portaria nº 3.523/98
Definição de parâmetros mínimos de qualidade para renovação
do	Ministério	da
de ar sem comprometer a saúde humana.
Saúde
Resolução-RE nº 9,
Definição de parâmetros de referência para fontes poluentes, de 16 de janeiro de
avaliação e controle de amostras.
2003, da ANVISA.
Observações: Também poderão ser tomadas como referência as normas internacionais
ASHRAE, ACCA e demais aplicáveis
04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato Continuado
4.1.1 Número de Meses Detalhado:
O Contrato Continuado foi adotado em função das seguintes razões:
1. Facilitação da contratação e gerenciamento da licitação, contrato, e gerenciamentodo serviços, conforme nova lei de licitações e utilização do programa Contratos.gov;
2. Facilitação do gerenciamento da solicitação de serviços, por meio de OS - Ordens deServiço, passíveis de serem emitidas conforme demanda de limpeza anual;
3. Diminuição do custo gerencial com abertura de licitação e empenhos.
A contratação se dará por 24 (vinte quatro) meses, podendo ser prorrogada conforme limite da legislação e vantajosidade da SJRJ e Contratada.
Os quantitativos presentes no termo de referência foram baseados nas quantidades de contratos passados, estimadas e revisadas usando as informações disponíveis em projetos dos prédios da SJRJ.
4.1.2 Quantitativo da Mão de Obra:
As quantidades de serviços a executar são detalhadas em planilhas no termo de referência, itens 5.8, que descrevem os detalhamentos por pavimento/prédio e as planilhas orçamentárias, item 5.9, que totalizam as quantidades a executar por localidade a cada Ordem de Serviço.
JFRJETP202400136A
05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições
(Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
4
Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
Fonte Valor unitário ou / Soluções de outros órgãos de pesq mensal do / uisa contratado / www.pai INMETRO: Contratação de limpeza de dutos por neldepre / metro linear sob demanda usando Ata de Registro cos.plan R$17,50 por metro / de Preço via pregão ejament / o.gov.br / www.pai MINISTÉRIO DA FAZENDA: Contratação de limpeza neldepre / de dutos por metro linear sob demanda usando Ata cos.plan R$20,00 por metro de Registro de Preço via pregão ejament / o.gov.br / IFRJ: Contratação de limpeza de dutos do prédio da www.pai / Reitoria do IFRJ, ou seja, de um sistema de dutos neldepre R$8.500,00 por com comprimento pré-estabelecido. Foi usada a cos.plan limpeza do sistema / contratação de empreita pela modalidade de ejament edifício em questão / dispensa de licitação. o.gov.br / PPSA: Contratação de limpeza de dutos do prédio www.pai do escritório central da PPSA, ou seja, de um neldepre R$12.110,00 por sistema de dutos com comprimento pré- cos.plan limpeza do sistema estabelecido. Foi usada a contratação de empreita ejament edifício em questão pela modalidade de dispensa de licitação. o.gov.br / Não foi possível / INSS, Polo I, Florianópolis: Contratação de limpeza www.pai identificar o / de dutos dentro de um escopo de serviços maior neldepre componente de custo / dentro da mesma Ata, que inclui a manutenção com cos.plan para o serviço de / fornecimento de peças de outros equipamentos de ejament / limpeza de dutos em / ar condicionado. o.gov.br / específico. / Observações: / Maiores informações em relação aos dados de comparação encontrados foramanexados a este ETP em arquivo .pdf; / Os preços encontrados são, na sua maioria, destinados a órgãos de outros estados ede outras configurações de sistemas de climatização. Por isso não permitem comparação direta de preços; / As características específicas dos edifícios em questão influenciam diretamente nospreços da prestação de serviço, como pode ser visto para os exemplos citados em relação as informações obtidas do INMETRO e o MINISTÉRIO DA FAZENDA, para os quais os preços dados pelo mesmo proponente vencedor são diferentes; Formas construtivas dos prédios atendidos, suas peculiaridades de logística e acessibilidade dos sistemas de dutos são exemplos de tais características; / Algumas contratações citadas foram realizadas em regime de dispensa de licitação eprovavelmente estiveram relacionadas a identificação de necessidade premente de intervenção na higienização das instalações;

5
JFRJETP202400136A
S
e
ç
ã
o

c
i
á
r
R
i
o

J
a
n
e
i
r
o
1. Nenhuma das instalações usadas como referência de preço para esse estudoparecem incluir a limpeza de sobreforro, o que é um exemplo de particularidade das instalações de ventilação dos prédios da SJRJ: os sobreforros são usados, com frequência, como canal de retorno de ar às máquinas centrais de um sistema;
2. A contratação citada para o INSS (resultado 6 do arquivo anexo) também inclui aanálise da qualidade do ar: a Contradada executora dos procedimentos de limpeza ser a própria avaliadora pode influenciar na apreciação dos resultados.
Pelo visto acima, os valores obtidos no Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições não podem ser levados em conta na comparação de preços.
5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado
Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
Valor
Soluções disponíveis no mercado	Fonte de Pesquisa	Unitário ou Mensal
www. ver	tabela Limpeza de dutos contratada por metro linear	paineldeprecos. 5.1
planejamento.gov.br www. ver	tabela Limpeza de dutos contratada por empreitada	paineldeprecos. 5.1
planejamento.gov.br www.
Limpeza de dutos como componente de contratos	ver	tabela paineldeprecos.
de manutenção de escopo que vai além dos dutos	5.1
planejamento.gov.br
Observações: As soluções do mercado encontradas podem apresentar grande variabilidade, e depende das especificidades da instalação e/ou lote de instalações licitado.
06. Descrição da Solução
Em linhas gerais, a solução desejada contempla a limpeza e higienização rotineira de sistemas de climatização para garantir altos níveis de qualidade do ar fornecido durante operação da instalação, de modo que sejam removidos depósitos, agente microbiológicos e potenciais patógenos que possam afetar aos ocupantes.
JFRJETP202400136A
Tal serviço deve ser feito por meio de escovação mecânica, aspiração, limpeza química e proteção dos ambientes envolvidos; conforme detalhado no Termo de Referência afim.
A contratação se dará por aspecto de Manutenção Continuada e será avaliada por meio de medições de qualidade do ar já consideradas na manutenção dos sistemas de condicionamento do ar.
6.1 Ciclo de Vida: De 1 a 3 anos
6.1.1 Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo
6
Pagamento Integral dentro do Exercício: Não
Justificativa: Os serviços serão prestados ao longo de um período de dois anos por meio de manutenção continuada e emissão de ordens de serviço anuais.
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não
Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Os resultados esperados são:
- Obter um mecanismo contratual que permita o célere acionamento de serviços delimpeza de dutos e sobre forros, a fim de garantir a qualidade do ar aos ocupantes de cada prédio correspondente.
- Manutenção do fornecimento de ar saudável para respiração aos ocupantes dosprédios da SJRJ, dentro de parâmetros de qualidade e que garantam a continuidade das condições de salubridade verificadas.
- Conservação do estado do equipamento usado nos sistemas de ventilação mecânica eclimatização central.
- Evitar sanções legais ligadas a falta de salubridade das instalações.
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
O escopo de fornecimento foi desmembrado em unidades para melhor execução do orçamento e eficiência da gestão dos serviços, que poderão ser feitos separadamente.
Os itens poderão ser adjudicados por licitantes diferentes em grupos a serem definidos no Termo de Referência, ampliando a competitividade.
Os Serviços serão de caráter continuado com periodicidade anual com datas reguladas pela emissão de ordens de serviço e prazo de execução regulados pelo cronograma existente no Termo de Referência contratual.
Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebraçãodo Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
JFRJ-EOF-2019/00550 - Contratação de empresa de engenharia especializada na execução dos serviços de operação, manutenção, instalação e controle dos equipamentos dos sistemas de refrigeração, ventilação e exaustão.
JFRJETP202400136A
c
i
á
r
Critérios de Sustentabilidade
7
Conforme PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2021/00027, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 que dispõe sobre o uso do Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do Conselho de Justiça Federal no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
A Contratada deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, como utilização de equipamentos e materiais que reduzam o impacto ambiental.
Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, como redução do consumo de energia e de água.
Tais preocupações e demandas estão melhor detalhados no capítulo afim do Termo de Referência.
Impactos Ambientais
Geração de resíduos sólidos devido a remoção de depósitos nos dutos e sobreforros, emissão de vapores de produtos usados na desinfecção e higienização do sistema.
Contratação Anterior/Processo Administrativo
JFRJ-EOF-2022/00239; JFRJ-EOF-2021/00194; JFRJ-EOF-2020/00044; JFRJ-EOF2018/00215; JFRJ-EOF-2016/00207
Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
JFRJETP202400136A
Os estudos preliminares demonstram que essa é uma contratação que se faz necessária; que é tecnicamente possível; e dado que já é uma contratação já adotada previamente pela JFRJ, mesmo em diferentes moldes, trata-se de uma solução economicamente razoável e de viabilidade pertinente a continuidade da prestação dos serviços jurisdicionais.
c
i
á
r
De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

#### DELSON DOS SANTOS SUPERVISOR
8
92
S
e
ç
ã
o

c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

J
a
n
e
i
r
o
#### PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
##### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ANÁLISE DE RISCO SIGA Nº JFRJ-FOR-2024/06473
ANÁLISE DE RISCO
93
2
JFRJFOR202406473A
Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS - 29/05/2024 às 18:07:36.
Documento Nº: 4121775-5292 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4121775-5292

2
Inclusão de itens referentes à multas e sanções por falhas
de execução/atrasos
DELSON DOS SANTOS
Id.
Ação de contingência
Responsável
1
Uso de mão de obra interna para auxílio nos reparos e/ou
auxílio no reparo e/ou contingenciamento dos impactos
DELSON DOS SANTOS
2
Contratações pontuais de serviços regulares e/ou
eventuais para mitigação do(s) problemas gerados
DELSON DOS SANTOS
3
Contactar o 2º colocado do certame licitatório para ver se
ele forneceria os equipamentos pelo mesmo preço do 1º
DELSON DOS SANTOS
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o
Rio de Janeiro, 29 de maio de 2024.

DELSON DOS SANTOS
SUPERVISOR
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
JFRJCAP202405151A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
ITEM	DESCRIÇÃO	Un	Qtde / total 2 limpezas	P1	P2	P3	P4	P5	UA
1	Rio Branco (Anexo I)
1.1	Higienização de dutos	ml	3910	5,27	-	2,36	-	1 ,88	1,75
1.2	Limpeza de dutos rígidos	ml	2660	1 6,80	19,90	1 4,90	14,52	7,08	6,60
1.3	Limpeza de dutos flexíveis	ml	1250	1 7,85	9,45	1 3,33	-	7,63	7,11
1.4	Limpeza de sobreforro	m2	5940	10,38	-	7,09	-	3 ,85	3,59
1.5	Higienização de sobreforro	m2	5940	4,73	-	2,36	-	1 ,36	1,27
2	Rio Branco (Anexo II)								1,49
2.1	Higienização de dutos	ml	9356	5,27	-	2,66	-	1 ,60
2.2	Limpeza de dutos rígidos	ml	7814	1 6,80	19,90	1 9,35	14,52	7,56	7,05
2.3	Limpeza de dutos flexíveis	ml	1542	1 7,85	9,45	1 3,77	-	6,51	6,07
2.4	Limpeza de sobreforro	m2	8980	10,38	-	7,73	-	3 ,29	3,07
2.5	Higienização de sobreforro	m2	8980	4,73	-	2,66	-	1 ,23	1,15
3	Venezuela (Bloco A)
3.1	Higienização de dutos	ml	2810	5,27	-	2,67	-	1 ,96	1,83
3.2	Limpeza de dutos rígidos	ml	2040	1 6,80	19,90	1 9,25	14,52	9,75	9,09
3.3	Limpeza de dutos flexíveis	ml	770	1 7,85	9,45	1 6,26	-	7,92	7,38
3.4	Limpeza de sobreforro	m2	10040	10,38	-	7,69	-	4 ,56	4,25
3.5	Higienização de sobreforro	m2	10040	4,73	-	2,67	-	1 ,60	1,49
4	Venezuela (Bloco B)
4.1	Higienização de dutos	ml	8340	5,27	-	2,67	-	2 ,12	1,98
4.2	Limpeza de dutos rígidos	ml	6390	1 6,80	19,90	1 9,25	14,52	8,05	7,50
4.3	Limpeza de dutos flexíveis	ml	1950	1 7,85	9,45	1 6,26	-	8,41	7,84
4.4	Limpeza de sobreforro	m2	24280	10,38	-	7,69	-	4 ,97	4,63
4.5	Higienização de sobreforro	m2	24280	4,73	-	2,67	-	1 ,72	1,60

5	Almirante Barroso
5.1	Higienização de dutos	ml	6620	5,27	-	2,22	-	1 ,48	1,38
5.2	Limpeza de dutos rígidos	ml	3920	1 6,80	19,90	1 8,36	14,52	7,44	6,93
5.3	Limpeza de dutos flexíveis	ml	2700	1 7,85	9,45	1 2,30	-	6,19	5,77
5.4	Limpeza de sobreforro	m2	12190	10,38	-	6,77	-	2 ,98	2,78
5.5	Higienização de sobreforro	m2	12190	4,73	-	2,22	-	1 ,09	1,02
6	Resende
6.1	Higienização de dutos	ml	322	5,27	-	2,73	-	1 ,88	1,75
6.2	Limpeza de dutos rígidos	ml	322	2 6,25	19,90	1 9,46	14,52	9,85	9,18
7	Macaé
7.1	Higienização de dutos	ml	198	7,37	-	2,73	-	1 ,92	1,79
7.2	Limpeza de dutos rígidos	ml	146	3 1,50	19.90	19,92	1 4,52	10,32	9,62
7.3	Limpeza de dutos flexíveis	ml	52	2 6,25	9,45	1 3,58	-	9,55	8,90
7.4	Limpeza de sobreforro	m2	400	-	-	7 ,98	-	3,48	3,24
7.5	Higienização de sobreforro	m2	400	-	-	2 ,73	-	1,63	1,52

P1 – Conforto Ambiental – Luciene – (21) 2489-0708 – confortoambiental@confortoambiental.com.br
P2 - Refrimec Refrigeração - Mauro Marin - (21) 2252-6469 e (21) 2507-8479 - contato@refrimec.com.br
P3 - Cetest Minas Engenharia e Serviços S. A. - Nicole - (31) 2112-1050 - comercial@cetestminas.com.br; licitacao.comercial@cetestminas.com.br
P4 - DISPENSA 90004/2024 - UASG 170100 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - ES P5 - Valores da última contratação reajustados pelo índice do IPCA (Jul/22 a mai/24) UA - Contratação Anterior – EOF-2022/239 - Atas de RP n° 35 E 36/2022.
PMU – Preço máximo unitário, PMT – Preço máximo total
OBS: Informo que na proposta P3, itens higienização de dutos e sobreforros foram considerados por similaridade
Outras empresas: sede@deutec.com.br; contato@technician.com.br; luciano@quimiclean.com.br;
oamengenharia@uol.com.br; contato@ecold.com.br; denis@cedrotecambiental.com.br; refrimecarcondicionado@gmail.com; comercial@eloahsolucoes.com.br; atendimento@gbcs.com.br; atendimento@roboticvision.com.br
Rio de janeiro, 9 de julho de 2024
Alexandre Cesaroni de Almeida
Seção de Cotação
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
JFRJCAP202405151A
e
ç
ã
o

J

J
a
n
e
i
ITEM DESCRIÇÃO Un Qtde / total 2 limpezas P1 P2 P3 P4 P5 PMU PMT UA / 1 Rio Branco (Anexo I) / 1.1 Higienização de dutos ml 3910 * - 2 ,36 - 1,88 2 ,12 8.289,20 1,75 / 1.2 Limpeza de dutos rígidos ml 2660 * * * 1 4,52 7,08 1 0,80 28.728,00 6,60 / 1.3 Limpeza de dutos flexíveis ml 1250 * 9,45 * - 7,63 8 ,54 10.675,00 7,11 / 1.4 Limpeza de sobreforro m2 5940 * - 7,09 - 3,85 5 ,47 32.491,80 3,59 / 1.5 Higienização de sobreforro m2 5940 * - 2 ,36 - 1,36 1 ,86 11.048,40 1,27 / Total: 91.232,40 1,49 / 2 Rio Branco (Anexo II) / 2.1 Higienização de dutos ml 9356 * - 2 ,66 - 1,60 2 ,13 19.928,28 / 2.2 Limpeza de dutos rígidos ml 7814 * * * 1 4,52 7,56 1 1,04 86.266,56 7,05 / 2.3 Limpeza de dutos flexíveis ml 1542 * 9,45 * - 6,51 7 ,98 12.305,16 6,07 / 2.4 Limpeza de sobreforro m2 8980 * - 7,73 - 3,29 5 ,51 49.479,80 3,07 / 2.5 Higienização de sobreforro m2 8980 * - 2 ,66 - 1,23 1 ,95 17.511,00 1,15 / Total: 1 85.490,80 / 3 Venezuela (Bloco A) / 3.1 Higienização de dutos ml 2810 * - 2 ,67 - 1,96 2 ,32 6.519,20 1,83 / 3.2 Limpeza de dutos rígidos ml 2040 * * * 1 4,52 9,75 1 2,14 24.765,60 9,09 / 3.3 Limpeza de dutos flexíveis ml 770 * 9,45 * - 7,92 8 ,69 6.691,30 7,38 / 3.4 Limpeza de sobreforro m2 10040 * - 7,69 - 4,56 6 ,13 61.545,20 4,25 / 3.5 Higienização de sobreforro m2 10040 * - 2 ,67 - 1,60 2 ,14 21.485,60 1,49 / Total: 1 21.006,90 / 4 Venezuela (Bloco B) / 4.1 Higienização de dutos ml 8340 * - 2 ,67 - 2,12 2 ,40 20.016,00 1,98 / 4.2 Limpeza de dutos rígidos ml 6390 * * * 1 4,52 8,05 1 1,29 72.143,10 7,50 / 4.3 Limpeza de dutos flexíveis ml 1950 * 9,45 * - 8,41 8 ,93 17.413,50 7,84 / 4.4 Limpeza de sobreforro m2 24280 * - 7,69 - 4,97 6 ,33 153.692,40 4,63 / 4.5 Higienização de sobreforro m2 24280 * - 2 ,67 - 1,72 2 ,20 53.416,00 1,60 / Total: 3 16.681,00 / 5 Almirante Barroso / 5.1 Higienização de dutos ml 6620 * - 2 ,22 - 1,48 1 ,85 12.247,00 1,38 / 5.2 Limpeza de dutos rígidos ml 3920 * * * 1 4,52 7,44 1 0,98 43.041,60 6,93 / 5.3 Limpeza de dutos flexíveis ml 2700 * 9,45 * - 6,19 7 ,82 21.114,00 5,77 / 5.4 Limpeza de sobreforro m2 12190 * - 6,77 - 2,98 4 ,88 59.487,20 2,78 / 5.5 Higienização de sobreforro m2 12190 * - 2 ,22 - 1,09 1 ,66 20.235,40 1,02 / Total: 1 56.125,20 / 6 Resende / 6.1 Higienização de dutos ml 322 * - 2 ,73 - 1,88 2 ,31 743,82 1,75 / 6.2 Limpeza de dutos rígidos ml 322 * * * 1 4,52 9,85 1 2,19 3.925,18 9,18 / Total: 4.669,00 / 7 Macaé / 7.1 Higienização de dutos ml 198 * - 2 ,73 - 1,92 2 ,33 461,34 1,79 / 7.2 Limpeza de dutos rígidos ml 146 * * * 1 4,52 10,32 1 2,42 1.813,32 9,62 / 7.3 Limpeza de dutos flexíveis ml 52 * 9,45 * - 9,55 9 ,50 494,00 8,90 / 7.4 Limpeza de sobreforro m2 400 - - 7 ,98 - 3,48 5 ,73 2.292,00 3,24 / 7.5 Higienização de sobreforro m2 400 - - 2 ,73 - 1,63 2 ,18 872,00 1,52 / * - Valores muito altos, distorcidos, não foram considerados Total: 5.932,66 / Geral: 8 81.137,96

P1 – Conforto Ambiental – Luciene – (21) 2489-0708 – confortoambiental@confortoambiental.com.br
P2 - Refrimec Refrigeração - Mauro Marin - (21) 2252-6469 e (21) 2507-8479 - contato@refrimec.com.br
P3 - Cetest Minas Engenharia e Serviços S. A. - Nicole - (31) 2112-1050 - comercial@cetestminas.com.br; licitacao.comercial@cetestminas.com.br
P4 - DISPENSA 90004/2024 - UASG 170100 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - ES P5 - Valores da última contratação reajustados pelo índice do IPCA (Jul/22 a mai/24) UA - Contratação Anterior – EOF-2022/239 - Atas de RP n° 35 E 36/2022.
PMU – Preço máximo unitário, PMT – Preço máximo total
OBS: Informo que na proposta P3, itens higienização de dutos e sobreforros foram considerados por similaridade
Outras empresas: sede@deutec.com.br; contato@technician.com.br; luciano@quimiclean.com.br;
oamengenharia@uol.com.br; contato@ecold.com.br; denis@cedrotecambiental.com.br; refrimecarcondicionado@gmail.com; comercial@eloahsolucoes.com.br; atendimento@gbcs.com.br; atendimento@roboticvision.com.br
Rio de janeiro, 9 de julho de 2024
Alexandre Cesaroni de Almeida
Seção de Cotação
19/06/2024 12:40	Re: Serviço de manutenção continuada para limpeza... - Everaldo Matias Nicacio
Re: Serviço de manutenção continuada para limpeza e higienização robotizada de dutos e sobreforro dos sistemas de refrigeração dos prédios da Justica Federal
Conforto Ambiental <confortoambiental@confortoambiental.com.br>
ter 18/06/2024 16:45
Para:Everaldo Matias Nicacio <matias@jfrj.jus.br>;
 1 anexo
Justiça Federal 1º Grau RJ (L.D).pdf;
Prezado Everaldo, boa tarde!
Segue em anexo a proposta da Conforto Ambiental.
Favor acusar recebimento deste e-mail.
Atenciosamente,
Luciene Brito
Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental.
(21) 2489-0708
Site nosso site: www.confortoambiental.com.br
JFRJCAP202405151A
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
Em qua., 12 de jun. de 2024 às 14:13, Conforto Ambiental <confortoambiental@confortoambiental.com.br> escreveu:
Prezado Everaldo, boa tarde!

Responderei em breve.
Atenciosamente,
Luciene Brito
Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental.
(21) 2489-0708
Site nosso site: www.confortoambiental.com.br
Em qua., 12 de jun. de 2024 às 13:40, Everaldo Matias Nicacio <matias@jfrj.jus.br> escreveu:

Boa tarde.

Solicito orçamento para serviço de manutenção con nuada para limpeza e higienização robo zada de dutos e sobreforro dos sistemas de refrigeração dos prédios da Jus ça Federal, conforme termo de referência anexo.

https://correioweb.jfrj.jus.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADJmODVlYzE0LTgzNTItNDZhOC1iNWNhLWY5MmQ2MDE3N…	1/2
19/06/2024 12:40 Re: Serviço de manutenção continuada para limpeza... - Everaldo Matias Nicacio Peço que seja encaminhada resposta ainda que nega va para evitar novo contato.

Atenciosamente,

Everaldo Ma as Nicacio Seção de Cotação
Jus ça Federal/RJ

JFRJCAP202405151A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
https://correioweb.jfrj.jus.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADJmODVlYzE0LTgzNTItNDZhOC1iNWNhLWY5MmQ2MDE3N…	2/2

Razão social: Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental Ltda.
Endereço: Rua Téofilo Otoni, nº 52 - Sala 1206 - Centro - RJ.
CNPJ: 01.183.525/0001-72
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
Banco: Banco do Brasil - Agência: 576-2 Conta corrente: 110744-5
Declaramos expressamente que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão. Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência), podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57º, parágrafos 1º e 3º da Lei nº 8.666/93.
JFRJCAP202405151A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
Objeto: Serviços de limpeza robotizada por escovação a seco e higienização, com filmagem simultânea, da rede de dutos e sobreforros de retorno dos sistemas de ar condicionado de 6 (seis) prédios da Justiça Federal de 1° Grau do Rio de Janeiro.
ITEM	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
1		Rio Branco (Anexo I)
1.1	Limpeza de dutos rígidos	m	1.330	16,80	22.344,00
1.2	Limpeza de dutos flexíveis	m	625	17,85	11.156,25
1.3	Limpeza de sobreforro	m2	2.970	10,38	30.828,60
1.4	Higienização de dutos	m	1.955	5,27	10.302,85
1.5	Higienização de sobreforro	m2	2.970	4,73	14.048,10
	TOTAL DE DUAS (1) LIMPEZA				88.679,80
ITEM	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
2		Rio Branco (Anexo II)
2.1	Limpeza de dutos rígidos	m	3.907	16,80	65.637,60
2.2	Limpeza de dutos flexíveis	m	771	17,85	13.762,35
2.3	Limpeza de sobreforro	m2	4.490	10,38	46.606,20
2.4	Higienização de dutos	m	4.678	5,27	24.653,06
2.5	Higienização de sobreforro	m2	4.490	4,73	21.237,70
	TOTAL DE UMA (1) LIMPEZA				171.896,91
ITEM	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
3		Av. Venezuela (Bloco A)
3.1	Limpeza de dutos rígidos	m	1.020	16,80	17.136,00
3.2	Limpeza de dutos flexíveis	m	385	17,85	6.872,25
3.3	Limpeza de sobreforro	m2	5.020	10,38	52.107,60
3.4	Higienização de dutos	m	1.405	5,27	7.404,35
3.5	Higienização de sobreforro	m2	5.020	4,73	23.744,60
	TOTAL DE UMA (1) LIMPEZA				107.264,80
ITEM	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
4		Av. Venezuela (Bloco B)
4.1	Limpeza de dutos rígidos	m	3.195	16,80	53.676,00
4.2	Limpeza de dutos flexíveis	m	975	17,85	17.403,75
4.3	Limpeza de sobreforro	m2	12.140	10,38	126.013,20
4.4	Higienização de dutos	m	4.170	5,27	21.975,90
4.5	Higienização de sobreforro	m2	12.140	4,73	57.422,20
	TOTAL DE UMA (1) LIMPEZA				276.491,05
ITEM	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
5		Almirante Barroso
5.1	Limpeza de dutos rígidos	m	1.960	16,80	32.928,00
5.2	Limpeza de dutos flexíveis	m	1.350	17,85	24.097,50
5.3	Limpeza de sobreforro	m2	6.095	10,38	63.266,10
5.4	Higienização de dutos	m	3.310	5,27	17.443,70
5.5	Higienização de sobreforro	m2	6.095	4,73	28.829,35
	TOTAL DE UMA (1) LIMPEZA				166.564,65
ITEM	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
6		Resende
6.1	Limpeza de dutos rígidos	m	161	26,25	4.226,25
6.2	Higienização de dutos	m2	161	5,27	848,47
	TOTAL DE UMA (1) LIMPEZA				5.074,72
ITEM	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
7		Macaé
7.1	Limpeza de dutos rígidos	m	73	31,50	2299,50
	Limpeza de dutos flexíveis	m	26	26,25	682,50
7.2	Higienização de dutos	m2	73	7,37	538,01
	TOTAL DE UMA (1) LIMPEZA				3.520,01

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2024
JFRJCAP202405151A
J

Igor Augusto de Oliveira Rodrigues Responsável legal
27/06/2024 12:50	Proposta para limpeza dos dutos de ar condicionad... - Everaldo Matias Nicacio
Proposta para limpeza dos dutos de ar condicionado central
Refrimec Refrigeração <refrimecarcondicionado@gmail.com>
qui 27/06/2024 09:21
Para:Everaldo Matias Nicacio <matias@jfrj.jus.br>;
 4 anexos
Justiça Federal - Planilha orçamentária - 2024.pdf; 2024-266-09-RS Justiça Federal.pdf; CREA-RJ 30.06.2024.pdf; GEM - 03.2024.pdf;
Bom dia, Sr. Everaldo Matias Nicácio!
Envio em anexo proposta 2024-266-09-RS para limpeza dos dutos de ar condicionado central.
Por favor, confirme o recebimento.
Atenciosamente,
Refrimec Refrigeração Ltda.
Tairine Martins.
Tel.: (21)2252-6469 / (21) 2507-8479 / Fax: (21) 2507-9174.
WhatsApp: (21) 96469-9219.
www.refrimec.com.br. contato@refrimec.com.br. tairine@refrimec.com.br. refrimecarcondicionado@gmail.com. https://correioweb.jfrj.jus.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADJmODVlYzE0LTgzNTItNDZhOC1iNWNhLWY5MmQ2MDE3N…	1/1
JFRJCAP202405151A
J
### Refrimec
2024-266-09-RS

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2024.

A
Justiça Federal
End.: Av. Rio Branco, 243 – Anexos I e II.
Centro – RJ.

Att: Sr. Everaldo Matias Nicácio (matias@jfrj.jus.br).

Ref.: HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL

Prezado Senhor,

 Atendendo vossa solicitação, temos o prazer de apresentar nossa proposta comercial para limpeza, conforme recomenda a Secretaria de Vigilância Sanitária, instalados na Av. Rio Branco Anexos 1 e 2; Av. Venezuela Blocos A e B; Av. Almirante Barroso, Resende – RJ e Macaé – RJ, conforme Termo de Referência nº JFRJ-TER-2024/00216 de 05/06/2024. Adiante demonstramos a nossa Metodologia Operacional adequada à legislação vigente.
JFRJCAP202405151A

Atenciosamente,

Refrimec Refrigeração Ltda.
Mauro Marin

PROP: 2024-266-09-RS
End.: Av. Gomes Freire, 779 - Centro – RJ CEP: 20231-014
### Refrimec
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E METODOLOGIA EXECUTIVA PARA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO, RETORNO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA:
.
1.0- Descrição dos Serviços:

1.1-Limpeza de toda a rede de dutos indicada acima.
  O processo de limpeza será desenvolvido por sistemas diversos de escovação mecânicos, tendo como força motriz a pneumática, acopladas a um robo comandado por cabo de fibra ótica e controlado por joystick e tendo seus movimentos monitorados por intermédio de circuito interno à cores e vídeo para gravação em DVD. Esse tipo de alimentação e comando permite que este equipamento seja utilizado em salas de controle, pelo fato de não interferirem nos equipamentos contidos nestas salas.

2.0- Limpeza mecânica:

2.1- Procedimentos

- Antes do início dos serviços, o robô “inspector” video-inspeciona o trecho a ser trabalhado, para que possa ser efetuada a gravação em DVD do estado atual da rede. Este procedimento será realizado novamente ao término dos serviços, com o objetivo de comparação do estado anterior com o atual e também como comprovação da execução dos serviços propostos;
- Sempre na direção do fluxo de ar, serão escolhidos trechos da mesma seção que são isolados através de peças de espuma colocadas no interior do duto, obstruindo o fluxo de ar à frente do trecho a ser limpo;
  JFRJCAP202405151A
- Remoção das grelhas e difusores para limpeza.
- No início do trecho é introduzido um robô dotado de um sistema de escovas giratórias de polipropileno do tamanho adequado a dimensão do duto e de dureza necessária para a remoção do tipo de sujidade encontrada;
- Na outra extremidade do trecho escolhido é instalado um mangote ligado a um exaustor centrífugo com a potência adequada para que se possa obter uma pressão negativa bastante no trecho em questão. Com o desagregamento da sujidade por força da pressão negativa imprimida no trecho, as partículas passam a ser sugadas e retidas deste equipamento (exaustor) que possui pré-filtros de fibra sintética e filtros HEPA com eficiência de filtragem na ordem de 99,97%;
- Este procedimento é repetido de forma sequencial por todo o sistema de dutos até a constatação da remoção de toda a sujidade;
- Nos trechos onde as aberturas existentes nos dutos não permitirem a introdução dos equipamentos de diagnóstico visual, limpeza e higienização, serão abertas nas paredes dos dutos tantas quantas janelas de acesso forem necessárias para tais fins.
- Posteriormente estas janelas serão vedadas com material semelhante ao usado na confecção dos dutos, devidamente seladas com massa de vedação e rebitadas tornando-as estanques.
- No início dos serviços todos os mobiliários das salas, computadores, mesas e etc... Serão cobertos com plástico para proteção de alguma sujidade proveniente do serviço.

PROP: 2024-266-09-RS
End.: Av. Gomes Freire, 779 - Centro – RJ CEP: 20231-014
### Refrimec
2.1.2- Equipamentos utilizados na Limpeza Mecânica:
 Exaustor centrífugo com filtro HEPA 99,99% de eficiência;
 Robô cabo comandado dotado de câmara de alta definição para filmagem e gravação e Kit para limpeza:
 Equipamento de escovação mecânica
 Escovas de polipropilelo, quadradas, retangulares e redondas em tamanhos e durezas diversas;  Compressor
 Ferramental e E.P.I. adequado aos diversos tipos de serviço.

3.0-Saúde e Segurança:
- Todo o pessoal portará Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado ao tipo de serviço a ser desenvolvido;
- Toda a operação de higienização será monitorada com filmagem simultânea de todas as etapas;
- É importante que seja destacada uma pessoa habilitada para acompanhar os serviços; abrir, fechar portas, liberar as áreas para o desenvolvimento dos trabalhos, apoiar nossa equipe de trabalho e estar presente quando da sua saída ao término dos trabalhos.

4.0 - Preço e Condições de Pagamento:
Nosso preço para a execução dos serviços propostos é de:

JFRJCAP202405151A
Limpeza de dutos de ar condicionado central	R$ 270.967,55 (Duzentos e setenta mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). / (Planilha orçamentária)

- Condições de pagamento: 30 (trinta) dias.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- Nos preços acima encontram-se incluídos todos os Impostos incidentes, Fretes, Taxas e outros emolumentos relativos a esta obra.
- Entrega de Relatório Técnico / Certificado / DVD

RAZAO SOCIAL:	DE ACORDO
ENDEREÇO:	DATA: / /
BAIRRO:
CIDADE UF
CEP
CNPJ
IE	ASSINATURA C/ CARIMBO

PROP: 2024-266-09-RS
End.: Av. Gomes Freire, 779 - Centro – RJ CEP: 20231-014
### Refrimec

5.0- Prazo para a execução dos serviços:

O prazo previsto para a conclusão dos serviços será conforme cronograma.

6.0- Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC):

A higienização da rede de dutos dos sistemas de ar condicionado e/ou ventilação é mais um quesito dentro das normas de procedimento estabelecido pela Portaria do Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União de nº 166 de 31/ago/98 ( Art.5º “a”). Para cumprimento total da mesma, deve-se observar e entender o sistema de ar como um todo e desta maneira, proceder na manutenção e conservação destes sistemas, nas periodicidades que cada situação determina. Nossa empresa coloca-se à disposição para qualquer assessoria neste segmento, bem como na implementação e/ou execução do PMOC (Plano de Manutenção Operação e
Controle), previstos na mesma Portaria (Art. 6º)

   7.0- Observações Gerais:
- Salvo orientação em contrário, nossos trabalhos normalmente desenvolvem-se à noite ou em finais de semana para não interferir na rotina de V.Sa.
  JFRJCAP202405151A
- O cliente deverá providenciar o fornecimento de água, energia elétrica em 110V. e 220V.
- Caso esta proposta seja aprovada, solicitamos entrar em contato com nossa gerência para agendamento do início dos trabalhos.

8.0- Garantia dos Serviços:
A garantia dos serviços está condicionada ao atendimento da Portaria Ministerial nº 3523, no que diz respeito a elaboração do PMOC (Plano de Manutenção Operação e Controle), que deverá ser devidamente preenchido pelo responsável técnico da empresa de manutenção do sistema de ar condicionado. Neste caso a garantia será de 12 (doze) meses.

PROP: 2024-266-09-RS
End.: Av. Gomes Freire, 779 - Centro – RJ CEP: 20231-014
### Refrimec

REFERÊNCIAS COMERCIAIS ATUALIZADAS (CLIENTES):

PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICO S/A

EUROFARMA LABORATÓRIOS

MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

BECTON DICKINSON INSDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS

PETROBRAS –PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

VICOM LTDA

COLÉGIO SANTO INÁCIO

JFRJCAP202405151A
MANSERV / GE DO BRASIL

MARISA LOJAS S/A

CARIOCA SHOPPING

INFOGLOBO

NORSKAN OFFSHORE LTDA

EMIDA INSTALAÇÕES LTDA

CITIBANK HALL

SESC (Barra, Niterói, Nova Iguaçu e São Gonçalo).

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A (ELETROBRAS).

BANCO CENTRAL DO BRASIL

ENEL BRASIL (Rio de Janeiro)

PROP: 2024-266-09-RS
End.: Av. Gomes Freire, 779 - Centro – RJ CEP: 20231-014

JFRJCAP202405151A
u
d
i
ITEM	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
1	Rio Branco (Anexo I)
1.1	Limpeza de dutos rígidos	m	1.330	R$ 19,90	R$ 26.467,00
1.2	Limpeza de dutos flexíveis	m	625	R$ 9,45	R$ 5.906,25
				Subtotal	R$ 32.373,25
ITEM	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
2	Rio Branco (Anexo II)
2.1	Limpeza de dutos rígidos	m	3.930	R$ 19,90	R$ 78.207,00
2.2	Limpeza de dutos flexíveis	m	740	R$ 9,45	R$ 6.993,00
				Subtotal	R$ 85.200,00
ITEM	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
3	Venezuela (Bloco A)
3.1	Limpeza de dutos rígidos	m	1.020	R$ 19,90	R$ 20.298,00
3.2	Limpeza de dutos flexíveis	m	385	R$ 9,45	R$ 3.638,25
				Subtotal	R$ 23.936,25
ITEM	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
4	Venezuela (Bloco B)
4.1	Limpeza de dutos rígidos	m	3.195	R$ 19,90	R$ 63.580,50
4.2	Limpeza de dutos flexíveis	m	975	R$ 9,45	R$ 9.213,75
				Subtotal	R$ 72.794,25
ITEM	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
5	Almirante Barroso
5.1	Limpeza de dutos rígidos	m	1.960	R$ 19,90	R$ 39.004,00
5.2	Limpeza de dutos flexíveis	m	1.350	R$ 9,45	R$ 12.757,50
				Subtotal	R$ 51.761,50
ITEM	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
6	Resende
6.1	Limpeza de dutos rígidos	m	161	R$ 19,90	R$ 3.203,90
				Subtotal	R$ 3.203,90
ITEM	Descrição	Unidade	Qtde	Preço Únitário	Preço Total
7	Macaé
7.1	Limpeza dos dutos rigidos	m	73	R$ 19,90	R$ 1.452,70
7.2	Limpeza dos dutos flexiveis	m	26	R$ 9 ,45	R$ 245,70
				Subtotal	R$ 1.698,40
				Total:	R$ 270.967,55

02/07/2024 12:44	RES: Serviço de manutenção continuada para limpez... - Everaldo Matias Nicacio
RES: Serviço de manutenção continuada para limpeza e higienização robotizada de dutos e sobreforro dos sistemas de refrigeração dos prédios da Justica Federal
Comercial Cetest <comercial@cetestminas.com.br>
seg 01/07/2024 17:36
Para:Everaldo Matias Nicacio <matias@jfrj.jus.br>;
 1 anexo
066-24-PRO JUSTIÇA FEDERAL RJ (Estimativa Limp. Dutos).pdf;
Prezado Everaldo, boa tarde!

Encaminhamos proposta conforme solicitado.

Atenciosamente,

Cristina Sinara da Silva (31) 2112-1050 www.cetestminas.com.br
JFRJCAP202405151A
u
d
i

"A informação contida nesse e-mail é confidencial e dirigida somente ao(s) destinatário(s). Caso você a tenha recebido por engano, alertamos que quaisquer atos, por ação ou omissão, relacionados ou com base em seu conteúdo, tais como a divulgação, utilização, reprodução ou distribuição, serão considerados ilegais, estando, portanto, expressamente não autorizados. Todas as opiniões e declarações destinadas a entidades externas a esta empresa, somente serão consideradas oficiais quando efetivamente confirmadas por escrito por um representante legal desta empresa."

De: Everaldo Ma as Nicacio [mailto:ma as@jfrj.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 27 de junho de 2024 14:01
Assunto: Serviço de manutenção con nuada para limpeza e higienização robo zada de dutos e sobreforro dos sistemas de refrigeração dos prédios da Jus ca Federal
Prioridade: Alta

Boa tarde.

Solicito orçamento para serviço de manutenção con nuada para limpeza e higienização robo zada de dutos e sobreforro dos sistemas de refrigeração dos prédios da Jus ça Federal, conforme termo de referência anexo.

Peço que seja encaminhada resposta ainda que nega va para evitar novo contato.

Atenciosamente,

Everaldo Ma as Nicacio
https://correioweb.jfrj.jus.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADJmODVlYzE0LTgzNTItNDZhOC1iNWNhLWY5MmQ2MDE3N…	1/2 02/07/2024 12:44 RES: Serviço de manutenção continuada para limpez... - Everaldo Matias Nicacio Seção de Cotação
Jus ça Federal/RJ

JFRJCAP202405151A
https://correioweb.jfrj.jus.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADJmODVlYzE0LTgzNTItNDZhOC1iNWNhLWY5MmQ2MDE3N…	2/2
PROPOSTA COMERCIAL ESTIMATIVA PARA LICITAÇÃO
JFRJCAP202405151A
Razão Social: CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A
CNPJ: 24.016.172/0001-11
Endereço: Rua Henrique Cabral, 821 - Aeroporto
Cidade: Belo Horizonte Estado: MG Cep: 31.270-760
Telefone: (31) 2112-1050
E-mail: comercial@cetestminas.com.br / licitacao.comercial@cetestminas.com.br
Banco Itaú Agência: 0689 Conta Corrente: 43.900-8
Validade da proposta: 60(sessenta) dias
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONAD					O
Item		Descrição do Item			Local / Prédio				Descrição do Escopo de Serviços		Quant. Escopo Anual				Valor Unitário		Valor Total
					Unid.		Quant
1		Serviço de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e sobreforros, do prédio / Anexo I, da Av. Rio / Branco, 243, conforme especificações em anexo.			AV. RIO BRANCO, 243 – / ANEXO I				HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS, considerando: / LIMPEZA DE DUTOS RÍGIDOS		ml ml		1955 / 1330				R$ 56.214,75
					R$ 14,90 R$ 19.817,00 / R$ 13,33 R$ 8.331,25 / R$ 7,09 R$ 21.057,30 / R$ 2,36 R$ 7.009,20
					LIMPEZA DE DUTOS FLEXÍVEIS		ml		625
					LIMPEZA DE SOBREFORRO		m2		2970
					HIGIENIZAÇÃO DE SOBREFORRO		m2		2970
2		Serviço de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e sobreforros, do prédio Anexo II, da Av. Rio Branco, 243, conforme especificações em anexo.			AV. RIO BRANCO, 243 – / ANEXO II				HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS, considerando:		ml		4678				R$ 132.868,22
					LIMPEZA DE DUTOS RÍGIDOS		ml		3907		R$ 19,35 R$ 75.600,45 / R$ 13,77 R$ 10.616,67 / R$ 7,73 R$ 34.707,70 / R$ 2,66 R$ 11.943,40
					LIMPEZA DE DUTOS FLEXÍVEIS		ml		771
					LIMPEZA DE SOBREFORRO		m2		4490
					HIGIENIZAÇÃO DE SOBREFORRO		m2		4490
3		Serviço de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e sobreforros, do prédio / Bloco A, da Av. Venezuela, 134, / conforme / especificações em anexo.			AV. VENEZU BLOCO A		ELA,	134,	HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS, considerando:		ml		1405				R$ 77.902,30
					LIMPEZA DE DUTOS RÍGIDOS		ml		1020		R$ 19,25 R$ 19.635,00 / R$ 16,26 R$ 6.260,10 R$ 7,69 R$ 38.603,80 / R$ 2,67 R$ 13.403,40
					LIMPEZA DE DUTOS FLEXÍVEIS		ml		385
					LIMPEZA DE SOBREFORRO		m2		5020
					HIGIENIZAÇÃO DE SOBREFORRO		m2		5020
4		Serviço de limpeza higienização de de ar condicionado e / sobreforros, do pr / Bloco B, / Av.Venezuela, conforme especificações anexo.		e dutos / édio da / 134, / em	AV. VENEZU BLOCO B		ELA,	134,	HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS, considerando:		ml ml		4170 / 3195				R$ 203.127,65
					LIMPEZA DE DUTOS RÍGIDOS					R$ 19,25 R$ 61.503,75 / R$ 16,26 R$ 15.853,50 / R$ 7,69 R$ 93.356,60 / R$ 2,67 R$ 32.413,80
					LIMPEZA DE DUTOS FLEXÍVEIS		ml		975
					LIMPEZA DE SOBREFORRO		m2		12140
					HIGIENIZAÇÃO DE SOBREFORRO		m2		12140
5		Serviço de limpeza higienização de / de ar condicionado e sobreforros, do / da Av. Almirante / Barroso, 78, conforme especificações anexo.		e dutos prédio / em	ALMIRANTE 78		BARROSO,		HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS, considerando:		ml		3310				R$ 107.384,65
					LIMPEZA DE DUTOS RÍGIDOS		ml		1960		R$ 18,36 R$ 35.985,60 / R$ 12,30 R$ 16.605,00 / R$ 6,77 R$ 41.263,15 / R$ 2,22 R$ 13.530,90
					LIMPEZA DE DUTOS FLEXÍVEIS		ml		1350
					LIMPEZA DE SOBREFORRO		m2		6095
					HIGIENIZAÇÃO DE SOBREFORRO		m2		6095
6		Serviço de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e sobreforros, do prédio da Av. Rita Maria / Ferreira da Rocha, 1.235 – RESENDE-RJ, conforme especificações em anexo.			RESENDE - RJ				HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS, considerando:		ml		161				R$ 3.133,06
					LIMPEZA DE DUTOS RÍGIDOS		ml		161		R$ 19,46 R$ 3.133,06 / R$ - R$ - / R$ - R$ - / R$ - R$ -
					LIMPEZA DE DUTOS FLEXÍVEIS		ml		0
					LIMPEZA DE SOBREFORRO		m2		0
					HIGIENIZAÇÃO DE SOBREFORRO		m2		0
	7		Serviço de limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e sobreforros, do prédio da Rodovia RJ 168, km 04 - Bairro Virgem Santa – MACAÉ-RJ, conforme especificações em anexo.			MACAÉ - RJ				HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS, considerando:		ml		99				R$ 3.949,24
					LIMPEZA DE DUTOS RÍGIDOS		ml		73		R$ 19,92 R$ 1.454,16 / R$ 13,58 R$ 353,08 / R$ 7,98 R$ 1.596,00 / R$ 2,73 R$ 546,00
					LIMPEZA DE DUTOS FLEXÍVEIS		ml		26
					LIMPEZA DE SOBREFORRO		m2		200
					HIGIENIZAÇÃO DE SOBREFORRO		m2		200

Belo Horizonte, 01 de julho de 2024
JFRJCAP202405151A
FÁBIO IZIDORO DE SOUZA
DIRETOR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA
#### RELATÓRIO DA DISPENSA
UASG 170100 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - ES
##### DISPENSA 90004/2024
Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial:	Não
Objeto da compra:	Serviços técnicos especializados para limpeza robotizada, higienização e inspeção visual interna de 1.274 metros lineares das redes de dutos de distribuição de ar do sistema de ar condicionado central de água gelada do Ed. Sede do Ministério da Gestão e da Inovação no ES, com com fornecimento de mão de obra, insumos, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços.
Entrega de propostas:	De 23/04/2024 às 09:51 até 26/04/2024 às 07:59

Abertura da sessão pública: Dia 26/04/2024 às 08:00 (horário de Brasília)
Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
JFRJCAP202405151A
Sistema	26/04/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/04/2024 às 14:00:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/04/2024 às 14:00:35	Boa tarde! Daremos início a fase de julgamento da proposta.
Sistema	26/04/2024 às 15:51:55	Senhores, a empresa GERIR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o número 36.724.325/0001-64 preenche todos os requisitos de habilitação exigidos no Aviso e seus anexos. Assim, está Habilitada.
Sistema	26/04/2024 às 15:55:29	Agradecemos a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/04/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
26/04/2024 às 14:00:21	Início da etapa de julgamento de propostas

de 5
Item 1 - Limpeza mecânica de equipamentos e tubulações

Limpeza mecânica de equipamentos e tubulações
Quantidade: / Unidade de fornecimento:	1 / UNIDADE	Valor estimado: / Situação:	R$ 26.000,0000 / Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 10,0000

Aceito e Habilitado por CPF ***.365.***-*8 - LETICIA ELLER TEMPONI DE SANTANA para GERIR COMERCIO E SERVICOS DE
REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 36.724.325/0001-64, melhor lance: R$ 18.500,0000
Propostas do Item 1
JFRJCAP202405151A
Fornecedor		Porte MeEpp/ Equiparadas		Valor		Situação
12.148.119/0001-95 - ALLEGRA TECNOLOGIA LTDA		Sim		R$ 26.000,0000

51.097.157/0001-18 - ATLAS ENGENHARIA E / PROJETOS LTDA		Sim		R$ 25.999,9700
	20.494.248/0001-63 - DETOX DEDETIZADORA LTDA		Sim		R$ 26.000,0000
	Descrição detalhada:
	36.724.325/0001-64 - GERIR COMERCIO E SERVICOS / DE REFRIGERACAO LTDA		Sim		R$ 26.000,0000		Proposta adjudicada
	19.038.675/0001-58 - INSETIVAN SERVICOS E / DEDETIZACAO LTDA		Sim		R$ 25.000,0000
	Descrição detalhada:
	41.367.016/0001-14 - JJF CENTRAL DE SERVICOS / LTDA		Sim		R$ 26.000,0000
	Descrição detalhada:
	06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES / LTDA		Sim		R$ 30.000,0000

	44.428.382/0001-24 - RTC SERVICOS DE / MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA / PREDIAL LTDA		Sim		R$ 26.000,0000

de 5
Lances do Item 1

26/04/2024 08:43:53	44.428.382/0001-24	R$ 24.900,0000
26/04/2024 13:16:14	51.097.157/0001-18	R$ 24.910,0000
26/04/2024 13:47:51	06.043.786/0001-00	R$ 24.905,0000
26/04/2024 13:48:16	12.148.119/0001-95	R$ 24.890,0000
26/04/2024 13:59:02	44.428.382/0001-24	R$ 22.000,0000
26/04/2024 13:59:11	06.043.786/0001-00	R$ 24.000,0000
26/04/2024 13:59:29	12.148.119/0001-95	R$ 21.900,0000
26/04/2024 13:59:32	44.428.382/0001-24	R$ 19.000,0000
26/04/2024 13:59:48	06.043.786/0001-00	R$ 21.000,0000
26/04/2024 13:59:57	36.724.325/0001-64	R$ 18.500,0000
Mensagens do chat do Item 1

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
JFRJCAP202405151A
u
d
i
c
i
á
r
i
a
Sistema	26/04/2024 14:00:08	O item 1 teve empate real para o valor 26.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/04/2024 14:00:08	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 14:02:56	Senhor licitante, é possível negociar o valor ofertado?
pelo participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 14:10:02	Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde!
pelo participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 14:10:09	Estamos no nosso menor valor.
Sistema para o participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 14:18:39	Ok.
Sistema para o participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 14:20:46	Senhor licitante, após leitura do Termo de Referência e do Memorial Descritivo, restou alguma dúvida quanto às condições da prestação do serviço?
pelo participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 14:24:48	Não Senhor.
pelo participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 14:25:21	Inclusive, fomos nós os executantes no ano passado.
Sistema para o participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 14:26:45	Sendo assim, solicitamos o envio dos seguintes documentos, conforme Aviso de Dispensa e seus anexos: / Proposta de Preços / Declaração de conhecimento das Condições Locais / Comprovação de capacidade técnica / Demais documentos de habilitação

de 5
Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
JFRJCAP202405151A
u
d
i
c
i
á
r
i
a
Sistema para o participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 14:27:11	Sr. Fornecedor GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 36.724.325/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 26/04/2024. Justificativa: Solicitamos o envio dos seguintes documentos, conforme Aviso de Dispensa e seus anexos: / Proposta de Preços / Declaração de conhecimento das Condições Locais- Comprovação de capacidade técnica - Demais documentos de habilitação.
pelo participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 15:27:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:39 de 26/04/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 36.724.325/0001-64.
pelo participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 15:27:50	Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde!
pelo participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 15:27:54	Documento enviado.
Sistema para o participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 15:30:20	Documentos recebidos. Passaremos à análise.
Sistema para o participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 15:32:16	Senhor licitante, o documento nomeado "01 - ACT - LIMPEZA DE DUTOS.rar" não está abrindo. Solicito o envio em formato que consigamos visualizá-lo / .
Sistema para o participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 15:33:29	Sr. Fornecedor GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 36.724.325/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 26/04/2024. Justificativa: Solicito reenvio do anexo "01 - ACT - LIMPEZA DE DUTOS.rar" em formato que consigamos visualizá-lo..
pelo participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 15:43:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:01 de 26/04/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 36.724.325/0001-64.
Sistema para o participante 36.724.325/0001-64	26/04/2024 15:43:56	Agradecemos o envio. Passaremos à análise.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
26/04/2024 14:00:08	Item com etapa aberta encerrada.
26/04/2024 14:00:08	Item teve empate real para o valor 26.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
26/04/2024 14:00:08	Item encerrado para lances.
26/04/2024 14:27:11	Fornecedor GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 36.724.325/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/04/2024 15:31:00. Motivo: Solicitamos o envio dos seguintes documentos, conforme Aviso de Dispensa e seus anexos: / Proposta de Preços / Declaração de conhecimento das Condições Locais

de 5
Data/Hora	Descrição
- Comprovação de capacidade técnica - Demais documentos de habilitação.
JFRJCAP202405151A
ç
ã
o

J

J
a
n
e
26/04/2024 15:27:39	Fornecedor GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 36.724.325/0001-64 finalizou o envio de anexo.
26/04/2024 15:33:29	Fornecedor GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 36.724.325/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/04/2024 15:53:00. Motivo: Solicito reenvio do anexo "01 - ACT - LIMPEZA DE DUTOS.rar" em formato que consigamos visualizá-lo..
26/04/2024 15:43:01	Fornecedor GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 36.724.325/0001-64 finalizou o envio de anexo.
26/04/2024 15:54:20	Fornecedor GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 36.724.325/0001-64 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 18.500,0000. Motivo: A empresa GERIR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o número 36.724.325/0001-64 preenche todos os requisitos de habilitação exigidos no Aviso e seus anexos., com valor compatível e inferior ao máximo a ser contratado pela Administração..
26/04/2024 15:55:04	Fornecedor GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 36.724.325/0001-64 foi habilitado.
26/04/2024 16:06:14	Fornecedor GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ 36.724.325/0001-64 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 18.500,0000.
26/04/2024 16:06:23	Item homologado.

5 de 5
#### 725

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

3456789:5;<;=7;48
>	?
@6AB489:5;<;=7;C85487;485689CD6;748

E >	? F >	GHIJKLMLNOEPQ
ERJSTONULVOTTIKIGWXY ZONMOTG[LNUTIG\SIML]ONLSTI\]G[^_]N‘ abbab FFcG NLKULOUITLdTLKLNUOMOdLRI]eSfgLMLTORhSHLYiSTLUITMIgITIGNOjITJOMORLkSKROlmIG MITOPONULMLNIJSNOMO>	?GTLKIRPLnoLJjOHLMOKdTIdIKUOKOdTLKLNUOMOKNI pqrstu	GTLkSKUTOTIdTLlIMOLJdTLKOOvOSwISMLNUSjSHOMOGHROKKSjSHOMOLJdTSJLSTI
RekOTdOTOIIvxLUIMORSHSUOlmIGMITOPONULMLNIJSNOMO	GLJHINjITJSMOMLHIJ IMSKdIKUINOyLSN‘XQzzz{LKeOKORULTOl|LKGyLSN‘}Q~}}GyLSN‘ QXz GyLS
[IJdRLJLNUOTN‘ }}zORULTOMOdLROyLS[IJdRLJLNUOTN‘ W LiLHTLUIKN‘
Q~~~}}}GWQX{ LKeOKORULTOl|LKL}Q} {GJLMSONULOKHReKeROKLHINMSl|LKO
KLkeST
?	?	?>	?
?LKUOvLRLHSMONO\eOLjSRI UINSG~ TedI }z [LNUTI \SIML]ONLSTI\]G [_ }Q}{}Y}W}G y	X{Y}W}XGLYJOSRHINjITUIOJvSLNUORHINjITUIOJvSLNUORQHIJQvTG
[^_]N‘FaFa F GTLdTLKLNUOMONLKULOUIdLRITa	>>	?
> Q
?>>?
QY\LkSKUTIML_TLlIKdOTOLPLNUeORdTLKUOlmIMLKLTPSlIKML q ptt
tpqt ¡st qtq¢rqu ¡st t £ rq⁄¥uq pqqq⁄tq tpq£tppt qpqtputt q qptu tutGHINjITJLLKdLHSjSHOMINILTJI
ML\LjLTƒNHSOMIMSUORMI_TLkmIOHSJOTLjLTLNHSOMIG§eLSNULkTOOdTLKLNULEUOQ
?>>? >	¤ '
QYEdTLKLNULEUOML\LkSKUTIML_TLlIKULTPSkƒNHSOMLF“tq«JLKLKGOdOTUSTMO MOUOMOOKKSNOUeTOMSkSUORGdLRO]‹ ›fiEgi\EyQ
?>>?	fl>	'
		fl> a
			>	“«
	ySJdLfOL–SkSLNSfOlmIMLMeUIKLKIvTLjITTIK			zQ~G}
	YEPQ\SIVTONHIG ENLwI› / ySJdLfOL–SkSLNSfOlmIMLMeUIKLKIvTLjITTIK			zQXGzX
	YEPQ\SIVTONHIG ENLwI››
~	ySJdLfOL–SkSLNSfOlmIMLMeUIKLKIvTLjITTIK			{XQ}G}
	YEPQERJSTONULVOTTIKIGWX
z	ySJdLfOL–SkSLNSfOlmIMLMeUIKLKIvTLjITTIK			Q~{Gz
	YEPQ\SUO†OTSOgLTTLSTOMO\IH–OGQ~\LKLNML\]
W	ySJdLfOL–SkSLNSfOlmIMLMeUIKLKIvTLjITTIK			~QX{GX

Y\IMIPSO\]zXG‡J hSTkLJ ONUO†OHO·\]
 ! "#$%&’%"()*+,-&./0/10/20/2&
&
#### 726

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

3456789:5;<;=7;48
>	?
@6AB489:5;<;=7;C85487;485689CD6;748

EFGHIJKLIMNONMPQRIMILSONQILSOKTUJKMILVIWNOJKMIXISONQIONYULTOKMISIMNOZ LNOON[ULTIWNMUKVTNVNYIJUKQRINVTONI\IOVNJNMIONK]^_‘abcdefegchXMN[NVMII \IOVNJNMIOLNOiUjNOKMIMIJIWSOIWULLIKLLPWUMILNKVNYIJUKQRI\IO\OPLTOKMKE
?k>>?l> m n >op
qEFrcNsNJPQRIMILLNO[UQILLNOZMNKJIOMIJIWI‘NOWIMNgN\NOtVJUKMIuONYRI
JUTKMIVISONvWjPiIXwPNUVTNYOKKSONLNVTNcTKMNgNYULTOIMNuONQILE
qErcLIiUJUTKQRIMILLNO[UQILLNOZ\NUTKMNKJIOMIJIWKLVNJNLLUMKMNLN JIV[NVUtVJUKLMK]PLTUQKdNMNOKiXWNMUKVTNNWULLRIMN‘NOWIMNxIVTOKTIXNWJIV\IOWUMKMN JIWIUTNWFFEqMIeMUTKiXJIOONLSIVMNVTNyLIiUJUTKQRIMILNO[UQIE
?k>>?l> m	?z p
{EFrcSONLNVTNcTKSIMNOZLNOJKVJNiKMKVILTNOWILMIcOTE|NFMIfNJONTIV}
~E FE
?k>>? n m	?	p
EFr VRIJPWSOUWNVTISNiIdIOVNJNMIOMNwPKiwPNOPWKMKLIjOUYKQNLMI‘NOWI MNgN\NOtVJUKIPMKLJIVMUQNLSONMNTNOWUVKMKLVNLTKcTKMNgNYULTOIMNuONQILXLPNUTZriIrZ yLSNVKiUMKMNLMULSILTKLVIUTNWFMIeMUTKiMIuONYRIXWNVJUIVKMIVISONvWjPiINKL LKVQNLKMWUVULTOKTU[KLMNTNOWUVKMKLVI	MIxKSTPiIaaMI‘NOWIKJUWKJUTKMIE
?k>>? z	p
~EFrLiUJUTKVTNLwPNKJNUTKOKWKJIV[IJKQRIMIxugc_He‘SKOK\IOVNJUWNVTI MILjNVLNsNJPQRIMNLNO[UQILXVILWNLWILSONQILMI[NVJNMIOMIJNOTKWNXLNORIUVJiPMIL VKcTKMNdIOVNJUWNVTIMIxKMKLTOIMNgNLNO[KXwPNUVTNYOKISONLNVTNKPLTNE
~Er dIOVNJNMIOMN[NOZWKVTNOMPOKVTNTIMKK[KiUMKMNMKcTKMNgNYULTOIMN uONQILXNWJIWSKTUjUiUMKMNJIWKLIjOUYKQNLSIONiNKLLPWUMKLXTIMKLKLJIVMUQNLMN KjUiUTKQRINwPKiU\UJKQRINsUYUMKLVKiUJUTKQRIE
~Er LdIOVNJNMIONLKjUiUTKMILVIxKMKLTOIMNgNLNO[KXwPNLNONJPLKONWK
\IOVNJNOjNVLIPLNO[UQILSKOKILwPKULLNONYULTOKOKWXNLTKORILPNUTILyLSNVKiUMKMNLMI eMUTKiMIuONYRIWNVJUIVKMIVISONvWjPiI
?k>>?	>? op
EFGccTKMNgNYULTOIMNuONQILLNOZSPjiUJKMKVIfUZOUI\UJUKiMK^VURIXSNiK]PLTUQK dNMNOKiXVK\IOWKMNNsTOKTIXMNKJIOMIJIWIwPNMNTNOWUVKMISKOZYOK\IVUJIMIKOTUYIF MKhNUV E NVIfUZOUIeiNTOVUJIMK]PLTUQKdNMNOKiMK gNYURIXNWJIV\IOWUMKMN
JIWKuIOTKOUKV}g]rufr|F|| MNF|| |F|E
 ! "#$%&’%"()*+,-&./0/10/20/2&
&
#### 727

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

234567894:;:<6:37
=	>
?5@A37894:;:<6:B74376:374578BC5:637

>D==>	E
FGHIJKLKMNLNONLKPQRSPTUSPVLNRWMKPMKXLSPSWTSYTKMSZS[NPTLVMSJLS\VP]^N_KS‘SNTV VaVLVMKbRPTN\KaSMSLK‘IcS\dVbRMN_NeLNKMVZNVMSbKWSNLVG fXVLSPTKLSOKPPNOKgRPTKMVP]KPPNWKOKPXKLTSPKXLSPSWTSYTKG
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ijklmknoplqprkstkljuvkpl
wkxtqtljrmkntkltoplqpplp
=	> y =
¡
¢£¢£¢ ⁄¢¥¢ƒ§¢¢§
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh zplwzwiopqtrkstkljpqlkzwti
{| > > { >= } {| > >
~
 !"#$%&$!’()*+,%-./.0/.1/.1%
%
#### 728

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

JUSTIÇA FEDERAL
   PROCESSO JFRJ-EOF-2022/00239
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022 1/2

 A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO, com sede na Av. Almirante Barroso, 78
- 13° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal
Vice-Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada JUSTIÇA FEDERAL, resolve, em face das propostas apresentadas no Pregão nº 33/2022, registrar o preço da empresa abaixo identificada, classificada em primeiro lugar para o objeto da licitação, doravante denominada FORNECEDOR, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/02, Lei nº 12.846/13, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e Decretos nº 3.555/2000, 7.892/13 e suas alterações e 10.024/19, mediante as cláusulas e condições a seguir:

FORNECEDOR: CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, estabelecida na Rua Henrique Cabral, 821 – Aeroporto – Belo Horizonte/MG, CEP: 31.270-760, TEL: (31) 2112-1050/ 3491-1527, E-mail: licitação.comercial@cetestminas.com.br; comercial@cetestminas.com.br, CNPJ 24.016.172/0001-11, representada neste ato pelo Sr. FÁBIO IZIDORO DE SOUZA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

        1.1 - Registro de Preços para eventual prestação de serviços de limpeza robotizada por escovação a seco e higienização, com filmagem simultânea, da rede de dutos e sobreforros de retorno dos sistemas de ar condicionado, conforme especificado no Termo de Referência do Edital do Pregão acima referenciado, que integra a presente Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura digital, pela JUSTIÇA FEDERAL.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO QUANTITATIVO:

ITEM	SERVIÇO A SER PRESTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO / UNITÁRIO (R$)
3	Limpeza e higienização de dutos e sobreforros - Av. Venezuela, 134 – Bloco A	2	86.998,10
4	Limpeza e higienização de dutos e sobreforros - Av. Venezuela, 134 – Bloco B	2	230.990,60

3.1 – No caso de redução dos preços praticados no mercado, o preço registrado poderá ser revisto mediante negociação entre o fornecedor e a JUSTIÇA FEDERAL, devendo o fornecedor ser liberado do compromisso assumido se a negociação for frustrada.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO:
4.1 - A execução dos serviços será de acordo com o Termo de Referência do Pregão citado no preâmbulo, que integra a presente Ata de Registro de Preços.

4.2 - A solicitação dos serviços será feita de acordo com as necessidades e conveniências da Justiça Federal, mediante emissão de Termo de Contrato, em conformidade com o item 11.4 do Edital, correspondente à solicitação do serviço.
 Assinado de forma digital por FABIO IZIDORO DE SOUZA:04237345637
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=17024763000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),	Classificação documental: 30.01.02.02
 ou=presencial,DE SOUZA:0423 cn=FABIO IZIDORO 7345637
Dados: 2022.07.05 10:59:16 -03'00'
Assinado com senha por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR.
Autenticado digitalmente por ANA CRISTINA NOGUEIRA BRAZIL. Documento Nº: 3434824.30782022-4681 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3434824.30782022-4681
#### 729

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

JUSTIÇA FEDERAL
   PROCESSO JFRJ-EOF-2022/00239
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022 2/2

CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO:

5.1 - A presente Ata poderá ser cancelada nos termos do Art. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/13.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES:
  6.1 - O não cumprimento pelo Fornecedor de qualquer uma das obrigações do Termo de Referência ou das condições predeterminadas nesta Ata de Registro de Preços, sujeitá-lo-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão, mencionado no preâmbulo e as sanções administrativas determinadas no item 14 do Capítulo II do Termo acima citado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
7.1 - Os licitantes que aceitaram a convocação do COMPRASNET para fornecimento dos bens/execução de serviços, nos mesmos preços do vencedor do certame, serão incluídos na Ata de Fornecimento do Cadastro de Reserva, que integra o presente ajuste.

7.2 - O Fornecedor deverá manter durante toda a validade da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

        7.3 - Os Fornecedores habilitados no Cadastro de Reserva, que se recusarem a fornecer bens ou serviços para os quais se registraram, estarão sujeitos às penalidades do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO:

8.1 – A Ata de Registro de Preços será publicada no Diário Oficial da União, pela Justiça Federal, na forma de extrato, de acordo com o que determina do parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA NONA - DO FORO:

9.1 - Para dirimir as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

        E por estarem assim ajustados, assinam as partes a presente Ata.

        __________________________________________________ Osair Victor do Oliveira Júnior
        Juiz Federal Vice-Diretor do Foro
        JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO
Assinado de forma digital por FABIO IZIDORO DE SOUZA:04237345637 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=17024763000175,	ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
cn=FABIOou=e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, IZIDORO DE SOUZA:04237345637
___________________________________________________ Dados: 2022.07.05 11:00:17 -03'00' Fábio Izidoro de Souza
        CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
Classificação documental: 30.01.02.02

Assinado com senha por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR.
Autenticado digitalmente por ANA CRISTINA NOGUEIRA BRAZIL. Documento Nº: 3434824.30782022-4681 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3434824.30782022-4681
03/07/2024, 13:12	BCB - Calculadora do cidadão
Acesso público Calculadora do cidadão
I
n
í
c
i
o

C
a
l
c
u
l
a
d
o
r
a

d
o

c
i
d
a
d
ã
o

03/07/2024 - 13:12
  Correção de valores	[CALFW0302]
Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)
Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)
Dados informados
J
u
s
t
i
ç
a

F
e
d
e
r
a
l
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

d
o

R
i
o

d
e

J
a
n
e
i
r
o
192
Data inicial	07/2022 Data final	05/2024
Valor nominal	R$ 0,00 ( REAL )
Dados calculados
Índice de correção no período	1,07297410 Valor percentual correspondente	7,297410 %
Valor corrigido na data final	R$ 0,00 ( REAL )
*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
##### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
PARECER SIGA Nº JFRJ-PAR-2024/02445
Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2024/00063, 28/05/24 - JFRJ.
Assunto: Licitação
Sra. Diretora da Secretaria Geral,
Trata-se de análise após adequações no Termo de Referência, considerando
o apontado no JFRJ-PAR-2024/02384-A desta Subsecretaria.
Frise-se que a análise jurídica do prosseguimento da licitação foi feita, consoante PARECER SIGA Nº JFRJ-PAR-2024/02384.
Foi juntada nova versão de especificação (TERMO DE REFERÊNCIA Nº JFRJ-TER-2024/00288, 05/08/2024) e a SEMEQ/SIE, via DESPACHO SIGA Nº JFRJDES-2024/28668, informou que:
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO,
Segue Termo de Referência JFRJ-TER-2024/00288 em substituição ao anterior de número JFRJ-TER-2024/00277 com as alterações solicitadas no Parecer SJA JFRJ-PAR-2024/02384 destacadas abaixo:
"Outrossim, no que tange ao Termo de Referência JFRJ-TER-2024 /00277, sugerimos as seguintes adequações:
- Item 8.3.1.2 - retificar o nome do CREA para Conselho Regional deEngenharia e Agronomia e
- Item 8.3.2.4 - excluir o trecho "a bom termo e" e renumerar ossubitens do Item 8.3.2 ."
Em resposta ao questionamento do Parecer SJA JFRJ-PAR-2024 /02384 quanto ao texto abaixo
"Por fim, cabe mencionar que o valor registrado no Plano de Contratações Anual desta Justiça Federal para o ID 113 é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil), cabendo avaliar oportunamente a necessidade de adequação, considerando o valor total estimado no Edital."
Informamos que o valor de R$ 881.137,96 constante do mapa de preços do documento JFRJ-CAP-2024/05151 é referente a duas limpezas e higienizações completas e que o previsto é de que seja feita uma apenas por ano. Sendo assim, s.m.j., não vemos necessidade de adequação do valor estimado no Edital, já que, este se refere a um gasto anual.
JFRJPAR202402445A
Classif. documental	30.01.01.03
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
##### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Segue para deliberação CMNT/SIE e retorno à Administração SJRJ para continuidade do processo licitatório.
A Coordenadoria de Manutenção/SIE ratificou a manifestação da SEMEQ/SIE (DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2024/28678).
No que tange à minuta de TERMO DE CONTRATO, sugerir as seguintes adequações:
Incluir item relativo à obrigação da empresa contratada absorver, naexecução do contrato, egressos do sistema carcerário, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%, nos termos da Resolução nº 114/2010-CNJ.
Quanto ao EDITAL, sugerimos, além das sugestões indicadas no PARECER SIGA Nº JFRJ-PAR-2024/02384, a seguinte adequação:
- Incluir item relativo à obrigação da empresa contratada absorver, naexecução do contrato, egressos do sistema carcerário, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%, nos termos da Resolução nº 114/2010-CNJ.
- ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS
- incluir como observação 5 "Os produtos a serem utilizados na
higienização dos dutos deverão estar relacionados na proposta apresentada pela licitante, bem como seus respectivos registros ou autorizações de uso junto às autoridades públicas competentes, observando-se o disposto no subitem 5.1.4.5 do Termo de Referência, especialmente quanto à vedação de utilização de produtos que contenham substâncias químicas consideradas poluentes de interiores, tais como Cloro, Formaldeído, Acetaldeído e ao dever de utilizar produtos biodegradáveis para a limpeza e desengraxe.
JFRJPAR202402445A
Diante do exposto, encaminhamos o dossiê para prosseguimento, com vistas
à autorização do início de certame licitatório, com fulcro nas Leis nº 14.133/2021, nº 12.846/2013 e na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 /2014, e ainda, nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para a contratação de empresa especializada na execução do serviço de Manutenção Continuada para Limpeza e higienização robotizada de dutos e sobreforro dos sistemas de refrigeração dos prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio de Janeiro.
É o Parecer.
Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2024.

##### GABRIELA ANDRADE CUNHA SUPERVISOR SEÇÃO DE ANÁLISE DE SANÇÕES CONTRATUAIS E RECURSOS
2
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS
ASSESSOR
ASSESSORIA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES
JFRJPAR202402445A
3

S
e
ç
ã
o

J
u
d
i
c
i
á
r
i
a

J
a
n
e
i
r
o
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
###### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2024/29000
Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2024/00063 , 28/05/24 - JFRJ.
Assunto: Licitação
Ratifico os PARECERES SIGA Nº JFRJ-PAR-2024/02384 e SIGA Nº JFRJPAR-2024/02445 da SEASA/ACON/Subsecretaria Jurídico-Administrativa e aprovo as justificativas, Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJETP-2024/00136 (30/07/2024) que substituiu os ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-ETP-2024/00040, e TERMO DE REFERÊNCIA Nº JFRJ-TER-2024 /00288, (05/08/2024), que substituiu o TERMO DE REFERÊNCIA Nº JFRJ-TER-2024 /00277 (30/07/2024); TERMO DE REFERÊNCIA Nº JFRJ-TER-2024/00260 e TERMO DE REFERÊNCIA Nº JFRJ-TER-2024/00216, elaborados pela Subsecretaria de
Classif. documental
30.01.01.03
LUCIANA BARÃO RODRIGUES
DIRETOR DE SECRETARIA EM EXERCÍCIO
SECRETARIA GERAL
JFRJDES202429000A
Assinado digitalmente por LUCIANA BARÃO RODRIGUES - 08/08/2024 às 13:14:24.
Documento Nº: 4182019-7572 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4182019-7572
Infraestrutura e autorizo o início de certame licitatório, com fulcro nas Leis nº 14.133 /2021, nº 12.846/2013 e na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e ainda, nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para a contratação de empresa especializada na execução do serviço de Manutenção Continuada para Limpeza e higienização robotizada de dutos e sobreforro dos sistemas de refrigeração dos prédios da Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio de Janeiro.
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio
os servidores autorizados por meio da PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento,
observadas as sugestões contidas nos pareceres Nº JFRJ-PAR-2024/02384 e Nº JFRJPAR-2024/02445 da Subsecretaria Jurídico-Administrativa.
Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2024.