INSTRUÇÕES PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Lei nº 12.846/13
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO) / Anexo IV (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS A SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA APÓS O PREGÃO) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades)

- DO OBJETO:

  1. – Contratação de empresa especializada Engenharia, para substituir a infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói (rua Coronel Machado, 73 e 75 – Centro - Niterói - RJ), conforme Anexo I (Termo de Referência).

ATENÇÃO: HÁ EXIGÊNCIA DE VISITA OBRIGATÓRIA (marcar pelos telefones (21) 3218 9639 / 9057 no horário de 12 às 17 horas com o setor de engenharia)

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar deste procedimento as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes destas Instruções e seus Anexos.

2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.

  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
3. impedidas de licitar e contratar com a União;
4. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

  1. – Não poderá também participar do procedimento, direta ou indiretamente:

1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.;
2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
1. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

empresa, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

    1. - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato

  1. - A empresa contratada, em atendimento à Resolução nº 114, art. 8º, parágrafo único, de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 2%.

2.4.1- As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ - N° 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p. 3).

– A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENCAMINHAR, DENTRO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS
APÓS A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO, prorrogáveis uma única vez, por igual período (envio para o email licitações@jfrj.jus.br:

  1. - Orçamento discriminativo do serviço em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS, conforme Formulário Proposta (Anexo IV – Planilha Orçamentária em branco), já incluídas as despesas com encargos tributários, sociais e trabalhistas e quaisquer outras que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais decorrentes desta licitação.

  1. – DECLARAÇÃO com o detalhamento de composição do BDI utilizando o modelo de declaração constante, no Anexo A08 da Especificação – Termo de Referência.
    ATENÇÃO: No cálculo do BDI adotado, NÃO podem ser incluídos os percentuais/valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido
    – CSLL, nem percentuais/valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.

3.2.1 - As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições
que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar

3.3- Composição dos custos unitários detalhada de cada item da planilha licitada, devendo ser apresentados os valores separadamente dos componentes dos custos unitários propostos pela licitante, discriminando em cada um deles materiais, equipamentos utilizados, mão- de-obra e BDI, conforme Anexo A06 do Termo de Referência (Anexo I).

3.4- Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo do Anexo A13 das especificações do Termo de Referência (Anexo I).

3.5- Composição dos Encargos Sociais, em atendimento à Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça, conforme Anexo A10 do Termo de Referência (Anexo I).

Observação Importante: Conforme item 2.2 do Anexo I (Termo de Referência), no caso da proposta apresentar valor total inferior a 75% do valor orçado pela Administração, deverão ser apresentadas, ainda, as comprovações de que o supracitado item discrimina, de forma a possibilitar a análise de sua exequibilidade

  1. - Caso os documentos elencados nos itens 3.1 a 3.5 sejam apresentados e contenham incorreções, será solicitado à empresa que os retifique, para o que será concedido um prazo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis. Caso a empresa não o faça, terá sua proposta desclassificada e será convocada a empresa que se seguir na ordem de classificação e assim por diante.

  1. - Proposta de Preços contendo a descrição de forma clara e completa dos serviços a serem executados, conforme as especificações constantes do Anexo I deste Pregão ou declaração de conformidade com todos os termos deste Termo de Referência, contendo:
1. Os preços constantes das propostas enviadas deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, escritos em algarismos e por extenso.
2. Os seguintes dados do licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento.
  1. - A ausência do envio da proposta de preços ensejará a instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.

3.8.1- Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos e comunicada no chat do certame.

- DA HABILITAÇÃO

  1. - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, e INSS). As empresas não cadastradas no SICAF, ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos:

a) apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
4.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico.

Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:

consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site:
 http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.

1. Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº 1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21.
2. Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11
– Plenário.
1. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
2. Consulta ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin), conforme Art. 6º, III C/C Art. 6º-A , ambos da Lei nº 10.522, de 2002;

  1. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em atividade relacionada ao objeto desta licitação;

  1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprobatório(s) de execução de serviço pela Empresa Licitante, com complexidades similares ao do objeto licitado, com as seguintes características mínimas:

  1. Instalações Elétricas: Instalação e ligação de cabos elétricos de média tensão.

  1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovado(s) pelo CREA ou CRT ou CFT, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), dos mesmos serviços citados na alínea “f” acima (para o responsável técnico de elétrica).

  1. Deverá ser apresentado documento indicando todos os Responsáveis Técnicos, nos termos do inciso III, artigo 67, Lei nº 14.133, de 2021, de: CIVIL e ELÉTRICA.

  1. Atestado de Visita ou Declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme item 2.3 do Anexo I (Termo de Referência)”;

NOTA 1: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.

NOTA 2: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: Cópia de carteira de trabalho (CTPS), Contrato social da licitante, Contrato de prestação de serviço, Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico ou Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

NOTA 3: Apresentação do Atestado de Capacidade Técnica do Profissional, que somente será analisado pela Contratante caso venha acompanhada da Certidão de Acervo Técnico – CAT, referente ao próprio Atestado. Os atestados de capacidade técnica da empresa licitante poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante. Caso o atestado a ser apresentado tenha sido emitido, exclusivamente, pela própria JFRJ, poderá ser dispensada a apresentação da CAT.
Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Em caso de dúvidas, deverá ser encaminhado email para licitacoes@jfrj.jus.br, até o dia 10.10, às 11 horas, para que haja tempo hábil para a resposta (sugerimos ligar e confirmar o recebimento do email)

Cabe à empresa interessada em participar deste procedimento, acompanhar através do link https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contas-publicas/licitacoes, a divulgação de eventuais questionamentos, impugnações ou avisos de interesse de todos. Não caberá alegar desconhecimento posteriormente.

Observação 3: No caso de ser necessário solicitar alguma comprovação ou documentação, esta será solicitada pelo chat, quando, então, a empresa terá o prazo máximo de 2 (duas) horas, para juntar no site comprasnet ou, em caso de impossibilidade técnica, enviada para o email licitacoes@jfrj.jus.br, quando ficará à disposição de todos os interessados, sob pena de desclassificação.

Telefone de contato: 21 3218 9751 / 9868

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE REFERÊNCIA Processo (JFRJ-SEC-2024/00120)

Substituição da infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói (rua Coronel Machado, 73 e 75
– Centro - Niterói - RJ)
Regime de empreitada por preço unitário
Modalidade
Objeto

#### INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO DO OBJETO
O(s) serviço(s) que compõe(m) o escopo do objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

###### Objeto
Contratação de empresa especializada em Engenharia, para substituir a infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói	(rua Coronel Machado, 73 e 75 – Centro - Niterói - RJ)
  1. Execução da obra de reforma, conforme Edital, Contrato, Termo de Referência e seus anexos;
  2. Elaboração dos projetos “as built”.

###### Mês de referência do orçamento SINAPI / JULHO 2024 (DESONERADO)
Nota 1: Indicação da fonte de pesquisa e mês/ano de referência, conforme obrigação contida no parágrafo 3º do art. 92 da lei nº 14.331/2021;
Nota 2: A fonte oficial do governo federal SINAPI, foi adotada, preferencialmente, na elaboração da planilha orçamentária.

###### Quantitativos
De acordo com a planilha do Anexo A03.

###### Prazo do contrato
A vigência da contratação será conforme indicada na minuta de Termo de Contrato.

O Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
Este Termo de Referência destina-se a nortear a execução de contrato do objeto citado acima e que será firmado entre a Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro e a empresa Contratada.
Para efeito deste Termo de Referência:
  1. Os termos Contratante e JFRJ referem-se à Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
  2. O termo Contratada refere-se à proponente vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o serviço e
  3. O termo Fiscalização refere-se à equipe que representará a Seção Judiciária do Rio de Janeiro perante a Contratada na fiscalização dos serviços.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual - PCA 2024, conforme detalhamento a seguir:
1. ID PCA no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas): 215
2. Data de publicação no PNCP: 05/04/2024
3. Id do item no PCA: 215

PCA publicado e aprovado no sítio eletrônico da JFRJ https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes- e-contas-publicas/programacao-de-contratacoes.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os requisitos da contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O custo estimado total da contratação é de R$ 114.072,68 (cento e catorze mil, setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), conforme planilha orçamentária da JFRJ - (Anexo A03).

PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução é de 01 (um) mês e será contado da emissão da ordem de serviço.

#### CAPÍTULO I – LICITAÇÃO

A Contratada deverá obedecer a este Termo de Referência, à Especificação Técnica, à Planilha Orçamentária e aos Projetos Executivos, bem como aos demais documentos contratuais para a execução dos serviços contratados.
A Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro considera que a documentação fornecida contém todas as informações e orientações necessárias à elaboração da proposta e à execução integral dos serviços.

DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO
Para cumprimento do objeto acima definido, a(s) licitante(s) deverá(ão) obedecer a todos os documentos que regem a presente licitação, em especial os abaixo relacionados, que fazem parte desse Termo de Referência:

Termo de Referência – Introdução, Capítulos I e II e seus Anexos; Anexo A01 – Especificações
A01.01 - Serviços Civis e Gerais; A01.02 – Serviços de Elétrica;
Anexo A02 - Projetos - JFRJ; A02.01 –Civil e Elétrica;
Anexo A03 - Planilha Orçamentária – JFRJ; Anexo A04 - Planilha Orçamentária – em branco;
Anexo A05 - Composição de Custos Unitários – JFRJ; Anexo A06 - Composição de Custos Unitários – modelo; Anexo A07 - BDI com desoneração - Planilha – JFRJ; Anexo A08 - BDI com desoneração - Declaração – modelo; Anexo A09 - Encargos Sociais - Planilha – JFRJ;
Anexo A10 - Encargos Sociais - Planilha – modelo; Anexo A11 - Placa de Obra – modelo;
Anexo A12 - Cronograma Físico/Financeiro – JFRJ;
Anexo A13 - Cronograma Físico/Financeiro– modelo e critérios (com percentuais pré-fixados);
Anexo A14 - Planilha de Medição – modelo e
Anexo A15 - Relatório Fotográfico para Medição - modelo.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

  1. EM RELAÇÃO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A empresa licitante, observado o disposto no Art.67 da Lei 14.133/2021, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para ser considerada TECNICAMENTE HABILITADA a participar da licitação:

###### Quanto à Empresa
Registro ou inscrição da empresa no:
    1. ( X ) CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou Nota: Em atividade relacionada ao objeto desta licitação, em plena validade.

Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de um ou mais atestados ou certidões, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

    1. Instalações Elétricas:
o Instalação e ligação de cabos elétricos de média tensão.

NOTA 1: Lei 14.133/2021, art.67, § 1º - “A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. ”
NOTA 2: Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

NOTA 3: O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

###### Em relação aos Profissionais (Responsáveis Técnicos)
Deverá ser apresentado documento indicando todos os Responsáveis Técnicos, nos termos do inciso III, artigo 67, Lei nº 14.133, de 2021, de:
    1. ( X ) 01 (um) de CIVIL
    2. ( X ) 01 (um) de ELÉTRICA
O profissional designado como responsável técnico pelos serviços deverá comprovar o vínculo profissional com a licitante através de uma das opções abaixo relacionadas:
    1. Cópia de carteira de trabalho (CTPS);
    2. Contrato social da licitante;
    3. Contrato de prestação de serviço;
    4. Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico;
Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

###### Quanto aos Atestados Técnicos dos Profissionais (Responsáveis Técnicos):
Os Atestado(s) de Capacidade Técnica deverão ser emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, certificado(s) pelo:
      1. ( X ) CREA e/ou
      2. ( X ) CRT e/ou
      3. ( X ) CFT

NOTA 1: O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) possuir comprobatório(s) da execução, pelo profissional responsável técnico e devidamente habilitado, dos mesmos serviços exigidos na qualificação técnica da empresa, entretanto não será exigida comprovação de áreas mínimas para o(s) profissional(is) responsável(is).
NOTA 2: Para o profissional de responsabilidade técnica de civil não será exigido atestado de capacidade técnica.
NOTA 3: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 4: Atendendo aos requisitos da nota 1, o Atestado de Capacidade Técnica do Profissional, somente, será analisado pela Contratante, caso venha acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT, referente ao próprio Atestado.
Caso o atestado a ser apresentado tenha sido emitido, exclusivamente, pela própria JFRJ poderá ser dispensada a apresentação da CAT.
NOTA 5: O profissional indicado pela proponente para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional deverá participar da execução do objeto desta contratação. Admitir-se- á sua substituição na execução do objeto por outro de experiência equivalente ou superior, conforme item 3.8 CAP. II.

  1. EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO QUE DESMONSTRE A VIABILIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRA (SOMENTE PARA AS PROPOSTAS CUJOS OS VALORES FOREM INFERIORES A 75% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO).

No intuito de atender o artigo 59, parágrafo § 4º, da lei 14.133 de 1º de abril de 2021, SOMENTE, AS EMPRESAS QUE APRESENTAREM PROPOSTAS CUJOS OS VALORES FOREM INFERIORES A 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO deverão
apresentar comprovações que demonstrem a viabilidade de execução dos serviços.

A análise será baseada nas comprovações apresentadas pelas licitantes sobre os seguintes
itens:

###### MATERIAIS

    1. Item 7.2 - Cabos de média tensão, seção 25,0 mm², blindado, classe isolamento 15 KV, XLPE/EPR para uso em média tensão.
    2. Item 7.3 - Mufla para cabo de 25,0 mm², para uso interno, lisa, classe 15 KV, corpo único em silicone.
NOTA: Esses itens foram escolhidos como os mais expressivos dentro dos serviços principais da obra. O valor total do item 7.2 corresponde a 25,47% do valor total da obra e do item 7.3 é 4,61%.

  1. EM RELAÇÃO À VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISTORIA E CONSULTAS
A (s) visita (s) técnica (s) da (s) empresa (s) licitante (s) será (ão) OBRIGATÓRIAS(s).
A visita obrigatória se justifica para que a Licitante conheça as interferências e dificuldades de instalação dos serviços do escopo da obra impostas pelas infraestruturas existentes, visto de se tratar de alimentadores de média tensão (classe de 15.000 volts) e pela distância e trajeto entre o ponto de entrega da Concessionária (ENEL), localizado no topo do poste instalado no passeio público, e o transformador (JFRJ) localizado nos fundos do imóvel.
A(s) Proponente (s), ao vistoriar o local onde serão executados os serviços referentes ao objeto da referida Licitação, deverão se inteirar das condições existentes. Deverá, também, vislumbrar tanto as dificuldades como a logística necessária para execução de tais serviços no prazo estabelecido.
Pelo caráter obrigatório da vistoria, quando esta for realizada, SERÁ EMITIDO, pela Contratante, o “ATESTADO DE VISTORIA”. Visto que, nenhuma proponente poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das particularidades do imóvel ou serviço enquanto participante do certame.
A vistoria prévia incluirá a análise minuciosa do local e deverá ser realizada, preferencialmente, por engenheiro representante da empresa licitante.
Compete, ainda, aos licitantes verificar as condições de acesso, infraestrutura local e demais informações relevantes.
Em caso de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas.
A vistoria deverá ser agendada pelo telefone (21) 3218-9639 ou (21) 3218-9057, de segunda a sexta, exceto feriados, no horário de 12 às 17h, junto à Subsecretaria de Infraestrutura - SIE, da Justiça

Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante Barroso n° 78, 9º andar, Rio de Janeiro – RJ.
Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, sob a forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
O ato de apresentação da proposta, pelos licitantes, implicará a tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a Contratante não acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens mencionados acima, bem como de outros aspectos inerentes à execução dos serviços.
O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
  1. EM RELAÇÃO À COMPOSIÇÃO DE BDI (com desoneração)
De acordo com o Acórdão nº 2622/13 do TCU – Plenário, deverá ser apresentado, pela licitante, segundo o modelo do Anexo A08, os detalhamentos das composições do BDI (bônus e despesas indiretas) com os percentuais praticados, sendo que os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo de BDI, nem tampouco a planilha de custo direto. Os itens Administração Local, Mobilização e Desmobilização deverão constar como custo direto, mas não do BDI.
No caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, deverá ser observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 e corresponder ao percentual de ISS, constantes das tabelas dos Anexos I a VI da Lei Complementar nº123/2006, nos termos do disposto no Acórdão – 2622/13 do TCU.
Deverá ser utilizada a incidência do ISS sobre 50% do custo total da obra no item específico constante da composição do BDI.

###### Critério de Limite de BDI
Serão aceitos valores para o BDI dos serviços na forma do §5º - artigo 56, Lei nº 14.133, de 2021, admitindo-se que os licitantes deverão respeitar os valores máximos para os preços unitários e global do orçamento-base da licitação.

  1. EM RELAÇÃO À COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
As licitantes deverão apresentar a composição de todos os custos unitários adotados na planilha orçamentária, conforme modelo do Anexo A06, para fins de análise do setor responsável pela licitação ou pelo pregão eletrônico.

A composição do custo unitário de cada item, correspondente a planilha orçamentária, deverá elencar, como subitem:
    1. A descrição de cada material a ser aplicado neste item, mais a sua quantidade e mais o seu custo unitário;
    2. A descrição de cada equipamento a ser aplicado neste item, mais a sua quantidade e mais o seu custo unitário;
    3. A descrição de cada profissional, classificado como mão de obra, que irá executar parcialmente ou totalmente o referido serviço, mais a sua quantidade em HH e mais o seu custo unitário;
Na composição poderão ter subitens de serviços, deste que forem estratificados os materiais, os equipamentos e a mão de obra, conforme apresentado anteriormente.
###### Caso a composição de custo unitário, apresentada pela Licitante, inviabilize calcular os custos de materiais, equipamentos e mão de obra isoladamente, a incidência do ISS sobre o valor total de cada medição será de 50%.

  1. EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
O Cronograma Físico Financeiro do Anexo 13 deverá ser preenchido e apresentado na etapa da licitação, considerando os valores da planilha orçamentária apresentada pela Licitante.

  1. EM RELAÇÃO À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Em sua proposta a licitante deverá indicar, na planilha orçamentária (Anexo 04):
    1. Os custos unitários de mão de obra por item;
    2. Os custos unitários de equipamentos e materiais por item;
    3. Os preços unitários e total por item e
    4. O valor total da proposta.
###### Caso a composição de custo unitário, apresentada pela Licitante, inviabilize calcular os custos de materiais, equipamentos e mão de obra isoladamente, a incidência do ISS sobre o valor total de cada medição será de 50%, neste caso, somente serão considerados os preços unitários e o total por item, bem como o valor total da proposta.

  1. EM RELAÇÃO À DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
Caberá à Contratada o fornecimento e o gerenciamento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos, andaimes, cavaletes ou escadas, inclusive transporte, embarque, desembarque, movimentação, montagem, desmontagem, armazenagem, reparos, vigilância etc, mão de obra (inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, tributos incidentes etc) e outros serviços necessários à execução dos serviços especificados, e deverão estar incluídos nos preços unitários previstos na Planilha Licitatória, integrante da proposta de cada licitante. O mesmo se aplica a mobilizações, desmobilizações, proteções provisórias, dispositivos de segurança, serviços auxiliares, administração central, cumprimento de exigências legais, etc. Eventuais dúvidas a esse respeito também deverão ser objeto de consulta na fase licitatória, não sendo admitidas, posteriormente, postulações da Contratada

que tenham por base interpretações diversas do disposto no Termo de Referência e nas especificações.
Os preços da Licitante deverão incluir os valores correspondentes a lucros e despesas de administração indireta dos serviços, bem como instalações, equipamentos e itens que a licitante entenda como necessários à execução dos serviços contratados, devendo ser obedecida a formatação da planilha orçamentária fornecida pela Contratante, assim como todos os seus quantitativos.
Os valores de consumo de energia elétrica e água/esgoto serão arcados pela Contratante.
Compete à Contratada, previamente à apresentação de sua proposta, fazer minucioso estudo, verificação e comparação dos projetos, do Termo de Referência, das especificações e dos demais componentes integrantes da documentação técnica, fornecida pela Contratante, para execução dos serviços.
Após assinatura do contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do Termo de Referência e anexos, projetos, planilhas e especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

#### CAPÍTULO II – DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  1. REUNIÃO INICIAL
Até o 5º dia útil a contar do primeiro dia útil após a assinatura do Contrato, a Contratada deverá realizar na JFRJ, reunião com a presença do representante legal e/ou preposto e dos Responsáveis Técnicos (de civil, elétrica, mecânica e segurança do trabalho) para definição, em conjunto com a fiscalização, das diretrizes necessárias à execução dos serviços e de eventuais dúvidas operacionais. Nesse mesmo prazo, a Contratada deverá providenciar:
    1. Livro Diário de Serviços – ver item 4.1, Cap. II;
    2. Indicação do Preposto da empresa - ver item 3.8, Cap. II;
    3. Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) – ver item 3.5, Cap. II e
    4. Relação do pessoal, ferramentas e equipamentos – ver item 3.6, Cap. II.
Nessa reunião, também, serão ressaltadas as informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos: de fiscalização, de gestão, das estratégias para execução do objeto, de penalidade e de medição, dentre outros.
A reunião inicial poderá ser realizada em ambiente virtual ou presencial, a critério da Fiscalização.

  1. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Celebrado o contrato, a Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua imediata mobilização para o início dos serviços, de modo que fique claramente demonstrado à Contratante o seu empenho no rigoroso cumprimento das datas contratuais, especialmente de término dos serviços.
É de inteira responsabilidade da Contratada garantir as condições para a armazenagem e guarda de materiais e equipamentos, que serão utilizados durante a execução dos serviços.
A Contratada deverá realizar e manter, devidamente aparelhadas, todas as instalações que sejam necessárias à completa execução dos serviços, por sua conta e responsabilidade, sem ônus para a Contratante.
Os horários de carga/descarga deverão ser estabelecidos nos períodos permitidos pelos Órgãos competentes.
Serviços específicos com barulho excessivo e/ou cheiros fortes deverão ser executados nos horários permitidos pelo condomínio do edifício.

A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, a limpeza do local dos serviços, de modo a eliminar restos de materiais, entulho, poeira, etc., de seu entorno. Ao final dos trabalhos, o local dos serviços deverá ser entregue em perfeitas condições de limpeza e conservação.

Quaisquer danos causados pela Contratada a bens móveis ou imóveis da Contratante ou de terceiros serão de sua inteira responsabilidade, cabendo-lhe todos os ônus dos reparos ou da reposição.
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, sem que haja prejuízo dos prazos contratados, cabendo à fiscalização não medir tais serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências.
Faculta-se à Contratante a possibilidade de ordenar a substituição de qualquer funcionário da Contratada ou de suas subcontratadas, sempre que julgar que tal providência sirva aos interesses da correta execução do contrato. Frisa-se que a retirada deverá ser imediata.

  1. MATERIAIS
Todo o material fornecido pela Contratada deverá ser de acordo com os requisitos deste Termo de Referência, sendo vedado o uso de material improvisado ou peças adaptadas, em substituição ao tecnicamente indicado.
No caso dos equipamentos, a Contratada deverá observar e adotar para sua instalação/utilização, todas as recomendações dos respectivos fabricantes/fornecedores.
As amostras apresentadas pela Contratada, a critério da Contratante, poderão permanecer em seu poder enquanto vigorar o contrato.
A indicação de fabricantes ou fornecedores nas Especificações Técnicas em anexo a este Termo, servirá como referência de qualidade e de características técnicas de materiais ou equipamentos. Essa indicação não induzirá responsabilidade da Contratante na administração ou gerenciamento dos fornecimentos ou serviços correlatos.
Os materiais porventura impugnados pela Contratante deverão ser retirados imediatamente do canteiro de serviços, permanecendo apenas suas amostras autenticadas, para o devido registro no “Livro Diário”.

  1. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE
Nas especificações técnicas, em anexo a este Termo de Referência, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca e/ou fabricante implica, apenas, caracterização de uma similaridade técnica.
Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade técnica quando são indicados para a mesma aplicação construtiva e possuem parâmetros mecânicos, físicos e/ou químicos que garantam a resistência, durabilidade e comportamento em uso não inferior àqueles que se pretende substituir, incluindo, quando for o caso, o seu enquadramento nas normas da ABNT específicas.
A substituição de um material por outro poderá ser proposta pela Contratada para apreciação pela Contratante quando houver similaridade técnica entre os mesmos, mediante justificativa fundamentada acerca da substituição proposta e devidamente acompanhada de documentação técnica comprobatória, inclusive amostra, se solicitado.
A proposta de substituição deve ser apresentada em até dez dias úteis antes do início previsto para o referido serviço. A Contratante não admitirá que eventuais atrasos na conclusão dos serviços sejam justificados com base em tal motivação.
Na hipótese de dúvidas, a Contratante poderá exigir, às expensas da Contratada, ensaios e/ou provas efetuadas no material/equipamento em laboratório credenciado, apresentando laudo técnico que ateste a similaridade porventura existente.

A eventual substituição, previamente autorizada pela Fiscalização, se processará sem haver compensação financeira, seja em favor da Contratante ou da Contratada.
Caso os procedimentos acima não sejam cumpridos pela Contratada, prevalecerão os padrões originalmente especificados.

  1. ANOTAÇÃO / REGISTRO / TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
No prazo estabelecido no item 3.1 Cap. II, a Contratada deverá apresentar à Contratante, em relação aos responsáveis técnicos pelos serviços, devidamente preenchida e quitada, para assinatura pelo representante legal da Contratante:
    1. ( X ) Anotações de Responsabilidade Técnica ART/CREA e/ou
    2. ( X ) Termos de responsabilidade Técnica – TRT/CRT /CFT,
Tal documentação deverá ser imediatamente cadastrada, junto ao referido Conselho, com vistas à regularização dos serviços, devendo atender a quaisquer exigências relativas à legalização dos serviços junto aos referidos Conselhos onde o profissional seja filiado.
Caso haja necessidade de celebrar um ou mais Termos Aditivos ao Contrato, caberá à Contratada apresentar Anotação e/ou Registro e/ou Termo de Responsabilidade do(s) Responsável(eis) Técnico (s), cujos serviços foram aditados.

  1. RELAÇÃO DE PESSOAL / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS
A Contratada deverá apresentar, precedendo à execução dos serviços:
    1. Relação de pessoal para sua execução, devidamente identificados através de seus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada, previamente às alterações que se fizerem necessárias e
    2. Relação de ferramentas e equipamentos, de propriedade da Contratada, que serão utilizados no imóvel, durante a execução dos serviços, que deverá ser periodicamente atualizada.

Todas as relações deverão ser enviadas com a devida identificação da empresa, para o endereço eletrônico (e-mail) da Seção de Fiscalização - tssefis@jfrj.jus.br.
Solicitações para inclusão ou exclusão de funcionários deverão ser efetuadas com, no mínimo, 48 horas de antecedência, devendo toda a relação, anteriormente citada, ser entregue atualizada.
No caso de profissionais que atuem na execução de instalações elétricas, a documentação deverá vir acompanhada de comprovante de realização de curso NR-10 de cada eletricista e do encarregado de elétrica.

  1. LEGALIZAÇÃO DO SERVIÇO
Sem prejuízo de outras exigências legais e normativas, caracterizam-se como encargos da Contratada, a obtenção de licenças e aprovações porventura exigidas, atendendo à legislação vigente, sobretudo junto às concessionárias de serviços públicos, CBMERJ e Prefeitura local, atendendo às exigências por elas formuladas, caso haja necessidade.

Está compreendida, nas obrigações supracitadas, a preparação de toda a documentação necessária à tramitação no respectivo Órgão, e ainda, o acompanhamento da tramitação desses processos, até a sua aprovação.
A Contratada deverá encaminhar à Contratante cópias dos protocolos que comprovem as providências junto a cada Órgão/Concessionária que as exijam.
Todas as exigências que venham a ser requisitadas com relação aos serviços (aprovação/ legalização), por infringirem de alguma forma a legislação específica, deverão ser comunicadas à Contratante, acompanhadas de documentação do Órgão/Concessionária que as deu origem, bem como as devidas providências propostas pela Contratada para atender às exigências.
A Contratada será responsável pelas despesas decorrentes das licenças/ legalizações/ aprovações, bem como todos os emolumentos, despachantes, impostos diversos, que digam respeito aos serviços contratados. Serão também de responsabilidade da Contratada as eventuais multas, impostas pelas autoridades, decorrentes de infrações legais ou conduta irregular.
Os serviços que porventura sejam dispensados de autorização/licenciamento pelo órgão/ concessionária, deverão ser justificados por escrito pela Contratada e comunicados à Fiscalização.
  1. PREPOSTO / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS Preposto
O Preposto da empresa deverá atuar como representante da Contratada, responsabilizando-se por quaisquer entendimentos com a Contratante.
A Fiscalização da Contratante poderá convocar o Preposto para reuniões, sempre que julgar necessário para o bom andamento dos trabalhos, devendo ser prontamente atendida pela Contratada.
Caso a Contratante tenha a necessidade de solicitar a substituição do Preposto, caberá à Contratada indicar um novo profissional, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação.
Caso a Contratada tenha a necessidade de substituir o Preposto, deverá comunicar imediatamente à Contratante a intenção e o motivo que originou a substituição. Em seguida, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da comunicação, deverá indicar um novo preposto.

###### Responsáveis Técnicos
Cada Responsável Técnico supracitado deverá comparecer quando da execução da obra. Esta visita técnica deverá ser acompanhada pelo Fiscal da Contratante da respectiva especialidade aos locais de instalação do objeto e quando solicitado pela tal Fiscalização, sempre que devidamente comunicado previamente.
A duração de cada visita dos Responsáveis Técnicos, bem como a periocidade, está apresentada no item 9.3 do documento “Anexo – Doc. 05 - A01.01 – Especif. – (Serv Civis e Complem.) – R1”.
Frisa-se que um profissional poderá responder por mais de uma modalidade desde que seja capacitado e regularizado pelo Conselho Técnico (CREA, CRT e/ou CFT).
###### Na visita técnica, o Responsável (is) Técnico (s) deverá (ão) assinar o Diário de Obra.

Caso a Contratante tenha a necessidade de solicitar a substituição do Responsável Técnico, deverá encaminhar justificativa técnica/administrativa à Contratada, relatando o motivo da solicitação. Caberá à Contratada indicar um novo profissional, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação. Deverá ser encaminhada à Contratante carta de indicação que deverá vir acompanhada de toda a documentação, solicitada na Licitação, de acordo com o item 2.1, para análise e aprovação por parte da Contratante.
Caso a Contratada tenha a necessidade de substituir o Responsável Técnico, deverá comunicar imediatamente à Contratante a intenção e o motivo que originou a substituição. Em seguida, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da comunicação, deverá apresentar a Carta de Indicação acompanhada de toda a documentação, solicitada na Licitação, de acordo com o item 2.1 para análise e aprovação por parte da Contratante.
Sendo aprovado deverá apresentar à Contratante as Anotações, Registros ou Termos de Responsabilidade Técnica de acordo com o item 3.5 relativos ao novo responsável técnico pelos serviços, devidamente preenchidos e quitados, para assinatura pelo representante legal da Contratante.

  1. SUBCONTRATAÇÃO
É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta licitação consoante o disposto no artigo 122 da Lei nº 14.133, de 2021.
Os serviços que poderão ser subcontratados somente serão admitidos, após autorização expressa da Contratante, devendo a Contratada apresentar justificativa fundamentada no prazo mínimo de dez
(10) dias úteis antes da execução do serviço a ser subcontratado para permitir a devida análise e aprovação da Fiscalização Técnica da Contratante pela JFRJ.
Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração. (artigo 122, Lei nº 14.133, de 2021):
O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. (§1º - artigo 122, Lei nº 14.133, de 2021).
Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação (§3º - artigo 122, Lei nº 14.133, de 2021).
Caso a Contratada, após a autorização expressa da Contratante, pretenda substituir a subcontratada já autorizada, deverá cumprir os procedimentos acima descritos.
A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.
Toda empresa subcontratada deverá seguir todos os procedimentos de credenciamento, junto aos órgãos responsáveis, aplicáveis à área específica, de acordo com os respectivos anexos.

  1. SEGURANÇA DO TRABALHO
A Contratada deverá garantir o cumprimento integral das normas de Segurança do Trabalho, segundo a legislação vigente.
Deverão ser previstos, às expensas da Contratada, Equipamentos de Proteção Individual/Coletivo (EPI/EPC), cuja utilização, durante todos os serviços a serem executados, será obrigatória por todas as pessoas envolvidas nos trabalhos, respeitando a legislação vigente, inclusive para uso pela fiscalização da Contratante.
A Contratada deverá adotar todas as precauções no sentido de prevenir acidentes de qualquer natureza e, em especial, quedas de pessoas, quedas de objetos sobre pessoas, choques elétricos, etc. Na eventualidade de ocorrerem acidentes, aquela deverá proteger e assistir seus operários e terceiros contra seus efeitos.
Independentemente de obrigações previstas em legislação específica, locais que ofereçam riscos de acidentes deverão ser isolados, bem sinalizados e dotados de dispositivos de proteção.
A Contratada deverá providenciar a imediata regularização das condições que estejam em desacordo com os quesitos supracitados de Segurança do Trabalho, sendo responsabilizada por todo e qualquer acidente decorrente da não utilização de EPI’S/EPC’s, ou de procedimentos que contrariem as normas de segurança.

  1. NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS
Os serviços deverão ser realizados utilizando-se as boas práticas de engenharia vigentes, enquadrando-se dentro dos preceitos normativos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e outras legislações vigentes.
Deverão ser observadas, na execução dos serviços, as recomendações e diretrizes dos fabricantes de materiais e equipamentos, para sua instalação e/ou operação.
Deverão ser obedecidas as legislações urbanística, ambiental e edilícia; as normas da ABNT; as normas, recomendações e resoluções de Órgãos Públicos e Concessionárias de serviços públicos, que se refiram aos serviços em questão; as normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro; os regulamentos do, do CREA, do CRT e do CFT; normas, recomendações, resoluções e acórdãos do TCU, do CNJ, do CJF e de órgãos correlatos federais, sendo admitida a observância de normas estrangeiras quando expressamente dispostas neste Termo de Referência, ou quando existirem somente normas estrangeiras.

  1. DESCARTE DE MATERIAIS E SUSTENTABILIDADE
A Contratada deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços.
Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.
A Contratada deverá garantir que o descarte dos materiais e demais procedimentos da obra sejam conduzidos de forma ambientalmente sustentável, respeitando todas as normas e legislações aplicáveis durante a vigência do contrato, bem como observando as orientações do Anexo A01.01- Serviços Civis e Gerais

  1. CRITÉRIOS DE ADITAMENTO
No caso de necessidade de aditamento de serviços, serão seguidos os critérios abaixo:

###### Itens existentes de planilha
Será adotado o mesmo valor do preço unitário do item da planilha correspondente ao serviço.

###### Itens novos
No caso de aditamento de novos serviços, o preço a ser adotado será o menor das opções abaixo:
    1. A Contratada deverá apresentar o preço do novo item com a taxa de BDI (da Contratada) utilizada no orçamento-base da Licitação.
    2. A Contratante calculará o novo preço através de Composição de Custo com base em boletins de custos oficiais e/ou consulta de mercado, abatendo-se o percentual de desconto ofertado pela Contratada no momento da Licitação.

###### Itens novos com custos de insumos existentes
A composição para obtenção do preço unitário terá como base os custos dos insumos existentes nas composições de custos da Contratada, apresentadas na licitação.

Em relação aos prazos de respostas:
A Contratante encaminhará, via e-mail, a planilha de itens novos em branco a ser preenchida pela Contratada.
A Contratada terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após recebimento do referido e-mail, para encaminhar a planilha de itens novos, devidamente preenchida para a Fiscalização.
Após a etapa anterior, a Contratante encaminhará, via e-mail, toda a documentação relativa ao Termo Aditivo para que a Contratada analise e assine digitalmente.
A Contratada terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após recebimento do referido e-mail, para se pronunciar e encaminhar toda a documentação devidamente assinada para a Fiscalização.

  1. INÍCIO DE EXECUÇÃO Início - Ordem de serviço
A Ordem de Serviço será emitida pelo Fiscal, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato.

Principais critérios para emissão da Ordem de Serviço:
    1. Liberação do local para armazenamento de materiais a serem aplicados na obra por parte da Contratante;
    2. Liberação do local da obra por parte da Contratante e
    3. Outras providências cabíveis para a regularidade do início da obra.
Os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, ainda que intermediários, são considerados como marcos contratuais e seus descumprimentos ensejarão a análise quanto à aplicação de penalidades tendo como base o Cronograma de Etapas de Execução conforme Anexo A13.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. (§5º do Art. 115 da Lei 14.133/2021).
As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica tssefis@jfrj.jus.br para esse fim.
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.

  1. LIVRO DIÁRIO DE SERVIÇOS (ou DIÁRIO DE OBRA)
No prazo estabelecido no item 3.1 – CAP. II, a Contratada deverá fornecer e manter no local dos serviços, durante a vigência do contrato, um Livro Diário, onde deverão ser anotadas as observações, informações, instruções de serviços e/ou comunicações importantes, para que todo o desenvolvimento dos trabalhos seja documentado, possibilitando consultas posteriores, ou seja, no Livro Diário deverão constar, no mínimo, os seguintes itens relacionados abaixo:
###### Pela contratada:
    1. As atividades realizadas diariamente;
    2. As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
    3. As consultas à Contratante;
    4. Restrições internas que atrasem ou impeçam a realização de determinada atividade;
    5. Os acidentes ocorridos na execução dos serviços;
    6. As respostas às interpelações da Fiscalização;
    7. O efetivo de funcionários trabalhando na execução dos serviços;
    8. Outros fatos que, a juízo da Contratada, devam ser objetos de registro.

###### Pela fiscalização:
    1. Avaliação e determinações acerca do andamento dos serviços tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;
    2. Registros e solicitações à Contratada para regularização de faltas e/ou defeitos observados;
    3. Observações e respostas relativas aos registros efetuados pela Contratada no livro Diário;
    4. Outros fatos que, a juízo da Contratante, devam ser objetos de registro.

As páginas do Livro Diário deverão estar numeradas, datadas e serem assinadas por ambas as partes.
O Livro Diário deverá ser preenchido diariamente pela Contratada, desde o primeiro dia útil após a sua abertura até o último dia da obra. Os dias em que não houver serviços por parte da Contratada, estes deverão também ser registrados.
O Livro Diário deverá ficar sempre na obra.
Mensalmente, o Livro Diário deverá ser digitalizado pela Contratada e entregue à Fiscalização em arquivo digital tipo PDF. Esse arquivo fará parte da documentação referente à Medição dos Serviços.

  1. CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
A Contratada deverá cumprir o Cronograma Físico-Financeiro, constante do Edital, que servirá como base para o planejamento da execução dos serviços.
Na medição, havendo descumprimento do cronograma físico-financeiro por parte da Contratada, esta deverá apresentar justificativa e plano de recuperação, a serem analisados pela Fiscalização da Contratante que emitirá parecer, sem prejuízo da análise de penalidade disciplinada no item 4.4 – Cap.II.
No caso em que aditamentos contratuais ensejem prorrogação de prazos, a Contratante reformulará o cronograma dos serviços. Frisa-se que as metas programadas dos meses anteriores ao Termo Aditivo não sofrerão alterações.

  1. ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
A Contratante designará, como Fiscais dos serviços, prepostos seus com autoridade para exercer, em nome da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a fiscalização do contrato, visando seu fiel cumprimento.

###### Fiscalização Técnica
A execução dos serviços será acompanhada pela Fiscalização da Contratante, ou pelos respectivos substitutos, para tanto instituída, devendo, sem exclusão das demais atribuições cabíveis:
O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
O fiscal técnico do contrato promoverá a avaliação das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro.
O fiscal técnico do contrato fiscalizará os serviços contratados e zelar pelo rigoroso cumprimento dos termos contratuais.
O fiscal técnico do contrato atestará os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de pagamento.
As exigências da Fiscalização basear-se-ão neste Termo de Referência, nos projetos, especificações, nos termos contratuais, nas boas práticas e nas normas técnicas.
A Contratante poderá suspender os serviços, se verificada alguma irregularidade, sem que haja prejuízo nos prazos contratados.
A Contratada deverá prestar, aos representantes da Contratante, sempre que por eles solicitado, todas as informações necessárias ao exercício de suas funções de fiscalização.

###### Gestor do Contrato
O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público privadas (Lei no 12.846/2013, Lei Anticorrupção), bem como da obrigatoriedade de manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

###### Fiscalização Administrativa
O fiscal administrativo do contrato verificará a regularidade do Certificado de Regularidade perante o FGTS - CRF, Certidão Conjunta de Débitos - CCN e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da contratada, elaborará o checklist de pagamento, juntará ao processo administrativo de contratação as guias de ISS (quando for o caso) e juntará ao processo administrativo de contratação e analisará os documentos comprobatórios da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias (quando for o caso), solicitando quaisquer outros documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

  1. PENALIDADES
Cabem penalidades pelo descumprimento de cronograma físico financeiro, pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, conforme indicado na PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
###### Condutas a serem observadas pela fiscalização técnica do contrato

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Recusar-se a refazer serviço não aprovado pela fiscalização, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por serviço, sobre o valor da parcela inadimplida
2	Recusar-se a substituir material em desconformidade com o Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
3	Executar serviço sem o equipamento de proteção individual e coletivo-EPI/EPC após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	05	Por mês em que for verificada a ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
4	Descumprir o Cronograma Físico-Financeiro	05	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
5	Descumprir os prazos estabelecidos no Termo de Referência	05	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
6	Deixar de comparecer, o Responsável Técnico na obra (instalação), conforme exigido no item 3.8 – CAP. II deste Termo	03	Por ocorrência, sobre o valor do item / “Administração da Obra”
7	Descumprir o prazo de entrega do “As Built” de acordo com o Anexo A01.01.	03	Por serviço, sobre o valor da parcela inadimplida

Condutas a serem observadas pela fiscalização administrativa do contrato

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Atrasar o pagamento de verbas salariais e rescisórias, benefícios e auxílios, inobservando os prazos legais e normativos da categoria.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos.
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
2	Deixar de recolher as contribuições sociais da Previdência Social e FGTS dos funcionários.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos.
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
3	Deixar de cumprir qualquer outra cláusula do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo da Categoria envolvida na execução dos serviços.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos.
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
4	Deixar de cumprir, injustificadamente, determinação formal ou instrução complementar da fiscalização administrativa do contrato	05	Por descumprimento.
5	Deixar de manter as condições de habilitação para a contratação.	05	Por mês em que verificada a ocorrência

###### Observações:
1. - A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
2. - A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.

1. - No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
  1. - A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
  2. - O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
  3. - Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
2. - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
Conforme cronograma físico financeiro a medição será única e mensal.
O pagamento do item “Remoção de Entulho” será de acordo com o volume em m³ (metro cúbico) gerado de entulho e/ou material inservível colocado em caçambas. Este item será pago apenas após a emissão do relatório de recebimento emitido pelo INEA, obtido pelo seu próprio “site”, conforme o Anexo A01.01- Serviços Preliminares e Complementares (item 6 – REMOÇÃO DE ENTULHO”).
A medição somente será realizada após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
A planilha de medição será elaborada pela Contratada, de acordo com o modelo Anexo A14,
Junto a medição, caberá à Contratada a entrega do relatório fotográfico, de acordo com o modelo Anexo A15, com a foto de cada serviço executado e a discriminação do item da planilha correspondente.

  1. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em 01 (uma) medição mensal.
Não serão efetuados pagamentos parciais por entrega de materiais e/ou equipamentos.
A apresentação da Nota Fiscal deverá ser efetuada até o 5º (quinto) dia útil após aprovação da planilha de medição pela Contratante.
O pagamento à Contratada será efetivado, mediante crédito em conta corrente por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia da apresentação da fatura/nota fiscal devidamente atestada por Comissão designada pela Administração, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes.
A emissão da Nota Fiscal, referente à última medição, somente poderá ocorrer após a emissão do Recebimento Definitivo.
A Contratada deverá, juntamente com a entrega da Nota Fiscal, apresentar a comprovação de todas as exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário.
A data de emissão da ordem bancária será considerada como data do pagamento.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
  1. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO Recebimento Provisório
No prazo de 15 dias, a partir da solicitação por escrito da Contratada, lavrar-se-á Termo de Recebimento Provisório, assinado pelo representante legal da Contratada, pela Fiscalização da Contratante, que fará as vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento e pelos Supervisores das Seções responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços.
Na hipótese de, até o momento da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, não terem sido integralmente cumpridas as exigências do subitem anterior, será elaborada lista de pendências, que a Contratada deverá sanar em prazo determinado pela Fiscalização, de modo a permitir o recebimento provisório dos serviços e lavratura do Termo de Recebimento Provisório em nova data, após terem sido sanadas todas as pendências.
A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).
Os serviços serão recebidos após a sua conclusão integral assim como a entrega e aprovação dos Projetos “AS BUILT”, devendo o local dos serviços estar livre de entulhos, materiais ou equipamentos de construção e com todas as áreas limpas.
O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

###### Recebimento Definitivo
Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente:
Mediante termo circunstanciado, lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 30 dias a contar da emissão do recebimento provisório, assinado pelas partes e
Após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observadas as condições em que a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados nos serviços.

Na hipótese de existência de pendências ou de rejeição dos serviços, por parte da Comissão de Recebimento, por estarem em desacordo com as especificações e condições em que foram licitadas, a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro estipulará prazo para a Contratada repará-los, ficando suspensa a concessão do Recebimento Definitivo, até que todas as pendências apontadas tenham sido eliminadas.
###### Notas:
Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança e
Recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando- se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do
Edital.
A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

PRAZO DE GARANTIA
O prazo de garantia dos serviços da reforma executada pela Contratada será de 05 (cinco) anos, conforme artigo 618 do Código Civil, a partir do primeiro dia útil subsequente à data Recebimento Definitivo do objeto.
Para os serviços de componentes eletro/eletrônicos e mecânicos, exceto lâmpadas, a garantia será de um ano, prazo que pode ser ampliado, conforme garantia adotada pelos fabricantes.
Qualquer defeito observado, dentro do período da garantia, deverá ser sanado pela Contratada no prazo máximo de até 72 horas, a partir da notificação da JFRJ, salvo se existir justificativa prévia e aceitação da Contratante, quanto à impossibilidade de cumprimento do prazo.

ASSINATURA DIGITAL
Em relação aos documentos assinados digitalmente, por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico e apresentados pela Contratada, registra-se que tais assinaturas somente serão aceitas mediante o certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2024.

Claudio Magalhães de Amaral Assessor de Governança de Infraestrutura

Maria Luiza Alves de Aquino Coordenadora da CMNT

Claudia Mesquita Rezende Rangel Diretora da SIE

MINUTA
TERMO DE CONTRATO Nº /202	, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DE	ENGENHARIA,	PARA	SUBSTITUIR	A

INFRAESTRUTURA	DE	ENTRADA	DA	ALIMENTAÇÃO	DE ENERGIA	ELÉTRICA	EM	MÉDIA	TENSÃO	DA	SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE NITERÓI, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA	_	.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso nº 78, 13º andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ, CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal –Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa	,
estabelecida na	_	, CNPJ n°	, representada neste ato pelo Sr(a).
 _, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 12.846/13, em conformidade com a Lei nº 14.133/21 e o Decreto nº 11.871/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 - Prestação de serviço engenharia, para substituir a infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói, de acordo com o disposto no Artigo 75, inciso I, da Lei nº 14.133/21, conforme Termo de Referência e Proposta da Contratada, partes integrantes deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO:

  1. - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações constam do Termo de Referência, anexo a este Contrato;

  1. - O prazo para o início da execução dos serviços é de 01 (um) mês, contados a partir emissão da Ordem de Serviço pela Contratante, que deverá ser expedida no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do primeiro dia útil seguinte ao da assinatura do Termo de Contrato pela Contratante podendo ser prorrogado, mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;

  1. - Os serviços deverão ser prestados, no imóvel situado na Rua Coronel Machado, 73 e 75 – Centro - Niterói - RJ

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor global de R$	_ (	), inclusos todos os impostos e taxas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

  1. - O pagamento será efetuado em 01(uma) parcela, oriunda de 01 (uma) medição mensal especificada no Cronograma Físico-Financeiro, Anexo I do presente Contrato, obedecidas as condições estabelecidas no item 5.2 do Termo de Referência, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por meio de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

  1. - No caso de atraso causado pelo Contratante, os valores devidos à Contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA, publicado pelo IBGE, de correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1 - O presente Contrato terá vigência de 04 (quatro) meses), a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 e c/c artigo 6, XVII, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:

  1. – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, ou da concessão do último reajuste;

  1. - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;

  1. – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem 6.1;

  1. - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;

  1. – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:

  1. - Provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da solicitação, por escrito, da Contratada e apresentação da fatura/nota fiscal, conforme item 5.2 do Termo de Referência;

  1. - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com o item 5.2 do Termo de Referência e seus Anexos, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1 - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  1. - Cumprir com todas as obrigações discriminadas no Termo de Referência, que integram o presente ajuste;

  1. - Manter, durante toda a execução do Contrato a regularidade perante a Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, a Fazenda Federal, e o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, que será verificada através da CCN, CND, CRF e CNDT, em conformidade com o art. 68 da Lei nº 14.133/2021;

  1. - Manter em situação empregatícia regular e legal os empregados que prestarem serviços nas dependências da Contratante, obedecendo as normas do Ministério do Trabalho, reservando-se a Contratante o direito de exigir a sua comprovação sempre que julgar necessário;

  1. - Obedecer rigorosamente às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho, para todos os tipos de atividade, sendo responsável por quaisquer danos físicos ou pessoais decorrentes de acidentes que venha a provocar;

  1. - Fornecer aos seus empregados crachás com fotografias, uniformes completos, vale-refeição no valor acordado no dissídio coletivo da categoria, seguro de acidentes pessoais e vale-transporte (em conformidade com a Lei 7.418/85 e o Decreto nº 10.854/2021), bem como os equipamentos de proteção individual adequados à execução dos serviços;

  1. - Responder pelos danos causados diretamente à SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

  1. - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticadas por seus funcionários durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da Contratante;

  1. - Assumir todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;

  1. - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Contratante;

  1. - Assumir todos os encargos fiscais, trabalhistas, comerciais, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nos subitens 10.8 a 10.10, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Seção Judiciária do Rio de Janeiro;

  1. - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, nos termos do art. 116 da Lei nº 14.133/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

  1. - A Contratada, em atendimento à Resolução nº 114 de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do Contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2% (dois por cento);

    1. – As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ – Nº 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p.3);

  1. - A Contratada deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos;

  1. - A Contratada fica obrigada a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar

vantagem pessoal indevida.

  1. - A Contratada deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da Cláusula Sétima por possíveis descumprimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  1. - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

  1. - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer serviço executado em desacordo com o Termo de Referência;

  1. - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;

  1. - O prazo para resposta ao eventual pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;

  1. - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE GARANTIA:

11.1 - O prazo de garantia dos serviços será de 05(cinco) anos, contar do Termo de Recebimento Definitivo, a contar do Termo de Recebimento Definitivo, em relação a vícios construtivos. Para os serviços de componentes eletro/eletrônicos e mecânicos, exceto lâmpadas, a garantia será de 01 (um) ano, podendo este prazo ser ampliado, de acordo com garantia adotada pelos fabricantes, conforme estabelecido no item 7 do Termo de Referência

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO:

12.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua extinção, resguardado o direito da Contratada ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quinta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1 - Aplica-se o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES:

14.1 – O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades disciplinadas na Portaria nº JFRJ-PGD- 2022/00034, Anexo II a este Termos, e às sanções administrativas previstas no item 4.4 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

  1. - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:
    1. Termo de Referência;
    2. Orçamento Estimado: SINAPI / JULHO 2024 (DESONERADO)
    3. Proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

  1. - Durante a vigência do Contrato, é vedado à Contatada contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade Contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO:

17.1 - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO:

18.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº 14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Contrato.

(Nome do Juiz)
Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Representante
EMPRESA

ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO II

PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:

o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e

os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário (subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:

Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.

§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.

§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.

Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.

Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.

ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS DEFINIÇÕES
Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada para prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.
3. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº 8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
4. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ou parcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.

1. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
2. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal do contrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido	nesta	Portaria	(Anexo	A).

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002: I - advertência;
1. - multa;
2. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
4. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

    1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima:
1. cometer fraude fiscal;
2. apresentar documento falso;
3. prestar declaração falsa;
4. comportar-se de modo inidôneo;
5. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
6. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
7. não manter a proposta.

2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;

2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:

1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.

Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

    1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

    1. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;

      1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

      1. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

    1. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;

    1. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como

pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.

    1. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

1. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência da aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
2. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduação de acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	PONTUAÇÃO
I - leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste.	1 (um) ponto
II - média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	3 (três) pontos
III - grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	5 (cinco) pontos
IV - gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste.	10 (dez) pontos

As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serão definidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.

A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas

A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
8 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato:

ALÍNEA	PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICÁVEL

a)	De 01 a 03	Advertência + opcional: / Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
b)	De 04 a 05	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
c)	De 06 a 09	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
d)	De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
e)	Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o período de vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.

Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos já utilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis in idem.

Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, no processo administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.

Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração da decisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.

Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:

    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,); ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021

    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade

para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).

Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias: I - a natureza e a gravidade da infração;
II - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários; III - a vantagem auferida em virtude da infração;
1. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
2. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.

Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.

A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.

  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$ 1.000,00 (mil) reais.

  1. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.

O valor da multa aplicada poderá ser:
I - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU; II - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
III - descontado do valor da garantia prestada; ou IV - cobrado judicialmente.

  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.

  1. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.

  1. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá pela diferença faltante.

  1. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.

  1. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através do IPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:

a) por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante o certame;b) pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;

O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do Anexo A desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.

  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obra alocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.

  1. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serão remetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.

As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade de apuração e devem ser imediatamente comunicadas.

A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infrações classificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.

O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral por ato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.

As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases de defesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:
1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.

  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, através de e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.

  1. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento da notificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.

  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizada pela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou,

em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.

  1. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.

  1. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.

  1. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.

23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.

23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído o processo e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.

  1. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.

    1. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

  1. Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.

DA CONTAGEM DOS PRAZOS

Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão.

Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.

  1. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento ocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.

  1. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

  1. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846/2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.

Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidas nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

- assinado eletronicamente - OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro
Contratante: Seção Judiciária do Rio de Janeiro
 ANEXO A04 - PLANILHA ORCAMENTÁRIA EM BRANCO
Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Substituição da infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói (Rua Coronel Machado, 73 e 75 - Centro - RJ)
SINAPI - 07/2024 - Rio de
Janeiro
SBC - 08/2024 - Rio de Janeiro EMOP - 07/2024 - Rio de
Janeiro
SCO - 07/2024 - Rio de Janeiro
27,64%	Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES e SUPLEMENTARES
1.1			MOBILIZAÇÃO	UN	1
1.2			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,4
1.3			LONA PARA PROTEÇÃO DE MATERIAIS - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	65
1.4			LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 1 OPERARIO x 2 HORAS/DIA	MES	1
1.5			LIMPEZA FINAL DE OBRA - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO / MANUAL. AF_04/2019	m²	125
1.6			DESMOBILIZAÇÃO	UN	1
2			CAIXAS DE PASSAGEM
2.1			ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	3,3
2.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	9,12
2.3			DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm	m²	3
2.4			Tampa de Ferro Fundido 90 x 90, com requadro articulado	un	3
2.5			FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRA BRITADA 1 E 3	m³	0,3
3			CANALETA
3.1			ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	10,71
3.2			DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm	m²	12,6
3.3			CONC.SIMP.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 TABUA MADEIRA 2X + ARMADURA	m³	1,26
3.4			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	16,38
3.5			RETIRADA PISO BORRACHA PLURIGOMA COLADO	m²	9
3.6			CONCRETO SIMPLES 1:2,5:3 MISTURADO SEM BETONEIRA	m³	1,26
3.7			REMOCAO DE PAVIMENTO PEDRA PORTUGUESA INCLUSIVE LASTRO	m²	3
3.8			RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA	m²	3
4			PLATAFORMA DE ACESSO
4.1			TAPUME EM CHAPA COMPENSADO PARA SERVICO DE CALCADAS	M	7
5			PLACAS DE PROTEÇÃO
5.1			Paredes com chapa compensada 2.5 x 1.6 x 18mm	un	15
6			REMOÇÃO DE ENTULHO
6.1			REMOCAO DE ENTULHO E EMBALAGENS	m³	18
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1			Eletroduto Corrugado de 4", incluindo guia de arame galvanizado, faixa de sinalização e buchas de emenda - Fornecimento e instalação.	m	102
7.2			Cabos de média tensão, seção 25,0 mm², blindado, classe isolamento 15 KV, XLPE/EPR para uso em média tensão - Fornecimento e instalação.	m	260
7.3			Mufla para cabo de 25,0 mm², para uso interno, lisa, classe 15 KV, corpo único em silicone - Fornecimento e instalação.	un	10
7.4			Mufla para cabo de 25,0 mm², para uso externo, com saia isolante, classe 15 KV, corpo único em silicone - Fornecimento e instalação.	un	4
7.5			Para raio polimérico, padrão ENEL, classe 15 kV, 10 KA, incluído base de fixação Fornecimento e instalação.	un	3
7.6			Testes de isolamento nos condutores elétricos de média tensão. Execução.	UN	1
8			PROJETOS AS BUILT
8.1			PROJETOS AS BUILT	UN	1
9			ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA
9.1			ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
9.2			TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	H	60
9.3			ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24
10			GERADORES DE ATENDIMENTO À OBRA - ITENS OPCIONAIS
10.1			GERADOR PORTÁTIL PARA USO NA OBRA E USO NOTURNO, DIÁRIA DE		5
10.1.1			GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	12.0 x 5 = / 60.0
10.1.2			GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	12.0 x 5 = / 60.0

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES e SUPLEMENTARES
10.2			GERADOR CARENADO DE 250 KVA PARA USO NO PRÉDIO E OBRA, / DIÁRIA DE		5
10.2.1			GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	16.0 x 5 = / 80.0
10.2.2			GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	8.0 x 5 = 40.0

OBSERVAÇÃO: ALGUNS ITENS PODEM ESTAR COM A DESCRIÇÃO DO SINAPI, A DESCRIÇÃO CORRETA É A QUE CONSTA NO ITEM CORRESPONDENTE DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

Total sem BDI	89.375,45
Total do BDI	24.697,23
Total Geral	114.072,68

Os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI, com exceção dos itens para os quais o

Moisés Pitangui Maia - Analista Judiciário/Engenharia Elétrica - Mat. 12638

Gabriel Marendaz Coelho Soares - Analista Judiciário/Engenharia Civil - Matr. 14135

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

###### PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:

o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e

os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário (subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:

Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.

§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.

§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.

Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.

Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.

ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

00.01.01.03
Classif. documental

DAS DEFINIÇÕES
JFRJPGD202200034A

Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:

Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada para prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.

Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.

Assinado com senha por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR. Documento Nº: 3567098-2037 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3567098-2037

Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº 8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ou parcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.

Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.

Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal do contrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002: I - advertência;
- multa;

- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;

- impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

    1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima:
      JFRJPGD202200034A

cometer fraude fiscal;

apresentar documento falso;

prestar declaração falsa;

comportar-se de modo inidôneo;
não assinar o contrato no prazo estabelecido;

deixar de entregar a documentação exigida no certame;

não manter a proposta.

2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;

2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:

A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.

O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.

Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:

– advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

- multa;

- impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

    1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- dar causa à inexecução parcial do contrato;

- dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
JFRJPGD202200034A

- dar causa à inexecução total do contrato;

- deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

- não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

- não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

- apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

- fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

    1. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;

      1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

      1. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

    1. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;

    1. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.

    1. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência da aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
JFRJPGD202200034A

A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduação de acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	PONTUAÇÃO
I - leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste.	1 (um) ponto
II - média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	3 (três) pontos
III - grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	5 (cinco) pontos
IV - gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste.	10 (dez) pontos

As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serão definidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.

A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.

8 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato:
JFRJPGD202200034A

ALÍNEA	PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICÁVEL
		Advertência + opcional:

a)	De 01 a 03	Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
b)	De 04 a 05	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
c)	De 06 a 09	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
d)	De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
e)	Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o período de vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.

Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos já utilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis in idem.

Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, no processo administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.

Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração da decisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
JFRJPGD202200034A

Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:

    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,);
ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021

    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).

Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias: I - a natureza e a gravidade da infração;
II - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários; III - a vantagem auferida em virtude da infração;
- as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;

- os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.

Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.

A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.

  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$ 1.000,00 (mil) reais.

  1. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
    JFRJPGD202200034A

O valor da multa aplicada poderá ser:

I - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU; II - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
- descontado do valor da garantia prestada; ou
- cobrado judicialmente.

  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.

  1. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.

  1. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá pela diferença faltante.

  1. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.

  1. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através do IPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:

por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante o certame;

pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;

O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do Anexo A desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.

  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obra alocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.

  1. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serão remetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.

As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade de apuração e devem ser imediatamente comunicadas.

A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infrações classificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
JFRJPGD202200034A

O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral por ato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.

As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases de defesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:

- identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;

- finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;

- breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;

- outras informações julgadas necessárias pela Administração.

  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, através de e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.

  1. Entende-se como comprovante de recebimento:

- a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;

- o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;

- certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento da notificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.

  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizada pela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.

  1. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.

  1. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.

  1. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.

23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
JFRJPGD202200034A

23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído o processo e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.

  1. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.

    1. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

  1. Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.

DA CONTAGEM DOS PRAZOS

Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão.

Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.

  1. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento ocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.

  1. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

  1. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.
    JFRJPGD202200034A

DISPOSIÇÕES FINAIS

JFRJPGD202200034A
Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846
/2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.

Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidas nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

###### OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro

#### ESPECIFICAÇÃO

ANEXO 01.01
#### SERVIÇOS CIVIS E COMPLEMENTARES

SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
NITERÓI

RUA CORONEL MACHADO, 73 E 75 – CENTRO
NITERÓI – RJ

R00

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

SERVIÇOS PRELIMINARES E SUPLEMENTARES
A Contratada deverá implantar e manter na obra, às suas expensas, no período contratual, durante a execução dos serviços, os itens de infraestrutura e profissionais detalhados a seguir:

  1. MOBILIZAÇÃO
A Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua mobilização, imediatamente após a assinatura do Contrato, demonstrando à Contratante, desde o início, sua disposição em respeitar as datas de execução contratadas.
A mobilização da reforma é constituída pela preparação da infraestrutura operacional dos serviços, devendo compreender:
    1. Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem do canteiro.
    2. Transporte, alimentação e despesas diversas do pessoal próprio para a preparação da infraestrutura operacional da execução dos serviços.
    3. Montagem dos tapumes, proteções e demais itens de instalações gerais.
Todo o pessoal, materiais e equipamentos necessários para os serviços de mobilização serão de responsabilidade da Contratada, bem como garantir as perfeitas condições de armazenagem dos equipamentos, ferramentas e materiais necessários à execução dessas atividades.

  1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA
A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar em local visível, 01 (uma) placa de serviços, na dimensão de 2,00 x 1,20m, de acordo com modelo do Anexo A11, atendendo às exigências do CREA-RJ ou CAU-RJ e da Prefeitura Municipal.

  1. PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO NA COR PRETA
A Contratada deverá, durante a execução dos serviços, proteger todos os elementos, instalações e revestimentos não objeto dos serviços, nos locais de execução dos mesmos, tais como pisos de pavimento, mesas, cadeiras, demais utensílios em corredores e áreas a serem preservadas; elevadores, regiões de deslocamento entre a área externa e as áreas utilizadas pela SJRJ.

  1. LIMPEZA PERMANENTE
A Contratada deverá, durante a execução dos serviços, manter uma equipe de limpeza, destinada a manter a obra limpa, sem obstrução, acúmulo ou espalhamento de entulhos, ou mesmo de produtos a serem utilizados na reforma.
Estes produtos deverão estar estocados em locais apropriados, conforme indicação da Fiscalização Técnica, e o entulho deverá ser retirado regularmente, principalmente os materiais de fácil combustão.
Incluem-se nos serviços de limpeza a cargo da Contratada a limpeza diária do local dos serviços, inclusive dos sanitários utilizados e a remoção do lixo ali produzido.
É proibido manter lixo orgânico acumulado ou exposto em locais inadequados. É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do imóvel.

  1. LIMPEZA FINAL
Ao final dos trabalhos, todos os locais da reforma submetidos a intervenção, ou que apenas serão utilizados pela Contratada, deverão ser entregues pela Contratada em perfeitas condições de limpeza e conservação, com pisos limpos, bancadas, louças e tubulações das instalações existentes em perfeitas condições.

CAIXAS DE PASSAGEM
Conforme desenho constante no Anexo A02.01, deverão ser instaladas caixas em alvenaria para inspeção.
Deverá ser feita uma escavação para instalação das caixas de passagem, sendo necessária o corte de uma área de 100 x 100cm, com 110cm de profundidade. Serão necessárias 3 caixas, novamente, conforme Anexo A02.01.
Deverão ser executadas caixas com seção quadrada 80 cm por 80 cm, com 100 cm de profundidade. As paredes das caixas serão compostas de blocos de cimento 40 x 20 x 10 cm, sendo 10cm a espessura do bloco. Serão assentadas em argamassa para assentamento de blocos, Votomassa – Massa Pronta, ou similar.
Deverão ser fornecidas tampas em ferro fundido com 90 x 90 cm de área, com 1/8’’ pol de espessura,
articulada com aro de sustentação, padrão ENEL.
Para o leito das caixas de passagem será aplicada uma camada de brita 1, com 10cm de espessura.

CANALETA de passagem de eletrodutos.
Deverá ser executada uma escavação de uma valeta, para instalação da canaleta de passagem dos eletrodutos do poste à Caixa de Passagem e entre as Caixas de Passagem. Será executado um corte de 85 cm de profundidade por 60cm de largura e 21m de comprimento (descontando-se o corte referente as caixas de passagem). O encaminhamento da canaleta seguirá em acordo com o Anexo A02.01, devendo ser respeitado uma declividade de 1% na execução do quadro de luz ao poste.
Deverá ser executada uma canaleta em alvenaria de bloco de cimento para a passagem de eletroduto corrugado de 4” de diâmetro, do poste até a casa de força “CF”.
O encaminhamento da nova instalação deverá ser o mesmo da instalação subterrânea existente, que deverá ser retirado totalmente para a construção da nova instalação.
Serão executados em ambos os lados, no prolongamento da valeta, cintas em alvenaria de bloco de cimento 40 x 20 x 10 cm, sendo 10 cm a espessura. Os blocos serão assentados com argamassa para assentamento de blocos, VOTOMASSA – Massa pronta, ou similar.
Para o leito da canaleta será executada uma base em concreto simples 1:2:3, com 10cm de espessura.
Para a cobertura da valeta, será executada uma laje de cobertura em concreto armado, 60 cm de largura, 5cm de altura ao longo de todo comprimento, sendo concreto traço 1:2:3, fck 20Mpa, com aditivo impermeabilizante. Para armadura será utilizado aço CA 50, bitola de 5 mm², armada em duas direções, com espaçamento de 20 cm, respeitando um cobrimento mínimo de 2 cm.

PLATAFORMAS DE ACESSO ao balcão, escadas e elevador
Conforme Anexo A02.01 serão instaladas plataformas sobre as canaletas para acesso ao balcão da segurança, escada e elevador. Serão utilizadas chapas compensadas com 18mm de espessura, com marcações em fita zebrada nas extremidades.

PLACAS DE PROTEÇÃO em chapas compensadas
Serão fornecidas “paredes” em chapa compensada 2,5m x 1,6m x 18mm, para proteção, durante a
escavação das canaletas, sendo 1,6m a altura.
As mesmas serão deslocadas conforme o avanço das escavações.
Serão sustentadas e apoiadas através de mãos francesas, conforme croqui no Anexo A02.01. Serão instaladas, também, placas de proteção na entrada do imóvel, para proteção dos pedestres.

REMOÇÃO DE ENTULHO
A Contratada deverá remover todos os entulhos, de quaisquer naturezas, produzidos na execução dos serviços, bem como materiais inservíveis, carga em caçamba, transporte e despejo em locais apropriados, segundo indicações da prefeitura, ressaltada a responsabilidade da Contratada pela destinação final do entulho remanescente da obra.
A Contratada deverá manter durante a execução dos serviços as áreas de influência dos trabalhos limpas, sem obstrução, acúmulo ou espalhamento de entulhos, materiais ou ferramentas a serem utilizadas na obra, em face da necessidade de não prejudicar as atividades da SJRJ, bem como não realizar acúmulo de entulho nos pavimentos de forma a evitar cargas pontuais nas lajes dos pavimentos.
A instalação de uma caçamba para depósito de entulho na frente da unidade da SJRJ deve ser agendada com antecedência de pelo menos dois dias com a Fiscalização. A caçamba ficará instalada por até 48 horas, quando deverá ser removida, e substituída conforme programação das obras. A mesma deverá ser assentada em ponto a ser acordado com o setor de apoio local, conforme ditames da Administração da Prefeitura e demais órgãos afins.
A empresa fornecedora da caçamba metálica, que é a Transportadora dos resíduos, deverá ter alvará de funcionamento em dia, bem como atender às demais obrigações legais exigidas pela Prefeitura do Rio.
O Gerador dos Resíduos, o Transportador e o Destinador Final deverão estar cadastrados no Sistema Online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR implantado pelo INEA.
Entende-se como Gerador de Resíduos o proprietário da obra, no caso a Justiça Federal do Rio de Janeiro, cabendo a esta o preenchimento do formulário de MTR no site do INEA. Para o preenchimento correto do MTR, classificação dos resíduos, a Contratada deverá relacionar os materiais e encaminhar a classificação para a Fiscalização através de e-mail.
Deverá também informar os dados do Transportador e do Destinador Final, certificando-se de que os mesmos são aptos para o transporte e destinação dos resíduos gerados. Uma vez emitido o formulário do MTR no site do INEA, uma cópia deverá ser entregue ao Transportador, que deverá mantê-la consigo durante todo o transporte, até chegar no Destinador Final, quando deverá entregá-lo.
O Destinador Final deverá então fazer o recebimento da carga de resíduos no Sistema MTR, procedendo à baixa do mesmo, bem como emitir o Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF). Este documento, assinado pelo Responsável Técnico do Destinador, atesta o tratamento aplicado aos resíduos recebidos.

A Contratada é responsável pela correspondência entre o resíduo informado no cadastramento do MTR e o efetivamente enviado ao destinador, sob pena de arcar com os custos referentes à recusa e retirada do material, bem como sua correta destinação.
Ao final dos trabalhos, os locais dos serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de limpeza e conservação.
A definição de materiais considerados inservíveis será feita pela Contratante, sem o que a Contratada não poderá retirá-los do canteiro.
O transporte de materiais e entulhos dentro do Fórum Federal, seja vertical ou horizontal, pelas circulações e garagem, somente poderá ocorrer em horário comercial, conforme ditames da prefeitura local e, preferencialmente, antes das 10h, para não comprometer o trânsito nas redondezas da edificação.

PROJETOS “AS BUILT”
A Contratada deverá elaborar e fornecer, no prazo estabelecido no Termo de Referência os Projetos “As Built” detalhados o suficiente, de forma a permitir o amplo e devido entendimento e análise, pela Contratante, retratando fielmente todos os serviços executados, equipamentos e instalações retirados e instalados considerados no escopo de fornecimento.
Tal projeto deverá ter como referência o desenho apresentado no Anexo A02.01 aqui apresentado e conter, no mínimo, os seguintes itens:
- Instalações Elétricas – Desenho Anexo A02.01 revisado como construído; contemplando todos os detalhes construtivos (caixa de passagem, posicionamento da fita indicando média tensão, posicionamento e profundidade da instalação dos dutos, ...)
- Relação detalhada de todos os materiais e equipamentos utilizados na reforma, em arquivo do tipo Word ou Excel ou similar e em mídia eletrônica indicando descrição, modelo, fabricante e série, quando aplicável;
- Manuais de operação de cada equipamento instalado e suas fichas técnicas, modelo, números de série e notas fiscais de compra, de forma a garantir a completa rastreabilidade de cada item instalado na obra.
Os projetos em mídia eletrônica deverão ser assinados digitalmente pelos Responsáveis Técnicos no contrato.
Os projetos “As Built” deverão ser apresentados em programas do tipo AUTOCAD ou similar, em
DWG e em PDF para análise prévia da fiscalização para aprovação.
A Contratada deverá apresentar versão completa dos projetos “As Built” em até 5 (cinco) dias antes do prazo final de execução da obra, para permitir a devida análise pela Contratante, objetivando a entrega final no prazo contratual.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA

  1. ENCARREGADO GERAL
A Contratada deverá manter no local de instalação 01 (um) Encarregado Geral da obra montagem civil/elétrica por 120 (cento e vinte horas) distribuídas durante a execução da obra
Tal profissional deve ter formação técnica em especialização compatível ao objeto e ser responsável exclusivamente pelo gerenciamento da equipe e planejamento das atividades diárias, não podendo acumular função dentro da obra.

  1. TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
A Contratada deverá manter no local de instalação 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho para acompanhamento da obra por 60 (sessenta horas) distribuídas durante a execução da obra
Tal profissional deverá ter formação técnica em segurança do trabalho e ser responsável, principalmente, pelo acompanhamento das seguintes atividades:
    1. Lançamento dos cabos elétricos de média tensão, bem como a energização dos mesmos;
    2. Energização do transformador
    3. Rasgo no piso para construção de canaletas
    4. Construção de caixas de passagem
Resumidamente, o Técnico de Segurança do Trabalho deverá ser responsável exclusivamente pelo planejamento, acompanhamento e fiscalização das atividades que envolvam riscos operacionais da equipe de instalação, não podendo acumular função dentro da obra.

  1. ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)
A Contratada deverá garantir que o(s) engenheiro(s) e/ou técnico(s) responsável(is) de civil e elétrica estejam no local de instalação, obedecendo os seguintes critérios:
    1. Responsável Técnico de Civil – 12 (doze horas) distribuídas durante a execução da obra.
    2. Responsável Técnico de Elétrica – 12 (doze horas) distribuídas durante a execução da obra.
Tais visitas deverão ser:
    1. Para dirimir quaisquer dúvidas sobre os aspectos da obra e.
    2. Acompanhadas pela Fiscalização Técnica da JFRJ.

GERADORES DE ATENDIMENTO À OBRA – ITENS OPCIONAIS

  1. GERADOR PORTÁTIL PARA USO NA OBRA E USO NOTURNO, DIÁRIA DE
Locação de Grupo Motogerador gerador monofásico, gasolina/diesel, Potência 5,5 kVA, 127 Volts, 60 Hz, com fornecimento de cabeamento (ponto de conexão ao quadro geral distante 50 metros), com combustível incluído, incluindo transporte de entrega e retirada (frete com carga e descarga do equipamento), conjuntamente com instalação e “start up” do equipamento em campo, incluindo mobilização e desmobilização.
Gerador para uso em caso de necessidade para o fornecimento de energia para cargas não essenciais a obra como: guarita, iluminação geral e correlatos sem que haja alimentação provisória da rede externa
Uso principal noturno.

  1. GERADOR CARENADO DE 250 KVA PARA USO NO PRÉDIO E OBRA, DIÁRIA DE
Locação de Grupo Motogerador gerador Trifásico diesel, Potência 250 kVA, 220/127 Volts, 60 Hz, Carenado (silenciado), com fornecimento de cabeamento (ponto de conexão ao quadro geral distante 50 metros por fase), com combustível incluído, incluindo transporte de entrega e retirada (frete com carga e descarga do equipamento), conjuntamente com instalação e “start up” do equipamento em campo, incluindo mobilização e desmobilização.
Gerador para uso em caso de necessidade de alimentação geral de obra e operacional para uso do prédio sem que haja alimentação provisória da rede externa
Uso diurno

NOTA: Os locais de instalação dos geradores serão determinados pela Fiscalização da JFRJ durante a obra.

Moisés Pitangui Maia – matrícula 12.638
Analista Judiciário/Engenharia Elétrica

Gabriel Marendaz Coelho Soares – matrícula 14.135
Analista Judiciário/Engenharia Civil

#### ESPECIFICAÇÃO

ANEXO A01.02
#### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
NITERÓI

RUA CORONEL MACHADO, 73 E 75 – CENTRO
NITERÓI – RJ

R00

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Fornecimento e substituição dos cabos de média tensão de alimentação elétrica do imóvel da Justiça Federal do Rio de Janeiro, localizado na Rua Coronel Gomes Machado – 73/75 – Centro – Niterói – Rio de Janeiro.
Os serviços e materiais deverão obedecer às condições mínimas a serem aplicadas na execução das Instalações Elétricas, devendo ser respeitadas as seguintes normas:
  1. NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
  2. NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
  3. NBR 14039 – Instalações Elétricas de Média Tensão;
  4. NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas;
  5. NBR 5471 – Condutores Elétricos com isolação sólida extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensões de isolamento de 1 kV a 35 kV;
  6. Norma de Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária – 15 kV – ENEL;
  7. INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
Todos os materiais a serem fornecidos pela empresa contratada para execução dos serviços de instalações elétricas solicitados deverão ser aprovados pela contratante e deverão atender as normas de fornecimento de energia elétrica primária em média tensão – classe 15 kV, da concessionária ENEL.
A empresa contratada deverá executar todos os serviços de infraestrutura civil necessária, conforme Anexo A01.02, retirando todos os cabos e para raios antigos instalados no local, fornecer todo material elétrico necessário e executar os serviços conforme descrito abaixo.

  1. ELETRODUTO CORRUGADO 4”
Fornecer e instalar 2 (dois) eletrodutos corrugados de 04” entre a caixa de passagem próxima ao poste da concessionária ENEL, externo ao imóvel, até o transformador de 300 kVA, localizado na subestação do imóvel, conforme desenho do Anexo A02.01.
Os eletrodutos corrugados deverão ser envelopados em concreto e ao longo do percurso deverão ser instaladas 02 (duas) caixas de passagem, conforme especificado no Anexo A02.01.
Deverá ser instalada, em cada eletroduto corrugado, uma guia de aço galvanizado 14 BWG, para posterior lançamento dos cabos.
As linhas de eletrodutos corrugados deverão acompanhar a inclinação da canaleta, conforme Anexo A01.01, de no mínimo 1% no sentido das caixas de passagem de dentro para fora do imóvel.
Os eletrodutos deverão ser do tipo PEAD, fabricados em polietileno de alta densidade por processo de extrusão. Devem ser do tipo corrugado flexível, de forma helicoidal, impermeável, próprios para instalação subterrânea, resistentes a esforços mecânicos e ataques de substâncias químicas encontradas no subsolo.
Todas as extremidades dos eletrodutos corrugados, com ou sem cabos, deverão ser vedadas, com espuma expansiva ou outro material adequado, para evitar entrada de água.
Todos acessórios devem ser do mesmo material especificado para os eletrodutos corrugados. Devem ser fabricados conforme as normas NBR 13897 e NBR 13898 da ABNT.
Deverá ser instalada, ao longo de todo o comprimento dos eletrodutos corrugados, a uma altura de 20 cm do envelopamento, fita de sinalização de instalação elétrica, para evitar risco de acidentes caso ocorram escavações futuras no local.

Os eletrodutos corrugados e as caixas de passagem deverão ser instalados seguindo o mesmo encaminhamento da instalação elétrica subterrânea existente, conforme desenhos do Anexo A02.01.

  1. CONDUTORES ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO – CLASSE 15
Fornecer e instalar nos eletrodutos corrugados a serem lançados, conforme desenho do Anexo A02.01, os condutores elétricos de 25,0 mm², classe 15 kV, para alimentação elétrica primária do imóvel.
Deverão ser lançados 4 (quatro ) condutores elétricos de 25,00 mm², sendo 3 (três) para alimentação elétrica do imóvel e 1 (um) de reserva em somente um dos eletrodutos corrugados de 4”, ficando o outro eletroduto corrugado como reserva.
Deverão ser substituídos os 03 (três) condutores elétricos entre a chave seccionadora do imóvel e o transformador de 300 kVA na subestação, com a devida confecção das muflas em suas extremidades.
Em cada extremidade de todos os condutores deverá ser instalada uma mufla classe 15 kV, padrão
ENEL.
A empresa contratada deverá fazer a conexão dos 3 (três) condutores de alimentação do imóvel na
chave seccionadora, localizada na subestação e deixar as outras extremidades no poste externo, próximos a seccionadora da concessionária ENEL.
Após o término da execução dos serviços, a empresa contratada deverá acompanhar a religação elétrica do imóvel pela concessionária ENEL até que seja restabelecida a alimentação elétrica normal do imóvel.
O s condutores elétricos deverão ser cabos unipolares de cobre, seção de 25,00 mm², encordoamento classe 2, isolação constituída por composto termofixo de polietileno reticulado (XLPE) ou de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) com capa externa de PVC ou PE, isolados para 8,7/15 kV, blindagem metálica por fios de cobre com seção mínima de 9,2 mm², a campo radial, bloqueado contra a penetração longitudinal de umidade, temperatura de trabalho de 90°C em regime contínuo, temperatura de sobrecarga de 130°C e de curto-circuito de 250°C.
Deverão ser lançados 4 (quatro ) condutores elétricos, sendo 3 (três) para alimentação elétrica do imóvel e 1 (um) cabo de reserva em somente um dos eletrodutos corrugados, ficando o outro como reserva.(repetido)
Em cada extremidade dos cabos deverá ser instalada uma mufla classe 15 kV, padrão ENEL.
A empresa contratada deverá fazer a conexão dos 3 (três) cabos de alimentação do imóvel na chave seccionadora, localizada na subestação e deixar as outras extremidades no poste da concessionária ENEL, próximos a seccionadora.
Após o término da execução dos serviços, a empresa contratada deverá acompanhar a religação elétrica do imóvel pela concessionária, para fazer correções, caso seja necessário, devendo ficar no local até que a alimentação elétrica do imóvel esteja normalizada.

  1. MUFLA INTERNA PARA CABOS DE 25,00 MM² - CLASSE 15 KV - PADRÃO ENEL
Fornecer e instalar 04 (quatro) muflas lisas de terminação interna de cabos XLPE ou EPR, classe 15 kV, para condutores de média tensão de 25,00 mm², nas extremidades dos condutores de média a serem instalados para conexão na chave seccionadora interna, localizada na subestação do imóvel, sendo 3 (três) nos cabos de alimentação elétrica do imóvel e uma no cabo reserva.
Deverão ser instaladas outras 06 (seis) muflas lisas de terminação interna, do mesmo tipo, nas duas extremidades dos cabos a serem instalados entre a seccionadora e o transformador de 300 kVA

As muflas terminais deverão ser de classe 15KV, em silicone, corpo único, resistente a trilhamento elétrico, com alívio de tensão capacitiva e lâmina de aterramento com mola de pressão constante para ambientes internos, conforme certificação de ensaios de tipo previstos na Norma NBR 9314.

  1. MUFLA EXTERNA PARA CABOS DE 25,00 MM² - CLASSE 15 KV - PADRÃO ENEL
Fornecer e instalar 4 (quatro) muflas para terminação externa de cabos XLPE ou EPR, com saia isolante, classe 15 kV, para conexão dos cabos na chave seccionadora localizada no poste da concessionária ENEL, localizada na calçada externa ao imóvel, sendo 3 (três) nos cabos de alimentação elétrica do imóvel e uma no cabo reserva.
As muflas terminais deverão ser classe 15KV, em silicone, corpo único, resistente a trilhamento elétrico, com alívio de tensão capacitiva e lâmina de aterramento com mola de pressão constante para ambientes internos, conforme certificação de ensaios de tipo previstos na Norma NBR 9314.

  1. PARA RAIO CLASSE 15 KV - PADRÃO ENEL
Fornecer e substituir os para raios classe 15 kV, padrão ENEL, localizados no poste da concessionária, incluindo todas as conexões necessárias na parte desenergizada da chave seccionadora localizada no poste da concessionária ENEL
Deverão ser fornecidos todos os acessórios de fixação dos para raios e cabos de média tensão necessários e exigidos pela concessionária ENEL.
Os para raios deverão ser do tipo distribuição de resistor não linear a óxido de zinco, sem centelhador, invólucro polimérico, com desligador automático, tensão nominal mínima de 15 kV, corrente de descarga nominal mínima 10 kA, máxima tensão disruptiva a impulso sob onda normalizada de 70 kV, máxima tensão residual de descarga de 54 kV e máxima tensão disruptiva à frequência industrial em 18 kV.

  1. TESTES ELÉTRICOS
Após a instalação dos condutores elétricos de média tensão- classe 15 kV, a empresa contratada deverá executar os seguintes testes nos condutores elétricos:

    1. - Inspeção visual
Inspecionar visualmente os condutores elétricos, verificando a possibilidade de possíveis falhas de isolamento, que possam causar fugas de corrente nas muflas e nos condutores elétricos.

    1. - Testes de Isolamento
Efetuar os testes de isolamento nos condutores elétricos de média tensão, classe 15 kV, utilizando instrumento de medição de resistência de isolamento (megôhmetro) de no mínimo 10 kV, informando os valores encontrados entre cada condutor e terra e entre cada par de condutores.
A empresa contratada deverá apresentar um relatório, informando todos os resultados obtidos, apresentando tabelas de conclusão do estado de cada um dos condutores elétricos instalados, através de planilhas comparativas e conclusão autorizando a energização dos condutores elétricos, de alimentação elétrica do imóvel de Niterói.

Moisés Pitangui Maia – matrícula 12638 Analista Judiciário/Engenharia Elétrica Supervisor SEMIN

#### ESPECIFICAÇÃO

ANEXO A02.01
#### PROJETO CIVIL E DE ELÉTRICA

SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
NITERÓI

RUA CORONEL MACHADO, 73 E 75 – CENTRO
NITERÓI – RJ

R00

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

ANEXO A01.11 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Página 1 de 1
2 ESCALA:1/50 / 3 ESCALA:1/50 / 1 ESCALA:1/100
	SIE - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CMNT - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO / SEMIN - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
	NOME DO PROJETO / SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NITERÓI
	LOCAL / SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NITERÓI, SITUADO NA RUA CORONEL GOMES MACHADO, 75, CENTRO, NITERÓI
	TÍTULO / PLANTA DE INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS, GERADOR E INSTALAÇÕES CIVIS
	AUTOR / GABRIEL MARENDAZ SOARES MOISES PITANGUI MAIA		EQUIPE / SEMIN
	DESENHO / THIAGO MARTINS	ESCALA / 1:100 e 1:50		A02.01 - PROJ. - (CIVIL e ELÉT) / REV. 00
		DATA / 09/09/24

Obra
Substituição da infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói (Rua Coronel Machado, 73 e 75 - Centro - RJ)
Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 07/2024 - Rio de Janeiro 27,64%	Desonerado: 0,00% SBC - 08/2024 - Rio de Janeiro
EMOP - 07/2024 - Rio de Janeiro SCO - 07/2024 - Rio de Janeiro

Planilha Orçamentária Analítica
1			SERVIÇOS PRELIMINARES e SUPLEMENTARES					7.231,64
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0212	Próprio	MOBILIZAÇÃO	SERP - SERVIÇOS / PRELIMINARES		UN	1,0000000	1.568,40	1.568,40
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	24,0000000	26,82	643,68
Composição Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. / AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	4,0000000	83,91	335,64
Composição / Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0000000	46,77	187,08
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	12,0000000	33,50	402,00

MO sem LS =>	1.046,88	LS =>	0,00 MO com LS =>	1.046,88
Valor do BDI =>	433,50		Valor com BDI =>	2.001,90
		Quant. =>	1,00 Preço Total =>	2.001,90

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	320,81	320,81
Composição / Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	27,94	13,97
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	26,82	30,00
Composição / Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	34,26	12,77
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	18,71	0,24
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	34,93	0,39
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA / *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	1,0000000	250,00	250,00
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - / BRUTA	Material	M	3,2083000	4,19	13,44

MO sem LS =>	35,10	LS =>	0,00 MO com LS =>	35,10
Valor do BDI =>	88,67
Valor com BDI =>
409,48
Quant. =>	2,40 Preço Total =>	982,75

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97113	SINAPI	LONA PARA PROTEÇÃO DE MATERIAIS - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA / PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	2,18	2,18
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0058900	26,82	0,15
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0049100	34,36	0,16
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,1280000	1,66	1,87

MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,22
Valor do BDI =>	0,60
Valor com BDI =>
2,78
Quant. =>	65,00 Preço Total =>	180,70

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRG001	Próprio	LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 1 OPERARIO x 2 HORAS/DIA	11	MES	1,0000000	1.180,08	1.180,08
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	44,0000000	26,82	1.180,08

MO sem LS =>	793,76	LS =>	0,00 MO com LS =>	793,76
Valor do BDI =>	326,17		Valor com BDI =>	1.506,25
		Quant. =>	1,00 Preço Total =>	1.506,25

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99804	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU / PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	6,72	6,72
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2480000	26,82	6,65
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	12,36	0,07

MO sem LS =>	4,47	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,47
Valor do BDI =>	1,85
Valor com BDI =>
8,57
Quant. =>	125,00 Preço Total =>	1.071,25

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0216	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	SERP - SERVIÇOS / PRELIMINARES	UN	1,0000000	1.166,40	1.166,40
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	26,82	643,68
Composição Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. / AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	4,0000000	83,91	335,64
Composição / Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	46,77	187,08

MO sem LS =>	751,56	LS =>	0,00 MO com LS =>	751,56
Valor do BDI =>	322,39		Valor com BDI =>	1.488,79

Obra
Substituição da infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói (Rua Coronel Machado, 73 e 75 - Centro - RJ)
Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 07/2024 - Rio de Janeiro 27,64%	Desonerado: 0,00% SBC - 08/2024 - Rio de Janeiro
EMOP - 07/2024 - Rio de Janeiro SCO - 07/2024 - Rio de Janeiro

Planilha Orçamentária Analítica
Quant. =>	1,00 Preço Total =>	1.488,79

2			CAIXAS DE PASSAGEM					6.626,54
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	176,92	176,92
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,4410000	26,82	119,10
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6830000	34,36	57,82

MO sem LS =>	122,95	LS =>	0,00 MO com LS =>	122,95
Valor do BDI =>	48,90		Valor com BDI =>	225,82
		Quant. =>	3,30 Preço Total =>	745,20

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103337	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	90,58	90,58
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4750000	26,82	12,73
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9500000	34,36	32,64
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0087000	748,69	6,51
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D / = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,30	0,96
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	69,51	0,34
Insumo	00034599	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - / NBR 6136)	Material	UN	13,6000000	2,75	37,40

MO sem LS =>	34,48	LS =>	0,00 MO com LS =>	34,48
Valor do BDI =>	25,03
Valor com BDI =>
115,61
Quant. =>	9,12 Preço Total =>	1.054,36

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022026	SBC	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm	DEMOLICOES	m²	1,0000000	83,98	83,98
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	4,4950000	18,68	83,98

MO sem LS =>	83,98	LS =>	0,00 MO com LS =>	83,98
Valor do BDI =>	23,21
Valor com BDI =>
107,19
Quant. =>	3,00 Preço Total =>	321,57

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Tampa de / Ferro Fundido	Próprio	Tampa de Ferro Fundido 90 x 90, com requadro articulado	INEL - INSTALAÇÃO / ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000	1.136,94	1.136,94
Composição / Auxiliar	111690	SBC	TAMPA 0,60x6,60m PARA CAIXA-CHAPA DE ACO 3/16""COM MOLDURA	ESQUADRIAS DE FERRO	UN	1,5000000	757,96	1.136,94

MO sem LS =>	85,47	LS =>	0,00 MO com LS =>	85,47
Valor do BDI =>	314,25
Valor com BDI =>
1.451,19
Quant. =>	3,00 Preço Total =>	4.353,57

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	170582	SBC	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRA BRITADA 1 E 3	PAVIMENTACOES INTERNAS	m³	1,0000000	396,56	396,56
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	14,0220000	18,68	261,98
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	1,2300000	109,42	134,58

MO sem LS =>	261,98	LS =>	0,00 MO com LS =>	261,98
Valor do BDI =>	109,60		Valor com BDI =>	506,16
		Quant. =>	0,30 Preço Total =>	151,84

3			CANALETA					14.775,64
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	176,92	176,92
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,4410000	26,82	119,10
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6830000	34,36	57,82

MO sem LS =>	122,95	LS =>	0,00 MO com LS =>	122,95
Valor do BDI =>	48,90		Valor com BDI =>	225,82
		Quant. =>	10,71 Preço Total =>	2.418,53

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022026	SBC	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm	DEMOLICOES	m²	1,0000000	83,98	83,98

Obra
Substituição da infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói (Rua Coronel Machado, 73 e 75 - Centro - RJ)
Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 07/2024 - Rio de Janeiro 27,64%	Desonerado: 0,00% SBC - 08/2024 - Rio de Janeiro
EMOP - 07/2024 - Rio de Janeiro SCO - 07/2024 - Rio de Janeiro

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	4,4950000	18,68	83,98

MO sem LS =>	83,98	LS =>	0,00 MO com LS =>	83,98
Valor do BDI =>	23,21
Valor com BDI =>
107,19
Quant. =>	12,60 Preço Total =>	1.350,59

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	040232	SBC	CONC.SIMP.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 TABUA MADEIRA 2X + ARMADURA	ESTRUTURA	m³	1,0000000	4.268,73	4.268,73
Insumo	008419	SBC	DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2)	Material	L	1,0080000	1,94	1,95
Insumo	099322	SBC	CONCRETISTA	Mão de Obra	H	4,8000000	23,79	114,17
Insumo	099300	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	7,6750000	25,84	198,29
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	24,4800000	19,69	481,94
Insumo	001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	36,9900000	8,01	296,28
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,4880000	81,04	39,54
Insumo	000340	SBC	ACO CA 50 12,5mm (1/2") (0,993 kg/m)	Material	KG	71,5000000	7,61	544,11
Insumo	099836	SBC	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	1,2500000	29,02	36,27
Insumo	099350	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	47,0700000	25,84	1.216,15
Insumo	099323	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA	Mão de Obra	H	8,9500000	19,69	176,20
Insumo	000413	SBC	ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,388 kg/m)	Material	KG	27,5000000	6,31	173,52
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	13,5000000	8,38	113,13
Insumo	008767	SBC	PEDRA BRITADA #2	Material	m³	0,3810000	110,00	41,91
Insumo	003932	SBC	ACO CA 60 5,0mm (0,154 kg/m)	Material	KG	5,5000000	7,59	41,74
Insumo	037431	SBC	VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV	Material	H	1,4900000	2,33	3,47
Insumo	099807	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	6,0300000	19,69	118,71
Insumo	030541	SBC	BETONEIRA ELET.580L 8CV 7,03m3/h	Material	H	0,1100000	51,00	5,61
Insumo	004143	SBC	ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA / 30mm	Material	UN	45,0000000	0,34	15,30
Insumo	001205	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 COM CABECA (226 un/kg)	Material	KG	4,6800000	20,32	95,09
Insumo	000400	SBC	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m)	Material	KG	2,3750000	24,50	58,18
Insumo	008766	SBC	PEDRA BRITADA #1	Material	m³	0,3810000	109,42	41,68
Insumo	001274	SBC	SARRAFO DE PINUS 1" x 2"	Material	M	26,5500000	2,93	77,79
Insumo	037402	SBC	SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV	Material	H	47,8800000	0,90	43,09
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	539,7000000	0,62	334,61

MO sem LS =>	2.341,73	LS =>	0,00 MO com LS =>	2.341,73
Valor do BDI =>	1.179,87		Valor com BDI =>	5.448,60
		Quant. =>	1,26 Preço Total =>	6.865,23

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103337	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	90,58	90,58
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4750000	26,82	12,73
Composição / Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9500000	34,36	32,64
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0087000	748,69	6,51
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D / = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,30	0,96
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	69,51	0,34
Insumo	00034599	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - / NBR 6136)	Material	UN	13,6000000	2,75	37,40

MO sem LS =>	34,48	LS =>	0,00 MO com LS =>	34,48
Valor do BDI =>	25,03
Valor com BDI =>
115,61
Quant. =>	16,38 Preço Total =>	1.893,69

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022092	SBC	RETIRADA PISO BORRACHA PLURIGOMA COLADO	DEMOLICOES	m²	1,0000000	29,90	29,90
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,4120000	25,84	10,64
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0310000	18,68	19,26

MO sem LS =>	29,90	LS =>	0,00 MO com LS =>	29,90
Valor do BDI =>	8,26
Valor com BDI =>
38,16
Quant. =>	9,00 Preço Total =>	343,44

Obra
Substituição da infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói (Rua Coronel Machado, 73 e 75 - Centro - RJ)
Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 07/2024 - Rio de Janeiro 27,64%	Desonerado: 0,00% SBC - 08/2024 - Rio de Janeiro
EMOP - 07/2024 - Rio de Janeiro SCO - 07/2024 - Rio de Janeiro

Planilha Orçamentária Analítica
3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	023420	SBC	CONCRETO SIMPLES 1:2,5:3 MISTURADO SEM BETONEIRA	REFORMA E RECONSTRUCAO	m³	1,0000000	632,18	632,18
Insumo	099322	SBC	CONCRETISTA	Mão de Obra	H	4,5920000	23,79	109,23
Insumo	099323	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA	Mão de Obra	H	19,3460000	19,69	380,87
Insumo	008766	SBC	PEDRA BRITADA #1	Material	m³	0,3510000	109,42	38,40
Insumo	000002	SBC	AREIA GROSSA FORNECIDA EM SACOS (0,013m3=80 Sacos/m3)	Material	SC	58,4000000	1,05	61,32
Insumo	008767	SBC	PEDRA BRITADA #2	Material	m³	0,3510000	110,00	38,61
Insumo	000001	SBC	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 NBR 5735	Material	KG	6,7000000	0,56	3,75

MO sem LS =>	490,10	LS =>	0,00 MO com LS =>	490,10
Valor do BDI =>	174,73		Valor com BDI =>	806,91
		Quant. =>	1,26 Preço Total =>	1.016,70

3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020378	SBC	REMOCAO DE PAVIMENTO PEDRA PORTUGUESA INCLUSIVE LASTRO	PREPARACAO DO TERRENO	m²	1,0000000	35,05	35,05
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,8760000	18,68	35,05

MO sem LS =>	35,05	LS =>	0,00 MO com LS =>	35,05
Valor do BDI =>	9,68
Valor com BDI =>
44,73
Quant. =>	3,00 Preço Total =>	134,19

3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	171018	SBC	RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA	PAVIMENTACOES EXTERNAS	m²	1,0000000	196,72	196,72
Insumo	000150	SBC	SAIBRO/BARRO/TERRA DE EMBOCO/ARENOSO/AREOLA	Material	m³	0,0600000	66,50	3,99
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0310000	18,68	19,26
Insumo	072765	SBC	PEDRA PORTUGUESA COR PRETA	Material	m²	0,4500000	163,17	73,42
Insumo	072766	SBC	PEDRA PORTUGUESA COR BRANCA	Material	m²	0,4500000	163,17	73,42
Insumo	099600	SBC	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	1,0310000	25,84	26,63

MO sem LS =>	45,89	LS =>	0,00 MO com LS =>	45,89
Valor do BDI =>	54,37
Valor com BDI =>
251,09
Quant. =>	3,00 Preço Total =>	753,27

4			PLATAFORMA DE ACESSO					307,02
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	012018	SBC	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO PARA SERVICO DE CALCADAS	INSTALACOES PROVISORIAS		M	1,0000000	34,37	34,37
Insumo	018096	SBC	LIXA PARA MASSA 150	Material		UN	0,0150000	0,76	0,01
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra		H	0,0250000	18,68	0,46
Insumo	099350	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,1700000	25,84	4,39
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material		M	0,1270000	8,38	1,06
Insumo	005984	SBC	COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m2)	Material		m²	1,2100000	19,45	23,53
Insumo	001420	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg)	Material		KG	0,0190000	19,94	0,37
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra		H	0,1700000	19,69	3,34
Insumo	099550	SBC	PINTOR	Mão de Obra		H	0,0250000	25,84	0,64
Insumo	000300	SBC	CAL HIDRATADA CH-III SACO 20kg (QUILOGRAMA)	Material		KG	0,6000000	0,95	0,57

MO sem LS =>	8,83	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,83
Valor do BDI =>	9,49
Valor com BDI =>
43,86
Quant. =>	7,00 Preço Total =>	307,02

5			PLACAS DE PROTEÇÃO					6.487,35
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Paredes de / compensado	Próprio	Paredes com chapa compensada 2.5 x 1.6 x 18mm	PARE - PAREDES/PAINEIS		un	1,0000000	338,84	338,84
Composição / Auxiliar	090271	SBC	FECHAMENTO DE VAOS EM COMPENSADO NAVAL DE 18mm	PAREDES E PAINEIS		m²	1,6000000	184,27	294,83
Composição / Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ- / DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E / ESTRUTURAS		M	2,7000000	16,30	44,01

MO sem LS =>	155,65	LS =>	0,00 MO com LS =>	155,65
Valor do BDI =>	93,65		Valor com BDI =>	432,49
		Quant. =>	15,00 Preço Total =>	6.487,35

6			REMOÇÃO DE ENTULHO					3.366,54
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	210009	SBC	REMOCAO DE ENTULHO E EMBALAGENS	LIMPEZA		m³	1,0000000	146,53	146,53
Insumo	008787	SBC	RETIRADA DE ENTULHO EM CAMINHAO CARGA, MANOBRA E DESCARGA / DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M	Material		m³	2,0000000	26,56	53,12

Obra
Substituição da infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói (Rua Coronel Machado, 73 e 75 - Centro - RJ)
Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 07/2024 - Rio de Janeiro 27,64%	Desonerado: 0,00% SBC - 08/2024 - Rio de Janeiro
EMOP - 07/2024 - Rio de Janeiro SCO - 07/2024 - Rio de Janeiro

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	5,0000000	18,68	93,41

MO sem LS =>	93,41	LS =>	0,00 MO com LS =>	93,41
Valor do BDI =>	40,50
Valor com BDI =>
187,03
Quant. =>	18,00 Preço Total =>	3.366,54

7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					43.359,91
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-COMP- / NIT-01	Próprio	Eletroduto Corrugado de 4", incluindo guia de arame galvanizado, faixa de sinalização e buchas de emenda - Fornecimento e instalação.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E / ILUMINAÇÃO EXTERNA		m	1,0000000	35,55	35,55
Composição Auxiliar	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	31,76	31,76
Insumo	nit-elet-01	Próprio	Fita subterranea rede elétrica	Material		m	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material		KG	0,1010000	29,84	3,01

MO sem LS =>	7,55	LS =>	0,00 MO com LS =>	7,55
Valor do BDI =>	9,82
Valor com BDI =>
45,37
Quant. =>	102,00 Preço Total =>	4.627,74

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-COMP- / NIT-02	Próprio	Cabos de média tensão, seção 25,0 mm², blindado, classe isolamento 15 KV, XLPE/EPR para uso em média tensão - Fornecimento e instalação.	INEL - INSTALAÇÃO / ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	m	1,0000000	87,55	87,55
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2120000	33,50	7,10
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2120000	28,21	5,98
Insumo	nit-elet-02	Próprio	Cabo de média 25mm, 15KV.	Material	m	1,0000000	74,47	74,47

MO sem LS =>	9,30	LS =>	0,00 MO com LS =>	9,30
Valor do BDI =>	24,19
Valor com BDI =>
111,74
Quant. =>	260,00 Preço Total =>	29.052,40

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-COMP- / NIT-03	Próprio	Mufla para cabo de 25,0 mm², para uso interno, lisa, classe 15 KV, corpo único em silicone - Fornecimento e instalação.	INEL - INSTALAÇÃO / ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	411,82	411,82
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	33,50	67,00
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	28,21	56,42
Insumo	04339	EMOP	MUFLA TERMINAL PARA CABO SUBTERRANEO, DE 25MM-15KV, / MONOFASICA	Material	UN	1,0000000	288,40	288,40

MO sem LS =>	87,86	LS =>	0,00 MO com LS =>	87,86
Valor do BDI =>	113,82
Valor com BDI =>
525,64
Quant. =>	10,00 Preço Total =>	5.256,40

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFrj-comp-nit- / 05	Próprio	Mufla para cabo de 25,0 mm², para uso externo, com saia isolante, classe 15 KV, corpo único em silicone - Fornecimento e instalação.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E / ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	411,82	411,82
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	33,50	67,00
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	28,21	56,42
Insumo	04339	EMOP	MUFLA TERMINAL PARA CABO SUBTERRANEO, DE 25MM-15KV, / MONOFASICA	Material	UN	1,0000000	288,40	288,40

MO sem LS =>	87,86	LS =>	0,00 MO com LS =>	87,86
Valor do BDI =>	113,82
Valor com BDI =>
525,64
Quant. =>	4,00 Preço Total =>	2.102,56

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-COMP- / NIT-04	Próprio	Para raio polimérico, padrão ENEL, classe 15 kV, 10 KA, incluído base de fixação - Fornecimento e instalação.	INEL - INSTALAÇÃO / ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	376,22	376,22
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	28,21	56,42
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	33,50	67,00
Insumo	045604	SBC	PARA-RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA	Material	UN	1,0000000	252,80	252,80

MO sem LS =>	87,86	LS =>	0,00 MO com LS =>	87,86
Valor do BDI =>	103,98
Valor com BDI =>
480,20
Quant. =>	3,00 Preço Total =>	1.440,60

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-COMP- / NIT-06	Próprio	Testes de isolamento nos condutores elétricos de média tensão. Execução.	INEL - INSTALAÇÃO / ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	689,61	689,61

Obra
Substituição da infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói (Rua Coronel Machado, 73 e 75 - Centro - RJ)
Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 07/2024 - Rio de Janeiro 27,64%	Desonerado: 0,00% SBC - 08/2024 - Rio de Janeiro
EMOP - 07/2024 - Rio de Janeiro SCO - 07/2024 - Rio de Janeiro

Planilha Orçamentária Analítica
Composição Auxiliar	MP 14.05.0250	SCO	Engenheiro mecanico ou eletricista de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade.(desonerado)	MP	h	3,0000000	127,02	381,06
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	28,21	141,05
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	33,50	167,50

MO sem LS =>	600,71	LS =>	0,00 MO com LS =>	600,71
Valor do BDI =>	190,60		Valor com BDI =>	880,21
		Quant. =>	1,00 Preço Total =>	880,21

8			PROJETOS AS BUILT					206,68
8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0218	Próprio	PROJETOS AS BUILT	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,0000000	161,93	161,93
Composição / Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	122,58	122,58
Composição / Auxiliar	014025	SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	CONSUMOS		UN	1,0000000	16,00	16,00
Composição / Auxiliar	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	23,35	23,35

MO sem LS =>	141,64	LS =>	0,00 MO com LS =>	141,64
Valor do BDI =>	44,75		Valor com BDI =>	206,68
		Quant. =>	1,00 Preço Total =>	206,68

9			ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA					14.112,96
9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	43,96	43,96
Composição / Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS / COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	40,25	40,25
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,34	1,34

MO sem LS =>	41,23	LS =>	0,00 MO com LS =>	41,23
Valor do BDI =>	12,15
Valor com BDI =>
56,11
Quant. =>	120,00 Preço Total =>	6.733,20

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	41,89	41,89
Composição / Auxiliar	100299	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO / TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - / COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00040943	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	38,86	38,86
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04

MO sem LS =>	39,66	LS =>	0,00 MO com LS =>	39,66
Valor do BDI =>	11,57
Valor com BDI =>
53,46
Quant. =>	60,00 Preço Total =>	3.207,60

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	136,20	136,20
Composição / Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO / (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	2,23	2,23
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	131,84	131,84
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS / COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS / COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74

MO sem LS =>	134,07	LS =>	0,00 MO com LS =>	134,07
Valor do BDI =>	37,64		Valor com BDI =>	173,84
		Quant. =>	24,00 Preço Total =>	4.172,16

10			GERADORES DE ATENDIMENTO À OBRA - ITENS OPCIONAIS					17.598,40

Obra
Substituição da infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói (Rua Coronel Machado, 73 e 75 - Centro - RJ)
Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 07/2024 - Rio de Janeiro 27,64%	Desonerado: 0,00% SBC - 08/2024 - Rio de Janeiro
EMOP - 07/2024 - Rio de Janeiro SCO - 07/2024 - Rio de Janeiro

Planilha Orçamentária Analítica
10.1			GERADOR PORTÁTIL PARA USO NA OBRA E USO NOTURNO, DIÁRIA DE				5		1.234,80
10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93416	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	93411	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	93412	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,12	0,12

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,12
Valor com BDI =>
0,58
Quant. => 12,00 x 5,00 = Preço Total =>	6,96
60.0

10.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93415	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	15,67	15,67
Composição Auxiliar	93411	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	93414	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A / GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,91	14,91
Composição Auxiliar	93413	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	93412	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	4,33
Valor com BDI =>
20,00
Quant. => 12,00 x 5,00 = Preço Total =>	240,00
60.0

10.2			GERADOR CARENADO DE 250 KVA PARA USO NO PRÉDIO E OBRA, / DIÁRIA DE				5		16.363,60
10.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95873	SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	13,75	13,75
Composição / Auxiliar	95869	SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA / STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,58	3,58
Composição Auxiliar	95874	SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	10,17	10,17

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	3,80
Valor com BDI =>
17,55
Quant. => 16,00 x 5,00 = Preço Total =>	280,80
80.0

10.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95872	SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	293,01	293,01
Composição Auxiliar	95871	SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. / AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	270,18	270,18
Composição Auxiliar	95874	SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,17	10,17
Composição / Auxiliar	95869	SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA / STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,58	3,58
Composição Auxiliar	95870	SINAPI	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,08	9,08

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	80,98
Valor com BDI =>
373,99
Quant. => 8,00 x 5,00 = Preço Total =>	2.991,92
40.0

OBSERVAÇÃO: ALGUNS ITENS PODEM ESTAR COM A DESCRIÇÃO DO SINAPI, A DESCRIÇÃO CORRETA É A QUE CONSTA NO ITEM CORRESPONDENTE DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

Total sem BDI	89.375,45
Total do BDI	24.697,23
Total Geral	114.072,68

Os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI, com exceção dos itens para os quais o SINAPI não oferece o

Moisés Pitangui Maia - Analista Judiciário/Engenharia Elétrica - Mat. 12638

Gabriel Marendaz Coelho Soares - Analista Judiciário/Engenharia Civil - Matr. 14135
Contratante: Contratada: / SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 06 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CONTRATADA / Substituição da infraestrutura de entrada da alimentação de energia elétrica em média tensão da Subseção Judiciária de Niterói (Rua Coronel Machado, 73 e 75 - Centro - RJ)

				BDI (DA CONTRATADA):		"BDI%"

ITEM / SUBITEM.	Descrição	Unid	Quant.	Custo Unitário com BDI	Custo Total com BDI
					mão de obra	material ou equipam.

<<IT>>	<<TÍTULO DO GRUPO>>

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>				UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
				SUBTOTAL	0,00	0,00
				TOTAL	0,00

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>				UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"	*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"	*¹			0,00
				SUBTOTAL	0,00	0,00
				TOTAL	0,00

Claudio Magalhães de Amaral - Analista Judiciário / Engenharia Elétrica - Mat. 12.429
ANEXO A07 - COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NITERÓI / Rua Coronel Machado, 73 e 75 – Centro - Niterói - RJ
	Discriminação:				Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )				4,00%	Foi utilizado o índice médio / Foi utilizado o índice médio Foi utilizado o índice médio / Praticado pela Administração Pública Praticado pela Administração Pública / Alíquota de 3% ( ISS ) sobre o percentual de mão- de-obra ( 50% da fatura ) = 1,5% / Foi utilizado o índice médio Foi utilizado o índice médio
2	Taxa de risco ( R )				1,27%
3	Taxa representativa de seguros (S) + garanti				0,80%
4	Taxa representativa tributos: ( T)	da	incidência	de	9,65%
	PIS				0,65%
	COFINS				3,00%
	IRPJ				0,00%
	CSLL				0,00%
	CPMF				0,00%
	CPRB				4,50%
	Tributo Municipal - ISS (Niterói)				1,50%
5	Taxa representativa de despesas financeiras				1,23%
6	Lucro ( L )				7,40%
BDI ADOTADO (aplicando-se a fórmula do Tribunal de Contas da União - acórdão 2622/2013 - TCU): BDI = { [( 1 + (AC + R + S + G) ) x ( 1 + DF ) x (1 + L) /( 1 - T ) ] - 1 } x 100 = 27,64 % JUSTIFICATIVAS: / 1- O valor obtido de Taxa de BDI encontra-se acima do valor médio preconizado no acórdão do TCU vigente, de 22,12%, face à aplicação da fórmula na qual está incluída a Contribuição Previdenciária da Renda Bruta (CPRB) de 4,5%, uma vez que para os demais itens, excetuando-se os de valoração dos tributos federais, foram utilizados os índices médios, conforme contemplados no acórdão do TCU ( 2622/13 ).

Claudio Magalhães de Amaral - Analista Judiciário / Engenharia Elétrica - Mat. 12.429

Página 1 de 1

### ANEXO A08 - MODELO DE DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI

###### Como preencher:

Fórmula utilizada para cálculo de BDI= {[(1 + (AC + R + S + G) x (1 + DF) x (1 + L)/(1 –
###### T)]-1}X100

sendo:

###### AC = taxa de Administração Central;
R	= taxa de risco do empreendimento; S	= taxa representativa de seguros;
###### G = taxa representativa de garantias; DF = taxa de despesas financeiras;
L	= lucro ou remuneração líquida da empresa;
###### T = taxa representativa da incidência de tributos

Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.
###### DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI

SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NITERÓI
###### Rua Coronel Machado, 73 e 75 – Centro - Niterói - RJ

DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI

Declaro que na composição dos custos unitários propostos foi adotado o BDI devidamente discriminado no quadro abaixo.
Declaro, ainda, que no cálculo do BDI adotado não estão incluídos os percentuais / valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido – CSLL, nem percentuais / valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.
DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)

BDI TOTAL ADOTADO

Nome do representante da empresa:	Identidade ou CREA/CAU Nº:

Assinatura do representante da empresa

Claudio Magalhães de Amaral - Analista Judiciário / Engenharia Elétrica - Mat. 12.429
ANEXO A09 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA / SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NITERÓI / Rua Coronel Machado, 73 e 75 – Centro - Niterói - RJ

RIO DE JANEIRO	VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022		08/05/2024
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem- desoneracao/ENCARGOS_SOCIAIS_DEZEMBRO_2022_A_NOVEMBRO_2023.pdf
COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA%
GRUPO A
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	TOTAL	17,80	17,80
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,98	Não Incide
B2	FERIADOS	4,87	Não Incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,86	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,87	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,25	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,64	6,62
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL	45,40	16,33
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,36	3,34
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,76	3,65
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,19	2,45
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,28
C	TOTAL	12,78	9,80
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,08	2,91
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO / PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,28
D	TOTAL	8,45	3,19
TOTAL ( A+B+C+D)		84,43	47,12
Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

Claudio Magalhães de Amaral - Analista Judiciário / Engenharia Elétrica - Mat. 12.429
ANEXO A10 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA (modelo)
SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NITERÓI / Rua Coronel Machado, 73 e 75 – Centro - Niterói - RJ

RIO DE JANEIRO	VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022
COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA / %
GRUPO A
A1	INSS
A2	SESI
A3	SENAI
A4	INCRA
A5	SEBRAE
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO
A8	FGTS
A9	SECONCI
A	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		Não Incide
B2	FERIADOS		Não Incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE
B4	13º SALÁRIO
B5	LICENÇA PATERNIDADE
B6	FALTAS JUSTIFICADAS
B7	DIAS DE CHUVA		Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9	FÉRIAS GOZADAS
B10	SALÁRIO MATERNIDADE
B	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3	FÉRIAS INDENIZADAS
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL
C	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO / PRÉVIO INDENIZADO
D	TOTAL	0,00	0,00
TOTAL ( A+B+C+D)		0,00	0,00

Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

Claudio Magalhães de Amaral - Analista Judiciário / Engenharia Elétrica - Mat. 12.429

ESPECIFICAÇÃO

ANEXO A11
#### PLACA DE OBRAS

SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
NITERÓI

RUA CORONEL MACHADO, 73 E 75 – CENTRO
NITERÓI – RJ

R00

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar, em local determinado pela fiscalização, 01 (uma) placa de serviços, de acordo com modelo abaixo, atendendo às exigências do CREA- RJ e da Prefeitura Municipal.

### MODELO

1,2 m

2,0 m

Claudio Magalhães de Amaral - Analista Judiciário / Engenharia Elétrica - Mat. 12.429
PLANILHA DE PREENCHIMENTO PARA AUXILIAR A ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA
		VALORES A SEREM PREENCHIDOS COM BASE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 - Serviços Preliminares e Suplementares	A	R$ 7.231,64
2 - Caixas de Passagem	B	R$ 6.626,54
3 - Canaleta	C	R$ 14.775,64
4 - Plataforma de Acesso	D	R$ 307,02
5 - Placas de Proteção	E	R$ 6.487,35
6 - Remoção de entulho	F	R$ 3.366,54
7 - Instalações Elétricas	G	R$ 43.359,91
8 - Projetos Asa-Built	H	R$ 206,68
9 - Administração Direta da Obra	I	R$ 14.112,96
10 - Geradores de Atendimento à obra	J	R$ 17.598,40
		R$ 114.072,68

TOTAL DA OBRA	R$ 114.072,68
TOTAL DA OBRA SEM ADMINISTRAÇÃO	R$ 99.959,72

Contratante: / Seção Judiciária do Rio de Janeiro
ANEXO A12 - CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO (VALORES JFRJ)
SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NITERÓI / Rua Coronel Machado, 73 e 75 – Centro - Niterói - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		M E D I Ç Ã O
		1ª
1 - Serviços Preliminares e Suplementares	R$ 7.231,64	R$ 7.231,64
	100,00%	100,00%
2 - Caixas de Passagem	R$ 6.626,54	R$ 6.626,54
	100,00%	100,00%
3 - Canaleta	R$ 14.775,64	R$ 14.775,64
	100,00%	100,00%
4 - Plataforma de Acesso	R$ 307,02	R$ 307,02
	100,00%	100,00%
5 - Placas de Proteção	R$ 6.487,35	R$ 6.487,35
	100,00%	100,00%
6 - Remoção de entulho	R$ 3.366,54	R$ 3.366,54
	100,00%	100,00%
7 - Instalações Elétricas	R$ 43.359,91	R$ 43.359,91
	100,00%	100,00%
8 - Projetos Asa-Built	R$ 206,68	R$ 206,68
	100,00%	100,00%
9 - Administração Direta da Obra	R$ 14.112,96	R$ 14.112,96
	100,00%	100,00%
10 - Geradores de Atendimento à obra	R$ 17.598,40	R$ 17.598,40
	100,00%	100,00%
TOTAL DAS MEDIÇÕES		R$ 114.072,68
TOTAL		R$ 114.072,68

Claudio Magalhães de Amaral - Analista Juduciária - RJ 12.429
### A ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA
PLANILHA DE PREENCHIMENTO PARA AUXILIAR
		VALORES A SEREM PREENCHIDOS COM BASE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 - Serviços Preliminares e Suplementares	A
2 - Caixas de Passagem	B
3 - Canaleta	C
4 - Plataforma de Acesso	D
5 - Placas de Proteção	E
6 - Remoção de entulho	F
7 - Instalações Elétricas	G
8 - Projetos Asa-Built	H
9 - Administração Direta da Obra	I
10 - Geradores de Atendimento à obra	J

###### NOTAS:
A VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ SOLICITAR À SJRJ A PLANILHA DO
CRONOGRAMA COM AS FÓRMULAS

QUANTO A ENTREGA DO CRONOGRAMA NA LICITAÇÃO, NÃO HÁ A NECESSIDADE DESTA PLANILHA ESTÁ EM ANEXO.

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELA VENCEDORA DA LICITAÇÃO

TOTAL DA OBRA	R$ 0,00
TOTAL DA OBRA SEM ADMINISTRAÇÃO	R$ 0,00

Contratante: Contratada: LOGO EMPRESA / Seção Judiciária do Rio de Janeiro			Claudio Magalhães de Amaral - Analista Juduciária - RJ 12.429
ANEXO A13 - CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO
SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NITERÓI / Rua Coronel Machado, 73 e 75 – Centro - Niterói - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		M E D I Ç Ã O
		1ª
1 - Serviços Preliminares e Suplementares	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	100,00%
2 - Caixas de Passagem	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	100,00%
3 - Canaleta	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	100,00%
4 - Plataforma de Acesso	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	100,00%
5 - Placas de Proteção	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	100,00%
6 - Remoção de entulho	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	100,00%
7 - Instalações Elétricas	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	100,00%
8 - Projetos Asa-Built	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	100,00%
9 - Administração Direta da Obra	R$ 0,00	#DIV/0!
	100,00%	#DIV/0!
10 - Geradores de Atendimento à obra	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	100,00%
TOTAL DAS MEDIÇÕES		#DIV/0!
TOTAL		#DIV/0!

###### ANEXO A14 - PLANILHA DE MEDIÇÃO (modelo)

SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NITERÓI

Rua Coronel Machado, 73 e 75 – Centro - Niterói - RJ

Contratante:	Contratada:

LOGOTIPO DA CONTRATADA

Seção Judiciária do Rio de Janeiro

PLANILHA DE MEDIÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NITERÓI

Período: Realização:

1ª MEDIÇÃO

ACUMULADO ATUAL

SALDO A REALIZAR	1ª MEDIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

UN	QUANT

CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)

MÃO DE OBRA MATERIAL +

P. UNIT.

P. TOTAL

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Quant.

Valor

VALOR TOTAL

MATERIAL +
EQUIP
MÃO DE OBRA
EQUIP

"ITEM"

"n"

"n"
"TÍTULO DO ANEXO"

"Descrição do Serviço"	unid. da
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

med
"Descrição do Serviço"	unid. da
med
"ITEM"

"n"

"n"
"TÍTULO DO ANEXO"

"Descrição do Serviço"	unid. da
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

med
"Descrição do Serviço"	unid. da
med

TOTAL GERAL

compensação de aproximação
0,00
0,00

SUBTOTAL
RESUMO

0,00

0,00

MEDIÇÃO
0,00

Claudio Magalhães de Amaral - Analista Judiciário / Engenharia Elétrica - Mat. 12.429
MÃO DE OBRA	0,00
MATERIAL + EQUIPAMENTO	0,00
	0,00

1 / 1

ESPECIFICAÇÃO

ANEXO A15
#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
NITERÓI

RUA CORONEL MACHADO, 73 E 75 – CENTRO
NITERÓI – RJ

R00

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

Relatório Fotográfico	Medição: 01	LOCALIDADE

FOTO

###### Foto 1

Item 1.1.1 – descrição resumida do item

Claudio Magalhães de Amaral - Analista Judiciário / Engenharia Elétrica - Mat. 12.429

#### DOCUMENTO EXTRA

PREÇOS DE MERCADO

#### ITENS DE ELÉTRICA
7.1 E 7.2 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
NITERÓI

RUA CORONEL MACHADO, 73 E 75 – CENTRO
NITERÓI – RJ

R00

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

ITEM 7.1 - Faixa de identificação

	Fornecedores :	Custo Unitário		FRETE	TOTAL
A	SETON	R$	0,78		R$	0,78
B	MERKATHO	R$	0,70		R$	0,70
C	MULTISEG	R$	0,82		R$	0,82
	mediana				R$	0,78

ITEM 7.2 - Cabo 25 mm, 15 KV

	Fornecedores :	Custo Unitário	TOTAL
A	FIOCAMP (19) 3254-5395 TRI-	76,85	R$	76,85
B	FÁSICA (11) 4486-8299 DLIGHT	72,08	R$	72,08
C	MT - vendas@mediatensao.com.br	97,90	R$	97,90
D		64,70	R$	64,70
	mediana		R$	74,47

Home | Sinalização | Fitas de Demarcação

Cód.: 761

###### Faixa Demarcação Área Perigo Alta Tensão 72Mm X 100M

R$	À VISTA
82,15
3% DE DESCONTO

2x de 42.35 s/juros no cartão ver parcelas

COMPRAR
1

Simule o seu frete aqui
 -
OK
FAZER UM ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	GARANTIA	ANEXOS

Utilizada para bloqueargrandes áreas de perigo e para sinalizar tubulações aterradas. Escrita "CUIDADO ALTA TENSÃO" impressa somente de um lado
Fita não adesiva Comprimento: 100 metros

Fita Adesiva de Demarcação de Solo Vermelha 100Mm X 30M - D'mark
Largura: 7,2cm
RELACIONADOS
Fita Zebrada Amarela/Preto para Sinalização 70Mm X 200 Metros
Fita Zebrada Amarela/Preto para Sinalização 70Mm X 100 Metros
R$ 13,28
1x de R$ 13,28
R$ 10,67
1x de R$ 10,67
lojavirtual@multiseg.com.br

ENDEREÇO
Fita Veda Rosca 18X50Cm

R$ 76,71
1x de R$ 76,71
R$ 7,97

1x de R$ 7,97
R Sao Paulo, 3393 Itaum | Joinville - SC CEP.:89.210-001

INFORMAÇÕES

Envio e Prazos de Entrega Trocas e Devoluções

   (/login) (/carrinho.aspx)
(/)

Início /	Fitas /	Fita de advertência /	Fita de advertência para dutos PEAD rolo com 100 metros

Merkatho
Olá, em que podemos ajuda-lo

(/login)	(/carrinho.aspx)

(/)

## Fita de advertência para dutos PEAD rolo com 100 metros

Ref: 179 | Fabricante:TKM | Modelo:Conexões e Dutos | Produto em estoque - postagem imediata

de R$ 95,00 por apenas
# R$ 69,97
(Desconto de 26%)

Quantidade

Merkatho
Olá, em que podemos ajuda-lo

###### 1

(/)

  C O M P R A R

(/login)	(/carrinho.aspx)

1x de R$ 69,97 sem juros 2x de R$ 34,99 sem juros 3x de R$ 24,33
4x de R$ 18,62
5x de R$ 15,15
6x de R$ 12,79 9x de R$ 8,86 10x de R$ 8,08
12x de R$ 6,91

Calcular o Frete e Prazos:

Não sei o CEP (http://www.buscacep.correios.com.br/)

CEP de entrega

Informações
DESCRIÇÃO

PERGUNTAS
AVALIAÇÕES
INFORMAÇÃO TÉCNICA

Fita de advertência

Fita de advertência para dutos PEAD subterrâneos

Fita de advertência

A DE ADVERTÊNCIA
( embalagem rolo 100 metMroesr)katho
Olá, em que podemos ajuda-lo

A ta de advertência sinaliza a instalação quanto à presença de cabos e protege o duto
contra escavações indevidas
(/login)
(/carrinho.aspx)
(/)
A ta de advertência é uma Fita plástica amarela com letras vermelhas, em PEBD
(Polietileno de Baixa Densidade), destinada à sinalização da
instalação quanto à presença de cabos, protegendo contra escavações indevidas.

O MERKATHO tem preços justos e estoques compatíveis com as necessidades de mercado, mantendo-se em constante busca por melhorias e excelência no atendimento. Cadastre-se e receba nossas promoções por email. Informações sobre o MERKATHO : CNPJ 14.762.237/0001-14 Fundação: Novembro 2011 Rua João Silveira dias, 45
CEP 91240-250
Porto Alegre - RS Fones 51 3276 7635

#### INFORMAÇÕES
Quem somos (/informacao/6/quem-somos)
Prazos de entrega (/informacao/4/prazos-de-entrega) Troca & devolução (/informacao/3/trocas-e-devolucoes)
Segurança na compra (/informacao/5/seguranca-na-compra) Sobre pagamento (/informacao/2/sobre-pagamento)

#### ACESSO RÁPIDO
Minhas Compras (/carrinho.aspx) Meus pedidos (/minhaconta.aspx)
Rastrear pedido (/minhaconta-pedido.aspx) Painel do cliente (/minhaconta.aspx)
Fale conosco (/faleconosco.aspx)

#### CONTATO
Rua João Silveira Dias 45 Protásio Alves

Merkatho
Olá, em que podemos ajuda-lo
Porto Alegre/RS CEP: 91240-250
Fone: (51) 3276-7635
Email: merkatho@merkatho.com.br

   (/login) (/carrinho.aspx)
o
Merkatho comércio…
(/)
539 seguidores
Compartilhar
Seguir Página

Insira aqui o slogan ou outra informação interessante a seu cliente ()

Loja virtual (/lojavirtual ) desenvolvida por IPHouse Lojas Virtuais - Crie você também sua loja virtual
(/lojavirtual)

Banner

Fique por dentro das novidades e promoções
seu@email.com.br
I NS C R E V E R

Merkatho
Olá, em que podemos ajuda-lo
29/08/2024, 17:13	Fita Subterrânea - Rede Elétrica Abaixo - 7,6cm x 300m - Fitas Subterrâneas - Fitas - Sinalização e Identificação

Sinalização e Identificação	Fitas	Fitas Subterrâneas	Fita Subterrânea - Rede Elétrica Abaixo - 7,6cm x 300m	Descrição	Especificações

Fita Subterrânea - Rede Elétrica Abaixo - 7,6cm x 300m
R$235,30
ou 4x de R$58,82 sem juros
Quantidade:	- 1	+
Adicionar ao carrinho
Calcular Frete
Sku: C2883 NCM: 39201099 Unidade de venda: Rolo
 Prazo de faturamento: 2 dias
NBR 5410

Fita subterrânea para sinalização de rede elétrica. Item de alta durabilidade, fabricado nas dimensões de 7,6cm x 300m.

Saiba Mais

Gerar orçamento automático

Descrição
A Fita Subterrânea indica quando há rede elétrica enterrada em uma área de escavação, prevenindo acidentes e protegendo trabalhadores.
Especificações
Legenda: CUIDADO CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO
Dimensões: 7,6cm x 300m Espessura: 0,15mm Material: Polietileno
Cor da Fita: Laranja
Cor da Legenda: Impressão em preto

Talvez você se interesse por estes produtos

Fita Subterrânea Personalizada
Fita Subterrânea - Rede Elétrica Abaixo - 7,6cm x 100m
Fita Subterrânea - Tubulação de Esgoto Abaixo - 7,6cm x 300m
Cartão de Travamento | Perigo Não Ligue
Etiqueta de Vinil - Para rotuladoras BMP71 e M710

Fita Subterrânea Personalizada

A partir de:
R$663,55
Fita Subterrânea - Rede Elétrica Abaixo - 7,6cm x 100m

R$105,09
Fita Subterrânea - Tubulação de Esgoto Abaixo - 7,6cm x 300m

R$235,30
Cartão de Travamento | Perigo Não Ligue

R$66,15
Etiqueta de Vinil - Para rotuladoras BMP71 e M710
A partir de:
R$730,19

https://w w w.seton.com.br/fita-subterranea-rede-eletrica-abaixo.html?srsltid=AfmBOorScYLrHZUInPCTgler9kOj-8k_jKNbVWV8NOsuuz3IdgabCw VN	1/1
Page 1 of 1

1 - FIOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELET. LTDA
Rua das Violetas, 105 - VILA MIMOSA
Campinas / SP - 13050063
CNPJ / CPF: 28.182.508/0001-77 / I.E.-RG: 795863053118

Pedido / Orçamento - No.: 210835	Dt.Negociação:	30/08/2024

Parceiro / Cliente: 47061 - SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO
Endereço: Rio Branco, 243
Bairro: CENTRO

Complemento: null
Cidade: Rio de Janeiro
Cep: 20040009
CGC / CPF: 05.424.540/0001-16
Estado: RJ	Telefone: 552125108806
Pedido Cliente:

Cód. Prod.	Descrição	Referência	Fabricante	Qtd.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr.Total	% ICMS	NCM	Prazo de Entrega
12599	CABO COBRE EPR 105º 8,7/15kV 25MM PT		.	212.0	MT	R$ 76,85	R$ 16.292,20	12	85446000

Tipo de Faturamento: Faturamento Normal
Vlr. do Frete: R$ 800,00
Vlr. DIFAL R$ 1.303,38
Vlr. FCP R$ 325,84
Desconto: R$ 0,00
Vlr ST: R$ 0,00
Total do Pedido: R$ 17.092,20
VALIDADE DA PROPOSTA: 5 dias
Condição de Pagamento: BOLETO 28/ 42/ 56DDL

Transportadora: FIOCAMP
Envio / Retirada: Transp. Próprio
ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: Rua Coronel Gomes Machado,75

Bairro: CENTRO
Cidade: Niterói / RJ
Cep: 24020067

Observações
- Todas as mercadorias devem ser conferidas pelo cliente junto ao conferente no ato da entrega ou retira. Não nos responsabilizamos por peças não conferidas.
- TROCA DE PRODUTOS SEM DEFEITO TEM PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS PARA SER EFETUADO
- NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO / TROCA DE ITENS SOB ENCOMENDA E CORTE DE CABOS
* Orçamentos que contenham CABO DE COBRE, tem validade de 01(um) dia útil. - Após esse prazo consultar o Vendedor. ITENS EM PROMOÇÃO SUJEITO A ALTERAÇÃO DE VALORES SEM AVISO PRÉVIO.
Dados do Vendedor

Vendedor: 51 - GABRIEL AUGUSTO -
Email: gabriel.augusto@fiocamp.com.br

TRIFASICA ELETRICA - COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
34.677.414/0001-71	IE: 796960920110	ORÇAMENTO SIMPLES
RUA GUARARA, 111 - CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE SÃO PAULO	Nº Contr.:

Tel: (11)4486-8299

Vendedor....: BRUNO	Data Registro: 30/08/2024 10:14:00
Orçamento Válido: 30/08/2024
Páginas: 1/1
Cliente	.: 1829 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO
N. Fantasia.: SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO	Comprador.....:
Endereço....: AV RIO BRANCO, 243	Fone	:(21)2510-8806
Bairro..........: CENTRO	CEP: 20.040-009	FAX.................:
Cidade........: RIO DE JANEIRO	UF..: RJ	Tel 2................:
3952
CNPJ/CPF..: 05.424.540/0001-16	IE...:	Nº Tab Venda: 01

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UN	IPI	VALOR ST	TOTAL

CABO COBRE MT 8,7/15KV 25MM CLT
1
10501
M
212
R$ 72,08	R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 15.280,96
 NCM......: 85446000
Total Itens.........: 212 / Transportadora.: RETIRA Data Entrega:	Total Produtos: Frete (+)..........: / Desconto........:	R$ 15.280,96 / R$ 0,00 / R$ 0,00
FRETE DESTINATÁRIO / OBS .................: Horário de retira: Seg. a Sex. das 8: 10 as 11:50 e das 13:20 às 17:40hs
	Total Pedido.....: / Total IPI............:	R$ 15.280,96 / R$ 0,00
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Se houver qualquer divergência, entre em contato com o representante ou ligue para o SAC	Total ST............: / Difal Já Incluso...:	R$ 0,00 / R$ 1.222,48
(11) 4486-8299. Não aceitamos reclamações posteriores.

Total REAL ......:	R$ 15.280,96

End. Entrega....:
End. Cobrança.:

VALOR REAL A SER PAGO É O TOTAL REAL (SOMA DO TOTAL COM OS IMPOSTOS PRESENTES NA EMISSÃO DE UMA NOTA FISCAL (ST + IPI + DIFAL)). VISTO QUE É ESSE É UM ORÇAMENTO TOTAL DE CADA VALOR DO PARCELAMENTO (SOMADO COM SEUS IMPOSTOS) SERÁ VISTO PERANTE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
------ESSE NÃO É UM DOCUMENTO FISCAL------
Forma Pagamento: 28 DDL
Vencimento Nº Doc.
27/09/2024	3952-1
Tipo Pagamento
BOLETO

Qtd. Volume:	Peso:	Separado Por:	_Conferido Por:	_ Nome:	Assinatura:

Nº Nota Fiscal:	Data:	/	_/
Cliente Cobrança Controle

Data impressão: 30/8/2024 10:14:20	Software Desenvolvido: SystemPort Technology

Orçamento:	77474 Data: 30/08/2024 Prev. Ent: 05/09/2024 Vendedor: RICHEM ALI
Cliente:	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO	Rg/Ie:
Cpf/Cnpj:	05.424.540/0001-16	Bairro:	CENTRO
Endereço:	AV. RIO BRANCO, 243	CEP:	20040-009	UF: RJ
Cidade:	RIO DE JANEIRO	Contato: THIAGO
Telefones:	(21) 99645-5144	Fax:
E-mail:	thiago.martins@jfrj.jus.br
Forma de Pagto: 1X - A VISTA / Transportadora: A DEFINIR / End. AV. RIO BRANCO, 243 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - 20040-009 - RJ / Entrega: / Tipo Frete: Emitente - (CIF)		Tipo de Pagto:	PIX

Item	Foto
2
DL07-0256
CABO COBRE ISOLADO 8,7/15KV 25 MM EPR 105°
212	MT	85446000	12,00	0,00
97,90	20.754,80
Código
Descrição
Qtde
UN	NCM	ICMS	ST
Unit Final
Total
ICMS :	2.490,58
ST :	0,00
Sub Total :	20.754,80

Total Final	20.754,80

Obs :
- CASO MATERIAL SEJA PARA REVENDA VALOR DE ST POR CONTA DO CLIENTE
1. - MATERIAL IMEDIATO (SALVO VENDA SEM PREVIO AVISO)
2. - FORMA DE PAGAMENTO SUJEITO APROVAÇÃO DO FINANCEIRO PRAZO DO FINANCEIRO PARA ANALISE DE CREDITO 24 À 48 HORAS - PRIMEIRA COMPRA FATURADA
3. - VALIDADE DA PROPOSTA 5 DIAS
4. - FRETE - FOB - RETIRA EM GUARULHOS - SP
5. - FORMA DE PAGAMENTO E FRETE CIF (QUANDO APLICAVEL) PARA FECHAMENTO DO PEDIDO INTEGRAL (PARA OUTROS VALORES CONSULTAR FORMA DE PAGAMENTO E FRETE)
6. - ANTES DE EMITIR O PEDIDO DE COMPRAS, VERIFICAR SE OS MATERIAIS E AS QUANTIDADES CONSTANTES DA PRESENTE PROPOSTA ESTÃO CORRETAS E ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DA REDE ONDE SERÃO APLICADOS, POIS SÓ EFETUAMOS TROCA DE PRODUTOS COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CASO HAJA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR QUALQUER OUTRO MOTIVO, AS DESPESAS CORRERÃO POR CONTA E RISCO DO COMPRADOR.
7. - NÃO ACEITAMOS TROCAS OU DEVOLUÇÕES DE ARAME, CABOS, FIOS OU CORDOALHAS.
8. –EM CASO DE DEVOLUÇÕES O VALOR FICARÁ DE CREDITO A SER UTILIZADO EM FUTURAS COMPRAS, A D’LIGHT NÃO DEVOLVE O VALOR EM CONTA CORRENTE OU ABATIMENTO EM BOLETOS.

11 9 9455-5056

Clique para
Por celular
https://tinyurl.com/intersolar2024
Empresa:	Justiça Federal do Rio de Janeiro - jfrj.jus.br	Proposta nº	60227/2024
Contato:	THIAGO MARTINS	Data:	30/08/2024
Telefone:	021-996455144	Vendedor(a)	Vitória
E-mail:	thiago.martins@jfrj.jus.br	vitoria@mediatensao.com.br
Conforme vossa solicitação estamos lhe enviando nosso orçamento para o fornecimento dos itens abaixo, conforme condições a saber:

PREÇOS VÁLIDOS PARA VENDAS DENTRO DO ESTADO DE SP
- Substituição Tributária ou Difal a incluir para vendas interestaduais conforme convênios e protocolos contábeis vigentes entre os Estados, a ser aplicado em vendas para comercialização (revendas), consumo e aplicação em obra (Estados AP, AL, BA, DF, ES, MG, MT, RJ, RS, PE, PR, SE). De acordo com o Decreto 52921/08 – Portaria CAT nº 30 o ICMS foi cobrado antecipadamente por substituição tributária, portanto não haverá destaque de ICMS em itens com classificação fiscal;NCM enquadrados na Substituição Tributária.
- Vendas interestaduais para Pessoa Física ou Clientes Não Contribuintes do ICMS haverá revisão do orçamento.
- Venda para Industrialização: Não incidência de Difal / ST pois a mercadoria será adquirida como matéria prima / insumo em processo produtivo. Vendas para Industrialização e após análise do CNAE será enviado termo ao cliente para assinatura e aceite.
- Os preços ofertados poderão sofrer reajustes caso corra alterações da legislação vigente no ato da efetivação da venda.

ITEM	DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS	Qtd	Und	Vr. Unitário	Vr. Total
1	cabo de média tensão de 15kV, 25mm²	212	M	R$ 64,70	R$ 13.716,40

	OBS: NÃO UNIFICAR OS ITENS, CASO VENHAM A PROSSEGUIR CONOSCO SOLICITAR ESPELHO DA NF.

	Condição de pagamento: 28 ddl (sujeito análise de crédito)
	Frete FOB - Indicar Transportadora
	Prazo de Entrega: A Combinar

			TOTAL		R$ 13.716,40
			IMPOSTOS INCLUSOS PARA SP
			Caso seja NÃO CONTRIBUINTE do ICMS nos informe para revisão do orçamento

** CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 1) VALIDADE DE PROPOSTA: 5 DIAS
2) ENTREGA: A COMBINAR. ESTOQUE ROTATIVO E SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO, SEM PRÉVIO AVISO.

1. ACIMA DE R$ 1.000,00 PAGAMENTO POR BOLETO A 28 DDL (SUJEITO A APROVAÇÃO CADASTRAL).
  3) PEDIDO MÍNIMO R$ 300,00. COMPRAS ATÉ R$ 1.000,00: PAGAMENTO A VISTA OU CARTÃO DE CRÉDITO.
2. FRETE: ATÉ R$ 1.000,00 A RETIRAR, DEMAIS VALORES POSTO CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO. OUTRAS CIDADES E ESTADOS FRETE FOB.

ABERTURA CADASTRAL: ATÉ 3 DIAS ÚTEIS APÓS O ENVIO COMPLETO DA DOCUMENTAÇÃO. VENDAS POR NOTAS DE EMPENHO
SOMENTE SERÃO ACEITAS CASO NÃO CONSTE NENHUMA RESTRIÇÃO AO CNPJ DE FATURAMENTO.
CASO SUA EMPRESA ESTEJA INTERMEDIANDO A COMPRA E O FATURAMENTO SEJA PARA OUTRO CNPJ, SERÁ NECESSÁRIO O ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE FINAL (PEDIDO DE COMPRA, CONTRATO, PROCURAÇÃO, ETC), ALÉM DE DOCUMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS NO MOMENTO DA ANÁLISE CADASTRAL

MT COMERCIAL ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO - RUA GUILHERME LINO DOS SANTOS, 1384 - CEP: 07190-010 - GUARULHOS - SP

ITEM 7.1 - Faixa de identificação

	Fornecedores :	Custo Unitário	FRETE	TOTAL
A	SETON	0,78		0,78
B	MERKATHO	0,70		0,70
C	MULTISEG	0,82		0,82
	mediana			0,78

ITEM 7.2 - Cabo 25 mm, 15 KV

	Fornecedores :	Custo Unitário	TOTAL
A	FIOCAMP (19) 3254-5395	76,85	76,85
B	TRIFÁSICA (11) 4486-8299	72,08	72,08
C	DLIGHT	97,90	97,90
D	MT - vendas@mediatensao.com.br	64,70	64,70
	mediana		74,47

Home | Sinalização | Fitas de Demarcação

Cód.: 761

###### Faixa Demarcação Área Perigo Alta Tensão 72Mm X 100M

R$	À VISTA
82,15
3% DE DESCONTO

2x de 42.35 s/juros no cartão ver parcelas

COMPRAR
1

Simule o seu frete aqui
 -
OK
FAZER UM ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	GARANTIA	ANEXOS

Utilizada para bloqueargrandes áreas de perigo e para sinalizar tubulações aterradas. Escrita "CUIDADO ALTA TENSÃO" impressa somente de um lado
Fita não adesiva Comprimento: 100 metros

Fita Adesiva de Demarcação de Solo Vermelha 100Mm X 30M - D'mark
Largura: 7,2cm
RELACIONADOS
Fita Zebrada Amarela/Preto para Sinalização 70Mm X 200 Metros
Fita Zebrada Amarela/Preto para Sinalização 70Mm X 100 Metros
R$ 13,28
1x de R$ 13,28
R$ 10,67
1x de R$ 10,67
lojavirtual@multiseg.com.br

ENDEREÇO
Fita Veda Rosca 18X50Cm

R$ 76,71
1x de R$ 76,71
R$ 7,97

1x de R$ 7,97
R Sao Paulo, 3393 Itaum | Joinville - SC CEP.:89.210-001

INFORMAÇÕES

Envio e Prazos de Entrega Trocas e Devoluções

   (/login) (/carrinho.aspx)
(/)

Início /	Fitas /	Fita de advertência /	Fita de advertência para dutos PEAD rolo com 100 metros

Merkatho
Olá, em que podemos ajuda-lo

(/login)	(/carrinho.aspx)

(/)

Fita de advertência para dutos PEAD rolo com 100 metros

Ref: 179 | Fabricante:TKM | Modelo:Conexões e Dutos | Produto em estoque - postagem imediata

de R$ 95,00 por apenas
# R$ 69,97
(Desconto de 26%)

Quantidade

Merkatho
Olá, em que podemos ajuda-lo

###### 1

(/)

  C O M P R A R

(/login)	(/carrinho.aspx)

1x de R$ 69,97 sem juros 2x de R$ 34,99 sem juros 3x de R$ 24,33
4x de R$ 18,62
5x de R$ 15,15
6x de R$ 12,79 9x de R$ 8,86 10x de R$ 8,08
12x de R$ 6,91

Calcular o Frete e Prazos:

Não sei o CEP (http://www.buscacep.correios.com.br/)

CEP de entrega

Informações
DESCRIÇÃO

PERGUNTAS
AVALIAÇÕES
INFORMAÇÃO TÉCNICA

Fita de advertência

Fita de advertência para dutos PEAD subterrâneos

Fita de advertência

A DE ADVERTÊNCIA
( embalagem rolo 100 metMroesr)katho
Olá, em que podemos ajuda-lo

A ta de advertência sinaliza a instalação quanto à presença de cabos e protege o duto
contra escavações indevidas
(/login)
(/carrinho.aspx)
(/)
A ta de advertência é uma Fita plástica amarela com letras vermelhas, em PEBD
(Polietileno de Baixa Densidade), destinada à sinalização da
instalação quanto à presença de cabos, protegendo contra escavações indevidas.

O MERKATHO tem preços justos e estoques compatíveis com as necessidades de mercado, mantendo-se em constante busca por melhorias e excelência no atendimento. Cadastre-se e receba nossas promoções por email. Informações sobre o MERKATHO : CNPJ 14.762.237/0001-14 Fundação: Novembro 2011 Rua João Silveira dias, 45
CEP 91240-250
Porto Alegre - RS Fones 51 3276 7635

#### INFORMAÇÕES
Quem somos (/informacao/6/quem-somos)
Prazos de entrega (/informacao/4/prazos-de-entrega) Troca & devolução (/informacao/3/trocas-e-devolucoes)
Segurança na compra (/informacao/5/seguranca-na-compra) Sobre pagamento (/informacao/2/sobre-pagamento)

#### ACESSO RÁPIDO
Minhas Compras (/carrinho.aspx) Meus pedidos (/minhaconta.aspx)
Rastrear pedido (/minhaconta-pedido.aspx) Painel do cliente (/minhaconta.aspx)
Fale conosco (/faleconosco.aspx)

#### CONTATO
Rua João Silveira Dias 45 Protásio Alves

Merkatho
Olá, em que podemos ajuda-lo
Porto Alegre/RS CEP: 91240-250
Fone: (51) 3276-7635
Email: merkatho@merkatho.com.br

   (/login) (/carrinho.aspx)
o
Merkatho comércio…
(/)
539 seguidores
Compartilhar
Seguir Página

Insira aqui o slogan ou outra informação interessante a seu cliente ()

Loja virtual (/lojavirtual ) desenvolvida por IPHouse Lojas Virtuais - Crie você também sua loja virtual
(/lojavirtual)

Banner

Fique por dentro das novidades e promoções
seu@email.com.br
I NS C R E V E R

Merkatho
Olá, em que podemos ajuda-lo
29/08/2024, 17:13	Fita Subterrânea - Rede Elétrica Abaixo - 7,6cm x 300m - Fitas Subterrâneas - Fitas - Sinalização e Identificação

Sinalização e Identificação	Fitas	Fitas Subterrâneas	Fita Subterrânea - Rede Elétrica Abaixo - 7,6cm x 300m	Descrição	Especificações

Fita Subterrânea - Rede Elétrica Abaixo - 7,6cm x 300m
R$235,30
ou 4x de R$58,82 sem juros
Quantidade:	- 1	+
Adicionar ao carrinho
Calcular Frete
Sku: C2883 NCM: 39201099 Unidade de venda: Rolo
 Prazo de faturamento: 2 dias
NBR 5410

Fita subterrânea para sinalização de rede elétrica. Item de alta durabilidade, fabricado nas dimensões de 7,6cm x 300m.

Saiba Mais

Gerar orçamento automático

Descrição
A Fita Subterrânea indica quando há rede elétrica enterrada em uma área de escavação, prevenindo acidentes e protegendo trabalhadores.
Especificações
Legenda: CUIDADO CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO
Dimensões: 7,6cm x 300m Espessura: 0,15mm Material: Polietileno
Cor da Fita: Laranja
Cor da Legenda: Impressão em preto

Talvez você se interesse por estes produtos

Fita Subterrânea Personalizada
Fita Subterrânea - Rede Elétrica Abaixo - 7,6cm x 100m
Fita Subterrânea - Tubulação de Esgoto Abaixo - 7,6cm x 300m
Cartão de Travamento | Perigo Não Ligue
Etiqueta de Vinil - Para rotuladoras BMP71 e M710

Fita Subterrânea Personalizada

A partir de:
R$663,55
Fita Subterrânea - Rede Elétrica Abaixo - 7,6cm x 100m

R$105,09
Fita Subterrânea - Tubulação de Esgoto Abaixo - 7,6cm x 300m

R$235,30
Cartão de Travamento | Perigo Não Ligue

R$66,15
Etiqueta de Vinil - Para rotuladoras BMP71 e M710
A partir de:
R$730,19

https://w w w.seton.com.br/fita-subterranea-rede-eletrica-abaixo.html?srsltid=AfmBOorScYLrHZUInPCTgler9kOj-8k_jKNbVWV8NOsuuz3IdgabCw VN	1/1
Page 1 of 1

1 - FIOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELET. LTDA
Rua das Violetas, 105 - VILA MIMOSA
Campinas / SP - 13050063
CNPJ / CPF: 28.182.508/0001-77 / I.E.-RG: 795863053118

Pedido / Orçamento - No.: 210835	Dt.Negociação:	30/08/2024

Parceiro / Cliente: 47061 - SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO
Endereço: Rio Branco, 243
Bairro: CENTRO

Complemento: null
Cidade: Rio de Janeiro
Cep: 20040009
CGC / CPF: 05.424.540/0001-16
Estado: RJ	Telefone: 552125108806
Pedido Cliente:

Cód. Prod.	Descrição	Referência	Fabricante	Qtd.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr.Total	% ICMS	NCM	Prazo de Entrega
12599	CABO COBRE EPR 105º 8,7/15kV 25MM PT		.	212.0	MT	R$ 76,85	R$ 16.292,20	12	85446000

Tipo de Faturamento: Faturamento Normal
Vlr. do Frete: R$ 800,00
Vlr. DIFAL R$ 1.303,38
Vlr. FCP R$ 325,84
Desconto: R$ 0,00
Vlr ST: R$ 0,00
Total do Pedido: R$ 17.092,20
VALIDADE DA PROPOSTA: 5 dias
Condição de Pagamento: BOLETO 28/ 42/ 56DDL

Transportadora: FIOCAMP
Envio / Retirada: Transp. Próprio
ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: Rua Coronel Gomes Machado,75

Bairro: CENTRO
Cidade: Niterói / RJ
Cep: 24020067

Observações
- Todas as mercadorias devem ser conferidas pelo cliente junto ao conferente no ato da entrega ou retira. Não nos responsabilizamos por peças não conferidas.
- TROCA DE PRODUTOS SEM DEFEITO TEM PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS PARA SER EFETUADO
- NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO / TROCA DE ITENS SOB ENCOMENDA E CORTE DE CABOS
* Orçamentos que contenham CABO DE COBRE, tem validade de 01(um) dia útil. - Após esse prazo consultar o Vendedor. ITENS EM PROMOÇÃO SUJEITO A ALTERAÇÃO DE VALORES SEM AVISO PRÉVIO.
Dados do Vendedor

Vendedor: 51 - GABRIEL AUGUSTO -
Email: gabriel.augusto@fiocamp.com.br

TRIFASICA ELETRICA - COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
34.677.414/0001-71	IE: 796960920110	ORÇAMENTO SIMPLES
RUA GUARARA, 111 - CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE SÃO PAULO	Nº Contr.:

Tel: (11)4486-8299

Vendedor....: BRUNO	Data Registro: 30/08/2024 10:14:00
Orçamento Válido: 30/08/2024
Páginas: 1/1
Cliente	.: 1829 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO
N. Fantasia.: SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO	Comprador.....:
Endereço....: AV RIO BRANCO, 243	Fone	:(21)2510-8806
Bairro..........: CENTRO	CEP: 20.040-009	FAX.................:
Cidade........: RIO DE JANEIRO	UF..: RJ	Tel 2................:
3952
CNPJ/CPF..: 05.424.540/0001-16	IE...:	Nº Tab Venda: 01

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UN	IPI	VALOR ST	TOTAL

CABO COBRE MT 8,7/15KV 25MM CLT
1
10501
M
212
R$ 72,08	R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 15.280,96
 NCM......: 85446000
Total Itens.........: 212 / Transportadora.: RETIRA Data Entrega:	Total Produtos: Frete (+)..........: / Desconto........:	R$ 15.280,96 / R$ 0,00 / R$ 0,00
FRETE DESTINATÁRIO / OBS .................: Horário de retira: Seg. a Sex. das 8: 10 as 11:50 e das 13:20 às 17:40hs
	Total Pedido.....: / Total IPI............:	R$ 15.280,96 / R$ 0,00
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Se houver qualquer divergência, entre em contato com o representante ou ligue para o SAC	Total ST............: / Difal Já Incluso...:	R$ 0,00 / R$ 1.222,48
(11) 4486-8299. Não aceitamos reclamações posteriores.

Total REAL ......:	R$ 15.280,96

End. Entrega....:
End. Cobrança.:

VALOR REAL A SER PAGO É O TOTAL REAL (SOMA DO TOTAL COM OS IMPOSTOS PRESENTES NA EMISSÃO DE UMA NOTA FISCAL (ST + IPI + DIFAL)). VISTO QUE É ESSE É UM ORÇAMENTO TOTAL DE CADA VALOR DO PARCELAMENTO (SOMADO COM SEUS IMPOSTOS) SERÁ VISTO PERANTE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
------ESSE NÃO É UM DOCUMENTO FISCAL------
Forma Pagamento: 28 DDL
Vencimento Nº Doc.
27/09/2024	3952-1
Tipo Pagamento
BOLETO

Qtd. Volume:	Peso:	Separado Por:	_Conferido Por:	_ Nome:	Assinatura:

Nº Nota Fiscal:	Data:	/	_/
Cliente Cobrança Controle

Data impressão: 30/8/2024 10:14:20	Software Desenvolvido: SystemPort Technology

Orçamento:	77474 Data: 30/08/2024 Prev. Ent: 05/09/2024 Vendedor: RICHEM ALI
Cliente:	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO	Rg/Ie:
Cpf/Cnpj:	05.424.540/0001-16	Bairro:	CENTRO
Endereço:	AV. RIO BRANCO, 243	CEP:	20040-009	UF: RJ
Cidade:	RIO DE JANEIRO	Contato: THIAGO
Telefones:	(21) 99645-5144	Fax:
E-mail:	thiago.martins@jfrj.jus.br
Forma de Pagto: 1X - A VISTA / Transportadora: A DEFINIR / End. AV. RIO BRANCO, 243 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - 20040-009 - RJ / Entrega: / Tipo Frete: Emitente - (CIF)		Tipo de Pagto:	PIX

Item	Foto
2
DL07-0256
CABO COBRE ISOLADO 8,7/15KV 25 MM EPR 105°
212	MT	85446000	12,00	0,00
97,90	20.754,80
Código
Descrição
Qtde
UN	NCM	ICMS	ST
Unit Final
Total
ICMS :	2.490,58
ST :	0,00
Sub Total :	20.754,80

Total Final	20.754,80

Obs :
- CASO MATERIAL SEJA PARA REVENDA VALOR DE ST POR CONTA DO CLIENTE
1. - MATERIAL IMEDIATO (SALVO VENDA SEM PREVIO AVISO)
2. - FORMA DE PAGAMENTO SUJEITO APROVAÇÃO DO FINANCEIRO PRAZO DO FINANCEIRO PARA ANALISE DE CREDITO 24 À 48 HORAS - PRIMEIRA COMPRA FATURADA
3. - VALIDADE DA PROPOSTA 5 DIAS
4. - FRETE - FOB - RETIRA EM GUARULHOS - SP
5. - FORMA DE PAGAMENTO E FRETE CIF (QUANDO APLICAVEL) PARA FECHAMENTO DO PEDIDO INTEGRAL (PARA OUTROS VALORES CONSULTAR FORMA DE PAGAMENTO E FRETE)
6. - ANTES DE EMITIR O PEDIDO DE COMPRAS, VERIFICAR SE OS MATERIAIS E AS QUANTIDADES CONSTANTES DA PRESENTE PROPOSTA ESTÃO CORRETAS E ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DA REDE ONDE SERÃO APLICADOS, POIS SÓ EFETUAMOS TROCA DE PRODUTOS COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CASO HAJA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR QUALQUER OUTRO MOTIVO, AS DESPESAS CORRERÃO POR CONTA E RISCO DO COMPRADOR.
7. - NÃO ACEITAMOS TROCAS OU DEVOLUÇÕES DE ARAME, CABOS, FIOS OU CORDOALHAS.
8. –EM CASO DE DEVOLUÇÕES O VALOR FICARÁ DE CREDITO A SER UTILIZADO EM FUTURAS COMPRAS, A D’LIGHT NÃO DEVOLVE O VALOR EM CONTA CORRENTE OU ABATIMENTO EM BOLETOS.

11 9 9455-5056

Clique para
Por celular
https://tinyurl.com/intersolar2024
Empresa:	Justiça Federal do Rio de Janeiro - jfrj.jus.br	Proposta nº	60227/2024
Contato:	THIAGO MARTINS	Data:	30/08/2024
Telefone:	021-996455144	Vendedor(a)	Vitória
E-mail:	thiago.martins@jfrj.jus.br	vitoria@mediatensao.com.br
Conforme vossa solicitação estamos lhe enviando nosso orçamento para o fornecimento dos itens abaixo, conforme condições a saber:

PREÇOS VÁLIDOS PARA VENDAS DENTRO DO ESTADO DE SP
- Substituição Tributária ou Difal a incluir para vendas interestaduais conforme convênios e protocolos contábeis vigentes entre os Estados, a ser aplicado em vendas para comercialização (revendas), consumo e aplicação em obra (Estados AP, AL, BA, DF, ES, MG, MT, RJ, RS, PE, PR, SE). De acordo com o Decreto 52921/08 – Portaria CAT nº 30 o ICMS foi cobrado antecipadamente por substituição tributária, portanto não haverá destaque de ICMS em itens com classificação fiscal;NCM enquadrados na Substituição Tributária.
- Vendas interestaduais para Pessoa Física ou Clientes Não Contribuintes do ICMS haverá revisão do orçamento.
- Venda para Industrialização: Não incidência de Difal / ST pois a mercadoria será adquirida como matéria prima / insumo em processo produtivo. Vendas para Industrialização e após análise do CNAE será enviado termo ao cliente para assinatura e aceite.
- Os preços ofertados poderão sofrer reajustes caso corra alterações da legislação vigente no ato da efetivação da venda.

ITEM	DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS	Qtd	Und	Vr. Unitário	Vr. Total
1	cabo de média tensão de 15kV, 25mm²	212	M	R$ 64,70	R$ 13.716,40

	OBS: NÃO UNIFICAR OS ITENS, CASO VENHAM A PROSSEGUIR CONOSCO SOLICITAR ESPELHO DA NF.

	Condição de pagamento: 28 ddl (sujeito análise de crédito)
	Frete FOB - Indicar Transportadora
	Prazo de Entrega: A Combinar

			TOTAL		R$ 13.716,40
			IMPOSTOS INCLUSOS PARA SP
			Caso seja NÃO CONTRIBUINTE do ICMS nos informe para revisão do orçamento

** CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 1) VALIDADE DE PROPOSTA: 5 DIAS
2) ENTREGA: A COMBINAR. ESTOQUE ROTATIVO E SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO, SEM PRÉVIO AVISO.

1. ACIMA DE R$ 1.000,00 PAGAMENTO POR BOLETO A 28 DDL (SUJEITO A APROVAÇÃO CADASTRAL).
  3) PEDIDO MÍNIMO R$ 300,00. COMPRAS ATÉ R$ 1.000,00: PAGAMENTO A VISTA OU CARTÃO DE CRÉDITO.
2. FRETE: ATÉ R$ 1.000,00 A RETIRAR, DEMAIS VALORES POSTO CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO. OUTRAS CIDADES E ESTADOS FRETE FOB.

ABERTURA CADASTRAL: ATÉ 3 DIAS ÚTEIS APÓS O ENVIO COMPLETO DA DOCUMENTAÇÃO. VENDAS POR NOTAS DE EMPENHO
SOMENTE SERÃO ACEITAS CASO NÃO CONSTE NENHUMA RESTRIÇÃO AO CNPJ DE FATURAMENTO.
CASO SUA EMPRESA ESTEJA INTERMEDIANDO A COMPRA E O FATURAMENTO SEJA PARA OUTRO CNPJ, SERÁ NECESSÁRIO O ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE FINAL (PEDIDO DE COMPRA, CONTRATO, PROCURAÇÃO, ETC), ALÉM DE DOCUMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS NO MOMENTO DA ANÁLISE CADASTRAL

MT COMERCIAL ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO - RUA GUILHERME LINO DOS SANTOS, 1384 - CEP: 07190-010 - GUARULHOS - SP

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

##### ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 0003880

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 215
Objeto:Substituição da Infraestrutra da Entrada de Energia Elétrica de Média Tensão da Subseção de Niterói
02. Descrição da Necessidade da Contratação
A necessidade da contratação se dá em decorrência do prédio estar sem fornecimento de energia elétrica em fução de avarias na isolação dos cabos de alimentação de energia elétrica em média tensão que abastece o imóvel da Subseção Judiciária de Niterói. Impossibilitando de forma integral a prestação jurisdicional naquele estabelecimento.

03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos
Requisitos Técnicos	Justificativa
Certidão de Registro da Contratqada junto ao CREA ( Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ) em atividade relacionada ao objeto desta contratação	Atender à exigência do CREA de modo a garantir que a empresa vencedora do certame licitatória esteja habilitada para a prestação do serviço.
Atestado de capacidade técnica comprovando a realização de serviços de complexidade similares de mesmas características do objeto a ser contratado.	Atender à exigência do CREA de modo a garantir que a empresa vencedora do certame licitatória esteja habilitada para a prestação do serviço.
Comprovação de capacidade técnica por meio atesto técnico expedido pelo CREA, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos em serviços similares.	Atender à exigência do CREA de modo a garantir que o profissional prestador de serviço à vencedora do certame licitatória esteja habilitado para a execução do serviço.
Observações:
Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo

Requisitos Normativos	Identificação do Normativo
Norma para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão, com tensão nominal de 1,0 kV a 36,2 kV, à frequência industrial.	ABNT / NBR14039
Norma Técnica para emendas e terminais para cabos de potência com isolação para tensões de 3,6/6kV a 27/35 kV.	Normas ABNT NBR 9314
Concessionária ENEL.	Norma Técnica Padrão 15 kV
Contratação de empresa especializada em instalações elétricas de média tensão - Classe 15 kV, com responsabilidade técnica no âmbito da engenharia.	Lei Federal 5194/1966
Observações:

04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
4.1.1 Critérios de Dimensionamento:
A contratação não continuada foi definida por ser tratar de obra/serviço emergencial e de prestação única visando o restabelecimento do funcionamento normal do imóvel da Subseção de Niterói no menor lapso temporal possível.
4.1.2 Quantidades:
As quantidades de serviços a serem executadas são detalhadas em planilhas constantes no Termo de Referência e descritas na planilha de quantidades.

05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
	Soluções de outros órgãos	Fonte de pesquisa	Valor unitário ou mensal do contratado
	Não foram encontradas soluções similares em função da especificidade da contratação.
Observações:
5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado

Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
	Fonte de Pesquisa	Valor Unitário ou Mensal
	Não foram encontradas soluções similares em função da especificidade da contratação.
Observações:
06. Descrição da Solução / A solução desejada é que ao final das intervenções seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica do imóvel e consequentemente restabelecendo o atendimento jurisdicional presencial na Subseção de Niterói. / Ciclo de Vida: Mais de 3 anos / Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim / Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não / Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não / Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço:Não
07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Os resultado esperado é o restabelecimento da energia elétrica no imóvel.
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Serviço não deverá ser parcelado em função da necessidade do restabelecimento emergencial da prestação jurisdicional, da complexidade da execução dos serviços e do quantitativo previsto não ser de grande monta.

09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
Contratações Correlatas e/ou Interdependentes / Não há contratações correlatas no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. / Critérios de Sustentabilidade / Manual de Sustentabilidade nas compras e contratos do CJF- Item:Resíduos de Obras- Realizar o descarte adequado dos resíduos de obra de forma a obedecer os procedimentos de acordo com a classe A, B, C ou D de resíduos e gerenciamento de destinação correta destes resíduos. / Impactos Ambientais / Produção de resíduos sólidos em função da remoção de entulho provenientes de escavação de valetas em piso pavimentado sobre terra. / Contratação Anterior/Processo Administrativo

Não existem contratações anteriores que sejam de mesma natureza.
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
Este estudo técnico preliminar torna evidente que a contratação é viável no âmbito desta SJRJ.

###### De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

Documento assinado eletronicamente por MOISÉS PITANGUI MAIA, Analista Judiciária, em 12/09/2024, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0003880 e o código CRC 27CB18B3.

##### ANÁLISE DE RISCO Nº 8 ANÁLISE DE RISCO

Processo:	000237-55.2024.4.02.8001
Objeto:	Substituição da infraestrutura da Entrada de Energia Elétrica de Média Tensão da Subsção de Niterói

###### Risco 1: Não Contratação

Probabilidade: Média ( Provável )	Impacto: Médio ( Recuperável )	Nível de Risco: Médio

Id.	Dano
1	Interrupção parcial /total do fornecimento de energia no Imóvel Niterói, prejudicando o atendimento jurisdicional.
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Elaboração de Termo de Referência com informações detalhadas e quantificadas do serviço a ser executado.	WALTER LUIZ DE MIRANDA RODRIGUES
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Contratação emergencial de empresa especializada em locação de grupos motogeradores de emergência.	WALTER LUIZ DE MIRANDA RODRIGUES

Documento assinado eletronicamente por MOISÉS PITANGUI MAIA, Analista Judiciária, em 12/09/2024, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0003895 e o código CRC C75C3C10.

##### PARECER SJRJ 0014924

Senhora Diretora da Secretaria Geral,
Trata-se de análise acerca da contratação de empresa para realização de serviço de engenharia de substituição da infraestrutura da entrada de energia elétrica de média tensão da Subseção Judiciária de Niterói, por dispensa de licitação, nos termos da Lei nº 14.133/21, artigo 75, inciso I, da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023, em consonância com as justificativas, Formulário de Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ - DOC. 01 (0003880), Formulário de Análise de Risco - Contratações 8 - DOC. 02 (0003895) e Termo de Referência nº 0004122, substituído pelo Termo de Referência nº 0007932, elaborado pela Subsecretaria de Infraestrutura.
Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID-215, conforme informado no Formulário de Formulário de Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ - DOC. 01 (0003880).
Com relação aos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ - DOC. 01 (0003880), destacamos:
  1. Identificadores e Objeto ID da Programação: 215
Objeto:Substituição da Infraestrutra da Entrada de Energia Elétrica de Média Tensão da Subseção de Niterói
  1. Descrição da Necessidade da Contratação
A necessidade da contratação se dá em decorrência do prédio estar sem fornecimento de energia elétrica em fução de avarias na isolação dos cabos de alimentação de energia elétrica em média tensão que abastece o imóvel da Subseção Judiciária de Niterói. Impossibilitando de forma integral a prestação jurisdicional naquele estabelecimento.
[...]
04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
  1. Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
    1. Critérios de Dimensionamento:
A contratação não continuada foi definida por ser tratar de obra/serviço emergencial e de prestação única visando o restabelecimento do funcionamento normal do imóvel da Subseção de Niterói no menor lapso temporal possível.
    1. Quantidades:
As quantidades de serviços a serem executadas são detalhadas em planilhas constantes no Termo de Referência e descritas na planilha de quantidades.
[...]
Descrição da Solução
A solução desejada é que ao final das intervenções seja restabelecido o fornecimento de
energia elétrica do imóvel e consequentemente restabelecendo o atendimento jurisdicional presencial na Subseção de Niterói.
  1. Ciclo de Vida: Mais de 3 anos
    1. Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
Demonstrativos dos Resultados Esperados
Os resultado esperado é o restabelecimento da energia elétrica no imóvel.
Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Serviço não deverá ser parcelado em função da necessidade do restabelecimento emergencial da prestação jurisdicional, da complexidade da execução dos serviços e do quantitativo previsto não ser de grande monta.
Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não há contratações correlatas no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Critérios de Sustentabilidade
Manual de Sustentabilidade nas compras e contratos do CJF- Item:Resíduos de Obras- Realizar o descarte adequado dos resíduos de obra de forma a obedecer os procedimentos de acordo com a classe A, B, C ou D de resíduos e gerenciamento de destinação correta destes resíduos.
Impactos Ambientais
Produção de resíduos sólidos em função da remoção de entulho provenientes de escavação de valetas em piso pavimentado sobre terra.
Contratação Anterior/Processo Administrativo
Não existem contratações anteriores que sejam de mesma natureza.
Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
Este estudo técnico preliminar torna evidente que a contratação é viável no âmbito desta SJRJ.
O Formulário de Análise de Risco - Contratações 8 - DOC. 02 (0003895) apresenta como risco "Não Contratação", com nível de risco "Médio", e o seguinte dano decorrente: “Interrupção parcial /total do fornecimento de energia no Imóvel Niterói, prejudicando o atendimento jurisdicional.”.
O dossiê inicial, composto pelo Formulário de Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ - DOC. 01 (0003880), Formulário de Análise de Risco - Contratações 8 - DOC. 02 (0003895), Formulário de Designação de Gestor/Fiscal de Contratos - Lei 14.133/2021 (nova lei). - DOC. 03 (0003899) e Termo de Referência nº 0004122, foi inicialmente submetido à Diretora da Subsecretaria de Infraestrutura (Despacho SJRJ 0004657), que, por sua vez, procedeu à remessa dos autos à Subsecretaria de Contratações e Material com a manifestação abaixo (Despacho SJRJ 0004665):
Encaminho o presente processo com a documentação anexada, com vistas à contratação de empresa para Substituição da Infraestrutra da Entrada de Energia Elétrica de Média
Tensão da Subseção de Niterói, cujo objeto foi incluído na programação anual sob o ID215.
O valor estimado na planilha orçamentária é R$ 114.072,68 (cento e quatorze mil setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), conforme arquivo Anexo - DOC.08 - A03 - Planilha orçamentária.
Em seguida, os autos foram encaminhados à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças para classificação da despesa (Despacho SJRJ 0004779).
Por intermédio do Despacho SJRJ 0004781, o Coordenador de Planejamento/Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças sugeriu o prosseguimento do trâmite, nos termos abaixo:
De ordem, considerando-se que o referido objeto integra a programação de 2024 incluído em 09/09/2024 pelo JFRJ-WF-2024/01193, sugiro o prosseguimento no ID 264 da programação da SIE. Ofereço a classificação orçamentária abaixo para conferência da SEACO.
- Ação: JC - 168.312
- Elemento de Despesa: 3.3.90.39.16
A Supervisora da Seção de Orientação e Conformidade Contábil informou que a classificação orçamentária indicada pela SOF encontra-se adequada (Informação SJRJ 0004894).
Em seguida, os presentes autos foram encaminhados à Assessoria de Governança de Licitações e Contratações/Subsecretaria de Contratações e Material, tendo sido elaboradas as instruções para a Dispensa Eletrônica: Edital de Licitação - SJRJ 2 (0004925).
A Coordenadoria de Contratações/Subsecretaria de Contratações e Material, por sua vez, elaborou a Minuta de Contrato Minuta de Contrato (0005211).
Os autos foram então encaminhados a esta Subsecretaria, tendo sido solicitados os seguintes ajustes (Despacho SJRJ 0005217):
Preliminarmente, à Subsecretaria de Infraestrutura para os seguintes ajustes no Termo de Referência:
- item A - Prazo do contrato: alterar a redação para: "A vigência da contratação será conforme indicado na minuta de Termo de Contrato";
- Item A - Excluir a passagem “Classif. Documental 30.02.01.08” sobreposta ao parágrafo “Este Termo de Referência destina-se a nortear a execução de contrato do objeto citado acima e que será firmado entre a Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro e a empresa Contratada.”;
- Item B - Substituir PCA 2023 por “PCA 2024”;
- Item 2 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR : retificar a redação, considerando que a contratação será realizada por dispensa de licitação.
- Subitem 2.2 - apresentar justificativas para a escolha dos itens que servirão de comprovação de exequibilidade, em caso de propostas que apresentem valores inferiores a 75% do vlaor orçado pela Administração;
- Subitem nº 2.3 - Incluir os seguintes parágrafos:
Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
Subitem nº 2.3 - Ajustar o seguinte parágrafo (vide passagem sublinhada): A vistoria deverá ser agendada pelo telefone (21) 3218-9639 ou (21) 3218-9057, de segunda a sexta-feira no horário de 12 às 17h, junto à Subsecretaria de Infraestrutura - SIE, da Justiça Federal de 1º
Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante Barroso n° 78, 9º andar, Rio de Janeiro – RJ”;
- Subitem nº 2.3 - incluir a seguinte redação: “O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação"
- subitem nº 3.8 - verificar se é cabível alterar a seguinte redação: "Cada Responsável Técnico supracitado deverá comparecer à obra 01 (uma) vez por mês.", haja vista que a execução do serviço é pelo prazo de 1 mês;
- Subitem 4.4 - itens 3 e 5 - substituir o termo "valor mensal do contrato" por "valor da parcela inadimplida";
- Item nº 5 - Ajustar a menção ao “item 1.6 - REMOÇÃO DE ENTULHO” para “item 6 - REMOÇÃO DE ENTULHO”;
- Subitens nº 5.2 e nº 5.3 - Remunerar para 5.1 e 5.2;
- Anexo A01.01 - Verificar a divergência de carga horária entre o Subitem nº 9.3 (6 horas) e o Subitem nº 3.8 - Cap. II do Termo de Referência (4 horas);
- Anexo A01.01 - Verificar a pertinência da exclusão ou da complementação da passagem “O local de instalação do gerador”, constante ao final do documento;
- Anexo A03 - Complementar a frase “Os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI, com exceção dos itens para os”, constante ao final do documento;
- Anexo A04 - Complementar a frase “Os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI, com exceção dos itens para os quais o”, constante ao final do documento.
- juntar o ART/RRT/TRT dos responsáveis pela elaboração dos documentos técnicos. Após, retorne o dossiê para continuidade da análise.
Em resposta, a Coordenadoria de Manutenção/Subsecretaria de Infraestrutura informou o atendimento às solicitações desta Subsecretaria (Despacho SJRJ 0007794), tendo sido juntados aos autos o Anexo DOC. 04 - Termo de Referência - R.01 ( 0007932) e o Anexo DOC. 05 - A01.01 - Espec. - (Civis e Comp.) - R.01 (0007935).
Por intermédio do Despacho SJRJ 0008269, esta Subsecretaria solicitou os seguintes ajustes no Termo de Referência:
Preliminarmente, retorne o dossiê à Subsecretaria de Infraestrutura para os seguintes ajustes, anteriormente solicitados no Despacho SJRJ 0005217:
- Termo de Referência, Anexo A03 - Complementar a frase “Os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI, com exceção dos itens para os”, constante ao final do documento;
- Termo de Referência, Anexo A04 - Complementar a frase “Os quantitativos expressos são compatíveis com os projetos de engenharia e os custos são compatíveis com as composições de custo do SINAPI, com exceção dos itens para os quais o”, constante ao final do documento.
- Juntar o ART/RRT/TRT dos responsáveis pela elaboração dos documentos técnicos. Após, retorne o dossiê para continuidade da análise.
Em resposta, a Subsecretaria de Infraestrutura informou que “os boletos das ARTs dos engenheiros Gabriel e Moisés se encontram em fase de pagamento” e que “Tão logo sejam regularizados, serão juntadas ao Processo” (Despacho SJRJ 0008412).
Os autos retornaram à Subsecretaria de Infraestrutura para “juntar, por despacho, a declaração de que trata a alínea "c" do artigo 13 da Resolução nº 114/2010 – CNJ (Despacho SJRJ 0008550).
Em resposta, os autos foram instruídos com o Anexo - DOC. 08 - A03 - Planilha Orçam. - JFRJ - c/ nota (0008660) e remetidos a esta Subsecretaria para continuidade da análise.
Feito esse relato, impende consignar que a declaração de que trata a alínea "c" do artigo 13 da Resolução nº 114/2010 – CNJ permanece parcialmente encoberta pelas assinaturas eletrônicas do documento, persistindo a necessidade de cumprimento ao Despacho SJRJ 0008550.
No que tange às minutas de Instruções para Dispensa e de Contrato, cumpre informar que atendem aos dispositivos legais em vigor, cabendo, contudo, as seguintes adequações:
INSTRUÇÕES PARA DISPENSA
- Substituir o Edital de Licitação - SJRJ 2 (0004925) pelo Modelo “Instruções para Dispensa de Licitação”, disponível no SEI!;
- Subitem nº 4.1.1 - incluir como condição de habilitação a Consulta ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin), conforme Art. 6º, III C/C Art. 6º- A , ambos da Lei nº 10.522, de 2002;
- Subitem nº 4.1.1.g - Ante as disposições constantes no Subitem nº 2.1 do Anexo DOC. 04
- Termo de Referência - R.01 (0007932), alterar a parte final para “para o responsável técnico de elétrica”;
  - Subitem nº 4.1.1.i - Ante as disposições constantes no Subitem nº 2.3 do Anexo DOC. 04 - Termo de Referência - R.01 (0007932), alterar a redação para “Atestado de Visita ou Declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme item 2.3 do Anexo I (Termo de Referência)”;
  - Nota 2,: Ante as disposições constantes no Subitem nº 2.1 do Anexo DOC. 04 - Termo de Referência - R.01 (0007932), alterar a redação para
Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de:
Cópia de carteira de trabalho (CTPS); Contrato social da licitante;
Contrato de prestação de serviço;
Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico;
Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).
CONTRATO
  - Qualificação das partes - Substituir o Decreto nº 11.317/22 pelo Decreto nº 11.871/2023;
  - Incluir na Cláusula Sexta - Do Reajuste a data do orçamento estimado;
  - Subitem nº 7.1 - Substituir a menção do Subitem nº 5.3 do Termo de Referência por Subitem nº 5.2;
  - Subitem nº 7.2 - Substituir a menção do Subitem nº 5.3 do Termo de Referência por Subitem nº 5.2;
  - Subitem nº 5.1 - Verificar a necessidade de realizar ajustes conforme sugestões constantes no Parecer SIGA nº JFRJ-PAR-2023/01719, ratificado pelo Despacho SIGA nº JFRJ-DES-
2023/18166, quanto às minutas padronizadas;
Registre-se que a presente contratação consta do Plano de Contratações Anual da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no exercício de 2024, sob o nº 215, no valor estimado de R$ R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), cabendo verificar, oportunamente, a eventual necessidade de adequação do valor.
Considerando a documentação acostada à presente Solicitação Eletrônica de Contratação, e o valor da contratação em apreço, não se vislumbra óbice, nos termos do artigo 75, I, da Lei nº 14.133/2021, para a realização da dispensa eletrônica de licitação, razão pela qual sugerimos sejam observados os procedimentos cabíveis, previstos no artigo 72, §único, e artigo 75, §3, da referida lei.
Por fim, ficam designados os servidores na forma abaixo elencada para a gestão e fiscalização do contrato a ser firmado nos presentes autos, em conformidade com o art. 117, da Lei 14.133/21, com fulcro no Formulário de Designação de Gestor/Fiscal de Contratos - Lei 14.133/2021 (nova lei). - DOC. 03 (0003899):

GESTOR - CONTRATO	Titularidade	Matrícula
Carlos Alberto Sarcinelli	Titular	13841
Moisés Pitangui Maia	Suplente	12638
Walter Luiz de Miranda Rodrigues	Suplente	14465
Claudio Magalhães de Amaral	Suplente	12429
Maria Luiza Alves de Aquino	Suplente	13107
Lys Terra	Suplente	11943

FISCAL TÉCNICO - CONTRATO	Área de / Atuação	Titularidade	Matrícula
Moisés Pitangui Maia	Elétrica	Titular	12638
Claudio Magalhães de / Amaral	Elétrica	Suplente	12429
Joseniro Gomes / Campos	Elétrica	Suplente	13918
Gabriel Marendaz Coelho Soares	Civil	Titular	14135
Jorge Henrique / Pezente	Civil	Suplente	13252

E ficam designados os servidores abaixo indicados, no mínimo de 3 (três), para comporem a Comissão de Recebimento do objeto do contrato:
COMISSÃO DE RECEBIMENTO
Claudia Mesquita Rezende Rangel
Claudio Magalhaes de Amaral

Sonia Valeria Silva Moreira
Maria Luiza Alves de Aquino
Claudia Iannacca Pinto da Silva
José Dimas da Cunha Viana
Jorge Henrique Pezente
Joseniro Gomes Campos
Glauber Maroto Ferreira
Moema Gouveia Viana Machado Fonseca
Cristiano Freire de Vilhena Carneiro
Flavio Roitman
Moisés Pitangui Maia
Marcello Doederlein Polito
Delson dos Santos
Rafael dos Santos Roque
Gabriel Marendaz Coelho Soares
Walter Luiz de Miranda Rodrigues

É o Parecer.

CATIA MARIA SILVA DA COSTA SUPERVISORA

MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS ASSESSORA

LUCIANA BARÃO RODRIGUES DIRETORA

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BARÃO RODRIGUES, Diretora de Subsecretaria, em 27/09/2024, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS , Assessora, em 27/09/2024, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CATIA MARIA SILVA DA COSTA , Supervisora, em 27/09/2024, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0014924 e o código CRC 3FB13A63.

0000237-55.2024.4.02.8001	SEI 0014924v21

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

##### DESPACHO SJRJ 0022910

Ratifico o Parecer SJRJ 0014924 da SEVNO/ACON/Subsecretaria Jurídico-Administrativa e aprovo as justificativas, conforme Formulário de Estudos Técnicos Preliminares - ETP - SJRJ - DOC. 01 (0003880), Formulário de Análise de Risco - Contratações 8 - DOC. 02 (0003895) e Termo de Referência nº 0004122, substituído pelo Termo de Referência nº 0007932, elaborado pela Subsecretaria de Infraestrutura, e AUTORIZO a contratação de empresa para realização de serviço de engenharia de substituição da infraestrutura da entrada de energia elétrica de média tensão da Subseção Judiciária de Niterói, por dispensa de licitação, nos termos da Lei nº 14.133/21, artigo 75, inciso I, da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023.
Indico para Agentes de Contratação os servidores autorizados por meio da PORTARIA Nº JFRJ- PSG-2023/00001, de 01 de abril de 2023.
À Subsecretaria de Infraestrutura para juntar, por despacho, a declaração de que trata a alínea "c" do artigo 13 da Resolução nº 114/2010 – CNJ, conforme solicitado no Despacho SJRJ 0008550, considerando que, no Anexo - DOC. 08 - A03 - Planilha Orçam. - JFRJ - c/ nota ( 0008660), a declaração permanece parcialmente encoberta pela assinatura eletrônica dos servidores.
Após, à Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, em conformidade com as sugestões contidas no Parecer da SEVNO/ACON/Subsecretaria Jurídico-Administrativa.

LUCIENE DA CUNHA DAU DIRETORA DA SECRETARIA GERAL

Documento assinado eletronicamente por LUCIENE DA CUNHA DAU , Diretora da Secretaria Geral, em 30/09/2024, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0022910 e o código CRC DC05FA04.

0000237-55.2024.4.02.8001	SEI 0022910v7