Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	3.877,94
798
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d
MO sem LS =>	2.296,51	LS =>	0,00 MO com LS =>	2.296,51
Valor do BDI =>	1.233,54		Valor com BDI =>	5.476,89
		Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	10.953,78

2.13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	jfrc008	Próprio	BALCÃO DE ATENDIMENTO N. 2 - CONFORME PROJETO DE / ARQUITETURA - R.01	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	un	1,0000000		4.243,35	4.243,35
Composição / Auxiliar	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	55,6000000		29,84	1.659,10
Composição / Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	62,6100000		26,72	1.672,93
Insumo	00001341	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 / METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	Material	m²	4,4100000		72,12	318,04
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO / MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	2,6300000		64,94	170,79
Insumo	00004358	SINAPI	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	Material	UN	35,0000000		2,81	98,35
Insumo	JFRJ-INS- / 0078	Próprio	MDF RU RESISTENTE À UMIDADE CRU 18MM	Material	M²	3,9000000		73,33	285,98
Insumo	JFRJ-INS- / 0129	Próprio	FITA DE BORDO TEXTURIZADA 35MM PRETA	Material	M	8,5000000		4,49	38,16

2.14			DIVERSOS					8.170,13
2.14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0103	Próprio	TAMPA DE INSPEÇÃO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO, 60 X 60 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000		196,89	196,89
Composição / Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7300000		34,82	95,05
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material		KG	0,0153400		29,84	0,45
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR / BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material		m²	0,4000000		20,02	8,00
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA / ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material		M	2,6000000		35,92	93,39

MO sem LS =>	74,01	LS =>	0,00 MO com LS =>	74,01
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	57,23
Valor com BDI =>
254,12
Quant. =>	10,0000000 Preço Total =>	2.541,20
F
e
d
e
r
a
l
J
u
s
t
i
ç
a

2.14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0095	Próprio	BATEDOR PARA PORTA COM BATENTE DE BORRACHA, CÓD. / AM0801000CR00, MODELO AM08001, LATÃO CROMADO, MARCA IMAB OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		85,82	85,82

Página 17 de 74

Composição / Auxiliar	95541	SINAPI	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO / DE OBRA. AF_10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS / SANITÁRIAS	UN	1,0000000		24,84	24,84
Insumo	JFRJ-INS- / 0024	Próprio	BATEDOR COM BATENTE DE BORRACHA, COD. AM0801000CR00, / MODELO AM0801, LATÃO CROMADO, MARCA IMAB	Material	UN	1,0000000		60,36	60,36
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000		0,62	0,62

MO sem LS =>	17,34	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,34
Valor do BDI =>	24,94
Valor com BDI =>
110,76
Quant. =>	36,0000000 Preço Total =>	3.987,36

2.14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0142 (SINAPI 98555 / ADAPTADA)	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO E PAREDES COM VIAPLUS 7000, FABRICAÇÃO VIAPOL, OU SIMILAR. INCLUSIVE PREPARO DA BASE E / EXCLUSIVE PROTEÇÃO MECANICA	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000		41,73	41,73
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1440000		26,97	3,88
Composição / Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7076000		33,47	23,68
Insumo	018206	SBC	CIMENTO POLIMERICO VIAPLUS 1000 - BALDE 18kg	Material	UN	0,2367000		59,90	14,17

MO sem LS =>	19,99	LS =>	0,00 MO com LS =>	19,99
Valor do BDI =>	12,13
Valor com BDI =>
53,86
Quant. =>	13,2000000 Preço Total =>	710,95

2.14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	150616	SBC	VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO	VIDROS	M	1,0000000		23,26	23,26
Composição / Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6390000		29,91	19,11
Insumo	002085	SBC	SELANTE PARA VEDACOES EM VIDRO E ALUMINIO POLIPLAS (400GR)	Material	UN	0,3500000		11,86	4,15

MO sem LS =>	13,42	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,42
Valor do BDI =>	6,76
Valor com BDI =>
30,02
Quant. =>	31,0000000 Preço Total =>	930,62
799
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202400120A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

3			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					601,55
3.1			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					94,92
3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90439	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000		12,26	12,26
Composição / Auxiliar	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 / IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,2084000		33,62	7,00

Página 18 de 74

Composição Auxiliar	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0853000		36,42	3,10
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0826000		26,23	2,16

MO sem LS =>	8,84	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,84
800
a
i
r
á
i
R
o
d
Valor do BDI =>	3,56
Valor com BDI =>
15,82
Quant. =>	6,0000000 Preço Total =>	94,92
F
e
d
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
s
t
i
ç
a
3.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					506,63
3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-HID- / 0001	Próprio	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, PARA ÁGUA FRIA, 25 MM, INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA, INCLUSIVE / CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000		45,99	45,99
Composição Auxiliar	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000		27,01	27,01
Composição Auxiliar	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,6701000		10,76	7,21
Composição Auxiliar	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,1546000		14,77	2,28
Composição Auxiliar	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,1546000		17,64	2,72
Composição Auxiliar	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X / 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,1546000		14,20	2,19
Composição / Auxiliar	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS / MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS / SANITÁRIAS		M	0,0092000		29,78	0,27
Composição Auxiliar	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,0515000		22,08	1,13
Composição / Auxiliar	052548	SBC	PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 1/2""	INSTALACOES HIDRAULICAS - / AGUA		UN	0,2577000		6,21	1,60
Composição Auxiliar	89382	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	0,1031000		15,36	1,58

Página 19 de 74
JFRJSEC202400120A
3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

MO sem LS =>	25,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,28
Valor do BDI =>	13,36			Valor com BDI =>	59,35
		Quant. =>	5,1600000	Preço Total =>	306,24

Composição	JFRJ-HID- / 0003	Próprio	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4", DOCOLBASE CÓD. 25130600, FABRICAÇÃO DOCOL OU SIMILAR, EXCLUSIVE ACABAMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000		47,97	47,97
Composição Auxiliar	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000		7,39	14,78
Composição / Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000		32,39	6,47
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000		26,23	5,24
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000		21,33	21,33
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0130000		11,83	0,15

MO sem LS =>	16,39	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,39
Valor do BDI =>	13,94
Valor com BDI =>
61,91
Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	61,91

3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	jfrc009	Próprio	DESVIO DE TUBO DE DRENAGEM DE AR CONDICIONADO, 40MM, COR / MARROM	ASTU - ASSENTAMENTO DE / TUBOS E PECAS	m	1,0000000		39,74	39,74
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000		26,23	6,55
Composição / Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000		32,39	8,09
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0500000		14,67	15,40
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0300000		2,39	0,07
Insumo	00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA / FRIA PREDIAL	Material	UN	1,5000000		6,15	9,22
Insumo	00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,0500000		8,25	0,41

MO sem LS =>	10,54	LS =>	0,00 MO com LS =>	10,54
Valor do BDI =>	11,55
Valor com BDI =>
51,29
Quant. =>	2,7000000 Preço Total =>	138,48
801
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202400120A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS					337.925,07
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	ITA-REV01	Próprio	Quadro de distribuição de PVC de sobrepor de no mínimo 8 divisões modulares, disjuntor geral 32A (tipo mini) porta, espelho, identificação (QNB e QCPD) - Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Un	1,0000000		211,22	211,22
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5233000		33,07	50,37
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5233000		27,30	41,58

Página 20 de 74

Insumo	00039804	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000		94,10	94,10
Insumo	010562	SBC	BARRAMENTO MONOFASICO 80A 220/440V 1X12P DIN STECK	Material	UN	1,0000000		25,17	25,17

MO sem LS =>	64,87	LS =>	0,00 MO com LS =>	64,87
802
a
i
r
á
i
R
o
d
Valor do BDI =>	61,40
Valor com BDI =>
272,62
Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	545,24

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0022	Próprio	Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, chapa com espessura mínima de 16 BWG, para abrigar disjuntor geral de 80A (tipo mini), sem barramentos fases, somente terra e neutro, porta, espelho, identificação (QDL2C E QDL2D) / - Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		172,80	172,80
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000		33,07	50,37
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000		27,30	41,58
Insumo	11857	EMOP	QUADRO P/DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UN IPOLARES, / SOBREPOR, C/PORTA E BARRAM.NEU TRO,P/INSTAL.6 DISJ.S/DISP.P/CHAVE GERAL	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000		53,01	53,01
Insumo	004860	SBC	BARRAMENTO NEUTRO/TERRA ATE 8 POLOS STECK 80A	Material	UN	1,0000000		27,84	27,84

MO sem LS =>	64,87	LS =>	0,00 MO com LS =>	64,87
Valor do BDI =>	50,23
Valor com BDI =>
223,03
Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	446,06

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.16	Próprio	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 40A - curva C - Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		63,46	63,46
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2705000		33,07	8,94
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2705000		27,30	7,38
Insumo	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	Material	UN	1,0000000		42,10	42,10
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000		1,68	5,04

MO sem LS =>	11,51	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,51
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	18,44
Valor com BDI =>
81,90
Quant. =>	17,0000000 Preço Total =>	1.392,30
F
e
d
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
s
t
i
ç
a

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Página 21 de 74

Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.17	Próprio	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 32A - curva C - Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		58,78	58,78
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000		33,07	6,02
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000		27,30	4,97
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000		42,75	42,75
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000		1,68	5,04

MO sem LS =>	7,75	LS =>	0,00 MO com LS =>	7,75
Valor do BDI =>	17,08
Valor com BDI =>
75,86
Quant. =>	4,0000000 Preço Total =>	303,44

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.18	Próprio	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 25A - curva C - Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		54,94	54,94
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000		33,07	4,38
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000		27,30	3,61
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000		42,75	42,75
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000		1,40	4,20

MO sem LS =>	5,63	LS =>	0,00 MO com LS =>	5,63
Valor do BDI =>	15,97
Valor com BDI =>
70,91
Quant. =>	5,0000000 Preço Total =>	354,55
JFRJSEC202400120A

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.19	Próprio	Disjuntor bipolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 20A - curva C - Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		53,98	53,98
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000		33,07	4,38
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000		27,30	3,61
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000		42,75	42,75
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000		1,08	3,24

MO sem LS =>	5,63	LS =>	0,00 MO com LS =>	5,63
Valor do BDI =>	15,69
Valor com BDI =>
69,67

803
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Página 22 de 74

Quant. =>	7,0000000 Preço Total =>	487,69
804
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.20	Próprio	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 32A - curva C - Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		17,99	17,99
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0911000		33,07	3,01
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0911000		27,30	2,48
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000		7,46	7,46
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000		1,68	5,04

MO sem LS =>	3,87	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,87
Valor do BDI =>	5,22
Valor com BDI =>
23,21
Quant. =>	8,0000000 Preço Total =>	185,68

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.21	Próprio	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 25A - curva C - Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		15,65	15,65
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000		33,07	2,19
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000		27,30	1,80
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000		7,46	7,46
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000		1,40	4,20

MO sem LS =>	2,82	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,82
Valor do BDI =>	4,54
Valor com BDI =>
20,19
Quant. =>	38,0000000 Preço Total =>	767,22
F
e
d
e
r
a
l
JFRJSEC202400120A
J
u
s
t
i
ç
a

4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.22	Próprio	Disjuntor monopolar padrão DIN (mini), capacidade de interrupção de 4KA (norma IEC 60898), 20A - curva C - Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		14,69	14,69
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000		33,07	2,19
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000		27,30	1,80
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000		7,46	7,46

Página 23 de 74

Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000		1,08	3,24

MO sem LS =>	2,82	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,82
805
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
J
e
d
o
i
R
o
d
Valor do BDI =>	4,27
Valor com BDI =>
18,96
Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	18,96

4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	jfre004	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN (MINI), CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 4KA (NORMA IEC 60898), 70A - CURVA C - FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E / ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000		91,74	91,74
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784000		33,07	12,51
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784000		27,30	10,33
Insumo	00034628	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	Material	UN	1,0000000		60,30	60,30
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	4,0000000		2,15	8,60

MO sem LS =>	16,10	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,10
Valor do BDI =>	26,66
Valor com BDI =>
118,40
Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	236,80

4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	jfre005	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN (MINI), CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO / DE 4KA (NORMA IEC 60898), 50A - CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO / ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000		72,18	72,18
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784000		33,07	12,51
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784000		27,30	10,33
Insumo	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	Material	UN	1,0000000		42,10	42,10
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	4,0000000		1,81	7,24

MO sem LS =>	16,10	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,10
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	20,98
Valor com BDI =>
93,16
Quant. =>	15,0000000 Preço Total =>	1.397,40
F
e
d
e
r
a
l
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
u
s
t
i
ç
a

4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.23	Próprio	Interruptor diferencial DR bipolar 30mA padrão DIN, 40A - curva C - / Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		139,90	139,90
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2700000		33,07	8,92
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2700000		27,30	7,37

Página 24 de 74

Insumo	00039446	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 / A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000		116,89	116,89
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	4,0000000		1,68	6,72

MO sem LS =>	11,49	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,49
806
a
i
r
á
i
R
o
d
Valor do BDI =>	40,66
Valor com BDI =>
180,56
Quant. =>	22,0000000 Preço Total =>	3.972,32

4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.24	Próprio	Interruptor diferencial DR bipolar 30mA padrão DIN, 25A - curva C - / Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		128,46	128,46
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000		33,07	4,39
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000		27,30	3,63
Insumo	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 / A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000		114,84	114,84
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	4,0000000		1,40	5,60

MO sem LS =>	5,65	LS =>	0,00 MO com LS =>	5,65
Valor do BDI =>	37,34
Valor com BDI =>
165,80
Quant. =>	7,0000000 Preço Total =>	1.160,60

4.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.25	Próprio	Supressor de surto classe II, 175 VAC, 30KA, monopolar - Fornecimento e / instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		158,96	158,96
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000		33,07	4,13
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000		27,30	3,41
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000		33,07	6,61
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000		27,30	5,46
Insumo	00039466	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, / CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000		62,79	62,79
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000000		1,81	3,62
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	0,3000000		10,03	3,00
Insumo	11804	EMOP	FUSIVEL DIAZED,C/BASE,TAMPA,ANEL E PARAF USO DE 63A	Equipamento para Aquisição / Permanente	UN	1,0000000		69,94	69,94

MO sem LS =>	13,83	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,83
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	46,20
Valor com BDI =>
205,16

F
e
d
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
s
t
i
ç
a

Página 25 de 74

Quant. =>	45,0000000 Preço Total =>	9.232,20
807
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d

4.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.26	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 2", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação aparentes em paredes. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		48,21	48,21
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2210000		33,07	7,30
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2210000		27,30	6,03
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0670000		33,07	2,21
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000		27,30	0,24
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000		33,07	4,26
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000		27,30	3,52
Insumo	00002681	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000		18,98	19,30
Insumo	00000396	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, / COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,3330000		5,45	1,81
Insumo	00001894	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,5000000		7,08	3,54

MO sem LS =>	16,66	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,66
Valor do BDI =>	14,01
Valor com BDI =>
62,22
Quant. =>	14,0000000 Preço Total =>	871,08
F
e
d
e
r
a
l
JFRJSEC202400120A
J
u
s
t
i
ç
a

4.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.27	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 2", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação sobre o forro de gesso. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		44,06	44,06
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000		33,07	4,43
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000		27,30	3,65
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000		33,07	2,77
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0120000		27,30	0,32
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000		33,07	4,26
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000		27,30	3,52
Insumo	00002681	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000		18,98	19,30
Insumo	00000396	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, / COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,4180000		5,45	2,27
Insumo	00001894	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,5000000		7,08	3,54

MO sem LS =>	13,43	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,43

Página 26 de 74

Valor do BDI =>	12,80

Valor com BDI =>

56,86
808
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d
Quant. =>	29,6000000 Preço Total =>	1.683,05

4.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.28	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 1 1/2", anti chama, incluindo demais acessórios para montagem e fixação sobre o forro de gesso. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		40,87	40,87
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000		33,07	4,43
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000		27,30	3,65
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000		33,07	2,28
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000		27,30	0,27
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000		33,07	2,91
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000		27,30	2,40
Insumo	00002681	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000		18,98	19,30
Insumo	00000394	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, / COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,6500000		4,91	3,19
Insumo	00001893	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,5000000		4,89	2,44

MO sem LS =>	11,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,28
Valor do BDI =>	11,88
Valor com BDI =>
52,75
Quant. =>	10,0000000 Preço Total =>	527,50
F
e
d
e
r
a
l
J
u
s
t
i
ç
a

4.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.30	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 1", anti chama, tirantes 1/4" e demais acessórios para montagem e fixação no teto sobre o forro através de tirantes. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		29,39	29,39
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000		33,07	3,50
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000		27,30	2,89
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1410000		33,07	4,66
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000		27,30	0,54
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0695000		33,07	2,29
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0695000		27,30	1,89
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000		7,94	8,07
Insumo	00000393	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, / COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,6500000		2,85	1,85

Página 27 de 74
JFRJSEC202400120A

Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,0650000		3,40	0,22
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	0,6500000		0,42	0,27
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, / ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	0,6500000		1,54	1,00
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	0,6500000		1,66	1,07
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,5000000		2,29	1,14

MO sem LS =>	11,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,22
Valor do BDI =>	8,54
Valor com BDI =>
37,93
Quant. =>	0,6000000 Preço Total =>	22,75
809
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

4.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.32	Próprio	Eletroduto rígido de PVC de 3/4", anti chama, incluindo caixas de passagem, tirantes 1/4" e demais acessórios para montagem e fixação no teto sobre o forro através de tirantes. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		36,17	36,17
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000		33,07	2,71
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000		27,30	2,23
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1410000		33,07	4,66
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000		27,30	0,54
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0535000		33,07	1,76
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0535000		27,30	1,46
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0611300		33,07	2,02
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0611300		27,30	1,66
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0518800		33,07	1,71
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0518800		27,30	1,41
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000		5,08	5,16
Insumo	00000400	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, / COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,6500000		2,48	1,61
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,0650000		3,40	0,22
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	0,6500000		0,42	0,27
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, / ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	0,6500000		1,54	1,00
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	0,6500000		1,66	1,07

Página 28 de 74
JFRJSEC202400120A

Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,5000000		1,64	0,82
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL / CORRUGADO	Material	UN	0,4323000		6,50	2,80
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA / ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	0,3627000		8,45	3,06

MO sem LS =>	14,30	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,30
Valor do BDI =>	10,51
Valor com BDI =>
46,68
Quant. =>	6,0000000 Preço Total =>	280,08
810
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

4.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.35	Próprio	Eletrocalhas perfurada em chapa de aço, pré-zincada, tipo "U", 200x50mm, incluindo,septo divisor, tirantes, curvas, tampas nas descidas quadros elétricos e todos os acessórios para montagem e fixação no teto . Fornecimento e instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		110,64	110,64
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1610000		33,07	5,32
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000		27,30	0,62
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000		33,07	3,00
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000		27,30	2,48
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1184000		33,07	3,91
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1184000		27,30	3,23
Insumo	11946	EMOP	ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED. (200X50X3000)MM, PRE- / ZINCADA, SEM TAMPA	Equipamento para Aquisição / Permanente	UN	0,3330000		74,06	24,66
Insumo	12000	EMOP	CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, / 50X200MM, PRE-ZINCADA	Equipamento para Aquisição / Permanente	UN	0,1429000		23,14	3,30
Insumo	13887	EMOP	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFUR ADA OU LISA, / 200X3000MM	Equipamento para Aquisição / Permanente	UN	0,0317000		45,34	1,43
Insumo	JFRJ-INS- / 0131	Próprio	Tala eletrocalha 50mm	Equipamento	UN	1,3320000		2,37	3,15
Insumo	JFRJ-INS- / 0133	Próprio	Emenda eletrocalha 200x50mm	Equipamento	UN	0,3330000		9,33	3,10
Insumo	JFRJ-INS- / 0134	Próprio	Divisor eletrocalha 50mm	Equipamento	UN	1,0000000		31,72	31,71
Insumo	003563	SBC	PARAFUSO LENTILHA 5/16" x 3/4"	Material	UN	5,5944000		0,93	5,20
Insumo	028048	SBC	ARRUELA LISA ACO ZINCADO 9/16"	Material	UN	5,5944000		0,20	1,11
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	9,5944000		0,42	4,02
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	1,3330000		1,66	2,21
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, / ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	4,0000000		1,54	6,16
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,4670000		3,40	1,58

Página 29 de 74
JFRJSEC202400120A

Insumo	00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	0,2930000		15,22	4,45

MO sem LS =>	13,21	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,21
811
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d
Valor do BDI =>	32,16
Valor com BDI =>
142,80
Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	142,80

4.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.36	Próprio	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 2". Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		68,54	68,54
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3762000		33,07	12,44
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3762000		27,30	10,27
Insumo	00002567	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", / COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000		45,21	45,21
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000		0,31	0,62

MO sem LS =>	16,01	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,01
Valor do BDI =>	19,92
Valor com BDI =>
88,46
Quant. =>	74,0000000 Preço Total =>	6.546,04

4.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.37	Próprio	Condulete de alumínio com a respectiva tampa cega ou de equipamentos de 1 1/2". Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		54,15	54,15
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3762000		33,07	12,44
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3762000		27,30	10,27
Insumo	00002589	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 / 1/2", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000		30,82	30,82
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000		0,31	0,62

MO sem LS =>	16,01	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,01
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	15,74
Valor com BDI =>
69,89
Quant. =>	30,0000000 Preço Total =>	2.096,70
F
e
d
e
r
a
l
e
S
o
r
i
J
u
s
t
i
ç
a

4.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.43	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 16 mm². Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		18,06	18,06
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000		33,07	3,80
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000		27,30	3,13

Página 30 de 74

Insumo	11887	EMOP	CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIX A EMISSAO DE / FUMACA, UNIPOLAR, 1X16MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV	Equipamento para Aquisição / Permanente	M	1,0270000		10,76	11,04
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 / MM X 5 M	Material	UN	0,0100000		9,79	0,09

MO sem LS =>	4,89	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,89
812
a
i
r
á
i
c
i
d
d
o
i
R
o
d
Valor do BDI =>	5,25
Valor com BDI =>
23,31
Quant. => 200,0000000 Preço Total =>	4.662,00

4.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	jfre006	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, CLASSE 5 , ISOLAMENTO DE HEPR ANTI CHAMA, CLASSE 0.6/1KV, SEÇÃO DE 10MM². / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO / ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000		13,08	13,08
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000		33,07	2,51
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000		27,30	2,07
Insumo	11886	EMOP	CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIX A EMISSAO DE / FUMACA, UNIPOLAR, 1X10MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV	Equipamento para Aquisição / Permanente	M	1,2334000		6,82	8,41
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 / MM X 5 M	Material	UN	0,0094000		9,79	0,09

MO sem LS =>	3,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,22
Valor do BDI =>	3,80
Valor com BDI =>
16,88
Quant. =>	80,0000000 Preço Total =>	1.350,40

4.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.44	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 6 mm². Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		9,06	9,06
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000		33,07	1,71
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000		27,30	1,41
Insumo	11885	EMOP	CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIX A EMISSAO DE / FUMACA, UNIPOLAR, 1X6MM2, I SOLAMENTO 0,6/1KV	Equipamento para Aquisição / Permanente	M	1,1900000		4,93	5,86
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 / MM X 5 M	Material	UN	0,0090000		9,79	0,08

MO sem LS =>	2,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,20
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	2,63
Valor com BDI =>
11,69
Quant. => 1.411,0000000 Preço Total =>	16.494,59
F
e
d
e
r
a
l
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
J
u
s
t
i
ç
a

4.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.45	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5 , isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, seção de 4,0 mm². Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		6,40	6,40
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000		33,07	1,32
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000		27,30	1,09

Página 31 de 74

Insumo	11884	EMOP	CABO DE ISOLAMENTO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, UNIPOLAR, 1X4M M2, ISOLAMENTO 0,6/1KV	Equipamento para Aquisição Permanente	M	1,1900000		3,29	3,91
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 / MM X 5 M	Material	UN	0,0090000		9,79	0,08

MO sem LS =>	1,69	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,69
813
a
i
r
á
i
R
o
d
Valor do BDI =>	1,86
Valor com BDI =>
8,26
Quant. => 562,0000000 Preço Total =>	4.642,12

4.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.46	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 6 mm². Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		9,93	9,93
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000		33,07	1,71
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000		27,30	1,41
Insumo	00044389	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE / FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM	Material	M	1,1900000		5,66	6,73
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 / MM X 5 M	Material	UN	0,0090000		9,79	0,08

MO sem LS =>	2,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,20
Valor do BDI =>	2,88
Valor com BDI =>
12,81
Quant. => 836,2500000 Preço Total =>	10.712,36

4.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.47	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 4 mm². Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		5,33	5,33
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000		33,07	1,32
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000		27,30	1,09
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 / MM X 5 M	Material	UN	0,0090000		9,79	0,08
Insumo	005003	SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 4mm2	Material	M	1,1900000		2,39	2,84

MO sem LS =>	1,69	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,69
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	1,54
Valor com BDI =>
6,87
Quant. => 2.775,0500000 Preço Total =>	19.064,59
F
e
d
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
s
t
i
ç
a

4.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.48	Próprio	Cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 450/750V, seção de 2,5 mm². Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		4,80	4,80

Página 32 de 74

Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000		33,07	0,99
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000		27,30	0,81
Insumo	00044388	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE / FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM	Material	M	1,1900000		2,46	2,92
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 / MM X 5 M	Material	UN	0,0090000		9,79	0,08

MO sem LS =>	1,27	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,27
Valor do BDI =>	1,39
Valor com BDI =>
6,19
Quant. => 1.155,8500000 Preço Total =>	7.154,71

4.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-COMP- / ELE-100	Próprio	Luminária de embutir em forro com quatro lâmpadas tubulares de LED 9W, com aletas e refletor em alumínio, sustentadas por arame presas ao teto (laje) - Fornecimento e instalação.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		207,69	207,69
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3806000		33,07	12,58
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1586000		27,30	4,32
Insumo	087499	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR COM REFLETOR ALETA ALTA PARA 4 LAMPADAS / TUBOLED 60cm	Material	UN	1,0000000		170,40	170,40
Insumo	00039386	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	Material	UN	2,0000000		7,88	15,76
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0360000		36,64	1,31
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	2,0000000		1,66	3,32

MO sem LS =>	12,11	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,11
Valor do BDI =>	60,37
Valor com BDI =>
268,06
Quant. =>	77,0000000 Preço Total =>	20.640,62
814
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202400120A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

4.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.50	Próprio	Luminária circular de embutir com duas lâmpadas led bulbo 9W, sustentadas por arame presas ao teto (laje) . Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		97,84	97,84
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6920000		33,07	22,88
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2883000		27,30	7,87
Insumo	00038770	SINAPI	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI / LAMPADAS)	Material	UN	1,0000000		53,31	53,31
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE / E27)	Material	UN	2,0000000		5,90	11,80
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0090000		36,64	0,32
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	1,0000000		1,66	1,66

MO sem LS =>	22,03	LS =>	0,00 MO com LS =>	22,03

Página 33 de 74

Valor do BDI =>	28,44	Valor com BDI =>	126,28
		Quant. => 20,0000000 Preço Total =>	2.525,60

4.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.51	Próprio	Luminária de embutir com duas lâmpadas tubulares de LED 9W, com aletas e refletor em alumínio, sustentadas por arame presas ao teto (laje) - Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		159,77	159,77
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3250000		33,07	10,74
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1354000		27,30	3,69
Insumo	13237	EMOP	LUMINARIA FLUORESC.TUBULAR DE EMBUTIR C/ ALETAS P/LAMP.2X16W C/LAMP.APAR.CORPO CH APA ACO TRAT.PINT.ELETROST.BRANCA REFLE	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000		127,60	127,60
Insumo	00039386	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	Material	UN	2,0000000		7,88	15,76
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0090000		36,64	0,32
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	1,0000000		1,66	1,66

MO sem LS =>	10,34	LS =>	0,00 MO com LS =>	10,34
Valor do BDI =>	46,44
Valor com BDI =>
206,21
Quant. =>	21,0000000 Preço Total =>	4.330,41

4.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.52	Próprio	Luminária quadrada tipo spot de embutir equipado com uma lâmpada Led AR70 de 7W . Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		94,50	94,50
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3551000		33,07	11,74
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1480000		27,30	4,04
Insumo	JFRJ-INS- / 0135	Próprio	lâmpada Led AR70 de 7W	Equipamento	UN	1,0000000		33,74	33,73
Insumo	008720	SBC	LUMINARIA - SPOT DIRECIONAVEL LINHA STANDARD BRANCO PAR 30 / QUADRADO	Material	UN	1,0000000		44,99	44,99

MO sem LS =>	11,30	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,30
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	27,47
Valor com BDI =>
121,97
Quant. =>	7,0000000 Preço Total =>	853,79
815
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

4.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.53	Próprio	Conjunto para ligação de luminárias (1,20m cabo multipolar 3x1,5 mm² - 1kV 90º - HEPR + 01 tomada macho de 3 pinos + 01 Plugue fêmea de 3 pinos 10A) / . Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		44,17	44,17
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000		33,07	11,57

Página 34 de 74

Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000		27,30	9,55
Insumo	036559	SBC	PLUG MACHO 2P + T	Material	UN	1,0000000		6,81	6,81
Insumo	JFRJ-INS- / 0136	Próprio	Plugue fêmea de 3 pinos 10A	Equipamento	UN	1,0000000		9,61	9,60
Insumo	00039257	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 / CONDUTORES DE 1,5 MM2	Material	M	1,2000000		5,54	6,64

MO sem LS =>	14,90	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,90
Valor do BDI =>	12,84
Valor com BDI =>
57,01
Quant. => 125,0000000 Preço Total =>	7.126,25

4.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.54	Próprio	Tomada padrão brasileiro (instalada baixa) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		31,26	31,26
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2350000		33,07	7,77
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000		33,07	2,91
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2350000		27,30	6,41
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000		9,83	9,83
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS / E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000		2,86	2,86
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 / MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000		1,48	1,48

MO sem LS =>	12,12	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,12
Valor do BDI =>	9,08
Valor com BDI =>
40,34
Quant. =>	37,0000000 Preço Total =>	1.492,58
816
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202400120A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

4.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.55	Próprio	Tomada padrão brasileiro (instalada media) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		36,85	36,85
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3080000		33,07	10,18
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000		33,07	4,10
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3080000		27,30	8,40
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000		9,83	9,83
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS / E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000		2,86	2,86

Página 35 de 74

Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 / MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000		1,48	1,48

MO sem LS =>	16,10	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,10
817
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
J
e
d
o
i
R
o
d
Valor do BDI =>	10,71
Valor com BDI =>
47,56
Quant. =>	13,0000000 Preço Total =>	618,28

4.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.56	Próprio	Tomada padrão brasileiro (instalada alta) - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		50,12	50,12
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000		33,07	16,40
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000		33,07	6,01
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000		27,30	13,54
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000		9,83	9,83
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS / E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000		2,86	2,86
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES / (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000		1,48	1,48

MO sem LS =>	25,52	LS =>	0,00 MO com LS =>	25,52
Valor do BDI =>	14,56
Valor com BDI =>
64,68
Quant. =>	17,0000000 Preço Total =>	1.099,56
JFRJSEC202400120A

4.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.57	Próprio	Conjunto com duas tomadas padrão brasileiro (instalado baixo) - 2P+T, 20A- 250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		56,01	56,01
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000		33,07	13,52
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1040000		33,07	3,43
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000		27,30	11,16
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000		9,83	19,66
Insumo	00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS / E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000		5,81	5,81
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 / MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000		2,43	2,43

MO sem LS =>	19,91	LS =>	0,00 MO com LS =>	19,91
Valor do BDI =>	16,28
Valor com BDI =>
72,29

F
e
d
e
r
a
l
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
u
s
t
i
ç
a

Página 36 de 74

Quant. =>	7,0000000 Preço Total =>	506,03
818
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d

4.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.58	Próprio	Conjunto com duas tomadas padrão brasileiro (instalado medio) - 2P+T, 20A- 250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		66,22	66,22
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000		33,07	18,35
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1460000		33,07	4,82
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000		27,30	15,15
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000		9,83	19,66
Insumo	00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS / E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000		5,81	5,81
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES / (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000		2,43	2,43

MO sem LS =>	27,15	LS =>	0,00 MO com LS =>	27,15
Valor do BDI =>	19,25
Valor com BDI =>
85,47
Quant. =>	4,0000000 Preço Total =>	341,88

4.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.59	Próprio	Conjunto com três tomadas padrão brasileiro (instalado baixo) - 2P+T, 20A- 250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		76,34	76,34
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5830000		33,07	19,27
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1040000		33,07	3,43
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5830000		27,30	15,91
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	3,0000000		9,83	29,49
Insumo	00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS / E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000		5,81	5,81
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES / (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000		2,43	2,43

MO sem LS =>	27,33	LS =>	0,00 MO com LS =>	27,33
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	22,19
Valor com BDI =>
98,53
Quant. =>	17,0000000 Preço Total =>	1.675,01
F
e
d
e
r
a
l
J
u
s
t
i
ç
a

Página 37 de 74

4.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.60	Próprio	Tomada padrão brasileiro (instalada baixa) - 2P+T, 20A-250V, instalada em caixa plástica de PVC (sistema x) de sobrepor, inclusive a caixa. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		26,78	26,78
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2350000		33,07	7,77
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2350000		27,30	6,41
Insumo	JFRJ-INS- / 0137	Próprio	Tomada padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V, instalada em caixa plástica de PVC (sistema x) de sobrepor, inclusive a caixa.	Equipamento	UN	1,0000000		12,60	12,60

MO sem LS =>	10,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	10,00
Valor do BDI =>	7,78
Valor com BDI =>
34,56
Quant. =>	16,0000000 Preço Total =>	552,96

4.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.61	Próprio	Tomada padrão brasileiro (instalada media) - 2P+T, 20A-250V, instalada em caixa plástica de PVC (sistema x) de sobrepor, inclusive a caixa. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		31,18	31,18
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3080000		33,07	10,18
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3080000		27,30	8,40
Insumo	JFRJ-INS- / 0137	Próprio	Tomada padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V, instalada em caixa plástica de PVC (sistema x) de sobrepor, inclusive a caixa.	Equipamento	UN	1,0000000		12,60	12,60

MO sem LS =>	13,11	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,11
Valor do BDI =>	9,06
Valor com BDI =>
40,24
Quant. =>	6,0000000 Preço Total =>	241,44
JFRJSEC202400120A

4.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.62	Próprio	Tomada padrão brasileiro (instalada alta) - 2P+T, 20A-250V, instalada em caixa plástica de PVC (sistema x), de sobrepor, inclusive a caixa. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		42,54	42,54
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000		33,07	16,40
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000		27,30	13,54
Insumo	JFRJ-INS- / 0137	Próprio	Tomada padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V, instalada em caixa plástica de PVC (sistema x) de sobrepor, inclusive a caixa.	Equipamento	UN	1,0000000		12,60	12,60

MO sem LS =>	21,12	LS =>	0,00 MO com LS =>	21,12
Valor do BDI =>	12,36
Valor com BDI =>
54,90
Quant. =>	18,0000000 Preço Total =>	988,20
819
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Página 38 de 74

4.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.63	Próprio	Conjunto com duas Tomadas padrão brasileiro (instalada baixa) - 2P+T, 20A- 250V, instalada em caixa plástica de PVC (sistema x), de sobrepor, inclusive a caixa. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		49,90	49,90
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000		33,07	13,52
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000		27,30	11,16
Insumo	JFRJ-INS- / 0138	Próprio	Conjunto com duas Tomadas padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V, instalada em caixa plástica de PVC (sistema x), de sobrepor, inclusive a caixa	Equipamento	UN	1,0000000		25,23	25,22

MO sem LS =>	17,40	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,40
Valor do BDI =>	14,50
Valor com BDI =>
64,40
Quant. =>	5,0000000 Preço Total =>	322,00

4.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.64	Próprio	Conjunto com duas Tomadas padrão brasileiro (instalada médio) - 2P+T, 20A- 250V, instalada em caixa plástica de PVC (sistema x) de sobrepor, inclusive a caixa. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		58,72	58,72
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000		33,07	18,35
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000		27,30	15,15
Insumo	JFRJ-INS- / 0138	Próprio	Conjunto com duas Tomadas padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V, instalada em caixa plástica de PVC (sistema x), de sobrepor, inclusive a caixa	Equipamento	UN	1,0000000		25,23	25,22

MO sem LS =>	23,62	LS =>	0,00 MO com LS =>	23,62
Valor do BDI =>	17,06
Valor com BDI =>
75,78
Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	75,78
JFRJSEC202400120A

4.46	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.65	Próprio	Conjunto com três Tomadas padrão brasileiro (instalada baixo) - 2P+T, 20A-250, instalada em caixa plástica de PVC (sistema x) de sobrepor, inclusive a caixa. / Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		66,78	66,78
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5830000		33,07	19,27
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5830000		27,30	15,91
Insumo	JFRJ-INS- / 0139	Próprio	Conjunto com três Tomadas padrão brasileiro (instalada baixo) - 2P+T, 20A-250, instalada em caixa plástica de PVC (sistema x) de sobrepor, inclusive a caixa	Equipamento	UN	1,0000000		31,60	31,60

MO sem LS =>	24,82	LS =>	0,00 MO com LS =>	24,82
Valor do BDI =>	19,41
Valor com BDI =>
86,19

820
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Página 39 de 74

Quant. =>	16,0000000 Preço Total =>	1.379,04
821
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d

4.47	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.66	Próprio	Conjunto com três Tomadas padrão brasileiro (instalada medio) - 2P+T, 20A- 250V, instalada em caixa plástica de PVC (sistema x), inclusive a caixa. / Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		80,01	80,01
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8020000		33,07	26,52
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8020000		27,30	21,89
Insumo	JFRJ-INS- / 0139	Próprio	Conjunto com três Tomadas padrão brasileiro (instalada baixo) - 2P+T, 20A-250, instalada em caixa plástica de PVC (sistema x) de sobrepor, inclusive a caixa	Equipamento	UN	1,0000000		31,60	31,60

MO sem LS =>	34,15	LS =>	0,00 MO com LS =>	34,15
Valor do BDI =>	23,25
Valor com BDI =>
103,26
Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	103,26

4.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	jfre002	Próprio	Conjunto com três tomadas padrão brasileiro (instalado medio) - 2P+T, 20A- 250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000		86,34	86,34
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8020000		33,07	26,52
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000		33,07	4,10
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8020000		27,30	21,89
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	3,0000000		9,83	29,49
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS / E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000		2,86	2,86
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES / (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000		1,48	1,48

MO sem LS =>	37,14	LS =>	0,00 MO com LS =>	37,14
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	25,09
Valor com BDI =>
111,43
Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	111,43
F
e
d
e
r
a
l
J
u
s
t
i
ç
a

4.49	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.67	Próprio	Conjunto com interruptor uma tecla bipolar simples 10A/250V e tomada padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		88,07	88,07

Página 40 de 74

Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8020000		33,07	26,52
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000		33,07	4,10
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8020000		27,30	21,89
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000		9,83	9,83
Insumo	00038114	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000		17,49	17,49
Insumo	00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS / E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000		5,81	5,81
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 / MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000		2,43	2,43

MO sem LS =>	37,14	LS =>	0,00 MO com LS =>	37,14
Valor do BDI =>	25,60
Valor com BDI =>
113,67
Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	113,67

4.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.68	Próprio	Conjunto com interruptor uma tecla bipolar simples 10A/250V e tomada padrão brasileiro - 2P+T, 20A-250V. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2, inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		84,17	84,17
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8020000		33,07	26,52
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000		33,07	4,10
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8020000		27,30	21,89
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000		9,83	9,83
Insumo	00038114	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000		17,49	17,49
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS / E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000		2,86	2,86
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 / MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000		1,48	1,48

MO sem LS =>	37,14	LS =>	0,00 MO com LS =>	37,14
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	24,46
Valor com BDI =>
108,63
Quant. =>	13,0000000 Preço Total =>	1.412,19
822
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

4.51	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.69	Próprio	Interruptor de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x2 inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		47,19	47,19
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000		33,07	12,89

Página 41 de 74

Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000		33,07	4,10
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000		27,30	10,64
Insumo	00038064	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR / 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000		19,56	19,56

MO sem LS =>	19,59	LS =>	0,00 MO com LS =>	19,59
823
Valor do BDI =>	13,71
Valor com BDI =>
60,90
Quant. =>	16,0000000 Preço Total =>	974,40

4.52	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.70	Próprio	Conjunto com dois interruptores de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação embutida em caixa de passagem 4x4 inclusive com suporte e placa(espelho). Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		80,82	80,82
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000		33,07	18,35
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000		33,07	4,10
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000		27,30	15,15
Insumo	00038114	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000		17,49	34,98
Insumo	00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS / E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000		5,81	5,81
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 / MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000		2,43	2,43

MO sem LS =>	26,61	LS =>	0,00 MO com LS =>	26,61
Valor do BDI =>	23,49
Valor com BDI =>
104,31
Quant. =>	4,0000000 Preço Total =>	417,24
JFRJSEC202400120A

4.53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.71	Próprio	Interruptor de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação em caixa plastica (sistema x) de sobrepor, inclusive caixa plástica . Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		37,22	37,22
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000		33,07	12,89
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000		27,30	10,64
Insumo	JFRJ-INS- / 0140	Próprio	Interruptor de uma tecla - bipolar simples - 10A / 250VAC. Para instalação em caixa plastica (sistema x) de sobrepor, inclusive caixa plástica	Equipamento	UN	1,0000000		13,69	13,69

MO sem LS =>	16,60	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,60
Valor do BDI =>	10,81
Valor com BDI =>
48,03
Quant. =>	24,0000000 Preço Total =>	1.152,72
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Página 42 de 74

4.54	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.81	Próprio	Identificação das tomadas, interruptores, patch panel, cabos de lógica e CFTV, disjuntores e etc. - Fornecimento e Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		519,07	519,07
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000		27,30	218,40
Insumo	JFRJ-INS- / 0142	Próprio	Rolo de fita	Equipamento	UN	3,1200000		96,37	300,67

4.55	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.82	Próprio	Eletroduto metálico flexível de 2", instalado aparente ou sobre o forro. / Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		48,26	48,26
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000		33,07	2,77
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0120000		27,30	0,32
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000		33,07	2,97
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000		27,30	2,45
Insumo	00012061	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2"	Material	M	1,1000000		34,08	37,48
Insumo	00000396	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, / COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,4180000		5,45	2,27

MO sem LS =>	6,07	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,07
Valor do BDI =>	14,02
Valor com BDI =>
62,28
Quant. =>	32,5400000 Preço Total =>	2.026,59

4.56	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	jfre008	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1", INSTALADO EMBUTIDO EM / DRAY-WALL . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO / ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000		22,59	22,59
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000		33,07	4,92
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000		27,30	4,06
Insumo	00012058	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1"	Material	M	1,0170000		13,39	13,61

MO sem LS =>	6,34	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,34
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	6,56
Valor com BDI =>
29,15
Quant. =>	41,0000000 Preço Total =>	1.195,15
824
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
MO sem LS =>	147,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	147,28
Valor do BDI =>	150,89		Valor com BDI =>	669,96
		Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	669,96

4.57	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	jfre009	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 2", INSTALADO EMBUTIDO EM / DRAY-WALL . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO / ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	m	1,0000000		43,63	43,63

Página 43 de 74

Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000		33,07	4,92
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000		27,30	4,06
Insumo	00012061	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2"	Material	M	1,0170000		34,08	34,65

MO sem LS =>	6,34	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,34
825
Valor do BDI =>	12,68
Valor com BDI =>
56,31
Quant. =>	14,5000000 Preço Total =>	816,49

4.58	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.87	Próprio	Placa e suporte para caixa 4x2 embutida. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		7,25	7,25
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000		33,07	2,91
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS / E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000		2,86	2,86
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES / (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000		1,48	1,48

MO sem LS =>	2,12	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,12
Valor do BDI =>	2,10
Valor com BDI =>
9,35
Quant. =>	95,0000000 Preço Total =>	888,25

4.59	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.88	Próprio	Placa e suporte para caixa 4x4 embutida. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		11,15	11,15
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000		33,07	2,91
Insumo	00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS / E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000		5,81	5,81
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES / (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000		2,43	2,43

MO sem LS =>	2,12	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,12
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	3,24
Valor com BDI =>
14,39
Quant. =>	47,0000000 Preço Total =>	676,33

4.60	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.89	Próprio	Placa em aço inox, cega para fechamento de caixa 4x2 no piso. Fornecimento e / instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		19,33	19,33
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000		33,07	2,91
Insumo	031133	SBC	PLACA PISO 4"x2" COM FURO EM INOX STAMPLAC	Material	UN	1,0000000		16,42	16,42

MO sem LS =>	2,12	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,12
Valor do BDI =>	5,61
Valor com BDI =>
24,94

F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Página 44 de 74

Quant. =>	40,0000000 Preço Total =>	997,60
826
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d

4.61	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.90	Próprio	Placa em aço inox para tamponamento de quadro elétrico existente dimensão de 30x35cm. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		217,69	217,69
Composição / Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000		33,11	39,73
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000		33,07	8,26
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000		27,30	6,82
Insumo	00044495	SINAPI	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X / 3,2 X 19,05 MM)	Material	UN	0,1333333		23,38	3,11
Insumo	008380	SBC	CHAPA ACO INOXIDAVEL 304 USG14 E=2,0mm 16,0kg/m2	Material	m²	0,1600000		998,59	159,77

MO sem LS =>	39,69	LS =>	0,00 MO com LS =>	39,69
Valor do BDI =>	63,28
Valor com BDI =>
280,97
Quant. =>	15,0000000 Preço Total =>	4.214,55

4.62	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.91	Próprio	Placa em aço inox para tamponamento de quadro de telefonia existente dimensão de 40x40cm. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		307,56	307,56
Composição / Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000		33,11	39,73
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000		33,07	8,26
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000		27,30	6,82
Insumo	00044495	SINAPI	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X / 3,2 X 19,05 MM)	Material	UN	0,1333333		23,38	3,11
Insumo	008380	SBC	CHAPA ACO INOXIDAVEL 304 USG14 E=2,0mm 16,0kg/m2	Material	m²	0,2500000		998,59	249,64

MO sem LS =>	39,69	LS =>	0,00 MO com LS =>	39,69
Valor do BDI =>	89,40
Valor com BDI =>
396,96
Quant. =>	15,0000000 Preço Total =>	5.954,40
JFRJSEC202400120A

4.63	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.92	Próprio	Tomada padrão brasileiro em Estação de Trabalho. Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		14,18	14,18
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2350000		33,07	7,77
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2350000		27,30	6,41

MO sem LS =>	10,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	10,00
Valor do BDI =>	4,12
Valor com BDI =>
18,30

F
e
d
e
r
a
l
J
u
s
t
i
ç
a

Página 45 de 74

Quant. => 192,0000000 Preço Total =>	3.513,60
827
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d

4.64	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.93b	Próprio	Caixa plástica em PVC de sobrepor com tampa com furo. Fornecimento e / instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		19,84	19,84
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000		33,07	3,30
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000		27,30	2,73
Insumo	JFRJ-INS- / 143b	Próprio	Caixa Plastica de PVC com tampa	Equipamento	UN	1,1500000		12,01	13,81

MO sem LS =>	4,25	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,25
Valor do BDI =>	5,76
Valor com BDI =>
25,60
Quant. =>	7,0000000 Preço Total =>	179,20

4.65	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.95b	Próprio	Canaleta plastica com três divisões, com tampa, dimensões mínimas de 50x20mm. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		24,79	24,79
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000		33,07	3,30
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000		27,30	2,73
Insumo	JFRJ-INS- / 143c	Próprio	Caixa Plastica de PVC com tampa	Equipamento	UN	0,5000000		37,52	18,76

MO sem LS =>	4,25	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,25
Valor do BDI =>	7,20
Valor com BDI =>
31,99
Quant. =>	75,0000000 Preço Total =>	2.399,25

4.66	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.95	Próprio	Canaleta plastica sem divisória, com tampa, dupla face para fixação, dimensões mínimas de 20x12mm. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		11,55	11,55
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000		33,07	3,30
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000		27,30	2,73
Insumo	000037	SBC	CANALETA 20x12mm COM TAMPA SEPARADA SISTEMA X PIAL	Material	M	1,0000000		5,52	5,52

MO sem LS =>	4,25	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,25
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	3,35
Valor com BDI =>
14,90
Quant. =>	98,0000000 Preço Total =>	1.460,20
F
e
d
e
r
a
l
J
u
s
t
i
ç
a

4.67	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.96	Próprio	Poste condutor metálico de alumínio, conforme projeto- Fornecimento e / instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		1.438,58	1.438,58

Página 46 de 74

Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		33,07	33,07
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		27,30	27,30
Insumo	JFRJ-INS- / 0145	Próprio	Poste condutor metálico de alumínio	Equipamento	UN	1,0000000		1.378,21	1.378,21

MO sem LS =>	42,59	LS =>	0,00 MO com LS =>	42,59
828
Valor do BDI =>	418,19
Valor com BDI =>
1.856,77
Quant. =>	3,0000000 Preço Total =>	5.570,31

4.68	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.97	Próprio	Tomada elétrica 2P+T, padrão brasileiro, 20 A / 250 V para poste elétrico condutor. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		28,41	28,41
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3080000		33,07	10,18
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3080000		27,30	8,40
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000		9,83	9,83

MO sem LS =>	13,11	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,11
Valor do BDI =>	8,25
Valor com BDI =>
36,66
Quant. =>	5,0000000 Preço Total =>	183,30

4.69	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.98	Próprio	Eletroduto metálico rígido de aço galvanizado, tipo pesado de 1", instalado aparente . Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		48,09	48,09
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000		33,07	2,28
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000		27,30	0,27
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1572000		33,07	5,19
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1572000		27,30	4,29
Insumo	00233	EMOP	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO, EM BARRAS DE 3 / METROS, DE 1"	Equipamento para Aquisição / Permanente	UN	0,3500000		97,76	34,21
Insumo	00000393	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, / COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,6500000		2,85	1,85

MO sem LS =>	8,53	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,53
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	13,97
Valor com BDI =>
62,06
Quant. =>	11,0000000 Preço Total =>	682,66
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

4.70	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.99	Próprio	Eletroduto metálico rígido de aço galvanizado, tipo pesado de 1 1/2", instalado aparente. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		101,77	101,77

Página 47 de 74

Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000		33,07	2,28
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000		27,30	0,27
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3311000		33,07	10,94
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3311000		27,30	9,03
Insumo	02326	EMOP	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO, EM BARRAS DE 3 / METROS, DE 1.1/2"	Equipamento para Aquisição / Permanente	UN	0,3500000		217,32	76,06
Insumo	00000394	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, / COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,6500000		4,91	3,19

MO sem LS =>	15,93	LS =>	0,00 MO com LS =>	15,93
Valor do BDI =>	29,58
Valor com BDI =>
131,35
Quant. =>	33,0000000 Preço Total =>	4.334,55

4.71	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.100	Próprio	Eletroduto metálico rígido de aço galvanizado, tipo pesado de 2", instalado aparente. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		121,07	121,07
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000		33,07	2,77
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0120000		27,30	0,32
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3311000		33,07	10,94
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3311000		27,30	9,03
Insumo	02327	EMOP	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO, EM BARRAS DE 3 / METROS, DE 2"	Equipamento para Aquisição / Permanente	UN	0,3500000		274,19	95,96
Insumo	00000394	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, / COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,4180000		4,91	2,05

MO sem LS =>	16,34	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,34
Valor do BDI =>	35,19
Valor com BDI =>
156,26
Quant. =>	22,0000000 Preço Total =>	3.437,72
JFRJSEC202400120A

4.72	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.101	Próprio	Bloco autonomo de iluminação de emergência. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		141,72	141,72
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1795000		33,07	5,93
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0748000		27,30	2,04
Insumo	003257	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 36 LEDS BIVOLT 300 LUMENS SEGURIMAX	Material	UN	1,0000000		133,75	133,75

MO sem LS =>	5,71	LS =>	0,00 MO com LS =>	5,71
Valor do BDI =>	41,19
Valor com BDI =>
182,91

829
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Página 48 de 74

F
e
d
e
r
a
l
J
u
s
t
i
ç
a
MO sem LS =>	255,54	LS =>	0,00 MO com LS =>	255,54
Valor do BDI =>	854,68		Valor com BDI =>	3.794,78
		Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	3.794,78

Quant. =>	32,0000000 Preço Total =>	5.853,12
830
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d

4.73	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.102	Próprio	Rack de piso, desmontável, de 19 polegadas com 24 Unidades - 670mm de profundidade útil, 4 Bandejas ventiladas, Ventilação e Régua com 8 Tomadas e kit de parafusos gaiola. Fornecimento e Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		2.940,10	2.940,10
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000		33,07	198,42
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000		27,30	163,80
Insumo	JFRJ-INS- / 0146	Próprio	Rack de piso, desmontável, de 19 polegadas com 24 Unidades - 670mm de profundidade útil, 4 Bandejas ventiladas, Ventilação e Régua com 8 Tomadas e kit de parafusos gaiola	Equipamento	UN	1,0000000		1.782,38	1.782,38
Insumo	012064	SBC	RACK - KIT VENTILACAO COM 2 VENTILADORES PARA RACK / PISO/PAREDE	Material	UN	1,0000000		233,70	233,70
Insumo	JFRJ-INS- / 0147	Próprio	bandeja rack 24	Equipamento	UN	4,0000000		120,73	482,90
Insumo	514474	SBC	RACK - REGUA 19" DE TOMADAS COM 8 TOMADAS 10A	Material	UN	1,0000000		78,90	78,90

Página 49 de 74
JFRJSEC202400120A
4.74	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.103	Próprio	Rack de piso, desmontável, de 19 polegadas com 40 Unidades - 970mm de profundidade útil, 6 Bandejas ventiladas, Ventilação e Régua com 8 Tomadas e kit de parafusos gaiola. Fornecimento e Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		5.165,74	5.165,74
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000		33,07	198,42
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000		27,30	163,80
Insumo	012064	SBC	RACK - KIT VENTILACAO COM 2 VENTILADORES PARA RACK / PISO/PAREDE	Material	UN	1,0000000		233,70	233,70
Insumo	JFRJ-INS- / 0148	Próprio	bandeja rack 40	Equipamento	UN	6,0000000		190,94	1.145,62
Insumo	006634	SBC	RACK PISO 40U 1000mm 19" PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE / ACRILICO	Material	UN	1,0000000		3.345,30	3.345,30
Insumo	514474	SBC	RACK - REGUA 19" DE TOMADAS COM 8 TOMADAS 10A	Material	UN	1,0000000		78,90	78,90

4.75	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

MO sem LS =>	255,54	LS =>	0,00 MO com LS =>	255,54
Valor do BDI =>	1.501,68		Valor com BDI =>	6.667,42
		Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	13.334,84

Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.104	Próprio	Rack de parede, desmontável, de 19 polegadas com 12nidades - 570mm de profundidade útil, 3 Bandejas ventiladas, Ventilação e Régua com 8 Tomadas e kit de parafusos gaiola. Fornecimento e Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		1.913,60	1.913,60
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000		33,07	99,21
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000		27,30	81,90
Insumo	JFRJ-INS- / 0149	Próprio	Rack de parede, desmontável, de 19 polegadas com 12nidades - 570mm de profundidade útil, 3 Bandejas ventiladas, Ventilação e Régua com 8 Tomadas e kit de parafusos gaiola	Equipamento	UN	1,0000000		843,27	843,27
Insumo	JFRJ-INS- / 0150	Próprio	bandeja rack parede	Equipamento	UN	3,0000000		192,21	576,62
Insumo	514474	SBC	RACK - REGUA 19" DE TOMADAS COM 8 TOMADAS 10A	Material	UN	1,0000000		78,90	78,90
Insumo	012064	SBC	RACK - KIT VENTILACAO COM 2 VENTILADORES PARA RACK / PISO/PAREDE	Material	UN	1,0000000		233,70	233,70

4.76	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.105	Próprio	Patch Panel padrão 19" com 24 portas com tomadas RJ-45 CAT5e instaladas. / Fornecimento e Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		724,32	724,32
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2007000		33,07	205,05
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2007000		27,30	169,27
Insumo	00039594	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE / LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	1,0000000		350,00	350,00

4.77	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.106	Próprio	Distribuidor Interno Ótico com 4 (quatro) portas. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		270,82	270,82
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1000000		33,07	69,44
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1000000		27,30	57,33
Insumo	JFRJ-INS- / 0151	Próprio	Distribuidor Interno Ótico com 4 (quatro) portas	Equipamento	UN	1,0000000		144,06	144,05

MO sem LS =>	89,43	LS =>	0,00 MO com LS =>	89,43
JFRJSEC202400120A
MO sem LS =>	264,08	LS =>	0,00 MO com LS =>	264,08
Valor do BDI =>	210,55		Valor com BDI =>	934,87
		Quant. =>	9,0000000 Preço Total =>	8.413,83

Valor do BDI =>	78,72
Valor com BDI =>
349,54
Quant. =>	3,0000000 Preço Total =>	1.048,62
831
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
MO sem LS =>	127,77	LS =>	0,00 MO com LS =>	127,77
Valor do BDI =>	556,28		Valor com BDI =>	2.469,88
		Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	2.469,88

Página 50 de 74

4.78	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.107	Próprio	Arrumador de cabos no padrão de 19". Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		44,94	44,94
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000		33,07	16,53
Insumo	058975	SBC	RACK - ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS 1 U	Material	UN	1,0000000		28,41	28,41

MO sem LS =>	12,09	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,09
Valor do BDI =>	13,06
Valor com BDI =>
58,00
Quant. =>	16,0000000 Preço Total =>	928,00

4.79	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.110	Próprio	Cabo de Fibra ótica multimodo com duas fibras com certificação da Anatel dentro da validade. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		11,31	11,31
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000		33,07	2,51
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000		27,30	2,07
Insumo	036473	SBC	FIBRA OPTICA - CABO FIBRA OPTICA MULTIMODO ATE 50/125 / MICROMETROS 2FO INT/EXT	Material	M	1,0500000		6,41	6,73

MO sem LS =>	3,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,22
Valor do BDI =>	3,28
Valor com BDI =>
14,59
Quant. =>	85,0000000 Preço Total =>	1.240,15

4.80	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.111	Próprio	Fusão de fibra ótica. Execução.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		90,55	90,55
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000		33,07	49,60
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000		27,30	40,95

MO sem LS =>	63,88	LS =>	0,00 MO com LS =>	63,88
Valor do BDI =>	26,32
Valor com BDI =>
116,87
Quant. =>	8,0000000 Preço Total =>	934,96
JFRJSEC202400120A

4.81	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.112	Próprio	Cabo Utp Cat 5e 4 Pares 24 AWG Rígido com índice de flamabilidade CM e com certificação da Anatel dentro da validade. Fornecimento e Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		3,90	3,90
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0028000		33,07	0,09
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0028000		27,30	0,07
Insumo	00043972	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT / 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)	Material	M	1,0500000		3,57	3,74

MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,11
Valor do BDI =>	1,13
Valor com BDI =>
5,03

832
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
Página 51 de 74

Quant. => 4.733,0000000 Preço Total =>	23.806,99
833
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d

4.82	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.113	Próprio	Conjunto com duas tomadas RJ45 fêmea CAT 5e, suporte e espelho plano para caixa de passagem 4X2 de PVC. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		60,75	60,75
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000		33,07	2,91
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4124000		33,07	13,63
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4124000		27,30	11,25
Insumo	00039600	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA / CABOS	Material	UN	2,0000000		14,31	28,62
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS / E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000		2,86	2,86
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES / (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000		1,48	1,48

MO sem LS =>	19,68	LS =>	0,00 MO com LS =>	19,68
Valor do BDI =>	17,66
Valor com BDI =>
78,41
Quant. =>	27,0000000 Preço Total =>	2.117,07

4.83	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.114	Próprio	Conjunto com duas Tomadas RJ45, Cat 5e, instalada em caixa plástica de PVC (sistema x), inclusive a caixa. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		296,58	296,58
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4124000		33,07	13,63
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4124000		27,30	11,25
Insumo	JFRJ-INS- / 0152	Próprio	Tomada RJ-45	Equipamento	UN	1,0000000		271,71	271,70

MO sem LS =>	17,56	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,56
Valor do BDI =>	86,21
Valor com BDI =>
382,79
Quant. =>	18,0000000 Preço Total =>	6.890,22
F
e
d
e
r
a
l
JFRJSEC202400120A
J
u
s
t
i
ç
a

4.84	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.115	Próprio	Tomada RJ45 fêmea CAT 5e instalação em caixa embutida em rodapé metálico ou condulete no teto rede WI-FI. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		32,42	32,42
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000		33,07	9,92
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000		27,30	8,19
Insumo	00039600	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA / CABOS	Material	UN	1,0000000		14,31	14,31

MO sem LS =>	12,77	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,77

Página 52 de 74

Valor do BDI =>	9,42

Valor com BDI =>

41,84
834
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d
Quant. =>	8,0000000 Preço Total =>	334,72

4.85	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.116	Próprio	Serviço de instalação e conectorização das tomadas RJ45 fêmeas CAT5e no mobiliário (Estações de trabalho) . Execução	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		12,43	12,43
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000		33,07	6,81
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000		27,30	5,62

MO sem LS =>	8,77	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,77
Valor do BDI =>	3,61
Valor com BDI =>
16,04
Quant. =>	72,0000000 Preço Total =>	1.154,88

4.86	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.117	Próprio	Certificação dos pontos da rede através de aparelhos com calibração em dia com emissão de relatório. Execução.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		35,00	35,00
Insumo	037487	SBC	CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP	Material	PT	1,0000000		35,00	35,00

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	10,17
Valor com BDI =>
45,17
Quant. => 170,0000000 Preço Total =>	7.678,90

4.87	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.118	Próprio	Certificação das Fibras Óticas através de aparelhos com calibração em dia com emissão de relatório. Execução.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		50,00	50,00
Insumo	012013	SBC	CERTIFICACAO DE REDE OTICA COM OTDR	Material	PT	1,0000000		50,00	50,00

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	14,53
Valor com BDI =>
64,53
Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	129,06
F
e
d
e
r
a
l
J
u
s
t
i
ç
a

4.88	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.119	Próprio	Câmera de vídeo profissional IR (infravermelho) tipo bullet. Fornecimento e / instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		453,60	453,60
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4923000		33,07	49,35
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5955000		27,30	16,25
Insumo	JFRJ-INS- / 0153	Próprio	Câmera de vídeo profissional IR (infravermelho) tipo bullet	Equipamento	UN	1,0000000		388,01	388,00

MO sem LS =>	47,04	LS =>	0,00 MO com LS =>	47,04

Página 53 de 74

Valor do BDI =>	131,86		Valor com BDI =>	585,46
		Quant. =>	4,0000000 Preço Total =>	2.341,84

4.89	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.120	Próprio	Câmera de vídeo profissional IR (infravermelho) tipo dome . Fornecimento e / instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		629,35	629,35
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4923000		33,07	49,35
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5955000		27,30	16,25
Insumo	JFRJ-INS- / 0154	Próprio	Câmera de vídeo profissional IR (infravermelho) tipo dome	Equipamento	UN	1,0000000		563,76	563,75

MO sem LS =>	47,04	LS =>	0,00 MO com LS =>	47,04
Valor do BDI =>	182,95
Valor com BDI =>
812,30
Quant. =>	12,0000000 Preço Total =>	9.747,60
MO sem LS =>	149,06	LS =>	0,00 MO com LS =>	149,06
Valor do BDI =>	61,42		Valor com BDI =>	272,71
		Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	272,71

4.90	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.121	Próprio	DVR -16 canais + HD 4T interno. Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		211,29	211,29
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000		33,07	115,74
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000		27,30	95,55

4.91	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.122	Próprio	TV/monitor 32" Full HD com entrada HDMI e suporte fixo de parede. / Fornecimento e Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		1.426,76	1.426,76
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		33,07	33,07
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		27,30	27,30
Insumo	JFRJ-INS- / 0157	Próprio	TV/monitor 32" Full HD com entrada HDMI	Equipamento	UN	1,0000000		1.333,84	1.333,84
Insumo	JFRJ-INS- / 0158	Próprio	suporte fixo de parede para TV	Equipamento	UN	1,0000000		30,71	30,71
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000		0,92	1,84

MO sem LS =>	42,59	LS =>	0,00 MO com LS =>	42,59
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	414,75
Valor com BDI =>
1.841,51
Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	1.841,51
835
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

4.92	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Página 54 de 74

Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.123	Próprio	Conjunto Balun Passivo de 16 Canais com: Fonte de Alimentação, proteção contra surtos de tensão, baluns conversores e cabos coaxiais e conectores BNC. Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		374,32	374,32
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2007000		33,07	205,05
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2007000		27,30	169,27

4.93	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.124	Próprio	Cabo Utp Cat 6 4 Pares 23 AWG Rígido com índice de flamabilidade CM e com certificação da Anatel dentro da validade. Fornecimento e Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		4,18	4,18
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000		33,07	0,14
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000		27,30	0,12
Insumo	00043973	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), / ISOLAMENTO PVC (CM)	Material	M	1,0500000		3,74	3,92

MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,18
MO sem LS =>	264,08	LS =>	0,00 MO com LS =>	264,08
Valor do BDI =>	108,81		Valor com BDI =>	483,13
		Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	483,13

Valor do BDI =>	1,21
Valor com BDI =>
5,39
Quant. => 677,0000000 Preço Total =>	3.649,03

4.94	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.125	Próprio	Cabo Coaxial de 75 ohms - Tipo RG59. - Fornecimento e Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		6,26	6,26
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0748000		33,07	2,47
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0748000		27,30	2,04
Insumo	00043835	SINAPI	CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA	Material	M	1,0500000		1,67	1,75

MO sem LS =>	3,17	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,17
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	1,81
Valor com BDI =>
8,07
Quant. =>	58,0000000 Preço Total =>	468,06
836
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

4.95	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.126	Próprio	Conector macho Rj-45 cat 6 4 pares. Fornecimento e Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		15,66	15,66
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000		33,07	6,81
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000		27,30	5,62
Insumo	00039603	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	1,0000000		3,23	3,23

Página 55 de 74

MO sem LS =>	8,77	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,77
837
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d
Valor do BDI =>	4,55
Valor com BDI =>
20,21
Quant. =>	32,0000000 Preço Total =>	646,72

4.96	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.127	Próprio	Conector macho BNC 75 Ohms Para Cabo Rg-59. Fornecimento e Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		5,34	5,34
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000		33,07	1,12
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000		27,30	0,92
Insumo	JFRJ-INS- / 0160	Próprio	Conector macho BNC 75 Ohms Para Cabo Rg-59	Equipamento	UN	1,0000000		3,30	3,30

MO sem LS =>	1,44	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,44
Valor do BDI =>	1,55
Valor com BDI =>
6,89
Quant. =>	4,0000000 Preço Total =>	27,56

4.97	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.128	Próprio	Caixa PVC de passagem de sobrepor com tampa aparafusada . Fornecimento e / instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		72,24	72,24
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000		33,07	11,44
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000		27,30	9,44
Insumo	00043097	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X / 150 X *100* MM	Material	UN	1,0000000		51,36	51,36

MO sem LS =>	14,72	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,72
Valor do BDI =>	21,00
Valor com BDI =>
93,24
Quant. =>	16,0000000 Preço Total =>	1.491,84
JFRJSEC202400120A

4.98	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.129	Próprio	Cabo HDMI de 3,0 metros com adaptador de 90º . Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		29,74	29,74
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000		33,07	3,30
Insumo	JFRJ-INS- / 0161	Próprio	Cabo HDMI de 3,0 metros	Equipamento	UN	1,0000000		16,84	16,83
Insumo	JFRJ-INS- / 0162	Próprio	adaptador de 90º para HDMI	Equipamento	UN	1,0000000		9,62	9,61

MO sem LS =>	2,41	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,41
Valor do BDI =>	8,64
Valor com BDI =>
38,38
Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	38,38
F
e
d
e
r
a
l
J
u
s
t
i
ç
a

4.99	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Página 56 de 74

838
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
MO sem LS =>	220,92	LS =>	0,00 MO com LS =>	220,92
Valor do BDI =>	245,81		Valor com BDI =>	1.091,41
		Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	1.091,41

MO sem LS =>	170,36	LS =>	0,00 MO com LS =>	170,36
Valor do BDI =>	162,03		Valor com BDI =>	719,41
		Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	719,41

Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.130	Próprio	Identificação de eletroduto do andar com fita isolante colorida. Execução.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		845,60	845,60
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,0000000		27,30	327,60
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 / MM X 20 M	Material	UN	20,0000000		25,90	518,00

4.100	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.131	Próprio	Aterramento das eletrocalhas com cabo de cobre flexível, não halogenado, classe 5, isolamento poliolefínico termoplástico não halogenado, anti chama, classe 1KV, HEPR, seção de 10 mm² e terminais de compressão, parafuso, arruela e demais materias para fixação. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		557,38	557,38
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000		33,07	132,28
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000		27,30	109,20
Insumo	11886	EMOP	CABO DE COBRE SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIX A EMISSAO DE / FUMACA, UNIPOLAR, 1X10MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV	Equipamento para Aquisição / Permanente	M	15,0000000		6,82	102,30
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	60,0000000		0,42	25,20
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", / DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	60,0000000		1,54	92,40
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E / FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	60,0000000		0,26	15,60
Insumo	088926	SBC	TERMINAL OLHAL ISOLADO PARA CABO 10mm2	Material	UN	60,0000000		1,34	80,40

4.101	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.132	Próprio	Conjunto Fechadura elétrica completa, incluindo fonte, acionadora, suporte, controles remotos e etc.. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		601,75	601,75
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000		33,07	82,67
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000		27,30	68,25
Insumo	JFRJ-INS- / 0163	Próprio	Fonte acionadora com acionador para fechadura elétrica	Equipamento	UN	1,0000000		106,48	106,48
Insumo	JFRJ-INS- / 0164	Próprio	Controle remoto para fechadura elétrica	Equipamento	UN	2,0000000		29,05	58,09

Página 57 de 74
JFRJSEC202400120A

Insumo	006117	SBC	FECHADURA ELETRICA DUPLA C-90 CINZA COM BOTAO - HDL	Material	UN	1,0000000		286,26	286,26

4.102	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.133	Próprio	Conjunto para ligação de rede WI-FI ( cabo multipolar 3x4,0 mm² - 1kV, HEPR 90º + 01 plugue fêmea de 3 pinos - 20A) . Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		27,79	27,79
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0675000		33,07	2,23
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0675000		27,30	1,84
Insumo	JFRJ-INS- / 0165	Próprio	plugue fêmea de 3 pinos - 20A	Equipamento	UN	1,0000000		8,28	8,28
Insumo	00039259	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM / HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	Material	M	1,2000000		12,87	15,44

MO sem LS =>	2,87	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,87
Valor do BDI =>	8,07
Valor com BDI =>
35,86
Quant. =>	8,0000000 Preço Total =>	286,88

4.103	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.134	Próprio	Sistema de equipotencialização de aterramento . Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		362,80	362,80
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8510000		33,07	28,14
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8510000		27,30	23,23
Insumo	080123	SBC	CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA 210x210x90 / TEL-901	Material	UN	1,0000000		311,43	311,43

MO sem LS =>	36,23	LS =>	0,00 MO com LS =>	36,23
Valor do BDI =>	105,46
Valor com BDI =>
468,26
Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	936,52
839
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202400120A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
MO sem LS =>	106,47	LS =>	0,00 MO com LS =>	106,47
Valor do BDI =>	174,92		Valor com BDI =>	776,67
		Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	1.553,34

4.104	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.135	Próprio	Ligação do sistema de CFTV a rede de dados e treinamento . Exexução	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		237,10	237,10
Composição / Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000		36,50	182,50
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000		27,30	54,60

Página 58 de 74
MO sem LS =>	174,87	LS =>	0,00 MO com LS =>	174,87
Valor do BDI =>	68,92		Valor com BDI =>	306,02

Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	306,02
840
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d

4.105	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.136	Próprio	Cabo multipolar de cobre flexível 3x6,0 mm², classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe 1 kV - 90ºC, para ligação de equipamentos. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		25,91	25,91
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1030000		33,07	3,40
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1030000		27,30	2,81
Insumo	00039260	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM / HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	Material	M	1,0000000		19,70	19,70

MO sem LS =>	4,38	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,38
Valor do BDI =>	7,53
Valor com BDI =>
33,44
Quant. =>	25,0000000 Preço Total =>	836,00

4.106	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- ELET-1.137	Próprio	Cabo multipolar de cobre flexível 3x4,0 mm², classe 5, isolamento de HEPR anti chama, classe 1 kV - 90ºC, para ligação de equipamentos. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000		19,08	19,08
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1030000		33,07	3,40
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1030000		27,30	2,81
Insumo	00039259	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 / CONDUTORES DE 4 MM2	Material	M	1,0000000		12,87	12,87

MO sem LS =>	4,38	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,38
Valor do BDI =>	5,54
Valor com BDI =>
24,62
Quant. =>	4,0000000 Preço Total =>	98,48
F
e
d
e
r
a
l
JFRJSEC202400120A
J
u
s
t
i
ç
a

4.107	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / ELET-1.138	Próprio	Identificação, remanejamento de circuitos elétricos e de telefonia	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		740,20	740,20
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,0000000		33,07	330,70
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	15,0000000		27,30	409,50

Página 59 de 74
MO sem LS =>	517,95	LS =>	0,00 MO com LS =>	517,95
Valor do BDI =>	215,17		Valor com BDI =>	955,37
		Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	955,37

4.108	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	jfre001	Próprio	Alarme para banheiro PNE/PCD com acionador manual/botoeira de pressionar e sirene audiovisual, com fio, 127V. Fornecimento e instalação.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	un	1,0000000		322,54	322,54
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000		33,07	26,45
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000		27,30	21,84
Insumo	JFREI0001	Próprio	ALARME PNE COM ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA E SIRENE / AUDIOVISUAL COM FIO PARA BANHEIRO PCD	Material	un	1,0000000		274,25	274,25

MO sem LS =>	34,06	LS =>	0,00 MO com LS =>	34,06
Valor do BDI =>	93,76
Valor com BDI =>
416,30
Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	416,30

4.109	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	jfre003	Próprio	Teste, recolhimento e reposicionamento de cabos coaxiais RG59 já existentes, incluindo seus conectores.	INEL - INSTALAÇÃO / ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000		15,08	15,08
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000		33,07	8,26
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000		27,30	6,82

MO sem LS =>	10,64	LS =>	0,00 MO com LS =>	10,64
Valor do BDI =>	4,38
Valor com BDI =>
19,46
Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	38,92

4.110	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	jfre007	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5 , ISOLAMENTO DE HEPR ANTI CHAMA, CLASSE 450/750V, SEÇÃO DE 10MM². FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E / ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000		17,04	17,04
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000		33,07	2,51
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000		27,30	2,07
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2334000		10,03	12,37
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 / MM X 5 M	Material	UN	0,0094000		9,79	0,09

MO sem LS =>	3,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,22
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	4,95
Valor com BDI =>
21,99
Quant. => 350,0000000 Preço Total =>	7.696,50
841
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

4.111	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Página 60 de 74

Composição	jfre010	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PVC DE EMBUTIR, BIFÁSICOS, PARA NO MÍNIMO 24 DISJUNTORES TIPO DIN, DISJUNTOR GERAL, SUPRESSORES DE SURTO E BARRAMENTOS CONFORME PROJETO PORTA, ESPELHO, IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000		240,94	240,94
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000		33,07	17,67
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000		27,30	14,59
Insumo	00039797	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000		153,00	153,00
Insumo	004860	SBC	BARRAMENTO NEUTRO/TERRA ATE 8 POLOS STECK 80A	Material	UN	2,0000000		27,84	55,68

MO sem LS =>	22,76	LS =>	0,00 MO com LS =>	22,76
Valor do BDI =>	70,04
Valor com BDI =>
310,98
Quant. =>	15,0000000 Preço Total =>	4.664,70

4.112	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	jfre011	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PVC DE EMBUTIR, BIFÁSICOS, PARA NO MÍNIMO 36 DISJUNTORES TIPO DIN, DISJUNTOR GERAL, SUPRESSORES DE SURTO E BARRAMENTOS CONFORME PROJETO PORTA, ESPELHO, IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000		387,04	387,04
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6348000		33,07	20,99
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6348000		27,30	17,33
Insumo	JFREI0002	Próprio	QUADRO ELÉTRICO	Equipamento	un	1,0000000		293,04	293,04
Insumo	004860	SBC	BARRAMENTO NEUTRO/TERRA ATE 8 POLOS STECK 80A	Material	UN	2,0000000		27,84	55,68

MO sem LS =>	27,02	LS =>	0,00 MO com LS =>	27,02
Valor do BDI =>	112,51
Valor com BDI =>
499,55
Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	999,10
842
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202400120A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

4.113	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	jfre0012	Próprio	REMANEJAMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS QUE ATENDEM OS QUADROS ELÉTRICOS DOS ANDARES, PARA OS NOVOS QUADROS EXISTENTES, INCLUSIVE COM A IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS, PASSAGEM DE CONDUTORES EXECUÇÃO DE EMENDAS QUANDO NECESSÁRIO E EQUILÍBRIO DE FASES. EXECUÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000		67,61	67,61
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		33,07	33,07
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		27,30	27,30
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	4,0000000		1,81	7,24

MO sem LS =>	42,59	LS =>	0,00 MO com LS =>	42,59

Página 61 de 74

Valor do BDI =>	19,65	Valor com BDI =>	87,26
		Quant. => 15,0000000 Preço Total =>	1.308,90

4.114	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	jfre0013	Próprio	ESTABILIZADOR MONOFÁSICO, ENTRADA 220V (F+F+T) e SAÍDA 110V / (F+N-+T), FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE O.8. POTÊNCIA 7,5KVA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO / ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000		10.666,91	10.666,91
Composição / Auxiliar	91678	SINAPI	ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000		97,59	195,18
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000		33,07	99,21
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000		27,30	81,90
Insumo	JFREI0003	Próprio	ESTABILIZADOR 7,5KVA	Material	UN	1,0000000		10.290,62	10.290,62

4.115	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	jfre0014	Próprio	Identificação de circuitos de instalação elétrica. Execução.	INEL - INSTALAÇÃO / ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000		1.811,10	1.811,10
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000		27,30	819,00
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000		33,07	992,10

5			INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO					71.259,09
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.1	Próprio	Tirante 1/4" x 1,0 metro para fixação dos difusores no teto. Fornecimento e / instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000		29,16	29,16
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8300000		26,97	22,38
Insumo	006394	SBC	TIRANTE ACO ROSQUEADO 1/4" x 1,0m	Material		UN	1,1000000		6,17	6,78

MO sem LS =>	15,09	LS =>	0,00 MO com LS =>	15,09
JFRJSEC202400120A
MO sem LS =>	1.277,70	LS =>	0,00 MO com LS =>	1.277,70
Valor do BDI =>	526,48		Valor com BDI =>	2.337,58
		Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	2.337,58

Valor do BDI =>	8,47
Valor com BDI =>
37,63
Quant. =>	58,0000000 Preço Total =>	2.182,54
843
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
MO sem LS =>	318,69	LS =>	0,00 MO com LS =>	318,69
Valor do BDI =>	3.100,87		Valor com BDI =>	13.767,78
		Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	27.535,56

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Página 62 de 74

Composição	JFRJ-ITAB- CLIM-1.2	Próprio	Abraçadeiras metálicas para fixação das linhas frigorígenas e demais componentes leves. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		10,69	10,69
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0167000		26,97	0,45
Insumo	00039131	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, / COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	Material	UN	1,1000000		4,85	5,33
Insumo	00014152	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA / RECOMENDADA = *19* KGF	Material	UN	0,0670000		73,41	4,91

MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,30
Valor do BDI =>	3,10
Valor com BDI =>
13,79
Quant. =>	45,0000000 Preço Total =>	620,55

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.3	Próprio	Chumbador para tirantes. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		2,44	2,44
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0167000		26,97	0,45
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	1,2000000		1,66	1,99

MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,30
Valor do BDI =>	0,70
Valor com BDI =>
3,14
Quant. => 283,0000000 Preço Total =>	888,62

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.4	Próprio	Tubulação em cobre flexível DIAM. 1/4" para ar concionado e insumos. / Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Metro	1,0000000		78,52	78,52
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7600000		26,97	20,49
Composição / Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7600000		41,98	31,90
Insumo	00039713	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA / QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM	Material	M	1,2000000		1,43	1,71
Insumo	JFRJ-ITAB- / MEC-1	Próprio	FITA PVC REFRIGERAÇÃO PARA SPLIT (ROLO 100mm X 10m)	Equipamento	UN	0,4500000		4,45	2,00
Insumo	00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR- CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0000000		18,36	18,36
Insumo	00034624	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Material	M	0,5500000		7,39	4,06

MO sem LS =>	38,96	LS =>	0,00 MO com LS =>	38,96
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	22,82
Valor com BDI =>
101,34
Quant. => 139,0000000 Preço Total =>	14.086,26
844
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Página 63 de 74

Composição	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.5	Próprio	Tubulação em cobre flexível DIAM. 3/8" para ar concionado e insumos. / Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Metro	1,0000000		117,53	117,53
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9900000		26,97	26,70
Composição / Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9900000		41,98	41,56
Insumo	00039716	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA / QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM	Material	M	1,2000000		1,77	2,12
Insumo	JFRJ-ITAB- / MEC-1	Próprio	FITA PVC REFRIGERAÇÃO PARA SPLIT (ROLO 100mm X 10m)	Equipamento	UN	0,6000000		4,45	2,66
Insumo	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0000000		28,25	28,25
Insumo	00034624	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Material	M	1,1000000		7,39	8,12
Insumo	00034624	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Material	M	1,1000000		7,39	8,12

MO sem LS =>	50,75	LS =>	0,00 MO com LS =>	50,75
Valor do BDI =>	34,16
Valor com BDI =>
151,69
Quant. =>	42,0000000 Preço Total =>	6.370,98

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.6	Próprio	Tubulação em cobre flexível DIAM. 1/2" para ar concionado e insumos. / Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Metro	1,0000000		132,58	132,58
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2300000		26,97	33,17
Composição / Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2300000		41,98	51,63
Insumo	00039712	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA / ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM	Material	M	1,2000000		1,81	2,17
Insumo	JFRJ-ITAB- / MEC-1	Próprio	FITA PVC REFRIGERAÇÃO PARA SPLIT (ROLO 100mm X 10m)	Equipamento	UN	0,7300000		4,45	3,24
Insumo	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR- CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0000000		38,31	38,31
Insumo	00034624	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Material	M	0,5500000		7,39	4,06

MO sem LS =>	63,07	LS =>	0,00 MO com LS =>	63,07
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	38,54
Valor com BDI =>
171,12
Quant. =>	69,8000000 Preço Total =>	11.944,17
845
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.7	Próprio	Tubulação em cobre flexível DIAM. 5/8" para ar concionado e insumos. / Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Metro	1,0000000		151,66	151,66
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4400000		26,97	38,83
Composição / Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4400000		41,98	60,45

Página 64 de 74

Insumo	00039711	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA / ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM	Material	M	1,2000000		5,16	6,19
Insumo	JFRJ-ITAB- / MEC-1	Próprio	FITA PVC REFRIGERAÇÃO PARA SPLIT (ROLO 100mm X 10m)	Equipamento	UN	0,8600000		4,45	3,82
Insumo	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR- CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0000000		38,31	38,31
Insumo	00034624	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Material	M	0,5500000		7,39	4,06

MO sem LS =>	73,83	LS =>	0,00 MO com LS =>	73,83
Valor do BDI =>	44,08
Valor com BDI =>
195,74
Quant. =>	34,4000000 Preço Total =>	6.733,45

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.8	Próprio	Tubulação em cobre flexível DIAM. 3/4" para ar concionado e insumos. / Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Metro	1,0000000		181,86	181,86
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6400000		26,97	44,23
Composição / Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6400000		41,98	68,84
Insumo	00039715	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA / QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM	Material	M	1,2000000		2,33	2,79
Insumo	JFRJ-ITAB- / MEC-1	Próprio	FITA PVC REFRIGERAÇÃO PARA SPLIT (ROLO 100mm X 10m)	Equipamento	UN	0,9700000		4,45	4,31
Insumo	00039666	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR- CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0000000		57,63	57,63
Insumo	00034624	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Material	M	0,5500000		7,39	4,06

MO sem LS =>	84,09	LS =>	0,00 MO com LS =>	84,09
Valor do BDI =>	52,86
Valor com BDI =>
234,72
Quant. =>	7,2000000 Preço Total =>	1.689,98
JFRJSEC202400120A

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.9	Próprio	Gás freon extra para instalação frigorígena. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	1,0000000		68,08	68,08
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000		26,97	6,74
Composição / Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000		41,98	10,49
Insumo	004817	SBC	GAS REFRIGERANTE R 410	Material	KG	1,2000000		42,38	50,85

MO sem LS =>	12,81	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,81
Valor do BDI =>	19,79
Valor com BDI =>
87,87
Quant. =>	10,1700000 Preço Total =>	893,63
846
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Página 65 de 74

5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- CLIM-1.10	Próprio	Tubulação PVC soldável água fria diâmetro 32mm, incluindo tubulação horizontal e vertical, conexões (joelhos, uniões, flanges, adaptadores, niples, etc.), fornecimento, fixação e assentamento.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Metro	1,0000000		167,04	167,04
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8400000		26,23	48,26
Composição / Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8400000		32,39	59,59
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA / FRIA PREDIAL	Material	UN	0,3300000		2,53	0,83
Insumo	00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,0200000		8,25	0,16
Insumo	00003840	SINAPI	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM	Material	UN	0,2500000		42,54	10,63
Insumo	00011378	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA / REDE AGUA (NBR 10351)	Material	UN	0,2500000		74,50	18,62
Insumo	00038021	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA / PREDIAL	Material	UN	0,2500000		22,84	5,71
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 / CM3	Material	UN	0,0300000		71,92	2,15
Insumo	00003873	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA / PREDIAL	Material	UN	0,3300000		12,87	4,24
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,2000000		9,34	11,20
Insumo	00039708	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA / ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4", E= 10 MM	Material	M	1,2000000		4,71	5,65

MO sem LS =>	77,64	LS =>	0,00 MO com LS =>	77,64
Valor do BDI =>	48,55
Valor com BDI =>
215,59
Quant. =>	35,2000000 Preço Total =>	7.588,76
847
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- CLIM-1.11	Próprio	Multi-Split Inverter 24000 btu/h com duas evaporadoras hi-wall de 12000 btu/h. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		447,85	447,85
Composição / Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3900000		41,98	184,29
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3900000		33,07	145,17
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3900000		26,97	118,39
Insumo	JFRJ-ITAB- / MEC-2	Próprio	Multi-Split Inverter 24000 btu/h com duas evaporadoras hi-wall de 12000 btu/h, conforme especificação. Fornecimento.	Equipamento	UN	0,0000000		12.851,84	0,00

5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Página 66 de 74
JFRJSEC202400120A
MO sem LS =>	331,26	LS =>	0,00 MO com LS =>	331,26
Valor do BDI =>	130,18		Valor com BDI =>	578,03
		Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	1.156,06

848
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
MO sem LS =>	439,91	LS =>	0,00 MO com LS =>	439,91
Valor do BDI =>	172,89		Valor com BDI =>	767,65
		Quant. =>	3,0000000 Preço Total =>	2.302,95

MO sem LS =>	713,84	LS =>	0,00 MO com LS =>	713,84
Valor do BDI =>	280,55		Valor com BDI =>	1.245,65
		Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	1.245,65

Composição	JFRJ-ITAB- CLIM-1.12	Próprio	Multi-Split Inverter 36000 btu/h com duas evaporadoras hi-wall de 18000 btu/h. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		594,76	594,76
Composição / Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,8300000		41,98	244,74
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,8300000		33,07	192,79
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,8300000		26,97	157,23
Insumo	JFRJ-ITAB- / MEC-3	Próprio	Multi-Split Inverter 36000 btu/h com duas evaporadoras hi-wall de 18000 btu/h, conforme especificação. Fornecimento.	Equipamento	UN	0,0000000		11.829,71	0,00

5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- CLIM-1.13	Próprio	Multi-Split Inverter 48000 btu/h com três evaporadoras hi-wall de 24000, 18000 e 12000 btu/h. Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		965,10	965,10
Composição / Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,4600000		41,98	397,13
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,4600000		33,07	312,84
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,4600000		26,97	255,13
Insumo	JFRJ-ITAB- / MEC-4	Próprio	Multi-Split Inverter 48000 btu/h com três evaporadoras hi-wall de 24000, 18000 e 12000 btu/h, conforme especificação. Fornecimento.	Equipamento	UN	0,0000000		20.413,47	0,00

5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- CLIM-1.14	Próprio	Multi-Split Inverter 48000 btu/h com duas evaporadoras hi-wall de 18000 btu/h e uma de 12000 btu/h. Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		965,10	965,10
Composição / Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,4600000		41,98	397,13
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,4600000		33,07	312,84
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,4600000		26,97	255,13
Insumo	JFRJ-ITAB- / MEC-5	Próprio	Multi-Split Inverter 48000 btu/h com duas evaporadoras hi-wall de 18000 btu/h e uma de 12000 btu/h, conforme especificação. Fornecimento.	Equipamento	UN	0,0000000		20.023,70	0,00

Página 67 de 74
JFRJSEC202400120A
MO sem LS =>	713,84	LS =>	0,00 MO com LS =>	713,84
Valor do BDI =>	280,55		Valor com BDI =>	1.245,65

F
e
d
e
r
a
l
J
u
s
t
i
ç
a
MO sem LS =>	203,73	LS =>	0,00 MO com LS =>	203,73
Valor do BDI =>	80,06		Valor com BDI =>	355,49
		Quant. =>	4,0000000 Preço Total =>	1.421,96

Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	1.245,65
849
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d
MO sem LS =>	270,89	LS =>	0,00 MO com LS =>	270,89
Valor do BDI =>	106,46		Valor com BDI =>	472,70
		Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	945,40

5.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.15	Próprio	Split Inverter Hi-Wall de 36000 btu/h. Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		366,24	366,24
Composição / Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5900000		41,98	150,70
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5900000		33,07	118,72
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5900000		26,97	96,82
Insumo	JFRJ-ITAB- / MEC-6	Próprio	Aparelho SPLIT Inverter Hi-Wall de 36000 BTU/h, conforme especificação. / Fornecimento.	Equipamento	UN	0,0000000		8.871,34	0,00

5.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.16	Próprio	Split Inverter Hi-Wall de 24000 btu/h. Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		275,43	275,43
Composição / Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7000000		41,98	113,34
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7000000		33,07	89,28
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7000000		26,97	72,81
Insumo	00043184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, / CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000000		5.625,13	0,00

5.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.17	Próprio	Split Inverter Hi-Wall de 18000 btu/h. Instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		225,45	225,45
Composição / Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2100000		41,98	92,77
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2100000		33,07	73,08
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2100000		26,97	59,60
Insumo	00042422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, / CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000000		4.070,00	0,00

Página 68 de 74
JFRJSEC202400120A
MO sem LS =>	166,74	LS =>	0,00 MO com LS =>	166,74
Valor do BDI =>	65,53		Valor com BDI =>	290,98

Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	581,96
850
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d

5.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- CLIM-1.18	Próprio	Calço quadrado para base de unidade condensadora split, conforme especificação. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		7,08	7,08
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000		26,97	1,61
Insumo	203032	SBC	AMORTECEDOR CALCO P 100x100x25mm 700KG VIBRA-STOP (CJ 4 / UNIDADES)	Material	UN	0,2500000		21,90	5,47

MO sem LS =>	1,09	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,09
Valor do BDI =>	2,05
Valor com BDI =>
9,13
Quant. =>	60,0000000 Preço Total =>	547,80

5.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- CLIM-1.19	Próprio	Ventilador de ar externo tipo VentoKit Classic 280 de Parede para duto de Ø 100 mm, ou similar. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		120,16	120,16
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000		26,97	53,94
Composição / Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000		33,11	66,22

MO sem LS =>	84,80	LS =>	0,00 MO com LS =>	84,80
Valor do BDI =>	34,93
Valor com BDI =>
155,09
Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	155,09
F
e
d
e
r
a
l
J
u
s
t
i
ç
a
5.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.20	Próprio	Caixa de Ar Externo e Filtragem G4/M5 ABNT para 1.800 m3/h. Fornecimento e / instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		990,76	990,76
Composição / Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000		41,98	251,88
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000		26,97	161,82
Composição / Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000		33,07	132,28
Composição / Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000		27,30	109,20
Insumo	203031	SBC	AMORTECEDOR DE VIBRACAO MICRO N 2 COM ROSCA 5/16" VIBRA STOP	Material	UN	4,2000000		79,90	335,58

Página 69 de 74
JFRJSEC202400120A
5.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

MO sem LS =>	478,04	LS =>	0,00 MO com LS =>	478,04
Valor do BDI =>	288,01		Valor com BDI =>	1.278,77
		Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	2.557,54

Composição	JFRJ-ITAB- CLIM-1.21	Próprio	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 X 1/8" (L X E) , / 1,20KG/M para fixação dos dutos. Fornecimento e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	1,0000000		11,60	11,60
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000		26,97	0,53
Insumo	00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X / E), 1,27KG/M	Material	M	1,0600000		10,45	11,07

MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,36
Valor do BDI =>	3,37
Valor com BDI =>
14,97
Quant. =>	18,0000000 Preço Total =>	269,46

5.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- / CLIM-1.22	Próprio	Dutos de ar em chapa de aço galvanizado sem isolamento. Fornecimento e / instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	1,0000000		21,16	21,16
Composição / Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000		33,11	4,96
Composição / Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000		26,97	4,04
Insumo	00011049	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	Material	KG	1,0600000		11,48	12,16

MO sem LS =>	6,35	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,35
Valor do BDI =>	6,15
Valor com BDI =>
27,31
Quant. =>	39,5400000 Preço Total =>	1.079,83

5.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-ITAB- CLIM-1.23	Próprio	Grelha de retorno de simples deflexão, ref. Tropical, modelo SVT-RG de 1200 mm X 100 mm, em alumínio, ou similar. Fornecimento e instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Un	1,0000000		306,74	306,74
Composição / Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1300000		41,98	47,43
Insumo	068747	SBC	GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO FOSCO FIXA ALETAS HORIZONTAIS / 1200x600mm	Material	UN	0,2660000		974,88	259,31

MO sem LS =>	37,39	LS =>	0,00 MO com LS =>	37,39
Valor do BDI =>	89,16
Valor com BDI =>
395,90
Quant. =>	12,0000000 Preço Total =>	4.750,80
851
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202400120A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

6			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					5.037,25
6.1			EXTINTORES					3.566,14
6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0153	Próprio	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS CLASSE A	ASTU - ASSENTAMENTO DE / TUBOS E PECAS		UN	1,0000000		271,80	271,80
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4574000		26,23	11,99
Composição / Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4574000		32,39	14,81

Página 70 de 74

Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA / PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	1,0000000		245,00	245,00

MO sem LS =>	19,29	LS =>	0,00 MO com LS =>	19,29
852
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d
Valor do BDI =>	79,01
Valor com BDI =>
350,81
Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	701,62

6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0188	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, / CLASSE 5 BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE / TUBOS E PECAS	UN	1,0000000		866,80	866,80
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000		26,23	11,99
Composição / Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000		32,39	14,81
Insumo	00010889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO / CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000		840,00	840,00

MO sem LS =>	19,29	LS =>	0,00 MO com LS =>	19,29
Valor do BDI =>	251,97
Valor com BDI =>
1.118,77
Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	2.237,54

6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0189	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000		306,80	306,80
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000		26,23	11,99
Composição / Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000		32,39	14,81
Insumo	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO / (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000		280,00	280,00

MO sem LS =>	19,29	LS =>	0,00 MO com LS =>	19,29
Valor do BDI =>	89,18
Valor com BDI =>
395,98
Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	395,98
JFRJSEC202400120A

6.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0190	Próprio	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO	ASTU - ASSENTAMENTO DE / TUBOS E PECAS	UN	1,0000000		35,80	35,80
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000		25,95	2,59
Insumo	151516	SBC	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO CROMADO	Material	UN	1,0000000		33,21	33,21

MO sem LS =>	1,71	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,71
Valor do BDI =>	10,40
Valor com BDI =>
46,20
Quant. =>	5,0000000 Preço Total =>	231,00
F
e
d
e
r
a
l
e
S
o
r
i
J
u
s
t
i
ç
a

6.2			SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					1.305,56

Página 71 de 74

6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0191	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 13 X 26MM , EM PVC 2MM, ANTI- CHAMAS " SAÍDA DE EMERGÊNCIA INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA / OU DIREITA ) ".-13	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000		45,09	45,09
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000		25,95	5,19
Insumo	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000		39,90	39,90

MO sem LS =>	3,43	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,43
Valor do BDI =>	13,10
Valor com BDI =>
58,19
Quant. =>	8,0000000 Preço Total =>	465,52

6.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0192	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 13 X 26MM , EM PVC 2MM , ANTI- CHAMAS " SAÍDA DE EMERGÊNCIA INDICAÇÃO NO INTERIOR DA / EDIFICAÇÃO".-14	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000		45,09	45,09
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000		25,95	5,19
Insumo	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000		39,90	39,90

MO sem LS =>	3,43	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,43
Valor do BDI =>	13,10
Valor com BDI =>
58,19
Quant. =>	3,0000000 Preço Total =>	174,57
JFRJSEC202400120A

6.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0193	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 13 X 26MM , EM PVC 2MM , ANTI- CHAMAS " SAÍDA DE EMERGÊNCIA INDICAÇÃO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS, INDICA DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO OU SUBINDO- O DESENHO INDICATIVO DEVERÁ SER POSICIONADO DE ACORDO COM SENTIDO A SER SINALIZADO ".-16	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000		45,09	45,09
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000		25,95	5,19
Insumo	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000		39,90	39,90

MO sem LS =>	3,43	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,43
Valor do BDI =>	13,10
Valor com BDI =>
58,19
Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	58,19
853
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Página 72 de 74

6.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0194	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 18 X 18 CM PVC ESPESSURA 2MM , / ANTI-CHAMAS "EXTINTOR DE INCÊNDIO ".	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000		51,34	51,34
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000		25,95	5,19
Insumo	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000		46,15	46,15

MO sem LS =>	3,43	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,43
Valor do BDI =>	14,92
Valor com BDI =>
66,26
Quant. =>	5,0000000 Preço Total =>	331,30

6.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0195	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE PROIBIÇÃO, EM PVC , ANTI-CHAMAS, FORMA CIRCULAR, DIÂMETRODE 20 CM, CONFORME ABNT 16820. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. "PROIBIDO FUMAR ".	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000		23,18	23,18
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000		25,95	5,19
Insumo	055023	SBC	PLACA DE SINALIZACAO PROIBIDO FUMAR P1 PVC 2mm 15x15cm NBR / 13434-2:2004	Material	UN	1,0000000		17,99	17,99

MO sem LS =>	3,43	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,43
Valor do BDI =>	6,73
Valor com BDI =>
29,91
Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	59,82

6.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0196	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE PROIBIÇÃO, EM PVC , ANTI-CHAMAS, FORMA TRIÂNGULAR, 15X20CM CONFORME NBR 13434-2:2004. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. "RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO ".	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000		83,74	83,74
Composição / Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000		25,95	5,19
Insumo	00037560	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000		78,55	78,55

MO sem LS =>	3,43	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,43
JFRJSEC202400120A
Valor do BDI =>	24,34
Valor com BDI =>
108,08
Quant. =>	2,0000000 Preço Total =>	216,16
854
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

6.3			INSTALAÇOES DA REDE DE SPRINKLERS					165,55
6.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Página 73 de 74

Composição	JFRJ-0201	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GAIOLA PARA SPLINKLER	ASTU - ASSENTAMENTO DE / TUBOS E PECAS	UN	1,0000000		18,33	18,33
Composição / Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000		26,23	1,83
Insumo	000085	SBC	GAIOLA PARA SPRINKLER COM PARAFUSOS	Material	UN	1,0000000		16,50	16,50

MO sem LS =>	1,26	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,26
855
Valor do BDI =>	5,32
Valor com BDI =>
23,65
Quant. =>	7,0000000 Preço Total =>	165,55

7			AS BUILT					3.926,76
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0021	Próprio	PROJETOS AS BUILT	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,0000000		3.042,35	3.042,35
Composição / Auxiliar	100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	15,0000000		102,97	1.544,55
Composição / Auxiliar	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	60,0000000		22,43	1.345,80
Composição / Auxiliar	014025	SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	CONSUMOS		UN	9,5000000		16,00	152,00

8			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					37.940,05
8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	JFRJ-0021	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000		37.940,05	37.940,05
Insumo	JFRJ-INS- / 0229	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Administração		UN	1,0000000		37.940,05	37.940,05

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
MO sem LS =>	2.728,80	LS =>	0,00 MO com LS =>	2.728,80
Valor do BDI =>	884,41		Valor com BDI =>	3.926,76
		Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	3.926,76

Valor do BDI =>	0,00
Valor com BDI =>
37.940,05
Quant. =>	1,0000000 Preço Total =>	37.940,05
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202400120A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Total sem BDI	509.847,41
Total do BDI	137.082,23
Total Geral	646.929,64

Página 74 de 74

856
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202400120A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

	Contratante:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO		Contratada:
ANEXO 06 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CONTRATADA / REFORMA PARCIAL DO IMÓVEL PARA A REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ / RJ - Continuação da obra / Rua Inácio Marins Coutinho, 47 / 9º andar – Centro – Itaboraí - RJ

					BDI (DA CONTRATADA):		"BDI%"

ITEM / SUBITEM.	Descrição		Unid	Quant.	Custo Unitário com BDI	Custo Total com BDI
						mão de obra	material ou equipam.

<<IT>>	<<TÍTULO DO GRUPO>>

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>					UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
					SUBTOTAL	0,00	0,00
					TOTAL	0,00

<<SI>>	<<DESCRIÇÃO DO SERVIÇO>>					UNIDADE:	*¹
1	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
2	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
3	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
4	"descrição material (insumo) ou equipamento"		*¹				0,00
5	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
6	"descrição mão de obra"		*¹			0,00
					SUBTOTAL	0,00	0,00
					TOTAL	0,00

857
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

ANEXO A07 - COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO / REFORMA PARCIAL DO IMÓVEL PARA A REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ / RJ - Continuação da / obra / RUA INÁCIO MARINS COUTINHO, Nº 47 - 9º ANDAR - CENTRO - ITABORAÍ - RJ
Discriminação: Taxas consideradas no BDI (%):
1	Administração Central ( AC )	4,00%	Foi utilizado o índice médio Foi utilizado o índice médio / Foi utilizado o índice médio / Praticado pela Administração Pública Praticado pela Administração Pública / Alíquota de 5% ( ISS ) sobre o percentual de mão-de- obra ( 50% da fatura ) = 2,5% / Foi utilizado o índice médio Foi utilizado o índice médio
2	Taxa de risco ( R )	1,27%
3	Taxa representativa de seguros (S) + garantias (G)	0,80%
4	Taxa representativa da incidência de tributos: ( T)	10,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	IRPJ	0,00%
	CSLL	0,00%
	CPMF	0,00%
	CPRB	4,50%
	Tributo Municipal - ISS (Itaboraí)	2,50%
5	Taxa representativa de despesas financeiras ( DF )	1,23%
6	Lucro ( L )	7,40%
BDI ADOTADO (aplicando-se a fórmula do Tribunal de Contas da União - acórdão 2622/2013 - TCU): BDI = { [( 1 + (AC + R + S + G) ) x ( 1 + DF ) x (1 + L) /( 1 - T ) ] - 1 } x 100 = 29,07 % JUSTIFICATIVAS: / 1- O valor obtido de Taxa de BDI encontra-se acima do valor médio preconizado no acórdão do TCU vigente, de 22,12%, face à aplicação da fórmula na qual está incluída a Contribuição Previdenciária da Renda Bruta (CPRB) de 4,5%, uma vez que para os demais itens, excetuando-se os de valoração dos tributos federais, foram utilizados os índices médios, conforme contemplados no acórdão do TCU ( 2622/13 ).

Página 1 de 1
JFRJSEC202400120A

F
e
d
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202400120A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
t
i
ç
a

# ANEXO A08 - MODELO DE DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI
858
a
i
r
R
o
d

Como preencher:

Fórmula utilizada para cálculo de BDI= {[(1 + (AC + R + S + G) x (1 + DF) x (1 + L)/(1 –
T)]-1}X100

sendo:

AC = taxa de Administração Central;
R = taxa de risco do empreendimento; S = taxa representativa de seguros;
G = taxa representativa de garantias; DF = taxa de despesas financeiras;
L = lucro ou remuneração líquida da empresa;
T = taxa representativa da incidência de tributos

Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

F
e
d
e
r
a
l
JFRJSEC202400120A
J
u
s
t
i
ç
a

DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI REFORMA PARCIAL DO IMÓVEL PARA A REINSTALAÇÃO DA
859
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
o
i
R
o
d
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ / RJ – Continuação da obra

RUA INÁCIO MARINS COUTINHO, Nº 47 - 9º ANDAR - CENTRO - ITABORAÍ - RJ

DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI

Declaro que na composição dos custos unitários propostos foi adotado o BDI devidamente discriminado no quadro abaixo.
Declaro, ainda, que no cálculo do BDI adotado não estão incluídos os percentuais / valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido – CSLL, nem percentuais / valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.
DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)

BDI TOTAL ADOTADO

Nome do representante da empresa:	Identidade ou CREA/CAU Nº:

Assinatura do representante da empresa

860
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202400120A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

ANEXO A09 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA / REFORMA PARCIAL DO IMÓVEL PARA A REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ / RJ - / Continuação da obra / RUA INÁCIO MARINS COUTINHO, Nº 47 - 9º ANDAR - CENTRO - ITABORAÍ - RJ

RIO DE JANEIRO	VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022		19.07.2024
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem- desoneracao/ENCARGOS_SOCIAIS_DEZEMBRO_2022_A_NOVEMBRO_2023.pdf
DESONERADO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA%
GRUPO A
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	TOTAL	17,80	17,80
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,98	Não Incide
B2	FERIADOS	4,87	Não Incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,86	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,87	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,25	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,64	6,62
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL	45,40	16,33
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,36	3,34
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,76	3,65
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,19	2,45
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,28
C	TOTAL	12,78	9,80
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,08	2,91
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO / PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,28
D	TOTAL	8,45	3,19
TOTAL ( A+B+C+D)		84,43	47,12
Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

861
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202400120A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

ANEXO A10 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA (modelo) / REFORMA PARCIAL DO IMÓVEL PARA A REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ / / RJ - Continuação da obra / RUA INÁCIO MARINS COUTINHO, Nº 47 - 9º ANDAR - CENTRO - ITABORAÍ - RJ

RIO DE JANEIRO	VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022
DESONERADO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA / %	MENSALISTA%
GRUPO A
A1	INSS
A2	SESI
A3	SENAI
A4	INCRA
A5	SEBRAE
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO
A8	FGTS
A9	SECONCI
A	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		Não Incide
B2	FERIADOS		Não Incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE
B4	13º SALÁRIO
B5	LICENÇA PATERNIDADE
B6	FALTAS JUSTIFICADAS
B7	DIAS DE CHUVA		Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9	FÉRIAS GOZADAS
B10	SALÁRIO MATERNIDADE
B	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3	FÉRIAS INDENIZADAS
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL
C	TOTAL	0,00	0,00
GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO / PRÉVIO INDENIZADO
D	TOTAL	0,00	0,00
TOTAL ( A+B+C+D)		0,00	0,00
Os percentuais informados na planilha de BDI da licitante devem estar em conformidade com o enquadramento tributário da empresa. As alíquotas informadas são declaratórias por parte da empresa licitante.

F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a

JUSTIÇA FEDERAL
862
a
i
r
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
o
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# ANEXO A11 - PLACA DE OBRA PÚBLICA (modelo)
REFORMA PARCIAL DO IMÓVEL PARA A REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ / RJ – Continuação da obra

RUA INÁCIO MARINS COUTINHO Nº 47 / 9º ANDAR, CENTRO, ITABORAÍ - RJ

A Contratada deverá, precedendo ao início dos serviços, fornecer e instalar, em local determinado pela fiscalização, 01 (uma) placa de serviços, de acordo com modelo abaixo, atendendo às exigências do CREA- RJ e da Prefeitura Municipal.

# MODELO

1,2 m

2,0 m

ANEXO A11 – PLACA DE OBRAS	Página 1 de 1

JFRJSEC202400120A

863
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Contratante: / Seção Judiciária do Rio de Janeiro
ANEXO A12 - CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO (VALORES SJRJ) / JFRJ-EOF-2024/ - REFORMA PARCIAL DO IMÓVEL PARA A REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE / ITABORAÍ / RJ - Continuação da obra / RUA INÁCIO MARINS COUTINHO, Nº 47 - 9º ANDAR - CENTRO - ITABORAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		M E D I Ç Õ E S
		1ª	2ª	3ª
1 - Serviços Preliminares e Complementares	R$ 14.522,92	R$ 3.630,73	R$ 4.356,87	R$ 6.535,32
	100,00%	25,00%	30,00%	45,00%
2 - Arquitetura e Seviços Civis	R$ 175.716,95	R$ 26.357,54	R$ 87.858,47	R$ 61.500,94
	100,00%	15,00%	50,00%	35,00%
3 - Instalações Hidrossanitárias	R$ 601,55	R$ 601,55	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
4 - Instalações Elétricas e Eletrônica (LOG + TEL + CFTV)	R$ 337.925,07	R$ 16.896,25	R$ 118.273,77	R$ 202.755,05
	100,00%	5,00%	35,00%	60,00%
5 - Instalações Mecânicas de Ar Condicionado e Exaustão	R$ 71.259,09	R$ 24.940,68	R$ 35.629,54	R$ 10.688,87
	100,00%	35,00%	50,00%	15,00%
6 - Instalações de Combate à Incêndio	R$ 5.037,25	R$ 251,86	R$ 503,72	R$ 4.281,67
	100,00%	5,00%	10,00%	85,00%
07 - Desenhos As Built	R$ 3.926,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.926,76
	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
08 - Administração local da obra	R$ 37.940,05	R$ 4.527,87	R$ 15.364,57	R$ 18.047,61
	100,00%	11,93%	40,50%	47,57%
TOTAL DAS MEDIÇÕES / TOTAL		R$ 77.206,48	R$ 261.986,94	R$ 307.736,22
		R$ 646.929,64

Assinado com senha por CLAUDIA IANNACCA PINTO DA SILVA - 04/10/2024 às 17:30:54, MOEMA GOUVEIA VIANA MACHADO FONSECA - 04/10/2024 às 17:36:53, MARIA LUIZA ALVES DE
JFRJSEC202400120A

864
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202400120A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
TOTAL DA OBRA	R$ 0,00
TOTAL DA OBRA SEM ADMINISTRAÇÃO	R$ 0,00

ANEXO A13 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (modelo) / REFORMA PARCIAL DE IMÓVEL PARA A REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ - Continuação da obra RUA INÁCIO MARINS COUTINHO, Nº 47 - CENTRO - ITABORAÍ - RJ
PLANILHA DE PREENCHIMENTO PARA AUXILIAR A ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA
		VALORES A SEREM PREENCHIDOS COM BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	NOTAS: / A VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ SOLICITAR À SJRJ A PLANILHA DO CRONOGRAMA COM AS FÓRMULAS / QUANTO A ENTREGA DO CRONOGRAMA NA LICITAÇÃO, NÃO HÁ A NECESSIDADE DESTA PLANILHA ESTAR EM ANEXO. / CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELA VENCEDORA DA LICITAÇÃO
1 - Serviços Preliminares e Complementares	A	R$ 0,00
2 - Arquitetura e Seviços Civis	B	R$ 0,00
3 - Instalações Hidrossanitárias	C	R$ 0,00
4 - Instalações Elétricas e Eletrônicas / (LOG + TEL + CFTV)	D	R$ 0,00
5 - Instalações Mecânicas de Ar Condicionado e Exaustão	E	R$ 0,00
6 - Instalações de Combate à Incêndio	F	R$ 0,00
7 - Desenhos As Built	G	R$ 0,00
8 - Administração local da obra	H	R$ 0,00

865
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202400120A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

Contratante: Contratada: LOGOTIPO DA CONTRATADA / Seção Judiciária do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO / JFRJ-EOF-2024/ - REFORMA DO IMÓVEL PARA A REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ - / Continuação da obra / RUA INÁCIO MARINS COUTINHO, Nº. 47, CENTRO, ITABORAÍ, RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		M E D I Ç Õ E S
		1ª	2ª	3ª
1 - Serviços Preliminares e Complementares	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	25,00%	30,00%	45,00%
2 - Arquitetura e Seviços Civis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	15,00%	50,00%	35,00%
3 - Instalações Hidrossanitárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
4 - Instalações Elétricas e Eletrônica (LOG + TEL + CFTV)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	5,00%	35,00%	60,00%
5 - Instalações Mecânicas deAr Condicionado e Exaustão	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	35,00%	50,00%	15,00%
6 - Instalações de Combate à Incêndio	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	5,00%	10,00%	85,00%
07 - Desenhos As Built	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
08 - Administração local da obra	R$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL DAS MEDIÇÕES		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL		R$ 0,00

866
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJSEC202400120A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO - CRITÉRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			M E D I Ç Õ E S
			1ª	2ª	3ª
1 - Serviços Preliminares e Complementares		A	A1 / (A1 = %A1 x A)	A2 / (A2 = %A2 x A)	A3 / (A3 = %A3 x A)
		100,00%	25,00%	30,00%	45,00%
		B	B1	B2	B3
2 - Arquitetura e Seviços Civis			(B1 = %B1 x B)	(B2 = %B2 x B)	(B3 = %B3 x B)
		100,00%	15,00%	50,00%	35,00%
		C	C1	C2	C3
3 - Instalações Hidrossanitárias			(C1 = %C1 x C)	(C2 = %C2 x C)	(C3 = %C3 x C)
		140,00%	100,00%	15,00%	25,00%
4 - Instalações Elétricas e Eletrônica (LOG + TEL + CFTV)		D	D1 / (D1 = %D1 x D)	D2 / (D2 = %D2 x D)	D3 / (D3 = %D3 x D)
		100,00%	5,00%	35,00%	60,00%
5 - Instalações Mecânicas deAr Condicionado e Exaustão		E	E1 / (E1 = %E1 x E)	E2 / (E2 = %E2 x E)	E3 / (E3 = %E3 x E)
		100,00%	35,00%	50,00%	15,00%
		F	F1	F2	F3
6 - Instalações de Combate à Incêndio			(F1 = %F1 x F)	(F2 = %F2 x F)	(F3 = %F3 x F)
		100,00%	5,00%	10,00%	85,00%
		G	G1	G2	G3
07 - Desenhos As Built			(G1 = %G1 x G)	(G2 = %G2 x G)	(G3 = %G3 x G)
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		H	H1	H2	H3
			(H1 = %H1 x H)	(H2 = %H2 x K)	(H3 = %H3 x H)
08 - Administração local da obra		100,00%	%H1 / %H1 = (A1+B1+C1+D1+E1+ F1+G1)*100	%H2 / %H2 = (A2+B2+C2+D2+E2+ F2+G2)*100	%H3 / %H3 = (A3+B3+C3+D3+E3 / +F3+G3) *100
			(T - H)	(T - H)	(T - H)

TOTAL DAS MEDIÇÕES			M1 / (M1=A1+B1+C1+D1+	M2 / (M2=A2+B2+C2+D2+	M3 / (M3=A3+B3+C3+D3+
			E1+F1+G1+H1)	E2+F2+G2+H2)	E3+F3+G3+H3)
TOTAL			T / (M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8)
NOTAS: / As fórmulas dos campos deverão ser arredondados com 02 casas decimais / Os valores percentuias (%A1 a %A4) até (%G1 a %G4) serão fornecidos pela Contratante / Os valores (A a H) serão transferidos da planilha "PLANILHA DE PREENCHIMENTO PARA AUXILIAR A ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA ", que deverá ser preenchida pela Contratada
A, B, C, D , E, F, G, H			São valores, em reais, extraídos dos totais referente aos itens da planilha licitada
A1, B1, C1, D1,	a	A4, B4, C4, D4,	São os valores, em reais, dos itens da planilha a serem medidos na 1a. Medição e assim em diante até a
E1, F1, G1, H1		E4, F4, G4, H4	4a. Medição
%A1, %B1, %C1, / %D1, %E1, %F1, / %G1, %H1,	a	%A4, %B4, %C4, / %D4, %E4, %F4, / %G4, %H4	São os valores, em percentual, dos itens da planilha a serem medidos na 1a. Medição e assim em diante até a 8a. Medição
T			É o valor total, em reais, da obra
H			É o valor total, em reais, do item administração
H1	a	H4	São os valores, em reais, da Administração Local para cada medição correspondente.
%H1	a	%H4	São os valores, em percentual, da Administração Local referente à medição correspondente.
M1	a	M4	São os valores totais, em reais, das medições correspondentes

ANEXO A14 - PLANILHA DE MEDIÇÃO (modelo)
867
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

REFORMA PARCIAL DO IMÓVEL PARA A REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ / RJ - Continuação da obra

Rua Inácio Marins Coutinho, nº 47 / 9º andar - Centro - Itaboraí - RJ

Contratante:	Contratada:

LOGOTIPO DA CONTRATADA

Seção Judiciária do Rio de Janeiro

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Período: Realização:
JFRJ-EOF-2024/	- REFORMA DE IMÓVEL PARA REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ

1ª MEDIÇÃO

ACUMULADO ATUAL

SALDO A REALIZAR

1ª MEDIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

UN	QUANT

CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)

P. UNIT.

P. TOTAL

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Quant.

Valor

VALOR TOTAL
MÃO DE OBRA
MATERIAL + EQUIP
MÃO DE OBRA
MATERIAL + EQUIP

"ITEM" "TÍTULO DO ANEXO"

"n"

"n"

"Descrição do Serviço" "Descrição do Serviço"
unid. da med unid. da med

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
"ITEM" "TÍTULO DO ANEXO"
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

"n"

"n"

"Descrição do Serviço" "Descrição do Serviço"

TOTAL GERAL
unid. da med unid. da med

compensação de aproximação

0,00

0,00
JFRJSEC202400120A

SUBTOTAL
RESUMO
0,00
0,00

MEDIÇÃO
0,00

MÃO DE OBRA	0,00
MATERIAL + EQUIPAMENTO	0,00
	0,00

1 / 1

Assinado com senha por CLAUDIA IANNACCA PINTO DA SILVA - 04/10/2024 às 17:30:58. Documento Nº: 4185155.37050806-334 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4185155.37050806-334
F
e
d
e
r
a
l
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
J
u
s
t
i
ç
a

JUSTIÇA FEDERAL
868
a
i
r
á
i
c
i
d
u
e
d
o
i
R
o
d
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# ANEXO A15 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (modelo)

REFORMA PARCIAL DO IMÓVEL PARA A REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ / RJ – Continuação da obra

Rua Inácio Marins Coutinho, nº 47 / 9º andar – Centro - Itaboraí - RJ

Relatório Fotográfico	Medição: 01	LOCALIDADE

FOTO
Foto 1

Item 1.1.1 – descrição resumida do item

Página 1 de 1
JFRJSEC202400120A

F
e
d
JFRJSEC202400120A
i
ç
a

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
7
a
i
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
o
d
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO
REFORMA PARCIAL DO IMÓVEL PARA A REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ / RJ - Continuação da obra (Lei nº 14.133/2021).
2 - EVENTO DE RISCO
NÃO CONTRATAÇÃO
3 - RISCO
	A REFORMA NÃO SER EXECUTADA
3 - ANÁLISE DE RISCOS
POLÍTICA DE RISCO		QUALITATIVA		CRITICIDADE DO RISCO / (Preenchimento automático)	PRIORIZAÇÃO DA DEMANDA / (Preenchimento / automático)	DANO DO RISCO / (Consequência do Risco)	AÇÃO PREVENTIVA / (indicação de uma ação alternativa a ser tomada para diminuir o efeito da ocorrência do risco )
CATEGORIZAÇÃO DO RISCO - / Qual categoria será atingida pelo risco / 3 (ALTA: OPERACIONAL) / 2 (MÉDIA: CONFORMIDADE; ESTRATÉGICO) / 1 (BAIXA: COMUNICAÇÃO)	MATERIALIDADE DO OBJETO / 3 (ALTA: ≥ 50% do Orçamento Proposto pela Unidade) / 2 (MÉDIA: ≥ 20% < 50% do Orçamento proposto pela Unidade) / 1 (BAIXA: < 20% do Orçamento Proposto da Unidade)	IMPACTO (correr o risco) / 3 (Alta: Irrecuperável) / 2 (Média:Recuperável) / 1 (Baixa: Insignificante)	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO / 3 (Alta: Muito Provável) / 2 (Média: Provável) / 1 (Baixa: Improvável)	ALTO (9 a 6) / MÉDIO (4 a 3) / BAIXO (2 a 1)	INADIÁVEL (RISCO: ALTO) IMPORTANTE (RISCO: MÉDIO) ADIÁVEL (RISCO: BAIXO)
2	1	2	1	MÉDIO	IMPORTANTE	O IMÓVEL NÃO PODERÁ SER REFORMADO, PORTANTO A SUBSEÇÃO NÃO PODERÁ FUNCIONAR NESSE LOCAL	NÃO HÁ

Assinado com senha por SONIA VALERIA SILVA MOREIRA - 02/08/2024 às 17:51:18.
Documento Nº: 4185155.36593821-4078 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4185155.36593821-4078

JFRJETP202400157A

PODER JUDICIÁRIO
627
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-ETP-2024/00157

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2024.

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 217/2024
Objeto: REFORMA PARCIAL DO IMÓVEL PARA A REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO / JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ / RJ - Continuação da obra (Lei nº 14.133/2021).
02. Descrição da Necessidade da Contratação
A necessidade da continuidade da reforma se justifica para adequar o imóvel alugado no final do exercício de 2022 pela JFRJ, com vistas à reinstalação da sede da Subseção Judiciária de Itaboraí que ora está funcionando, provisoriamente, no município de Niterói. A reforma foi iniciada através de contratação no processo JFRJ-EOF-2023/288, porém, foi rescindido, unilateralmente, em decorrência da interrupção da execução da reforma pela Contratada, conforme decisão contida no despacho JFRJ-DES-2024/17268 da Direção do Foro. Faz-se necessária a retomada das obras para adequação do imóvel ao uso pela referida Subseção. A reforma visa adequar o imóvel ao programa de necessidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e ao desempenho das atividades jurisdicionais, com vistas à promoção: da segurança dos magistrados, dos servidores, do público e do patrimônio; do conforto ambiental, térmico, acústico e lumínico da edificação; do atendimento à legislação de acessibilidade e da sustentabilidade no uso da edificação.

03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos
Requisitos Técnicos		Justificativa
Empresa de engenharia para execução de serviços de reforma de edificação, conforme quantitativos previstos nos projetos		Atingir o objetivo da contratação com e c o n o m i c i d a d e , eficiência e eficácia
Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU / CFT		Atender à exigência do CREA/CAU/CFT
Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional comprovando a realização de obras ou serviços com as mesmas características do objeto a ser contratado		Garantir da obra	a	qualidade
Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de certidão de acervo técnico expedida pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos		Garantir da obra	a	qualidade

	Classif. documental		00.01.01.01

PODER JUDICIÁRIO
628
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

Observações:
Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo
Requisitos Normativos	Identific ação do Normati vo
Os serviços deverão ser realizados utilizando-se as boas práticas de engenharia vigentes, enquadrando-se dentro dos preceitos normativos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e outras legislações vigentes	N B R / (Normas Brasileira s)
Observações:

04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP / Critérios de Dimensionamento:
As quantidades de cada item têm como base o projeto, bem como o levantamento realizado no imóvel a ser reformado.
4.1.2 Quantidades:
As quantidades estão detalhadas em planilha orçamentária que integra o Termo de Referência (Anexo 03).

05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal): Não houve / Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado: Não houve
06. Descrição da Solução
O projeto foi desenvolvido observando a área do pavimento locado pela SJRJ e o programa de necessidades, considerando o processo eletrônico e o teletrabalho. / A presente contratação contempla, resumidamente, a adaptação do imóvel em: / Pintura geral de todo o andar; / Instalação de sanitário PCD; / Instalação de CFTV; / Instalação de infraestrutura de elétrica, lógica, telefonia e refrigeração; / Instalação de divisórias;

### 2
JFRJETP202400157A

PODER JUDICIÁRIO
629
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

A reforma se dará em conformidade com o previsto no projeto básico, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e cronograma físico- financeiro.
6.1 Ciclo de Vida: Mais de 3 anos
6.1.1 Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo
Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não
Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não
Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não
07. Demonstrativos dos Resultados Esperados
Haverá ganho direto para os jurisdicionados do município de Itaboraí, com melhor atendimento, evitando deslocamentos excessivos e garantindo a efetividade do serviço da Justiça Federal, promovendo justiça e equidade social. No âmbito do princípio do desenvolvimento nacional sustentável, há um melhor aproveitamento de recursos humanos e materiais, logística mais eficiente agregando benefícios à população e ao meio ambiente e aprimoramento da governança pública com foco na entrega efetiva de serviços ao cidadão. / Com isso, almeja-se atingir a diretriz principal do desenvolvimento nacional sustentável no tocante à qualidade de vida da população, com redução das desigualdades sociais e regionais, e as seguintes diretrizes específicas: institucional, social e ambiental.
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
O parcelamento da solução não é recomendável, a fim de que o gerenciamento da obra permaneça sempre a cargo de um único contratado, resultando em um maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração e concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados em uma única pessoa jurídica. Ressalte-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da obra. Assim, para execução de obras de reforma de edifícios, não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para garantir a responsabilidade técnica dos serviços e o cumprimento do cronograma. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por empresas do mesmo ramo de atividade. Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração e por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não
10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

### 3
JFRJETP202400157A

PODER JUDICIÁRIO
630
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.
11. Critérios de Sustentabilidade
A Contratada deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, como utilização de equipamentos e materiais que reduzam o impacto ambiental. / Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, como redução do consumo de energia e de água.
12. Impactos Ambientais
Geração de resíduos sólidos comuns à obra de construção civil, com previsão de descartes de resíduos, utilizando formulário do INEA (MTR – Movimentação de Transporte de Resíduos).
13. Contratação Anterior/Processo Administrativo
JFRJ-EOF-2023/288 - REFORMA DE IMÓVEL PARA REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO / JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ (Lei nº 14.133/2021) - Processo em que foi iniciada a obra de reforma do imóvel, paralisada pela Contratada em abril de 2024.
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução, ora descrita, apresenta-se como tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.

## De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

SONIA VALERIA SILVA MOREIRA
Coordenadora da CPEO

### 4
JFRJETP202400157A

PODER JUDICIÁRIO

1245
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

#### PARECER SIGA Nº JFRJ-PAR-2024/03243

Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2024/00120, 02/08/24 - JFRJ.
Assunto: Licitação

Senhora Diretora da Secretaria Geral,

Trata-se de procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147
/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada em Engenharia e/ou Arquitetura, para continuar a execução da Reforma de imóvel para reinstalação da Subseção Judiciária de Itaboraí, em consonância com as justificativas, conforme Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-ETP-2024/00139, substituído pelo Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-ETP-2024/00157,
Formulário de Análise de Risco para o Planejamento da Contratação (02/08/2024) e Termo de Referência (28/08/24), substituído pelo Termo de Referência (04/10/24), elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura.

Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade e registrado o código identificador ID-217, conforme consignado no Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-ETP-2024/00157.

O Formulário de Análise de Risco para o Planejamento da Contratação ( 02/08/2024) indica como Evento de Risco “NÃO CONTRATAÇÃO”, com o consequente risco de “A REFORMA NÃO SER EXECUTADA”, e como respectivo dano “O IMÓVEL NÃO PODERÁ SER REFORMADO, PORTANTO A SUBSEÇÃO NÃO PODERÁ
FUNCIONAR NESSE LOCAL”, com nível de risco MÉDIO e priorização da demanda como “IMPORTANTE”.

Com relação aos ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-
ETP-2024/00157, destacamos:

1. Identificadores e Objeto

ID da Programação: 217/2024
JFRJPAR202403243A

Objeto: REFORMA PARCIAL DO IMÓVEL PARA A REINSTALAÇÃO DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ / RJ - Continuação da obra (Lei nº 14.133/2021).

02. Descrição da Necessidade da Contratação

A necessidade da continuidade da reforma se justifica para adequar o imóvel alugado no final do exercício de 2022 pela JFRJ, com vistas à reinstalação da sede da Subseção Judiciária de Itaboraí que ora está
30.01.01.03
Classif. documental

PODER JUDICIÁRIO

1246
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

funcionando, provisoriamente, no município de Niterói. A reforma foi iniciada através de contratação no processo JFRJ-EOF-2023/288, porém, foi rescindido, unilateralmente, em decorrência da interrupção da execução da reforma pela Contratada, conforme decisão contida no despacho JFRJ- DES-2024/17268 da Direção do Foro. Faz-se necessária a retomada das obras para adequação do imóvel ao uso pela referida Subseção. A reforma visa adequar o imóvel ao programa de necessidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e ao desempenho das atividades jurisdicionais, com vistas à promoção: da segurança dos magistrados, dos servidores, do público e do patrimônio; do conforto ambiental, térmico, acústico e lumínico da edificação; do atendimento à legislação de acessibilidade e da sustentabilidade no uso da edificação.

[...]

04. Estimativa das Quantidades para a Contratação

  1. Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP

    1. Critérios de Dimensionamento:

As quantidades de cada item têm como base o projeto, bem como o levantamento realizado no imóvel a ser reformado.

    1. Quantidades:

As quantidades estão detalhadas em planilha orçamentária que integra o Termo de Referência (Anexo 03).

[...]

Descrição da Solução

O projeto foi desenvolvido observando a área do pavimento locado pela SJRJ e o programa de necessidades, considerando o processo eletrônico e o teletrabalho.

A presente contratação contempla, resumidamente, a adaptação do imóvel em:

Pintura geral de todo o andar;

Instalação de sanitário PCD;

Instalação de CFTV;
JFRJPAR202403243A

Instalação de infraestrutura de elétrica, lógica, telefonia e refrigeração;

Instalação de divisórias;

A reforma se dará em conformidade com o previsto no projeto básico, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro.

PODER JUDICIÁRIO

1247
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

  1. Ciclo de Vida: Mais de 3 anos

    1. Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Não

Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não

Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não

Demonstrativos dos Resultados Esperados

Haverá ganho direto para os jurisdicionados do município de Itaboraí, com melhor atendimento, evitando deslocamentos excessivos e garantindo a efetividade do serviço da Justiça Federal, promovendo justiça e equidade social. No âmbito do princípio do desenvolvimento nacional sustentável, há um melhor aproveitamento de recursos humanos e materiais, logística mais eficiente agregando benefícios à população e ao meio ambiente e aprimoramento da governança pública com foco na entrega efetiva de serviços ao cidadão.

Com isso, almeja-se atingir a diretriz principal do desenvolvimento nacional sustentável no tocante à qualidade de vida da população, com redução das desigualdades sociais e regionais, e as seguintes diretrizes específicas: institucional, social e ambiental.

Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação

O parcelamento da solução não é recomendável, a fim de que o gerenciamento da obra permaneça sempre a cargo de um único contratado, resultando em um maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração e concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados em uma única pessoa jurídica. Ressalte- se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da obra. Assim, para execução de obras de reforma de edifícios, não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para garantir a responsabilidade técnica dos serviços e o cumprimento do cronograma. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por empresas do mesmo ramo de atividade. Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração e por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

JFRJPAR202403243A

Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato

9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não

PODER JUDICIÁRIO

1248
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

1. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.
2. Critérios de Sustentabilidade

A Contratada deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, como utilização de equipamentos e materiais que reduzam o impacto ambiental.

Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, como redução do consumo de energia e de água.

Impactos Ambientais

Geração de resíduos sólidos comuns à obra de construção civil, com previsão de descartes de resíduos, utilizando formulário do INEA (MTR – Movimentação de Transporte de Resíduos).

Contratação Anterior/Processo Administrativo

JFRJ-EOF-2023/288 - REFORMA DE IMÓVEL PARA REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ (Lei nº 14.133/2021) -
Processo em que foi iniciada a obra de reforma do imóvel, paralisada pela Contratada em abril de 2024.

Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução, ora descrita, apresenta-se como tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.

O presente dossiê, inicialmente instruído com o Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-ETP-2024/00139, com o Formulário de
Análise de Risco para o Planejamento da Contratação (02/08/2024) e com a 1ª (primeira) versão do Termo de Referência (28/08/24), foi submetido à Coordenadoria de Planejamento/Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, tendo o Assistente IV se manifestado pela existência de disponibilidade orçamentária, nos seguintes termos (Despacho SIGA nº JFRJ-DES-2024/31937):

De ordem, informo que há dotação orçamentária e comunico o recebimento na data de 28/08/2024 do acréscimo orçamentário realizado nesse objeto por meio de troca de PO no valor de R$ 135.000,00 .
JFRJPAR202403243A

Dessa forma, sugiro o prosseguimento.

Segue a classificação orçamentária para análise da SEACO: PO: 2019z - Recuperação de Ativos da União
PTRES: 228101

PODER JUDICIÁRIO

1249
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

ND: 44.90.51.91

A Supervisora da Seção de Orientação e Conformidade Contábil informou que “a classificação indicada pela SOF, no JFRJ-DES-2024/31937, encontra-se adequada” (Despacho SIGA nº JFRJ-DES-2024/32027).

Em seguida, o presente dossiê foi instruído com as minutas de EDITAL ( 30/08/2024) e de CONTRATO (02/09/2024).

Por intermédio do Despacho SIGA nº JFRJ-DES-2024/32831, a Diretora desta Subsecretaria solicitou os seguintes ajustes:

Preliminarmente, à Subsecretaria de Infraestrutura para os seguintes ajustes:

- Estudos Técnicos Preliminares:

Item nº 1 - Proceder à abertura de ID no PCA 2024, para fins de publicação no PNCP e ajuste do formulário;

- Termo de Referência:

Introdução, Item B - Proceder à abertura de ID no PCA 2024, para fins de publicação no PNCP e ajuste do item;

Capitulo I, Subitem nº 2.1 - Quanto à Empresa- no que tange aos atestados, esclarecer se os itens solicitados se referem a parcelas de valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação ou apresentar justificativas para a solicitação dos atestados em face da relevância dos referidos serviços;

Capitulo I, Subitem nº 2.2 - Considerando o valor estimado da licitação (R$ 646.929,64), bem como que foram utilizados como parâmetros para verificação da exequibilidade os itens 4.114 (R$ 27.535,56), 4.81 (R$ 23.806,99) e 4.30 (R$ 20.640,62) - apresentar justificativas para a análise quanto à exequibilidade ser baseada nos referidos itens;

Capítulo I, Subitem nº 2.3 - Alterar a seguinte passagem para (vide trecho sublinhado) "A vistoria deverá ser agendada pelo telefone (21) 3218-9639 ou (21) 3218-9057, de segunda a sexta-feira, no horário de 12 às 17h, junto à Subsecretaria de Infraestrutura - SIE, da Justiça Federal de 1º Grau

– Seção Judiciária do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante Barroso n° 78, 9º andar, Rio de Janeiro – RJ.";

Capítulo I, Subitem nº 2.3 - Alterar a seguinte passagem para (vide trecho sublinhado) "Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio do Pregoeiro, sob a forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado;
JFRJPAR202403243A

Capítulo I, Subitem nº 2.3 - Incluir o parágrafo "Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.";

PODER JUDICIÁRIO

1250
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

- Capítulo I, Subitem nº 2.3 - Incluir o parágrafo "O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação";

Capítulo I, Subitem nº 2.5 - Ajustar a redação do seguinte parágrafo (vide trecho sublinhado) "Na composição poderão ter subitens de serviços, desde que sejam estratificados os materiais, os equipamentos e a mão de obra, conforme apresentado anteriormente.";

Capítulo II, Subitem nº 3.1 - excluir a menção ao Responsável Técnico de segurança do trabalho, considerando que não foi exigido no item relacionado á qualificação técnica (2.1);

Capítulo II, Subitem nº 3.14 - considerando o Anexo 12- Cronograma Físico/Financeiro – JFRJ - retificar o respectivo termo citado no texto "Os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, ainda que intermediários, são considerados como marcos contratuais e seus descumprimentos ensejarão a análise quanto à aplicação de penalidades tendo como base o Cronograma de Etapas de Execução conforme Anexo 12."

Capítulo II, Subitem nº 5.2 - Incluir o parágrafo " Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.";

Anexo A01.01, Subitem nº 1.2 - Substituir a menção ao Anexo 10 por "Anexo 11";

- Anexo A01.02, Subitens nº 2.11.1, nº 2.11.2, nº 2.11.7, nº 2.11.8, nº
2.12.2 e nº 2.12.6 - Justificar a indicação de marca ou incluir a expressão "ou similar";

Anexo A01.04 - Remunerar o Subitem nº 4.3.104 para "4.104" tanto no sumário como no texto;

Anexo A01.04 - Remunerar o Subitem nº 4.3.115 para "4.115" tanto no sumário como no texto;

Anexo A01.05 - Remunerar o Subitem nº 5.3.4.3 para "5.3.4.2" - no sumário;

Anexo A01.05 - item 5.2 – ESCOPO DE FORNECIMENTO - adequar a seguinte redação de forma a dar mais clareza ao texto: "CLIMATIZAÇÃO DAS ÁREAS DE GABINETES, SETORES DE SECRETARIA E APOIO NO 6º PAVIMENTO TIPO (9º PAVIMENTO) DO PRÉDIO EM QUESTÃO
JFRJPAR202403243A
considerando:";

Anexo A01.06 - Regularizar a assinatura da servidora MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO;

PODER JUDICIÁRIO

1251
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

ANEXO A01.07 – AS BUILT - verificar a pertinência da inclusão de redação , conforme a seguir:

A Contratada deverá apresentar versão completa dos projetos “As Built” em até 30 dias antes do prazo final de execução da obra, para permitir a devida análise pela Contratante, objetivando a entrega final no prazo contratual.

Anexo A01.08 - Ajustar a passagem "conforme Anexo A01.01 - item 1.10" para "conforme Anexo A01.01 - item 1.6";

Anexo 3 - Regularizar a assinatura dos servidores MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO, RAFAEL DOS SANTOS ROQUE e GABRIEL MARENDAZ COELHO SOARES;

Anexo A13 - Cronograma Físico/Financeiro– modelo e critérios (com percentuais pré-fixados) - renomear o nome do arquivo PDF (consta em duplicidade Anexo 12);

Após, retorne o dossiê para continuidade da análise.

Em resposta à solicitação de ajustes desta Subsecretaria, houve a juntada dos seguintes documentos:

Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-ETP- 2024/00157;

2ª versão do Termo de Referência (04/10/24);

Formulário de DESIGNAÇÃO DE GESTOR/FISCAL DE CONTRATOS Nº JFRJ-FOR-2024/11245;

Relato sobre o atendimento às solicitações desta Subsecretaria (Despacho SIGA nº JFRJ-DES-2024/36787.

Sendo assim, houve o retorno do dossiê para continuidade da análise.

Feito esse relato, impende consignar que subsiste a necessidade de regularização da assinatura da servidora CLAUDIA IANNACCA PINTO DA SILVA nos Anexos 3 e 5 do Termo de Referência.

Ademais, cabe mencionar que foram apresentadas no DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2024/36787 da SIE as justificativas para a análise quanto à exequibilidade ser baseada nos itens listados no Capitulo I, Subitem nº 2.2. Entretanto, cabe a seguinte ressalva : embora haja menção de que foi inserido, no Termo de Referência, o parágrafo explicativo ,isso não ocorreu. Contudo, tal fato não trouxe prejuízos ao prosseguimento da licitação, haja vista que a justificativa consta do dossiê:
JFRJPAR202403243A

Levando-se em consideração os serviços relevantes de instalações da planilha orçamentária e por serem parcelas de maiores valores, obtidos pela curva ABC, informa-se que a análise será baseada nas comprovações apresentadas, pelas licitantes, sobre os seguintes itens:

PODER JUDICIÁRIO

1252
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

No que tange às minutas de EDITAL e de CONTRATO, cumpre informar que atendem aos dispositivos legais em vigor, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846
/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e Decretos nº 3.555/2000, nº 10.024/2019 e nº 11.462/2023, cabendo, contudo, as seguintes adequações:

#### EDITAL

Subitem 8.1.1.g - Considerando os termos do Subitem nº 2.1 do Termo de Referência, Nota 2, relativa aos atestados técnicos do profissionais, alterar a redação para (vide passagem sublinhada): “Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovado(s) pelo CREA ou CAU ou CRT ou CFT, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional (is) responsável(is) técnico(s), dos mesmos serviços citados na alínea “f” acima (apenas para os responsáveis técnicos das áreas ELÉTRICA e MECÂNICA)”.

Subitem 8.1.1.i - Alterar a redação para (vide passagem sublinhada): Atestado de Visita Obrigatória ou Declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades inerentes à obra do referido objeto, principalmente, das instalações não finalizadas pela contratada anterior, conforme item 2.3 do Anexo I (Termo de Referência)”;

Subitem 8.1.1, Nota 2 - Alterar a redação para (vide passagem sublinhada): Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço, cada qual acompanhado (a) da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário). Caso o atestado a ser apresentado tenha sido emitido, exclusivamente, pela própria JFRJ poderá ser dispensada a apresentação da CAT. ”

Incluir a obrigatoriedade de consulta prévia ao Cadin para a celebração e contrato e aditamentos, nos termos dos artigos 6º e 6º-A da Lei nº 10.520/2002.

CONTRATO

Ementa - Ajustar o objeto contratual para “REFORMA DE IMÓVEL PARA REINSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ;

Subitem nº 2.2 – Alterar a redação da parte inicial para “O prazo de execução dos serviços é de 03 (três) meses...”.
JFRJPAR202403243A

Incluir a obrigatoriedade de consulta prévia ao Cadin para a celebração e contrato e aditamentos, nos termos dos artigos 6º e 6º-A da Lei nº 10.520/2002.

PODER JUDICIÁRIO

1253
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

Registre-se que a presente contratação consta do Plano de Contratações Anual da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no exercício de 2024, sob o número ID-217, no valor estimado de R$ 646.930,00 (seiscentos e quarenta e seis mil e novecentos e trinta reais), cabendo verificar, oportunamente, a necessidade de adequação do valor.

Em face do exposto, entendemos não haver óbice ao prosseguimento da SEC em pauta, com vistas ao início do devido torneio licitatório, após as adequações sugeridas neste parecer.

Por fim, ficam designados os servidores na forma abaixo elencada para a gestão e fiscalização do contrato a ser firmado nos presentes autos, em conformidade com o art. 117, da Lei 14.133/21 (JFRJ-FOR-2024/11245):

GESTOR - CONTRATO		Titularidade	Matrícula
Sonia Valeria Silva Moreira		Titular	11346
José Dimas da Cunha Viana		Suplente	18590
FISCAL TÉCNICO - CONTRATO	Área de Atuação	Titularidade	Matrícula
Cristiano Freire de Vilhena Carneiro	Arquitetura	Titular	18074
	/engenharia civil
Flavio Roitman		Suplente	18403
Moisés Pitangui Maia	Engenharia elétrica	Titular	12638

Claudio Magalhaes de Amaral		Suplente	12429

Glauber Maroto Ferreira	Engenharia eletrônica
Titular	18551
Marcello Doederlein Polito	Suplente	18574
Rafael dos Santos Roque	Engenharia mecânica

JFRJPAR202403243A
Titular	18565

1254
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Delson dos Santos	Suplente	14387
Gabriel Marendaz Coelho Soares Combate a incêndio	Titular	14135
Jorge Henrique Pezente	Suplente	13252
FISCAL ADMINISTRATIVO - CONTRATO
Portaria de Designação do Titular: JFRJ-PSG-2023/00005
Portaria de Designação do Suplente: JFRJ-PSG-2023/00005

#### E ficam designados os servidores abaixo indicados, no mínimo de 3 (três), para comporem a Comissão de Recebimento do objeto do contrato:

COMISSÃO DE RECEBIMENTO

Claudia Mesquita Rezende Rangel

Claudio Magalhaes de Amaral

Sonia Valeria Silva Moreira

Maria Luiza Alves de Aquino

Claudia Iannacca Pinto da Silva
JFRJPAR202403243A

José Dimas da Cunha Viana

Moema Gouveia Viana Machado Fonseca

Moisés Pitangui Maia

PODER JUDICIÁRIO

1255
F
e
d
e
r
a
l
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
J
u
s
t
i
ç
a
JUSTIÇA FEDERAL
á
i
c
i
d
u
J
o
a
J
e
d
o
i
R
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
a
i
r
o
d

Delson dos Santos

Jorge Henrique Pezente

Joseniro Gomes Campos

Gabriel Marendaz Coelho Soares

Glauber Maroto Ferreira

Cristiano Freire de Vilhena Carneiro

Flavio Roitman

Marcello Doederlein Polito

Rafael dos Santos Roque

Walter Luiz de Miranda Rodrigues É o Parecer.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2024.

CATIA MARIA SILVA DA COSTA SUPERVISORA
SEÇÃO DE VERIFICAÇÃO NORMATIVA

MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS ASSESSORA
ASSESSORIA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES
JFRJPAR202403243A

LUCIANA BARÃO RODRIGUES DIRETORA
SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

PODER JUDICIÁRIO

1256
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

#### DESPACHO SIGA Nº JFRJ-DES-2024/37399

Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2024/00120 , 02/08/24 - JFRJ.
Assunto: Licitação

Ratifico o Parecer SIGA nº JFRJ-PAR-2024/03243, da SEVNO/ACON
/Subsecretaria Jurídico-Administrativa e aprovo as justificativas, conforme Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-ETP-2024/00139, substituído pelo Formulário de ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº JFRJ-ETP-2024
/00157, Formulário de Análise de Risco para o Planejamento da Contratação (02/08/2024
) e Termo de Referência (28/08/24) elaborados pela Subsecretaria de Infraestrutura, e AUTORIZO o início de certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019, para contratação de empresa especializada em Engenharia e/ou Arquitetura, para continuar a execução da Reforma de imóvel para reinstalação da Subseção Judiciária de Itaboraí.

Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio os servidores autorizados por meio da PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.

À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, em
conformidade com o Parecer SIGA Nº JFRJ-PAR-2024/03243, da SEVNO/ACON
/Subsecretaria Jurídico-Administrativa, devendo ser solicitado à Subsecretaria de Infraestrutura a regularização da assinatura da servidora CLAUDIA IANNACCA PINTO DA SILVA nos Anexos 3 e 5 do Termo de Referência..

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2024.

LUCIENE DA CUNHA DAU DIRETORA
SECRETARIA GERAL
JFRJDES202437399A

30.01.01.03
Classif. documental