SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO ADITIVO Nº 13
# TERMO ADITIVO Nº 13 AO CONTRATO Nº 29/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, nº 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, estabelecida na Rua Henrique Cabral, nº 821, Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CNPJ n° 24.016.172/0001-11, representada neste ato pelo Sr. Fábio Izidoro de Souza, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº 28/2019, firmam o presente Termo, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/02, Lei nº 12.846/13, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e, sujeitas as partes a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 - Alteração do Termo de Referência, que passa a ter o texto do Anexo ao presente Aditamento, para fazer constar o novo endereço aa Subseção Judiciária de São Gonçalo, localizada na Rua Coronel Gomes Machado nº 1560 – Zé Garoto, a partir de 10 de Janeiro de 2025, sem ônus para ambas as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA– DA PUBLICAÇÃO:
2.1 - O presente Termo será publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato, de acordo com o que determina o Parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93, e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, consoante Portaria nº RJ-PGD-2010/00028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO:
3.1 - Continuam em vigor as demais cláusulas do Contrato e de seus aditamentos.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o Termo Aditivo nº 13.

Eduardo André Brandão de Brito Fernandes Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Fábio Izidoro de Souza
CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A.

# ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA ATUALIZADO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS IMÓVEIS DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subsecretaria de Infra Estrutura – SIE Coordenadoria de Manutenção – CMNT
Seção de Manutenção de Equipamentos Mecânicos - SEMEQ

ESPECIFICAÇÃO

1	OBJETO
Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção dos equipamentos e das instalações: / Elétricas e eletrônicas; / Quadros elétricos do sistema de força, iluminação e refrigeração e correlatos / Bombas de combate a incêndios e abastecimento. / Código SIASG – BR 162-7 CAT SERV

2	Prazos
Prazo de Vigência: 30 meses, podendo ser prorrogado na forma da lei 8.666/93, devendo a execução dos serviços ter início em até 15 (quinze) dias, contados a partir do primeiro dia útil após a emissão da Ordem de Serviço pela Contratante, que deverá ser expedida no prazo máximo de 10 dias a contar do primeiro dia útil seguinte ao da assinatura do Termo de Contrato.
3	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços serão prestados nos imóveis e dependências da Justiça Federal de 1ª Instância – Seção Judiciária do Rio de Janeiro – SJRJ, relacionados na Tabela 1.
Tabela 1 – Imóveis da SJRJ

Nº	Cidade	Endereços	Telefone	Contato	Área (m2)	Número de / pavimentos
1	Angra dos Reis	Rua José Watanabe, 55	(24) 2107-3026	Supervisor SESOP- AN	264	02
2	Barra do Piraí	R. José Alves Pimenta, nº 1091 – Matadouro	(24) 3211-3101	Supervisor do SESOP-BP	657	03
3	Campos dos Goytacazes	Praça São Salvador nº 62 – Centro	(22) 2726-8401	Supervisor da COAP-CA	1.339	04
4	Duque de Caxias	R Ailton da Costa, nº 115 – 25 de Agosto	(21) 3218-5027	Supervisor da COAP-DC	942	03
5	Itaperuna	Av. Presidente Dutra – 1172 – loja C – Bairro Presidente Costa e Silva	(22)3321-3301	Supervisor do SESOP-IP	878	02
6	Macaé	Rodovia RJ168 Km 04 – Virgem Santa	(22) 2123-3501	Supervisor do SESOP-MC	646	01
7	Magé	Rua Salma Repani nº 114 – Centro	(21) 3218-6501	Supervisor do SESOP-MA	678	02
8	Niterói I e II	R. Coronel Gomes Machado nº 75 – Centro	(21) 3218-6001	Coordenador da COAO-NI	2.124	06
		R. Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro nº / 604 - Centro			1800	14
9	Nova Friburgo	R. Hans Gaiser nº 26 – Centro	(22) 2102-3901	Coordenador da COAP-NF	928	02
10	Nova Iguaçu	Rua Oscar Soares	(21) 3218-5201	Coordenador da COAP-IG	1569	04
11	Petrópolis	Av. Koeller nº 167 – Centro	(24) 2103-3701	Coordenador da COAP-PE	911	02
12	Resende	Av. Rita Maria Ferreira da Rocha nº 1235	(24) 2108-3167	Coordenador da COAP-RE	768	03
13	Rio de Janeiro	Av. Rio Branco nº 243 - Anexos I e II – Centro	(21) 3218-8828 / / 3218-8829	Supervisores da SEMAE e SEMIN	18.262	An. I – 15 An. II – 14
		Av. Venezuela nº 134 - blocos A e B - Praça Mauá			24.013	Bl.A – 10 / Bl.B – 10
		Rua Equador nº 613 - Santo Cristo			5.075	01
		R. São Januário nº 433 - São Cristóvão			9.175	03
		Rua Almirante Barroso nº 78 - Centro			10.136	16
14	São Gonçalo	Rua Coronel Gomes Machado nº 1560 – Zé Garoto	---------	Supervisor SESOP-SG	2.048	06
15	São João de Meriti	Av. Presidente Lincoln nº 1090 - Vilar dos Teles	(21) 3218-5501	Coordenador da COAP-SJ	3.367	06

16	São Pedro da Aldeia	Rua 17 de Dezembro – Lote 4 A - Vila São Pedro	(22) 2621-5401	Supervisor do SESOP-SP	1.900	04
17	Teresópolis	Rua Francisco Sá nº 343 - Várzea	(21) 2152-3801	Supervisor do SESOP-TE	604	02
18	Três Rios	R. Barbosa de Andrade nº 201 – Centro	(24) 2251-8401	Supervisor do SESOP-TR	625	02
19	Volta Redonda	Rua Luiz da Fonseca Guimarães nº 199 – Aterrado	(24) 2107-3001	Coordenador da COAP-VR	384	02
		Rua José Fulgêncio de Carvalho Netto nº 38 – Aterrado			1.595	02
Área Total (m2):					90.688

4	OUTRAS PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL
4.1	Anexos A, B e C

VISTORIA PRÉVIA / CONSULTAS
5

As visitas prévias às edificações incluirão a análise das instalações e equipamentos e a compatibilidade com esta especificação técnica, e deverão ser realizadas, preferencialmente, por um dos Engenheiros Responsáveis Técnicos da licitante.
As empresas licitantes deverão contatar os supervisores/coordenadores indicados na Tabela 1, para agendarem os dias e horários das vistorias, que serão optativas em todas as localidades da SJRJ.
A falta da visita não poderá ser utilizada como alegação de desconhecimento das particularidades dos imóveis. As vistorias não serão obrigatórias, porém recomendadas, nas localidades da Tabela 1.
Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela CONTRATANTE, por intermédio do pregoeiro, sob forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
O ato de apresentação da proposta implicará na admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas por esta especificação técnica.
A licitante deverá computar, no valor global da sua proposta, as complementações e acessórios implícitos e necessários ao perfeito funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos, não cabendo pretensão de futura cobrança de “serviços extras” ou de alterações nas composições de preços unitários.
## DEVERÁ CONSTAR NA PROPOSTA O DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO BDI E DOS RESPECTIVOS PERCENTUAIS PRATICADOS PELA LICITANTE VENCEDORA.
OS TRIBUTOS IRPJ E CSLL NÃO DEVERÃO INTEGRAR O CÁLCULO DO BDI, NEM TAMPOUCO A PLANILHA DE CUSTO DIRETO.

CAPACIDADE OPERACIONAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE
6

  1. - As empresas licitantes deverão apresentar a documentação abaixo relacionada para serem consideradas habilitadas a participar da licitação. Os atestados deverão mencionar, claramente, as características dos serviços
de modo a deixar, sem margem de dúvidas, a similitude com o objeto da licitação. As parcelas mínimas exigidas poderão ser comprovadas por atestados distintos.
    1. Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA que comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitação.
    2. 01 (um) ou mais atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução de serviços, em que constem no mínimo as parcelas exigidas nos itens abaixo:
      1. Manutenção de subestações de média tensão com capacidade instalada mínima de 800 kVA (oitocentos quilovolts x amperes) em tensão primária máxima de 11,4 a 13,8 kVAC (treze mil e oitocentos volts) e tensão secundária mínima de 220/127 VAC (duzentos e vinte volts), em uma mesma edificação;
      2. Manutenção em instalações elétricas de comando e operação de motobombas de sistemas de combate a incêndio do tipo splinkers (chuveiro automático) e/ou rede de hidrantes e/ou sistema de abastecimento de água potável com no mínimo duas bombas de 15 CV de potência instaladas em uma mesma edificação.

    1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA, comprobatório(s) da execução de serviços, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), com complexidade similar ao objeto ora licitado, a que abaixo se refere:
      1. Manutenção de subestações de média tensão com capacidade instalada mínima de 800 kVA (oitocentos quilovolts x amperes) em tensão primária máxima de 11,4 a 13,8 kVAC (treze mil e oitocentos volts) e tensão secundária mínima de 220/127 VAC (duzentos e vinte volts), em uma mesma edificação;
      2. Manutenção em instalações elétricas de comando e operação de motobombas de sistemas de combate a incêndio do tipo splinkers (chuveiro automático) e/ou rede de hidrantes e/ou sistema de abastecimento de água potável com no mínimo duas bombas de 15 CV de potência instaladas em uma mesma edificação.

NOTA 1: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto desta especificação.
NOTA 2 : O(s) profissional(is) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ao) constar da relação de profissionais no registro da empresa no CREA, e o seu vínculo deverá ser comprovado da seguinte forma:
ü No caso de ser sócio-proprietário da empresa: através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado no Órgão competente.
ü No caso de empregado da empresa: através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante.
ü No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços : através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado ente o profissional e a empresa licitante até a data da apresentação da documentação, juntamente com a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico da licitante.
ü Será considerada também atendida a comprovação deste vínculo se a licitante apresentar Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa licitante devidamente registrado ou carimbado pelo CREA Regional até a data da apresentação da documentação.

DISPOSIÇÕES GERAIS
7
  1. - Esta especificação visa estabelecer princípios mínimos de execução para os serviços, desenvolvendo uma metodologia para execução das atividades, garantindo-se um meio de aferir os resultados obtidos e assegurando um controle permanente de qualidade.
Considerando o disposto no Art. 6º, da Lei nº 8.666/93 e atualizações, incisos I e II, é vedado à CONTRATADA alegar o estado de obra nos casos de serviço de recuperação, nos casos em que esteja caracterizado o estado de manutenção e nos casos de recomposição acessória decorrente de serviços executados.
Os materiais empregados e os serviços executados deverão obedecer rigorosamente:
    1. às normas e especificações constantes deste caderno;
    2. às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);
    3. às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
    4. à portaria 3523/98 do Ministério da Saúde e resoluções;
    5. à portaria nº 2.296, de 23.07.97 – Práticas de Projetos de Construção e Manutenção;
    6. às resoluções nº 336/89 e nº 425/98 – CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia);
    7. aos regulamentos das empresas concessionárias de fornecimento de energia elétrica; às prescrições e recomendações dos fabricantes dos equipamentos;
    8. à Norma Reguladora Nº 10 (NR-10) – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
    9. à Norma Regulamentadora nº 05 (NR – 5) – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
A omissão da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à execução dos serviços.
Não será permitida a implantação de alojamento, a instalação de cantinas ou a preparação de refeições para os funcionários da CONTRATADA dentro das instalações da SJRJ.
Não será permitido que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso a qualquer local das instalações da SJRJ durante a semana, em horário fora do expediente normal de trabalho e nos fins de semana, ou ainda que um funcionário de uma localidade tenha acesso às instalações de outra localidade, sem prévio conhecimento e autorização da CONTRATANTE.
Serviços a serem realizados fora do horário normal de expediente devem ser previamente comunicados à CONTRATANTE, que poderá autorizar ou não a sua execução. Cabe ressaltar que o ônus decorrente destes serviços é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
Os materiais/peças retirados serão de inteira propriedade da CONTRATANTE. Aqueles dispensados por ela deverão ser descartados pela CONTRATADA, comprovando, quando for o caso, o cumprimento dos procedimentos de proteção ambiental requeridos.
As vias de acesso internas e externas não poderão ser bloqueadas por equipamentos, materiais, entulho/lixo, instalações ou assemelhados da CONTRATADA. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de equipamentos/dispositivos e/ou pela destruição ou danificação destes.
As normas de segurança constantes desta especificação não desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.
A CONTRATANTE não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades.
A CONTRATANTE admitirá subempreiteiros a serem previamente aprovados pela mesma, desde que não sejam para execução dos serviços objetos principais desta contratação, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovação implique qualquer aceitação de transferência de responsabilidade.
A CONTRATADA deverá apresentar previamente à CONTRATANTE comprovante de registro das empresas subempreiteiras e dos profissionais nos respectivos conselhos de classe das categorias, bem como os
correspondentes atestados de capacidade técnica destas empresas.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS Á EXECUÇÃO CONTRATUAL
8

  1. – Agendar, com a SEMIM através do telefone 3218-9641 (Engenheiros Carlos ou Moisés), no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, reunião inicial para discutir assuntos contratuais e apresentação dos responsáveis técnicos, preposto e fiscalização e
  2. – Apresentar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato , os registros das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART´S), considerando uma ART para cada especialidade constante do subitem 6.1.3, e comprovante do recolhimento da guia, bem como a indicação, em todo o período de vigência, de um preposto a fim de serem realizados contatos de pronto atendimento e para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, sempre que necessário. A cada ano deverá ser apresentada a guia de recolhimento correspondente ao próximo período, devidamente quitada.
  3. - Apresentar, no prazo máximo de 50 (cinquenta) dias corridos, a documentação autenticada, ou cópia simples acompanhada de documentação original exigida no item 11, para todos os profissionais que deverão obrigatoriamente atender ao contrato, incluídos os profissionais das empresas subcontratadas. Os novos contratados, durante a execução do contrato, deverão ter seus documentos previamente apresentados para fins de conferência da conformidade contratual, sendo que as cópias autenticadas ou cópia simples acompanhada de documentação original, deverão ser apresentadas junto à primeira Nota Fiscal subseqüente à contratação.
  4. - Elaborar e apresentar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura do contrato , os Planos de Manutenção e Inspeção com suas respectivas periodicidades, atendendo as exigências das normas NR 05, NR 06, NR 07, NR 09, NR 10 e outras normas regulamentadoras obrigatórias do Ministério do Trabalho, por localidade.
  5. - Apresentar, no caso de se tratar de empresa registrada no CREA de outra região que não a do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a cópia autenticada do registro no CREA-RJ, atendendo às exigências da Resolução nº 336 de 27 de outubro de 1989, art. 5, § 2º do CONFEA.
  6. - Assumir todas as instalações da SJRJ, objeto desta especificação, no estado em que elas se encontrarem na data da assinatura do contrato.
  7. - Apresentar a listagem de todas as ferramentas e instrumentos portáteis e permanentes, atendendo no mínimo às relações contidas no Anexo C desta especificação, necessários para a execução dos serviços a serem prestados nas localidades listadas na Tabela 1, não isentando a possibilidade de necessitar de outros equipamentos. Estes equipamentos e ferramentas deverão ser dimensionados considerando o quantitativo de funcionários e em conformidade com as qualificações técnicas, e deverão ser acondicionados em maletas individuais, que ficarão sob a responsabilidade da CONTRATADA, cabendo listá-las em caso de entrada e saída de pessoal nos diversos imóveis da SJRJ.
  8. – Fornecer e manter nas dependências da SJRJ, os equipamentos mecânicos e as ferramentas necessárias, inclusive os aparelhos de medição e teste, assim como todos materiais de consumo da Tabela nº2 e em quantidade suficiente para a execução de todos os serviços nos prazos estabelecidos.
Obs: Os equipamentos e ferramentas deverão ser retirados pela contrata no prazo de 15 dias após o término da vigência do contrato, sob pena de a contratante dar destinação ao referido material.
  1. - Executar os serviços de manutenção corretiva obedecendo à prioridade definida pela CONTRATANTE, ou de acordo com a programação previamente aprovada pela mesma, para cada caso específico.
  2. - Credenciar, junto à CONTRATANTE, funcionário do seu quadro administrativo para, em dias definidos e em horário que não comprometa a perfeita execução dos serviços, proceder, nas dependências da CONTRATANTE, a distribuição de contracheques, vales-transporte e vales-refeição/alimentação, materiais de consumo entre outros.
  3. - Apresentar à CONTRATANTE a relação nominal de todos os empregados da equipe permanente em atividade nas diversas dependências, devendo constar obrigatoriamente o local de prestação de serviços e o telefone atualizados. Deve ser entregue uma nova listagem à CONTRATANTE sempre que houver alguma alteração.
  1. - Fornecer uniforme, sem ônus para o funcionário, no ato da contratação. O vestuário será renovado a cada ano, ou antes se necessário. A utilização do uniforme é obrigatória, em todas as localidades, durante todo o horário de trabalho.
  2. - Manter os funcionários uniformizados, com crachás de identificação com fotografia e com boa apresentação, em todas as localidades, durante todo o horário de trabalho.
  3. - Remunerar seus empregados de acordo com o dissídio coletivo/acordo/convenção da categoria, assim como, cumprir todas as condições por ele estipuladas, bem como das demais legislações pertinentes.
  4. - Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI´s) adequados à execução de todos os serviços. A CONTRATADA é responsável pela fiscalização quanto à correta utilização dos mesmos. Providenciar escadas, andaimes, tela de proteção de fachadas e outros equipamentos e acessórios sempre que necessários para execução dos serviços.
  5. - Manter em situação empregatícia regular e legal os empregados – equipe permanente ou eventual – que prestarão serviços em todas as dependências da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, obedecendo às normas do Ministério do Trabalho, reservando-se a CONTRATANTE o direito de exigir a sua comprovação sempre que julgar conveniente.
  6. - Controlar a freqüência e os horários de expediente e intervalo para refeição dos funcionários em todos os locais. O controle de freqüência poderá ser acompanhado pela CONTRATANTE, sem prejuízo do controle de freqüência que deverá ser realizado pela própria CONTRATADA.
  7. - A CONTRATADA deverá fornecer um livro de ponto para cada localidade da tabela 1, que ficará na respectiva Seção/ Coordenadoria de Apoio para que os profissionais assinem o ponto diariamente na hora da entrada e na hora da saída.
  8. - Dispor de funcionários reservas, que possam cobrir todas as faltas diárias ocorridas em tempo hábil, inclusive nas localidades do interior. No caso da falta de algum funcionário, a empresa deverá comunicar imediatamente à seção competente (Coordenadoria de Manutenção e respectivas coordenadorias de apoio administrativo, quando for o caso).
A não substituição de funcionário faltoso, em até no máximo 03 (três) horas para a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, e em até no máximo 04 (quatro) horas para as unidades do interior do estado , implicará no desconto do valor correspondente, bem como na avaliação de penalidades a serem aplicadas pela CONTRATANTE, conforme acordo de nível de serviço (ANS) do item 14.
  1. - Comunicar à CONTRATANTE, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos , os casos de substituição (permanente ou férias) de quaisquer profissionais. O profissional substituto deverá ter qualificação técnica e experiência profissional no mínimo igual àquela exigida pela CONTRATANTE , respeitada a formação do profissional, cabendo a CONTRATADA encaminhar toda documentação que comprove o atendimento às exigências da CONTRATANTE, no mesmo prazo estipulado acima.
No caso de substituição em função de férias, o funcionário que está saindo em férias e o que está entrando para substituí-lo devem ficar pelo menos 02 (dois) dias inteiros juntos no imóvel, para repasse de serviços.
Não serão admitidos casos de férias sem prévia comunicação à CONTRATANTE, bem como sem substituição do profissional.

  1. - Encaminhar, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos antes da substituição , os Atestados de Capacidade Técnica do(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s), a fim de ser apreciado pela CONTRATANTE, conforme disposto no Art. 1º da Lei 6.496/77 e Art. 3º da Resolução nº 307/86 – CONFEA, quando da substituição dos Responsáveis Técnicos. Neste caso a CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, a baixa da ART perante o CREA-RJ, referente ao profissional responsável técnico substituído.
  2. - Encaminhar o(s) Responsável(is) Técnico(s) para acompanhamento dos serviços de maior relevância, conforme solicitação da CONTRATANTE, ou sempre que esta julgar necessário, em quaisquer dos imóveis constantes da Tabela 1, emitindo relatórios conclusivos de acompanhamento dos serviços.
  3. - Determinar que o(s) Responsável(is) Técnico(s) realizem vistorias, semestralmente, conforme cronograma previamente aprovado pela CONTRATANTE, ou sempre que necessário e/ou solicitado pela CONTRATANTE, nas localidades da capital e do interior, às expensas da CONTRATADA, com o intuito de proceder à avaliação das
instalações e equipamentos do local. Como resultado da vistoria e quaisquer testes das rotinas de manutenção, será encaminhado relatório conclusivo contendo fotografias, termografias e laudos conclusivos, elaborados e assinados pelo(s) Responsável(eis) Técnico(s), sendo, sobre o estado geral das instalações e equipamentos, medidas corretivas a serem adotadas, relação de materiais com os quantitativos necessários para os devidos reparos e o prazo estimado para a execução.
  1. - Ter ciência de que seus funcionários, quando prestando serviço à CONTRATANTE, estarão sujeitos às suas normas disciplinares, mas em nenhuma hipótese terão vínculo empregatício com o órgão. A CONTRATADA responderá sempre, única e exclusivamente, perante as repartições respectivas, por todos os tributos e encargos sociais e trabalhistas, bem como assumirá integral responsabilidade por quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros por seus funcionários, durante e em conseqüência da execução dos serviços contratados, mesmo que praticados involuntariamente,0 o que propiciará o desconto do valor correspondente no faturamento do mês subseqüente, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis.
  2. - Providenciar, no caso da necessidade de movimentação de pessoal entre os imóveis da SJRJ, inclusive do interior, ou ainda no caso de haver necessidade de permanência de funcionários da CONTRATADA fora da sede do município do Rio de Janeiro, o transporte, a hospedagem e a alimentação, pelo prazo que for necessário para a execução dos serviços objeto desta especificação técnica. O deslocamento deverá ser realizado preferencialmente de carro, para transporte de ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, conforme especificado, sendo que o funcionário deverá cumprir o horário de expediente completo na localidade. Não será considerado o tempo de deslocamento como tempo de trabalho, a exceção de deslocamentos para atendimento emergencial.
  3. - Executar, no mínimo, todas as rotinas e serviços de manutenção constantes desta especificação, implementando as ações necessárias para corrigir as anormalidades encontradas.
  4. - Executar, sempre que necessários, os serviços de manutenção corretiva das instalações elétricas e equipamentos, incluindo transformadores e motores elétricos, fornecendo toda a mão-de-obra que for necessária para a execução dos reparos.
  5. – Manter nos imóveis da Rio Branco, da Av. Almirante Barroso e Av. Venezuela um microcomputador com internet para que os profissionais lotados nestes imóveis possam se comunicar por e-mail com a Seção de Manutenção da CONTRATANTE.
  6. - Prestar auxílio no atendimento às concessionárias de energia elétrica e quando em vistoria ou execução de serviços de responsabilidade delas. Além disso, em situações e atividades que exijam sua participação e a de outras empresas contratadas, deverá prestar apoio e desenvolver as tarefas sob sua responsabilidade, de modo a alcançar os resultados definidos pela CONTRATANTE.
  7. – Fornecer, mensalmente, os materiais da Tabela 2 para execução de todas as tarefas referentes a esta especificação em quantidades suficientes.

### Tabela 2 – Lista de Materiais
ITEM	MATERIAIS DE CONSUMO	UNID	QUANT.
1	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS 230 X 7,6 MM	un	30
2	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS 100 X 2,5 MM	un	30
3	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS 150 X 3,6 MM	un	30
4	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS 200 X 4,6 MM	un	30
5	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS 390 X 4,6 MM	un	30
6	SILICONE EM BISNAGA	un	24
7	ALCOOL	lt	20
8	ARAME GALVANIZADO	kg	1
9	BENZINA	lt	6
10	BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/8"	un	6
11	BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8"	un	6
12	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/8"	un	6

13	BROCA DE VÍDEA PARA BUCHA S 8	un	6
14	BROCA DE VÍDEA PARA BUCHA S 10	un	6
15	BROCA DE VÍDEA PARA BUCHA S 12	un	6
16	CLORO	gl 5 lt	10
17	ESTOPA	Kg	15
18	FITA ISOLANTE	rl	200
19	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO	m	200
20	FITA TEFLON VEDA ROSCA	rl	5
21	GAXETA 1/4"	m	2
22	GRAXA	kg	2
23	LÂMINA DE SERRA	un	20
24	LIXA D'AGUA NÚMERO 100	fl	10
25	LIXA PARA FERRO NUMERO 150	fl	10
26	LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA NUMERO 120	fl	10
27	ÓLEO ISOLANTE MINERAL	lt	30
28	ÓLEO DIESEL	lt	500
29	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM, ROSCA SOBERBA, CABECA / CHATA E FENDA PHILLIPS	un	50
30	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM, ROSCA SOBERBA, CABECA / CHATA E FENDA PHILLIPS	un	50
31	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA / SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	un	50
32	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	un	20
33	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	un	20
34	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	un	20
35	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")	un	30
36	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	un	30
37	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM / PORCA E ARRUELA DE PRESSAO	un	40
38	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	kg	0,1
39	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	kg	0,1
40	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	un	12
41	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2	un	12
42	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2	un	12
43	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2	un	12
44	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2	un	12
45	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2	un	8
46	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2	un	8
47	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2	un	8
48	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2	un	8
49	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2	un	8
50	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2	un	4
51	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 150 MM2	un	4
52	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2	un	4
53	BORRACHA PARA JUNTA	m²	1,5
54	RECEPTÁCULO DE PORCELANA PARA LÂMPADA BASE E 27	un	20
55	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE/LED	un	200
56	FUSÍVEL DE VIDRO DE 5 X 20 MM DE 10 A	un	25
57	FUSÍVEL DE VIDRO DE 5 X 20 MM DE 15 A	un	25
58	FUSIVEL DIAZED 20 A - 50 KA - 500 V	un	12

59	FUSIVEL DIAZED 35 A - 50 KA - 500 V	un	12
60	CABO FLEXÍVEL 1,0 mm²	un	15
61	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	un	5
62	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	un	5
63	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	un	5
64	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	un	5
65	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	un	6
66	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2	un	6
67	RESISTÊNCIA ELÉTRICA PARA CHUVEIRO	un	4
68	FITA DUPLA FACE	rl	10
69	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	un	6
70	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	un	6
71	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	un	6
72	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	un	6
73	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	un	6
74	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	un	6
75	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	un	6
76	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	un	6
77	RESMA DE PAPEL A4	un	1

  1. - Manter em cada localidade o estoque mínimo que julgar necessário dos materiais da tabela 2, para:
- Atendimento de reparos urgentes. cução das rotinas de manutenção.
antir o regular funcionamento das instalações.

  1. - Depositar os materiais de consumo inflamáveis em áreas autorizadas pela CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos, de proteção contra incêndio, determinados pelos órgãos competentes.
  2. - Solicitar autorização da CONTRATANTE para efetuar deslocamentos e/ou modificações nos equipamentos e elementos dos imóveis desta SJRJ, sempre que for necessário para a correta execução dos serviços.
  3. - Obedecer rigorosamente às normas vigentes de Segurança e Medicina do Trabalho para todos os tipos de atividade, sendo responsável por quaisquer danos decorrentes de acidentes que venha a provocar.
  4. - Fornecer 06 (seis) telefones celulares, sendo 01 (um) para o preposto, 01 (um) para cada supervisor e 01 (um) para cada plantão, a fim de permitir o recebimento de recados em qualquer horário ou ainda nos casos de urgência.
01 (um) dos celulares da Avenida Rio Branco, 01 (um) da Av. Venezuela e o celular do plantão da Almirante Barroso deverão efetuar ligações externas, para comunicação fácil e rápida com a fiscalização da CONTRATANTE e entre os Supervisores e com o Preposto.
  1. - Fornecer e manter nas dependências da CONTRATADA nos imóveis da Av. Rio Branco e da Av. Venezuela, uma linha telefônica (fixa ou móvel), com aparelho, a fim de efetuar ligações externas, ficando a CONTRATADA responsável pelo pagamento de suas faturas e eventuais despesas decorrentes da referida linha.
  2. - Fornecer e manter, nas dependências da CONTRATADA nos imóveis da Av. Rio Branco e da Av. Venezuela, aparelhos de rádio transmissor(es) e receptor(es) tipo HT com baterias recarregáveis, sendo no mínimo 03 (três) aparelhos no imóvel da Av. Rio Branco e 03 (três) no imóvel da Av. Venezuela.
  3. - Apresentar, até o 10º (décimo) dia corrido de cada mês , as Notas Fiscais referentes aos serviços prestados no mês anterior, os comprovantes e/ou declarações (vale transporte, vale refeição, seguro saúde, seguro de acidentes pessoais, etc.), as guias pagas (PIS, COFINS, FGTS, etc.) e o Relatório Mensal de Atividades.
O Relatório Mensal de Atividades deverá ser fornecido à CONTRATANTE em mídia gravada (CD-ROM ou equivalente).
Cada um deve conter, no mínimo, as seguintes informações, por localidade:
relatórios do(s) responsável(eis) técnico(s), das localidades visitadas no mês;
formulários das manutenções realizadas no período, devidamente datadas e assinadas pelo(s) profissional(ais) locais e/ou supervisores;
resumo dos relatórios de avaria registrados no mês;
a listagem de todos os registros de atendimento pendentes no mês, com a listagem de todo material necessário para o cumprimento dos mesmos, com os respectivos quantitativos;
considerações sobre a situação atual das instalações, indicando necessidade de obra(s), reforma(s) ou manutenção(ões) corretiva(s), relacionando, neste último caso, os materiais necessários para o reparo;
escala de férias dos funcionários para o mês seguinte, com a indicação dos substitutos;
programação de eventos de manutenção preventiva para o mês seguinte para cada localidade, quando necessária a intervenção.
Obs: Deverá ser elaborado pelo Responsável Técnico, no mínimo uma vez por semestre, relatório resumindo a situação das instalações elétricas de cada localidade indicando as intervenções a serem implementadas, bem como, o material necessário a ser utilizado para o perfeito funcionamento dos imóveis.
  1. - Interromper total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que:
    1. assim estiver previsto e determinado no contrato;
    2. for necessário para execução correta dos trabalhos;
    3. houver influências atmosféricas ou externas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos;
    4. houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da CONTRATANTE, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subseqüentes; e
    5. a CONTRATANTE assim o determinar ou autorizar por escrito no Livro Diário- Relatório de Avaria.
  2. - Responsabilizar-se, em caso de erro de procedimento ou falta de manutenção imputável à CONTRATADA que ocasione dano a algum equipamento ou instalação, pelo restante da garantia e pela manutenção desse equipamento ou instalação, com fornecimento integral de todos os materiais/peças necessários.
  3. - Responsabilizar-se, no caso de danos às instalações/equipamentos dos imóveis desta SJRJ por parte da CONTRATADA e/ou por parte de seus funcionários, pelo reparo dos danos ocorridos, deixando as instalações/equipamentos em conformidade com o seu estado original.
  4. - Manter em bom estado de conservação e limpeza todas as instalações destinadas aos seus funcionários, inclusive vestiários e refeitórios, devendo ficar a seu encargo, em todos os imóveis da SJRJ, o fornecimento de todos os materiais de limpeza e consumo, equipamentos e mobiliários, em bom estado de conservação, que forem necessários à execução do contrato.
  5. - Transportar vertical e horizontalmente os materiais e equipamentos objeto deste contrato em todos os imóveis do item 2 – Tabela 1.
  6. - Atender os chamados (manutenção corretiva) de acordo com a Tabela 3. Em cada etapa do atendimento a um chamado, os prazos começarão a ser contados a partir do momento em que ele tenha sido recebido pela CONTRATADA, inclusive para que esta faça vistorias, inspeções, emita relatórios e/ou laudos listas de materiais ou a partir do momento em que o material tenha sido disponibilizado para a CONTRATADA aplicá-lo.
A CONTRATADA obrigar-se-á a receber e recolher os chamados que lhe serão entregues pelas seções de manutenção da CONTRATANTE:
Ø de imediato, quando convocada pela CONTRATANTE, nos casos urgentes;
Ø rotineiramente, a cada duas horas, a contar do início do expediente da CONTRATANTE.
# Tabela 3 - Tabela de prioridade / prazo

Prioridade	Prazo máximo de atendimento	Tipo de ocorrência
Nível I	8 horas	Que impeçam o funcionamento da unidade ou acarretem risco iminente de impedimento total ou de danos a pessoas e/ou bens.
Nível II	24 horas	Que comprometam parcialmente o funcionamento da unidade, e que poderão vir a agravar-se em um curto espaço de tempo.
Nível III	7 dias corridos	Que não comprometam o funcionamento, porém incomodem funcionários e público em geral ou ainda prejudiquem a imagem da SJRJ

  1. - Executar os serviços eventuais da planilha do Anexo B sempre que for solicitado pela CONTRATANTE, não podendo a CONTRATADA, sob nenhuma hipótese, se eximir da responsabilidade da execução destes serviços.
  2. - Realizar os serviços que por sua natureza e, segundo o entendimento da Fiscalização, venham a interferir com a normalidade do funcionamento ou da rotina dos funcionários da Contratante, em horário alternativo (fora do intervalo compreendido entre 7:00 h e 19:00 h, de segunda a sábado).
  3. - Apresentar à Fiscalização com 72 (setenta e duas) horas de antecedência, a relação dos empregados que estarão envolvidos nos serviços a serem executados no horário alternativo, para análise e aprovação. Caso estes serviços sejam eventuais eles serão pagos de acordo com os valores constantes na Tabela do Anexo B.
  4. – Acompanhar a execução de serviços de instalação, testes, manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas, em todos os imóveis da Tabela 1, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, não importando qual seja a empresa responsável pela execução dos serviços.
  5. – Executar os serviços de instalação, testes, manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas, em todos os imóveis da Tabela 1, e sempre que solicitado pela CONTRATADA executar os serviços eventuais da Tabela do Anexo B.
  6. – Disponibilizar, para que sejam efetuados os deslocamentos necessários, uma viatura permanente de forma a facilitar a movimentação de pessoal e material de consumo entre os imóveis da SJRJ, inclusive do interior.
Esta viatura deverá transportar em caso de necessidade os materiais disponibilizados pela CONTRATANTE para execução dos serviços de manutenção em todas as localidades da Tabela 1.
Nota: Foram considerados para o cálculo de custo da viatura os seguintes parâmetros:
7000 KM percorridos por mês com velocidade média de 67KM/h totalizando 4 horas diárias por 26 dias (incluindo 2 sábados por mês ), totalizando 104 horas por mês.
  1. – Fornecer diariamente café da manhã aos contratados que prestem serviços nas localidades onde haja a respectiva previsão em Legislação Municipal.
  2. – É facultado à empresa quando da medição mensal, observando o percentual mínimo estabelecido no artigo 122 da IN RFB 971/2009, com relação à base de cálculo da retenção da nota fiscal da referida medição, apresentar a discriminação dos materiais e seus respectivos quantitativos, constantes na tabela 2, utilizados para prestação dos serviços contratados.

SERVIÇOS EVENTUAIS
9

  1. - Os serviços eventuais poderão ser executados em todos os imóveis constantes na	Tabela 1. A CONTRATADA deverá encaminhar a CONTRATANTE uma planilha com a solicitação dos serviços eventuais a serem executados e após a aprovação executar estes serviços.
Os preços unitários a serem propostos na planilha de serviços eventuais deverão englobar os custos relativos: ao(s) deslocamento(s) do(s) profissional(is) para levantamentos prévios e para a execução do(s) serviço(s);
à administração central, despesas financeiras, riscos, encargos sociais, lucro, segurança e medicina do trabalho,
uniformes, equipamentos de proteção individual, transporte, horas-extras, alimentação e estadia;
ao fornecimento de todos os equipamentos, inclusive andaimes, telas, ferramentas e demais materiais necessários à execução completa dos serviços;
ao fornecimento de todos os materiais de consumo e de limpeza; transporte vertical e horizontal de equipamentos e ferramentas;
retirada e reinstalação de motores e bombas hidráulicas, incluindo, montagens, ajustes e alinhamento.
Os quantitativos máximos mensais estimados na planilha do Anexo B poderão ou não ser executados, podendo ainda a CONTRATANTE realizar pesquisa no mercado para verificar preço mais vantajoso. Na hipótese de não utilização do quantitativo no mês vigente, este poderá ser acumulado a fim de que seja utilizado nos meses subsequentes.
O preço total geral obtido não representará uma estimativa de faturamento mensal, sendo o faturamento real em função dos serviços eventuais efetivamente solicitados, aprovados pela CONTRATANTE e executados no mês. O serviço será considerado EXECUTADO quando ocorrer a aprovação da CONTRATANTE e o fechamento da ordem de serviço.
Em caso de divergência entre o tempo estimado pela CMNT/SEMAE para a execução de um serviço eventual e o tempo solicitado pela CONTRATADA para realizar o mesmo serviço, será utilizado o quantitativo obtido na TCPO (Tabela de Composição de Preços para Orçamentos) mais recente.

EQUIPES DE SERVIÇO
10

  1. - EQUIPE DE SERVIÇO PERMANENTE
As equipes de serviço permanente deverão ser compostas por profissionais qualificados e especializados, devendo ser dirigidas pelo(s) Responsável(is) Técnico(s). Subordinados a eles 02 (dois) Supervisores de manutenção de instalações elétricas.
Os supervisores de manutenção terão, além de suas funções técnicas, que coordenar e supervisionar todas as atividades dos profissionais, sendo vedado desempenhar funções administrativas e de escritório, que deverão ser feitas na sede da CONTRATADA ou, no caso de empresa de outro estado, na filial da mesma, no Rio de Janeiro e deverão efetuar, no mínimo, uma visita mensal por localidade.
Os supervisores de manutenção das instalações elétricas ficarão subordinados ao(s) Responsável(is) técnico(s).
Sob chefia direta dos supervisores de manutenção das instalações elétricas ficarão os operadores diurnos/noturnos da equipe permanente e os eletricistas.
A área administrativa, da empresa, se incumbirá, em apoio aos supervisores de manutenção, de fazer o controle de atendimento e andamento de chamados, a emissão de pedidos de autorização de entrada de pessoal e de movimentação de materiais e ferramentas da CONTRATADA e demais tarefas de cunho administrativo.
Para a formação da equipe de serviço permanente, a CONTRATADA deverá submeter previamente, para avaliação da CONTRATANTE, os comprovantes de habilitação dos profissionais de acordo com o item 10. Devem ser entregues, de uma só vez, os comprovantes de todos os profissionais que atenderem o contrato em um caderno. Deve-se ressaltar que a CONTRATANTE irá verificar somente se a documentação do profissional selecionado pela empresa está em conformidade com as exigências do edital, não participando da seleção dos mesmos.
Os operadores diurnos e noturnos trabalharão, prioritariamente, nos conjuntos do Edifício Sede da SJRJ, localizado na Av. Rio Branco, 243, e no Foro Federal Desembargadora Marilena Franco, na Av. Venezuela, 134 e na sede Administrativa na Avenida Almirante Barroso 78. Entretanto, havendo necessidade, poderão ser solicitados a deslocarem-se aos outros imóveis onde a CONTRATANTE estiver instalada, para eliminar as causas ou, ao menos, os efeitos danosos de sinistros durante o período do seu turno. O transporte dos plantonistas correrá por conta da CONTRATADA.
    1. Composição do efetivo mínimo
Cabe à CONTRATADA quantificar, a seu critério e observando o mínimo relacionado nas Tabelas 4 e 5, o efetivo adequado a ser lotado nos diversos imóveis desta SJRJ, compatíveis com as rotinas e área dos imóveis, a fim de cumprir as exigências contratuais.
A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a substituição de funcionários, aumentar ou reduzir o efetivo de pessoal mínimo constante nas tabelas citadas no parágrafo acima, no caso de inclusão ou exclusão de localidade, ou por qualquer outro motivo, sempre no interesse da CONTRATANTE, atendidas as disposições legais pertinentes.

tabela 4 - Equipe de manutenção elétrica na capital
Profissional	Quant.	Lotação	Horário / (Dias Úteis)
Operador diurno/noturno (plantonista)	02	Av. Almirante Barroso	07:00 às 19:00 h
	02		19:00 às 07:00 h
Supervisor (Eletrotécnico)	01	Av. Rio Branco (Anexos I e II) Equador	07:00 às 19:00 h OBS 6
Operador diurno/noturno (plantonista)	02		07:00 às 19:00 h
	02		19:00 às 07:00 h
Eletricista de manutenção	02		07:00 às 16:48 h
	02		09:12 às 19:00 h
Supervisor (Eletrotécnico)	01	Venezuela (Blocos A e B) / São Cristovão	07:00 às 19:00 h OBS 6
Operador diurno/noturno (plantonista)	02		07:00 às 19:00 h
	02		19:00 às 07:00 h
Eletricista de manutenção	01 / 02 / 02 / 02		07:00 às 16:48 h
	01		09:12 às 19:00 h
SUBTOTAL	20

# Tabela 5 - Equipe de manutenção elétrica no interior

Profissional	Quant.	Lotação	Horário / (Dias Úteis)

Eletricista de / manutenção	01	Volta Redonda, Resende e Barra do Piraí	08:00 às 17:48 h
Eletricista de manutenção	01	São João de Meriti, Nova Iguaçu e Duque de Caxias	08:00 às 17:48 h
Eletricista de manutenção	01	Magé e Teresópolis	08:00 às 17:48 h
Eletricista de / manutenção	01	Campos dos Goytacazes, Itaperuna	08:00 às 17:48 h
Eletricista de / manutenção	01	São Pedro da Aldeia e / Macaé	08:00 às 17:48 h
Eletricista de / manutenção	01	Niterói, Itaboraí e São Gonçalo	07:00 às 16:48 h
Eletricista de / manutenção	01	Nova Friburgo	08:00 às 17:48 h
Eletricista de manutenção	01	Petrópolis e Três Rios	08:00 às 17:48 h
SUBTOTAL	8
TOTAL EFETIVO MÍNIMO		28

OBS 1: A CONTRATADA deverá intercalar o horário de almoço dos profissionais, nas localidades onde tiver mais de um profissional.
OBS 2: Os operadores diurnos/noturnos devem ser mantidos em plantão contínuo de 24 h/dia, sem interrupção, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Eles também deverão auxiliar os responsáveis por ligar e desligar o sistema de ar condicionado central nas localidades da Av. Rio Branco, Av. Almirante Barroso e Av. Venezuela, sempre que solicitados, verificar o nível dos reservatórios inferior e superior, bem como atender casos de emergência, comunicando-se de imediato com os supervisores.
OBS 3: Os horários indicados nas tabelas acima poderão ser alterados, conforme necessidade da localidade ou do tipo de serviço, respeitada a carga horária de trabalho, devendo a CONTRATADA comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer alteração que deseje realizar, para aprovação.
OBS 4: Os serviços executados nos fins de semana deverão ser acompanhados pelo supervisor responsável de cada área, sempre que a complexidade do serviço assim exigir.
OBS 5: São considerados Polos, os locais de permanência do profissional:
1. POLO 1 - Petrópolis e Três rios;
2. POLO 2 – São João de Meriti;
3. POLO 3 – Magé;
4. POLO 4 - São Pedro Da Aldeia;
5. POLO 5 – Volta Redonda;
6. POLO 6 – Niterói (I e II), SãoGoçalo e Itaboraí;

1. POLO 7- Nova Friburgo;
2. POLO 8- Campos dos Goytacazes e Itaperuna;
POLO 9- Rio de Janeiro (Capital).

OBS 5.1: Para os polos de atendimento listados abaixo ( 1 a 6 e 8), o eletricista de manutenção deverá ser lotado na unidade que estiver grifada em negrito, devendo estar presente no mínimo uma vez por semana em uma ou mais unidades que integram o polo, devendo se deslocar à outra unidade do polo para atendimento de emergência,
sempre que necessário
1. POLO 1 - Petrópolis e Três Rios;
2. POLO 2 – São João de Meriti, Nova Iguaçú e Duque de Caxias;
3. POLO 3 – Magé e Teresópolis;
1. POLO 4 - São Pedro Da Aldeia e Macaé;
2. POLO 5 – Volta Redonda, Resende e Barra do Piraí;
3. POLO 6 – Niterói (I eII) e Itaboraí;
1. POLO 7- Nova Friburgo;
2. POLO 8- Campos dos Goytacazes e Itaperuna;
3. POLO 9- Rio de Janeiro (Capital) e Angra dos Reis.

### Obs.: O polo do Rio de Janeiro atenderá a localidade de Angra dos Reis em pelo menos 1 (uma) visita mensal ou nos casos emergenciais de relevância. O atendimento será efetuado por um dos supervisores e 1 (um) eletricista também no polo da Capital.

A CONTRATANTE poderá, de acordo com suas necessidades, deslocar os profissionais de um polo para outro, efetuar mudanças na composição dos polos 1 a 6, podendo inclusive aumentar ou diminuir o número destes polos e ainda aumentar ou diminuir o número de unidades por polo.
OBS 6: Os supervisores de manutenção elétrica deverão intercalar os horários de entrada e saída, de tal forma que ocorra cobertura diária, por supervisão, das 07:00 até as 19:00 horas.
OBS 7: Os Responsáveis Técnicos deverão percorrer todas as localidades de acordo com as necessidades e ou solicitações da CONTRATANTE.

  1. - Equipe de serviço eventual para manutençãoelétrica
A CONTRATANTE convocará a CONTRATADA, sempre que necessário, para realização de serviços eventuais conforme Anexo B, os quais não poderão ser executados pela equipe permanente. Tais serviços serão executados sob orientação do(s) supervisor(es) responsável(is) pela manutenção, de acordo com o tipo e poderão ser solicitados serviços da mesma especialidade em localidades diferentes, de acordo com as necessidades da SJRJ.
Em função da dimensão e complexidade dos serviços a serem realizados, serão definidos prazos para a conclusão dos mesmos, em comum acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Requisitos profissionais e atribuições
11

Os profissionais deverão executar os serviços com eficiência e eficácia, de modo a atender plenamente o objeto solicitado, garantindo assim a maior disponibilidade e confiabilidade das instalações. Deverão ainda ter capacidade de iniciativa, bem como não se limitar apenas ao reparo de falhas, mas antecipar futuros problemas e propor melhorias para as instalações.

  1. - Equipe de manutenção predial
As atribuições abaixo discriminadas são exemplificativas, não exaurindo as atividades desempenhadas pelos respectivos profissionais.

    1. Supervisor de manutenção das instalações elétricas
#### Requisitos:
- diploma de curso de Técnico, em escola reconhecida pelo MEC;
- registro no CREA-RJ, com comprovante de pagamento da última anuidade;
- certificado de curso em NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade);
- experiência comprovada em CTPS, na função de supervisor e/ou encarregado;
- experiência em manutenção de sistemas elétricos de média e baixa tensão;

#### Atribuições:
- de acordo com a Resolução nº 218 de 29 de junho de 1973 do Confea, desempenhar as atividades designadas no artigo 23º, com ênfase na coordenação da equipe de funcionários nos serviços de instalação, montagem, operação, reparo e manutenção dos equipamentos e instalações elétricas desta SJRJ.
- Condução de equipe e de serviço técnico, diagnóstico de problemas, proposição de soluções, levantamento de materiais necessários e controle da qualidade dos serviços.

    1. Eletricista de manutenção
#### Requisitos:
- diploma de curso de Instalação de Sistemas Elétricos Residenciais, ou outro equivalente, com no mínimo 100 (cem) horas, do SENAI ou escola similar;
- certificado de curso em NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade);
- experiência comprovada em CTPS, na função de eletricista.
#### Atribuições:
substituição, reparo e execução de instalações elétricas de baixa tensão e rede estabilizada;
- substituição e instalação de lâmpadas e reatores;
- medições de tensões e correntes;
- realização das rotinas de manutenção referentes à parte elétrica, incluindo-se os sistemas de alimentação
(quadros elétricos e cabeamento) de refrigeração e exaustão;

    1. Operador diurno/noturno (plantonista)
#### Requisitos:
- diploma de curso de Instalação de Sistemas Elétricos Residenciais, ou outro equivalente, com no mínimo 100 (cem) horas, do SENAI ou escola similar;
- certificado de curso em NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade);
- experiência comprovada em CTPS, na função de eletricista;
- curso em manutenção de ar condicionado e operação de bombas, compressores e unidades self contained. Caso o funcionário não tenha os cursos necessários, a CONTRATADA deverá oferecer o treinamento durante os 30 (trinta) primeiros dias do contrato.
#### Atribuições:
- todas aquelas referente ao eletricista de manutenção, mais:
- operação (ligar e desligar) do sistema de iluminação;
- operação (ligar e desligar) do sistema de refrigeração;
- operação (ligar e desligar) do sistema de bombas de abastecimento de reservatórios superior e inferior;
- dar o primeiro atendimento nas emergências de refrigeração e hidráulica.
## OBSERVAÇÃO:

Será permitida a ascensão funcional dos profissionais que atendem ao contrato, desde que atendam os requisitos mínimos de formação técnica e que seja aprovada pela CONTRATANTE.

12	ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA

  1. - As rotinas de manutenção preventiva, corretiva e preditiva encontram-se descritas no Anexo A - Equipamentos e Instalações Elétricas.
    1. Para todas as instalações estão previstas rotinas, inspeções e testes em períodos definidos, conforme o
caso, devendo a CONTRATADA solicitar a execução de novos serviços quando julgar conveniente. Na mesma razão, a CONTRATANTE poderá acrescentar novas rotinas, sempre com o intuito de obter maior disponibilidade e confiabilidade das instalações, evitando assim a ocorrência de falhas e interrupções não planejadas.
    1. Para cada uma das rotinas de manutenção preventiva, detectiva e/ou preditiva deverá ser considerado todo e qualquer procedimento de reparo e conserto, sempre que necessário ou quando recomendado pela CONTRATANTE.
    2. O cumprimento das rotinas descritas nos anexos citados acima não exime a CONTRATADA da execução de outras tarefas/procedimentos concernentes ao perfeito funcionamento dos sistemas e equipamentos cobertos pelo presente contrato, em conformidade com as ormas técnicas e instruções recomendadas pelos fabricantes.
    3. Quando da execução da primeira manutenção preventiva efetuada após a assinatura do contrato, serão abrangidas, além das rotinas mensais, também as de caráter trimestral, semestral e anual.

SUSTENTABILIDADE
13

Para fins de atendimento da resolução do CNJ nº 201/2015, este termo de referência adota os critérios abaixo, com finalidade de promover dentro do órgão uma eficácia e eficiência sustentável quanto ao uso e consumo de energia elétrica. São adotadas as seguintes práticas:
Correção do fator de potência através da utilização de bancos de capacitores nos sistemas de refrigeração nas unidades dos órgãos;
Racionalização do uso de energia elétrica pelo órgão fora dos horários de pico de fornecimento das concessionárias (Light e Anael) nas diversas localidades do órgão.
Aquisição de equipamentos e aparelhos eletro eletrônicos certificados com selo Procel, indicador de menor consumo de energia elétrica.
Realização de termografias nos quadros elétricos das unidades do órgão vislumbrando a identificação e prevenção de perdas de corrente e tensão.
Externação através dos meios de comunicação interno do órgão de promoção de práticas de políticas, junto aos servidores, de economia de energia (Ex: Desligar luzes ao sair dos setores ao final do expediente, desligar equipamentos com controle remoto ao final do expediente, execução de rondas pelo operador noturno para efetuação de desligamentos remanescentes nos setores.)

RECEBIMENTO
14

  1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO
O serviço será recebido, provisoriamente, imediatamente após efetuada a apresentação da nota fiscal correspondente aos serviços prestados no último período de adimplemento, para efeito de posterior verificação da conformidade com os serviços prestados.
  1. RECEBIMENTO DEFINITIVO
O serviço será recebido, definitivamente, através do atesto do servidor/comissão designada pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias, a contar do recebimento provisório, desde que tenha sido satisfeita a condição abaixo:
### Atendimento a todas as reclamações da fiscalização referentes a defeitos ou imperfeições registradas no termo de recebimento provisório, ou que venham a ser verificados, após o início da operação do equipamento.

Na hipótese de rejeição dos serviços por parte da fiscalização por estarem em desacordo com as especificações e condições em que foram licitadas, a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro estabelecerá o prazo de 1 (um) dia útil para a contratada executar os reparos, podendo a contratante, a seu critério, estabelecer prazo maior. Neste caso, ficará suspensa a concessão do recebimento definitivo até que todas as pendências apontadas tenham sido eliminadas.

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
15
O IMR é, conforme Instrução Normativa nº 05 de 2017, o “mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento” para os serviços prestados.
A Fiscalização Técnica medirá a eficiência da execução contratual em função dos indicadores referenciais descritos a seguir como atividades críticas do contrato, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os serviços contratados, quais sejam: qualidade, desempenho e disponibilidade de uso.
Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores relacionados com a natureza e características dos serviços contratados, para os quais foram estabelecidas metas quantificáveis a serem cumpridas pela CONTRATADA. Esses indicadores são expressos em unidades de medida exata como: ocorrências e/ou dias úteis claramente mensuráveis.
A frequência de aferição e avaliação dos indicadores será mensal , devendo a Contratada apresentá-los dentro do Relatório Mensal. Devem constar dentro deste relatório os indicadores/metas de níveis de serviço alcançados. O conteúdo detalhado e a forma da apresentação serão definidos pelas partes.
Os primeiros 90 (noventa) dias, após o início da execução dos serviços serão considerados como período de estabilização, durante o qual a Contratada deverá proceder a todos os ajustes que se mostrarem necessários, bem como nos procedimentos adotados e demais aspectos da prestação dos serviços, de modo a assegurar o alcance dos níveis das metas estabelecidas. Caso haja prorrogação da vigência contratual, não haverá novo período de estabilização.
### Tabela 6 – Tabela de Cálculo do IMR – Instrumento de Medição de Resultados

Item	Descumprimento	Ocorrência	Desconto percentual pelo descumprimento (%)	Desconto máximo mensal (%)
01	Não fornecer óleo diesel para os geradores de emergência	1	2	2
02	Deixar de acionar o gerador de emergência, semanalmente, sem carga, durante 30 minutos.	1	1	1
03	Não atendimento de chamados (ordens de serviço), conforme Tabela 3, sem justificativa.	1	1	1
04	Não acionamento da iluminação nos horários programados.	1	1	1
05	Não execução de manutenções preventivas e preditivas previstas.	1	1	1
06	Não reportar ao gestor do contrato qualquer anormalidade observada nas dependência elencadas na Tabela 1.	1	1	1

07	Ausência do responsável técnico para acompanhamento dos serviços de maior relevância (conforme item 9.22).	1	2	2
08	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado formalmente.	1	1	1
TOTAL				10,00

CONTAGEM DOS PRAZOS

- Para as manutenções corretivas que dependem de peças/componentes a serem fornecidos pela CONTRATANTE o prazo será computado a partir do dia seguinte a data de fornecimento das mesmas.
- Para as manutenções corretivas não emergenciais a serem realizadas fora da região metropolitana do Rio de Janeiro o prazo será computado a partir do dia seguinte da data programada no cronograma mensal de visitas.
- Para as manutenções corretivas emergenciais o prazo será computado a partir do dia seguinte a solicitação da CONTRATANTE.
O desconto total no valor da nota fiscal mensal será a somatória dos descontos percentuais até o limite de 30 % (trinta por cento) listados na tabela acima.
Os defeitos apresentados nos equipamentos no prazo de 20 dias corridos serão considerados como problemas não resolvidos e a contagem dos dias será contabilizada a partir da data do primeiro defeito.
Os descontos serão efetuados mensalmente na nota fiscal e os valores indicados na tabela acima serão acumulativos por dia de atraso.
Seguidos descumprimentos do ANS poderão ser utilizados pela CONTRATANTE como instrumento para rescisão por descumprimento contratual.
Os descontos realizados por descumprimento do Acordo de Nível de Serviço (ANS) não impedem outras penalidades por descumprimento parcial ou total do contrato.

DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA
16

  1. DO CONTINGENCIAMENTO
Considerando que os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas são pagos mensalmente à empresa, a título de reserva, para utilização nas situações previstas em lei, o Contratante fará o contingenciamento dos encargos trabalhistas listados a seguir:
1. Férias
2. 1/3 Constitucional
3. 13º Salário
4. Multa do FGTS por dispensa sem justa causa
5. Incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário.

  1. DAS AUTORIZAÇÕES
A Contratada poderá solicitar, durante a execução do Contrato, desde que comprove tratar-se de empregados alocados para a prestação de serviços contratados e apresente a documentação exposta no Anexo V do Termo de Referência (ou contrato ou aditivo), autorização da Contratante para:

- resgatar da conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação os valores despendidos com o pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias exclusivamente para as verbas trabalhistas contempladas nas rubricas do art. 4º da Resolução CNJ n. 169/2013.

- movimentar os recursos da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação - diretamente para a conta-corrente dos empregados, exclusivamente para as verbas trabalhistas contempladas nas rubricas do art. 4º da Resolução CNJ n.169/2013.

  1. DA COMPROVAÇÃO
A comprovação da alocação ocorre com a apresentação da frequência ratificada pelo fiscal técnico e da GFIP, constando a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO como tomador de serviços com o nome do funcionário associado.
Após a movimentação da conta-depósito vinculada para a conta corrente do empregado, na hipótese do inciso II, a empresa deve apresentar à Contratada, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da homologação da rescisão do contrato de trabalho.
No caso do inciso II, compete à instituição financeira apresentar a esta Seccinal os documentos comprobatórios da movimentação da conta-depósito vinculada para a conta corrente do empregado.

  1. DO RESGATE CONTA-DEPÓSITO

O resgate dos recursos da conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação previsto no item anterior dar- se-á somente após o pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias e mediante apresentação à unidade competente desta Seção Judiciária, dos documentos comprobatórios de que a Contratada efetivamente pagou a cada empregado as rubricas indicadas no item 1.
  1. DA SOLICITAÇÃO DE RESGATE

A solicitação de resgate da Contratada, a ser encaminhada por e-mail informado pelo gestor do contrato, deverá conter:
    1. Planilha com os valores a serem resgatados, consoante Anexo III;

    1. Documentação comprobatória, conforme Anexo IV;

    1. Dados bancários da empresa ou dos funcionários;

    1. Declaração assinada pelo representante da contratada e ratificada pelo fiscal técnico, conforme Anexo V.

Cada arquivo deve ser enviado em formato PDF, no tamanho máximo de 10MB, para o email institucional informado pelo gestor do contrato.
  1. DAS DIVERGÊNCIAS

Caso haja divergência, a Contratada terá acesso à memória de cálculo dos valores retidos elaborada pela Contratante, sempre que solicitado.
  1. DA EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE RESGATE

A Contratante expedirá autorização de resgate, após confirmado o pagamento das verbas trabalhistas retidas, e encaminhará a referida autorização à Instituição Financeira no prazo máximo de dez dias úteis, a contar da data de apresentação dos documentos comprobatórios pela Contratada.
  1. DA REQUISIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

A Contratante poderá requerer a complementação ou a correção da documentação apresentada pela Contratada,
caso seja constatada alguma irregularidade, circunstância que interromperá o prazo do item anterior.

  1. DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Todos os termos da Resolução nº 169/2013 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Resolução nº 183/2013 e pela Resolução nº 248/2018, e da Instrução Normativa nº 01/2016 do Conselho da Justiça Federal, deverão ser observados na execução contratual.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17
  1. DO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS

O pagamento dos salários dos empregados pela empresa CONTRATADA deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços.
  1. DO CARTÃO CIDADÃO

A Contratada deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados.
  1. DO ACESSO À PREVIDÊNCIA SOCIAL

A Contratada deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, ao sistema da Previdência Social, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.
  1. DO EXTRATO DE RECOLHIMENTO

A Contratada deverá oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.

DO CONTROLE DE PONTO
18
  1. PARA AS LOCALIDADES COM MENOS DE 10 TERCEIRIZADOS

    1. DAS PLANILHAS DE FREQUENCIA E AUSÊNCIA

A Contratada obriga-se a enviar, junto com a nota fiscal, mensalmente, por meio de email à fiscalização, planilhas de frequência e ausência, em formato ".pdf" e ".xlsx", conforme anexos I e II.
  1. PARA AS LOCALIDADES COM 10 OU MAIS TERCEIRIZADOS

    1. DO REGISTRO DE PONTO

A Contratada obriga-se a instalar RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, no prazo de 15 dias úteis, a partir da assinatura do presente Termo, em local previamente autorizado pela Contratante, para registro diário dos horários de início e fim da jornada de trabalho dos seus empregados nas dependências da Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio De Janeiro, bem como dos intervalos regulamentares, emitindo relatórios diários e mensais discriminados para o Contratante.
    1. DA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO

A Contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva do relógio de ponto biométrico, incluindo troca de peças. O equipamento deverá ser substituído, no prazo de até 15 dias úteis, caso seja necessária a retirada desse para manutenção ou seja considerado irrecuperável.
    1. ACESSO AO CONTROLE DO PONTO

A Contratada obriga-se a dar acesso aos dados do controle do ponto eletrônico, possibilitando ao Contratante a elaboração de planilha de controle de frequência para fins de pagamento.
    1. DA ALTERAÇÃO DOS DADOS ELETRÔNICOS

É vedada ao CONTRATANTE a alteração de qualquer dado eletrônico acessado atendendo à legislação em vigor, conforme estipulado pelo Ministério do Trabalho.
    1. DO REGISTRO DE MARCAÇÃO DE PONTO

A Contratada deve encaminhar para a fiscalização, por meio de e-mail, semanalmente, o arquivo AFD, com registro de marcação de ponto do tipo "3" da Portaria nº 1.510, de 21 de agosto de 2009 do Ministério do Trabalho e Emprego.
Obs: O arquivo AFD mencionado no item anterior deve ser composto de todos os arquivos AFD de todos os relógios de um determinado dia.
    1. DO RELATÓRIO DO RELÓGIO DE PONTO

A Contratada deve encaminhar, mensalmente, por meio de e-mail, o relatório gerado pelo software do relógio de ponto biométrico, que retrate a frequência do mês anterior, assinado pela empresa e em formato pdf.
    1. DA PLANILHA DE AUSÊNCIAS

A Contratada deve encaminhar, mensalmente, por meio de e-mail, a planilha de ausências, conforme Anexo II.

    1. DO ARQUIVO AFD

Caso não seja possível o envio do arquivo AFD, a Contratada deverá , no prazo de dois dias úteis, justificar expressamente o motivo, e enviar à fiscalização, semanalmente, até o segundo dia útil da semana subsequente, as planilhas de frequência e de ausência, conforme anexos I e II, por e-mail, no formato xlsx, somente para os dias não contemplados pelo arquivo AFD.
    1. DO ADITAMENTO

Fazem parte do presente aditamento os Anexos I, II, III, IV, V, anexos ao presente e o Termo Cooperação nº 16/2016, firmado entre o Banco do Brasil e a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, anexos ao presente Termo.

PAGAMENTO
19
O pagamento será composto por 01 (uma) fatura mensal, cuja parcela constante refere-se ao total dos serviços permanentes de manutenção e, quando for o caso, por outra fatura referente aos serviços eventuais.
Na fatura mensal de serviços, composta por parcela constante, referente aos serviços permanentes, será computada todas as faltas sem substituição de profissionais que, por ventura, possam ocorrer no mês de referência, bem como as eventuais desconformidades do ANS

A fatura dos serviços eventuais deverá ser acompanhada de planilha onde serão relacionados todos os serviços executados no mês em referência, com os respectivos locais e quantitativos. Cabe à CONTRATADA entregar a(s) fatura(s) até o 10º (décimo) dia do mês subsequente à prestação dos serviços.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
20

As empresas licitantes deverão contatar a Coordenadoria de Manutenção (CMNT) e a Seção de Manutenção de
Instalações e Equipamentos (SEMIN) da Subsecretaria de Infraestrutura situada na Av. Almirante Barroso – 78 – 9º Andar, Centro - RJ, Tels. (21) 3218-9641 ou 3218-9642, para quaisquer esclarecimentos relativos a esta especificação técnica.

# Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro 2025 .

Moisés Pitangui Maia
Supervisor da SEMIN

# Maria Luiza Alves de Aquino
Coordenadora da CMNT

# Claudia Mesquita Rezende Rangel

Diretor da Subsecretaria de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente por Fábio Izidoro de Souza , Usuário Externo, em 17/02/2025, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES, Diretor do Foro, em 19/02/2025, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0727022 e o código CRC 1D0B3A21.

0003997-75.2025.4.02.8001	SEI 0727022v6