#### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	SEI 0005407-71.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90046 /2025

EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021 / Decreto nº 3.555 de 8.8.2000 / Decreto nº 10.024 de 20.09.19	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas	25.08.2025, a partir das 13 (treze) horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO) / Anexo IV (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades)

- DO OBJETO:

  1. – Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para reposição, para os sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) das unidades do SJRJ, pelo período de 24 meses, conforme Anexo I (Termo de Referência).

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet, em função do código que consta no cadastro do sistema e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c parágrafo 4º, da Lei nº 14.133//2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.

  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
3. impedidas de licitar e contratar com a União;
4. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.
#### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	SEI 0005407-71.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90046 /2025

  1. – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:
1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.;
2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

empresa consorciada que integre mais de um consórcio licitante;

empresa integrante de consórcio licitante como participante isolado.

autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando for o caso de obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

    1. - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

  1. – Somente poderá assinar Atas de Registro de Preço/Termos de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão.
Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a matriz será convocada para a assinatura.
Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Pregão, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá no decorrer da vigência da Ata e para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.

Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.
#### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	SEI 0005407-71.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90046 /2025
  1. - A empresa contratada, em atendimento à Resolução nº 114, art. 8º, parágrafo único, de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 2%.
2.5.1- As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ - N° 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p. 3).

- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  1. - Os licitantes que participarão do Pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.1.1-	O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br
3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.
3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.

  1. - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

  1. - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

  1. - Após a divulgação do Edital no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio
#### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	SEI 0005407-71.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90046 /2025
do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
  1. - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  1. - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

  1. - Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

  1. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

  1. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
    1. – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

5.8 - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implica as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

1. O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.
2. Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).

1. - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
  1. - A partir do dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, será aberta, por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha, a divulgação das propostas recebidas, iniciando a etapa de lances.

- DA FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO DE DISPUTA ABERTO – INTERVALO MÍNIMO DE LANCES DE R$ 0,01)

  1. - A partir do horário previsto no Edital, a Sessão Pública no “site” oficial https://www.comprasnet.gov.br será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

    1. - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
#### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	SEI 0005407-71.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90046 /2025
    1. - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    1. - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.
    2. - O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  1. - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.
  2. - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, com VALOR TOTAL DO OBJETO, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.
###### Observação: As empresas deverão ofertar suas propostas/lances pela totalidade do serviço para 24 meses (manutenção mensal para 24 meses + serviços eventuais para 24 meses)

    1. - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.
    2. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão e as regras estabelecidas no Edital.

    1. - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.
    2. - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
    3. - Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

    1. - A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

    1. – Eventuais negociações serão realizadas por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
    2. - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
  1. - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.

    1. - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
    2. - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
      1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, após a convocação realizada através do Sistema, apresentar nova proposta
#### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	SEI 0005407-71.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90046 /2025
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
      1. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 7.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
    2. - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

  1. – Tendo em vista que os incisos II a IV do artigo 60 da Lei nº 14.133/21, que trata dos critérios de desempate, ainda carecem de maior regulamentação, fica estabelecido que, aplicado o inciso I do referido artigo e persistindo o empate, serão as empresas convocadas para um sorteio eletrônico, a ser realizado no site https://sorteador.com.br. Para tal o pregoeiro, no chat, informará a data, horário e local para possibilitar a presença dos interessados.

    1. - Ainda que não haja o comparecimento de interessados, o sorteio eletrônico ocorrerá na data e horário previamente marcados.

    1. - O relatório do sorteio eletrônico será anexado aos autos do processo administrativo e divulgado aos licitantes por meio do Portal de Compras do Governo Federal.

  1. - Caso seja necessário, durante a sessão do pregão, poderá ser solicitado à licitante o envio de catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações. Tal solicitação será feita pelo pregoeiro através do chat próprio do sistema Comprasnet e deverá ser atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do pedido no chat, sob pena de desclassificação. O envio da resposta deverá ser feito através do email licitacoes@jfrj.jus.br. Caso a licitante não encaminhe o que foi solicitado pelo pregoeiro, sob alegação de que o fabricante do produto cotado não possui catálogo/folder/manual/indicação de site ou qualquer outra forma que comprove o atendimento às especificações, será solicitado á licitante, no chat, pelo pregoeiro, que confirme o atendimento das especificações e, caso a mesma não se pronuncie, será considerado como resposta positiva e na entrega do produto será verificada tal informação, estando a empresa passível de penalização se confirmado o não atendimento.

- DA HABILITAÇÃO

  1. - A habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “online” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Receita Municipal. As empresas não cadastradas no SICAF, ou que possuam documentação vencida no mesmo, poderão encaminhar os respectivos documentos:

a) apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Pregoeiro, no “chat” do Sistema Eletrônico.

Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo pregoeiro dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
#### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.
 b) Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº 1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21.
c) Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
 d) Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
Processo:	SEI 0005407-71.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90046 /2025

1. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Federal de Técnicos Industriais ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), em atividade relacionada ao objeto desta licitação, dentro da respectiva validade.
2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprobatório(s) de execução de serviço pela Empresa Licitante, com complexidades similares ao do objeto licitado mencionando, no mínimo, serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e sistema de CFTV, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, composto por, pelo menos 60 câmeras analógicas.
3. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA/CRT/CFT, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), de instalação e manutenção de sistema de CFTV);

NOTA 1: O(s) profissional(is) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço, Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

###### Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o pregoeiro, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:

    1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
    2. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art.
13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está
#### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	SEI 0005407-71.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90046 /2025
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei,
observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;
    1. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

  1. - A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do pregoeiro, poderá ser solicitada que seja encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.
  2. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
1. - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
2. - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64).

  1. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    1. - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

1. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1. - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  1. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.
  2. - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
#### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	SEI 0005407-71.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90046 /2025
  1. - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  2. - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
  3. - Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SEI. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico licitacoes@jfrj.jus.br

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso.
  2. - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.

  1. - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver, ou após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, no caso de não haver recurso.

- DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

  1. - Após a homologação do resultado deste Pregão será formalizado contrato administrativo/empenho entre esta Seção Judiciária e a(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) do certame. Nesta ocasião, a empresa deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor ou cópia simples, acompanhada do original, e, caso seja necessário, de procuração para o representante legal.
    1. - Para assinatura do Termo de Contrato/retirada da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços, será feita consulta prévia ao CADIN, nos termos da Lei nº 14.973/2024
  2. – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital”, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.
11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001, nos casos em que a possuir.
  1. - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova de regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
#### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	SEI 0005407-71.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90046 /2025
  1. - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos na legislação, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.

  1. - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei 14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

    1. – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

- DAS PENALIDADES

  1. – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo IV deste Edital e item 11 do Anexo I (Termo de Referência).

- DO PAGAMENTO

  1. - O pagamento à contratada será efetivado, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;
13.2- No período acima não haverá atualização financeira.

13.3- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I	= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365

  1. - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.
  2. - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.

  1. - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.
#### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	SEI 0005407-71.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90046 /2025
  1. – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  1. – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	JC - 168.312
Elemento de Despesa	3.3.90.39.17

14.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.
- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  1. - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751
/ 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas

  1. - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br
  2. - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:
    1. - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.
    2. - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.
    3. - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este Pregão, desde que fixe novo prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2025. ALEX MULLER DO VALE
Pregoeiro
#### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	SEI 0005407-71.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90046 /2025

ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS

ITEM	Valor Mensal EM R$	Valor Total para 24 meses EM R$
1 /G1	1.374,49	32.987,76
2 /G1	1.023,65	24.567,60
3 /G1	798,41	19.161,84
4 /G1	1.300,35	31.208,40
5 /G1	1.073,55	25.765,20
6 /G1	498,79	11.970,96
7 /G1	920,00	22.080,00
8 /G1	728,86	17.492,64
9 /G1	503,35	12.080,40
10 /G1	884,93	21.238,32
11 /G1	643,13	15.435,12
12 /G1	657,50	15.780,00
13 /G1	666,57	15.997,68
14 /G1	772,23	18.533,52
15 /G1	621,80	14.923,20
16 /G1	1.566,45	37.594,80

#### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo:	SEI 0005407-71.2025.4.02.8001
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO no 90046 /2025

17 /G1	759,60	18.230,40
18 /G1	473,28	11.358,72
19 /G1	617,45	14.818,80
20 /G1	604,98	14.519,52
21 /G1	726,41	17.433,84
22 /G1	1.936,03	46.464,72
23 /G1	883,25	21.198,00
Total		480.841,44

Total Serviços Eventuais / para 24 meses	133.750,29

Total Geral (Serviço de Manutenção Mensal para 24 meses + Serviços / Eventuais para 24 meses	614.591,73

###### Observação 1: As empresas deverão ofertar suas propostas/lances pela totalidade do serviço para 24 meses (manutenção mensal para 24 meses + serviços eventuais para 24 meses). Após, a empresa vencedora deverá encaminhar para o email licitacoes@jfrj.jus.br, proposta de preços detalhada, contendo todos os valores por localidades (23) e, ainda, os valores detalhados dos serviços eventuais, ressaltando-se que todos os valores máximos acima estipulados deverão ser respeitados.

Observação 2: Deverão ser cotados todos os itens integrantes do Grupo, sob pena de desclassificação.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1140751

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para reposição, para os sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) das unidades do SJRJ.

Objeto

Modalidade: Menor preço
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
  1. Contratação de serviços nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV
Localidade	DVR/NVR	Câmera	Monitor	Power Balun		NoBreak
					700VA	800VA	1200VA	1400VA	1500VA	1800VA	2000VA	2200VA	2500VA	3000VA	3200VA
Almirante Barroso	9	137	9 (32")	9
Angra dos Reis	1	14	1 (32")	1
Barra do Piraí	2	24	5 (32")	2		1
Campos	4	60	0	0					1
Complexo Equador	7	62	4 (32")	4					1
Duque de Caxias	2	18	2 (23")	0					1
Itaperuna	2	19	4 (22")	2					1
Macaé	1	16	1 (32")	0					1
Magé	2	25	2 (32"), 1 (24")	2
Nova Friburgo	2	32	4 (20")	0					1
Nova Iguaçu	2	29	3 (20")	2		1
Niterói 1	2	23	3 (20")	2					1
Niterói 2	3	42	3 (20")	3					1
Petrópolis	2	25	2 (32")	2					1
Resende	2	20	1 (19"), 1 (32")	2		1
Rio Branco	11	176	15 (32")	10
São Pedro da Aldeia	2	32	2 (20")	0
São Gonçalo	2	31	0	0
São João de Meriti	4	49	4 (22")	4	1
Teresópolis	2	32	1 (20"), 1 (22"), 1 (32")	0
Três Rios	3	37	4 (32")	3		1
Venezuela	14	224	15 (32")	14
Volta Redonda	3	29	2 (32"), 2 (22")	3					1
TOTAL	81	1156	95	71	1	4	0	0	1	2	2	1	0	1	3

  1. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
  2. A vigência da contratação será conforme indicado no Edital.

    1. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que o sistema de CFTV, devido a seu funcionamento ininterrupto, exige intervenção contínua para caracterizar sua utilidade, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando a necessidade de padronizar os procedimentos de uso e conserto dos equipamentos, com a finalidade de aumentar a celeridade no registro e captação de imagens pertinentes às estratégias de Segurança

  1. O sistema de CFTV é analógico e baseado em sistema de gravação por DVR’s e NVR's.

  1. O sistema de CFTV inclui acesso remoto às câmeras, através de qualquer dispositivo eletrônico com ele compatível, com acesso à internet.

    1. Nas localidades onde não estiver vigente o acesso remoto às câmeras, ele será implementado pela Contratada.
  1. Compreende-se por MANUTENÇÃO: a manutenção é entendida como o conjunto de atividades técnicas administrativas com vistas à conservação da vida útil sem perda das características, integridade física, rendimento e ponto ótimo de operação dos equipamentos ou componentes das instalações. Poderá ser corretiva e/ou preventiva, considerando-se que essas classificações são apenas para finalidades administrativas e podem ser indistinguíveis na prática regular da atividade técnica de manutenção.

    1. Manutenção preventiva - aquela primariamente destinada a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos dos equipamentos ou componentes das instalações, sem exclusão de eventual necessidade de correção ou troca de equipamento com a finalidade de reestabelecer o funcionamento integral do sistema, de acordo com os manuais, inspeções e normas técnicas, incluindo os ajustes que se fizerem necessários ao bom funcionamento dos equipamentos e instalações.

    1. Manutenção corretiva - aquela destinada a remover os defeitos apresentados pelos equipamentos ou componentes das instalações, colocando-os em perfeitas condições de uso ou substituindo-os por novos, sendo executada como resultado da permanente supervisão a ser efetuada pela CONTRATADA ou por solicitação da fiscalização do contrato, se sua necessidade for verificada fora do prazo estipulado mensalmente para a realização, na localidade, da manutenção preventiva.

    1. Manutenção corretiva de cabeamento - reparo, substituição ou fornecimento de cabeamento de CFTV utilizado para atender às câmeras das localidades com elevadores. O cabeamento é composto por cabos, conectores, elementos de fixação e demais itens necessários ao seu lançamento e instalação.

    1. Serviço Eventual de pontos a serem remanejados ou instalados - Sempre que houver a necessidade de remanejamento ou instalação de pontos de CFTV, a Contratada deverá fazê-lo considerando as regras e limites dispostos no ANEXO 7, bem como valores descritos no ANEXO 6 deste instrumento.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

  1. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 196

Data de publicação no PNCP: 30 /04/2024

Id do item no PCA: 00508903000188-0-000001/2025

PCA publicado e aprovado no sítio eletrônico Portal Nacional de Contratações Públicas.
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

  1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

  1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade do Conselho da Justiça Federal:

    1. O material que compõe o sistema de CFTV, ao ser considerado de conserto inviável pela CONTRATADA, deverá ser por esta descartado, de acordo com os critérios de logística reversa da Resolução nº 400 do CNJ, de 16/06/2021, sem prejuízo de sua substituição por outro similar, de características idênticas ou superiores ao material substituído.

      1. O material destinado a descarte deverá passar por avaliação da CONTRATANTE, que determinará se seus componentes poderão ser reaproveitados;

      1. A CONTRATADA deverá fornecer relatório, com diagnóstico do defeito que inviabiliza o uso, assinado pelo seu responsável técnico;

      1. O relatório deverá informar o tipo de material devolvido e sua quantidade, devendo ser enviado por e-mail e em formato PDF, com cópia para o endereço de e-mail do fiscal referido ou da seção de apoio do lugar (SESOP).

  1. O material julgado inservível, após avaliação referida no item 4.1.1.1, será descartado pela CONTRATADA de acordo com os seguintes critérios:

    1. o uso sustentável de bens públicos, objetivando o combate ao desperdício e o consumo consciente;

    1. a adequada gestão de resíduos gerados deve promover a coleta seletiva, com estímulo à máxima redução desses restos, através do seu reuso ou da reciclagem do material residual, nesse caso procurando promover a inclusão socioeconômica dos catadores de resíduos;

    1. a promoção de parcerias com outros tribunais, conselhos, entidades sem fins lucrativos e a sociedade civil, objetivando a reutilização do material julgado inservível ou o seu descarte sustentável.

  1. A CONTRATADA deverá apresentar Relatório de Descarte, sempre que houver material destinado a esse fim e sempre que requisitada pela CONTRATANTE, observado o disposto nos subitens 4.2.1 e 4.2.2.

    1. o Relatório de Descarte deverá ser entregue, em PDF, por via digital, à Gestão do contrato, em 10 (dez) dias úteis , contados a partir da data de requisição do mesmo;

    1. a não entrega do Relatório de Descarte ensejará penalidade de acordo com o item 11.
Subcontratação

  1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Vistoria

  1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante, facultativamente, poderá comparecer em todos os imóveis onde serão executados os serviços, constantes no ITEM 1, acompanhado por servidor designado para esse fim.

  1. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, podendo ocorrer de segunda a sexta- feira, das 11h até o máximo às 17h.

  1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

    1. O agendamento para a vistoria será feito por via eletrônica, até o dia de véspera à vistoria, através do e-mail tsssi@jfrj.jus.br, ou alternativamente através do telefone (21) 3218-9757, junto a servidor da CSIN (Coordenadoria de Segurança Institucional).

    1. Deverá ser fornecido ao servidor responsável pelo agendamento da vistoria o CPF ou RG de funcionário designado para esse fim, bem como a data, o horário e a localidade onde se pretende seja realizada a vistoria.

    1. Por questões de segurança, não serão entregues desenhos e plantas dos imóveis.

    1. Por questões de segurança, é vedado qualquer registro fotográfico das dependências e instalações da Justiça Federal, bem como de qualquer planta eventualmente apresentada.

  1. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a CONTRATADA assumir os ônus dos serviços decorrentes.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Execução

  1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

    1. Início da execução do objeto: a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato pela Contratante.

      1. A critério exclusivo da CONTRATANTE, será realizada reunião com representante(s) da CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos da data de assinatura do contrato .
      1. A critério exclusivo da CONTRATANTE, em até 15 (quinze) dias corridos após requisição por escrito da CONTRATANTE, será realizado pela CONTRATADA inventário dos equipamentos que compõem o sistema de CFTV das localidades que integram o contrato, bem como levantamento de suas condições técnicas e de conservação, podendo ser propostas soluções para aperfeiçoamento do sistema, juntamente com relatório a ser entregue à Gestão contratual.

5.1.1.3 A CONTRATADA deverá apresentar ART (ou o TRT) do referido contrato com respectiva guia paga em até 5 (cinco) dias úteis
após a assinatura do mencionado Termo de Contrato.

    1. Cronograma de realização dos serviços:

      1. Desde que executado o serviço e independentemente do número de manutenções preventivas e corretivas (com fornecimento de peças) realizadas em uma unidade durante o mês, o serviço terá valor prefixado em contrato, por unidade, e será de periodicidade e pagamento mensal, realizado e finalizado, durante o mês de referência, em cada uma das localidades constantes do item 5.2.

      1. A manutenção corretiva será iniciada no primeiro dia útil após a abertura de chamado técnico pela Gestão contratual, por via eletrônica, devendo ser finalizada até 48h depois de transcorrido o prazo para início da execução desse serviço .

        1. A manutenção corretiva poderá ser solicitada quantas vezes se fizerem necessárias para o reestabelecimento integral do sistema de CFTV na unidade sob demanda.

      1. O Serviço Eventual de pontos a serem remanejados ou instalados será iniciado no primeiro dia útil após a abertura de chamado técnico pela Gestão contratual, por via eletrônica, devendo ser finalizado em até 7 (sete) dias úteis depois de transcorrido o prazo para início da execução desse serviço, podendo ser prorrogado a critério da gestão contratual, mediante justificativa prévia adequada.

      1. A manutenção preventiva deverá ser finalizada em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data estabelecida em cronograma para início do serviço na respectiva unidade.

      1. O cronograma para execução dos serviços de manutenção preventiva mensal , embora possa ser requisitado pela CONTRATANTE, é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA e será enviado mensalmente à Gestão contratual, podendo ser admitido ou recusado somente pela mesma.

      1. Durante a execução da manutenção preventiva, a manutenção corretiva será executada de ofício pela CONTRATADA, sempre que, durante a execução daquela, esta se fizer necessária.

      1. Mediante justificativa por escrito da CONTRATADA, a ser apreciada pelo gestor/fiscal do contrato, poderá ocorrer a dilação de prazo para a conclusão do serviço.

      1. O cronograma deve definir as datas dos serviços de manutenção preventiva nas unidades em conformidade com a ordem estabelecida no item 5.2., inclusive fazendo uso, se julgar necessário, do mesmo padrão de siglas.
      1. Qualquer ordem de serviço da CONTRATANTE fornecerá as informações que julgar relevantes para agilizar e otimizar o serviço demandado, não implicando em nenhuma hipótese diagnóstico ou prognóstico do problema, que devem ser providenciados pela CONTRATADA.

        1. Ordens de serviço serão emitidas por via eletrônica, unicamente através de e-mail(s) fornecido(s) pelo gestor do contrato.

        1. Em nenhum tempo a CONTRATADA poderá alegar não recebimento da ordem de serviço comprovadamente emitida aos prepostos designados, a não ser que comprovado o equívoco quanto ao endereço do destinatário.

    1. Cronograma para pagamento dos serviços:

      1. A CONTRATADA terá 10 (dez) dias corridos para emitir a nota fiscal dos serviços prestados no mês de referência, contados a partir da data de envio do Relatório de Avaliação do Gestor (IMR) , com autorização explícita da Gestão contratual.

        1. A omissão de entrega da referida nota fiscal dentro prazo definido ensejará análise de eventual penalidade, conforme item 11 (Sanções Administrativas).

Local da prestação dos serviços

  1. Os serviços serão prestados no(s) seguinte(s) endereço(s):

ITEM	SIGLA	ENDEREÇO
G1	AB	AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 78 - CENTRO (RJ)
G2	AR	RUA DR. JOSÉ WATANABE, 25 - PARQUE DAS PALMEIRAS - ANGRA DOS REIS (RJ)
G3	BP	RUA JOSÉ ALVES PIMENTA, 1091 - MATADOURO - BARRA DO PIRAÍ (RJ)
G4	CA	PRAÇA SÃO SALVADOR, 62 – CENTRO – CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)
G5	CE	RUA EQUADOR, 613 – SANTO CRISTO – RIO DE JANEIRO (RJ)
G6	DC	RUA AYLTON DA COSTA ,115 - JARDIM 25 DE AGOSTO - DUQUE DE CAXIAS (RJ)
G7	IP	AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 1172 - PRESIDENTE COSTA E SILVA, ITAPERUNA (RJ)
G8	MC	RJ 168, KM 4, S/N°, VIRGEM SANTA, MACAÉ (RJ)
G9	MG	RUA SALMA REPANI, 114 – CENTRO – MAGÉ (RJ)
G10	NF	AVENIDA ENG. HANS GEISER, 26A - CENTRO - NOVA FRIBURGO (RJ)
G11	IG	RUA OSCAR SOARES, 2 - CENTRO, NOVA IGUAÇU (RJ)
G12	NI	RUA CORONEL GOMES MACHADO,73 - CENTRO – NITERÓI (RJ)
G13	N2	RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 604 – CENTRO - NITERÓI (RJ)
G14	PE	AVENIDA KOELLER, 167 - CENTRO, PETRÓPOLIS (RJ)
G15	RE	AVENIDA RITA MARIA FERREIRA DA ROCHA,1235 - NOVA LIBERDADE – RESENDE (RJ)
G16	RB	AVENIDA RIO BRANCO, 243 – CENTRO – RIO DE JANEIRO (RJ)
G17	SP	RUA 17 DE DEZEMBRO, LOTE 4 - CENTRO, SÃO PEDRO DA ALDEIA (RJ)
G18	SG	RUA CEL. SERRADO, 1560 - ZÉ GAROTO - SÃO GONÇALO (RJ)
G19	SJ	AVENIDA PRESIDENTE LINCOLN, 1090 - VILAR DO TELES, SÃO JOÃO DE MERITI (RJ)

G20	TE	RUA CARMELA DUTRA, 181 - AGRIÕES - TERESÓPOLIS (RJ)
G21	TR	RUA BARBOSA DE ANDRADE, 201 - CENTRO - TRÊS RIOS (RJ)
G22	VZ	AVENIDA VENEZUELA, 134 – SAÚDE – RIO DE JANEIRO (RJ)
G23	VR	RUA JOSÉ FURGÊNCIO, 38 - ATERRADO, VOLTA REDONDA (RJ)

Materiais a serem disponibilizados

  1. Tanto os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) quanto os insumos necessários à prestação dos serviços, a exemplo de escadas, capacetes, óculos de proteção, luvas, medidores de tensão, alicates, chaves de fenda, chaves philips, parafusos, porcas, pregos, arruelas, óleo de lubrificação, buchas, cola, líquidos para limpeza, lixas, solda, entre outros, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sem ônus adicional à CONTRATANTE.

    1. A CONTRATANTE não se responsabiliza pela guarda e/ou conservação de equipamentos ou materiais de terceiros que eventualmente sejam alocados em suas dependências por funcionários da CONTRATADA, cabendo a esta a exclusiva responsabilidade por seu dano, furto ou sumiço.

    1. Todas as peças e equipamentos fornecidos deverão seguir os padrões adotados pela CONTRATANTE, ser compatíveis com os componentes mencionados no ITEM 5.4, ser comprovadamente de primeiro uso e deverão atender rigorosamente:

às normas e especificações constantes deste documento, especialmente ao que dispõe o ITEM 5.4;

às normas da ABNT;

às disposições legais da União e do Estado do Rio de Janeiro;

às prescrições e recomendações dos fabricantes dos equipamentos e peças;

    1. Todos os itens fornecidos deverão ser de primeiro uso e conter no, mínimo, as especificações constantes no ITEM 5.4.

    1. Todas as peças e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA deverão possuir garantia pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.

    1. Caso seja necessária a substituição de peças defeituosas, a CONTRATADA deverá comunicar formalmente à CONTRATANTE, que deverá autorizar da mesma forma a substituição.

    1. As peças, equipamentos e materiais fornecidos deverão seguir as especificações contidas neste documento e possuir, no mínimo, as mesmas características técnicas das já existentes.

      1. Devem ser substituídas por peças e equipamentos de idênticas características técnicas às peças e equipamentos, eventualmente sujeitos a troca, de características superiores às especificadas no item 5.4, resslavando-se que devem ser, também, compatíveis com o sistema de CFTV local.
    1. Produtos similares deverão sempre atender às necessidades a que se destinam e garantir os mesmos padrões de qualidade, durabilidade, estética e eficiência dos materiais já existentes, devendo ser apresentados previamente e aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE.

    1. A CONTRATADA somente efetuará a retirada de quaisquer peças e/ou componentes do sistema CFTV para manutenção fora das dependências da CONTRATANTE após autorização formal desta, devendo responsabilizar-se pela sua remoção, adequado acondicionamento e devolução ao local em que deve ser instalado, bem como pelas despesas operacionais decorrentes.

    1. Caso algum modelo seja descontinuado, a CONTRATADA deverá propor a utilização do respectivo substituto, que atenda aos requisitos desta especificação técnica, em especial o ITEM 5.4.

    1. A utilização de peças e equipamentos substitutos fica condicionada à aprovação da CONTRATANTE.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

  1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

Câmera de vídeo profissional bullet com infravermelho.

Sensor 1/3” 1 megapixel

Pixels efetivos (H × V) 1280 × 720 Linhas horizontais 1280H
Resolução real HD (720p); Analógico (800 TVL) Lente Varifocal 2.7 a 13.5 mm
Alcance IR 40 m IR inteligente
Formato do vídeo NTSC / PAL

Protocolos de vídeo HDCVI / AHD-M / HDTVI (v2.0). Analógico (CVBS) Relação sinal-ruído > 65 dB
Sensibilidade 0.05 luxes / F2.0 (AGC ON) 0 lux IR on Sincronismo interno
Íris eletrônica

Day & Night Automático (Ajustável), colorido, P&B Troca Automática do Filtro (ICR)
Controle Automático de Ganho (AGC) Compensação de Luz de Fundo (BLC) High Light Compensation (HLC)
Wide Dynamic Range (WDR)

Balanço de branco automático/ ajustável Modo de imagem Padrão / Suave / Vivo
Ajuste de imagem Nitidez / Brilho / Contraste Função Espelho Rotação horizontal e vertical Idiomas do menu OSD Português / Inglês
Máscara de privacidade ON/OFF (8 áreas programáveis) 2D ajustável

Redução Digital de Ruído (DNR)
Conexões:

Saída de vídeo 75 Ω BNC fêmea Alimentação Conector P4 fêmea
Características elétricas:

Consumo máximo de corrente 300 mA
Consumo máximo de potência 4 W
Tensão 12 Vdc

Proteção antissurto 15 kV (vídeo e alimentação)
Características mecânicas:

Tipo case / material Bullet / Metal
Grau de proteção IP66

Local de instalação Interno e externo
Referência: Câmera 3140 VF G5 da Intelbrás ou similar.

Gravador digital (DVR) com HD 4TB instalado com 16 canais.

Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD-M/H + HDTVI 2.0 + Analógica + IP
Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Compressão de vídeo H.264
Compatibilidade com protocolo de comunicação Onvif Edição de áudio e vídeo
Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR IPv6

Especificações técnicas

Gravador digital com HD (DVR- Digital Vídeo Recorder) dedicado (Standalone).
Função Pentaplex (Reprodução de imagens ao vivo/ gravadas/ gravação/ backup/ acesso remoto).
Saídas VGA e HDMI.
Resolução de gravação mínima por canal:
D1: 1 a 15 fps,
2CIF: 1 a 15 fps,
CIF: 1 a 30 fps,
QCIF: 1 a 30 fps (em todos os canais simultaneamente).
Resolução de vídeo em Pixels:
D1 (4CIF): NTSC– 704x480 PAL- 704x576, 2CIF: NTSC - 704x240 PAL- 704x288,
CIF: NTSC - 352x240 PAL- 352x288, QCIF: NTSC- 176x120 PAL- 176x144.
Configuração da imagem:
Qualidade com 6 níveis configuráveis individualmente por canal, resultando na alteração do tamanho do arquivo de vídeo.
Máscara de privacidade. Câmera oculta.
Bitrate com configuração individual por canal.
Informação em tela: - Título da câmera. Horário.
Perda de vídeo. Bloqueio de câmera. Detecção de movimento. Gravação.
Alarme.
Detecção de movimento 330 (22x15) zonas de detecção com 6 níveis de sensibilidade configurável por canal, detecção de perda de vídeo e de mascaramento de câmera.
Gravação:
Manual, contínua, contínua com condições de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera e perda de vídeo. Stream regular e detecção de movimento.
Reprodução:
Modo de busca por hora/data ou por evento.
Reprodução regular, por alarme ou por detecção de movimento.
Pausa, parar, retrocesso, reprodução rápida, reprodução lenta, próximo arquivo, arquivo anterior, próximo canal, canal anterior, tela cheia, repetição aleatória e seleção de arquivo para backup.
Backup:
CD-RW USB, DVD RW USB,
Pen Drive, Disco flash,
Disco rígido USB, Download por rede e FTP,
Deve comportar Backup em formatos abertos.
Interface RJ 45 Ethernet (pelo menos 10/100Mbps).
Transmissão TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP, DHCP e filtro IP e-mail.
Assistente de configuração de rede.
Cliente embarcado para serviço de IP dinâmico (DDNS).
Operação remota:
Monitoramento, configuração total do sistema, reprodução, download de arquivos gravados e informações sobre registros.
Deve permitir controle de banda individual por canal para otimização da transmissão.
Deve oferecer pelo menos duas opções de taxas diferentes para gravação e transmissão de imagens pela rede, configuráveis independentemente por canal - Dual Stream.
Operação remota via BROWSER: Todas as funções de busca, backup remoto e gravação remota poderão ser feitas em local, ligado à rede (Internet), via Web Browser conhecido no mercado como, por exemplo, o Internet Explorer, em sistemas operacionais atuais.
Deve possuir marca d’água.
Deve possuir pelo menos duas portas USB (mínimo 2.0),
Alimentação bivolt: 110- 240VAC, 50/60Hz (automático).
Conectores de vídeo BNC.
Temperatura de funcionamento normal entre -10°C e 55°C.
Umidade relativa para operação normal entre 10% e 90%.
Segurança elétrica conforme NBR 14136 do INMETRO.
Referência: MHDX 3116 da Intelbrás ou similar.
TV/monitor 32" Full HD com entrada HDMI.
Painel:
 Tecnologia - LED
 Tamanho da Tela - 32 polegadas Formato da Tela - 16:9
 Resolução - 1366 x 768 (HD) Timer On/Off
 Design: Slim
Sistema de Transmissão:
 Digital - ISDB-T
 Conversor Digital
Áudio e vídeo:
 Busca automática de canais
 Potência de Som - 10W (5W + 5W) – no mínimo Recursos do Áudio: Closed Caption (CC)
 Conexões:
 Entradas Especiais: HDMI
 Quantidade de Entradas HDMI: 2 HDMI (no mínimo) Quantidade de Entradas USB: 1 (no mínimo)
 Entradas e Saídas de Vídeo: Entrada de Vídeo Componente, Entrada de Vídeo Composto e
Entrada de RF (Antena)
Informações Adicionais:
 Cor do televisor: Preta
 Manual de Instrução em português Certificado pelo INMETRO
 Selo de consumo A
 Tensão/Voltagem: Bivolt (127 e 220 V)

Obs: Possibilidade de uso em suporte giratório/inclinável.
Referência: TV Philco PVT32G50D LED 32” ou similar.
Conector BNC Macho 75 Ohms Para Cabo Rg-59
Conector BNC macho de crimpar, para cabo coaxial RG-59, 75 ohms.
O conector deverá ter o pino macho de cobre berílio dourado; o corpo, a capa e demais partes metálicas, de latão niquelado; o isolante de teflon.
Referência: LM-64 da KLC Conectores ou similar.
NoBreak de 1400VA
 Modelo monovolt 115V~: entrada 115/127V~ e saída 115V~.
 Modelo monovolt 220V~: entrada 220V~ e saída 220V~.
 Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~.
 Filtro de linha.
 Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
 Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).
 DC Start.
 Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil.
 Autodiagnostico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída.
 Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.
 Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga.
 Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis.
 Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.
 Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.
 Interativo - regulação on-line.
 Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).
 Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).
 Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações.
 Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações.
 Porta fusível externo com unidade reserva.
Referência: Net 4+ 1400VA da SMS, ou similar.
NoBreak de 1800VA
 Modelo monovolt 115V~: entrada 115/127V~ e saída 115V~.
 Modelo monovolt 220V~: entrada 220V~ e saída 220V~.
 Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~.
 Filtro de linha.
 Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
 Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).
 DC Start.
 Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil.
 Autodiagnostico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída.
 Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.
 Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga.
 Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis.
 Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.
 Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.
 Interativo - regulação on-line.
 Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).
 Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).
 Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações.
 Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações.
 Porta fusível externo com unidade reserva.
Referência: Net Winner Expert 1800VA da SMS, ou similar.
NoBreak de 2500VA
 Modelo monovolt 115V~: entrada 115/127V~ e saída 115V~.
 Modelo monovolt 220V~: entrada 220V~ e saída 220V~.
 Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~.
 Filtro de linha.
 Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
 Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).
 DC Start.
 Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil.
 Autodiagnostico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída.
 Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.
 Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga.
 Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis.
 Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.
 Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.
 Interativo - regulação on-line.
 Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).
 Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).
 Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações.
 Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações.
 Porta fusível externo com unidade reserva.
Referência: Work Master 2500VA da Energy Lux, ou similar.
NoBreak de 3200VA
 Modelo monovolt 115V~: entrada 115/127V~ e saída 115V~.
 Modelo monovolt 220V~: entrada 220V~ e saída 220V~.
 Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~.
 Filtro de linha.
 Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
 Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).
 DC Start.
 Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil.
 Autodiagnostico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída.
 Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.
 Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga.
 Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis.
 Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.
 Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.
 Interativo - regulação on-line.
 Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).
 Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).
 Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações.
 Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações.
 Porta fusível externo com unidade reserva.
Referência: Sinus Double 3 3200VA da SMS, ou similar.
Fonte de alimentação
 Tensão de entrada entre 100VAC a 240VAC, 60 Hz. Tensão de saída 12v DC.
 Corrente de saída 1A.
Câmera de vídeo profissional com infravermelho dome

Sensor 1/2.7” 2 megapixels CMOS Pixels efetivos (H × V) 1920 × 1080 Linhas horizontais 1920H
Full HD (1080p) Analógico (600 TVL)
Lente Varifocal 2.7 a 13.5 mm Alcance IR 30 m
IR inteligente
Formato do vídeo NTSC / PAL
Protocolos de vídeo HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) / Analógico (CVBS)
Relação sinal-ruído > 65 dB Sensibilidade 0,05 lux/F2.0; 0 luxes IR on
Sincronismo Interno Íris Eletrônica
Day & Night Automático (Ajustável), colorido, P&B
Troca Automática do Filtro (ICR)
Controle Automático de Ganho (AGC) ON Compensação de Luz de Fundo (BLC) ON / OFF High Light Compensation (HLC) Sim (Digital) Wide Dynamic Range (WDR) Sim (DWDR) Balanço de branco Automático / Ajustável
Modo de imagem Padrão / Suave / Vivo
Ajuste de imagem Brilho / Contraste / Nitidez / Saturação /
Máscara de privacidade ON/OFF (8 áreas programáveis)
Redução Digital de Ruído (DNR) 2D - Ajustável
Conexões:
Saída de vídeo 75 Ω BNC Fêmea Alimentação Conector P4 fêmea
Características elétricas:
Consumo máximo de corrente 320 mA Consumo máximo de potência 3,9 W Tensão 12 Vdc
Proteção antissurto 15 KV (vídeo e alimentação)
Características mecânicas:
Tipo case / material dome / Metal Grau de proteção IP66 / IK10
Local de instalação Interno e externo
Referência: Câmera VHD 3230 D Z G5 Intelbrás ou similar.

Conjunto Balun Passivo de 16 Canais com: Fonte de Alimentação, proteção contra surtos de tensão, baluns conversores e cabos coaxiais e conectores BNC.
Fornecimento e instalação de Balun Passivo de 16 canais com as seguintes características:
Bloco Balun Passivo, tipo Patch Panel.
Deve ter proteção contra surtos de tensão.
As entradas de vídeo devem ser do tipo RJ45 com impedância de 100Ω balanceados.
As saídas de vídeo devem ser em conector BNC com 75Ω desbalanceados.
Devem acompanhar cabos coaxiais, para ligação de cada canal no DVR (no total de 16) com impedância nominal de 75Ω, conectorizados com BNC, para interligação do Balun Passivo ao DVR.
Deve possuir uma fonte de alimentação central. A fonte de alimentação deve ser capaz de alimentar com 12VDC (no ponto da câmera) as 16 câmeras no seu consumo máximo (quando a
função de infravermelho estiver ligada). Tensão de entrada entre 100VAC a 240VAC, 60 Hz.
Devem acompanhar 16 baluns para conexão das câmeras, na outra extremidade do cabo UTP. Cada balun deve fornecer uma saída de vídeo em conector BNC e uma saída de alimentação para as câmeras em conector P4 ou para bornes de conexão.
Temperatura de operação entre -10ºC e 70ºC ou mais.
Atenuação ≤ 1,5dB.
A conectorização na tomada RJ 45 com o cabo de rede deve seguir a seguinte orientação:

 1 (um) par para o sinal de vídeo. Ex. Pinos 1 e 2.
 3 (três) pares para alimentação DC. Ex. Pinos 3,4 e 5 para (-),
 Pinos 6,7 e 8 para (+).
Referência: Balun passivo com transmissão de vídeo e alimentação, VBP A16C da Intelbrás ou similar.
1. Cabeamento de CFTV dos elevadores – Sempre que se fizer necessário, a contratada deverá agendar junto à empresa responsável pela manutenção preventiva/corretiva dos elevadores do imóvel para executar a instalação dos cabos coaxiais das câmeras em conjunto com os técnicos responsáveis pela manutenção dos elevadores para evitar danos ao sistema de comando dos mesmos. O agendamento deve ser solicitado à equipe responsável pela gestão daquele contrato. O cabeamento das câmeras dos elevadores no interior do poço deverá ser por cabo coaxial cristal com malha de 95%.
2. Cabo Coaxial Cristal de 75 ohms - Tipo RG59:
 Fornecimento e instalação de cabo coaxial com as seguintes características;
 Condutor Interno fio flexível de cobre nu 7x0.2055mm;
 Isolação Polietileno de baixa densidade;
 Blindagem Trança de cobre nu (cobertura 95%, no mínimo);
 Capa em PVC 70°C flexível; Impedância de 75 Ω;
 Resistência do condutor interno de no máximo 80 Ω/km;
 Sua instalação deverá ser acompanhada por técnicos habilitados em manutenção ou instalação de elevadores;
 Os cabos não poderão apresentar torção ao longo do seu lançamento;
 Referência: Cabo Coaxial RG59 Elevador 96% 100m Cristal Condutti.
Conector BNC Macho 75 Ohms Para Cabo RG-59:

 Fornecimento e instalação de conector BNC macho de crimpar, para cabo coaxial RG59, 75 ohms;
 O conector deverá ter o pino macho de cobre berílio dourado; o corpo, a capa e demais partes metálicas, de latão niquelado; o isolante de teflon;
 Referência: LM-64 da KLC Conectores ou similar.
Conector RCA Macho Para Cabo RG-59:
 Fornecimento e instalação de conector RCA macho de crimpar, para cabo coaxial RG59, 75 ohms;
 Pino fixo metálico;
Cabos:

Não é permitida emenda de cabo nos trajetos entre a câmera e o rack de CFTV;
Os cabos devem ser lançados agrupados, sem estrangulamentos, trançamentos e nós;
 Durante o lançamento do cabo, deverá ser monitorada a carga máxima permitida de tracionamento a ser aplicada ao mesmo;
 Os cabos não deverão permanecer, em nenhuma hipótese, tencionados no interior dos dutos e nas caixas de passagens;
 Em nenhuma hipótese o cabo poderá ser submetido a torções, estrangulamentos, prensamento, devendo-se evitar até, que os mesmos sejam “pisados”, com o risco de provocar alterações nas características físicas originais do cabo;
 Ao longo do lançamento do cabo, observar o raio de curvatura mínimo especificado pelo fabricante.
Jamais dobrar o cabo;
 Se vários cabos devem passar por um mesmo caminho, estes devem ser amarrados, observando- se o cuidado de não estrangular os cabos por excesso de pressão em braçadeiras ou fitas helerman.
 Para organização e fixação dos cabos devem-se utilizar tiras de velcro. Jamais utilizar pregos ou grampos para fixar os cabos, pois estes podem perfurar e danificar o cabo;
 Em qualquer hipótese, não deve haver compressão excessiva que deforme a capa externa ou tranças internas. A melhor alternativa para a montagem e acabamento do conjunto é a utilização de faixas ou fitas com velcro;
 Não utilizar produtos químicos tais como vaselina, sabão, detergentes, etc., para facilitar o lançamento dos cabos, pois estes produtos podem atacar a capa de proteção dos mesmos, reduzindo a vida útil dos cabos;
 Os cabos devem ser novos. Não é permitida a reutilização de cabos de outras instalações;
 Manter os cuidados tomados quando do lançamento, como os raios de mínimos de curvatura, torções, prensamento e estrangulamento;
 Demais acessório para fixação dos cabos (presilhas, buchas de fixação, parafusos, porcas, entre outros) são de responsabilidade e ônus da contratada.

Especificação da garantia do serviço

  1. O prazo de garantia contratual dos serviços é de, no mínimo, 12 (doze) meses, devendo a CONTRATADA entregar Certificados de Garantia emitidos pelos fabricantes das peças e equipamentos fornecidos, sempre que se fizer necessária a substituição de algum componente do sistema de CFTV, indicada ainda a data em que ocorreu a referida substituição.

    1. Em caso de falha na manutenção que ocasione dano a qualquer equipamento e/ou perda da garantia, a CONTRATADA será a responsável pelo restante do período de garantia e pela manutenção do equipamento, ainda que terminado o vínculo contratual com a CONTRATANTE.

    1. A CONTRATADA deverá enviar, mensalmente, planilha atualizada contendo a relação das peças novas que foram instaladas, juntamente com a respectiva data de instalação, prazo de garantia, modelo, número serial e demais informações relevantes.

Formatação dos documentos

  1. Para ser entregue à Gestão a fim de avaliação dos serviços prestados, a documentação deve seguir os seguintes padrões de nomenclatura, sempre em formato PDF:
    1. Roteiros de Manutenção (ANEXO 1): devem estar agrupados os documentos de cada uma das unidades atendidas em um único arquivo em PDF, constituído o nome do arquivo referido das seguintes siglas na respectiva ordem: RM (roteiros de manutenção) – PRE ou COR (preventivas ou corretivas) – JUL2023 (mês e ano em que os serviços foram prestados) [AB, RB, VZ, CE, AQ, IG, SJ, DC, MG, N1, N2, SP, RE, VR, IP]. Exemplo: RM-PRE-SET2023 [AB, RB, VZ, CE, AQ, IG, SJ, DC, MG, N1, N2, SP, RE, VR, IP]

    1. Relatórios (ANEXO 3): devem estar agrupados os documentos de cada uma das unidades atendidas em um único arquivo em PDF, constituído o nome do arquivo referido das seguintes siglas na respectiva ordem: REL (relatório) – PRE ou COR (preventivas ou corretivas) – JUL2023 (mês e ano em que os serviços foram prestados) [AB, RB, VZ, CE, AQ, IG, SJ, DC, MG, N1, N2, SP, RE, VR, IP]. Exemplo: REL-PRE-SET2023 [AB, RB, VZ, CE, AQ, IG, SJ, DC, MG, N1, N2, SP, RE, VR, IP]

    1. Notas Fiscais: sua nomenclatura deve ser constituído das siglas a seguir, organizadas da seguinte maneira: “NFS-e – XXXX – AGO2023 – CFTV Metropolitana”, no qual “NFS-e” significa “nota fiscal de serviço eletrônica”, “XXXX” é o número da nota fiscal, “AGO2023” é a referência do mês e do ano em que o serviço foi prestado e “CFTV Metropolitana” é a referência à localização majoritária das unidades abrangidas pelo contrato de manutenção (distinta da “CFTV Serrana”, por exemplo).

  1. A entrega de qualquer documento em formato distinto do especificado no item 5.6. poderá implicar penalidade, de acordo com o definido no item 11.

  1. Em caso de erro na nomenclatura da documentação, é facultado à CONTRATANTE o seu recebimento, não deflagrando o mero envio da documentação referida, de per si, qualquer efeito para início dos prazos e etapas mencionados no item 7.3.2.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.

  1. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  1. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, por meio do endereço eletrônico tsssi@jfrj.jus.br.

  1. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.

  1. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  1. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente , o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

  1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, formalmente designados nos autos do processo administrativo de contratação.

  1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

    1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

    1. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
    1. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

    1. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

  1. O fiscal administrativo do contrato verificará a regularidade da Certificado de Regularidade perante o FGTS - CRF, Certidão Conjunta de Débitos - CCN e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da contratada, elaborará o checklist de pagamento, juntará ao processo administrativo de contratação as guias de ISS (quando for o caso) e juntará ao processo administrativo de contratação e analisará os documentos comprobatórios da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias (quando for o caso), solicitando quaisquer outros documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

    1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

  1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no processo administrativo de contratação, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

    1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa.

    1. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

    1. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

    1. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo para fins de análise de aplicação de sanções.

  1. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

  1. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

    1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
  1. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

    1. A fiscalização contratual analisa e julga, a princípio, aspectos do serviço no tocante a termos contratuais, sendo de sua responsabilidade precípua coordenar a execução dos serviços e dirimir pendências e dúvidas relacionadas ao contrato, atuando como mediador entre a CONTRATADA e a fiscalização local, somente lhe sendo pertinente reformar ou ratificar as decisões técnicas dos fiscais locais em última instância, ou seja, após finalizado o serviço e analisada a qualidade de sua execução através de IMR, ou “Relatório de Avaliação do Gestor”.
    2. A fiscalização local será exercida preferencialmente por agentes de polícia judicial designados, por atuarem in loco e serem, por regulamento, os responsáveis pelo CFTV, respondendo pela fiscalização técnica imediata dos serviços de manutenção executados em sua unidade, cabendo a eles a definição quanto às datas e horários para a execução dos serviços, a prioridade do serviço, sua condução, sua conclusão, bem como pela avaliação da qualidade técnica de sua execução.
    3. A fiscalização técnica referida no item 6.13.2, no tocante à fiscalização realizada pelo Setor de Segurança, é pertinente apenas a aspectos de Segurança relacionados ao objeto do contrato, estabelecidos em regulamento, cabendo a outros setores da Administração a avaliação de características estranhas à área mencionada, mas atreladas ao serviço de manutenção e essenciais ao funcionamento do sistema de CFTV.
    4. No âmbito da Capital, a saber, nas unidades AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, COMPLEXO EQUADOR, FORO RIO BRANCO e FORO VENEZUELA (item 5.2., itens G1, G5, G16 e G22, respectivamente) o serviço de manutenção de CFTV será exercido preferencialmente fora do horário normal de expediente, no período matutino compreendido entre 7h e 11h, devendo ser previamente solicitados pela CONTRATADA à CONTRATANTE, com no máximo 24h (vinte e quatro horas) de antecedência ao início de sua execução.

    1. Nas demais unidades relacionadas no item 5.2, não mencionadas no item 6.13.4, o horário de atendimento será das 11h às 17h, durante os dias úteis da semana, exceto se a fiscalização local autorizar ou requisitar execução do serviço de manutenção em horário diverso.

    1. A propósito da execução dos serviços de manutenção de CFTV, a CONTRATANTE poderá autorizar ou não a sua execução conforme cronograma da CONTRATADA, relativamente a datas e horários, face à necessidade da verificação de prioridades e interesses da Administração, inexistindo a obrigação, por parte da CONTRATANTE, de autorizar a sua execução em condições que a manutenção do sistema não se fizer necessária ou mesmo se tornar, por motivos de força maior devidamente justificados, inconveniente.
    2. O preposto deverá fornecer, sempre que requisitado, em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data de solicitação por parte da CONTRATANTE, pareceres, relatórios ou laudos técnicos, que serão elaborados e assinados pelo Responsável
Técnico da CONTRATADA.

      1. Nos Relatórios (ANEXO 3) deverão constar a quantidade e os modelos dos itens submetidos à manutenção preventiva e/ou corretiva, eventual diagnóstico, quantidade de visitas realizadas durante o mês de referência, prognóstico do sistema, tempo em meses de gravação (sempre da diferença entre datas, compreendendo unicamente o tempo entre a data da manutenção e o último registro de imagem) e outras informações pertinentes solicitadas pela Gestão.

    1. O Responsável Técnico da CONTRATADA deverá estar disponível, sempre que necessário ou solicitado pela CONTRATANTE, seja para emitir pareceres técnicos, seja para esclarecer dúvidas, ou ainda em casos de urgência, sendo fornecido à CONTRATANTE, também, neste caso, o telefone celular do Responsável Técnico.
    2. Caso se faça necessária a substituição de componentes do sistema de CFTV, equipamentos e materiais de fácil transporte ou aquisição, tais como câmeras, fontes, conectores e outros, estes devem ser substituídos pelo técnico da CONTRATADA em caráter definitivo, durante a execução da manutenção e imediatamente após identificada a necessidade de troca; caso esse diagnóstico incida sobre equipamentos de difícil transporte ou aquisição, tais como monitores, DVR’s, NVR’s, NoBreak’s, HD’s e outros, os mesmos podem ser substituídos de imediato ou retirados provisoriamente das unidades da SJRJ, para fins de conserto ou posterior substituição, desde que o procedimento ocorra dentro das condições previstas pelo item 6.13.11.
      1. Os equipamentos retirados para conserto que forem julgados inservíveis pela CONTRATADA, sem prejuízo do disposto no item 4, devem ser devolvidos à unidade de origem no prazo de até 30 (trinta) dias após concluída a manutenção local, cabendo desconto em caso de atraso, conforme o disposto no item 7 (IMR).
      2. A não ser por justificativa devidamente fundamentada e assinada por seu responsável técnico designado, a CONTRATADA não pode, sob escusas contratuais, recusar-se a deixar o sistema de CFTV operacional, cabendo-lhe sanções disciplinares em caso de comprovada má-fé, o que inclui o não fornecimento do documento descrito neste item.
      3. Os equipamentos manutenidos cujo conserto seja avaliado, pela CONTRATADA, como inviável, devem ser substituídos de acordo com os itens 5.3.6 e 5.3.6.1.
    3. O documento referido no ANEXO 1 deve ser preenchido exclusivamente, em suas células destacadas em cinza, pelo fiscal local, substituto designado, agente de polícia judicial ou, na ausência desses, preferencialmente por qualquer servidor local.
      1. Implicará desconto à CONTRATADA o preenchimento indevido do documento referido em caput, sendo interpretado pela fiscalização contratual como ausência de assinatura, conforme o disposto no item 7.3.6 (IMR).

      1. A comprovação de preenchimento indevido do documento mencionado será realizada pelo servidor designado como fiscal local, através de atesto, que será encaminhado à CONTRATADA pela Gestão contratual, por ocasião de avaliação de IMR.
      2. A CONTRATADA receberá, no prazo de até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, uma lista com os nomes e matrículas dos servidores designados como fiscais ou substitutos nas localidades abrangidas pelo contrato.
    1. A manutenção será atestada como concluída pela fiscalização local ou contratual apenas quando o sistema de CFTV estiver integralmente operacional ou quando o servidor responsável definir como satisfatória a execução do serviço.

      1. A fiscalização local, na pessoa do fiscal ou substituto contratualmente designado ou de terceiro a quem tenha sido delegada a responsabilidade de fiscalizar, pode se recusar a assinar qualquer documento atestando a finalização do serviço de manutenção, em caso de inexecução ou execução insatisfatória do mesmo.
      2. A recusa de assinatura só pode ser imediatamente contestada pela CONTRATADA, junto à Gestão contratual, em caso de assinatura proveniente de terceiro não designado como fiscal ou substituto no processo.
    2. Em relação ao serviço de manutenção, poderão restar pendências, desde que a vigilância na unidade não seja comprometida, avaliação que será realizada conforme critério definido por deliberação exclusiva e imediata da fiscalização local ou, na ausência da mesma, de agente de polícia judicial à disposição no local.

      1. Caso haja juízo de comprometimento da vigilância na unidade, ensejando o registro de inexecução, deverá a fiscalização local ou o agente de polícia judicial responsável registrar a justificativa no Roteiro de Manutenção apropriado para o tipo de manutenção e o mês de execução do serviço.

      1. A CONTRATADA somente poderá contestar a avalição mencionada neste item após emissão do IMR, de acordo com os prazos discriminados no item 7.3.2.3.
    2. As referidas pendências do subitem 6.13.12. serão equivalentes às falhas técnicas descritas no subitem 7.3.4, estando inclusive sujeita a CONTRATADA ao mesmo desconto descrito no item mencionado.
  2. A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público privadas (Lei no 12.846/2013, Lei Anticorrupção), bem como da obrigatoriedade de manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo

  1. A contratada e os respectivos funcionários que atuarão nas dependências da CONTRATANTE, assim como eventuais subcontratadas e seus funcionários, deverão firmar o Termo de Compromisso de Manutenção de sigilo (TCMS), ANEXO 4, comprometendo-se a:

Manter sigilo relativo ao objeto e à sua execução, de acordo com o ANEXO 4;

Adotar procedimentos de segurança adequados, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo relativo ao objeto;

Identificar as pessoas que podem ter acesso à informação classificada em qualquer grau de sigilo e a áreas ou a material de acesso restrito, para fins de concessão de credencial de segurança e assinatura do TCMS, do ANEXO 4;

 Receber inspeções para habilitação de segurança e sua manutenção.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

  1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) , conforme previsto no ANEXO 2.

    1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

      1. não produziu os resultados acordados,
      1. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

      1. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

  1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

  1. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

    1. O valor integral pré-estabelecido em pregão para o pagamento mensal do serviço de manutenção de CFTV corresponde à integralidade do serviço prestado, que consiste na operacionalidade total do sistema, conforme os termos definidos neste item. Irregularidades na qualidade do serviço prestado, observáveis pelo fiscal geral do contrato, sujeitarão o pagamento do mês correspondente a descontos no valor mensal devido. Esses fatores de decréscimo serão objetivamente mensuráveis, ficarão limitados ao total de 30% (trinta por cento) do valor inadimplido e, na eventualidade de inexecução parcial ou total do contrato, incidirão sem prejuízo das sanções cabíveis, definidas em edital.

      1. A fórmula de cálculo do desconto supramencionado, devido pelo valor inadimplido, será a seguinte: X = (0,02ª + 0,015b + 0,01c) x 0,3d . Onde: “a” é o número de faltas técnicas verificadas (item 7.3.4), “b” é o número de dias de atraso para a conclusão da manutenção (item 7.3.5), “c” é o número de assinaturas ausentes nos documentos pertinentes (item 7.3.6), “d” é a integralidade do valor mensal do serviço de manutenção e “X” é o valor total do desconto devido ao valor mensal.

    1. Eventuais descontos por deficiências na prestação do serviço deverão ser comunicados mensalmente por escrito à CONTRATADA, com a devida justificativa, em relatório de avaliação elaborado pelo gestor, de acordo com o modelo do ANEXO 2. O documento, a ser enviado à contratada por meio eletrônico e em formato PDF, deverá informar os critérios objetivos da aferição, item por item, descrevendo a percentagem a ser descontada, calculada em referência ao valor mensal do contrato.

      1. A nota fiscal só poderá ser emitida se cumpridas as diretrizes estabelecidas nos itens 5.6, 5.7 e 5.8 e desde que o Relatório de Avaliação do Gestor (ANEXO 2) tenha sido enviado pela Gestão, exceto em caso de omissão de envio do relatório de avaliação dentro do prazo estabelecido (item 7.3.2.2.) ou devido a assentimento por escrito do gestor do contrato;

      1. O gestor do contrato terá até 5 (cinco) dias úteis para enviar o referido relatório, contados da data do recebimento do(s) roteiro(s) de manutenção (ANEXO 1) e do(s) relatório(s) de manutenção do respectivo mês;

      1. A CONTRATADA terá até 2 (dois) dias úteis para apresentar ou não contestação ao relatório, contados de sua data de envio à CONTRATADA pelo gestor do contrato.

        1. O gestor do contrato apreciará a contestação do Relatório de Avaliação do Gestor e emitirá seu parecer por meio eletrônico, em até 2 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento da contestação.

    1. A CONTRATADA, a partir da emissão da Ordem de Serviço prevista no item 5.1.2., terá 90 (noventa) dias de tolerância para adequação do serviço às demandas da CONTRATANTE e às peculiaridades do serviço. Dentro desse prazo, não haverá redimensionamento no pagamento, em face do Índice de Medição de Resultados. Entretanto, os efeitos do prazo de tolerância serão desconsiderados para todos os fins, inclusive de rescisão e/ou glosa, caso ao seu término esteja configurada e comprovada inexecução do contrato.

    1. Corresponderá a 1,5% (um por cento e meio) cumulativos de desconto no pagamento do mês correspondente, calculado em referência à integralidade do valor mensal do contrato, a verificação de cada uma das 20 (vinte) desconformidades listadas a seguir:
 sujeira de lentes das câmeras; sujeira do dome das câmeras; sujeira dos DVR’s ou NVR’s;
 ausência de medição da tensão de alimentação da fonte do DVR ou NVR; ausência de medição da tensão de baterias dos NoBreaks;
 falta de suporte (se este havia antes de celebrado o contrato) ou precariedade do suporte das câmeras; precariedade do dome das câmeras;
 falta de vedação das câmeras externas (nas câmeras em que houver vedação prévia à execução do contrato); ausência de verificação das fontes de tensão dos DVR’s ou NVR’s;
 falta de nitidez das imagens; hipersaturação das imagens;
 contraste ausente ou excessivo das imagens;
 iluminação oscilante das imagens (intermitente, irregular);
 existência na imagem de linhas horizontais ou verticais, fixas ou móveis; imagens escurecidas;
 imagens congeladas;
 falta de enquadramento da área de cobertura, conforme determinado pela fiscalização local ou, na ausência desta, por (outro) agente de polícia judicial;
 falta de alinhamento das câmeras, conforme critério da fiscalização local ou, na ausência desta, de (outro) agente de polícia judicial;
 conexões BNC frouxas ou soltas; conexões BNC sujas.

    1. Corresponderá a 1% (um por cento) cumulativos de desconto no pagamento do mês correspondente, calculado em referência à integralidade do valor mensal do contrato, cada 1 (um) dia de atraso após o vencimento do prazo da manutenção corretiva ou preventiva.
    2. Corresponderá a 0,5% (meio por cento) cumulativo de desconto no pagamento do mês correspondente, calculado em referência à integralidade do valor mensal do contrato, a ausência de assinatura(s) no documento do ANEXO 1 e/ou no recibo de material do sistema de CFTV que for eventualmente substituído durante a execução da manutenção corretiva ou preventiva, ou a sua entrega com material discriminado de maneira equivocada, assim como por atraso superior a 30 (trinta) dias para a devolução de equipamento da CONTRATANTE, independentemente de suas condições de uso, retirado das dependências do SJRJ, ainda que sob autorização da fiscalização local ou contratual.
    3. Corresponderá a 2% (dois por cento) cumulativos de desconto no pagamento do mês subsequente ao serviço de manutenção prestado, calculado em referência à integralidade do valor mensal do contrato, cada 10 (dez) dias de atraso para emissão da nota fiscal sobre o serviço avaliado, contados a partir da data de envio à CONTRATADA, via PDF, por meio eletrônico, por parte da Gestão contratual, de Relatório de Avaliação do Serviço executado no mês referido (IMR).
    4. Corresponderá a 1,5% (um por cento e meio) cumulativo de desconto no pagamento do mês correspondente, calculado em referência à integralidade do valor mensal do contrato, cada registro de pendência informado pela fiscalização local através do documento no ANEXO 1, sendo contabilizada pela fiscalização geral/contratual como falta técnica para fins de avaliação do serviço.
    5. A omissão na entrega da nota fiscal solicitada, após cada prazo decadencial de 10 (dez) dias corridos, conforme disposição do item 5.1.4.1., implicará penalidade de 1% (um por cento) cumulativos de desconto no pagamento do mês subsequente ao mês correspondente ao da obrigação inadimplida, calculado em referência à integralidade do valor mensal do contrato.

Recebimento do Objeto

  1. Os serviços serão recebidos provisoriamente a partir da apresentação da fatura/ nota fiscal correspondente aos serviços prestados no mês anterior, desde que os documentos sejam autorizados pela gestão contratual.

  1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

    1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

    1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

    1. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
  1. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante checklist de pagamento detalhado/termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

    1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

    1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

    1. Emitir Termo Circunstanciado/checklist para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

    1. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

  1. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021 , comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  1. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

  1. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Prazo de pagamento

  1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do objeto.

Forma de pagamento

  1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
  1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
  1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Exigências de habilitação
  1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Qualificação Técnica
  1. A licitante deve apresentar registro ou inscrição da empresa na Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA , com base na Lei nº 6.496, de 07.12.77, e/ou registro no Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT , e/ou registro no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, qualquer deles em plena validade.

  1. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

    1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

      1. Contrato de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e sistema de CFTV, pelo prazo mínimo de
6 (seis) meses, composto por, pelo menos 60 câmeras analógicas, de forma satisfatória.

        1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

      1. Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto desta especificação.

        1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

      1. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

    1. Comprovação de que possui profissional(is), detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou o Conselho Regional dos Técnicos Industriais e/ou o Conselho Federal dos Técnicos Industriais por execução de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, ou seja, instalação e manutenção de sistema de CFTV.

      1. O(s) profissional(ais) a ser(em) designado(s) como responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) constar da relação de profissionais no registro da empresa no no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou o Conselho Regional dos Técnicos Industriais e/ou o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, e seu vínculo deverá ser comprovado da seguinte forma:

No caso de ser sócio-proprietário da empresa : através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado no Órgão competente;
No caso de empregado da empresa : através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante;
No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços : através da
apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado ente o profissional e a empresa licitante até a data da apresentação da documentação, juntamente com a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA/CRTI, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico da licitante.
 No caso de profissional que ainda não tenha vínculo com a licitante , deverá ser apresentada Declaração de Contratação Futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência do mesmo profissional, conforme Acórdão nº 1806/2015 – TCU – Plenário.

1. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
  1. O custo estimado total da contratação, incluindo os custos unitários, encontra-se aposto na tabela anexa ao ETP, que integra este Termo de Referência.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
  2. A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do Edital.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  1. Condutas passíveis de sanções, conforme portaria n° JFRJ-PGD-2022/34:

ITEM	DESCRIÇÃO DA CONDUTA	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Não realização da manutenção do / equipamento	10	Mensal
2	Atraso na realização do / serviço	1	Diária
3	Não substituição, por peça equivalente, de peça retirada do equipamento / para manutenção.	5	Por ocorrência
4	Não devolução, depois de 30 dias, de equipamento retirado da unidade para manutenção.	3	Diária
5	Não emissão, depois de 10 dias da solicitação por parte da Gestão, de nota fiscal.	3	Por ocorrência
6	Atraso, superior ao prazo de que trata o item 5.4, para entrega do relatório mensal / do serviço.	1	Mensal
7			Por ocorrência
	Entrega de documentação em desconformidade com / os padrões definidos no item / 5.6.	1

  1. Inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.

  1. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.

  1. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:

    1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.

    1. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
    1. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.

  1. Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

ANEXOS

12.1 Fazem parte deste instrumento os seguintes Anexos:

Anexo 1 - Roteiro de Manutenção;

Anexo 2 - Instrumento de Medição de Resultado;

Anexo 3 - Relatório do Serviço Mensal;

Anexo 4 - Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo;

Anexo 5 - Termo de Nomeação de Preposto;

Anexo 6 - Orçamento de Obras Eventuais;

Anexo 7 - Serviço Eventual de Pontos a Remanejar.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DA COSTA CARVALHO MOREIRA DA SILVA , Assessor, em 22/07/2025, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por VICTOR COUTINHO IACCARINO, Diretor de Subsecretaria, em 22/07/2025, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1140751 e o código CRC 0B691CF1.

0005407-71.2025.4.02.8001	SEI 1140751v6

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# MINUTA SJRJ 1152293

*MINUTA	MINUTA*	MINUTA*
###### PROCESSO 0005407-71.2025.4.02.8001

MINUTA
###### TERMO DE CONTRATO Nº /202 , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CFTV , QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA .

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa	, estabelecida na
, inscrita no CNPJ sob o n°	, representada neste ato pelo Sr(a).	, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº /20 , fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

###### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

  1. - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para reposição, para os sistemas de circuito fechado de TV (CFTV), conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.

###### CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO:

  1. - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações que constam do Termo de Referência, parte integrante deste Contrato;

  1. - O prazo para o início da execução dos serviços será a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato pela Contratante O U a partir de 19 outubro de 2025 , podendo ser prorrogado mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;

  1. - O serviço eventual de pontos de remanejamentos ou de instalações terá início no primeiro dia útil após a abertura de chamado técnico pela Contratante, por via eletrônica, devendo ser finalizado em até 7 (sete) dias úteis, podendo ser prorrogado mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante , de acordo com o item 5.1.2.3 do Termo de Referência;

  1. – Os serviços de manutenção nas Unidades da Capital, Av. Almirante Barroso, Complexo Equador, Foro Rio Branco e Foro Venezuela, deverão ser executados, preferencialmente, fora do horário expediente, entre 7h e 11 h, devendo ser previamente solicitados pela Contratada, com no máximo 24h (vinte e quatro horas) de antecedência
ao início de sua execução;

    1. - Nas demais Unidades, o horário deverá ser das 11h às 17h, nos dias úteis, exceto se a fiscalização local autorizar ou requisitar execução do serviço de manutenção em horário diverso;

  1. – Os serviços serão prestados em todas as Unidades da Contratante, nos endereços elencados no item 5.2 do Termo de Referência.

###### CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

  1. - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor mensal de R$ (	) conforme discriminado a seguir:
    ,

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO R$	VALOR TOTAL / R$

  1. - O valor global deste Contrato é de R$	(	) computados todos os custos, inclusive
    ,
tributos e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.

###### CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

1 - O pagamento será efetuado mensalmente, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por meio de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo, obedecidas as condições estabelecidas no item
7.3 do Termo de Referência, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária;

4.2 - Ficam determinadas neste Contrato as demais condições dispostas no item 13 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo.

###### CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

  1. - O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada nos artigos 106 e 107, da Lei nº 14.133/2021.

###### CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:

  1. – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, ou da concessão do último reajuste;

  1. - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;

  1. – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem 6.1;

  1. - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;

  1. – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual,
sob pena de preclusão.

###### CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:

  1. - Provisoriamente, no ato da apresentação da Fatura/Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados no mês anterior, observadas as condições estabelecidas no item 7.4 do Termo de Referência;

  1. - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com o item 7.6 do Termo de Referência, no prazo de até 15 (quinze) dias a contar do recebimento provisório.

###### CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

  1. - A Contratada prestará garantia contratual nos termos do art. 96, da Lei 14.133/2021, no valor de R$
,	(	), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratação, nos termos do art. 98
da Lei 14.133/2021;

  1. - O prazo para apresentação da garantia nas modalidades de caução em dinheiro, com depósito efetuado na Caixa Econômica Federal ou de fiança bancária por instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, será de até 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato pela Contratante;

  1. - Na hipótese do Licitante vencedor do certame optar pela garantia na modalidade de seguro-garantia, por entidade licenciada pela SUSEP, esta deverá ser apresentada no prazo de 1 (um) mês, a partir do primeiro dia útil contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do Contrato, conforme previsto no § 3º do art.96 da Lei nº 14.133/2021;

  1. - Caso a garantia do Contrato seja apresentada sob a forma de seguro-garantia ou fiança bancária, o documento pertinente deverá cobrir o prazo da vigência contratual, acrescido de até 90 (noventa) dias, sendo tal acréscimo de no mínimo 60 (sessenta) dias, a fim de resguardar quaisquer ocorrências de inexecução contratual, em conformidade com o inciso I do art. 97 da Lei 14.133/2021;

  1. - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do contrato, multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado, obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado, quando couber;

  1. - A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando apresentada sob a modalidade de caução em dinheiro, será atualizada monetariamente.

###### CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

  1. - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme especificado a seguir:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

###### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  1. – Cumprir com todas as obrigações discriminadas no Termo de Referência do Edital do Pregão referido no preâmbulo;
  1. - Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, com as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão em referência;

  1. - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social ou aprendiz, nos termos do artigo 116 da Lei nº 14.133/2021 c/c artigo 93 da Lei nº 8.213/1991 c/c artigo 10 da Resolução nº 401-CNJ, de 16/06/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, observada a devida comprovação, sempre que solicitado pela Administração;

  1. – Os funcionários da Contratada deverão estar devidamente identificados, sempre que se apresentarem nas dependências da Contratante;

  1. - Responder pelos danos causados diretamente à SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

  1. – Assumir todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência, decorrentes do presente Contrato;

  1. - A Contratada deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos;

  1. - A Contratada fica obrigada a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida.

###### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  1. - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

  1. - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer serviço executado em desacordo com o Termo de Referência;

  1. - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;

  1. - O prazo para resposta ao pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;

  1. - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

###### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PRAZO DA GARANTIA:

12.1 – O prazo de garantia dos serviços será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contado do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto, observadas as condições estabelecidas no item 5. 5 do Termo de Referência.

###### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO:

13.1 - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua extinção, resguardado o direito da Contratada ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quinta.

###### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

14.1 - Aplica-se o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.

###### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES:

  1. - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo, na Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 e às sanções administrativas previstas no item 11 do Termo de Referência.

###### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

  1. - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:

    1. Edital do Pregão n°	/20	e seus anexos.
    2. Orçamento Estimado em 25/06/2025.
    3. Proposta da Contratada.

###### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

  1. - Durante a vigência do Contrato, é vedado à Contatada contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade Contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato.

###### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:

  1. - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

###### CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

  1. - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº 14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Termo de Contrato.

(Nome do Juiz)
Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Representante EMPRESA

# **MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO**

Documento assinado eletronicamente por DULCE VATER COELHO, Coordenadora, em 29/07/2025, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1152293 e o código CRC 4B456B13.

0005407-71.2025.4.02.8001	SEI 1152293v2

Assinado com senha por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR. Documento Nº: 3567098-2037 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3567098-2037
00.01.01.03
Classif. documental
JFRJPGD202200034A
#### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

### PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:

- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário (subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.

#### ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

DAS DEFINIÇÕES
    1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada para prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.
#### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº 8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
2. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ou parcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
3. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
4. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal do contrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
#### DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
    1. Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
      1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
        1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima:
1. cometer fraude fiscal;
2. apresentar documento falso;
3. prestar declaração falsa;
4. comportar-se de modo inidôneo;
#### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
2. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
3. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
      1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
        1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
#### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
2. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
3. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
4. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
5. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
6. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
7. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
        1. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
          1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
          2. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
        2. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
        3. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
        4. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
    2. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência da aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
    3. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduação de acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:
#### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	PONTUAÇÃO
I - leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste.	1 (um) ponto
II - média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	3 (três) pontos
III - grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	5 (cinco) pontos
IV - gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste.	10 (dez) pontos

    1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serão definidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
    2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
    3. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
8 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato:

ALÍNEA	PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICÁVEL
		Advertência + opcional:

#### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

a)	De 01 a 03	Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
b)	De 04 a 05	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
c)	De 06 a 09	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
d)	De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
e)	Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o período de vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos já utilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis in idem.
3. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, no processo administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
4. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração da decisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
5. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,);
#### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$ 1.000,00 (mil) reais.
  2. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
3. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou

- cobrado judicialmente.
#### PODER JUDICIÁRIO
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
    JFRJPGD202200034A
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá pela diferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através do IPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.

#### DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante o certame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do Anexo A desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obra alocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serão remetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade de apuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infrações classificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral por ato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases de defesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:
#### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, através de e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento da notificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizada pela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
#### PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído o processo e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
  2. Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.

#### DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento ocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.

#### DISPOSIÇÕES FINAIS
PODER JUDICIÁRIO
JFRJPGD202200034A
###### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846
/2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidas nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
### Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL OU CORRETIVA - CFTV
LOCAL: Itaperuna		DATA DE SOLICITAÇÃO: / 20/05/2025			DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO:		DATA DO FIM DA EXECUÇÃO:
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 1172, Presidente Costa e Silva, IP
MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/25
MANUTENÇÃO (TIPO): PREVENTIVA
Item	Medições, Execuções e Verificações		UN	Avaliação		Pendências
1.0	MEDIR			S	NS	AÇÃO	SIM	NÃO
1.1	Tensão de alimentação da fonte do DVR’s		V			Corrigir
1.2	Tensão das baterias dos Nobreaks		V			Corrigir
2.0 EXECUTAR
2.1	Limpeza de lentes das câmeras					Limpar
2.2	Limpeza do dome das câmeras					Limpar
2.3	Limpeza dos DVR’s					Limpar
3.0 VERIFICAR E AJUSTAR
3.1	O suporte das câmeras					Corrigir
3.2	O estado do Dome das câmeras					Corrigir
3.3	Vedação das câmeras externas					Corrigir
3.4	Fontes de tensão dos DVR’s					Corrigir
3.5	A nitidez das imagens					Corrigir
3.6	A saturação das imagens					Corrigir
3.7	O contraste das imagens					Corrigir
3.8	A oscilação de iluminação das imagens					Corrigir
3.9	A existência de linhas horizontais ou verticais, fixas ou móveis.					Corrigir
3.10	O escurecimento das imagens					Corrigir
3.11	Congelamentos de imagens					Corrigir
3.12	O enquadramento da área de cobertura					Corrigir
3.13	O alinhamento das câmeras					Corrigir
3.14	Conexões BNC					Corrigir
Orientações prévias: Solicitação da inclusão do sistema local de CFTV na rede (Internet) assim sendo criado IP's. Nos enviar os IPs, usuários e senhas.
Obs:

Executante:	CPF:
Fiscal local:	Matrícula:
Manutenção: ( ) Concluída; ( ) Concluída com ressalvas (usar campo de observações)
Legenda: S = Satisfatório, NS = Não Satisfatório. / As células em CINZA devem ser preenchidas exclusivamente pelos agentes ou servidores . / Se a manutenção não foi realizada ou concluída, o atesto pode ser enviado sem este documento, desde que seja atestada a não realização ou inconclusão do serviço.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR COUTINHO IACCARINO, Diretor de Subsecretaria, em 15/05/2025, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAVID HENRIQUES PY BRAGA SPRANGER , Gestor de Contrato, em 15/05/2025, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DA COSTA CARVALHO MOREIRA DA SILVA, Assessor, em 15/05/2025, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0951262 e o código CRC ED1D22C4.

0005407-71.2025.4.02.8001	SEI 0951262v2

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CFTV
Número	Unidade da SJRJ	Sigla da unidade	Data de solicitação do serviço de manutenção	Data de finalização do serviço de manutenção	Ausência assinatura	Falhas técnicas	Dias de atraso	Dias úteis p/ concluir	Manutenção	Mês de referência	Desconto / efetivo	Valor por unidade
1	Venezuela	VZ	3-fev-25 3-fev-25 3-fev-25 3-fev-25 / 2-fev-25 27-fev-25 4-fev-25 11-fev-25 7-fev-25 / 10-fev-25 10-fev-25 8-fev-25 11-fev-25 8-fev-25	3-fev-25 3-fev-25 3-fev-25 3-fev-25 / 5-fev-25 28-fev-25 4-fev-25 11-fev-25 7-fev-25 / 10-fev-25 10-fev-25 12-fev-25 11-fev-25 12-fev-25	0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0	1	PREVENTIVA	fevereiro	R$ -	R$ 655,27
2	Rio Branco	RB					1	PREVENTIVA	fevereiro	R$ -	R$ 252,80
3	Almirante	AB					1	PREVENTIVA	fevereiro	R$ -	R$ 1.159,57
4	Equador	CE					1	PREVENTIVA	fevereiro	R$ -	R$ 339,20
5	SEARQ	AQ					0	PREVENTIVA	janeiro	R$ -
6	Campo Grande	CG					0	PREVENTIVA	janeiro	R$ -
7	Nova Iguaçu	NI					3	PREVENTIVA	fevereiro	R$ -	R$ 377,71
8	São João	SJ					2	PREVENTIVA	fevereiro	R$ -	R$ 349,25
9	Caxias	DC					1	PREVENTIVA	fevereiro	R$ -	R$ 212,95
10	Macaé	MC					1	PREVENTIVA	fevereiro	R$ -	R$ 446,78
11	Magé	MG					1	PREVENTIVA	fevereiro	R$ -	R$ 301,74
12	São Gonçalo	SG					0	PREVENTIVA	janeiro	R$ -
13	Niterói 2	N2					1	PREVENTIVA	fevereiro	R$ -	R$ 348,95
14	Niterói 1	N1					1	PREVENTIVA	fevereiro	R$ -	R$ 404,48
15	Resende	RS					3	PREVENTIVA	fevereiro	R$ -	R$ 446,20
16	São Pedro	SP					1	PREVENTIVA	fevereiro	R$ -	R$ 615,19
17	Volta Redonda	VR					3	PREVENTIVA	fevereiro	R$ -	R$ 658,64
18	Itaboraí	IT					0	PREVENTIVA	janeiro	R$ -
19	Itaperuna	IP	17-fev-25	27-fev-25	0	0	3	9	PREVENTIVA	fevereiro / janeiro	R$ 64,87	R$ 638,94
20	Teresópolis	TE					0	PREVENTIVA		R$ -
19	TOTAL/MÊS	SJRJ			0	0	3	30			R$ 64,87
20	MÉDIA/UNID.	SJRJ			0,0	0,0	0,2	2			R$ 3,24
VALOR MENSAL DO SERVIÇO:			R$7.207,67		PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL: 0,9%

VALOR A SER PAGO: R$7.142,80

Documento assinado eletronicamente por VICTOR COUTINHO IACCARINO, Diretor de Subsecretaria, em 15/05/2025, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAVID HENRIQUES PY BRAGA SPRANGER , Gestor de Contrato, em 15/05/2025, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DA COSTA CARVALHO MOREIRA DA SILVA , Assessor, em 15/05/2025, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0951304 e o código CRC 369CD889.

0005407-71.2025.4.02.8001	SEI 0951304v2

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Documento assinado eletronicamente por VICTOR COUTINHO IACCARINO, Diretor de Subsecretaria, em 15/05/2025, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por DAVID HENRIQUES PY BRAGA SPRANGER , Gestor de Contrato, em 15/05/2025, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DA COSTA CARVALHO MOREIRA DA SILVA , Assessor, em 15/05/2025, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0951367 e o código CRC 7A7D1A68.

0005407-71.2025.4.02.8001	SEI 0951367v2

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO (TCMS)

[Qualificação: nome, nacionalidade, CPF..., identidade (nº, data e local de expedição), filiação e endereço], perante a JUSTIÇA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, declaro ter ciência inequívoca da legislação sobre o tratamento de informação classificada cuja divulgação possa causar risco ou dano à segurança da sociedade ou do Estado, e me comprometo a guardar o sigilo necessário, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e a:
1. tratar as informações classificadas em qualquer grau de sigilo ou os materiais de acesso restrito que me forem fornecidos pela JUSTIÇA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO e preservar o seu sigilo, de acordo com a legislação vigente;
2. preservar o conteúdo das informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos materiais de acesso restrito, sem divulgá-lo a terceiros;
3. não praticar quaisquer atos que possam afetar o sigilo ou a integridade das informações

classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos materiais de acesso restrito; e não copiar ou reproduzir, por qualquer meio ou modo: (i) informações classificadas em qualquer grau de sigilo; (ii) informações relativas aos materiais de acesso restrito do Banco Central, salvo autorização da autoridade competente.
Declaro que [recebi] [tive acesso] ao [documento ou material entregue ou exibido ao signatário], e por estar de acordo com o presente Termo, o assino na presença das testemunhas abaixo identificadas.

[Local, data e assinatura]

[Duas testemunhas identificadas]

(modelo constante do Anexo I do Decreto nº 7.845, de 14.11.2012)

Documento assinado eletronicamente por VICTOR COUTINHO IACCARINO, Diretor de Subsecretaria, em 15/05/2025, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAVID HENRIQUES PY BRAGA SPRANGER , Gestor de Contrato, em 15/05/2025, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DA COSTA CARVALHO MOREIRA DA SILVA, Assessor, em 15/05/2025, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0951379 e o código CRC 73F2F0E5.

0005407-71.2025.4.02.8001	SEI 0951379v2

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO

##### Ref.: Contrato nº /

Por meio deste instrumento, com a finalidade de representá-la perante a Justiça Federal no Rio de Janeiro na condução do Contrato em referência, a	(nome da empresa) nomeia e constitui como seu(sua) preposto(a):

Nome:

CPF:

Telefones para contato:

Endereço eletrônico:

Endereço para correspondência:

O(a) preposto(a) dará atendimento à fiscalização da Justiça Federal no Rio de Janeiro a qualquer tempo do horário comercial, ficando responsável, entre outras atividades, por:
coordenar a prestação dos serviços objeto deste Contrato, recebendo solicitações e orientações da fiscalização da Justiça Federal no Rio de Janeiro;

Regularizar faltas e falhas ocorridas durante a execução dos serviços;

Providenciar a reposição em caso de não comparecimento de empregado ao posto de trabalho;

Receber os questionamentos da Justiça Federal no Rio de Janeiro, e providenciar a devida solução, em eventuais problemas na documentação relacionada ao Contrato, como notas fiscais, comprovantes de cumprimento das obrigações trabalhistas, documentação exigida dos empregados, certidões de regularidade fiscal e garantias contratuais;

Participar de reuniões convocadas pela fiscalização do Banco e assinar as respectivas atas, obrigando a Contratada nos termos nelas constantes;

Receber, por meio de correspondências, mensagens eletrônicas ou telefonemas, quaisquer comunicações do Banco relativas ao Contrato;

Representar a Contratada em todos os demais atos que se relacionem à finalidade específica desta nomeação.

,	de	de

(Representante legal da Contratada, com identificação completa)

Documento assinado eletronicamente por VICTOR COUTINHO IACCARINO, Diretor de Subsecretaria, em 15/05/2025, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAVID HENRIQUES PY BRAGA SPRANGER , Gestor de Contrato, em 15/05/2025, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DA COSTA CARVALHO MOREIRA DA SILVA, Assessor, em 15/05/2025, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0951388 e o código CRC 03364E4B.

0005407-71.2025.4.02.8001	SEI 0951388v2

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais / Serviços eventuais para a SSI SINAPI - 25,0% Desonerado: / 07/2024 - Rio de embutido nos / Janeiro preços unitário dos / SBC - 09/2024 - insumos de mão de / Rio de Janeiro obra, de acordo / SICRO3 - com as bases. / 04/2024 - Rio de Janeiro / EMOP - 07/2024 / - Rio de Janeiro SCO - 07/2024 - / Rio de Janeiro / Orçamento Sintético
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit / com BDI	Total	Peso (%)
1	JFRJ- / ELO-0013	Próprio	REMANEJAMENTO DE PONTO / DE CFTV	Un	72	162,21	202,76	14.598,72	1,99 %
2	JFRJ- ELO- COM- 0050	Próprio	TV/MONITOR 32" FULL HD COM ENTRADA HDMI E SUPORTE FIXO DE PAREDE. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO	UN	1	1.153,40	1.441,75	1.441,75	14,16 %
3	JFRJ- ELO- COM- 0051	Próprio	CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL IR (INFRAVERMELHO) TIPO DOME . FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	24	549,78	687,22	16.493,28	6,75 %
4	JFRJ- ELO- COM- 0052	Próprio	CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL IR (INFRAVERMELHO) TIPO BULLET. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	48	507,27	634,08	30.435,84	6,23 %
5	JFRJ- ELO- COM- 0053	Próprio	CABO HDMI DE 3,0 METROS COM ADAPTADOR DE 90º. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	40,15	50,18	200,72	0,49 %
6	JFRJ- ELO- COM- 0054	Próprio	GRAVADOR DIGITAL (DVR) COM 16 CANAIS, INCLUINDO HD DE 8TB COMPATÍVEL DE ALTA DISPONIBILIDADE. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	8	3.406,98	4.258,72	34.069,76	41,83 %

7	JFRJ- ELO- COM- 0055	Próprio	CONJUNTO BALUN PASSIVO DE 16 CANAIS INCLUINDO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO, BALUNS CONVERSORES E CABOS COAXIAIS E CONECTORES BNC. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	4	1.888,91	2.361,13	9.444,52	23,19 %
8	JFRJ- ELO- COM- 0056	Próprio	CABO UTP CAT 6, 4 PARES, 23 AWG RÍGIDO COM ÍNDICE DE FLAMABILIDADE CM E COM CERTIFICAÇÃO DA ANATEL DENTRO DA VALIDADE. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	M	300	4,19	5,23	1.569,00	0,05 %
9	JFRJ- ELO- COM- / 0062	Próprio	CONECTOR MACHO RJ-45 CAT6 4 PARES. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	128	15,94	19,92	2.549,76	0,20 %
10	JFRJ- ELO- COM- 0058	Próprio	CABO COAXIAL DE 75 OHMS, RG59 COM 95% DE BLINDAGEM PARA O ESPELHAMENTO DOS DVRS. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	M	50	7,20	9,00	450,00	0,09 %
11	JFRJ- ELO- COM- / 0059	Próprio	CONECTOR BNC MACHO 75 OHMS PARA CABO RG-59. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	144	3,23	4,03	580,32	0,04 %
12	JFRJ- ELO- COM- 0063	Próprio	CAIXA DE PVC DE SOBREPOR PARA A PROTEÇÃO DO BALUN CONVERSOR DE CFTV. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	12	71,61	89,51	1.074,12	0,88 %
13	JFRJ- ELO- COM- 0009	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	M	50	49,54	61,92	3.096,00	0,61 %
14	JFRJ- ELO- COM- 0013	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1", INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	M	50	27,01	33,76	1.688,00	0,33 %

15	JFRJ- ELO- COM- 0071	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	M	50	43,25	54,06	2.703,00	0,53 %
16	JFRJ- ELO- COM- 0075	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI-CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS EM PISO , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50	64,31	80,38	4.019,00	0,79 %
17	JFRJ- ELO- COM- 0042	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO DE 1", INSTALADO APARENTE. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	M	50	58,25	72,81	3.640,50	0,72 %
18	JFRJ- ELO- COM- 0076	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO APARENTES. FORNECIMENTO / E INSTALAÇÃO.	M	50	23,86	29,82	1.491,00	0,29 %
19	JFRJ- ELO- COM- 0024	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO COM A RESPECTIVA TAMPA CEGA OU DE EQUIPAMENTOS DE 2". FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	50	67,28	84,10	4.205,00	0,83 %
								133.750,29
Total sem BDI 107.000,24 / Total do BDI 26.750,06 / Total Geral 133.750,29

Marcelo Doederlein Polito - Matrícula: RJ18574 Analista Judiciário / Engenharia Eletrônica

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DA COSTA CARVALHO MOREIRA DA SILVA, Assessor, em 23/05/2025, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAVID HENRIQUES PY BRAGA SPRANGER , Gestor de Contrato, em 23/05/2025, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1009691 e o código CRC ABFA3192.

0005407-71.2025.4.02.8001	SEI 1009691v2

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
##### Serviço Eventual de pontos a serem remanejados ou instalados.

Havendo necessidade de remanejamento ou instalação de pontos de CFTV, a Contratada deverá fazê-lo considerando os seguintes itens:

  1. Remanejamento de ponto de CFTV

    1. Se o remanejamento não implicar em acréscimo de cabo, então o cabeamento deverá ser reaproveitado. Neste caso, se houver uma sobra significativa do cabo (a ser avaliada pela Contratada), a Contratante deverá cortar a parte excedente do cabo e colocar um novo conector;
    2. Se o remanejamento implicar em acréscimo de cabo, então o cabeamento antigo deverá ser removido e um novo cabeamento deverá ser lançado, pois não poderá haver emendas ao longo do cabo.
    3. Para cada vigência contratual de 24 meses, poderão ser efetuados até 72 remanejamentos de câmeras.

  1. Instalação de novo ponto de CFTV

    1. Sem acréscimo de DVR
·Caso exista canal livre no DVR, então esse canal deverá ser usado para a ligação de um novo ponto de CFTV.

    1. Com acréscimo de DVR
·Caso não exista canal livre no DVR para a conexão de um novo ponto de CFTV, então um novo DVR deverá ser instalado mediante os seguintes critérios:
1.2.b..1. Deverá haver espaço disponível no rack de equipamentos de CFTV para a instalação do novo DVR. Ele deverá ser instalado em uma bandeja no rack, não podendo ficar colocado diretamente em cima de qualquer outro equipamento.
1.2.b..2. Deverá haver ponto de energia elétrica disponível para o novo DVR; 1.2.b..3. Deverá haver ponto de rede (LAN) disponível para o novo DVR;
·Ao se instalar um novo DVR, ele deverá ser configurado para acesso remoto através da internet;

    1. Sem acréscimo de power balun
·Na localidade onde exista power balun, caso alguma porta esteja livre, ela deverá ser usada para a conexão do novo ponto de CFTV;

    1. Com acréscimo de power balun
·Na localidade onde exista power balun e todas as suas portas estejam sendo usadas, então um novo power balun deverá ser instalado mediante os seguintes critérios:
1.2.d..1. Deverá haver espaço disponível no rack de equipamentos de CFTV para a instalação do novo power balun. Ele deverá ser instalado em uma bandeja no rack, não podendo ficar colocado diretamente em cima de qualquer outro equipamento;
1.2.d..2. Deverá haver ponto de energia elétrica disponível para o novo power balun;

  1. Limite contratual (24 meses) de quantitativos de fornecimento de equipamentos para novos pontos de CFTV
    1. DVR - até 8 unidades por vigência contratual (24 meses);
    2. Câmeras - até 72 câmeras por vigência contratual (24 meses);
    3. Power Balun - até 4 unidades por vigência contratual (24 meses);
    4. Cabo HDMI de 3 metros com adaptador de 90º - até 4 unidades por vigência contratual (24 meses);

O estudo de viabilidade para a instalação ou remanejamento de um ponto de CFTV será de responsabilidade da Contratada, que deverá fornecer um relatório para a Contratante informando todos os requisitos necessários para a execução do serviço.

O serviço só poderá ser executado após a aprovação da Contratante.

A aprovação da Contratante não exime, em hipótese alguma, a responsabilidade da Contratada pela qualidade na execução dos serviços.

Todo o material necessário para a realização do serviço, incluindo equipamentos e infraestrutura, bem como seus acessórios de fixação, terminais, suportes, caixas de passagem, conduletes, dentre outros, será de responsabilidade da Contratada. Qualquer dispositivo incluído no sistema de CFTV deverá ser novo e ter garantia de 1(um) ano.

A Contratada deverá informar o prazo e horário para a realização do serviço, em comum acordo com a Contratante.

Será de responsabilidade da Contratante a atualização do projeto “As Built” do sistema de CFTV da localidade onde ocorreu a alteração ou a inclusão de pontos de CFTV.

Com relação ao cabeamento e à infraestrutura, os seguintes itens precisam ser levados em consideração:

  1. Todo o cabeamento deverá estar contido em eletroduto (aparente ou embutido) ou em eletrocalha. O tipo de eletroduto a ser usado e a sua instalação (aparente ou embutido) dependerá do local a ser instalado;
  2. O po de cabo a ser usado dependerá do sistema de CTFV instalado e da localização da câmera, podendo ser: coaxial, par trançado blindado ou par trançado não blindado;
  3. Caso seja necessária a passagem de eletrodutos, estes deverão ter uma taxa de ocupação máxima de 40% da seção. Os raios de curvaturas deverão respeitar às limitações dadas pelo fabricante;
  4. Os encaminhamentos dos eletrodutos e eletrocalhas deverão estar harmonizados com os sistemas de luminárias, elétrica, detecção e alarme contra incêndio e rede de sprinklers, contemplando as facilidades de acesso para inspeção e manutenção do sistema;
  5. Eletrodutos já existentes poderão ser usados para a passagem de cabos, desde que existe espaço neles e que o eletroduto seja exclusivo para cabos de CFTV; obedecendo à taxa de ocupação mencionada no item 8.3.
  6. Ocorrendo a necessidade de se embutir um eletroduto em alvenaria ou forro, a abertura e o fechamento serão de responsabilidade da Contratante. A fixação do eletroduto, incluindo todos os elementos de fixação, será de responsabilidade da Contratada.
  7. Não é permitida emenda de cabo nos trajetos entre a câmera e o rack de CFTV;
  8. Os cabos devem ser lançados agrupados, sem estrangulamentos, trançamentos e nós;
  9. Os cabos devem ter índice de flamabilidade tipo CM ou superior;
  10. Durante o lançamento do cabo, deverá ser monitorada a carga máxima permitida de tracionamento a ser aplicada ao mesmo;
  11. Os cabos não deverão permanecer, em nenhuma hipótese, tencionados no interior dos dutos e nas caixas de passagens;
  12. Em nenhuma hipótese o cabo poderá ser subme do a torções, estrangulamentos, prensamento, devendo-se evitar até, que os mesmos sejam “pisados”, com o risco de provocar alterações nas características físicas originais do cabo;
  13. Os cabos UTP devem ser lançados obedecendo-se ao raio de curvatura mínimo do cabo que é de 4 (quatro) vezes o seu diâmetro, ou seja, 21,2 mm;
  14. Jamais dobrar o cabo de forma que este exceda um ângulo de 90 graus;
  1. Se vários cabos devem passar por um mesmo caminho, estes devem ser amarrados, observando-se o cuidado de não estrangular os cabos por excesso de pressão em braçadeiras ou fitas helerman;
  2. Para organização e fixação dos cabos devem-se utilizar tiras de velcro. Jamais u lizar pregos ou grampos para fixar os cabos, pois estes podem perfurar e danificar o cabo;
  3. Em qualquer hipótese, não deve haver compressão excessiva que deforme a capa externa ou tranças internas. A melhor alternativa para a montagem e acabamento do conjunto é a utilização de faixas ou fitas com velcro;
  4. Sob hipótese alguma, os cabos podem ficar à amostra quando conduzidos em leitos, eletrocalhas, eletrodutos, etc., mesmo na junção destas estruturas, assim como, de serem lançados na mesma infraestrutura que conduzam circuitos elétricos, neste caso devem ser usadas eletrocalhas com divisórias;
  5. Não é permitida a reutilização de cabos UTP de outras instalações;
  6. Jamais lançar os cabos UTP no interior de dutos que contenham umidade excessiva;
  7. Os cabos UTP não devem ser lançados em infraestruturas que apresentem arestas vivas ou rebarbas, tais que possam provocar danos aos cabos;
  8. Evitar que os cabos UTP sejam lançados próximos de fontes de calor;
  9. Os cabos UTP devem ser decapados somente o necessário, isto é, somente nos pontos de conectorização;
  10. Nunca instalar os cabos UTP em infraestruturas metálicas que não estejam em concordância com as normas de instalações elétricas. Quando a infraestrutura for composta de materiais metálicos, nunca instalar os cabos UTP próximo a fontes de energia eletromagnética como condutores elétricos, transformadores, motores elétricos, reatores de lâmpadas fluorescentes, estabilizadores de tensão, nobreaks, etc. É aconselhável que se deixe a distância mínima de 127 mm para cargas de até 2 KVA;
  11. Os cabos UTP devem ser agrupados em forma de "chicotes", evitando-se trançamentos, estrangulamentos e nós. Devem ser amarrados com abraçadeiras plásticas ou velcro, o suficiente para que possam permanecer fixos sem, contudo, apertar excessivamente os cabos;
  12. Manter os cuidados tomados quando do lançamento, como os raios de mínimos de curvatura, torções, prensamento e estrangulamento;
  13. Deve-se ainda, preservar o passo da trança idên co ao do fabricante para manter as características originais e, dessa forma, manter sua compatibilidade elétrica que assegure o desempenho requerido.
  14. Eventuais danos às instalações existentes e que sejam provenientes da ação da Contratada deverão ser reparadas por esta; sem ônus para a Contratante.

No caso de instalação de um novo ponto de CFTV, atentar para as especificações técnicas dos possíveis equipamentos e materiais a serem usados:

  1. TV/MONITOR 32" FULL HD COM ENTRADA HDMI E SUPORTE FIXO DE PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Fornecimento e instalação de TV em cores de 32” com as seguintes características: a) Painel:
·Tecnologia - LED
·Tamanho da Tela - 32 polegadas
·Formato da Tela - 16:9
·Resolução - 1366 x 768 (HD)
·Timer On/Off
·Design: Slim
Sistema de Transmissão:
·Digital - ISDB-T
·Conversor Digital
Áudio e vídeo:
·Busca automática de canais
·Potência de Som - 10W (5W + 5W) – no mínimo
·Recursos do Áudio: Closed Caption (CC)
·Conexões:
·Entradas Especiais: HDMI
·Quantidade de Entradas HDMI: 2 HDMI (no mínimo)
·Quantidade de Entradas USB: 1 (no mínimo)
·Entradas e Saídas de Vídeo: Entrada de Vídeo
·Componente, Entrada de Vídeo Composto e Entrada de RF (Antena)
Informações Adicionais:
·Cor do televisor: Preta
·Manual de Instrução em português
·Certificado pelo INMETRO
·Selo de consumo A
·Tensão/Voltagem: Bivolt (127 e 220 V)

Referência: TV Philco PVT32G50D LED 32” ou similar.

  1. CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL IR (INFRAVERMELHO) TIPO DOME. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Fornecimento e instalação de câmera de vídeo com as seguintes características:
1. Sensor 1/2.7” 2 megapixels CMOS
2. Pixels efetivos (H × V) 1920 × 1080
3. Linhas horizontais 1920H
4. Full HD (1080p)
5. Analógico (800 TVL)
6. Lente Varifocal 2.7 a 12 mm (Intervalo mínimo)
7. Alcance mínimo IR 20 m
8. IR inteligente
9. Relação sinal-ruído > 65 dB
10. Sensibilidade 0,05 lux/F2.0; 0 luxes IR on
11. Sincronismo Interno
12. Íris Eletrônica
13. Day & Night Automático (Ajustável), colorido, P&B
14. Troca Automática do Filtro (ICR)
15. Controle Automático de Ganho (AGC) ON
16. Compensação de Luz de Fundo (BLC) ON / OFF
17. High Light Compensation (HLC) Sim (Digital)
18. Wide Dynamic Range (WDR) Sim (DWDR)
19. Balanço de branco Automático / Ajustável
20. Modo de imagem Padrão / Suave / Vivo
21. Ajuste de imagem Brilho / Contraste / Nitidez / Saturação /
22. Máscara de privacidade ON/OFF (8 áreas programáveis) 23. Redução Digital de Ruído (DNR) 2D - Ajustável
1. Conexões:
  1. Saída de vídeo 75 Ω BNC Fêmea
  2. Alimentação Conector P4 fêmea
2. Características elétricas:
  1. Consumo máximo de corrente 320 mA
  2. Consumo máximo de potência 3,9 W
  3. Tensão 12 Vdc
  4. Proteção antissurto 15 KV (vídeo e alimentação)
3. Características mecânicas:
  1. Tipo case / material dome / Metal
  2. Grau de proteção IP66 / IK10
  3. Local de instalação Interno e externo.

Referência: Câmera VHD 3240 D VF G7 Intelbrás ou similar.
Nota: os parâmetros acima referenciados são mínimos.

  1. CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL IR (INFRAVERMELHO) TIPO BULLET. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Fornecimento e instalação de câmera de vídeo com as seguintes características:
1. Sensor 1/ 2.7” 4 megapixels
2. Pixels efetivos (H × V) 2560 × 1440
3. Linhas horizontais 2560H
4. Resolução real 4MP
5. Lente 3,6mm
6. Alcance mínimo de IR 30 m
7. IR inteligente
8. Relação sinal-ruído > 65 dB
9. Sensibilidade 0.03 luxes / F2.0 (0 lux, IR on)
10. Sincronismo interno
11. Íris eletrônica
12. Day & Night Automático (Ajustável), colorido, P&B
13. Troca Automática do Filtro (ICR)
14. Controle Automático de Ganho (AGC)
15. Compensação de Luz de Fundo (BLC)
16. High Light Compensation (HLC)
17. Wide Dynamic Range (WDR)
18. Balanço de branco automático/ ajustável
19. Modo de imagem Padrão / Suave / Vivo
20. Ajuste de imagem Nitidez / Brilho / Contraste
21. Função Espelho Rotação horizontal e vertical
22. Idiomas do menu OSD Português / Inglês
23. Máscara de privacidade ON/OFF (8 áreas programáveis) 2D ajustável
24. 24. Redução Digital de Ruído (DNR)
25. Conexões:
  1. Saída de vídeo 75 Ω BNC fêmea
  2. Alimentação por conector P4 fêmea
26. Características elétricas:
  1. Consumo máximo de corrente de 400 mA
  2. Consumo máximo de potência de 5 W
  3. Tensão de 12 Vdc
  4. Proteção antissurto 15kV (vídeo e alimentação)
27. Características mecânicas:
  1. Tipo case / material bullet / metal
  2. Grau de proteção IP66
  3. Local de instalação interno e externo

Referência: Câmera VHD 3430 B G6 da Intelbrás ou similar Nota: os parâmetros acima referenciados são mínimos.

  1. CABO HDMI DE 3,0 METROS COM ADAPTADOR DE 90º. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

·Fornecimento e instalação de cabo HDMI para HDMI com suporte a: HDMI versão 1.4, comprimento de 3m, condutor de aço revestido de cobre ou banhado a ouro, resolução 4K/Full HD/Ethernet com filtro de isolação, canal de retorno de áudio (ARC), 3840 x 2160 pixels a 24, 25 ou 30fps e 4096 x 2160 pixels a 24fps, suporte a taxa de quadros de 50 ou 60 fps, largura de banda de 10.2 Gbps ou superior, suporte de Áudio: 5.1/7.1, compatibilidade com DVR/NVR/Monitor/HDTV/Notebook.
·Deverá ser fornecido com um adaptador 90 graus.

  1. GRAVADOR DIGITAL (DVR) COM 16 CANAIS, INCLUINDO HD DE 8TB COMPATÍVEL DE ALTA DISPONIBILIDADE.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Fornecimento e instalação de gravador digital de vídeo (DVR), com HD de 4Tb instalado, com as seguintes características:
1. Gravador digital com HD (DVR- Digital Video Recorder) dedicado (Standalone).
2. Deve vir com um HD interno instalado de, no mínimo, 4TB (Quatro Terabytes).
3. Função Pentaplex (Reprodução de imagens ao vivo/ gravadas/ gravação/ backup/ acesso remoto).
4. Saídas BNC, VGA e HDMI.
5. Sinal de vídeo PAL/NTSC.
6. Padrão de compressão mínimo: H.264.
7. Resolução de vídeo em Pixels:
1080N –AHD/HDCVI/TVI: 960X1.080
720P- IP/AHD/HDCVI/TVI: 1.280X720
960H- NTSC/PAL: 960X480/960X576 D1-NTSC/PAL:	704X480/704X576 CIF- NTSC/PAL: 352X240/352X288
Configuração da imagem:
·Qualidade com 6 níveis configuráveis individualmente por canal, resultando na alteração do tamanho do arquivo de vídeo.
·Máscara de privacidade.
·Câmera oculta.
·Bitrate com configuração individual por canal.
·Informação em tela: - Título da câmera, horário, perda de vídeo, bloqueio da câmera, detecção de movimento, inteligência de vídeo, gravação e alarme. ·Detecção de vídeo:
1. Detecção de movimento: 4 regiões com 330 (22 × 15) zonas de detecção para cada uma, sendo 100 níveis desensibilidade e limiar configuráveis por região e canal.
2. Detecção de perda de vídeo.
3. Detecção de mascaramento de câmera com 6 níveis de sensibilidade configuráveis por canal.
4. Gravação: Manual, contínua, contínua com condições de sobrescrever, agendada.
5. Reprodução:
·Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos, por po de evento; regular e/ou detecção de movimento e/ou alarme e/ou inteligência de vídeo.
·Reprodução, pausa, parar, retrocesso, reprodução rápida, reprodução lenta, tela cheia, seleção do arquivo para backup.
Backup:
·Pen drive (com formatação FAT32), disco flash, disco rígido USB, CD-RW USB, DVD RW USB e download por rede.
1. Deve comportar Backup em formatos AVI/DAV/MP4.
2. Interface RJ 45 Ethernet (pelo menos 10/100Mbps).
3. Transmissão TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP, DHCP e filtro IP e-mail.
4. Assistente de configuração de rede.
5. Cliente embarcado para serviço de IP dinâmico (DDNS).
6. Operação remota: Monitoramento, configuração total do sistema, reprodução, download de arquivos gravados e informações sobre registros.
7. Deve permitir controle de banda individual por canal para otimização da transmissão.
8. Deve oferecer pelo menos duas opções de taxas diferentes para gravação e transmissão de imagens pelarede, configuráveis independentemente por canal - Dual Stream.
9. Operação remota via BROWSER: Todas as funções de busca, backup remoto e gravação remota poderão serfeitas em local, ligado à rede (Internet), via Web Browser conhecido no mercado como, por exemplo, o Internet Explorer, em sistemas operacionais atuais.
10. Deve possuir marca d’água.
11. Deve possuir pelo menos uma porta USB (mínimo 2.0),26. Alimentação bivolt: 110- 240VAC, 50/60Hz (automático).
Deve possuir proteção contra surtos de tensão.
1. Conectores de vídeo BNC.
2. Temperatura de funcionamento normal entre 0°C e 55°C.
3. Umidade relativa para operação normal entre 10% e 90%.
4. Segurança elétrica conforme NBR 14136 do INMETRO.

Referência: IMHDX 3116 da Intelbras ou similar.

  1. CONJUNTO BALUN PASSIVO DE 16 CANAIS COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO, BALUNS CONVERSORES, CABOS COAXIAIS E CONECTORES BNC.

Fornecimento e instalação de Balun Passivo de 16 canais, inclusive para instalações futuras por motivo de padronização, com as seguintes características:
1. Bloco Balun Passivo, tipo Patch Panel.
2. Deve ter proteção contra surtos de tensão.
3. As entradas de vídeo devem ser do tipo RJ45 com impedância de 100Ω balanceados.
4. As saídas de vídeo devem ser em conector BNC com 75Ω desbalanceados.
5. Devem acompanhar cabos coaxiais, para ligação de cada canal no DVR (no total de 16) com impedâncianominal de 75Ω, conectorizados com BNC, para interligação do Balun Passivo ao DVR.
6. Deve possuir uma fonte de alimentação central. A fonte de alimentação deve ser capaz de alimentar com12VDC (no ponto da câmera) as 16 câmeras no seu consumo máximo (quando a função de infravermelho estiver ligada). Tensão de entrada entre 100VAC a 240VAC, 60 Hz.
7. Devem acompanhar 16 baluns para conexão das câmeras, na outra extremidade do cabo UTP. Cada balundeve fornecer uma saída de vídeo em conector BNC e uma saída de alimentação para as câmeras em conector P4 ou para bornes de conexão.
8. Temperatura de operação entre -10ºC e 70ºC ou mais.
9. Atenuação ≤ 1,5dB.
10. A conectorização na tomada RJ 45 com o cabo de rede deve seguir a seguinte orientação: 1 (um) par para o sinal de vídeo. Ex. Pinos 1 e 2.
3 (três) pares para alimentação DC.
Ex. Pinos 3,4 e 5 para (-), pinos 6,7 e 8 para (+).

Referência: Balun passivo com transmissão de vídeo e alimentação, VB 3016 WP da Intelbrás ousimilar.

  1. CABO UTP CAT 6, 4 PARES, 23 AWG RÍGIDO COM ÍNDICE DE FLAMABILIDADE CM E COM CERTIFICAÇÃO DA ANATEL DENTRO DA VALIDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Fornecimento e instalação de cabo de rede UTP Cat 6 com as seguintes características:
Cabo não blindado, de 4 (quatro) pares trançados (UTP), condutores de cobre rígido #23 AWG com isolação em poliolefina (ou polie leno) especial, totalmente compa vel com os padrões da categoria 6, com capa
em PVC.
1. Possuir certificação com registro dentro da validade na ANATEL.
2. Os cabos deverão obedecer ao código de cores multipares.
3. Os cabos deverão ter índice de flamabilidade igual do tipo CM ou superior.
4. Deve cumprir as diretivas europeias RoHS.

Referência: Cabo GigaLan CAT 6 da Furukawa ou similar.

  1. CONECTOR MACHO RJ-45 CAT6 4 PARES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Fornecimento e instalação de conector macho RJ45 CAT 6 com as seguintes características:
1. Conector macho CAT.6 com 8 vias em bronze fosforoso com 50μin (1,27μm) de ouro e 100μin (2,54μm) de níquel. b) Termoplástico não propagante à chama UL 94V-0.
2. Termoplástico não propagante à chama UL 94V-0.

Referência: Plug RJ-45 GigaLan padrão RoHS da Furukawa ou similar.

  1. CABO COAXIAL DE 75 OHMS, RG59 COM 95% DE BLINDAGEM PARA O ESPELHAMENTO DOS DVRS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Fornecimento e instalação de cabo coaxial para visualização das imagens nos monitores com as seguintes características.
1. Condutor Interno Aço cobreado 0,59 mm.
2. Isolação Polietileno sólido.
3. Blindagem Trança de cobre nu (cobertura 95%).
4. Capa PVC.
5. Velocidade de propagação 66%.
6. Capacitância 67 pF/m.
7. RF - Tensão de pico 2,3 KV RMS.
8. Resistência do condutor interno 158 Ω /km.
9. Resistência da blindagem 9 Ω /km.

Referência: Cabo Coaxial RG59 fabricado pela AF Datalink ou similar.

  1. CONECTOR BNC MACHO 75 OHMS PARA CABO RG-59. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

·Fornecimento e instalação de conector BNC macho de crimpar, para cabo coaxial RG-59, 75 ohms. O conector deverá ter o pino macho de cobre berílio dourado; o corpo, a capa e demais partes metálicas, de latão niquelado; o isolante de teflon.

  1. CAIXA DE PVC DE SOBREPOR PARA A PROTEÇÃO DO BALUN CONVERSOR DE CFTV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

·Fornecimento e instalação de caixa plástica em PVC de sobrepor com tampa aparafusada, dimensões mínimas de 110x150x70, grau de proteção IP66.
·Serão utilizados para proteção do balun junto as câmeras.

  1. ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

·Fornecimento e instalação de Eletroduto de PVC rígido de 1”, an chama, incluindo conexões (luvas, curvas etc.) e roscável conforme trajeto indicado no projeto (sobre o forro).
·Os eletrodutos serão fixados no teto, na instalação interna, por abraçadeiras (por ex: po D), rantes 1/4", galvanizados, rosqueados, fixados ao teto por meio de presilhas chumbadas na superfície.
·Serão instalados em perfeito alinhamento horizontal ou ver cal (não serão aceitos percursos inclinados ou não paralelos à parede mais próxima), com os suportes fixados a distâncias regulares.
·Os suportes dos rantes devem ser instalados a no máximo 1,5 metros de distância entre si ou onde as características do local exigir menor distância.
·Não serão aceitos arame, fitas perfuradas de aço galvanizado ou buchas de “nylon” nas fixações.
·Não serão permi das rebarbas ou irregularidades de acabamento que possam vir a comprometer o isolamento
dos cabos. Se houver possibilidade, poderão ser usadas as roscas dos furos das paredes das caixas de alumínio.

Referência: Tigre, Fortilit, Elecon ou similar.

  1. ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1", INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

·Fornecimento e instalação de eletrodutos metálicos flexíveis de 1” e seus acessórios, conforme projeto.
·Deverão ser de aço galvanizado ou carbono zincado;
·Deve ser encapado com PVC antichama (impermeável);
·Faixa de temperatura de trabalho: 60ºC a 100ºC;
·Devem ter certificação do INMETRO, conforme NBR;
·Os eletrodutos somente poderão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo. As roscas abertas nas suas extremidades deverão ter as rebarbas cuidadosamente retiradas, externamente e internamente;
·Os eletrodutos não deverão levar mais de duas curvas entre duas caixas;
·A fixação dos eletrodutos nas caixas deverá ser feita, obrigatoriamente, com o emprego de duas porcas, uma interna e outra externamente à caixa e de uma bucha;
·Não serão permitidos tubos, joelhos e curvas próprias para instalações hidráulicas ou a gás.

Referência: Sealtube Seaflex da DW ou similar.

  1. ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA, INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

·Fornecimento e instalação de eletrodutos PVC rígidos de 1”, antichama e seus acessórios, conforme projeto.
·Os eletrodutos não deverão levar mais de duas curvas entre duas caixas;
·A fixação dos eletrodutos nas caixas deverá ser feita, obrigatoriamente, com o emprego de duas porcas, uma interna e outra externamente à caixa e de uma bucha;
·Não serão permitidos tubos, joelhos e curvas próprias para instalações hidráulicas ou a gás.

Referência: Tigre ou similar.

  1. ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI-CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS EM PISO, INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

·Fornecimento e instalação de eletrodutos PVC rígidos de 1”, antichama e seus acessórios, conforme projeto.
·Os eletrodutos não deverão levar mais de duas curvas entre duas caixas;
·A fixação dos eletrodutos nas caixas deverá ser feita, obrigatoriamente, com o emprego de duas porcas, uma interna e outra externamente à caixa e de uma bucha;
·Não serão permitidos tubos, joelhos e curvas próprias para instalações hidráulicas ou a gás;

Referência: Tigre ou similar.

  1. ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO DE 1", INSTALADO APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

·Fornecimento e instalação de eletroduto metálico rígido de 1”, galvanizado, pesado, an chama, incluindo conexões (luvas, curvas etc.) e roscável conforme trajeto indicado no projeto. Para instalação aparente.
·Não serão permi das rebarbas ou irregularidades de acabamento que possam vir a comprometer o isolamento dos cabos. Se houver possibilidade, poderão ser usadas as roscas dos furos das paredes das caixas de alumínio.

Referência: Tigre, Fortilit, Elecon ou similar.

  1. ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO APARENTES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

·Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido de 1”, an chama, incluindo conexões (luvas, curvas etc.) e roscável conforme trajeto indicado no projeto.
·Não serão permi das rebarbas ou irregularidades de acabamento que possam vir a comprometer o isolamento dos cabos. Se houver possibilidade, poderão ser usadas as roscas dos furos das paredes das caixas de alumínio.

Referência: Tigre, Fortilit, Elecon ou similar.

  1. CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO DE 2’’. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

·Fornecimento e instalação de condulete de alumínio de 2’’ com rosca BSP e respectiva tampa cega.
·O tipo do condulete dependerá da instalação a ser feita.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DA COSTA CARVALHO MOREIRA DA SILVA, Assessor, em 23/05/2025, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAVID HENRIQUES PY BRAGA SPRANGER , Gestor de Contrato, em 23/05/2025, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1009730 e o código CRC 1EAB2C2F.

0005407-71.2025.4.02.8001	SEI 1009730v2

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 0928960

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto
ID da Programação: 583
Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para reposição, para os sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) das unidades da SJRJ na Capital, na zona Metropolitana, no norte e no sul do Estado.
02. Descrição da Necessidade da Contratação
A vigilância eletrônica por CFTV oferece segurança permanente das instalações, além de ser uma solução menos onerosa para a Administração, em comparação ao aumento de efetivo de vigilância armada. Por se tratar de manutenção de equipamentos fundamentais à segurança institucional, sua contratação se faz necessária.

03. Requisitos da Contratação
Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos
	Requisitos Técnicos	Justificativa
	Definidos na Especificação.

Observações:
Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo

Requisitos Normativos	Identificação do Normativo
RESOLUÇÃO Nº 435, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.	Dispõe sobre a política e o sistema nacional de segurança do Poder Judiciário e dá outras providências. / DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA NO ÂMBITO DOS CONSELHOS E TRIBUNAIS / Art. 14. Os tribunais superiores, conselhos, tribunais de justiça, regionais federais, do trabalho, eleitorais e militares, no âmbito de suas competências, adotarão as seguintes medidas de segurança: III – instalação de sistema de monitoramento eletrônico das instalações e áreas adjacentes;

Observações:

04. Estimativa das Quantidades para a Contratação
4.1 Contrato não Continuado/Pronta Entrega/RP
4.1.1 Critérios de Dimensionamento:
Para aferir o dimensionamento adequado da demanda, foram considerados os equipamentos componentes dos sistemas de CFTV das unidades sob demanda.
4.1.2 Quantidades:
DVR's: 101 / Câmeras: 1338 / Monitores: 133 / Power Baluns: 74 / NoBreaks: 12

05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor
5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)
Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado

	Soluções de outros órgãos		Fonte de pesquisa		Valor unitário ou mensal do / contratado
	Ministério Público do Distrito Federal – contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção de CFTV.		Pregão Eletrônico n° 24/2015 (contrato n° 27/DG/MPDFT/2015)		R$ 5.416,33 / (manutenção c/ / fornecimento de peças).

Observações:
5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado
Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado
	Soluções disponíveis no mercado	Fonte de Pesquisa		Valor Unitário ou Mensal

Observações: Manutenção necesssária para operacionalidade de equipamentos fundamentais de segurança.
06. Descrição da Solução / A manutenção precisa ser feita periodicamente, mês a mês, considerado o tempo estimado para a incidência de eventual defeito em equipamentos que impacta e compromete o sistema local. Peças eventualmente trocadas têm 12 (doze) meses de garantia, prazo durante o qual a necessidade eventual de troca de equipamentos fornecidos pela empresa não será onerosa à Administração. / Ciclo de Vida: Mais de 3 anos / Caráter da Despesa deste Objeto: Temporário Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim / Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Sim Justificativa: Necessidade de padronização dos procedimentos de manutenção. / Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço:Não
07. Demonstrativos dos Resultados Esperados

O funcionamento contínuo das câmeras de vigilância monitorada possibilita otimizar os procedimentos para coibir eventuais sinistros de segurança e agilizar a atuação dos agentes intervenientes na identificação dos sinistros de segurança, no intuito de mitigar a nocividade do impacto.
08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Do ponto de vista técnico, o não-parcelamento do objeto tenderia a otimizar a demanda por soluções e sua efetiva execução, uma vez que ficariam a cargo de um único administrador, possibilitando essa centralização uma maior e mais célere interação entre as diferentes fases do empreendimento e agentes envolvidos. Também facilitaria o controle pela Administração. / O não-parcelamento do objeto possibilita melhor economia de escala, tendo em vista que a ampliação do número de unidades da SJRJ contempladas reduziria o valor global do serviço.
09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato
9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Sim (SIE/ CMNT/ SEMIN)
10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
A única contratação correlata se refere a serviços de manutenção dos sistemas de CFTV de unidades na Região Serrana, além de Angra dos Reis e Barra do Piraí. Processo JFRJ-EOF-2021/186 (0001544- 10.2025.4.02.8001).
11. Critérios de Sustentabilidade
O Manual de Sustentabilidade nas Contratações do CJF, em suas páginas 24 a 26, não prevê critérios para material usado em sistema de CFTV, a não ser a referência ao consumo de energia segundo o ENCE do INMETRO, que no entanto nada especifica a respeito de conservação de energia em câmeras e DVR’s.
12. Impactos Ambientais
Os impactos ambientais serão mitigados ou suprimidos através da política de logística reversa, já prevista na Especificação.
13. Contratação Anterior/Processo Administrativo
JFRJ-EOF-2022/1110 (0001762-38.2025.4.02.8001) / JFRJ-EOF-2023/88 (0001867-15.2025.4.02.8001)
14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação
Contratação necessária, prevista na programação orçamentária e viável

De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR COUTINHO IACCARINO, Diretor de Subsecretaria, em 05/05/2025, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAVID HENRIQUES PY BRAGA SPRANGER , Gestor de Contrato, em 15/05/2025, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0928960 e o código CRC 22F175FC.

0005407-71.2025.4.02.8001	SEI 0928960v7

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# ANÁLISE DE RISCO @SIGLA_ORGAO_ORIGEM@ @DOCUMENTO@
## ANÁLISE DE RISCO

Processo:	0005407-71.2025.4.02.8001
Objeto:	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para reposição, para os sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) das unidades da SJRJ na Capital, na zona Metropolitana, no norte e no sul do Estado.

Risco 1:

Probabilidade: ALTA	Impacto: MÉDIO	Nível de Risco: ALTO

Id.	Dano
1	Inibição de condutas ilícitas dentro do âmbito das instalações do SJRJ.
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Uso de detectores e scanners de bagagem.	Agentes de polícia judicial e vigilantes.
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Rondas pelos andares.	Vigilantes.

Risco 2:

Probabilidade: MÉDIA	Impacto: ALTO	Nível de Risco: ALTO.

Id.	Dano
1	Otimização da repressão célere de atos delituosos com grave potencial ofensivo.
Id.	Ação preventiva	Responsável

1	Não há.
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Fechamento de entradas e saídas.	Agentes de polícia judicial e vigilantes.

Risco 3:

Probabilidade: ALTA	Impacto: ALTO	Nível de Risco: ALTO

Id.	Dano
1	Quando da ocorrência de ilícitos, emergências médicas ou sinistros de incêndio, permitir a coordenação eficiente entre as equipes de saúde, segurança, brigadistas e vigilantes.
Id.	Ação preventiva	Responsável
1	Comunicação de ações eficazes ao público do prédio, para mitigar a gravidade do evento danoso.	Agentes de polícia judicial e agentes de saúde.
Id.	Ação de contingência:	Responsável
1	Plano prévio de ação.	Agentes de polícia judicial.

Documento assinado eletronicamente por DAVID HENRIQUES PY BRAGA SPRANGER , Gestor de Contrato, em 31/03/2025, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0791643 e o código CRC 6B3C8E20.

0005407-71.2025.4.02.8001	SEI 0791643v3
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES - Sistemas de circuito fechado de TV (CFTV)

Item	Localidade	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Preço máximo / mensal	Preço máximo total( 24 / meses)	Valor mensal atual
1/G1	Almirante Barroso	2740*	3000*	3280*	8600*	1.248,97	1.500,00	1.374,49	32.987,76	1.159,57
2/G1	Angra dos Reis	1.600,00	3150*	890,00	5600*	909,76	694,85	1.023,65	24.567,60	872,56
3/G1	Barra do Piraí	1400*	3150*	1530*	6600*	618,85	977,96	798,41	19.161,84	593,55
4/G1	Campos	2400*	4230*	2925*	7200*	1.294,35	1.306,35	1.300,35	31.208,40	1.241,43
5/G1	Complexo Equador	1.280,00	1450*	3510*	3900*	734,42	1.206,23	1.073,55	25.765,20	701,45
6/G1	Duque de Caxias	980*	1450*	1265*	2200*	222,96	774,61	498,79	11.970,96	212,95
7/G1	Itaperuna	2750*	1900*	1820*	5600*	668,98	1.171,02	920,00	22.080,00	638,94
8/G1	Macaé	1280*	1550*	1235*	8200*	467,78	989,94	728,86	17.492,64	446,78
9/G1	Magé	1280*	1550*	2080*	3200*	315,92	690,78	503,35	12.080,40	301,74
10/G1	Nova Friburgo	2100*	1550*	2535*	3200*	707,10	1.062,75	884,93	21.238,32	678,19
11/G1	Nova Iguaçu	1200*	1450*	1665*	2800*	395,47	890,78	643,13	15.435,12	377,71
12/G1	Niterói 1	1100*	1450*	1705*	2800*	423,49	891,50	657,50	15.780,00	404,48
13/G1	Niterói 2	1560*	1450*	2860*	3600*	365,35	967,78	666,57	15.997,68	348,95
14/G1	Petrópolis	1680*	1650*	2080*	3200*	638,46	905,99	772,23	18.533,52	612,35
15/G1	Resende	1480*	2150*	1755*	7900*	467,18	776,41	621,80	14.923,20	446,20
16/G1	Rio Branco	2640*	2500*	9540*	9600*	1.244,75	1.888,14	1.566,45	37.594,80	1.188,86
17/G1	São Pedro da Aldeia	2150*	3150*	2340*	3600*	644,11	875,09	759,60	18.230,40	615,19
18/G1	São Gonçalo	1560*	2500*	1815*	2800*	337,46	609,10	473,28	11.358,72	333,28
19/G1	São João de Meriti	1820*	1650*	3410*	3200*	365,67	869,22	617,45	14.818,80	349,25

20/G1	Teresópolis	1250*	1650*	2405*	3600*	427,09	782,87	604,98	14.519,52	409,63
21/G1	Três Rios	1820*	2150*	3120*	3600*	537,13	915,69	726,41	17.433,84	515,17
22/G1	Venezuela	2860*	3500*	14685*	11500*	1.691,34	2.180,72	1.936,03	46.464,72	1.615,40
23/G1	Volta Redonda	1820*	3500*	2600*	3600*	689,60	1.076,89	883,25	21.198,00	658,64
* - Valores muito altos, distorcidos, não foram considerados								TOTAL	480.841,44
								SERVIÇOS / EVENTUAIS	133.750,29
								TOTAL GERAL	614.591,73

P1 - Bentel/Newscon - Paulo Pena - paulopena@newscon.com.br; comercial@newscon.com.br; engenharia@newscon.com.br; 21 2111-3355/ 21 2111-3399 P2 - Tean Line - junior@teanline.com.br; teanline@teanline.com.br; (21) 3272 6688 / (21) 9 7936 6740
P3 - ELETRÔNICA GUTERRES LTDA - Edneia Guterres - 21 2453-2078 / 2453-6363 - licitacao@guterres.com.br/edneia@guterres.com.br P4 - Vega Tecnologia - anapaula@vegasecurity.com.br - 21 99995-5671
P5 - Valor atual aplicando índice do IPCA, Contrato 34/2022 (AGO-24\MAI-25) - 4,701060%. * Exceção para Almirante Barroso (JAN-24\MAI-25) - 7,709500% e S.Gonçalo (MAR\MAI-25) - 1,254990 %. Contrato 13/2023 (AGO-24\MAI-25) - 4,701060% e Contrato 24/2020 (OUT-24\MAI-25) - 4,263250 %.
P6 - Logan - andre@logan.com.br/diego@logan.com.br/selcon@logan.com.br - (21) 2137-0406 / (21) 98436-0736

Atual - 0001762-38.2025.4.02.8001(EOF2022/1110), soma com os valores do 0001867-15.2025.4.02.8001(EOF2023/88), para os itens 5,16 e 22 e 0001544-10.2025.4.02.8001(EOF-2021/186)

Observação: Não foram obtidas cotações de preços de outros Órgãos, tendo em vista a particularidade que cada conjunto de equipamentos que compõe o sistema possui.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2025

Alexandre Cesaroni de Almeida Seção de Cotação

###### JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 05424540/0001-16
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2025.
###### Proposta: 25050270

ATT.: Sr. Alexandre Cesaroni De Almeida (esaroni@jfrj.jus.br) Ref.: Manutenção de CFTV

Proposta Comercial

Prezados Senhores,

A Newscon, tem o prazer de submeter à análise de V. Sas., proposta para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos sistemas de CFTV a seguir relacionados:

– Do Objeto e Preço:

  1. Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para reposição, nos sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) de todas as unidades relacionadas a seguir, conforme do TR encaminhado pela Justiça Federal RL.

Sistema de CFTV existente
Item	Localidade	DVR/NVR	Câmeras	Monitores	Descrição	Valor mensal
1	Almirante Barroso	9	137	9	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$	2.740,00
2	Angra dos Reis	1	14	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$	1.600,00
3	Barra do Piraí	2	24	5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE / PEÇAS E COMPONENTES	R$	1.400,00
4	Campos	4	60	0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$	2.400,00
5	Complexo Equador	7	62	4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$	1.280,00
6	Duque de Caxias	2	18	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$	980,00
7	Itaperuna	2	19	4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE / PEÇAS E COMPONENTES	R$	2.750,00

8	Macaé	1	16	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$	1.280,00
9	Magé	2	25	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE / PEÇAS E COMPONENTES	R$	1.280,00
10	Nova Friburgo	2	32	4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$	2.100,00
11	Nova Iguaçu	2	29	3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$	1.200,00
12	Niterói 1	2	23	3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$	1.100,00
13	Niterói 2	3	42	3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE / PEÇAS E COMPONENTES	R$	1.560,00
14	Petrópolis	2	25	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$	1.680,00
15	Resende	2	20	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$	1.480,00
16	Rio Branco	11	176	15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$	2.640,00
17	S. Pedro da Aldeia	2	32	3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE / PEÇAS E COMPONENTES	R$	2.150,00
18	São Gonçalo	2	31	0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE / PEÇAS E COMPONENTES	R$	1.560,00
19	São João de Meriti	4	49	4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$	1.820,00
20	Teresópolis	2	32	3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$	1.250,00
21	Três Rios	3	37	4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$	1.820,00
22	Venezuela	14	224	15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE / PEÇAS E COMPONENTES	R$	2.860,00

23	Volta Redonda	3	29	4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 1.820,00
					Preço total mensal	R$ 40.750,00

###### (Quarenta mil setecentos e cinquenta reais)

1. – Da Especificação do Serviço:
  1. O Serviço a ser executado trata-se da manutenção preventiva e corretiva (normal e emergencial), com reposição de peças. Para reparo de módulos com defeito decorrente de uso normal dos sistemas existentes e relacionados no item 1 desta proposta.

1. – Da Validade da Proposta:
  1. Prazo de validade da proposta, 60 (sessenta) dias.

1. – Da Condição de Pagamento:
  1. Conforme empenho.

###### 5- Das Condições Técnicas:
Manutenção preventiva será realizada através de uma visita mensal, em dia determinado, constando de inspeção local dos sistemas;

Os serviços de manutenção preventiva poderão ser realizados simultaneamente por ocasião da assistência e suporte técnico corretivo;

- A assistência técnica e suportes corretivos realizar-se-ão mediante solicitação de JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e para remoção de falhas de uso normal dos sistemas existentes, através de envio de técnico ao local de instalação e sem qualquer limite de chamadas mensais;
- Todas as solicitações de assistência e suporte técnico serão única e exclusivamente dirigidas ao Centro de Supervisão e Manutenção Autorizado da NEWSCON, pelos seguintes acessos: Telefone: (21) 2111 3399 / (21) 3461 9339;
E-mail: tecnica@newscon.com.br;
Chamados extras fora do horário comercial: (21) 98702 0029
- Dos Impostos:

  1. Os preços propostos estão completos, computado todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta proposta, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, constantes da proposta.
- Dados da Empresa:

Razão Social: BENTEL COM. E SERVIÇO DE TELEINFORMÁTICA LTDA.
Nome Fantasia: NEWSCON
Endereço: Rua República do Líbano, 61/Grupo 804 - Centro
CEP: 20.061-030 - Rio De Janeiro - RJ

Contato: Paulo Pena
Tel: (21) 2111-3355
E-mail: paulopena@newscon.com.br
CNPJ: 04.079.402/0001-84
Inscr. Estadual: 77.104.356
Inscr. Municipal: 02.923.599
Dados Bancários: Banco BRADESCO - Ag.: 1452-4 C/C: 17.210-3

Na expectativa de sermos distinguidos com suas prezadas ordens, estamos à inteira disposição de V.Sas. Para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

10/06/2025, 10:10	Fwd: ENC: Manutenção CFTV - Alexandre Cesaroni De Almeida
Fwd: ENC: Manutenção CFTV

Francisco Junior <junior@teanline.com.br>
ter 10/06/2025 10:08

Para:Alexandre Cesaroni De Almeida <cesaroni@jfrj.jus.br>;
Cc:pai <teanline@teanline.com.br>; Luciano Suporte Tean Line Telecom <suporte@teanline.com.br>;

 2 anexos
Tabela de Preço do CFTV - Alexandre.xlsx; ATT00001.htm;

Ola,

Sr. Alexandre

Segue em anexo a tabela com os preços atualizados. Qualquer dúvida estou à disposição.
Atenciosamente,

Francisco Junior
RELACIONAMENTO E NOVOS NEGOCIOS

Tean Line Telecom – RJ Dvr Security Solutions – RJ Site: www.teanline.com.br
Site: www.dvrsecurity.com.br Tel.: (21) 3272 6688
Cel.: (21) 9 7936 6740 (Whats App)
Cel.: (47) 9 9145 5378 (Filial Itajaí)
Cel.: (41) 9 91458957 (Filial Curitiba)

https://correioweb.jfrj.jus.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADJhODQ1NTM1LWQ2MDMtNGI0Yy1iMjFmLWRlZTA5NDMwM…	1/1

Item	Localidade	Descrição	Valor mensal (R$)
1	Almirante Barroso	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.000,00
2	Angra dos Reis	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.150,00
3	Barra do Piraí	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.150,00
4	Campos	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	4.230,00
5	Complexo Equador	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.450,00
6	Duque de Caxias	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.450,00
7	Itaperuna	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.900,00
8	Macaé	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.550,00
9	Magé	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.550,00
10	Nova Friburgo	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.550,00
11	Nova Iguaçu	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.450,00
12	Niterói 1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.450,00
13	Niterói 2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.450,00
14	Petrópolis	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.650,00
15	Resende	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	2.150,00
16	Rio Branco	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	2.500,00
17	São Pedro da Aldeia	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.150,00
18	São Gonçalo	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	2.500,00
19	São João de Meriti	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.650,00
20	Teresópolis	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.650,00
21	Três Rios	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	2.150,00
22	Venezuela	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.500,00
23	Volta Redonda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.500,00

Rio de Janeiro, 10 de Junho de 2025.
###### JUSTIÇA FEDERAL – SJRJ SEÇÃO DE COTAÇÃO
###### E-mail: cesaroni@jfrj.jus.br
AOS CUIDADOS: Sr. Alexandre Cesarone de Almeida
Prezado Sr.,
Mediante solicitação estamos encaminhando proposta para prestação de serviços de Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para reposição, para os sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) das unidades do SJRJ.

Item	Localidade	Descrição	Valor mensal (R$)
1	Almirante Barroso	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 3.280,00
2	Angra dos Reis	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 890,00
3	Barra do Piraí	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 1.530,00
4	Campos	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 2.925,00
5	Complexo Equador	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 3.510,00
6	Duque de Caxias	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 1.265,00
7	Itaperuna	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 1.820,00
8	Macaé	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 1.235,00
9	Magé	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 2.080,00
10	Nova Friburgo	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 2.535,00
11	Nova Iguaçu	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 1.665,00
12	Niterói 1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 1.705,00
13	Niterói 2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 2.860,00
14	Petrópolis	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 2.080,00
15	Resende	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 1.755,00
16	Rio Branco	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 9.540,00
17	São Pedro da Aldeia	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 2.340,00
18	São Gonçalo	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 1.815,00
19	São João de Meriti	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 3.410,00

20	Teresópolis	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 2.405,00
21	Três Rios	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 3.120,00
22	Venezuela	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 14.685,00
23	Volta Redonda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA / COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	R$ 2.600,00
VALOR TOTAL MENSAL			R$ 71.050,00

Validade da proposta: 30 dias (Trinta dias)

###### DADOS DA EMPRESA:
EMPRESA: ELETRÔNICA GUTERRES LTDA ME.
CNPJ: 322603900/001-25
ENDEREÇO: Rua Nerval de Gouveia, nº 363, Loja J, Cascadura - Rio de Janeiro.
NOME CONTATO: Edneia Guterres
TELEFONE: (021) 2453-2078 / 2453-6363
E-MAIL: eletronicaguterres@guterres.com.br / licitacao@guterres.com.br
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 0210 CONTA CORRENTE:
001605-1

Atenciosamente,

RAZÃO SOCIAL: VEGA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA-ME CNPJ: 05.361.556/0001-27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86.914.158

PROPOSTA DE SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)
Item	Localidade	Descrição	Valor mensal (R$)
1	Almirante Barroso	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E / COMPONENTES	8.600,00
2	Angra dos Reis	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	5.600,00
3	Barra do Piraí	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E / COMPONENTES	6.600,00
4	Campos	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E / COMPONENTES	7.200,00
5	Complexo Equador	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.900,00
6	Duque de Caxias	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E / COMPONENTES	2.200,00
7	Itaperuna	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E / COMPONENTES	5.600,00
8	Macaé	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	8.200,00
9	Magé	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.200,00
10	Nova Friburgo	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.200,00
11	Nova Iguaçu	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	2.800,00
12	Niterói 1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	2.800,00
13	Niterói 2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.600,00
14	Petrópolis	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.200,00

15	Resende	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	7.900,00
16	Rio Branco	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	9.600,00
17	São Pedro da Aldeia	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.600,00
18	São Gonçalo	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	2.800,00
19	São João de Meriti	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.200,00
20	Teresópolis	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.600,00
21	Três Rios	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.600,00
22	Venezuela	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	11.500,00
23	Volta Redonda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	3.600,00

		TOTAL MENSAL	116.100,00

Declaro que estão incluídos no PREÇO apresentado nesta PROPOSTA todos os custos e despesas incidentes, tais como materiais, equipamentos, recipientes, frete, mão de obra, entrega, transporte, encargos sociais e trabalhistas, seguros, taxas, margem de remuneração empresarial, impostos, bem como quaisquer outros custos e/ou encargos, incluindo ainda qualquer serviço ou fornecimento não especializado, mas que seja necessário à perfeita e completa execução do objeto desta contratação.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias
Rio de Janeiro, 11 de junho de 2025

ANA PAULA SOUZA DA
CUNHA:0187461970
Assinado de forma digital por ANA PAULA SOUZA DA CUNHA:01874619700 Dados: 2025.06.11
0	11:16:21 -03'00'
#### ANA PAULA SOUZA DA CUNHA SÓCIA ADMINISTRADORA
1998102749 CREA-RJ

12/06/2025, 10:26	BCB - Calculadora do cidadão

Calculadora do cidadão	Acesso público
12/06/2025 - 10:24
Início Calculadora do cidadão Correção de valores	[CALFW0302]

###### Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) Dados informados

Data inicial	01/2024
Data final	05/2025
Valor nominal / Dados calculados	R$ 0,00 ( REAL )
Índice de correção no período	1,07709500
Valor percentual correspondente	7,709500 %
Valor corrigido na data final	R$ 0,00 ( REAL )

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi
atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.
12/06/2025, 10:52	BCB - Calculadora do cidadão

Calculadora do cidadão	Acesso público
12/06/2025 - 10:49
Início Calculadora do cidadão Correção de valores	[CALFW0302]

###### Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) Dados informados

Data inicial	03/2025
Data final	05/2025
Valor nominal / Dados calculados	R$ 0,00 ( REAL )
Índice de correção no período	1,01254990
Valor percentual correspondente	1,254990 %
Valor corrigido na data final	R$ 0,00 ( REAL )

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi
atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.
12/06/2025, 10:16	BCB - Calculadora do cidadão

Calculadora do cidadão	Acesso público
12/06/2025 - 10:16
Início Calculadora do cidadão Correção de valores	[CALFW0302]

###### Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) Dados informados

Data inicial	08/2024
Data final	05/2025
Valor nominal / Dados calculados	R$ 0,00 ( REAL )
Índice de correção no período	1,04701060
Valor percentual correspondente	4,701060 %
Valor corrigido na data final	R$ 0,00 ( REAL )

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi
atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.
12/06/2025, 10:34	BCB - Calculadora do cidadão

Calculadora do cidadão	Acesso público
12/06/2025 - 10:33
Início Calculadora do cidadão Correção de valores	[CALFW0302]

###### Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) Dados informados

Data inicial	10/2024
Data final	05/2025
Valor nominal / Dados calculados	R$ 0,00 ( REAL )
Índice de correção no período	1,04263250
Valor percentual correspondente	4,263250 %
Valor corrigido na data final	R$ 0,00 ( REAL )

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi
atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

LOGAN TECNOLOGY TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME.
Rua dos Rubis, nº 144 Grupo: 304 – Rocha Miranda - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21510-013 CNPJ: 00.739.259/0001-59 - Inscrição Municipal: 0197333-9 - Inscrição Estadual: 86.652.609 Tel.: (21) 2137-0406 - Fax.: (21) 2471-9880 - Email: selcon@logan.com.br
Banco Santander (Nº: 001) - AGÊNCIA: 4466 - CONTA CORRENTE: 13000399-5
Representante Legal: André Soares da Costa - CPF: 010.575.597-41

A
JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
REF.: Cotação para prestação de Serviços conforme o Termo de referência 1017704.

Item	Localidade	Descrição	Valor mensal (R$)
1	Almirante Barroso	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.500,00
2	Angra dos Reis	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	694,85
3	Barra do Piraí	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	977,96
4	Campos	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.306,35
5	Complexo Equador	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.206,23
6	Duque de Caxias	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	774,61
7	Itaperuna	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.171,02
8	Macaé	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	989,94
9	Magé	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	690,78
10	Nova Friburgo	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.062,75
11	Nova Iguaçu	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	890,78
12	Niterói 1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	891,50
13	Niterói 2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	967,78
14	Petrópolis	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	905,99
15	Resende	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	776,41
16	Rio Branco	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.888,14
17	São Pedro da Aldeia	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	875,09
18	São Gonçalo	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	609,10
19	São João de Meriti	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	869,22
20	Teresópolis	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	782,87
21	Três Rios	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	915,69
22	Venezuela	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	2.180,72
23	Volta Redonda	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM / FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES	1.076,89
Valor Total Mensal			24.004,67

Prazo de Validade: 90 dias corridos, a contar da data de apresentação.

Rio de Janeiro, RJ, 24 de junho de 2025

LOGAN TECNOLOGY - TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA-ME
André Soares da Costa (Representante legal) CPF: 010.575.597-41

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais / Serviços eventuais para a SSI SINAPI - 25,0% Desonerado: / 07/2024 - Rio de embutido nos / Janeiro preços unitário dos / SBC - 09/2024 - insumos de mão de / Rio de Janeiro obra, de acordo / SICRO3 - com as bases. / 04/2024 - Rio de Janeiro / EMOP - 07/2024 / - Rio de Janeiro SCO - 07/2024 - / Rio de Janeiro / Orçamento Sintético
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit / com BDI	Total	Peso (%)
1	JFRJ- / ELO-0013	Próprio	REMANEJAMENTO DE PONTO / DE CFTV	Un	72	162,21	202,76	14.598,72	1,99 %
2	JFRJ- ELO- COM- 0050	Próprio	TV/MONITOR 32" FULL HD COM ENTRADA HDMI E SUPORTE FIXO DE PAREDE. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO	UN	1	1.153,40	1.441,75	1.441,75	14,16 %
3	JFRJ- ELO- COM- 0051	Próprio	CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL IR (INFRAVERMELHO) TIPO DOME . FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	24	549,78	687,22	16.493,28	6,75 %
4	JFRJ- ELO- COM- 0052	Próprio	CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL IR (INFRAVERMELHO) TIPO BULLET. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	48	507,27	634,08	30.435,84	6,23 %
5	JFRJ- ELO- COM- 0053	Próprio	CABO HDMI DE 3,0 METROS COM ADAPTADOR DE 90º. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	40,15	50,18	200,72	0,49 %
6	JFRJ- ELO- COM- 0054	Próprio	GRAVADOR DIGITAL (DVR) COM 16 CANAIS, INCLUINDO HD DE 8TB COMPATÍVEL DE ALTA DISPONIBILIDADE. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	8	3.406,98	4.258,72	34.069,76	41,83 %

7	JFRJ- ELO- COM- 0055	Próprio	CONJUNTO BALUN PASSIVO DE 16 CANAIS INCLUINDO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO, BALUNS CONVERSORES E CABOS COAXIAIS E CONECTORES BNC. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	4	1.888,91	2.361,13	9.444,52	23,19 %
8	JFRJ- ELO- COM- 0056	Próprio	CABO UTP CAT 6, 4 PARES, 23 AWG RÍGIDO COM ÍNDICE DE FLAMABILIDADE CM E COM CERTIFICAÇÃO DA ANATEL DENTRO DA VALIDADE. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	M	300	4,19	5,23	1.569,00	0,05 %
9	JFRJ- ELO- COM- / 0062	Próprio	CONECTOR MACHO RJ-45 CAT6 4 PARES. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	128	15,94	19,92	2.549,76	0,20 %
10	JFRJ- ELO- COM- 0058	Próprio	CABO COAXIAL DE 75 OHMS, RG59 COM 95% DE BLINDAGEM PARA O ESPELHAMENTO DOS DVRS. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	M	50	7,20	9,00	450,00	0,09 %
11	JFRJ- ELO- COM- / 0059	Próprio	CONECTOR BNC MACHO 75 OHMS PARA CABO RG-59. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	144	3,23	4,03	580,32	0,04 %
12	JFRJ- ELO- COM- 0063	Próprio	CAIXA DE PVC DE SOBREPOR PARA A PROTEÇÃO DO BALUN CONVERSOR DE CFTV. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	12	71,61	89,51	1.074,12	0,88 %
13	JFRJ- ELO- COM- 0009	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, TIRANTES 1/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO NO TETO SOBRE O FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	M	50	49,54	61,92	3.096,00	0,61 %
14	JFRJ- ELO- COM- 0013	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 1", INSTALADO APARENTE OU SOBRE O FORRO. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	M	50	27,01	33,76	1.688,00	0,33 %

15	JFRJ- ELO- COM- 0071	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS NAS PAREDES DE ALVENARIA , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	M	50	43,25	54,06	2.703,00	0,53 %
16	JFRJ- ELO- COM- 0075	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI-CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO EMBUTIDAS EM PISO , INCLUSIVE COM ABERTURA E FECHAMENTO DOS RASGOS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50	64,31	80,38	4.019,00	0,79 %
17	JFRJ- ELO- COM- 0042	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO DE 1", INSTALADO APARENTE. FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	M	50	58,25	72,81	3.640,50	0,72 %
18	JFRJ- ELO- COM- 0076	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC DE 1", ANTI CHAMA, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO APARENTES. FORNECIMENTO / E INSTALAÇÃO.	M	50	23,86	29,82	1.491,00	0,29 %
19	JFRJ- ELO- COM- 0024	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO COM A RESPECTIVA TAMPA CEGA OU DE EQUIPAMENTOS DE 2". FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO.	UN	50	67,28	84,10	4.205,00	0,83 %
								133.750,29
Total sem BDI 107.000,24 / Total do BDI 26.750,06 / Total Geral 133.750,29

Marcelo Doederlein Polito - Matrícula: RJ18574 Analista Judiciário / Engenharia Eletrônica

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DA COSTA CARVALHO MOREIRA DA SILVA, Assessor, em 23/05/2025, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAVID HENRIQUES PY BRAGA SPRANGER , Gestor de Contrato, em 23/05/2025, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1009691 e o código CRC ABFA3192.

0005407-71.2025.4.02.8001	SEI 1009691v2

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

PARECER SJRJ 1142800
Sra. Diretora da Secretaria Geral,

Trata-se da análise com vistas ao procedimento licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/200 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para reposição, para os sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) das unidades do SJRJ, pelo período de 24 meses, em consonância com as justificativas, Formulário de Estudos Técnicos Preliminares (0928960) e o Termo de Referência nº 1140751, elaborados pela Subsecretaria de Segurança Institucional.
Frise-se que a pertinência do objeto em epígrafe já foi avaliada pela Administração, tendo sido aprovada sua continuidade sob o registrado o ID da Programação nº 196, conforme se observa da alteração contida no Termo de Referência - Serviços sem mão de obra - Lei 14.133/2021 - SJRJ Manutenção CFTV (1140751), no qual houve a atualização do ID.
O Formulário de Análise de Risco (0791643) apresentou os seguintes dados:
ANÁLISE DE RISCO

Processo:	0005407-71.2025.4.02.8001
Objeto:	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para reposição, para os sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) das unidades da SJRJ na Capital, na zona Metropolitana, no norte e no sul do Estado.

Risco 1:

Probabilidade: / ALTA	Impacto: / MÉDIO	Nível de Risco: / ALTO

Id.	Dano
1	Inibição de condutas ilícitas dentro do âmbito das instalações do SJRJ.
Id.	Ação / preventiva	Responsável

1	Uso de / detectores e scanners de bagagem.			Agentes de polícia judicial / e vigilantes.
Id.	contingência:	Ação	de	Responsável
1	andares.	Rondas	pelos	Vigilantes.

Risco 2:

Probabilidade: / MÉDIA			Impacto: ALTO			Nível de Risco: ALTO.
Id.	Dano
1	Otimização da repressão célere de atos delituosos com grave potencial ofensivo.
Id.	Ação preventiva				Responsável
1	Não há.
Id.	contingência:	Ação		de	Responsável
1	entradas e saídas.	Fechamento		de	Agentes judicial e vigilantes.		de	polícia

Risco 3:

Probabilidade: ALTA		Impacto: ALTO		Nível / de Risco: ALTO
Id.	Dano
1	Quando da ocorrência de ilícitos, emergências médicas ou sinistros de incêndio, permitir a coordenação eficiente entre as equipes de saúde, segurança, brigadistas e vigilantes.
Id.	Ação preventiva		Responsável

1	Comunicação de ações eficazes ao público do prédio, para mitigar a gravidade do evento danoso.				Agentes judicial e agentes de saúde.	de	polícia
Id.	contingência:	Ação		de	Responsável
1	ação.	Plano	prévio	de	Agentes / judicial.	de	polícia

ETP (0928960):
Destacam-se as seguintes informações do Formulário de Estudos Técnicos Preliminares -

ID da Programação: 583 (que foi posteriomente alterado para o ID 196)
Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para reposição, para os sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) das unidades da SJRJ na Capital, na zona Metropolitana, no norte e no sul do Estado.
##### 02. Descrição da Necessidade da Contratação
A vigilância eletrônica por CFTV oferece segurança permanente das instalações, além de ser uma solução menos onerosa para a Administração, em comparação ao aumento de efetivo de vigilância armada. Por se tratar de manutenção de equipamentos fundamentais à segurança institucional, sua contratação se faz necessária.
    1. Critérios de Dimensionamento:
Para aferir o dimensionamento adequado da demanda, foram considerados os equipamentos componentes dos sistemas de CFTV das unidades sob demanda.
    1. Quantidades:
DVR's: 101
Câmeras: 1338
Monitores: 133
Power Baluns: 74
NoBreaks: 12
Descrição da Solução
A manutenção precisa ser feita periodicamente, mês a mês, considerado o tempo estimado para a incidência de eventual defeito em equipamentos que impacta e compromete o sistema local. Peças eventualmente trocadas têm 12 (doze) meses de garantia, prazo durante o qual a necessidade eventual de troca de equipamentos fornecidos pela empresa não será onerosa à Administração.
  1. Ciclo de Vida: 3 anos
    1. Caráter da despesa deste Objeto: Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim
Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Sim
Justificativa: Necessidade	de	padronização	dos procedimentos de manutenção.
      1. Demonstrativos dos Resultados Esperados
O funcionamento contínuo das câmeras de vigilância monitorada possibilita otimizar os procedimentos para coibir eventuais sinistros de segurança e agilizar a atuação dos agentes intervenientes na identificação dos sinistros de segurança, no intuito de mitigar a nocividade do impacto.
      1. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação
Do ponto de vista técnico, o não-parcelamento do objeto tenderia a otimizar a demanda por soluções e sua efetiva execução, uma vez que ficariam a cargo de um único administrador, possibilitando essa centralização uma maior e mais célere interação entre as diferentes fases do empreendimento e agentes envolvidos. Também facilitaria o controle pela Administração.
O não-parcelamento do objeto possibilita melhor economia de escala, tendo em vista que a ampliação do número de unidades da SJRJ contempladas reduziria o valor global do serviço.
##### 10 – Contratação Correlatas e/ou Interdependentes
A única contratação correlata se refere a serviços de manutenção dos sistemas de CFTV de unidades na Região Serrana, além de Angra dos Reis e Barra do Piraí. Processo JFRJ-EOF-2021/186 (0001544-10.2025.4.02.8001).
Critérios de Sustentabilidade
O Manual de Sustentabilidade nas Contratações do CJF, em suas páginas 24 a 26, não prevê critérios para material usado em sistema de CFTV, a não ser a referência ao consumo de energia segundo o ENCE do INMETRO, que no entanto nada especifica a respeito de conservação de energia em câmeras e DVR’s.
Impactos Ambientais
Os impactos ambientais serão mitigados ou suprimidos através da política de logística reversa, já prevista na Especificação.
Contratação Anterior/Processo Administrativo
JFRJ-EOF-2022/1110 (0001762-38.2025.4.02.8001)
JFRJ-EOF-2023/88 (0001867-15.2025.4.02.8001)
Parecer	Conclusivo	sobre	a	Viabilidade	da Contratação
Contratação necessária, prevista na programação orçamentária e viável.
Consta da Solicitação da Contratação Eletrônica a juntada da seguinte documentação:
  1. Dimensionamento do Objeto a ser contratado - SJRJ CFTV Rio (0791939)
  2. Anexo 1 - Roteiro de Manutenção (0951262)
  3. Anexo 2 - Instrumento de Medição de Resultado (0951304)
  4. Anexo 3 - Relatório do Serviço Mensal (0951367)
  5. Anexo 4 - Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo (0951379)
  6. Anexo 5 - Termo de Nomeação de Preposto (0951388)
  7. Anexo 6 - Orçamento Preços Unitários Serviços Eventuais (1000235)
  8. Anexo 6 - Orçamento Preços Serviços Eventuais (1009691)
  9. Anexo 7 - Descrição Serviço Eventual Acréscimo/Remanej. (1009730)
  10. Mapa Comparativo de Preços com propostas (1059562)
A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, por meio do Despacho nº 1066304, manifestou-se nos seguintes termos:

De ordem, informo que a despesa consta da base contratual, referente ao ID 591-SSI.

Cabe ressaltar que, embora o mapa de preços apresente valor superior ao provisionado no mapa orçamentário elaborado pela SOF, há disponibilidade orçamentária para prosseguimento, tendo sido atualizados os registros.
Desta forma, sugiro o prosseguimento e apresento a classificação da despesa para análise pela SEACO:
- Ação: JC - 168.312
  1. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.17

Em seguida, a SEACO, conforme Informação SJRJ 1069222, registrou que a classificação indicada pela SOF está em consonância com a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional.
Em 17/06/2025, a Coordenadoria de Contratações, por meio do Despacho SJRJ 1075585, sugere alteração no Termo de Referência (1017704):
À SSI,
Em atenção ao Termo de Referência entendo que o item 6.13.4 deva ser alterado, com a retirada da Rua São Januário, já que o prédio foi devolvido à União, e seja incluída a Av. Almirante Barroso. No mesmo item, os itens 1/G1 a 4/G1 não correspondem integralmente às Unidades da Capital.

Quanto ao prazo de para o início da da execução dos serviços, entendo que, por tratar-se de prestação continuada com Contratos vencendo em agosto, o início dos serviços deve ocorrer a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato OU a partir de 19/10/2025, data da vigência do 3º Contrato, caso ocorra algum problema na licitação.

A respeito dos prazos de recebimento , sugiro que o provisório seja a partir da apresentação da Fatura/Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados no mês anterior, considerando que não haver motivo para prazo maior para este tipo de contratação, e que o definitivo seja no máximo em 15 dias corridos, pois os prazos do TR atual estão com um mês para o recebimento definitivo.

1075585.
Um novo Termo de Referência (1082855) foi juntado em observância do despacho

Em 25/06/2025, foi juntado novo Mapa Comparativo de Preços atualizado com propostas
(1085077), em que consta a observação de que não foram obtidas cotações de preços de outros Órgãos, tendo em vista a particularidade que cada conjunto de equipamentos que compõe o sistema possui..
Tendo em vista que foi recebida nova cotação de preços e que foi necessária incluí-la no mapa de preços, a AGLI, por meio do Despacho SJRJ 1085172, solicitou novo pronunciamento em função do novo mapa de preços que contém aumento do valor total em relação ao anterior. Após, solicitou devolução à CONT.
A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, por meio do Despacho nº 1085341, manifestou-se nos seguintes termos:
De ordem, em atendimento ao despacho 1085172 informo que há disponibilidade orçamentária, tendo sido atualizados os registros.
Ressalto que a classificação orçamentária foi informada pela SOF no despacho 1066304 e ratificada pela SEACO.
Os autos foram então enviados a esta Subsecretaria Jurídico-Administrativa para análise, que emitiu o Despacho SJRJ 1095084, para que a Subsecretaria de Segurança Institucional instruísse os autos e procedesse aos seguintes ajustes no Termo de Referência (1082855):
1. FUNDAMENTAÇÃO	E	DESCRIÇÃO	DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
  1. Adequar o ID no PCA 2025 ( Portal Nacional de Contratações Públicas)
  2. Complementar a redação em: “5.1.1. Início da execução do objeto: a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato pela Contratante.”
  3. A partir de “ Condições de Execução”: regularizar a numeração, visto que ao invés de “5.1.2.” consta “5.1.4.”
- 6.8.: excluir “(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);”
  1. 6.10.4. adequar a redação para: “O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo para fins de análise de aplicação de sanções.”
  2. 6.13.3.: Alterar a referência, uma vez que não existe item “6.12.2” no TR;
  3. 6.13.5: Alterar a referência, uma vez que não existe item “6.12.4”no TR.
- Alterar o item “6.12.13.” para “6.13.13”.
  1. 7.3.1.1.: alterar as referências, uma vez que não existe item H no TR;
##### Qualificação Técnica
8.3./8.4.2. e 8.4.2.1.: adequar os textos, para constar o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e/ou o Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT) e/ou o Conselho Federal dos Técnicos Industriais.
- 11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. tabela:
item 6: regularizar a referência (não existe item 5.1.2.2 no TR) item 7: regularizar a referência (não existe item 4.1.3.1 no TR)
- Regularizar as assinaturas do Assessor de Policiamento Judicial e do Diretor da SSI.
Foi juntado o Termo de Referência - V4 (1113420), em atendimento ao Despacho SJRJ
1095084.
Os autos foram devolvidos à Subsecretaria de Segurança Institucional, por meio do
Despacho SJRJ 1135579, para as seguintes providências:
1. FUNDAMENTAÇÃO	E	DESCRIÇÃO	DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
  1. Adequar o ID no PCA 2025 ( Portal Nacional de Contratações Públicas)
  2. 6.10.4. adequar a redação para: “O gestor do contrato tomará providências para a formalização de procedimento administrativo para fins de análise de aplicação de sanções.”
  3. 8.4.2. e 8.4.2.1.: adequar os textos, para constar o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e/ou o
Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT) e/ou o Conselho Federal dos Técnicos Industriais.
  1. Regularizar as assinaturas do Assessor de Policiamento Judicial e do Diretor da SSI.
Outrossim, para as seguintes adequações no Termo de Referência:
  1. 5.1 – incluir item sobre a apresentação da ART (ou o TRT) do referido contrato com respectiva guia paga em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do mencionado Termo de Contrato e
8.3 – excluir o texto “bem como apresentar a ART (ou o TRT) do referido contrato com respectiva guia paga em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do mesmo.”
A Subsecretaria de Segurança Institucional, em atendimento ao despacho 1135579, elaborou e juntou aos autos o Termo de Referência - Serviços (1140751).
Por fim por meio do Despacho SJRJ 1140875, a Subsecretaria de Segurança Institucional encaminhou os autos para esta Subsecretaria Jurídico-Administrativo.
No que tange às minutas de EDITAL (1085168) e de TERMO DE CONTRATO (1089116) , cumpre-me informar que atendem aos dispositivos legais em vigor, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/2000 E nº 10.024/2019, cabendo, no entanto, sugerir as seguintes adequações:
EDITAL
- subitem 8.1.1."e" - adequar, em face do subitem 8.3 do Termo de Referência;
- subitem 8.1.1."f" - excluir;
- subitem 8.1.1."h" - adequar, em face do subitem 8.4.2. do Termo de Referência;
- subitem 9.6 - alterar a indicação do sistema SIGA-DOC para o sistema SEI;
- Anexo II - adequar o Total Geral (Serviço de Manutenção Mensal para 24 meses + Serviços Eventuais para 24 meses para R$ 614.591,73, conforme consta do Mapa Comparativo de Preços atualizado com propostas (1085077);

##### TERMO DE CONTRATO
-subitem 2.3: regularizar a referência ao subitem citado (não existe item 5.1.4.3 no TR);
subitem 13.1 - alterar a clausula citada para "Cláusula Décima Quinta" , fazendo constar A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua extinção, resguardado o direito da Contratada ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quinta.

No que tange ao Anexo II - Planilha de Preços Máximos, parte integrante do Edital, esclareço que os quantitativos e respectivos valores dos itens foram elaborados pela AGLI/SCM , unidade responsável pela análise prévia a eventual publicação do edital.
Ademais, cabe mencionar que, oportunamente, deverá ser verificada a necessidade de adequação do valor do objeto registrado no PCA 2025 (ID 196 no valor de R$ 174.791,28) publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas. (https://intranet.jfrj.jus.br/servico2/paineis-gerenciais/pca- 2025)
Em face do exposto, entendo não haver óbice ao prosseguimento da contratação em pauta, com vistas ao início do devido torneio licitatório, após as adequações sugeridas neste parecer.
Outrossim, informo que não consta dos autos designação de servidores para a gestão e fiscalização do(s) contrato(s) a serem firmados nos presentes autos, nos termos da Lei 14.133/2021, cabendo ao setor requisitante efetuar a respectiva indicação.

SADY RODRIGUES DA SILVA SUPERVISOR
SEÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/SJA

MÁRCIA MARIA CORRÊA DOS SANTOS ASSESSORA
ASSESSORIA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES/SJA

LUCIANA BARÃO RODRIGUES DIRETORA
SUBSECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Documento assinado eletronicamente por MARCIA MARIA CORREA DOS SANTOS , Assessora, em 29/07/2025, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BARÃO RODRIGUES, Diretora de Subsecretaria, em 29/07/2025, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SADY RODRIGUES DA SILVA , Supervisor, em 29/07/2025, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1142800 e o código CRC EEB6DC37.

0005407-71.2025.4.02.8001	SEI 1142800v15

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# DESPACHO SJRJ 1142822
Ratifico o Parecer SJRJ 1142800 da SEADM/ACON/Subsecretaria Jurídico- Administrativa e aprovo as justificativas, Formulário de Estudos Técnicos Preliminares (0928960) e o Termo de Referência nº 1140751, elaborados pela Subsecretaria de Segurança Institucional, bem como autorizo o início de certame licitatório, com fulcro na Lei nº 14.133/21, Lei nº 12.846/2013, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e nos Decretos nº 3.555/200 e nº 10.024/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para reposição, para os sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) das unidades do SJRJ.
Indico para Pregoeiro e servidores que deverão compor sua equipe de apoio os servidores autorizados por meio da Portaria Nº JFRJ-PSG-2023/00002, de 12 de abril de 2023.
À Subsecretaria de Contratações e Material para prosseguimento, em conformidade com o Parecer da Subsecretaria Jurídico-Administrativa.
Por fim, retornem os autos à Subsecretaria de Segurança Insticucional para indicação de servidores para a gestão e fiscalização do(s) contrato(s) a serem firmados nos presentes autos, nos termos da Lei 14.133/2021.

## LUCIENE DA CUNHA DAU DIRETORA
SECRETARIA GERAL

Documento assinado eletronicamente por LUCIENE DA CUNHA DAU , Diretora da Secretaria Geral, em 29/07/2025, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1142822 e o código CRC 47968AA4.

0005407-71.2025.4.02.8001	SEI 1142822v6